## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pembagian Wewenang Kebakaran | Sebuah sekolah dasar baru selesai dibangun dan pihak sekolah bingung terkait pengadaan alat pemadam api ringan (APAR). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 16 Tahun 2020, siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan APAR tersebut? | Kepala Sekolah | 0 | Pemerintah Provinsi | 1 | Pemerintah Pusat | 0 | Yayasan Pendidikan | 0 | Pemerintah Kabupaten/Kota | 0 | Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pengadaan APAR pada gedung sekolah termasuk dalam tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk urusan pendidikan menengah. | B
Teori Segitiga Api | Dalam sebuah gudang penyimpanan bahan kimia, terjadi kebakaran akibat bahan bakar tumpah. Tim pemadam berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam berbahan karbon dioksida. Elemen mana dari segitiga api yang diputus oleh pemadam tersebut? | Oksigen | 1 | Bahan bakar | 0 | Panas | 0 | Reaksi rantai kimia | 0 | Uap air | 0 | Karbon dioksida bekerja dengan memutus suplai oksigen di sekitar api, sehingga elemen penting dalam segitiga api terhenti dan kebakaran dapat dipadamkan. | A
Sistem Pipa Tegak | Sebuah gedung perkantoran memiliki sistem pipa tegak yang selalu terisi air dan digunakan untuk memadamkan api di lantai-lantai atas. Namun, pada musim dingin, pipa sering membeku dan tidak dapat digunakan. Apa jenis sistem pipa tegak yang seharusnya digunakan di gedung tersebut? | Sistem manual | 0 | Sistem basah | 0 | Sistem kering | 1 | Sistem gabungan | 0 | Sistem terbuka | 0 | Sistem kering lebih cocok untuk lingkungan yang rentan terhadap pembekuan karena pipa tidak diisi air sampai sistem diaktifkan, sehingga risiko kerusakan akibat pembekuan dapat dihindari. | C
Sistem Sprinkler Otomatis | Sebuah restoran baru memasang sistem sprinkler otomatis. Suatu malam, kebakaran kecil terjadi di dapur akibat korsleting pada alat masak. Sprinkler aktif hanya di area dapur dan berhasil memadamkan api. Prinsip apa yang membuat sistem ini hanya aktif di area tertentu? | Deteksi kenaikan suhu | 1 | Deteksi asap | 0 | Aktivasi manual | 0 | Deteksi tekanan air | 0 | Deteksi kelembapan | 0 | Sprinkler otomatis bekerja berdasarkan deteksi kenaikan suhu di area tertentu. Ketika suhu mencapai titik tertentu, sprinkler akan aktif untuk memadamkan api di area tersebut. | A
Sarana Jalan Keluar | Pada sebuah kebakaran di gedung apartemen, banyak penghuni yang terjebak karena tidak menemukan jalan keluar yang aman. Setelah investigasi, diketahui bahwa tangga darurat memiliki ventilasi buruk sehingga asap menumpuk. Apa solusi terbaik untuk mencegah masalah ini di masa depan? | Menambah pencahayaan darurat | 0 | Memasang ventilasi asap pada tangga darurat | 1 | Menggunakan alarm tambahan | 0 | Menyediakan alat pemadam tambahan di tangga | 0 | Mengubah jalur tangga darurat | 0 | Ventilasi asap yang baik pada tangga darurat mencegah akumulasi asap, sehingga jalur evakuasi tetap aman dan dapat digunakan oleh penghuni untuk menyelamatkan diri. | B
Teknik Dasar Penyuluhan | Dalam sebuah sesi pelatihan di komunitas, seorang analis kebakaran memperagakan penggunaan APAR berbasis karbon dioksida untuk memadamkan kebakaran kecil pada cairan mudah terbakar. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan simulasi ini? | Menguji kemampuan alat | 0 | Melatih keterampilan respons kebakaran | 1 | Menunjukkan kecepatan reaksi alat | 0 | Menguji daya tahan alat | 0 | Memastikan kepatuhan prosedur | 0 | Simulasi penggunaan APAR dilakukan untuk melatih keterampilan respons cepat masyarakat terhadap kebakaran, khususnya dalam situasi darurat. | B
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Sebuah hotel memiliki detektor asap di semua kamar. Namun, sering terjadi alarm palsu akibat uap dari kamar mandi. Apa solusi terbaik untuk mengurangi kejadian ini? | Mengganti dengan detektor berbasis panas | 1 | Mengurangi sensitivitas alarm | 0 | Menghilangkan detektor di dekat kamar mandi | 0 | Menambah detektor manual | 0 | Menonaktifkan alarm sementara | 0 | Detektor berbasis panas lebih tahan terhadap gangguan non-api seperti uap air, sehingga alarm palsu dapat diminimalkan tanpa mengurangi efektivitas deteksi kebakaran. | A
Ventilasi Mekanik dan Sistem Asap | Dalam sebuah kebakaran di pusat perbelanjaan, asap tebal menyebar ke area parkir bawah tanah. Sistem ventilasi mekanik berhasil mencegah asap masuk ke area evakuasi. Apa fungsi utama sistem ini? | Memindahkan asap keluar gedung | 1 | Menjaga sirkulasi udara | 0 | Mengurangi tekanan udara di dalam ruangan | 0 | Meningkatkan efisiensi alat pemadam | 0 | Mengarahkan api menjauh dari titik kritis | 0 | Sistem ventilasi mekanik dirancang untuk memindahkan asap keluar gedung, menjaga area evakuasi tetap aman dan tidak dipenuhi asap berbahaya. | A
Pencahayaan Darurat | Ketika kebakaran terjadi di sebuah bioskop, listrik mati dan jalur evakuasi menjadi gelap. Banyak penonton terjebak karena tidak mengetahui arah keluar. Apa peran pencahayaan darurat dalam situasi seperti ini? | Membantu alat pemadam bekerja | 0 | Memastikan jalur evakuasi terlihat | 1 | Menurunkan risiko kerusakan alat elektronik | 0 | Menambah ventilasi udara | 0 | Memperbaiki sistem kelistrikan utama | 0 | Pencahayaan darurat memastikan jalur evakuasi tetap terlihat meskipun listrik utama mati, sehingga penghuni dapat menyelamatkan diri dengan lebih mudah. | B
Pembagian Wewenang Kebakaran | Sebuah pusat perbelanjaan baru dibangun di kota metropolitan. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, siapa yang bertanggung jawab melakukan inspeksi sarana kebakaran gedung tersebut sebelum mendapatkan izin operasional? | Dinas Pemadam Kebakaran Kota | 1 | Kementerian Perdagangan | 0 | Pemilik Gedung | 0 | Pemerintah Provinsi | 0 | Tim Audit Independen | 0 | PP No. 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pemeriksaan sarana kebakaran gedung adalah tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran di tingkat Kabupaten/Kota sesuai kewenangan mereka. | A
Sistem Sprinkler Otomatis | Sebuah gedung rumah sakit mengalami kebakaran di ruang peralatan. Namun, sprinkler otomatis tidak aktif karena sistem airnya bermasalah. Setelah investigasi, diketahui bahwa pompa cadangan tidak berfungsi. Apa langkah preventif yang seharusnya dilakukan untuk mencegah hal ini? | Melakukan pengecekan rutin pada pompa | 1 | Menggunakan pipa berbahan tahan karat | 0 | Mengurangi jumlah sprinkler | 0 | Menambah kapasitas tangki air | 0 | Mengubah sistem menjadi manual | 0 | Pengecekan rutin pada pompa adalah langkah penting untuk memastikan sistem sprinkler dapat berfungsi optimal dalam situasi darurat kebakaran. | A
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Dalam sebuah pelatihan, peserta diminta memadamkan api kecil yang berasal dari cairan minyak menggunakan APAR. Namun, beberapa peserta justru menyemprotkan air sehingga api semakin besar. Apa kesalahan utama mereka? | Tidak memahami jenis kebakaran | 1 | Tidak mengarahkan APAR dengan benar | 0 | Tidak membaca label APAR | 0 | Menggunakan alat yang sudah kadaluarsa | 0 | Tidak mengikuti instruksi pelatih | 0 | Menyiram api berbahan cairan minyak dengan air justru menyebarkan api. Untuk kebakaran jenis ini, harus digunakan APAR jenis karbon dioksida atau serbuk kimia kering. | A
Sistem Pipa Tegak | Sebuah gedung apartemen memilih menggunakan sistem pipa tegak kering untuk meminimalkan risiko kebocoran. Namun, dalam sebuah simulasi kebakaran, waktu respons pemadaman lebih lambat. Apa alasan utama waktu respons yang lebih lambat ini? | Sistem kering memerlukan waktu untuk diisi air terlebih dahulu | 1 | Sistem kering tidak memiliki tekanan air yang cukup | 0 | Sistem kering tidak mendukung penggunaan alat pemadam manual | 0 | Sistem kering membutuhkan lebih banyak tenaga operasional | 0 | Sistem kering sulit digunakan di gedung bertingkat tinggi | 0 | Pada sistem pipa tegak kering, air baru dipompa ke pipa saat kebakaran terjadi, sehingga memerlukan waktu tambahan dibandingkan sistem basah. | A
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Dalam sebuah gedung perkantoran, alarm kebakaran berbunyi tanpa alasan yang jelas. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa sensor sering aktif karena peralatan dapur. Apa solusi yang paling sesuai untuk kasus ini? | Memindahkan sensor ke lokasi yang lebih tepat | 1 | Menambah jumlah alarm di area lain | 0 | Mengganti sistem alarm dengan teknologi lebih mahal | 0 | Menurunkan sensitivitas alarm | 0 | Mematikan alarm sementara | 0 | Memindahkan sensor ke lokasi yang tidak terpapar asap dapur dapat mengurangi alarm palsu tanpa mengurangi efektivitas sistem deteksi kebakaran. | A
Teori Segitiga Api | Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia terbakar akibat percikan api dari alat listrik. Pemadam menggunakan bahan berbasis busa untuk memadamkan kebakaran. Elemen apa dari segitiga api yang dihentikan dengan cara ini? | Panas | 0 | Oksigen | 1 | Bahan bakar | 0 | Reaksi kimia | 0 | Tekanan | 0 | Busa bekerja dengan melapisi permukaan bahan bakar dan menghalangi akses oksigen, sehingga api padam. | B
Ventilasi Mekanik dan Sistem Asap | Dalam kebakaran di ruang bawah tanah sebuah gedung perkantoran, sistem ventilasi mekanik berhasil mencegah asap mencapai jalur evakuasi. Namun, banyak pekerja mengeluh tentang bau asap di lantai atas. Apa solusi terbaik untuk mencegah masalah ini di masa depan? | Memasang filter udara pada ventilasi | 1 | Menambah jumlah ventilasi mekanik | 0 | Menggunakan bahan tahan api untuk ventilasi | 0 | Mengurangi kapasitas ventilasi | 0 | Memasang alarm tambahan di ruang bawah tanah | 0 | Filter udara pada ventilasi mencegah bau dan partikel asap menyebar ke area lain, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan di jalur evakuasi. | A
Sarana Jalan Keluar | Dalam simulasi evakuasi kebakaran, seorang petugas menemukan bahwa banyak peserta bingung dengan arah jalur keluar karena tanda-tanda tidak terlihat jelas. Apa langkah yang paling efektif untuk meningkatkan kejelasan jalur keluar darurat? | Memasang tanda evakuasi bercahaya | 1 | Menambah pintu keluar darurat | 0 | Memberikan pelatihan evakuasi secara berkala | 0 | Memasang alat pemadam api di sepanjang jalur evakuasi | 0 | Mengubah desain interior gedung | 0 | Tanda evakuasi bercahaya membantu penghuni mengenali jalur keluar meskipun terjadi pemadaman listrik atau kondisi gelap akibat asap kebakaran. | A
Pencahayaan Darurat | Dalam sebuah kebakaran malam hari di gedung apartemen, penghuni berhasil menyelamatkan diri melalui jalur evakuasi. Namun, beberapa penghuni mengeluhkan jalur yang terlalu gelap. Apa langkah terbaik untuk mencegah keluhan ini di masa depan? | Menambah lampu pencahayaan darurat | 1 | Memasang alat pemadam tambahan | 0 | Membuat jalur lebih lebar | 0 | Menambah ventilasi | 0 | Memindahkan jalur evakuasi | 0 | Pencahayaan darurat memastikan jalur evakuasi tetap terlihat jelas, sehingga penghuni dapat menyelamatkan diri dengan lebih aman dan cepat. | A
Teknik Dasar Penyuluhan | Dalam sebuah sesi pelatihan, seorang analis kebakaran menggunakan video simulasi untuk menunjukkan langkah-langkah evakuasi di gedung bertingkat tinggi. Apa manfaat utama dari penyampaian informasi melalui video simulasi ini? | Meningkatkan pemahaman peserta | 1 | Menghemat waktu pelatihan | 0 | Mengurangi risiko kesalahan pada saat simulasi langsung | 0 | Menguji kemampuan alat pemadam | 0 | Memastikan prosedur dipahami oleh pelatih | 0 | Video simulasi memberikan gambaran yang jelas kepada peserta, sehingga mereka dapat memahami langkah-langkah evakuasi dengan lebih baik dan efektif. | A
Pembagian Wewenang Kebakaran | Sebuah pabrik mengalami kebakaran besar, dan membutuhkan bantuan tim pemadam kebakaran dari wilayah lain. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, apa dasar kerja sama antar daerah dalam menangani kebakaran tersebut? | Perjanjian lintas provinsi | 0 | Kebijakan Kementerian Dalam Negeri | 0 | Kerja sama antardaerah | 1 | Instruksi Gubernur | 0 | Keputusan DPRD | 0 | UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kerja sama antardaerah dapat dilakukan untuk urusan kebakaran dengan tujuan meningkatkan efisiensi penanganan. | C
Sistem Sprinkler Otomatis | Sebuah gedung kantor memiliki sistem sprinkler otomatis. Namun, ketika terjadi kebakaran, sprinkler tidak aktif. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa sistem tidak menerima tekanan air yang cukup. Apa penyebab utama masalah ini? | Pipa utama tersumbat | 0 | Pompa utama tidak berfungsi | 1 | Detektor suhu gagal berfungsi | 0 | Tangki air tidak memadai | 0 | Saluran listrik mati | 0 | Pompa utama adalah komponen kunci dalam sistem sprinkler. Jika tidak berfungsi, air tidak akan mengalir ke sprinkler, mengakibatkan sistem gagal bekerja. | B
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Dalam inspeksi APAR di sebuah rumah sakit, ditemukan bahwa banyak APAR memiliki tekanan rendah dan label kadaluarsa. Apa tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan APAR berfungsi optimal dalam keadaan darurat? | Membersihkan alat secara rutin | 0 | Mengganti atau mengisi ulang APAR yang kadaluarsa | 0 | Memastikan tekanan dan masa berlaku APAR sesuai | 1 | Menyediakan APAR baru untuk area tambahan | 0 | Memindahkan APAR ke lokasi yang lebih strategis | 0 | Tekanan dan masa berlaku APAR harus diperiksa secara berkala agar siap digunakan saat keadaan darurat. Jika ditemukan masalah, alat harus segera diperbaiki atau diganti. | C
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Dalam sebuah gedung perkantoran, alarm kebakaran sering berbunyi karena asap dari dapur kantin. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah ini tanpa mengurangi efektivitas sistem deteksi? | Menambah jumlah detektor | 0 | Mengganti detektor asap dengan detektor panas | 1 | Memindahkan alarm ke area lain | 0 | Mengubah sensitivitas detektor | 0 | Menonaktifkan alarm pada waktu tertentu | 0 | Detektor panas lebih tahan terhadap asap yang bukan dari kebakaran, seperti asap dapur, sehingga dapat mengurangi alarm palsu tanpa mengorbankan keamanan. | B
Ventilasi Mekanik dan Sistem Asap | Pada kebakaran di ruang bawah tanah sebuah gedung, asap berhasil dikeluarkan ke luar gedung menggunakan ventilasi mekanik. Namun, beberapa orang mengeluhkan bau asap di lantai atas. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? | Menambah jumlah ventilasi mekanik | 0 | Memasang filter pada sistem ventilasi | 1 | Mengarahkan ventilasi ke area lain | 0 | Memasang sistem penyedot asap tambahan | 0 | Mengurangi penggunaan ventilasi di ruang bawah tanah | 0 | Filter pada ventilasi mekanik berfungsi menyaring partikel asap dan bau sebelum udara keluar, sehingga masalah bau asap di area lain dapat dikurangi. | B
Sarana Jalan Keluar | Dalam inspeksi di sebuah gedung bioskop, ditemukan bahwa jalur keluar darurat memiliki pintu yang sulit dibuka. Apa tindakan terbaik untuk memastikan pintu keluar dapat digunakan dengan mudah dalam keadaan darurat? | Menambahkan alarm pada pintu | 0 | Mengganti sistem kunci dengan panic bar | 1 | Memasang lampu darurat di dekat pintu | 0 | Mengubah lokasi pintu ke tempat yang lebih strategis | 0 | Menambah jumlah pintu keluar | 0 | Panic bar adalah mekanisme kunci yang dirancang untuk dibuka dengan cepat dalam keadaan darurat, memastikan jalur evakuasi lebih efektif. | B
Teori Segitiga Api | Dalam sebuah insiden kebakaran di laboratorium, pemadam menggunakan karbon dioksida untuk memadamkan api. Berdasarkan teori segitiga api, elemen apa yang diputus oleh karbon dioksida untuk memadamkan api tersebut? | Panas | 0 | Oksigen | 1 | Bahan bakar | 0 | Reaksi kimia | 0 | Tekanan | 0 | Karbon dioksida memutus suplai oksigen yang dibutuhkan oleh api untuk terus menyala, sehingga api dapat padam dengan cepat. | B
Pencahayaan Darurat | Saat simulasi kebakaran di sebuah hotel, listrik padam dan penghuni kesulitan menemukan jalur evakuasi karena kondisi gelap. Apa solusi terbaik untuk memastikan jalur evakuasi tetap terlihat dalam situasi serupa? | Menambah ventilasi untuk asap | 0 | Memasang pencahayaan darurat di sepanjang jalur evakuasi | 1 | Menambah jumlah alarm kebakaran | 0 | Menggunakan lampu LED hemat energi | 0 | Memasang detektor asap tambahan | 0 | Pencahayaan darurat memastikan jalur evakuasi tetap terlihat meskipun listrik utama mati, sehingga penghuni dapat keluar dengan aman. | B
Teknik Dasar Penyuluhan | Dalam sebuah pelatihan penyuluhan kebakaran, peserta diminta melakukan simulasi menggunakan APAR. Apa tujuan utama dari latihan ini? | Menghemat waktu pelatihan | 0 | Melatih keterampilan peserta dalam menggunakan APAR | 1 | Memastikan alat berfungsi optimal | 0 | Mengurangi risiko kebakaran pada pelatihan | 0 | Membiasakan peserta dengan teori kebakaran | 0 | Simulasi dengan APAR melatih peserta untuk menggunakan alat dengan benar, sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi kebakaran di dunia nyata. | B
Sistem Pipa Tegak | Sebuah gedung apartemen menggunakan sistem pipa tegak kering. Dalam simulasi kebakaran, tim pemadam membutuhkan waktu lebih lama untuk memadamkan api. Apa penyebab utama waktu respons yang lebih lama ini? | Pipa bocor | 0 | Sistem kering memerlukan waktu untuk diisi air | 1 | Tidak ada pompa yang tersedia | 0 | Detektor tidak aktif | 0 | Kapasitas air terlalu kecil | 0 | Pada sistem kering, air baru dipompa ke dalam pipa ketika kebakaran terjadi, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk mulai memadamkan api. | B
Pembagian Wewenang Kebakaran | Sebuah kebakaran besar melanda gudang logistik yang berlokasi di perbatasan dua kabupaten. Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2020, bagaimana penanganan kebakaran di lokasi ini dapat dilakukan? | Menunggu keputusan pemerintah pusat | 0 | Meminta bantuan masyarakat setempat | 0 | Kerja sama antarwilayah yang berdekatan | 0 | Pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai ketentuan | 1 | Penanganan mandiri tanpa koordinasi | 0 | Permendagri No. 16 Tahun 2020 menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam menangani kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. | D
Sistem Sprinkler Otomatis | Sebuah sistem sprinkler otomatis gagal bekerja saat kebakaran terjadi di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah investigasi, ditemukan bahwa tangki air penyedia sistem sprinkler hanya berisi 30% kapasitas normal. Berdasarkan analisis, apa penyebab utama kegagalan ini? | Tangki tidak memenuhi standar kapasitas | 1 | Detektor suhu gagal berfungsi | 0 | Pompa air utama mengalami kerusakan | 0 | Penurunan tekanan air pada jaringan | 0 | Sistem pemeliharaan rutin tidak dilakukan | 0 | Tangki yang tidak memenuhi kapasitas standar menyebabkan pasokan air untuk sistem sprinkler tidak mencukupi untuk memadamkan api dengan efektif. | A
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Dalam simulasi penggunaan APAR di sebuah sekolah, beberapa alat tidak bisa digunakan karena tekanan gas hilang. Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi optimal? | Melakukan inspeksi berkala terhadap APAR | 1 | Meningkatkan jumlah APAR di setiap ruangan | 0 | Mengganti tabung dengan yang baru setiap tahun | 0 | Memastikan pelatihan penggunaan APAR dilakukan secara rutin | 0 | Menyediakan APAR dengan kapasitas lebih besar | 0 | Inspeksi berkala memastikan bahwa tekanan gas dalam APAR tetap sesuai standar, sehingga alat dapat digunakan dengan efektif saat diperlukan. | A
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Ketika alarm kebakaran berbunyi di sebuah gedung perkantoran, penghuni mengeluhkan banyaknya alarm palsu yang terjadi. Setelah evaluasi, apa solusi terbaik untuk mengurangi alarm palsu tanpa mengurangi sensitivitas terhadap kebakaran? | Memasang sensor asap tambahan | 0 | Mengatur ulang sensitivitas detektor | 0 | Mengganti detektor asap dengan detektor panas | 1 | Memindahkan sistem alarm ke lokasi yang lebih strategis | 0 | Mengurangi jumlah detektor di area tertentu | 0 | Detektor panas lebih efektif di lokasi yang sering terpapar asap non-kebakaran, sehingga dapat mengurangi alarm palsu tanpa mengurangi efektivitas sistem. | C
Ventilasi Mekanik dan Sistem Asap | Pada kebakaran di sebuah hotel bertingkat, ventilasi mekanik berhasil mengeluarkan asap dari area bawah. Namun, lantai atas mengalami penyebaran asap tipis. Apa solusi terbaik untuk mencegah penyebaran asap ke lantai atas? | Menambah jumlah ventilasi | 0 | Memasang filter udara pada ventilasi | 1 | Menutup akses ventilasi ke lantai atas | 0 | Mengatur ulang alur sirkulasi udara | 0 | Mengurangi kecepatan ventilasi mekanik | 0 | Filter udara dapat menyaring partikel asap sebelum udara masuk ke ventilasi, sehingga penyebaran asap ke area lain dapat dikurangi. | B
Sarana Jalan Keluar | Dalam inspeksi keselamatan di sebuah mall, ditemukan jalur evakuasi darurat yang sebagian terhalang barang dagangan. Apa langkah prioritas untuk mengatasi hal ini guna meningkatkan keselamatan penghuni? | Menambah jumlah pintu darurat | 0 | Memasang rambu evakuasi tambahan | 0 | Memastikan jalur keluar selalu bebas hambatan | 1 | Menambah petugas keamanan di pintu keluar | 0 | Memasang lampu tambahan di jalur evakuasi | 0 | Jalur evakuasi yang terhalang dapat memperlambat proses evakuasi. Oleh karena itu, memastikan jalur selalu bebas hambatan merupakan langkah prioritas. | C
Teori Segitiga Api | Saat memadamkan kebakaran kecil di dapur, seseorang menggunakan kain basah untuk menutup api pada wajan. Berdasarkan teori segitiga api, elemen apa yang dihilangkan untuk memadamkan api tersebut? | Panas | 0 | Oksigen | 1 | Bahan bakar | 0 | Reaksi kimia | 0 | Kelembaban | 0 | Kain basah menutup api dan menghalangi suplai oksigen, salah satu elemen penting dalam segitiga api, sehingga api dapat padam. | B
Pencahayaan Darurat | Sebuah apartemen mengalami pemadaman listrik selama simulasi kebakaran, membuat penghuni kesulitan mencari jalan keluar. Apa solusi terbaik untuk memastikan keselamatan penghuni saat pemadaman terjadi? | Memasang pencahayaan darurat di setiap lantai | 1 | Menambah ventilasi di area jalur keluar | 0 | Memasang cermin reflektif untuk memantulkan cahaya | 0 | Menyediakan genset tambahan | 0 | Menggunakan alat penunjuk arah otomatis | 0 | Pencahayaan darurat sangat penting untuk memastikan jalur evakuasi tetap terlihat jelas meskipun listrik utama mati, sehingga penghuni dapat keluar dengan aman. | A
Teknik Dasar Penyuluhan | Dalam sebuah pelatihan penyuluhan, peserta diajarkan cara menggunakan APAR dengan benar. Mengapa pelatihan ini penting untuk dilakukan secara rutin? | Agar peserta memahami teori segitiga api | 0 | Agar peserta terlatih dalam menangani situasi darurat | 1 | Agar peserta mengetahui lokasi penyimpanan APAR | 0 | Agar peserta mengenali jenis kebakaran | 0 | Agar peserta dapat melakukan perawatan APAR | 0 | Pelatihan penggunaan APAR memberikan keterampilan praktis kepada peserta, sehingga mereka lebih percaya diri dan efektif dalam menangani situasi darurat yang melibatkan kebakaran. | B
Sistem Pipa Tegak | Pada sistem pipa tegak basah di sebuah gedung, air selalu tersedia dalam pipa untuk kebutuhan pemadaman kebakaran. Apa manfaat utama dari sistem ini dibandingkan sistem kering? | Mengurangi waktu untuk memulai pemadaman | 1 | Mengurangi risiko kebocoran pipa | 0 | Memudahkan pengisian air ke dalam pipa | 0 | Memastikan tekanan air tetap stabil | 0 | Menyederhanakan proses instalasi | 0 | Sistem pipa tegak basah memiliki keunggulan utama dalam respons yang lebih cepat karena air sudah tersedia di dalam pipa, sehingga tidak perlu waktu tambahan untuk mengisi air saat kebakaran terjadi. | A
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Sebuah gedung apartemen menggunakan sistem alarm berbasis deteksi asap. Namun, terdapat kasus ketika alarm tidak berbunyi meskipun terdapat asap kecil dari pembakaran kertas. Apa yang harus diperiksa untuk memastikan sistem alarm berfungsi dengan benar? | Mengganti baterai detektor asap | 0 | Memastikan sensitivitas sensor sesuai kebutuhan | 1 | Menambahkan jumlah detektor di area yang rawan | 0 | Menggunakan alarm suara yang lebih keras | 0 | Memasang detektor panas tambahan | 0 | Sensitivitas sensor harus disesuaikan untuk mendeteksi asap dengan tingkat kepekaan tertentu, sehingga kejadian seperti ini dapat dicegah. | B
Sistem Pipa Tegak | Dalam sebuah gedung perkantoran, petugas menemukan tekanan air di pipa tegak basah tidak stabil. Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? | Memeriksa pompa penyedia tekanan air | 1 | Menambah pipa cadangan | 0 | Mengganti katup penahan pada pipa | 0 | Menambah jumlah hydrant di gedung | 0 | Membersihkan endapan dalam pipa | 0 | Tekanan air yang tidak stabil pada sistem pipa tegak basah sering kali disebabkan oleh masalah pada pompa penyedia tekanan, sehingga langkah utama adalah memeriksanya. | A
Ventilasi Mekanik dan Sistem Asap | Dalam evaluasi kebakaran di sebuah rumah sakit, ditemukan bahwa asap tetap menyebar di lantai dasar meskipun ventilasi mekanik berfungsi. Apa langkah tambahan yang dapat diambil untuk mengendalikan penyebaran asap ini? | Mengurangi jumlah pasien di lantai dasar | 0 | Menambahkan penghalang asap di ventilasi | 1 | Memasang filter udara tambahan | 0 | Meningkatkan kecepatan ventilasi mekanik | 0 | Mengatur ulang aliran udara dalam ventilasi | 0 | Penghalang asap mencegah penyebaran asap melalui ventilasi sehingga menjaga udara tetap aman di area yang belum terdampak. | B
Sistem Sprinkler Otomatis | Dalam sebuah kebakaran di hotel, sistem sprinkler otomatis tidak berhasil menyemprotkan air karena sistem pemompaan gagal bekerja. Apa yang harus diperiksa pertama kali untuk mencegah kegagalan serupa? | Ketersediaan suplai listrik untuk pompa | 0 | Kondisi mekanis pompa utama | 1 | Pengaturan suhu untuk aktivasi sprinkler | 0 | Tingkat tekanan air pada jaringan | 0 | Keberadaan detektor asap di dekat pompa | 0 | Kerusakan mekanis pada pompa utama adalah penyebab umum kegagalan sprinkler. Oleh karena itu, memeriksa kondisi pompa menjadi langkah prioritas. | B
Sarana Jalan Keluar | Pada simulasi kebakaran di sebuah gedung bertingkat, ditemukan bahwa penghuni bingung mencari jalur evakuasi karena tidak ada penanda yang jelas. Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? | Menambah jumlah lampu darurat | 0 | Memasang peta evakuasi di setiap lantai | 1 | Membuka jalur pintu darurat secara permanen | 0 | Menambah lebar pintu darurat | 0 | Melakukan simulasi evakuasi lebih sering | 0 | Peta evakuasi memberikan panduan visual yang jelas sehingga penghuni dapat dengan mudah mengetahui arah jalur keluar darurat, terutama saat situasi darurat terjadi. | B
Bahan Pelapis Interior | Sebuah pusat perbelanjaan menggunakan bahan pelapis dinding berbahan PVC. Saat dilakukan inspeksi, ditemukan bahwa bahan ini memiliki tingkat tahan api rendah. Apa tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan keselamatan? | Mengganti bahan dengan material tahan api | 1 | Melapisi bahan tersebut dengan cat tahan api | 0 | Mengurangi jumlah material PVC | 0 | Menambahkan pelindung mekanik pada dinding | 0 | Mengganti bahan dinding di area dengan risiko rendah | 0 | Mengganti bahan pelapis dengan material yang tahan api adalah langkah paling efektif untuk meningkatkan keselamatan dalam kondisi darurat kebakaran. | A
Pencahayaan Darurat | Sebuah restoran mengalami pemadaman listrik mendadak saat kebakaran kecil terjadi. Pengunjung kesulitan menemukan jalur keluar karena tidak ada pencahayaan darurat. Apa solusi paling efisien untuk situasi seperti ini? | Memasang pencahayaan darurat berbasis baterai | 0 | Memastikan semua pintu keluar ditandai dengan jelas | 0 | Memasang pencahayaan darurat di area utama | 1 | Menambah jumlah alat pemadam di dekat pintu keluar | 0 | Melakukan pelatihan evakuasi secara rutin | 0 | Pencahayaan darurat di area utama sangat penting untuk memberikan visibilitas kepada pengunjung, terutama saat terjadi kebakaran atau pemadaman listrik. | C
Teori Segitiga Api | Saat terjadi kebakaran di sebuah ruang server, petugas menggunakan gas CO2 untuk memadamkan api. Berdasarkan teori segitiga api, elemen apa yang dihilangkan oleh gas ini? | Bahan bakar | 0 | Oksigen | 1 | Panas | 0 | Reaksi kimia | 0 | Suhu lingkungan | 0 | Gas CO2 bekerja dengan menghilangkan oksigen, salah satu elemen dalam segitiga api, sehingga api dapat dipadamkan dengan efektif tanpa merusak peralatan elektronik. | B
Teknik Dasar Penyuluhan | Dalam sesi penyuluhan penggunaan APAR, seorang peserta menunjukkan kesalahan dalam arah penyemprotan yang tidak mengarah ke dasar api. Apa penekanan utama yang harus diberikan kepada peserta agar kesalahan ini tidak terulang? | Memastikan peserta tahu cara memegang APAR | 0 | Menyemprotkan ke arah dasar api | 1 | Memilih APAR yang sesuai dengan jenis kebakaran | 0 | Menjaga jarak aman saat menyemprotkan | 0 | Memastikan APAR dalam kondisi siap pakai | 0 | Menyemprotkan ke dasar api adalah teknik yang harus ditekankan untuk memadamkan api dengan efektif karena sumber api ada di dasar, bukan di atas nyala api. | B
Pasangan Konstruksi Tahan Api | Sebuah gedung bertingkat dirancang dengan material tahan api di bagian kerangka utama. Namun, inspektur menemukan bahwa beberapa bagian tidak dilapisi material tahan api. Apa dampak yang paling mungkin terjadi jika terjadi kebakaran besar? | Meningkatkan risiko runtuhnya gedung | 1 | Mempercepat penyebaran api | 0 | Mengurangi waktu evakuasi | 0 | Meningkatkan jumlah korban | 0 | Membutuhkan lebih banyak alat pemadam | 0 | Material tahan api pada kerangka utama sangat penting untuk menjaga stabilitas gedung saat kebakaran, sehingga jika tidak dilapisi, risiko runtuhnya struktur sangat tinggi. | A
Sistem Sprinkler Otomatis | Dalam sebuah pusat perbelanjaan, terjadi kebakaran di salah satu toko, tetapi sistem sprinkler otomatis hanya menyala di area toko tersebut, bukan di seluruh gedung. Mengapa hal ini terjadi, dan bagaimana sistem sprinkler otomatis dirancang bekerja dalam kondisi kebakaran? | Sistem rusak karena hanya memompa air ke area tertentu | 0 | Sistem dirancang untuk aktif hanya di area dengan panas tinggi | 1 | Sistem kekurangan tekanan air di area lain | 0 | Sistem memerlukan pemicu manual untuk mengaktifkan seluruh gedung | 0 | Sistem mengalami gangguan listrik | 0 | Sistem sprinkler otomatis dirancang untuk aktif hanya di area yang mendeteksi panas tinggi untuk mencegah kerusakan air yang tidak perlu di area lain. Hal ini efisien dan sesuai dengan standar keselamatan kebakaran. | B