## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengetahuan Umum | Dalam pemeliharaan sistem distribusi air, salah satu cara untuk mengurangi kehilangan air akibat kebocoran adalah dengan melakukan pengujian tekanan. Pada pengujian tekanan, teknik yang digunakan adalah... | Pengujian dengan menggunakan aliran air | 0 | Pengujian menggunakan metode uji tekanan statis | 1 | Pengujian dengan menggunakan alat ukur laju aliran | 0 | Pengujian dengan menggunakan pipa tekanan tinggi | 0 | Pengujian dengan memanfaatkan tekanan udara | 0 | Pengujian tekanan statis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kebocoran pada pipa distribusi. Teknik ini memanfaatkan perbedaan tekanan yang diterapkan pada sistem untuk menemukan titik kebocoran. | B
Pengetahuan Umum | Pemeliharaan jaringan distribusi air memerlukan pemahaman mengenai kualitas material pipa. Pipa PVC sering digunakan karena kemampuannya untuk menahan tekanan, tetapi juga memiliki kelemahan tertentu. Salah satu kelemahan utama pipa PVC adalah... | Rentan terhadap korosi kimiawi | 0 | Terpengaruh oleh cahaya ultraviolet | 0 | Rentan terhadap tekanan tinggi | 0 | Mudah terkelupas lapisan pelindungnya | 0 | Sensitif terhadap perubahan suhu ekstrem | 1 | Pipa PVC memiliki kelemahan dalam ketahanan terhadap suhu ekstrem, yang bisa mengakibatkan pipa menjadi rapuh dan mudah pecah. Hal ini membuat pipa PVC tidak ideal untuk daerah dengan suhu sangat rendah atau tinggi. | E
Pengetahuan Umum | Sistem distribusi air memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya. Salah satu prosedur pemeliharaan yang dilakukan untuk menghindari pengendapan dan korosi pada pipa adalah... | Pembersihan dengan menggunakan air bertekanan tinggi | 1 | Penggunaan bahan kimia pembersih | 0 | Pemanasan pipa dengan suhu tinggi | 0 | Pengeringan pipa dengan aliran udara | 0 | Penggunaan alat mekanik untuk mengikis endapan | 0 | Prosedur pembersihan dengan air bertekanan tinggi merupakan cara efektif untuk membersihkan pipa dari endapan dan korosi, serta mencegah penyumbatan di sistem distribusi air. | A
Pengetahuan Umum | Salah satu hal penting dalam pemeliharaan pipa adalah pemantauan terhadap potensi kebocoran. Untuk mendeteksi kebocoran dengan metode non-destruktif, metode yang biasa digunakan adalah... | Penggunaan bahan pewarna dalam air | 0 | Pemantauan dengan menggunakan kamera inframerah | 0 | Pengukuran menggunakan alat akustik | 1 | Pengukuran tekanan air dalam pipa | 0 | Pemantauan aliran air dengan metode elektroda | 0 | Metode akustik digunakan untuk mendeteksi suara kebocoran yang terjadi pada pipa. Alat ini dapat menangkap frekuensi suara yang dihasilkan oleh kebocoran, memungkinkan pemeliharaan dilakukan dengan lebih tepat. | C
Pengetahuan Umum | Dalam proses pemeliharaan dan pengoperasian sistem pompa air, kecepatan aliran yang terlalu rendah dapat menyebabkan... | Efisiensi sistem meningkat | 0 | Penurunan efisiensi pompa | 1 | Penurunan tegangan listrik | 0 | Peningkatan kebutuhan daya listrik | 0 | Kehilangan tekanan dalam pompa | 0 | Kecepatan aliran yang rendah menyebabkan pompa tidak dapat berfungsi secara optimal, yang mengarah pada penurunan efisiensi operasional serta berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada pompa. | B
Pengetahuan Umum | Pemeliharaan terhadap sistem penyaringan air memerlukan perhatian khusus terhadap jenis filter yang digunakan. Filter pasir adalah jenis filter yang digunakan untuk... | Menghilangkan bakteri patogen | 0 | Menyaring virus dan mikroorganisme | 0 | Mengurangi kadar logam berat dalam air | 0 | Menyaring partikel-partikel besar | 1 | Menurunkan kandungan kapur dalam air | 0 | Filter pasir digunakan untuk menyaring partikel besar dalam air, seperti kotoran dan endapan, serta mencegah penyumbatan pada sistem distribusi air. | D
Pengetahuan Umum | Salah satu tantangan dalam pemeliharaan jaringan pipa adalah menjaga agar pipa tetap bebas dari karat. Untuk itu, salah satu solusi yang digunakan adalah dengan melakukan... | Pelapisan dengan bahan epoksi | 1 | Pemasangan pelindung logam | 0 | Pemberian bahan penghambat korosi | 0 | Penggunaan minyak pelumas | 0 | Pengecatan ulang pipa dengan cat tahan air | 0 | Pelapisan dengan bahan epoksi digunakan untuk mencegah karat pada pipa dengan cara memberikan lapisan pelindung yang menghalangi kontak antara pipa dan elemen-elemen yang bisa menyebabkan korosi. | A
Pengetahuan Umum | Untuk mengurangi kerusakan pada komponen sistem distribusi air, perlu dilakukan pemeliharaan preventif secara terjadwal. Salah satu indikator yang digunakan dalam pemeliharaan ini adalah... | Tingkat kebocoran pada pipa | 0 | Frekuensi perbaikan sistem | 0 | Waktu operasional pompa | 1 | Kecepatan aliran air | 0 | Kondisi tekanan pada pipa utama | 0 | Indikator utama dalam pemeliharaan preventif adalah waktu operasional pompa, karena ini dapat menunjukkan seberapa efektif pompa berfungsi sebelum mengalami kerusakan. | C
Pengetahuan Umum | Dalam pemeliharaan sistem pompa, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pompa secara signifikan adalah... | Kecepatan putar impeller pompa | 1 | Jumlah pipa yang terhubung dengan pompa | 0 | Suhu udara sekitar pompa | 0 | Ukuran pipa yang digunakan | 0 | Jenis bahan bakar yang digunakan untuk motor pompa | 0 | Kecepatan putar impeller mempengaruhi kapasitas aliran dan efisiensi pompa. Jika kecepatan putar tidak optimal, pompa akan mengalami penurunan kinerja dan dapat menyebabkan kegagalan operasional. | A
Pengetahuan Umum | Pada pemeliharaan pipa distribusi air, salah satu metode untuk mengurangi resiko kerusakan pipa akibat tekanan tinggi adalah dengan menggunakan... | Pengaturan suhu air yang lebih rendah | 0 | Penggunaan pipa dengan diameter lebih besar | 0 | Penurunan kecepatan aliran air | 0 | Penggunaan pipa dengan material lebih kuat | 0 | Pemasangan katup pengatur tekanan | 1 | Katup pengatur tekanan digunakan untuk mengatur dan menstabilkan tekanan dalam pipa, mencegah terjadinya tekanan berlebih yang dapat merusak sistem pipa distribusi. | E
Tata cara operasi | Dalam prosedur pemeliharaan sistem distribusi air, penting untuk mengidentifikasi masalah pada tekanan air sebelum memulai pekerjaan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memeriksa data tekanan air yang tercatat. Jika data menunjukkan penurunan tekanan yang signifikan, langkah selanjutnya adalah... | Mengidentifikasi titik kebocoran berdasarkan analisis tekanan | 1 | Menyusun laporan pemeriksaan tekanan | 0 | Menghitung aliran air yang terdistribusi | 0 | Mengganti bagian pipa yang rusak tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Menghentikan aliran air sepenuhnya di seluruh sistem | 0 | Penurunan tekanan yang signifikan dapat menunjukkan adanya kebocoran pada jaringan distribusi air. Mengidentifikasi titik kebocoran melalui analisis tekanan yang teliti akan membantu dalam penanganan yang cepat dan tepat. | A
Tata cara operasi | Sebelum memulai proses pengolahan air, sangat penting untuk memastikan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam proses flokulasi telah dipersiapkan dengan tepat. Bahan kimia tersebut harus dicampurkan dengan air dalam proporsi yang sesuai. Salah satu prosedur yang perlu dilakukan adalah... | Menguji pH air sebelum menambah bahan kimia | 0 | Mencatat jenis bahan kimia yang digunakan | 0 | Memeriksa suhu air yang akan diproses | 0 | Memastikan bahan kimia tercampur merata sebelum digunakan | 1 | Mengurangi aliran air ke kolam flokulasi | 0 | Pencampuran bahan kimia yang merata adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa proses flokulasi berjalan dengan baik dan efisien, yang pada akhirnya akan menghasilkan air yang lebih bersih. | D
Tata cara operasi | Dalam operasional sistem distribusi air, terdapat risiko pipa bocor yang dapat mempengaruhi kinerja seluruh sistem. Ketika kebocoran ditemukan, salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah... | Menutup pasokan air di seluruh wilayah yang terdampak | 0 | Mengurangi tekanan air pada sistem yang rusak | 1 | Mencatat kebocoran dan menunda perbaikan | 0 | Meningkatkan aliran air untuk mempercepat perbaikan | 0 | Menunggu hasil inspeksi visual sebelum melakukan perbaikan | 0 | Mengurangi tekanan pada sistem distribusi air yang rusak adalah tindakan yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada pipa dan memungkinkan perbaikan dilakukan dengan aman. | B
Tata cara operasi | Pemeliharaan rutin pada pompa air harus dilakukan untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Salah satu indikator utama dalam menentukan apakah pompa membutuhkan pemeliharaan adalah... | Meningkatnya suara bising dari pompa | 0 | Peningkatan daya listrik yang diperlukan oleh pompa | 0 | Perubahan warna air yang dipompa | 0 | Kecepatan aliran air yang terlalu cepat | 0 | Penurunan efisiensi pompa dalam mengalirkan air | 1 | Penurunan efisiensi pompa adalah indikator utama bahwa pompa perlu diperiksa dan diperbaiki. Hal ini dapat terjadi akibat penurunan daya atau kerusakan komponen pompa itu sendiri. | E
Tata cara operasi | Dalam prosedur pengoperasian sistem pipa distribusi air, jika ditemukan pipa yang bocor, langkah pertama yang harus diambil adalah... | Menyemprotkan cairan penutup pada kebocoran | 0 | Memastikan pipa tidak mengalirkan air ke jaringan lainnya | 0 | Mematikan pasokan air di seluruh sistem distribusi | 1 | Mengganti pipa yang bocor dengan pipa baru tanpa pemeriksaan | 0 | Menggunakan alat pengukur tekanan untuk mengkonfirmasi kebocoran | 0 | Mematikan pasokan air di seluruh sistem distribusi adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah kebocoran meluas dan memastikan proses perbaikan dapat dilakukan dengan aman. | C
Tata cara operasi | Dalam proses pengoperasian sistem filtrasi, ketika tekanan diferensial pada filter meningkat melebihi batas yang ditentukan, salah satu tindakan yang tepat adalah... | Mengganti media filter dengan yang baru | 1 | Meningkatkan aliran air untuk mengurangi tekanan | 0 | Memanaskan air untuk mempercepat proses filtrasi | 0 | Mengurangi ukuran partikel dalam air yang masuk ke filter | 0 | Menghentikan seluruh aliran air untuk mencegah kerusakan lebih lanjut | 0 | Meningkatkan tekanan diferensial pada filter bisa mengindikasikan bahwa media filter sudah penuh atau tersumbat. Mengganti media filter yang baru akan memastikan proses filtrasi tetap optimal. | A
Tata cara operasi | Ketika melakukan pemeriksaan terhadap sistem pipa distribusi, salah satu langkah yang harus diambil adalah... | Memastikan semua katup dalam keadaan tertutup | 0 | Memeriksa apakah ada perubahan aliran air yang mencurigakan | 0 | Menyusun laporan kerusakan dan menunda perbaikan | 0 | Memeriksa adanya tanda-tanda korosi pada pipa | 1 | Mengganti semua pipa yang sudah terpasang | 0 | Memeriksa tanda-tanda korosi pada pipa sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem distribusi air yang dapat menyebabkan kebocoran atau kehilangan tekanan. | D
Tata cara operasi | Dalam prosedur pengoperasian dan pemeliharaan sistem distribusi air, salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari kebocoran pada pipa adalah... | Menambahkan pelapis anti korosi di setiap sambungan pipa | 0 | Mengganti pipa lama dengan pipa baru setiap tahun | 0 | Menggunakan bahan kimia anti korosi setiap bulan | 0 | Memasang sistem alarm tekanan pada pipa | 0 | Menjalankan uji tekanan secara berkala pada sistem | 1 | Uji tekanan secara berkala membantu memastikan bahwa sistem distribusi air tetap dalam kondisi baik dan dapat mendeteksi kebocoran sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. | E
Tata cara pemeliharaan | Dalam melakukan pemeliharaan rutin pada sistem distribusi air, salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah... | Memastikan bahwa semua katup pengatur aliran dalam keadaan terbuka sepenuhnya | 0 | Meninjau tekanan air di seluruh titik distribusi | 1 | Menambah aliran air untuk memastikan distribusi merata | 0 | Menghitung konsumsi energi dari pompa distribusi | 0 | Mengganti pipa yang tidak rusak untuk preventif | 0 | Meninjau tekanan air di seluruh titik distribusi sangat penting untuk memastikan sistem distribusi berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. | B
Tata cara pemeliharaan | Salah satu langkah penting dalam pemeliharaan sistem pompa adalah memeriksa kondisi motor penggerak pompa. Jika ditemukan adanya kelebihan suhu pada motor, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah... | Menghentikan operasional pompa dan memeriksa sistem pendinginan | 1 | Menambah beban pada motor untuk meningkatkan kinerja | 0 | Menurunkan suhu motor dengan menggunakan bahan kimia pendingin | 0 | Meningkatkan kecepatan putaran motor untuk meredakan panas | 0 | Mengganti motor dengan motor yang lebih kuat | 0 | Jika motor pompa terlalu panas, penghentian operasi pompa untuk memeriksa dan memperbaiki sistem pendinginan sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada motor dan komponen lainnya. | A
Tata cara pemeliharaan | Dalam pemeliharaan jaringan pipa distribusi air, apabila terjadi kebocoran pada sambungan pipa, langkah yang harus dilakukan adalah... | Memastikan tidak ada tekanan pada pipa dan menunda penggantian | 0 | Menggunakan penyegel sementara dan melanjutkan aliran air | 0 | Mematikan aliran air dan mengganti sambungan yang bocor dengan yang baru | 1 | Mengganti seluruh sistem pipa meskipun hanya ada kebocoran kecil | 0 | Memeriksa kualitas air yang mengalir melalui pipa | 0 | Mematikan aliran air dan segera mengganti sambungan yang bocor adalah langkah yang tepat untuk menghentikan kebocoran dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan distribusi. | C
Tata cara pemeliharaan | Untuk memastikan performa pompa tetap optimal, pemeriksaan terhadap impeller pompa perlu dilakukan secara berkala. Apabila impeller menunjukkan adanya kerusakan, salah satu langkah yang harus diambil adalah... | Memeriksa daya listrik untuk memastikan pompa bekerja dengan efisien | 0 | Meningkatkan kecepatan putaran impeller untuk mengimbangi kerusakan | 0 | Menambahkan bahan pelumas untuk mengurangi gesekan pada impeller | 0 | Mengganti seluruh unit pompa meskipun hanya impeller yang rusak | 0 | Mengganti impeller dengan yang baru dan memeriksa kondisi motor | 1 | Mengganti impeller yang rusak sangat penting untuk menjaga efisiensi pompa dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem. | E
Tata cara pemeliharaan | Dalam pemeliharaan sistem filtrasi, apabila tekanan diferensial pada filter melebihi batas aman, salah satu langkah yang harus diambil adalah... | Menambah dosis bahan kimia untuk mempercepat proses filtrasi | 0 | Mengganti media filter dengan yang baru dan memeriksa sistem aliran | 1 | Mengganti semua filter tanpa memeriksa penyebab masalah | 0 | Memeriksa suhu air yang diproses untuk menurunkan tekanan diferensial | 0 | Menghentikan aliran air untuk sementara untuk mencegah kerusakan filter | 0 | Mengganti media filter yang sudah jenuh adalah langkah penting untuk mengembalikan kinerja filter dan menjaga kualitas air yang dihasilkan. | B
Tata cara pemeliharaan | Pada saat melakukan pemeliharaan pada sistem pipa distribusi air, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah... | Mengidentifikasi dan mengganti pipa yang mengalami korosi atau keausan | 1 | Menambah pelapis anti korosi pada pipa yang sudah ada | 0 | Meningkatkan tekanan pada pipa untuk mempercepat distribusi air | 0 | Menggunakan bahan kimia untuk membersihkan pipa | 0 | Memperbaiki sambungan pipa yang longgar tanpa mengganti pipa | 0 | Mengidentifikasi dan mengganti pipa yang mengalami korosi atau keausan sangat penting untuk mencegah kebocoran dan kerusakan lebih lanjut pada sistem distribusi. | A
Tata cara pemeliharaan | Ketika melakukan pemeliharaan pada sistem pompa air, salah satu prosedur yang perlu dilakukan adalah... | Memperbaiki kerusakan pada saluran pembuangan pompa | 0 | Meningkatkan kapasitas pompa untuk mempercepat distribusi air | 0 | Menambahkan bahan pelumas pada motor pompa | 0 | Memeriksa apakah ada benda asing yang menghalangi impeller atau saluran masuk | 1 | Menghentikan aliran air melalui pompa untuk menghindari kelebihan beban | 0 | Memeriksa adanya benda asing yang dapat menghalangi impeller atau saluran masuk sangat penting untuk menjaga kinerja pompa tetap optimal dan mencegah kerusakan pada sistem. | D
Tata cara pemeliharaan | Untuk mencegah kerusakan pada sistem distribusi air yang disebabkan oleh tekanan berlebih, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah... | Meningkatkan aliran air pada pipa utama | 0 | Mengganti seluruh sistem pipa dengan pipa yang lebih kuat | 0 | Memasang katup pengatur tekanan pada sistem distribusi | 1 | Memeriksa suhu air dalam pipa untuk mengurangi tekanan | 0 | Menambah dosis bahan kimia pada air untuk menurunkan tekanan | 0 | Memasang katup pengatur tekanan adalah langkah preventif yang penting untuk menghindari kerusakan pada pipa akibat tekanan berlebih. | C
Tata cara pemeliharaan | Pada pemeliharaan rutin sistem pengolahan air, untuk menjaga kualitas air yang optimal, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah... | Pemeliharaan dan penggantian alat pengukur kualitas air secara berkala | 1 | Menambah jumlah koagulan pada setiap proses pengolahan | 0 | Memastikan suhu air tetap dalam batas yang wajar selama proses | 0 | Mengurangi jumlah bahan kimia yang digunakan untuk mengurangi biaya | 0 | Memastikan bahwa aliran air ke kolam pengendapan selalu maksimal | 0 | Penggantian dan pemeliharaan alat pengukur kualitas air sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan berjalan dengan efisien dan menghasilkan air yang berkualitas. | A
Tata cara pemeliharaan | Dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem pipa distribusi air, apabila terdapat kebocoran pada sambungan pipa, langkah yang tepat adalah... | Menggunakan bahan perekat sementara untuk menunda perbaikan | 0 | Menghentikan seluruh aliran air dan menunda perbaikan hingga kondisi darurat | 0 | Menambah tekanan air untuk mempercepat distribusi | 0 | Mengganti seluruh pipa meskipun hanya ada kebocoran kecil | 0 | Memeriksa dan mengganti sambungan yang bocor dengan cepat | 1 | Memeriksa dan mengganti sambungan yang bocor dengan cepat sangat penting untuk mencegah kebocoran yang lebih besar dan kerusakan pada jaringan distribusi. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam mengukur tekanan menggunakan manometer air raksa, jika terjadi kesalahan dalam pengukuran yang disebabkan oleh suhu tinggi, alat yang digunakan harus dikalibrasi ulang berdasarkan pengaruh suhu pada nilai tertentu. Manakah dari skala pengukuran tekanan berikut yang tepat? | Skala liniar | 0 | Skala logaritmik | 0 | Skala tidak linier | 0 | Skala eksponensial | 0 | Skala langsung | 1 | Pengukuran tekanan dengan manometer air raksa memerlukan penyesuaian suhu untuk memastikan akurasi. Skala langsung adalah yang tepat digunakan untuk pengukuran tekanan. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi | Pada alat ukur aliran air, terdapat perbedaan antara alat yang menggunakan prinsip pengukuran berdasarkan massa jenis fluida dan yang berdasarkan kecepatan aliran. Alat mana yang lebih sering digunakan dalam pengukuran aliran di sistem pipa besar? | Flowmeter elektromagnetik | 1 | Flowmeter tekanan diferensial | 0 | Flowmeter ultrasonik | 0 | Flowmeter massa | 0 | Flowmeter mekanikal | 0 | Flowmeter elektromagnetik menggunakan prinsip massa jenis untuk akurasi yang tinggi dalam pengukuran di pipa besar. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Untuk mengukur kelembapan relatif udara, digunakan alat yang mengukur perbedaan antara suhu basah dan suhu kering. Dalam kondisi normal, perbedaan ini akan mempengaruhi nilai kelembapan. Alat manakah yang tepat digunakan untuk pengukuran ini? | Termometer basah dan kering | 0 | Hygrometer pita | 0 | Termometer maksimum-minimum | 0 | Barometer digital | 0 | Psychrometer | 1 | Alat yang tepat untuk mengukur kelembapan relatif adalah menggunakan psychrometer, yang terdiri dari termometer basah dan kering. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pengukuran kecepatan aliran pada pipa dengan variasi diameter, alat manakah yang memerlukan kalibrasi dengan pengukuran langsung pada lokasi untuk akurasi tinggi? | Anemometer digital | 0 | Pitot tube | 1 | Orifice plate | 0 | Venturi meter | 0 | Rotameter | 0 | Pitot tube adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran pada pipa dengan kalibrasi di lokasi. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pengukuran suhu, alat yang paling tepat digunakan pada suhu sangat rendah (hingga -200°C) adalah? | Termometer bimetallic | 0 | Termometer gas | 0 | Termometer cairan | 0 | Termometer resistansi (RTD) | 0 | Termometer kromel-alumel | 1 | Termometer kromel-alumel dapat digunakan untuk pengukuran suhu sangat rendah dengan akurasi tinggi. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi | Pada alat ukur getaran, yang digunakan untuk mendeteksi frekuensi getaran dengan akurasi tinggi, jenis alat yang digunakan adalah? | Accelerometer | 1 | Vibrometer | 0 | Tachometer | 0 | Seismometer | 0 | Displacement transducer | 0 | Accelerometer adalah alat yang paling tepat untuk mengukur frekuensi getaran pada objek dengan akurasi tinggi. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Pada pengukuran tingkat kebisingan suara, alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan suara dalam skala desibel (dB) adalah? | Barometer | 0 | Decibel meter | 1 | Termometer suara | 0 | Lux meter | 0 | Tachometer suara | 0 | Decibel meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan suara dalam satuan desibel (dB). | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Ketika mengukur debit aliran air pada sungai yang memiliki variasi kedalaman, alat yang digunakan untuk mengukur volume aliran per satuan waktu secara akurat adalah? | Rotameter | 0 | Venturi meter | 0 | Flowmeter elektromagnetik | 0 | Water level sensor | 1 | Pitot tube | 0 | Water level sensor digunakan untuk mengukur level air dan debit aliran pada sungai dengan variasi kedalaman. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pengukuran panjang dan jarak, alat yang sangat bergantung pada prinsip optik dan digunakan untuk jarak jauh adalah? | Alat ukur pita | 0 | Teodolit | 0 | Jangka sorong | 0 | Teleskop mikrometer | 1 | Laser distance meter | 0 | Laser distance meter menggunakan prinsip optik untuk pengukuran jarak yang sangat akurat dalam pengukuran jarak jauh. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Untuk mengukur tegangan listrik pada rangkaian elektronika, alat yang paling tepat digunakan adalah? | Volt meter digital | 1 | Multimeter analog | 0 | Ampere meter | 0 | Oscilloscope | 0 | Galvanometer | 0 | Volt meter digital digunakan untuk mengukur tegangan dalam rangkaian elektronika dengan hasil yang akurat. | A
Pengetahuan Umum | Dalam prosedur operasi untuk sistem pemompaan air, sebelum memulai, penting untuk memeriksa tekanan dan aliran. Prosedur ini umumnya dilakukan dengan cara yang disebut? | Pemeriksaan visual | 0 | Pengujian fungsional | 0 | Pengukuran parameter utama | 1 | Penyesuaian sistem | 0 | Uji coba unit pompa | 0 | Pengukuran parameter utama (tekanan dan aliran) adalah prosedur standar dalam operasi pompa untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. | C
Tata Cara Operasi | Saat melakukan pemeriksaan rutin pada mesin pompa, proses pengujian untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran pada bagian sambungan harus dilakukan dengan cara? | Menggunakan detektor kebocoran | 1 | Pemeriksaan visual | 0 | Pemeriksaan suhu | 0 | Pengujian aliran | 0 | Menggunakan termometer inframerah | 0 | Detektor kebocoran khusus digunakan untuk mendeteksi kebocoran di sambungan pipa atau komponen sistem. | A
Tata Cara Pemeliharaan | Dalam pemeliharaan rutin mesin diesel yang digunakan untuk pembangkit listrik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah? | Memeriksa tingkat oli | 0 | Mengukur kompresi mesin | 1 | Memeriksa sistem pendingin | 0 | Memeriksa sistem bahan bakar | 0 | Mengganti filter udara | 0 | Memeriksa kompresi mesin adalah langkah pertama yang penting dalam memastikan kinerja mesin diesel. | B
Pengetahuan Umum | Dalam mengoperasikan sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), untuk memastikan efisiensi sistem, salah satu parameter penting yang harus diperiksa secara teratur adalah? | Suhu ruang | 0 | Konsentrasi gas karbon dioksida | 0 | Kualitas udara yang terdistribusi | 0 | Kecepatan angin | 0 | Kelembapan udara | 1 | Kelembapan udara adalah faktor utama yang harus diperiksa untuk menjaga efisiensi dan kenyamanan sistem HVAC. | E
Tata Cara Pemeliharaan | Dalam pemeliharaan pipa tekanan tinggi, salah satu langkah yang perlu diperhatikan adalah pengaturan suhu pada komponen pipa. Suhu tersebut dapat mempengaruhi? | Efisiensi pompa | 0 | Kecepatan aliran air | 0 | Kestabilan tekanan dalam sistem pipa | 0 | Kekuatan material pipa | 1 | Tingkat kebisingan operasional | 0 | Suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi kekuatan material pipa dan menyebabkan kebocoran atau kerusakan. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Untuk mengukur pH dalam air yang digunakan untuk proses industri, alat yang paling sering digunakan adalah? | Refractometer | 0 | Termometer digital | 0 | PH meter | 1 | TDS meter | 0 | Conductivity meter | 0 | PH meter adalah alat standar yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan dalam air. | C
Pengetahuan Umum | Saat melakukan pemeliharaan pada sistem distribusi air, salah satu parameter yang sangat penting untuk diperhatikan terkait kebersihan adalah? | Kecepatan aliran | 0 | Kualitas air | 1 | Ketinggian kolam penampung | 0 | Suhu air | 0 | Tekanan air | 0 | Kualitas air adalah faktor utama dalam sistem distribusi untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan pasokan air. | B
Tata Cara Operasi | Dalam pengoperasian alat pengukur tekanan udara di dalam sistem pipa, salah satu langkah penting sebelum pengukuran adalah? | Mengatur pengaturan kalibrasi | 1 | Memastikan tingkat oli pada mesin | 0 | Memeriksa suhu lingkungan sekitar | 0 | Memastikan kecepatan aliran udara | 0 | Memastikan kebocoran pada pipa | 0 | Pengaturan kalibrasi alat pengukur tekanan penting untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. | A
Tata Cara Pemeliharaan | Untuk memastikan bahwa alat ukur tekanan selalu berfungsi dengan baik, pemeliharaan rutin yang harus dilakukan adalah? | Membersihkan alat ukur | 0 | Penggantian bagian komponen | 0 | Pengecekan visual alat | 0 | Pengukuran ulang tekanan | 0 | Kalibrasi ulang alat ukur | 1 | Kalibrasi ulang alat ukur tekanan diperlukan untuk memastikan keakuratan pengukuran dalam operasi sehari-hari. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam mengukur aliran cairan pada pipa dengan variasi diameter, alat yang lebih akurat dalam mengukur variasi tekanan adalah? | Rotameter | 0 | Orifice meter | 0 | Venturi meter | 0 | Flowmeter ultrasonik | 1 | Pitot tube | 0 | Flowmeter ultrasonik menggunakan prinsip gelombang suara untuk mengukur aliran cairan dengan akurasi tinggi pada pipa dengan berbagai ukuran. | D
Tata Cara Operasi | Dalam pengoperasian sistem pendingin industri yang menggunakan chiller, salah satu parameter yang harus selalu dipantau untuk menghindari kerusakan sistem adalah? | Suhu refrigeran | 1 | Kecepatan aliran air | 0 | Tekanan udara | 0 | Kelembapan udara | 0 | Ketinggian air pendingin | 0 | Suhu refrigeran adalah parameter yang penting untuk memantau kinerja chiller dan mencegah kerusakan pada sistem pendingin. | A
Tata Cara Pemeliharaan | Dalam pemeliharaan sistem perpipaan dengan material PVC yang digunakan pada instalasi air bersih, tindakan yang perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas sistem adalah? | Memeriksa dan mengganti sambungan pipa yang bocor | 0 | Mengganti pipa dengan ukuran yang lebih besar | 0 | Memeriksa dan membersihkan saluran pipa | 1 | Memeriksa tekanan sistem | 0 | Mengganti pipa dengan material logam | 0 | Memeriksa dan membersihkan saluran pipa secara rutin penting untuk menjaga kebersihan dan aliran air yang lancar dalam sistem perpipaan PVC. | C