## BankSoal
Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian pengukuran? | Kesalahan alat ukur | 0 | Variabilitas hasil pengukuran | 1 | Ketidakpastian kondisi lingkungan | 0 | Ketidakpastian bahan pengujian | 0 | Kesalahan operator | 0 | Ketidakpastian pengukuran adalah variabilitas hasil pengukuran yang terjadi karena berbagai faktor. | B
Siapa yang bertanggung jawab terhadap kalibrasi alat ukur? | Operator alat | 0 | Petugas kalibrasi | 1 | Manajer | 0 | Supervisor | 0 | Semua pekerja | 0 | Petugas kalibrasi bertanggung jawab terhadap kalibrasi alat ukur. | B
Apa yang harus dilakukan jika hasil pengujian tidak sesuai standar? | Mengabaikan hasil tersebut | 0 | Melakukan pengujian ulang | 1 | Membuat laporan kesalahan | 0 | Menyusun prosedur baru | 0 | Melaporkan ke supervisor | 0 | Jika hasil pengujian tidak sesuai standar, pengujian ulang harus dilakukan. | B
Apa yang harus diperiksa sebelum menggunakan alat pelindung diri? | Kondisi alat pelindung diri | 1 | Warna alat pelindung diri | 0 | Ukuran alat pelindung diri | 0 | Tempat penyimpanan alat pelindung diri | 0 | Harga alat pelindung diri | 0 | Kondisi alat pelindung diri harus diperiksa sebelum digunakan. | A
Apa yang dimaksud dengan prosedur operasional standar (SOP)? | Panduan kerja yang baku | 1 | Rekomendasi kerja | 0 | Kebijakan perusahaan | 0 | Aturan pemerintah | 0 | Standar internasional | 0 | SOP adalah panduan kerja yang baku untuk memastikan konsistensi dan keselamatan. | A
Apa yang harus dilakukan jika menemukan ketidakcocokan dalam hasil kalibrasi? | Mengabaikan ketidakcocokan | 0 | Melakukan kalibrasi ulang | 1 | Mencatat ketidakcocokan | 0 | Mengganti alat ukur | 0 | Menghubungi teknisi | 0 | Jika menemukan ketidakcocokan dalam hasil kalibrasi, kalibrasi ulang harus dilakukan. | B
Apa yang dimaksud dengan validasi metode pengujian? | Pengujian ulang metode | 0 | Verifikasi bahwa metode tersebut dapat diterima | 1 | Penggantian metode lama | 0 | Perbaikan metode | 0 | Penilaian ulang metode | 0 | Validasi metode pengujian adalah verifikasi bahwa metode tersebut dapat diterima dan memberikan hasil yang akurat. | B
Apa yang harus dilakukan jika menemukan kesalahan dalam hasil pengujian? | Mengabaikan kesalahan | 0 | Melakukan pengujian ulang | 1 | Mencatat kesalahan | 0 | Melaporkan ke supervisor | 0 | Membuat laporan kesalahan | 0 | Jika menemukan kesalahan dalam hasil pengujian, pengujian ulang harus dilakukan. | B
Apa yang harus dilakukan jika alat pelindung diri tidak sesuai dengan standar? | Menggunakan alat tersebut | 0 | Tidak menggunakan alat tersebut | 1 | Melaporkan ke supervisor | 0 | Membeli alat baru | 0 | Mencari alat pengganti | 0 | Jika alat pelindung diri tidak sesuai dengan standar, alat tersebut tidak boleh digunakan. | B
Apa yang dimaksud dengan evaluasi risiko? | Penilaian terhadap potensi bahaya | 1 | Identifikasi bahaya | 0 | Pengendalian bahaya | 0 | Pengelolaan bahaya | 0 | Pencegahan bahaya | 0 | Evaluasi risiko adalah penilaian terhadap potensi bahaya untuk menentukan langkah-langkah pengendalian. | A
Apa tujuan utama dari standar ISO 9001? | Menjamin keselamatan kerja | 0 | Meningkatkan kualitas produk | 1 | Mengurangi biaya produksi | 0 | Meningkatkan efisiensi kerja | 0 | Mengurangi kesalahan produksi | 0 | Tujuan utama dari standar ISO 9001 adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. | B
Apa yang harus dilakukan jika menemukan ketidakcocokan dalam hasil pengujian? | Mengabaikan ketidakcocokan | 0 | Melakukan pengujian ulang | 1 | Melaporkan ke supervisor | 0 | Mencatat ketidakcocokan | 0 | Menghubungi teknisi | 0 | Jika menemukan ketidakcocokan dalam hasil pengujian, pengujian ulang harus dilakukan. | B
Apa yang dimaksud dengan audit internal? | Penilaian oleh pihak luar | 0 | Penilaian oleh pihak internal | 1 | Verifikasi oleh pihak ketiga | 0 | Pengawasan oleh manajer | 0 | Evaluasi oleh supervisor | 0 | Audit internal adalah penilaian oleh pihak internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur. | B
Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kalibrasi? | Membersihkan alat ukur | 0 | Menggunakan alat ukur | 0 | Menyiapkan dokumen kalibrasi | 1 | Mengkalibrasi alat ukur | 0 | Memperbaiki alat ukur | 0 | Sebelum melakukan kalibrasi, dokumen kalibrasi harus disiapkan. | C
Apa yang dimaksud dengan homogenisasi untuk uji kemahiran? | Proses pencampuran sample dengan air | 0 | Proses membuat sample menjadi homogen | 1 | Proses memisahkan sample menjadi bagian-bagian kecil | 0 | Proses memilih sample yang berkualitas | 0 | Proses melabeli sample dengan benar | 0 | Homogenisasi untuk uji kemahiran adalah proses untuk membuat sampel yang diuji menjadi homogen sehingga hasil pengujian yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan sampel yang ada. | B
Apa yang dimaksud dengan jaminan mutu pengujian/kalibrasi? | Proses pengawasan terhadap mutu produk | 0 | Proses memastikan kepuasan pelanggan | 0 | Proses pengawasan terhadap mutu proses produksi | 0 | Proses pengawasan terhadap mutu pengujian/kalibrasi | 1 | Proses pengawasan terhadap bahan baku | 0 | Jaminan mutu pengujian/kalibrasi adalah proses untuk memastikan bahwa semua langkah pengujian atau kalibrasi dilakukan dengan standar yang ditetapkan untuk memenuhi persyaratan kualitas. | D
Mengapa penting untuk melakukan program kalibrasi ulang alat standar/alat uji? | Agar alat tetap terlihat baru | 0 | Agar alat bisa dijual kembali dengan harga tinggi | 0 | Agar alat tetap akurat dan dapat diandalkan | 1 | Agar alat terhindar dari kerusakan fisik | 0 | Agar alat terlihat bersih dan menarik | 0 | Program kalibrasi ulang alat standar/alat uji penting dilakukan untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut tetap memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengujian atau kalibrasi. | C
Apa yang dimaksud dengan perencanaan fumigasi? | Proses penyemprotan untuk mengusir hama | 0 | Proses mengatur jadwal penggunaan alat kimia | 0 | Proses perencanaan untuk melaksanakan pengendalian hama | 1 | Proses penyusunan jadwal meeting dengan supplier | 0 | Proses pemilihan tipe fumigasi yang sesuai | 0 | Perencanaan fumigasi adalah proses untuk merencanakan dan mengatur pelaksanaan pengendalian hama dengan menggunakan teknik fumigasi yang sesuai. | C
Mengapa validasi metode penting dalam pengujian laboratorium? | Untuk menghemat biaya | 0 | Untuk memastikan metode pengujian yang digunakan sesuai dengan standar | 1 | Untuk memperpanjang umur alat | 0 | Untuk meningkatkan produktivitas laboratorium | 0 | Untuk mengurangi waktu pengujian | 0 | Validasi metode penting karena memastikan bahwa metode yang digunakan dalam pengujian laboratorium telah diverifikasi dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan akurat. | B
Apa yang dimaksud dengan validasi metode? | Proses memastikan alat uji berkualitas | 0 | Proses memastikan metode uji valid | 1 | Proses pengukuran ulang alat standar | 0 | Proses pengendalian mutu pengukuran | 0 | Proses penyesuaian standar laboratorium | 0 | Validasi metode adalah proses memastikan bahwa metode yang digunakan untuk pengujian atau kalibrasi memberikan hasil yang akurat dan konsisten sesuai dengan kebutuhan. | B
Bagaimana cara melakukan perencanaan fumigasi yang efektif? | Menentukan alat fumigasi yang digunakan | 0 | Mengatur jadwal dan durasi fumigasi | 0 | Memilih bahan kimia fumigan | 0 | Mengukur suhu dan kelembaban lingkungan | 0 | Memantau efektivitas fumigasi | 1 | Perencanaan fumigasi yang efektif mencakup langkah-langkah pemilihan bahan kimia, pengaturan jadwal yang tepat, dan pemantauan efektivitas untuk memastikan tujuan fumigasi tercapai. | E
Apa yang dimaksud dengan homogenisasi dalam konteks uji kemahiran laboratorium? | Proses menyesuaikan standar laboratorium | 0 | Proses menentukan kompetensi tenaga kerja | 0 | Proses memastikan kehomogenan sampel | 1 | Proses mengevaluasi hasil pengujian | 0 | Proses mengelola data uji | 0 | Homogenisasi dalam uji kemahiran laboratorium adalah proses untuk memastikan bahwa sampel yang diuji homogen sehingga hasil uji memberikan informasi yang konsisten dan dapat diandalkan. | C
Mengapa penting untuk mengikuti standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025? | Untuk memastikan kualitas layanan laboratorium | 1 | Untuk menyesuaikan bahan kimia standar | 0 | Untuk mengevaluasi hasil fumigasi | 0 | Untuk mengukur tingkat kesalahan pengukuran | 0 | Untuk menentukan metode validasi | 0 | Standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 penting untuk memastikan bahwa laboratorium memberikan layanan yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. | A
Apa yang termasuk dalam tahapan sertifikasi SNI ISO/17067? | Evaluasi keamanan produk | 0 | Pemeriksaan kualitas pengolahan data | 0 | Validasi kebutuhan konsumen | 0 | Peninjauan administrasi laboratorium | 0 | Pengukuran tingkat risiko produk | 1 | Tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 mencakup evaluasi keamanan produk dan pengukuran tingkat risiko produk untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. | E
Bagaimana pengolahan data membantu dalam interpretasi hasil uji/kalibrasi? | Menganalisis hasil uji/kalibrasi | 1 | Menetapkan tujuan kalibrasi ulang | 0 | Meninjau ulang spesifikasi metode | 0 | Memastikan kesesuaian metode pengukuran | 0 | Melakukan kalibrasi ulang instrumen | 0 | Pengolahan data membantu dalam menghasilkan analisis yang akurat dan interpretasi hasil uji/kalibrasi untuk memastikan kecocokan dengan spesifikasi yang ditetapkan. | A
Apa yang perlu diperhatikan dalam program kalibrasi ulang alat standar/alat uji? | Memilih penyedia jasa kalibrasi | 0 | Memastikan jadwal kalibrasi terpenuhi | 1 | Mengukur hasil fumigasi ulang | 0 | Mengevaluasi kualitas pengendalian mutu | 0 | Memantau konsistensi hasil kalibrasi | 0 | Dalam program kalibrasi ulang alat standar/alat uji, penting untuk memastikan bahwa jadwal kalibrasi terpenuhi dan hasil kalibrasi konsisten dengan standar yang ditetapkan. | B
Apa yang dimaksud dengan standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025? | Panduan untuk fumigasi | 0 | Pedoman untuk sertifikasi produk | 0 | Panduan untuk pengujian laboratorium | 1 | Pedoman untuk kalibrasi ulang | 0 | Panduan untuk evaluasi hasil data | 0 | Standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 adalah panduan untuk pengujian laboratorium yang mencakup persyaratan teknis dan manajemen untuk memastikan kualitas layanan. | C
Mengapa penting untuk melakukan validasi metode sebelum menggunakan metode tersebut? | Memastikan keakuratan hasil uji | 1 | Menentukan standar kalibrasi ulang | 0 | Mengukur konsistensi pengukuran | 0 | Menilai keandalan alat uji | 0 | Menentukan kebutuhan fumigasi | 0 | Validasi metode penting untuk memastikan bahwa metode pengujian memberikan hasil yang akurat dan konsisten sesuai dengan kebutuhan laboratorium. | A
Apa yang termasuk dalam pengolahan data untuk interpretasi hasil uji/kalibrasi? | Menetapkan kebutuhan fumigasi | 0 | Menganalisis data pengukuran | 1 | Melakukan validasi metode | 0 | Menyusun jadwal kalibrasi ulang | 0 | Memeriksa kualitas alat uji | 0 | Pengolahan data mencakup analisis data pengukuran untuk menghasilkan interpretasi hasil uji/kalibrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. | B
Bagaimana perencanaan fumigasi dapat mempengaruhi keberhasilan proses fumigasi? | Memilih bahan kimia yang tepat | 0 | Mengatur jadwal yang fleksibel | 0 | Menentukan tingkat kelembaban | 0 | Memantau suhu ruang fumigasi | 0 | Mengevaluasi hasil fumigasi | 1 | Perencanaan fumigasi yang baik termasuk memilih bahan kimia yang tepat, mengatur jadwal yang sesuai, dan memantau kondisi lingkungan untuk memastikan keberhasilan proses fumigasi. | E
Apa yang dimaksud dengan tahapan sertifikasi SNI ISO/17067? | Evaluasi kualitas alat uji | 0 | Pemeriksaan kinerja laboratorium | 0 | Penetapan standar pengujian | 1 | Pengukuran tingkat risiko produk | 0 | Evaluasi kebutuhan fumigasi | 0 | Tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 melibatkan penilaian risiko produk untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan sebelum mendapatkan sertifikasi. | C
Mengapa penting untuk mengikuti standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025? | Untuk memastikan kualitas layanan laboratorium | 1 | Untuk menyesuaikan bahan kimia standar | 0 | Untuk mengevaluasi hasil fumigasi | 0 | Untuk mengukur tingkat kesalahan pengukuran | 0 | Untuk menentukan metode validasi | 0 | Standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 penting untuk memastikan bahwa laboratorium memberikan layanan yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. | A
Apa yang termasuk dalam tahapan sertifikasi SNI ISO/17067? | Evaluasi keamanan produk | 0 | Pemeriksaan kualitas pengolahan data | 0 | Validasi kebutuhan konsumen | 0 | Peninjauan administrasi laboratorium | 0 | Pengukuran tingkat risiko produk | 1 | Tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 mencakup evaluasi keamanan produk dan pengukuran tingkat risiko produk untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. | E
Bagaimana pengolahan data membantu dalam interpretasi hasil uji/kalibrasi? | Menganalisis hasil uji/kalibrasi | 1 | Menetapkan tujuan kalibrasi ulang | 0 | Meninjau ulang spesifikasi metode | 0 | Memastikan kesesuaian metode pengukuran | 0 | Melakukan kalibrasi ulang instrumen | 0 | Pengolahan data membantu dalam menghasilkan analisis yang akurat dan interpretasi hasil uji/kalibrasi untuk memastikan kecocokan dengan spesifikasi yang ditetapkan. | A
Apa yang perlu diperhatikan dalam program kalibrasi ulang alat standar/alat uji? | Memilih penyedia jasa kalibrasi | 0 | Memastikan jadwal kalibrasi terpenuhi | 1 | Mengukur hasil fumigasi ulang | 0 | Mengevaluasi kualitas pengendalian mutu | 0 | Memantau konsistensi hasil kalibrasi | 0 | Dalam program kalibrasi ulang alat standar/alat uji, penting untuk memastikan bahwa jadwal kalibrasi terpenuhi dan hasil kalibrasi konsisten dengan standar yang ditetapkan. | B
Apa yang dimaksud dengan standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025? | Panduan untuk fumigasi | 0 | Pedoman untuk sertifikasi produk | 0 | Panduan untuk pengujian laboratorium | 1 | Pedoman untuk kalibrasi ulang | 0 | Panduan untuk evaluasi hasil data | 0 | Standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 adalah panduan untuk pengujian laboratorium yang mencakup persyaratan teknis dan manajemen untuk memastikan kualitas layanan. | C
Mengapa penting untuk melakukan validasi metode sebelum menggunakan metode tersebut? | Memastikan keakuratan hasil uji | 1 | Menentukan standar kalibrasi ulang | 0 | Mengukur konsistensi pengukuran | 0 | Menilai keandalan alat uji | 0 | Menentukan kebutuhan fumigasi | 0 | Validasi metode penting untuk memastikan bahwa metode pengujian memberikan hasil yang akurat dan konsisten sesuai dengan kebutuhan laboratorium. | A
Apa yang termasuk dalam pengolahan data untuk interpretasi hasil uji/kalibrasi? | Menetapkan kebutuhan fumigasi | 0 | Menganalisis data pengukuran | 1 | Melakukan validasi metode | 0 | Menyusun jadwal kalibrasi ulang | 0 | Memeriksa kualitas alat uji | 0 | Pengolahan data mencakup analisis data pengukuran untuk menghasilkan interpretasi hasil uji/kalibrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. | B
Bagaimana perencanaan fumigasi dapat mempengaruhi keberhasilan proses fumigasi? | Memilih bahan kimia yang tepat | 0 | Mengatur jadwal yang fleksibel | 0 | Menentukan tingkat kelembaban | 0 | Memantau suhu ruang fumigasi | 0 | Mengevaluasi hasil fumigasi | 1 | Perencanaan fumigasi yang baik termasuk memilih bahan kimia yang tepat, mengatur jadwal yang sesuai, dan memantau kondisi lingkungan untuk memastikan keberhasilan proses fumigasi. | E
Apa yang dimaksud dengan tahapan sertifikasi SNI ISO/17067? | Evaluasi kualitas alat uji | 0 | Pemeriksaan kinerja laboratorium | 0 | Penetapan standar pengujian | 1 | Pengukuran tingkat risiko produk | 0 | Evaluasi kebutuhan fumigasi | 0 | Tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 melibatkan penilaian risiko produk untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan sebelum mendapatkan sertifikasi. | C
Mengapa penting untuk mengikuti standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025? | Untuk memastikan kualitas layanan laboratorium | 1 | Untuk menyesuaikan bahan kimia standar | 0 | Untuk mengevaluasi hasil fumigasi | 0 | Untuk mengukur tingkat kesalahan pengukuran | 0 | Untuk menentukan metode validasi | 0 | Standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 penting untuk memastikan bahwa laboratorium memberikan layanan yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. | A
Apa yang termasuk dalam tahapan sertifikasi SNI ISO/17067? | Evaluasi keamanan produk | 0 | Pemeriksaan kualitas pengolahan data | 0 | Validasi kebutuhan konsumen | 0 | Peninjauan administrasi laboratorium | 0 | Pengukuran tingkat risiko produk | 1 | Tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 mencakup evaluasi keamanan produk dan pengukuran tingkat risiko produk untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. | E
Bagaimana pengolahan data membantu dalam interpretasi hasil uji/kalibrasi? | Menganalisis hasil uji/kalibrasi | 1 | Menetapkan tujuan kalibrasi ulang | 0 | Meninjau ulang spesifikasi metode | 0 | Memastikan kesesuaian metode pengukuran | 0 | Melakukan kalibrasi ulang instrumen | 0 | Pengolahan data membantu dalam menghasilkan analisis yang akurat dan interpretasi hasil uji/kalibrasi untuk memastikan kecocokan dengan spesifikasi yang ditetapkan. | A
Apa yang perlu diperhatikan dalam program kalibrasi ulang alat standar/alat uji? | Memilih penyedia jasa kalibrasi | 0 | Memastikan jadwal kalibrasi terpenuhi | 1 | Mengukur hasil fumigasi ulang | 0 | Mengevaluasi kualitas pengendalian mutu | 0 | Memantau konsistensi hasil kalibrasi | 0 | Dalam program kalibrasi ulang alat standar/alat uji, penting untuk memastikan bahwa jadwal kalibrasi terpenuhi dan hasil kalibrasi konsisten dengan standar yang ditetapkan. | B
Apa yang dimaksud dengan standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025? | Panduan untuk fumigasi | 0 | Pedoman untuk sertifikasi produk | 0 | Panduan untuk pengujian laboratorium | 1 | Pedoman untuk kalibrasi ulang | 0 | Panduan untuk evaluasi hasil data | 0 | Standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 adalah panduan untuk pengujian laboratorium yang mencakup persyaratan teknis dan manajemen untuk memastikan kualitas layanan. | C
Mengapa penting untuk melakukan validasi metode sebelum menggunakan metode tersebut? | Memastikan keakuratan hasil uji | 1 | Menentukan standar kalibrasi ulang | 0 | Mengukur konsistensi pengukuran | 0 | Menilai keandalan alat uji | 0 | Menentukan kebutuhan fumigasi | 0 | Validasi metode penting untuk memastikan bahwa metode pengujian memberikan hasil yang akurat dan konsisten sesuai dengan kebutuhan laboratorium. | A
Apa yang termasuk dalam pengolahan data untuk interpretasi hasil uji/kalibrasi? | Menetapkan kebutuhan fumigasi | 0 | Menganalisis data pengukuran | 1 | Melakukan validasi metode | 0 | Menyusun jadwal kalibrasi ulang | 0 | Memeriksa kualitas alat uji | 0 | Pengolahan data mencakup analisis data pengukuran untuk menghasilkan interpretasi hasil uji/kalibrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. | B
Bagaimana perencanaan fumigasi dapat mempengaruhi keberhasilan proses fumigasi? | Memilih bahan kimia yang tepat | 0 | Mengatur jadwal yang fleksibel | 0 | Menentukan tingkat kelembaban | 0 | Memantau suhu ruang fumigasi | 1 | Mengevaluasi hasil fumigasi | 5 | Perencanaan fumigasi yang baik termasuk memilih bahan kimia yang tepat, mengatur jadwal yang sesuai, dan memantau kondisi lingkungan untuk memastikan keberhasilan proses fumigasi. | E
Apa yang dimaksud dengan tahapan sertifikasi SNI ISO/17067? | Evaluasi kualitas alat uji | 0 | Pemeriksaan kinerja laboratorium | 0 | Penetapan standar pengujian | 1 | Pengukuran tingkat risiko produk | 0 | Evaluasi kebutuhan fumigasi | 0 | Tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 melibatkan penilaian risiko produk untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan sebelum mendapatkan sertifikasi. | C
Apa yang dimaksud dengan SOP dalam konteks laboratorium? | Aturan pemerintah | 0 | Prosedur operasional standar | 1 | Panduan kerja | 0 | Rekomendasi ahli | 0 | Kebijakan perusahaan | 0 | SOP (Standard Operating Procedure) adalah prosedur operasional standar yang digunakan sebagai panduan kerja untuk memastikan keselamatan dan efisiensi di laboratorium. | B