## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan | Pada proses pemasangan jaringan utilitas di jalan raya, ada regulasi yang mengharuskan pemasangan pipa drainase harus memiliki kedalaman minimum tertentu untuk mencegah gangguan pada infrastruktur lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2014, berapa kedalaman minimum pipa tersebut? | 1,5 meter | 0 | 1,2 meter | 1 | 2 meter | 0 | 0,8 meter | 0 | 1 meter | 0 | Berdasarkan regulasi yang ada, kedalaman minimum pipa drainase pada jaringan utilitas di jalan adalah 1,2 meter. | B
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan | Pemasangan jaringan listrik bawah tanah harus mempertimbangkan jarak aman terhadap instalasi jaringan pipa gas yang ada di area yang sama. Berdasarkan standar keselamatan, berapa jarak aman minimal yang ditetapkan untuk instalasi ini? | 0,5 meter | 0 | 1 meter | 0 | 0,8 meter | 0 | 1,5 meter | 1 | 0,3 meter | 0 | Jarak aman minimal antara jaringan listrik bawah tanah dengan instalasi pipa gas adalah 1,5 meter sesuai standar keselamatan instalasi. | D
Jaringan Utilitas Terpadu | Salah satu syarat utama dalam pembangunan jaringan utilitas terpadu adalah keterpaduan sistem infrastruktur. Apa tujuan utama dari penerapan konsep jaringan utilitas terpadu dalam konteks perkotaan? | Meningkatkan efisiensi ruang jalan | 1 | Mengurangi anggaran pembangunan | 0 | Mengurangi kemacetan lalu lintas | 0 | Mempercepat proses pembangunan | 0 | Meningkatkan keindahan kota | 0 | Tujuan utama dari penerapan jaringan utilitas terpadu adalah meningkatkan efisiensi ruang jalan dalam penempatan berbagai infrastruktur, sehingga lebih tertata dan efisien. | A
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan | Pada proyek pemasangan utilitas di bawah tanah, penting untuk menjaga stabilitas tanah agar tidak terjadi amblesan setelah pemasangan. Metode apa yang sering digunakan untuk memastikan stabilitas tanah selama dan setelah pemasangan jaringan? | Penyemprotan air untuk kepadatan | 0 | Penggunaan beton instan | 0 | Compacting (Pemadatan) tanah secara bertahap | 1 | Memasang pelapis tanah | 0 | Menggali lebih dalam | 0 | Pemadatan tanah secara bertahap adalah metode paling umum untuk memastikan stabilitas tanah selama pemasangan utilitas di bawah tanah. | C
Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam perencanaan jaringan utilitas terpadu, salah satu faktor yang menjadi prioritas adalah perencanaan tata letak yang terkoordinasi. Bagaimana cara yang tepat untuk memastikan semua pihak terlibat dalam perencanaan ini? | Mengadakan rapat koordinasi bersama stakeholders terkait | 1 | Memberikan laporan hasil perencanaan kepada masing-masing pihak | 0 | Mengikuti regulasi yang sudah ada tanpa konsultasi | 0 | Menunjuk satu pihak untuk bertanggung jawab penuh | 0 | Mempertimbangkan hanya aspek teknis tanpa melibatkan non-teknis | 0 | Keterlibatan semua pihak dalam perencanaan jaringan utilitas terpadu biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi bersama stakeholders. | A
Jaringan Utilitas di Jalan | Pada pembangunan jaringan utilitas di jalan raya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya pemisahan jalur berbagai jenis utilitas untuk menghindari potensi interferensi. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020, sebutkan jarak minimum yang harus dipertahankan antara jaringan utilitas air minum dan jaringan pipa gas untuk menghindari kontaminasi atau gangguan selama proses pemasangan! | 2,5 meter | 1 | 3 meter | 0 | 1,8 meter | 0 | 2 meter | 0 | 3,5 meter | 0 | Berdasarkan regulasi, jarak minimum antara jaringan air minum dan pipa gas adalah 2,5 meter untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan. | A
Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam konsep Jaringan Utilitas Terpadu, penempatan pipa air, kabel listrik, dan fiber optik harus memperhatikan letak yang saling terpisah untuk mengurangi risiko kerusakan jika terjadi perbaikan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pipa drainase harus ditempatkan pada kedalaman tertentu di bawah permukaan jalan. Berapa kedalaman minimal yang harus dipenuhi sesuai standar agar pipa aman dari lalu lintas kendaraan berat di atasnya? | 1 meter | 0 | 1,2 meter | 1 | 0,8 meter | 0 | 2 meter | 0 | 1,5 meter | 0 | Pipa drainase di jaringan utilitas terpadu harus dipasang pada kedalaman minimum 1,2 meter agar aman dari lalu lintas berat di atasnya. | B
Jaringan Utilitas di Jalan | Pada proses penggalian untuk pemasangan kabel listrik bawah tanah, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah stabilitas tanah setelah penggalian. Menurut pedoman teknis Kementerian PUPR, metode apa yang dianjurkan untuk digunakan agar tanah tetap stabil setelah pemasangan kabel bawah tanah dilakukan? | Penggunaan metode cut and cover | 0 | Pemadatan bertahap menggunakan alat berat | 1 | Penimbunan dengan material tanah baru | 0 | Penggunaan beton di sekitar kabel | 0 | Penggalian manual dengan pengecekan berkala | 0 | Pemadatan tanah bertahap dengan alat berat dianjurkan untuk menjaga stabilitas tanah setelah pemasangan kabel bawah tanah. | B
Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu, salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk meminimalkan gangguan lalu lintas adalah teknologi trenchless (tanpa galian). Berdasarkan standar yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, apa keuntungan utama dari teknologi ini dibandingkan dengan metode galian tradisional? | Mengurangi biaya material yang digunakan | 0 | Mempercepat proses konstruksi secara signifikan | 0 | Mengurangi kebutuhan penggalian besar-besaran di permukaan | 1 | Menghindari penggunaan alat berat | 0 | Mengurangi tenaga kerja manual | 0 | Teknologi trenchless mengurangi kebutuhan penggalian besar-besaran di permukaan, sehingga mengurangi gangguan pada lalu lintas dan infrastruktur. | C
Jaringan Utilitas di Jalan | Pada proyek pembangunan jaringan utilitas bawah tanah di kawasan perkotaan, kabel fiber optik sering kali dipasang berdekatan dengan jaringan pipa gas dan air. Berdasarkan regulasi yang berlaku, berapa jarak aman minimum yang harus dipertahankan antara kabel fiber optik dan jaringan pipa air agar tidak terjadi interferensi dan kerusakan selama pemeliharaan? | 0,5 meter | 0 | 1,5 meter | 0 | 2 meter | 0 | 1 meter | 1 | 0,8 meter | 0 | Jarak aman minimum antara kabel fiber optik dan jaringan pipa air adalah 1 meter untuk mencegah interferensi dan kerusakan saat pemeliharaan. | D
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam perencanaan jaringan distribusi air minum, penting untuk mempertimbangkan tekanan air di setiap titik distribusi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan standar teknis yang diterapkan dalam SNI 7507:2011 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, berapa tekanan minimum yang harus dijaga pada jaringan distribusi air minum untuk keperluan domestik? | 0,5 bar | 0 | 1,0 bar | 1 | 0,7 bar | 0 | 1,2 bar | 0 | 0,3 bar | 0 | Tekanan minimum pada jaringan distribusi air minum untuk kebutuhan domestik menurut SNI adalah 1,0 bar. | B
Jaringan Distribusi Air Minum | Pada desain sistem distribusi air minum, salah satu masalah yang sering terjadi adalah kebocoran jaringan akibat pipa yang tidak tahan tekanan. Menurut standar yang berlaku, material pipa apa yang umumnya direkomendasikan untuk digunakan pada jaringan distribusi air minum agar tahan terhadap tekanan tinggi? | Pipa PVC | 0 | Pipa baja galvanis | 0 | Pipa HDPE (High-Density Polyethylene) | 1 | Pipa besi cor | 0 | Pipa tembaga | 0 | Pipa HDPE sering digunakan karena tahan terhadap tekanan tinggi dan lebih fleksibel dibandingkan material lain. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Salah satu tantangan dalam sistem distribusi air minum adalah menjaga kualitas air dari sumber hingga ke pengguna akhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum, parameter fisik apa yang wajib dipantau untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan tetap layak konsumsi? | Keasaman (pH) air | 1 | Zat padat terlarut (TDS) | 0 | Kekeruhan air | 0 | Kandungan logam berat | 0 | Kandungan zat besi (Fe) | 0 | Keasaman (pH) air adalah salah satu parameter fisik yang wajib dipantau untuk menjaga kualitas air minum. | A
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam jaringan distribusi air minum, ada konsep distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Apa perbedaan utama antara sistem distribusi air minum langsung dan tidak langsung? | Distribusi langsung menggunakan pompa di setiap titik distribusi | 0 | Distribusi tidak langsung menggunakan sistem reservoir untuk mengalirkan air | 1 | Distribusi langsung menggunakan pipa bertekanan tinggi sepanjang waktu | 0 | Distribusi tidak langsung memerlukan booster pump di setiap rumah | 0 | Distribusi langsung mengalirkan air tanpa melalui proses penyaringan tambahan | 0 | Distribusi tidak langsung menggunakan reservoir untuk mengatur aliran air ke pengguna, sedangkan distribusi langsung mengalirkan air langsung dari pipa distribusi utama. | B
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam pengelolaan jaringan distribusi air minum, efisiensi sistem sering diukur dengan menggunakan parameter Non-Revenue Water (NRW). Apa definisi dari NRW dalam konteks jaringan distribusi air minum? | Volume air yang tidak tercatat dalam meter pelanggan | 0 | Jumlah air yang hilang akibat kebocoran atau pencurian | 1 | Air yang tidak digunakan dalam sistem distribusi | 0 | Air yang tidak mencapai tekanan minimum yang diperlukan | 0 | Air yang digunakan untuk pemeliharaan jaringan | 0 | Non-Revenue Water (NRW) adalah air yang hilang atau tidak menghasilkan pendapatan, biasanya karena kebocoran atau pencurian. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam jaringan distribusi tenaga listrik, tegangan yang digunakan umumnya bervariasi berdasarkan jarak distribusi dan kebutuhan pelanggan. Berdasarkan standar distribusi PLN, berapakah tegangan nominal yang digunakan untuk jaringan distribusi tegangan menengah di Indonesia? | 12 kV | 0 | 20 kV | 1 | 35 kV | 0 | 50 kV | 0 | 70 kV | 0 | Tegangan nominal yang umum digunakan untuk distribusi tegangan menengah di Indonesia adalah 20 kV, sesuai standar PLN. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Salah satu komponen penting dalam jaringan distribusi tenaga listrik adalah transformator distribusi. Berdasarkan prinsip kerja transformator, mengapa arus di sisi primer lebih kecil dibandingkan dengan sisi sekunder pada transformator step-down? | Karena tegangan di sisi primer lebih tinggi daripada di sisi sekunder | 1 | Karena arus dipengaruhi oleh daya yang dihasilkan | 0 | Karena frekuensi di sisi sekunder lebih rendah | 0 | Karena material kawat yang digunakan berbeda | 0 | Karena sistem pendinginan yang lebih baik di sisi sekunder | 0 | Pada transformator step-down, tegangan di sisi primer lebih tinggi, sehingga arus lebih kecil dibandingkan sisi sekunder untuk menjaga daya tetap konstan. | A
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam sistem distribusi tenaga listrik, pemadaman arus listrik secara tiba-tiba sering kali disebabkan oleh kegagalan proteksi pada jaringan. Apa fungsi utama dari Recloser dalam jaringan distribusi tenaga listrik? | Mengatur tegangan distribusi secara otomatis | 0 | Melakukan pengukuran arus listrik di setiap cabang | 0 | Melindungi jaringan dari kerusakan akibat arus berlebih | 0 | Menyambung kembali aliran listrik setelah gangguan sementara | 1 | Mencegah kebocoran listrik pada kabel bawah tanah | 0 | Recloser berfungsi untuk menyambung kembali aliran listrik setelah terjadi gangguan sementara, seperti petir atau ranting pohon jatuh. | D
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perkotaan sering menggunakan kabel bawah tanah. Apa keuntungan utama dari penggunaan kabel bawah tanah dibandingkan dengan kabel udara dalam jaringan distribusi listrik? | Lebih mudah diperbaiki jika ada kerusakan | 0 | Lebih murah dalam pemasangan awal | 0 | Mengurangi risiko gangguan eksternal seperti angin atau pohon tumbang | 1 | Memerlukan perawatan yang lebih sederhana | 0 | Dapat dipasang tanpa membutuhkan ruang yang luas | 0 | Kabel bawah tanah lebih terlindung dari gangguan eksternal seperti angin atau pohon tumbang, sehingga lebih andal dalam distribusi listrik di daerah perkotaan. | C
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam jaringan distribusi tenaga listrik, terdapat berbagai jenis kabel yang digunakan berdasarkan tegangan dan kebutuhan instalasi. Berdasarkan material konduktor, kabel mana yang paling umum digunakan dalam jaringan distribusi listrik untuk memastikan penghantaran listrik yang efisien? | Kabel berbahan baja | 0 | Kabel berbahan aluminium | 0 | Kabel berbahan tembaga | 1 | Kabel berbahan tembaga berlapis nikel | 0 | Kabel berbahan logam campuran | 0 | Kabel tembaga adalah yang paling umum digunakan dalam jaringan distribusi listrik karena konduktivitasnya yang tinggi dan tahan lama. | C
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Pemantauan kebocoran merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem distribusi gas. Berdasarkan metode standar, apa yang biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada pipa distribusi gas bawah tanah? | Pengukuran tekanan gas secara manual | 0 | Detektor gas portable | 0 | Sistem monitoring kebocoran berbasis serat optik | 1 | Kamera inframerah | 0 | Penggunaan material pipa anti-bocor | 0 | Sistem monitoring kebocoran berbasis serat optik digunakan karena dapat memantau kebocoran dengan akurasi tinggi dan mendeteksi perubahan tekanan di sepanjang jaringan pipa. | C
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam instalasi jaringan distribusi gas, penting untuk menjaga jarak pipa gas dari infrastruktur lain, seperti jaringan listrik dan pipa air. Apa alasan utama yang mendasari ketentuan ini? | Menghindari interferensi elektromagnetik | 0 | Mengurangi risiko kebocoran gas yang bisa menyebabkan kebakaran | 1 | Memudahkan akses perawatan jika terjadi kerusakan | 0 | Memastikan aliran gas tidak terganggu | 0 | Mengurangi biaya pemasangan | 0 | Jarak yang aman diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran atau ledakan akibat kebocoran gas yang mungkin bersentuhan dengan sumber percikan dari infrastruktur listrik. | B
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Penggunaan katup pemutus otomatis (automatic shut-off valve) pada jaringan distribusi pipa gas sangat penting untuk meningkatkan keamanan. Apa fungsi utama dari katup pemutus otomatis ini dalam jaringan distribusi gas? | Mengatur aliran gas berdasarkan kebutuhan konsumen | 0 | Menutup aliran gas secara otomatis saat terdeteksi penurunan tekanan signifikan | 1 | Meningkatkan tekanan gas jika aliran terlalu lambat | 0 | Mengurangi kebisingan aliran gas dalam pipa | 0 | Mengatur suhu gas dalam pipa | 0 | Katup pemutus otomatis akan menutup aliran gas jika terdeteksi penurunan tekanan yang signifikan, yang biasanya disebabkan oleh kebocoran pipa, untuk mencegah risiko lebih lanjut. | B
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam sistem distribusi pipa gas, katup kontrol memainkan peran penting dalam mengatur aliran gas. Katup apa yang paling sering digunakan untuk memotong atau menghentikan aliran gas pada pipa distribusi utama? | Gate valve | 1 | Globe valve | 0 | Needle valve | 0 | Ball valve | 0 | Check valve | 0 | Gate valve adalah katup yang paling sering digunakan untuk menghentikan atau memotong aliran gas pada pipa distribusi utama karena mampu menutup aliran sepenuhnya. | A
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Pada sistem distribusi pipa gas untuk pemakaian domestik, penurunan tekanan gas di pipa distribusi dapat menyebabkan masalah pada peralatan gas rumah tangga. Apa penyebab umum terjadinya penurunan tekanan pada jaringan distribusi gas? | Pipa distribusi terlalu pendek | 0 | Beban konsumsi gas yang terlalu tinggi | 1 | Gas yang dipasok tidak memenuhi standar kualitas | 0 | Kelebihan tekanan pada jaringan utama | 0 | Jaringan pipa yang terlalu lurus | 0 | Penurunan tekanan biasanya terjadi akibat beban konsumsi yang terlalu tinggi, terutama pada saat-saat puncak penggunaan, yang menyebabkan aliran gas melambat. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Penggunaan jaringan nirkabel menjadi semakin umum dalam distribusi telekomunikasi. Apa keuntungan utama dari penggunaan jaringan nirkabel dibandingkan dengan jaringan kabel dalam distribusi telekomunikasi? | Lebih tahan terhadap gangguan cuaca | 0 | Biaya instalasi lebih murah dan fleksibilitas pemasangan | 1 | Sinyal lebih kuat dan jangkauan lebih luas | 0 | Lebih aman dari gangguan keamanan | 0 | Tidak memerlukan perawatan | 0 | Jaringan nirkabel memungkinkan biaya instalasi yang lebih murah dan fleksibilitas pemasangan, terutama di daerah sulit terjangkau oleh kabel. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam jaringan distribusi telekomunikasi, titik distribusi utama disebut juga dengan distribution hub. Apa peran distribution hub dalam jaringan distribusi telekomunikasi? | Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog | 0 | Menghubungkan jaringan backbone dengan jaringan lokal | 1 | Menerima dan mengirim sinyal ke pengguna akhir | 0 | Menyimpan data sementara sebelum ditransmisikan | 0 | Mendeteksi gangguan pada jaringan | 0 | Distribution hub berfungsi sebagai titik penghubung antara jaringan backbone dengan jaringan lokal yang mendistribusikan sinyal ke pengguna akhir. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Salah satu tantangan dalam jaringan distribusi telekomunikasi adalah gangguan yang disebabkan oleh interferensi elektromagnetik. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi gangguan interferensi elektromagnetik pada kabel serat optik? | Menggunakan kabel dengan pelindung logam | 0 | Menanam kabel pada kedalaman yang lebih dalam | 0 | Memasang kabel pada tray khusus untuk mengurangi vibrasi | 0 | Menggunakan kabel serat optik yang tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik | 1 | Mengurangi panjang kabel yang digunakan | 0 | Kabel serat optik tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik karena sinyal yang ditransmisikan menggunakan cahaya, bukan sinyal listrik. | D
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Salah satu bagian penting dari jaringan distribusi telekomunikasi adalah repeater. Apa fungsi utama repeater dalam sistem distribusi telekomunikasi berbasis serat optik? | Menggandakan sinyal agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna | 0 | Memperkuat sinyal yang lemah akibat jarak yang jauh | 1 | Mendeteksi kesalahan pada sinyal yang ditransmisikan | 0 | Mengonversi sinyal digital menjadi analog | 0 | Memfilter gangguan sinyal | 0 | Repeater berfungsi memperkuat sinyal yang lemah akibat jarak jauh, sehingga sinyal dapat menjangkau pengguna dengan kualitas yang baik. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam distribusi telekomunikasi, terdapat beberapa lapisan yang menentukan bagaimana data dikirimkan melalui jaringan. Lapisan mana yang bertanggung jawab untuk memastikan data diterima secara utuh dan tanpa kesalahan dalam model OSI (Open Systems Interconnection)? | Lapisan fisik | 0 | Lapisan jaringan | 0 | Lapisan transport | 1 | Lapisan presentasi | 0 | Lapisan data link | 0 | Lapisan transport bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data diterima secara utuh dan tanpa kesalahan, serta menangani pengendalian aliran data dan koreksi kesalahan. | C
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum | Salah satu aspek penting dalam pemasangan jaringan distribusi air minum adalah kedalaman pipa yang tepat. Berdasarkan standar, kedalaman pipa air minum yang ideal di bawah permukaan tanah adalah sekitar berapa meter untuk menghindari risiko kerusakan dan memastikan kestabilan jaringan? | 0,5 meter | 0 | 1 meter | 0 | 1,5 meter | 1 | 2 meter | 0 | 2,5 meter | 0 | Kedalaman pipa air minum yang disarankan adalah sekitar 1,5 meter untuk menghindari kerusakan akibat aktivitas di permukaan tanah dan memastikan pipa terlindungi dari suhu ekstrem. | C
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam pemasangan jaringan distribusi air minum, sistem penyambungan pipa harus dilakukan dengan cara yang benar untuk menghindari kebocoran. Metode penyambungan pipa air minum yang sering digunakan untuk menjaga kualitas sambungan adalah: | Pengelasan pipa | 0 | Penyambungan dengan fitting baut | 0 | Penyambungan menggunakan pita penyambung | 0 | Penyambungan dengan metode soket dan pelipatan | 1 | Penyambungan dengan paku | 0 | Penyambungan pipa air minum yang tepat menggunakan metode soket dan pelipatan untuk memastikan sambungan yang kuat dan tahan lama, mencegah kebocoran. | D
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum | Proteksi terhadap korosi sangat penting dalam pemasangan pipa air minum. Untuk mencegah korosi pada pipa yang terbuat dari baja, apa material pelapis yang biasanya digunakan dalam pemasangan jaringan distribusi air minum? | Lapisan beton | 0 | Lapisan tembaga | 0 | Lapisan PVC (Polyvinyl Chloride) | 1 | Lapisan aluminium | 0 | Lapisan fiberglass | 0 | Pipa baja sering dilapisi dengan material PVC untuk mencegah korosi dan menjaga kualitas air minum. PVC juga memberikan ketahanan yang lebih lama terhadap lingkungan yang lembap dan basah. | C
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam pemasangan jaringan distribusi air minum, salah satu hal yang harus diperiksa adalah kelurusan pipa untuk memastikan distribusi air berjalan dengan lancar. Bagaimana cara yang paling efektif untuk memeriksa kelurusan pipa dalam pemasangan? | Menggunakan alat ukur sudut | 1 | Menggunakan meteran gulung | 0 | Menggunakan laser level | 0 | Menggunakan penggaris panjang | 0 | Menggunakan pengukur kedalaman | 0 | Pengukuran kelurusan pipa paling efektif dilakukan dengan menggunakan alat ukur sudut, yang memastikan pipa terpasang lurus dan tidak ada penyimpangan yang dapat menyebabkan penyumbatan atau kebocoran. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum | Untuk memastikan kualitas air minum tidak terkontaminasi selama distribusi, pengawasan terhadap kebersihan pipa selama pemasangan sangat penting. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan pipa dalam keadaan bersih sebelum digunakan? | Menyiram pipa dengan air bersih dan kemudian mengeringkannya | 0 | Menyemprotkan disinfektan ke dalam pipa | 0 | Membersihkan pipa dengan air bersih dan memastikannya tertutup rapat hingga instalasi selesai | 1 | Menyimpan pipa di ruang terbuka untuk ventilasi | 0 | Menggunakan lap kering untuk membersihkan bagian dalam pipa | 0 | Langkah terbaik adalah dengan membersihkan pipa menggunakan air bersih dan memastikan pipa tertutup rapat hingga pemasangan selesai untuk mencegah kontaminasi. | C
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik, pemasangan grounding sangat penting untuk mencegah bahaya kebakaran atau kejutan listrik. Apa jenis material yang paling umum digunakan untuk grounding dalam jaringan distribusi listrik? | Tembaga | 1 | Aluminium | 0 | Baja | 0 | Besi | 0 | Plastik | 0 | Tembaga adalah material yang paling umum digunakan untuk sistem grounding karena ketahanannya terhadap korosi dan konduktivitas listrik yang tinggi. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Pemasangan proteksi arus berlebih (overcurrent protection) merupakan langkah penting untuk menjaga jaringan listrik. Komponen proteksi apa yang biasanya digunakan untuk menghindari terjadinya arus berlebih pada distribusi listrik? | Sekering (fuse) | 1 | MCB (Miniature Circuit Breaker) | 0 | Relay termal | 0 | RCD (Residual Current Device) | 0 | Trafo proteksi | 0 | Sekering atau fuse digunakan untuk memutuskan arus listrik ketika terjadi arus berlebih, mencegah kerusakan pada peralatan dan jaringan listrik. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Ketika melakukan pemasangan isolasi kabel dalam jaringan distribusi listrik, apa bahan yang sering digunakan untuk memastikan isolasi yang aman dan tahan lama pada kabel listrik? | Karet | 0 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 1 | Teflon | 0 | Plastik keras | 0 | Kertas isolasi | 0 | PVC (Polyvinyl Chloride) digunakan secara luas karena ketahanannya terhadap panas, kelembapan, dan korosi, serta sifat isolasinya yang sangat baik untuk kabel listrik. | B
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Salah satu faktor yang harus dipastikan dalam pemasangan jaringan listrik adalah kestabilan pasokan listrik. Dalam hal ini, bagaimana cara untuk mencegah risiko korsleting yang dapat merusak instalasi listrik? | Menjaga kabel tetap terisolasi dan jauh dari sumber panas | 1 | Memasang kabel listrik lebih panjang dari yang diperlukan | 0 | Menggunakan bahan kabel yang lebih murah | 0 | Memasang kabel listrik berdekatan dengan saluran air | 0 | Menambah jumlah kabel untuk mencegah arus berlebih | 0 | Memastikan kabel tetap terisolasi dengan baik dan menjaga jarak dari sumber panas merupakan langkah utama dalam mencegah korsleting dan menjaga keselamatan jaringan listrik. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam pengawasan instalasi jaringan distribusi listrik, bagaimana cara menguji isolasi kabel setelah pemasangan untuk memastikan tidak ada kebocoran arus yang dapat menimbulkan bahaya? | Menggunakan megohmmeter untuk mengukur resistansi isolasi kabel | 1 | Mengukur tegangan dengan voltmeter | 0 | Menggunakan oscilloscope untuk memonitor frekuensi sinyal | 0 | Menyambungkan kabel ke sumber listrik dan mengamati hasilnya | 0 | Menggunakan termometer untuk mengukur suhu kabel | 0 | Megohmmeter digunakan untuk mengukur resistansi isolasi kabel dan memastikan bahwa tidak ada kebocoran arus yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran pada jaringan listrik. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa Gas | Salah satu aspek penting dalam pemasangan jaringan distribusi pipa gas adalah menghindari potensi kebocoran. Berdasarkan standar keselamatan, material apa yang paling sering digunakan untuk pipa gas karena ketahanannya terhadap tekanan tinggi dan korosi? | Pipa tembaga berlapis | 0 | Pipa baja karbon | 1 | Pipa PVC | 0 | Pipa plastik polietilen | 0 | Pipa aluminium berlapis | 0 | Pipa baja karbon sering digunakan dalam jaringan distribusi gas karena memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan tinggi dan korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk menjaga keselamatan dan mencegah kebocoran. | B
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam pemasangan jaringan pipa gas, salah satu parameter penting yang harus dipantau adalah tekanan dalam pipa. Apa yang menjadi indikator bahwa tekanan dalam jaringan pipa gas sudah sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan? | Tekanan tetap stabil di bawah ambang batas maksimum yang ditentukan | 1 | Tekanan berfluktuasi di bawah batas aman | 0 | Tekanan sedikit melebihi ambang batas, tetapi masih dalam toleransi | 0 | Tekanan berfluktuasi di sekitar ambang batas | 0 | Tekanan di bawah ambang batas minimum, tetapi stabil | 0 | Tekanan harus tetap stabil di bawah ambang batas maksimum yang telah ditentukan dalam standar keamanan, untuk menghindari risiko kebocoran atau ledakan. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa Gas | Ketika memasang jaringan pipa gas, penting untuk memastikan jarak aman dari struktur bangunan dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan standar instalasi, apa jarak minimal yang disarankan antara pipa gas dan bangunan terdekat untuk mencegah potensi kebocoran dan bahaya lainnya? | 0,5 meter | 0 | 1 meter | 0 | 1,5 meter | 0 | 2 meter | 0 | 3 meter | 1 | Standar pemasangan pipa gas biasanya mengharuskan jarak minimal 3 meter antara pipa gas dan bangunan terdekat untuk meminimalkan risiko kebocoran dan potensi bahaya lainnya. | E
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa Gas | Prosedur pengujian kebocoran pada pipa gas dilakukan sebelum jaringan dioperasikan. Metode apa yang paling umum digunakan untuk menguji kebocoran dalam pipa gas sebelum digunakan secara komersial? | Uji tekanan dengan udara | 0 | Uji tekanan hidrostatis | 1 | Uji tekanan akustik | 0 | Uji tekanan dengan uap | 0 | Uji tekanan magnetik | 0 | Uji tekanan hidrostatis adalah metode yang paling umum digunakan untuk menguji kebocoran pada pipa gas, di mana air dengan tekanan tinggi dimasukkan ke dalam pipa untuk memastikan tidak ada kebocoran sebelum digunakan. | B
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa Gas | Pengawasan terhadap instalasi pipa gas mencakup pengujian setelah pemasangan selesai untuk memastikan keamanan dan kestabilan sistem. Apa yang menjadi langkah pertama dalam prosedur pengujian pipa gas setelah pemasangan? | Melakukan pengukuran tekanan awal dalam pipa | 1 | Memastikan sambungan pipa sudah sesuai standar | 0 | Memeriksa kondisi visual pipa dan fitting | 0 | Memasukkan gas untuk uji coba operasi | 0 | Menguji sistem menggunakan air untuk mengetahui daya tahan pipa | 0 | Langkah pertama setelah pemasangan pipa gas adalah mengukur tekanan awal dalam pipa untuk memastikan tidak ada masalah struktural atau kebocoran sebelum melanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. | A
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam proses pemasangan jaringan telekomunikasi, penting untuk memastikan sinyal dan koneksi yang optimal. Berdasarkan standar teknis, berapa besar kerugian sinyal (loss) yang diperbolehkan dalam instalasi kabel serat optik untuk menjaga kualitas jaringan telekomunikasi? | 0,1 dB per km | 0 | 0,5 dB per km | 1 | 1 dB per km | 0 | 2 dB per km | 0 | 3 dB per km | 0 | Standar umum menyebutkan bahwa kerugian sinyal yang diperbolehkan dalam instalasi serat optik adalah sekitar 0,5 dB per km agar kualitas sinyal tetap optimal. | B
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Pada pemasangan kabel serat optik, salah satu metode pengujian yang umum digunakan adalah OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Apa fungsi utama dari OTDR dalam memastikan kualitas pemasangan kabel serat optik? | Mengukur panjang kabel | 0 | Mengidentifikasi titik kerusakan atau sambungan pada kabel | 1 | Mengukur kecepatan transmisi data | 0 | Mengukur tegangan pada kabel | 0 | Menghitung jumlah kabel dalam jaringan | 0 | OTDR digunakan untuk mengidentifikasi titik kerusakan atau sambungan pada kabel serat optik serta untuk mengukur tingkat atenuasi dan refleksi sinyal dalam jaringan. | B
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam pemasangan jaringan telekomunikasi, salah satu faktor penting adalah pemilihan rute pemasangan kabel. Apa alasan utama memilih rute yang minim gangguan elektromagnetik (EMI) untuk instalasi kabel tembaga dalam jaringan telekomunikasi? | Mengurangi biaya perawatan | 0 | Meningkatkan kecepatan transmisi data | 0 | Mengurangi interferensi pada sinyal dan memastikan kestabilan koneksi | 1 | Mempermudah akses teknisi ke jalur kabel | 0 | Mempercepat waktu instalasi | 0 | Kabel tembaga rentan terhadap gangguan elektromagnetik (EMI) yang dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal, sehingga rute yang minim EMI dipilih untuk menjaga kestabilan koneksi. | C
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Untuk memastikan kualitas sinyal yang optimal dalam jaringan telekomunikasi, proses splicing (penyambungan) kabel serat optik harus dilakukan dengan benar. Apa metode splicing yang paling umum digunakan untuk mencapai penyambungan kabel serat optik dengan kerugian sinyal yang minimal? | Mechanical splicing | 0 | Thermal splicing | 0 | Fusion splicing | 1 | Cold splicing | 0 | Solder splicing | 0 | Fusion splicing adalah metode penyambungan serat optik yang menghasilkan kerugian sinyal minimal dengan cara melelehkan ujung serat optik secara bersamaan untuk menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. | C
Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Memantau pemasangan kabel jaringan telekomunikasi juga melibatkan pengecekan stabilitas koneksi. Apa yang menjadi indikator utama bahwa pemasangan kabel telekomunikasi telah dilakukan sesuai standar dan memastikan kestabilan jaringan? | Tidak ada interferensi sinyal selama pengujian | 0 | Kecepatan transmisi data maksimal tercapai | 0 | Tidak ada kerusakan fisik pada kabel setelah instalasi | 0 | Kabel terpasang dalam tray yang sesuai | 0 | Tingkat kerugian sinyal dalam batas standar dan koneksi stabil selama uji beban | 1 | Indikator utama bahwa pemasangan kabel sesuai standar adalah ketika tingkat kerugian sinyal tetap dalam batas standar yang diperbolehkan dan koneksi stabil selama pengujian di bawah beban penggunaan normal. | E