## Teknisi Elektromedis Terampil
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Regulasi Pengelolaan Alat Elektromedik | Di sebuah rumah sakit, Pak Joko, seorang Teknisi Elektromedis, sedang membaca peraturan terkait pengelolaan alat elektromedik. Dalam pengelolaan alat elektromedik, peraturan mana yang mengatur tentang standar keselamatan dan pemeliharaan alat? | Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2014 | 0 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 | 0 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2015 | 0 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 | 1 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2018 | 0 | Peraturan ini mengatur standar keselamatan dan pemeliharaan alat elektromedik yang harus dipatuhi oleh semua fasilitas kesehatan. | D
Pengembangan Karir Elektromedis | Suatu hari, Ibu Mia, seorang Teknisi Elektromedis yang bercita-cita tinggi, menghadiri sesi bimbingan karir. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh seorang Teknisi Elektromedis untuk meningkatkan karirnya dalam jabatan fungsional? | Mengikuti pelatihan sertifikasi | 1 | Mengajukan permohonan kenaikan pangkat | 0 | Mencari mentor di bidang elektromedis | 0 | Menghadiri seminar internasional | 0 | Menyusun laporan tahunan | 0 | Pelatihan sertifikasi adalah langkah penting untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas dalam jabatan fungsional. | A
Jabatan Fungsional Elektromedis | Dalam sebuah rapat, Bapak Ahmad, Kepala Bagian Elektromedis, menjelaskan tentang penilaian angka kredit. Apa yang menjadi dasar penilaian angka kredit bagi Teknisi Elektromedis dalam jabatan fungsional? | Kinerja harian dan laporan bulanan | 0 | Kegiatan pengelolaan alat dan pelatihan | 1 | Jumlah alat yang diperbaiki | 0 | Umpan balik dari pasien | 0 | Pengalaman kerja di bidang kesehatan | 0 | Penilaian angka kredit didasarkan pada kegiatan pengelolaan alat dan pelatihan yang dilakukan oleh Teknisi Elektromedis. | B
Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Dalam sebuah diskusi, Ibu Rina, seorang manajer rumah sakit, menekankan pentingnya kebijakan pelayanan. Dalam konteks pelayanan elektromedik, kebijakan apa yang harus diterapkan untuk menjamin kualitas pelayanan? | Standar operasional prosedur (SOP) yang ketat | 1 | Pengurangan biaya operasional | 0 | Penambahan jumlah alat | 0 | Pelatihan karyawan setiap tahun | 0 | Pengawasan dari pihak manajemen | 0 | SOP yang ketat adalah kunci untuk menjamin kualitas pelayanan elektromedik yang baik. | A
Regulasi Pengelolaan Alat Elektromedik | Pada suatu pagi, di ruang kerja, Pak Budi, Teknisi Elektromedis, bertanya tentang tanggung jawab pengelolaan alat. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan alat elektromedik di rumah sakit? | Kepala bagian teknik | 0 | Teknisi Elektromedis | 1 | Manajer rumah sakit | 0 | Dokter spesialis | 0 | Perawat | 0 | Teknisi Elektromedis bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan pengawasan alat elektromedik. | B
Pengembangan Karir Elektromedis | Dalam sebuah seminar pengembangan karir, Pak Agus, seorang Teknisi Elektromedis, ingin tahu syarat untuk mendapatkan jabatan fungsional. Apa yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis? | Memiliki sertifikat pelatihan dasar | 0 | Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun | 1 | Mengikuti seminar nasional | 0 | Menyusun laporan tahunan | 0 | Memiliki rekomendasi dari atasan | 0 | Pengalaman kerja minimal 2 tahun adalah syarat utama untuk mendapatkan jabatan fungsional. | B
Jabatan Fungsional Elektromedis | Dalam evaluasi bulanan, Ibu Sari, Kepala Elektromedis, membahas indikator keberhasilan. Apa yang menjadi indikator keberhasilan seorang Teknisi Elektromedis dalam jabatan fungsional? | Jumlah alat yang diperbaiki dalam sebulan | 0 | Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan | 1 | Jumlah pelatihan yang diikuti | 0 | Umpan balik dari dokter | 0 | Kualitas alat yang dikelola | 0 | Tingkat kepuasan pasien adalah indikator keberhasilan yang penting dalam pelayanan elektromedis. | B
Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Suatu hari, Pak Joni, Teknisi Elektromedis, menemukan alat yang tidak berfungsi. Apa yang harus dilakukan oleh Teknisi Elektromedis jika menemukan alat yang tidak berfungsi dengan baik? | Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan | 0 | Melaporkan kepada atasan dan melakukan perbaikan | 1 | Mengganti alat dengan yang baru | 0 | Menggunakan alat tersebut dengan risiko | 0 | Menunggu instruksi dari manajemen | 0 | Melaporkan dan melakukan perbaikan adalah langkah yang tepat untuk menjaga kualitas pelayanan. | B
Regulasi Pengelolaan Alat Elektromedik | Dalam sebuah pelatihan, Ibu Lila, seorang manajer, menjelaskan pentingnya kepatuhan regulasi. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan alat elektromedik di rumah sakit? | Pengurangan biaya pemeliharaan | 0 | Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan alat | 1 | Penambahan jumlah alat baru | 0 | Pelatihan untuk semua staf | 0 | Pengawasan dari pihak luar | 0 | Fokus utama adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan alat elektromedik. | B
Pengembangan Karir Elektromedis | Di sebuah acara networking, Ibu Dian, Teknisi Elektromedis, bertanya tentang langkah setelah mendapatkan sertifikasi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Teknisi Elektromedis setelah mendapatkan sertifikasi? | Mengajukan kenaikan pangkat | 0 | Mencari pengalaman di bidang lain | 0 | Mengikuti pelatihan lanjutan | 1 | Mengurangi jam kerja | 0 | Menyusun laporan hasil sertifikasi | 0 | Mengikuti pelatihan lanjutan adalah langkah penting untuk terus meningkatkan kompetensi. | C
Jabatan Fungsional Elektromedis | Bapak Rudi, Ketua Tim Elektromedis, mendiskusikan tantangan yang dihadapi. Apa yang menjadi tantangan utama bagi Teknisi Elektromedis dalam menjalankan tugasnya? | Kurangnya alat yang memadai | 0 | Tingginya tuntutan untuk memperbaiki alat dengan cepat | 1 | Minimnya pelatihan yang tersedia | 0 | Banyaknya prosedur yang harus diikuti | 0 | Kurangnya dukungan dari manajemen | 0 | Tingginya tuntutan untuk memperbaiki alat dengan cepat menjadi tantangan utama. | B
Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Dalam rapat evaluasi, Ibu Yanti, Kepala Pelayanan, menekankan pentingnya keselamatan pasien. Dalam kebijakan pelayanan elektromedik, apa yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan pasien? | Penggunaan alat yang sudah usang | 0 | Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat | 1 | Pengurangan biaya pemeliharaan | 0 | Penambahan jumlah alat | 0 | Pelatihan staf setiap tahun | 0 | Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien. | B
Regulasi Pengelolaan Alat Elektromedik | Di ruang kerja, Pak Adi, Teknisi Elektromedis, membaca tentang perubahan regulasi. Apa yang harus dilakukan oleh Teknisi Elektromedis jika ada perubahan regulasi terkait pengelolaan alat? | Mengabaikan perubahan tersebut | 0 | Memperbarui prosedur kerja sesuai regulasi baru | 1 | Menunggu instruksi dari atasan | 0 | Mengganti semua alat yang ada | 0 | Melaporkan kepada manajemen | 0 | Memperbarui prosedur kerja sesuai regulasi baru adalah langkah yang tepat. | B
Pengembangan Karir Elektromedis | Dalam sebuah seminar, Ibu Rika, Teknisi Elektromedis, mendiskusikan keuntungan mengikuti pelatihan. Apa yang menjadi keuntungan bagi Teknisi Elektromedis yang aktif mengikuti seminar dan pelatihan? | Meningkatkan jaringan profesional | 1 | Mengurangi beban kerja | 0 | Mendapatkan tunjangan tambahan | 0 | Meningkatkan jam kerja | 0 | Mengurangi biaya operasional | 0 | Meningkatkan jaringan profesional adalah salah satu keuntungan utama. | A
Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Di sebuah rumah sakit, Pak Rudi, Teknisi Elektromedis, sedang mempersiapkan alat untuk kalibrasi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses kalibrasi alat kesehatan? | Memastikan alat dalam kondisi mati | 0 | Menggunakan standar kalibrasi yang sesuai | 1 | Mengganti semua komponen alat | 0 | Melakukan pengujian awal | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah menggunakan standar kalibrasi yang sesuai untuk memastikan akurasi alat. | B
Alur dan Proses Pelayanan Elektromedis | Ibu Siti, seorang perawat, ingin memahami alur pelayanan elektromedis. Apa langkah pertama dalam alur pelayanan elektromedis ketika alat kesehatan dibutuhkan? | Menghubungi Teknisi Elektromedis | 1 | Mengisi formulir permintaan alat | 0 | Menunggu instruksi dari dokter | 0 | Melakukan pemeriksaan alat | 0 | Mengganti alat yang rusak | 0 | Langkah pertama adalah menghubungi Teknisi Elektromedis untuk memastikan alat yang dibutuhkan tersedia. | A
Area Kompetensi dan Kode Etik Elektromedis | Dalam sebuah pelatihan, Pak Andi menjelaskan kode etik elektromedis. Apa yang menjadi prinsip utama dalam kode etik elektromedis nomor 1? | Mengutamakan keselamatan pasien | 1 | Mengurangi biaya pelayanan | 0 | Meningkatkan jumlah alat | 0 | Mengabaikan prosedur yang ada | 0 | Menyusun laporan yang tidak akurat | 0 | Prinsip utama dalam kode etik elektromedis adalah mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan. | A
Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Di ruang pemeliharaan, Ibu Rina, Teknisi Elektromedis, sedang melakukan pemeliharaan alat. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeliharaan alat kesehatan? | Mematikan alat dan mencabut kabel listrik | 1 | Menggunakan alat tanpa mematikan | 0 | Mengabaikan prosedur keselamatan | 0 | Mengganti semua komponen alat | 0 | Menunggu instruksi dari manajemen | 0 | Mematikan alat dan mencabut kabel listrik adalah langkah penting untuk menjaga keselamatan saat pemeliharaan. | A
Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Dalam rapat, Pak Joko menjelaskan tentang unit kompetensi. Apa yang menjadi fokus utama dalam unit kompetensi bidang elektromedis? | Pengoperasian alat kesehatan | 1 | Pengurangan biaya operasional | 0 | Penambahan jumlah alat | 0 | Pelatihan staf setiap tahun | 0 | Pengawasan dari pihak manajemen | 0 | Fokus utama dalam unit kompetensi bidang elektromedis adalah pengoperasian alat kesehatan dengan baik. | A
Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Ibu Lila, Teknisi Elektromedis, sedang melakukan kalibrasi alat EKG. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan kalibrasi alat kesehatan? | Menggunakan alat yang sudah usang | 0 | Memastikan semua parameter sesuai standar | 1 | Mengabaikan hasil kalibrasi | 0 | Mengganti semua kabel | 0 | Menunggu instruksi dari atasan | 0 | Memastikan semua parameter sesuai standar adalah kunci untuk kalibrasi yang akurat. | B
Alur dan Proses Pelayanan Elektromedis | Dalam sebuah sesi pelatihan, Pak Budi menjelaskan alur pelayanan elektromedis. Apa yang harus dilakukan setelah alat diperiksa dan dinyatakan baik? | Mengembalikan alat ke tempat penyimpanan | 0 | Menggunakan alat untuk pelayanan | 1 | Mengganti alat dengan yang baru | 0 | Melaporkan kepada manajemen | 0 | Menunggu instruksi dari dokter | 0 | Setelah alat diperiksa dan dinyatakan baik, alat dapat digunakan untuk pelayanan. | B
Area Kompetensi dan Kode Etik Elektromedis | Dalam diskusi tentang kode etik, Ibu Sari menekankan pentingnya integritas. Apa yang menjadi kode etik elektromedis nomor 2? | Menjaga kerahasiaan informasi pasien | 1 | Mengurangi biaya pelayanan | 0 | Meningkatkan jumlah alat | 0 | Mengabaikan prosedur yang ada | 0 | Menyusun laporan yang tidak akurat | 0 | Kode etik nomor 2 menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pasien. | A
Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Pak Adi, Teknisi Elektromedis, sedang melakukan pemeliharaan alat ventilator. Apa yang harus dilakukan setelah pemeliharaan selesai? | Mengembalikan alat ke tempat penyimpanan | 0 | Melakukan pengujian fungsi alat | 1 | Mengganti semua komponen alat | 0 | Mengabaikan hasil pemeliharaan | 0 | Menunggu instruksi dari manajemen | 0 | Melakukan pengujian fungsi alat setelah pemeliharaan adalah langkah penting untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. | B
Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Dalam rapat evaluasi, Ibu Rika menjelaskan tentang unit kompetensi. Apa yang menjadi bagian dari unit kompetensi bidang elektromedis? | Pengoperasian dan pemeliharaan alat | 1 | Pengurangan biaya operasional | 0 | Penambahan jumlah alat | 0 | Pelatihan staf setiap tahun | 0 | Pengawasan dari pihak manajemen | 0 | Unit kompetensi bidang elektromedis mencakup pengoperasian dan pemeliharaan alat kesehatan. | A
Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Di ruang kalibrasi, Pak Rudi sedang mempersiapkan alat untuk kalibrasi. Apa yang harus dilakukan sebelum memulai kalibrasi? | Memastikan alat dalam kondisi mati | 0 | Menggunakan standar kalibrasi yang sesuai | 1 | Mengganti semua komponen alat | 0 | Melakukan pengujian awal | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Memastikan penggunaan standar kalibrasi yang sesuai adalah langkah penting sebelum memulai kalibrasi. | B
Alur dan Proses Pelayanan Elektromedis | Ibu Siti, seorang perawat, ingin memahami alur pelayanan elektromedis. Apa langkah terakhir dalam alur pelayanan elektromedis setelah alat digunakan? | Mengisi laporan penggunaan alat | 1 | Mengembalikan alat ke tempat penyimpanan | 0 | Menunggu instruksi dari dokter | 0 | Melakukan pemeriksaan alat | 0 | Mengganti alat yang rusak | 0 | Langkah terakhir adalah mengisi laporan penggunaan alat untuk dokumentasi. | A
Area Kompetensi dan Kode Etik Elektromedis | Dalam pelatihan, Pak Andi menjelaskan kode etik elektromedis. Apa yang menjadi kode etik elektromedis nomor 3? | Mengutamakan keselamatan pasien | 0 | Menjaga kerahasiaan informasi pasien | 1 | Meningkatkan jumlah alat | 0 | Mengabaikan prosedur yang ada | 0 | Menyusun laporan yang tidak akurat | 0 | Kode etik nomor 3 menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pasien. | B
Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Di ruang pemeliharaan, Ibu Rina sedang melakukan pemeliharaan alat. Apa yang harus dilakukan jika menemukan kerusakan pada alat? | Mengabaikan kerusakan tersebut | 0 | Melaporkan kepada atasan dan melakukan perbaikan | 1 | Mengganti alat dengan yang baru | 0 | Menggunakan alat tersebut dengan risiko | 0 | Menunggu instruksi dari manajemen | 0 | Melaporkan dan melakukan perbaikan adalah langkah yang tepat untuk menjaga kualitas pelayanan. | B
Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Dalam rapat, Pak Joko menjelaskan tentang unit kompetensi. Apa yang menjadi fokus utama dalam unit kompetensi bidang elektromedis? | Pengoperasian alat kesehatan | 1 | Pengurangan biaya operasional | 0 | Penambahan jumlah alat | 0 | Pelatihan staf setiap tahun | 0 | Pengawasan dari pihak manajemen | 0 | Fokus utama dalam unit kompetensi bidang elektromedis adalah pengoperasian alat kesehatan dengan baik. | A
Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Ibu Lila, Teknisi Elektromedis, sedang melakukan kalibrasi alat EKG. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan kalibrasi alat kesehatan? | Menggunakan alat yang sudah usang | 0 | Memastikan semua parameter sesuai standar | 1 | Mengabaikan hasil kalibrasi | 0 | Mengganti semua kabel | 0 | Menunggu instruksi dari atasan | 0 | Memastikan semua parameter sesuai standar adalah kunci untuk kalibrasi yang akurat. | B
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik | Di ruang pemeriksaan, Pak Joni, Teknisi Elektromedis, sedang melakukan pengkajian alat EKG. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengkajian teknis alat elektromedik? | Memeriksa kelengkapan dokumen alat | 1 | Menguji fungsi alat | 0 | Mengganti semua komponen | 0 | Melakukan kalibrasi alat | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memeriksa kelengkapan dokumen alat untuk memastikan semua informasi tersedia. | A
Pengkajian Teknis Alat Ukur Standar | Ibu Rina, seorang Teknisi, sedang melakukan pengkajian alat ukur tekanan darah. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum menggunakan alat ukur tersebut? | Memastikan alat dalam kondisi mati | 0 | Memeriksa kalibrasi alat | 1 | Mengganti baterai | 0 | Menghubungi dokter | 0 | Mengabaikan hasil pengukuran sebelumnya | 0 | Memeriksa kalibrasi alat adalah langkah penting untuk memastikan akurasi pengukuran. | B
Instalasi Alat Elektromedik | Dalam proses instalasi alat ultrasound, Pak Budi, Teknisi Elektromedis, harus memastikan apa sebelum memulai instalasi? | Ketersediaan ruang yang cukup | 0 | Ketersediaan sumber daya listrik yang sesuai | 1 | Jumlah alat yang tersedia | 0 | Menghubungi manajemen | 0 | Mengganti semua kabel | 0 | Ketersediaan sumber daya listrik yang sesuai adalah hal yang krusial sebelum instalasi. | B
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik | Ibu Siti, Teknisi Elektromedis, sedang melakukan pengkajian alat defibrillator. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan pengkajian? | Memastikan alat dalam kondisi bersih | 0 | Memeriksa semua fungsi dan indikator alat | 1 | Mengganti semua baterai | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Mengabaikan hasil pengujian sebelumnya | 0 | Memeriksa semua fungsi dan indikator alat adalah langkah penting dalam pengkajian. | B
Instalasi Alat Ukur Standar | Di ruang instalasi, Pak Adi sedang memasang alat ukur suhu. Apa yang harus dilakukan setelah alat terpasang? | Menguji fungsi alat dan kalibrasi | 1 | Mengabaikan hasil pengukuran | 0 | Mengganti semua komponen | 0 | Menunggu instruksi dari manajemen | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Menguji fungsi alat dan kalibrasi adalah langkah penting setelah instalasi. | A
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik | Dalam pengkajian alat, Ibu Lila menemukan bahwa alat tidak berfungsi. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? | Melaporkan kepada atasan | 0 | Memeriksa sumber daya listrik | 1 | Mengganti semua komponen | 0 | Mengabaikan masalah tersebut | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Memeriksa sumber daya listrik adalah langkah pertama yang tepat untuk menentukan penyebab masalah. | B
Instalasi Alat Elektromedik | Pak Rudi, Teknisi Elektromedis, sedang menginstal alat MRI. Apa yang harus diperhatikan terkait dengan lingkungan instalasi? | Ketersediaan ruang yang cukup dan bebas dari gangguan | 1 | Jumlah alat yang tersedia | 0 | Mengganti semua kabel | 0 | Menghubungi manajemen | 0 | Mengabaikan prosedur keselamatan | 0 | Ketersediaan ruang yang cukup dan bebas dari gangguan sangat penting untuk instalasi alat MRI. | A
Pengkajian Teknis Alat Ukur Standar | Ibu Rika, Teknisi, sedang melakukan pengkajian alat ukur glukosa. Apa yang harus diperiksa sebelum menggunakan alat tersebut? | Memastikan alat dalam kondisi bersih | 0 | Memeriksa kalibrasi dan tanggal kedaluwarsa | 1 | Mengganti baterai | 0 | Menghubungi dokter | 0 | Mengabaikan hasil pengukuran sebelumnya | 0 | Memeriksa kalibrasi dan tanggal kedaluwarsa adalah langkah penting untuk memastikan akurasi alat. | B
Pemeliharaan Alat Elektromedik | Pak Budi, seorang teknisi senior, sedang merencanakan pemeliharaan alat MRI. Dalam menentukan interval pemeliharaan, faktor mana yang paling perlu diperhitungkan agar tidak terjadi over-maintenance, tetapi tetap menjamin performa alat? | Usia alat dan rekomendasi pabrik | 0 | Frekuensi dan intensitas penggunaan | 1 | Kondisi lingkungan sekitar | 0 | Biaya operasional dan perawatan | 0 | Pengalaman teknisi sebelumnya | 0 | Frekuensi dan intensitas penggunaan seringkali lebih mempengaruhi keausan alat daripada faktor lain. | B
Pemeliharaan Alat Ukur Standar | Ibu Siti, yang bertanggung jawab atas alat ukur, mendapati bahwa alat ukur tekanan darah sering menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Langkah awal apa yang paling tepat untuk memastikan alat ini tetap akurat? | Mengganti baterai secara teratur | 0 | Membersihkan alat dari debu | 0 | Menggunakan alat kalibrasi referensi | 0 | Menghubungi teknisi lain untuk konsultasi | 0 | Kalibrasi ulang dengan standar yang lebih ketat | 1 | Kalibrasi ulang dengan standar yang lebih ketat memastikan keandalan alat. | E
Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik | Pak Joko sedang mengkalibrasi alat ventilator. Apa tujuan utama dari kalibrasi ini yang harus diprioritaskan agar alat tidak hanya tetap akurat tetapi juga aman bagi pasien? | Mengurangi biaya operasional jangka panjang | 0 | Memastikan akurasi, konsistensi, dan keselamatan dalam pengukuran | 1 | Meningkatkan kecepatan operasional alat | 0 | Mengoptimalkan konfigurasi sistem | 0 | Meminimalkan waktu henti alat | 0 | Kalibrasi bertujuan untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keselamatan dalam pengukuran alat. | B
Pengujian/Kalibrasi Alat Ukur Standar | Ibu Rina baru saja menyelesaikan kalibrasi alat ukur suhu. Apa langkah berikut yang harus dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap standar regulasi dan menghindari penalti? | Mengganti semua komponen yang rusak | 0 | Mengisi dan menyimpan laporan kalibrasi sesuai dengan protokol | 1 | Mengabaikan hasil kalibrasi jika alat berfungsi | 0 | Menunggu instruksi dari manajemen | 0 | Menggunakan perangkat lunak kalibrasi otomatis | 0 | Dokumentasi yang tepat setelah kalibrasi adalah penting untuk kepatuhan regulasi. | B
Perbaikan Alat Elektromedik | Pak Adi menemukan kerusakan pada alat defibrillator. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut? | Mengganti semua komponen yang terlihat rusak | 0 | Melakukan analisis diagnostik untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan | 1 | Menghubungi manajemen untuk mendapatkan izin perbaikan | 0 | Mengabaikan kerusakan jika alat masih berfungsi | 0 | Mengubah pengaturan perangkat lunak | 0 | Analisis diagnostik adalah kunci untuk mengidentifikasi masalah tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. | B
Perbaikan Alat Ukur Standar | Ibu Lila sedang memperbaiki alat ukur glukosa yang rusak. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan keamanan selama perbaikan? | Memastikan alat dalam kondisi mati dan terputus dari sumber daya | 1 | Mengganti baterai dengan yang baru | 0 | Menghubungi dokter untuk konsultasi | 0 | Mengabaikan hasil pengukuran sebelumnya | 0 | Menyiapkan alat pengganti sementara | 0 | Memastikan alat dalam kondisi mati dan terputus dari sumber daya adalah langkah penting sebelum memulai perbaikan. | A
Pemeliharaan Alat Elektromedik | Dalam rapat, Pak Agus menjelaskan keuntungan dari pemeliharaan rutin. Apa hasil utama dari pemeliharaan rutin yang harus dipahami setiap teknisi untuk menghindari pemeliharaan yang berlebihan? | Mengurangi biaya operasional secara signifikan | 0 | Memperpanjang umur alat dan mencegah kerusakan mendadak | 1 | Meningkatkan kecepatan operasional alat | 0 | Mengganti semua komponen yang aus secara rutin | 0 | Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan | 0 | Pemeliharaan rutin yang tepat memperpanjang umur alat dan mencegah kerusakan mendadak tanpa over-maintenance. | B
Pemeliharaan Alat Ukur Standar | Ibu Tia sedang melakukan pemeliharaan alat ukur tekanan darah. Jika alat menunjukkan hasil yang tidak konsisten, apa tindakan yang paling efektif untuk memulihkan akurasi alat? | Mengganti baterai dengan yang baru | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dan memverifikasi hasilnya | 1 | Membersihkan alat dari debu dan kotoran | 0 | Menghubungi teknisi lain untuk konsultasi | 0 | Menggunakan alat pengukur alternatif | 0 | Kalibrasi ulang dan verifikasi hasil memulihkan akurasi alat. | B
Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik | Pak Dedi sedang menguji alat radiologi. Apa yang harus diperhatikan selama pengujian berkala untuk memastikan alat berfungsi sesuai standar keselamatan tanpa mengganggu operasional? | Mengganti semua komponen yang aus | 0 | Memastikan semua parameter sesuai standar keselamatan dan regulasi | 1 | Menghubungi manajemen untuk persetujuan | 0 | Mengecek pembaruan perangkat lunak | 0 | Menunggu instruksi dari dokter | 0 | Memastikan semua parameter sesuai standar keselamatan dan regulasi adalah kunci selama pengujian berkala. | B
Pengujian/Kalibrasi Alat Ukur Standar | Ibu Maya sedang mengkalibrasi alat ukur oksigen. Jika hasil kalibrasi tidak sesuai standar, apa tindakan terbaik untuk memastikan alat kembali akurat tanpa membuang sumber daya? | Mengganti semua komponen yang rusak | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dan memastikan hasilnya sesuai standar | 1 | Menghubungi teknisi lain untuk verifikasi | 0 | Mengabaikan hasil kalibrasi jika alat berfungsi | 0 | Menggunakan perangkat kalibrasi baru | 0 | Kalibrasi ulang yang tepat mengembalikan akurasi alat tanpa membuang sumber daya. | B
Identifikasi Jabatan Fungsional Elektromedis | Dalam konteks jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, apa yang menjadi tanggung jawab utama dari jabatan ini di fasilitas kesehatan? | Melakukan penelitian alat kesehatan | 0 | Mengelola dan memelihara alat elektromedik | 1 | Menyusun kebijakan kesehatan | 0 | Mengembangkan perangkat lunak kesehatan | 0 | Mengatur jadwal dokter | 0 | Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alat elektromedik di fasilitas kesehatan. | B
Identifikasi Pengembangan Karir Elektromedis | Apa langkah penting dalam pengembangan karir bagi seorang teknisi elektromedis yang ingin meningkatkan kompetensinya di bidang ini? | Mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan | 1 | Berpindah ke bidang lain | 0 | Mengurangi jam kerja | 0 | Menghindari tugas tambahan | 0 | Mengabaikan perkembangan teknologi baru | 0 | Mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan adalah langkah penting untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir di bidang elektromedis. | A