## Penguji mutu barang
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Dalam sebuah pengujian kalibrasi, Anda menggunakan perangkat pengolahan data untuk menganalisis hasil pengujian. Namun, software yang digunakan mengalami masalah ketidakakuratan dalam perhitungan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan akurasi hasil pengujian? | Menggunakan perangkat lunak lain untuk analisis data | 0 | Menyusun ulang prosedur pengambilan sampel | 0 | Melakukan verifikasi software dengan bantuan teknisi | 1 | Menerima hasil pengujian dan melakukan analisis manual | 0 | Mengabaikan hasil pengujian dan melakukan pengujian ulang tanpa verifikasi software | 0 | Penggunaan software yang tepat sangat penting dalam proses pengolahan data, namun jika terjadi ketidakakuratan, verifikasi dengan teknisi untuk menghindari kesalahan yang lebih besar. | C
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Pada pengujian yang melibatkan ketidakpastian pengukuran, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam verifikasi software pengolahan data? | Akurasi perangkat keras dan penyimpanan data | 0 | Kesalahan manusia dalam pengolahan data dan pemrograman software | 0 | Pengaruh faktor eksternal pada lingkungan pengujian | 0 | Kesesuaian hasil perhitungan dengan standar kalibrasi yang berlaku | 1 | Jumlah faktor yang terlibat dalam pengujian dan kalibrasi | 0 | Verifikasi software sangat bergantung pada kesesuaian hasil perhitungan dengan standar kalibrasi untuk memastikan validitas pengujian. | D
Pengelolaan sistem manajemen mutu pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Dalam pengelolaan sistem manajemen mutu, pengujian yang sering dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan konsistensi hasil? | Menyempurnakan prosedur pengujian dengan standar yang lebih ketat | 1 | Mengganti perangkat pengujian dengan yang lebih canggih | 0 | Melakukan audit secara berkala pada pengujian dan kalibrasi | 0 | Menambah jumlah pengujian untuk memperoleh lebih banyak data | 0 | Mengabaikan hasil yang tidak konsisten karena hasil tersebut sudah cukup | 0 | Audit berkala dan perbaikan prosedur pengujian merupakan kunci untuk meningkatkan konsistensi hasil, karena hanya dengan prosedur yang konsisten dapat meminimalisir ketidakkonsistenan. | A
Pengelolaan sistem manajemen mutu pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Dalam menjalankan sistem manajemen mutu, bagaimana sebaiknya cara melibatkan tim dalam evaluasi dan pemantauan hasil pengujian? | Menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk efisiensi | 1 | Membatasi pelaporan hanya pada hasil yang tidak sesuai dengan standar | 0 | Membiarkan manajer sistem mutu melakukan evaluasi secara mandiri | 0 | Melibatkan tim hanya pada tahap pengujian awal | 0 | Tidak melibatkan tim dalam pengambilan keputusan untuk menjaga objektivitas | 0 | Evaluasi dan pemantauan yang melibatkan tim sangat penting untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pengujian. Pelaporan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. | A
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memulai pengujian yang melibatkan kalibrasi perangkat? | Menyiapkan perangkat pengolahan data | 0 | Memverifikasi ketelitian perangkat kalibrasi dengan standar yang berlaku | 1 | Menguji perangkat untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik | 0 | Memilih contoh uji yang representatif | 0 | Mengatur parameter perangkat kalibrasi berdasarkan pengujian sebelumnya | 0 | Verifikasi ketelitian perangkat kalibrasi harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. | B
Pengelolaan sistem manajemen mutu pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu dalam pengujian/kalibrasi, langkah apa yang perlu dilakukan secara berkala? | Evaluasi kembali prosedur dan standar yang digunakan | 1 | Hanya melakukan evaluasi jika ada keluhan terkait hasil pengujian | 0 | Mengganti perangkat pengujian yang sudah tidak relevan | 0 | Meningkatkan jumlah pengujian untuk mendapatkan lebih banyak data | 0 | Menghindari evaluasi jika hasil pengujian sudah konsisten | 0 | Evaluasi prosedur dan standar secara berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu, karena setiap perubahan dalam proses atau regulasi harus segera diadaptasi. | A
Pengelolaan sistem manajemen mutu pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Bagaimana cara memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pengujian dan kalibrasi memahami sistem manajemen mutu? | Melakukan pelatihan dan sertifikasi internal secara rutin | 1 | Membatasi pelatihan hanya untuk personel yang baru bergabung | 0 | Mengandalkan pengalaman praktis tanpa pelatihan tambahan | 0 | Menyerahkan sepenuhnya kepada supervisor untuk mengawasi kualitas kerja | 0 | Mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas kualitas pengujian | 0 | Pelatihan dan sertifikasi internal secara rutin memastikan bahwa setiap personel memahami dan dapat menjalankan sistem manajemen mutu dengan baik, meningkatkan kualitas pengujian secara keseluruhan. | A
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Dalam pengujian yang melibatkan ketidakpastian, bagaimana cara terbaik untuk mengurangi pengaruh kesalahan pengukuran? | Menggunakan standar pengujian yang lebih ketat | 0 | Mengurangi jumlah faktor yang dipertimbangkan dalam pengujian | 0 | Memperbaiki prosedur pengambilan sampel | 1 | Memperbesar sampel pengujian untuk meningkatkan akurasi | 0 | Mengabaikan ketidakpastian dalam hasil pengujian jika hasilnya sudah memadai | 0 | Mengurangi faktor pengukuran dan memperbaiki prosedur pengambilan sampel adalah cara terbaik untuk mengurangi ketidakpastian. Hal ini memastikan hasil pengujian lebih akurat dan dapat diandalkan. | C
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Apa yang harus dilakukan untuk memastikan alat ukur memenuhi syarat standar kalibrasi setelah digunakan dalam kondisi lingkungan ekstrem? | Mengganti alat ukur dengan alat baru | 0 | Melakukan verifikasi ulang hasil pengukuran menggunakan standar referensi | 1 | Mengurangi toleransi hasil pengukuran | 0 | Mengulang pengukuran tanpa memperbaiki kondisi alat | 0 | Melakukan pengujian dengan perangkat serupa lainnya | 0 | Verifikasi ulang hasil pengukuran memastikan bahwa alat masih sesuai dengan standar kalibrasi yang berlaku. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Bagaimana cara menentukan bahwa hasil pengujian suatu alat elektronik sesuai dengan dokumen teknis sertifikasi? | Menggunakan standar pengujian internasional lain yang serupa | 0 | Membandingkan hasil pengujian dengan data teknis dari produsen | 1 | Melakukan pengujian ulang pada alat tanpa standar acuan | 0 | Menyesuaikan dokumen teknis dengan hasil pengujian saat ini | 0 | Menggabungkan hasil pengujian beberapa laboratorium | 0 | Perbandingan hasil pengujian dengan dokumen teknis memastikan kesesuaian dengan spesifikasi alat. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Apa langkah yang harus diambil untuk memverifikasi hasil pengujian produk yang dilakukan oleh dua laboratorium berbeda? | Menggunakan hasil dari laboratorium dengan akreditasi lebih tinggi | 0 | Membandingkan hasil dengan standar referensi yang sama | 1 | Menggabungkan hasil dari kedua laboratorium | 0 | Mengadopsi hasil laboratorium dengan perbedaan hasil terkecil | 0 | Melakukan audit pada kedua laboratorium | 0 | Membandingkan hasil dengan standar referensi memastikan validitas pengujian di kedua laboratorium. | B
Analisa kebutuhan pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan metode kalibrasi untuk alat ukur yang belum memiliki standar referensi? | Menggunakan metode serupa dari alat lain | 0 | Mengidentifikasi parameter penting yang akan diukur | 1 | Membuat standar baru tanpa uji coba awal | 0 | Menggunakan hasil pengukuran sebelumnya sebagai acuan | 0 | Mencari metode yang telah diakui oleh laboratorium lain | 0 | Identifikasi parameter penting memastikan metode yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik alat. | B
Analisa kebutuhan pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Bagaimana cara memvalidasi metode pengujian baru untuk bahan kimia yang membutuhkan tingkat presisi tinggi? | Menggunakan data simulasi untuk pengujian awal | 0 | Mengadopsi hasil uji coba awal tanpa perbaikan | 0 | Membandingkan hasil metode baru dengan metode standar yang diakui | 1 | Mengurangi jumlah variabel untuk memperkecil kesalahan | 0 | Menggunakan rata-rata hasil dari berbagai pengujian | 0 | Membandingkan hasil metode baru dengan metode standar memastikan akurasi pengujian. | C
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Apa yang harus diperhatikan dalam mengontrol kondisi ruang laboratorium untuk kalibrasi alat ukur sensitif? | Melakukan pengukuran di lingkungan tanpa kontrol khusus | 0 | Memastikan kestabilan suhu dan kelembaban sesuai dengan standar | 1 | Menggunakan alat ukur yang mampu menyesuaikan dengan kondisi | 0 | Mengabaikan variabel lingkungan selama pengujian cepat selesai | 0 | Mengubah kondisi ruang setiap kali pengujian dilakukan | 0 | Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban harus dikontrol untuk menjaga akurasi hasil kalibrasi. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Bagaimana cara menghitung ketidakpastian pengukuran dengan dua variabel utama? | Menggunakan metode propagasi ketidakpastian sesuai standar | 1 | Mengambil rata-rata dari hasil pengukuran berulang | 0 | Mengurangi salah satu variabel yang memiliki nilai ekstrem | 0 | Menggunakan metode numerik tanpa standar baku | 0 | Mengabaikan nilai-nilai dengan selisih terlalu besar | 0 | Metode propagasi ketidakpastian memastikan penghitungan sesuai dengan prinsip statistik yang diakui. | A
Analisa kebutuhan pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Apa yang perlu diperhatikan saat memilih bahan referensi untuk kalibrasi alat uji baru? | Kesesuaiannya dengan parameter yang akan diuji | 1 | Ketersediaan bahan di pasaran | 0 | Harga bahan yang paling ekonomis | 0 | Kesesuaian dengan bahan lain yang sudah digunakan | 0 | Kemudahan penyimpanan bahan | 0 | Bahan referensi harus sesuai dengan parameter pengujian untuk memastikan akurasi. | A
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Bagaimana cara memastikan bahwa peralatan uji dalam kondisi optimal sebelum digunakan? | Melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan | 1 | Menggunakan alat uji langsung tanpa verifikasi awal | 0 | Membandingkan hasil alat uji dengan alat lain | 0 | Mengabaikan kerusakan kecil selama alat masih berfungsi | 0 | Memperbarui perangkat lunak alat sebelum setiap penggunaan | 0 | Pemeliharaan rutin adalah langkah utama untuk menjaga kondisi peralatan tetap optimal. | A
Analisa kebutuhan pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan metode sertifikasi baru bagi produk dengan teknologi inovatif? | Mengadopsi metode sertifikasi produk lain yang serupa | 0 | Mengidentifikasi karakteristik unik produk dan standar relevan | 1 | Menggunakan pendekatan uji coba langsung tanpa analisis awal | 0 | Membuat standar baru tanpa mempertimbangkan standar internasional | 0 | Menggunakan data uji lapangan sebagai satu-satunya referensi | 0 | Identifikasi karakteristik unik memastikan pengembangan metode sesuai dengan kebutuhan produk. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Bagaimana cara memastikan bahwa prosedur pengujian baru konsisten dengan standar internasional? | Melakukan verifikasi metode dengan hasil pengujian standar internasional | 1 | Menggunakan metode yang serupa dengan metode standar internasional | 0 | Menyesuaikan hasil pengujian sesuai kebutuhan lokal | 0 | Mengabaikan standar internasional selama hasil dapat diterima | 0 | Mengganti metode jika hasil tidak sesuai standar awal | 0 | Verifikasi metode dengan standar internasional adalah langkah utama untuk menjaga konsistensi. | A
Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi | Bagaimana cara memastikan alat uji telah sesuai spesifikasi teknis sebelum digunakan dalam pengujian kalibrasi? | Mengganti alat uji yang sudah digunakan lebih dari 5 tahun | 0 | Menggunakan alat uji tanpa pengecekan awal | 0 | Verifikasi spesifikasi teknis dengan dokumen kalibrasi | 1 | Melakukan pengujian awal alat dengan bahan standar | 0 | Menyesuaikan spesifikasi alat uji dengan hasil pengujian sebelumnya | 0 | Verifikasi spesifikasi teknis memastikan alat uji siap digunakan sesuai kebutuhan pengujian. | C
Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi | Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat menyiapkan alat ukur untuk pengujian tingkat kesulitan tinggi? | Menggunakan alat ukur yang sudah digunakan pada pengujian sebelumnya | 0 | Memastikan alat ukur telah dikalibrasi dengan standar terkini | 1 | Melakukan pembersihan alat ukur sebelum penggunaan | 0 | Menentukan variabel yang akan diukur | 0 | Membandingkan hasil alat dengan alat lainnya | 0 | Kalibrasi alat ukur dengan standar terkini penting untuk menjaga akurasi hasil pengujian. | B
Penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan I | Bagaimana cara memastikan bahwa contoh uji yang diambil mewakili seluruh populasi produk yang diuji? | Menggunakan metode sampling acak sesuai standar | 1 | Menyesuaikan metode sampling dengan kondisi lapangan | 0 | Mengambil seluruh sampel tanpa metode tertentu | 0 | Menggunakan contoh yang diusulkan oleh produsen | 0 | Mengambil contoh dari bagian yang terlihat berkualitas tinggi | 0 | Metode sampling acak memastikan representasi yang adil dari seluruh populasi produk. | A
Penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan I | Apa yang harus diperhatikan dalam pengambilan contoh uji untuk bahan kimia cair? | Menyesuaikan jumlah sampel dengan kondisi alat | 0 | Menggunakan wadah yang sesuai dengan jenis bahan | 1 | Menggunakan alat yang digunakan pada uji sebelumnya | 0 | Mengambil contoh uji sebanyak mungkin untuk pengujian | 0 | Menentukan metode pengujian sebelum pengambilan contoh | 0 | Wadah yang sesuai mencegah kontaminasi atau perubahan sifat bahan selama pengujian. | B
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dalam pengendalian mutu | Apa langkah penting dalam identifikasi data untuk pengujian produk baru? | Memastikan data relevan dengan parameter pengujian | 1 | Menggunakan data dari produk sejenis tanpa validasi | 0 | Membandingkan data dengan hasil pengujian sebelumnya | 0 | Menggabungkan data pengujian dengan data produksi | 0 | Menggunakan data yang tersedia tanpa analisis | 0 | Data relevan memastikan hasil pengujian sesuai dengan tujuan pengendalian mutu. | A
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dalam pengendalian mutu | Apa yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan alat untuk pengendalian mutu produk elektronik? | Verifikasi alat setelah pengujian selesai | 0 | Kondisi alat sesuai dengan spesifikasi teknis produsen | 1 | Penggunaan alat yang sudah teruji sebelumnya | 0 | Pemilihan alat berdasarkan ketersediaan | 0 | Penyesuaian alat dengan kebutuhan pengujian | 0 | Kondisi alat sesuai spesifikasi teknis penting untuk menjaga hasil pengendalian mutu. | B
Identifikasi data serta penyiapan bahan untuk pengujian | Bagaimana cara memastikan bahan yang digunakan dalam pengujian tidak mempengaruhi hasil akhir? | Menggunakan bahan yang disediakan oleh produsen alat uji | 0 | Mengemas bahan dengan wadah standar apa saja | 0 | Menggunakan bahan dengan sertifikasi kualitas tertentu | 1 | Menyesuaikan bahan dengan hasil pengujian sebelumnya | 0 | Memastikan bahan dalam kondisi standar tanpa pemeriksaan | 0 | Bahan bersertifikasi memastikan validitas hasil pengujian tanpa pengaruh eksternal. | C
Identifikasi data serta penyiapan bahan untuk pengujian | Apa yang perlu dilakukan sebelum menyimpan bahan referensi untuk pengujian? | Memastikan bahan disimpan pada kondisi lingkungan yang sesuai | 1 | Mengemas bahan dengan wadah standar apa saja | 0 | Menggunakan bahan untuk pengujian sebelum penyimpanan | 0 | Menempatkan bahan di tempat penyimpanan umum | 0 | Membandingkan bahan dengan bahan lainnya sebelum menyimpan | 0 | Penyimpanan bahan dalam kondisi yang sesuai menjaga integritasnya untuk pengujian di masa depan. | A
Penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan II | Bagaimana cara menghitung hasil pengujian dengan ketidakpastian pengukuran pada dua variabel? | Menggunakan metode perhitungan propagasi ketidakpastian | 1 | Mengurangi jumlah variabel menjadi satu | 0 | Menyesuaikan hasil pengujian dengan nilai rata-rata | 0 | Membandingkan hasil pengukuran dengan alat lain | 0 | Menggunakan metode lain yang lebih cepat | 0 | Metode propagasi ketidakpastian memastikan hasil pengujian sesuai prinsip ilmiah. | A
Penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan II | Apa yang harus diperhatikan dalam pengambilan contoh uji untuk produk berbentuk padatan? | Kebersihan alat pengambilan sampel sebelum digunakan | 1 | Jumlah sampel yang diambil melebihi kebutuhan pengujian | 0 | Menggunakan wadah sampel yang sudah pernah digunakan | 0 | Menyesuaikan pengambilan sampel dengan kondisi lapangan | 0 | Memilih contoh uji dari area yang terlihat baik | 0 | Kebersihan alat mencegah kontaminasi yang dapat memengaruhi hasil pengujian. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan ruang pengujian | Apa yang harus dilakukan sebelum memulai prosedur pemeliharaan pada ruang pengujian? | Menyesuaikan suhu ruang pengujian dengan kebutuhan | 0 | Menggunakan alat tambahan tanpa prosedur standar | 0 | Memastikan semua peralatan dalam kondisi nonaktif | 1 | Menambahkan bahan pembersih secara acak | 0 | Memulai perawatan tanpa pemeriksaan awal | 0 | Peralatan yang nonaktif mencegah kerusakan selama pemeliharaan dilakukan. | C
Prosedur pemeliharaan dan perawatan ruang pengujian | Bagaimana cara memastikan lingkungan ruang pengujian tetap memenuhi standar? | Menggunakan metode evaluasi alternatif | 0 | Melakukan inspeksi secara berkala sesuai jadwal | 1 | Mengubah pengaturan ruang berdasarkan kebutuhan saat itu | 0 | Membandingkan kondisi ruang dengan ruang lainnya | 0 | Menyesuaikan standar berdasarkan hasil pengujian terakhir | 0 | Inspeksi berkala memastikan lingkungan ruang pengujian tetap konsisten sesuai standar. | B
Prosedur pemeliharaan dan perawatan ruang pengujian | Apa langkah utama dalam perekaman kondisi lingkungan ruang pengujian? | Menggunakan alat pemantau yang dikalibrasi | 1 | Memastikan data disimpan tanpa verifikasi | 0 | Menyesuaikan pencatatan dengan kebutuhan saat itu | 0 | Mengandalkan inspeksi visual saja | 0 | Menggunakan perangkat yang tersedia tanpa kalibrasi | 0 | Alat yang dikalibrasi memastikan data kondisi lingkungan akurat dan dapat diandalkan. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian | Apa yang harus dilakukan jika ditemukan kerusakan pada alat pengujian selama perawatan? | Menunda perbaikan hingga pengujian selesai | 0 | Memperbaiki alat tanpa prosedur resmi | 0 | Melaporkan kerusakan dan menyiapkan alat cadangan | 1 | Mengabaikan kerusakan dan melanjutkan pengujian | 0 | Menggunakan alat tersebut dengan penyesuaian | 0 | Pelaporan kerusakan memungkinkan tindakan perbaikan dilakukan segera tanpa mengganggu pengujian. | C
Prosedur pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian | Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membersihkan alat pengujian? | Mengabaikan kondisi awal alat sebelum pembersihan | 0 | Memastikan alat dalam keadaan nonaktif | 1 | Menggunakan alat tambahan untuk pembersihan | 0 | Membersihkan alat dengan bahan pembersih apa saja | 0 | Menyesuaikan metode pembersihan dengan kebutuhan saat itu | 0 | Alat yang nonaktif mencegah risiko kerusakan selama pembersihan dilakukan. | B
Prosedur perekaman kondisi lingkungan ruang pengujian | Bagaimana memastikan data suhu yang tercatat di ruang pengujian akurat? | Mengambil data secara manual tanpa verifikasi | 0 | Menggunakan termometer yang sudah dikalibrasi | 1 | Mengandalkan data dari satu alat tanpa pemeriksaan | 0 | Membandingkan suhu dengan ruangan lain | 0 | Menyesuaikan data suhu dengan rata-rata sebelumnya | 0 | Termometer yang dikalibrasi menghasilkan data yang akurat untuk perekaman suhu ruang. | B
Prosedur perekaman kondisi lingkungan ruang pengujian | Apa yang perlu diperhatikan saat mencatat kelembapan ruang pengujian? | Memastikan alat ukur kelembapan telah dikalibrasi | 1 | Membandingkan kelembapan dengan ruangan di luar pengujian | 0 | Menggunakan nilai standar kelembapan ruang lainnya | 0 | Mengabaikan perbedaan kelembapan yang kecil | 0 | Merekam nilai tanpa alat bantu | 0 | Alat ukur yang dikalibrasi memastikan perekaman kelembapan akurat dan dapat diandalkan. | A
Pemeliharaan dan penyimpanan peralatan pengujian | Bagaimana cara menyimpan alat pengujian yang tidak digunakan dalam jangka panjang? | Menyimpan alat tanpa memperhatikan kondisi lingkungan | 0 | Menggunakan tempat penyimpanan standar yang tersedia | 0 | Memastikan alat tertutup tanpa pengecekan lingkungan | 0 | Menempatkan alat bersama bahan lain dalam satu ruangan | 0 | Menyimpan di tempat yang bersih dan kering sesuai spesifikasi alat | 1 | Penyimpanan yang sesuai spesifikasi mencegah kerusakan dan memperpanjang umur alat. | E
Pemeliharaan dan penyimpanan peralatan pengujian | Apa langkah pertama dalam prosedur perawatan alat pengujian? | Memeriksa kondisi alat sebelum memulai perawatan | 1 | Mengandalkan jadwal perawatan tanpa inspeksi awal | 0 | Menggunakan bahan perawatan yang tersedia | 0 | Menggunakan bahan perawatan yang tersedia | 0 | Melakukan perawatan langsung tanpa pemeriksaan | 0 | Pemeriksaan awal mencegah penggunaan bahan yang tidak sesuai selama perawatan. | A
Pemeliharaan dan penyimpanan peralatan pengujian | Bagaimana memastikan alat yang sering digunakan tetap dalam kondisi optimal? | Membersihkan alat setiap kali digunakan | 0 | Mengganti alat setiap kali hasil tidak sesuai | 0 | Menggunakan alat hanya pada kondisi tertentu | 0 | Menyimpan alat di ruangan khusus tanpa pemeriksaan | 0 | Melakukan kalibrasi secara rutin sesuai jadwal | 1 | Kalibrasi rutin memastikan alat tetap akurat dan optimal untuk pengujian. | E
Penghitungan persediaan bahan untuk pengujian | Apa yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum menghitung persediaan bahan pembantu untuk pengujian? | Menghitung jumlah bahan berdasarkan kebutuhan pengujian | 0 | Memeriksa kondisi bahan yang tersedia | 1 | Menghitung jumlah bahan dari laporan sebelumnya | 0 | Membeli bahan sesuai dengan prediksi penggunaan | 0 | Menyimpan bahan di tempat yang tepat untuk memudahkan perhitungan | 0 | Memeriksa kondisi bahan untuk memastikan kelayakan penggunaan dalam pengujian. | B
Penghitungan persediaan bahan untuk pengujian | Apa langkah yang perlu dilakukan jika terjadi kekurangan bahan pembantu dalam pengujian? | Menggunakan bahan alternatif tanpa verifikasi | 0 | Melaporkan kekurangan dan melakukan pengadaan bahan tambahan | 1 | Menghentikan pengujian sampai bahan lengkap | 0 | Melakukan pengujian menggunakan bahan dengan kualitas lebih rendah | 0 | Melanjutkan pengujian tanpa melaporkan kekurangan bahan | 0 | Melaporkan kekurangan bahan memastikan kelancaran pengujian dengan bahan yang sesuai. | B
Verifikasi kesesuaian bahan untuk pengujian | Bagaimana cara memastikan kesesuaian bahan pembantu yang digunakan dalam pengujian? | Menggunakan bahan yang memiliki tanggal kadaluwarsa lama | 0 | Memastikan bahan memiliki sertifikasi dan kualitas yang terjamin | 1 | Menggunakan bahan dengan harga termurah | 0 | Menyimpan bahan sesuai dengan urutan kedatangan | 0 | Menggunakan bahan berdasarkan rekomendasi dari pengujian sebelumnya | 0 | Memastikan bahan terverifikasi dengan sertifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar pengujian. | B
Pengendalian mutu dalam pengujian | Apa yang menjadi fokus utama dalam pengendalian mutu pengujian? | Menjaga kestabilan suhu dan kelembapan selama pengujian | 0 | Memastikan semua alat kalibrasi dalam kondisi baik dan terverifikasi | 1 | Melakukan pengujian berdasarkan prosedur standar tanpa pengecekan | 0 | Menggunakan bahan pembantu yang telah terbukti efektif | 0 | Menyimpan data hasil pengujian untuk referensi mendatang | 0 | Pengendalian mutu dilakukan dengan memastikan peralatan terkalibrasi dengan benar sebelum digunakan dalam pengujian. | B
Pengendalian mutu dalam pengujian | Dalam pengendalian mutu pengujian, apa yang harus diperhatikan terkait dengan peralatan? | Memastikan semua alat terkalibrasi sesuai dengan standar yang berlaku | 1 | Menggunakan peralatan yang lebih murah untuk mengurangi biaya | 0 | Menyediakan alat pengujian yang cukup meskipun tidak terkalibrasi | 0 | Menyimpan peralatan pengujian tanpa pemeriksaan rutin | 0 | Menggunakan alat pengujian tanpa mengikuti prosedur standar | 0 | Peralatan yang terkalibrasi memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengujian. | A
Pengendalian mutu dalam pengujian | Bagaimana pengujian yang dilakukan dapat menjamin hasil yang akurat dan valid? | Dengan mengikuti prosedur pengujian yang telah teruji dan memadai | 1 | Menggunakan bahan standar yang lebih murah | 0 | Mengabaikan prosedur untuk mempercepat waktu pengujian | 0 | Menggunakan peralatan yang tidak terkalibrasi | 0 | Mengabaikan variabel yang mempengaruhi hasil pengujian | 0 | Pengujian yang sesuai prosedur dan menggunakan bahan standar memastikan hasil yang akurat dan valid. | A
Verifikasi software pengolahan data hasil pengujian | Apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum menggunakan software pengolahan data hasil pengujian? | Memastikan software telah terupdate dengan versi terbaru | 0 | Memverifikasi kesesuaian software dengan jenis data pengujian yang digunakan | 1 | Menggunakan software yang lebih murah untuk mengurangi biaya | 0 | Menggunakan software tanpa mempertimbangkan spesifikasi sistem | 0 | Memastikan perangkat keras mendukung software pengolahan data | 0 | Software yang terverifikasi kesesuaiannya memastikan pengolahan data yang akurat dan sesuai. | B
Verifikasi software pengolahan data hasil pengujian | Apa yang harus dilakukan jika software pengolahan data mengalami kegagalan saat digunakan dalam pengujian? | Melanjutkan pengolahan data menggunakan software lain tanpa verifikasi | 0 | Memastikan kembali konfigurasi sistem dan memverifikasi software yang digunakan | 1 | Menghentikan pengujian sementara hingga software berfungsi normal | 0 | Menggunakan software alternatif tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Melakukan pengolahan manual sampai software berfungsi kembali | 0 | Memverifikasi dan memastikan konfigurasi sistem kembali ke kondisi yang benar agar data tidak terdistorsi. | B
Pengendalian mutu dalam pengujian | Apa yang harus dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil pengujian dan standar yang ditetapkan? | Mengabaikan ketidaksesuaian dan melanjutkan pengujian | 0 | Melakukan analisis ulang terhadap prosedur dan alat yang digunakan | 1 | Menyalahkan alat dan menggantinya tanpa memeriksa proses | 0 | Menggunakan hasil pengujian sebagai acuan meskipun tidak sesuai standar | 0 | Memodifikasi hasil pengujian untuk memenuhi standar | 0 | Analisis ulang terhadap prosedur dan alat yang digunakan memastikan bahwa hasil pengujian sesuai dengan standar. | B
Pengelolaan sistem manajemen mutu dalam pengujian | Apa yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan sistem manajemen mutu pengujian? | Mengandalkan proses manual untuk meningkatkan efisiensi | 0 | Menerapkan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik | 1 | Menggunakan sistem yang lebih murah tanpa memperhatikan standar | 0 | Mengabaikan pemantauan dan evaluasi hasil pengujian | 0 | Memodifikasi prosedur agar lebih fleksibel tanpa mengikuti prosedur baku | 0 | Sistem yang terstruktur dan terdokumentasi membantu memastikan kualitas pengujian yang konsisten. | B
Pengelolaan sistem manajemen mutu dalam pengujian | Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan sistem manajemen mutu pengujian berjalan dengan baik? | Memastikan prosedur dan dokumentasi diperbarui secara berkala | 1 | Menggunakan prosedur pengujian yang sudah tidak relevan | 0 | Mengabaikan umpan balik dari hasil pengujian sebelumnya | 0 | Mengandalkan teknologi tanpa mengikuti prosedur yang tepat | 0 | Menyesuaikan prosedur setiap kali ada perubahan dalam pengujian | 0 | Memperbarui prosedur dan dokumentasi memastikan sistem manajemen mutu tetap relevan dan efisien. | A