## Sheet1
Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Teknis (Penyelesaian Masalah) | Dalam sebuah pabrik pembangkit tenaga listrik, terjadi pemadaman pada salah satu jalur distribusi utama akibat gangguan pada salah satu trafo distribusi. Operator segera melakukan pengecekan dan menemukan bahwa trafo tersebut menunjukkan tanda-tanda kebakaran pada sistem isolasi. Mengingat kondisi ini dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar, langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan keselamatan sistem adalah? | Mematikan sistem distribusi secara total untuk menghindari kebakaran | 0 | Memutuskan aliran listrik pada trafo yang bermasalah dan memeriksa jaringan lainnya | 1 | Mengaktifkan sistem pemadam kebakaran otomatis pada trafo | 0 | Melakukan isolasi trafo dengan menutup aliran listrik sementara | 0 | Menunggu instruksi dari pusat pengendalian untuk tindakan lebih lanjut | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memutuskan aliran listrik pada trafo yang bermasalah untuk mencegah kebakaran meluas dan memastikan keselamatan. Sistem pemadam kebakaran otomatis mungkin aktif, tetapi harus ada langkah pencegahan manual terlebih dahulu. Menunggu instruksi bisa membahayakan keselamatan operasional. | B
Teknis (Operasi) | Seorang operator pembangkit listrik menemukan bahwa salah satu mesin turbin mengalami penurunan efisiensi yang signifikan setelah penggantian beberapa komponen utama. Mengacu pada pedoman pemeliharaan, turbin tersebut harus kembali beroperasi pada kapasitas normal dalam waktu 48 jam, namun sejumlah parameter tidak dapat dipulihkan sepenuhnya dalam waktu yang ditentukan. Apa yang paling mungkin menjadi penyebab utama ketidakmampuan mesin untuk kembali normal dalam waktu yang ditentukan? | Kegagalan komponen utama pada sistem pendingin | 1 | Peningkatan suhu udara yang menyebabkan efisiensi menurun | 0 | Gangguan pada sistem kontrol otomatis yang tidak diperbaiki | 0 | Penggantian oli yang tidak sesuai spesifikasi | 0 | Kerusakan pada sistem pelumasan mesin | 0 | Jika penggantian komponen tidak dilakukan dengan benar atau pengaturan sistem pendingin yang tidak optimal, maka penurunan efisiensi pada turbin bisa terjadi. Peningkatan suhu udara bisa mengganggu proses pendinginan, tetapi masalah utama terletak pada komponen yang tidak sesuai atau tidak terpasang dengan benar. | A
Hafalan (Regulasi) | Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik diwajibkan untuk memiliki izin usaha pembangkitan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dalam operasionalnya. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang serius akibat kelalaian perusahaan dalam mematuhi peraturan, jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan tersebut? | Pencabutan izin usaha operasional secara permanen | 1 | Sanksi administratif berupa denda yang sangat besar | 0 | Pemberian sanksi sosial melalui tindakan hukum | 0 | Pembatasan operasional selama periode tertentu | 0 | Pemberhentian sementara terhadap manajer operasional | 0 | Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, jika sebuah perusahaan tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan serius, mereka bisa dikenakan sanksi berat seperti pencabutan izin usaha yang berisiko terhadap kelangsungan operasional. Pemberian denda dan pembatasan operasional lebih kepada sanksi administratif yang kurang tepat jika kecelakaan sangat fatal. | A
Teknis (Pemeliharaan) | Sebuah sistem kelistrikan dengan beberapa jaringan distribusi mengalami gangguan akibat adanya pemadaman pada beberapa pembangkit listrik utama. Gangguan tersebut menyebabkan fluktuasi tegangan yang mempengaruhi kinerja peralatan listrik di beberapa wilayah. Dalam melakukan pemeliharaan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator adalah? | Memeriksa kondisi transformator utama | 0 | Mengecek kualitas kabel jaringan distribusi | 0 | Menyusun kembali jadwal distribusi listrik | 0 | Mengidentifikasi penyebab fluktuasi tegangan | 1 | Melakukan pemulihan daya secara bertahap | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab utama fluktuasi tegangan. Memeriksa transformator dan kabel distribusi penting, namun itu adalah langkah lanjutan setelah penyebab fluktuasi dapat dipahami. Pemulihan daya dilakukan setelah masalah utama teratasi. | D
Pengaplikasian UU | Dalam rangka mendukung keberlanjutan operasional sektor ketenagalistrikan, pemerintah memberikan kewenangan kepada PT PLN untuk mengatur tarif listrik. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bagaimana mekanisme yang harus dipatuhi oleh PT PLN dalam menetapkan tarif kepada pelanggan rumah tangga untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan kemampuan masyarakat? | Menentukan tarif berdasarkan biaya operasional dan profit | 0 | Menetapkan tarif tetap yang berlaku sepanjang tahun | 0 | Memperhitungkan faktor inflasi dan daya beli masyarakat | 1 | Mengikuti ketentuan pemerintah daerah untuk tarif lokal | 0 | Menggunakan mekanisme subsidi untuk golongan tertentu | 0 | Mekanisme penetapan tarif yang sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2012 mengharuskan PLN untuk memperhitungkan faktor operasional dan daya beli masyarakat. Tarif tidak boleh sembarangan ditetapkan, harus seimbang agar tidak memberatkan masyarakat namun tetap memenuhi kebutuhan biaya operasional yang wajar. Penggunaan subsidi hanya berlaku untuk kelompok tertentu, dan tidak semua pelanggan. | C
Teknis (Penyelesaian Masalah) | Dalam sebuah sistem distribusi tenaga listrik, terjadi penurunan daya yang drastis akibat terjadinya gangguan pada salah satu panel distribusi utama. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata panel tersebut mengalami gangguan pada saklar utama yang menghubungkan dua jalur distribusi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada panel dan memastikan keselamatan operasional? | Memutuskan aliran listrik ke panel tersebut untuk sementara | 1 | Memperbaiki saklar utama dengan penggantian yang cepat | 0 | Memasang sistem pemantauan tambahan pada jalur distribusi | 0 | Meningkatkan kapasitas aliran untuk mempercepat pemulihan | 0 | Melakukan uji coba aliran listrik dengan aman | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memutuskan aliran listrik untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada panel dan untuk memastikan keselamatan semua komponen sistem. Memperbaiki saklar utama atau meningkatkan kapasitas aliran baru bisa dilakukan setelah gangguan utama dihentikan. | A
Pengaplikasian UU | Dalam konteks hukum ketenagalistrikan, jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian perusahaan dalam menjaga keselamatan operasional, apakah hak-hak korban yang terlibat dalam kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? | Mendapatkan kompensasi berupa tunjangan kecelakaan kerja | 0 | Memperoleh hak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga | 0 | Menuntut kompensasi finansial sesuai dengan tingkat kecelakaan | 1 | Mendapatkan bantuan medis secara gratis | 0 | Diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keselamatan kerja | 0 | UU No. 13 Tahun 2003 memberikan hak kepada korban kecelakaan kerja untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan tingkat cedera yang dialami. Selain itu, tunjangan dan bantuan medis akan diberikan. Kompensasi finansial adalah hak utama, dan pelatihan keselamatan bukan kompensasi langsung. | C
Teknis (Penyelesaian Masalah) | Ketika terjadi lonjakan beban yang menyebabkan sistem kelistrikan menjadi tidak stabil, operator sistem kelistrikan harus dapat segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari lonjakan tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan sistem kelistrikan secara efektif dalam kondisi darurat? | Mengalihkan beban ke pembangkit cadangan | 1 | Menurunkan tegangan jaringan agar arus lebih stabil | 0 | Memutuskan aliran listrik pada area yang terdampak | 0 | Meningkatkan kapasitas pembangkit sementara | 0 | Menerapkan pemadaman bergilir untuk meratakan beban | 0 | Mengalihkan beban ke pembangkit cadangan adalah tindakan yang tepat dalam situasi darurat untuk mencegah kerusakan sistem lebih lanjut. Menurunkan tegangan atau pemutusan aliran bisa digunakan untuk menghindari kerusakan, namun tidak cukup efektif dalam jangka panjang. Pemadaman bergilir bukanlah solusi permanen. | A
Hafalan (Undang-Undang) | Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, siapa yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan dan penegakan ketentuan dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia? | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | Dewan Energi Nasional | 0 | Badan Pengatur Ketenagalistrikan | 1 | Pemerintah Daerah | 0 | Masyarakat Umum | 0 | Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, pengawasan dan penegakan ketentuan berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Ketenagalistrikan yang berada di bawah Kementerian ESDM. Dewan Energi Nasional dan Pemerintah Daerah terlibat dalam kebijakan, namun bukan dalam pengawasan langsung. | C
Teknis (Penyelesaian Masalah) | Setelah terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan, operator harus melakukan pemulihan sistem. Dalam proses pemulihan, jika ditemukan adanya beban berlebih pada jaringan distribusi yang akan mengganggu sistem kelistrikan secara keseluruhan, langkah pertama yang harus dilakukan operator adalah? | Menurunkan beban pada sistem distribusi secara bertahap | 1 | Mengalihkan aliran listrik ke jaringan cadangan | 0 | Memperbaiki kabel distribusi yang mengalami gangguan | 0 | Meningkatkan kapasitas distribusi untuk menyeimbangkan beban | 0 | Melakukan pemadaman untuk mengurangi beban total | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah menurunkan beban pada sistem distribusi secara bertahap untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Mengalihkan aliran atau memperbaiki kabel bisa dilakukan setelah penurunan beban. | A
Tata Cara Operasi (Prosedur Pengoperasian) | Dalam prosedur pengoperasian sistem kelistrikan pada pembangkit listrik, seorang operator diminta untuk melakukan pengaturan ulang tegangan pada transformator utama setelah terjadinya gangguan. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem kelistrikan dan memastikan keselamatan operasional, apa langkah pertama yang harus dilakukan operator sebelum melakukan penyesuaian tegangan pada transformator tersebut? | Memeriksa terlebih dahulu sistem pelindung untuk memastikan tidak ada gangguan lainnya | 1 | Menurunkan tegangan secara bertahap untuk mencegah lonjakan | 0 | Memutuskan aliran listrik pada transformator untuk pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengisolasi sistem yang terhubung pada transformator | 0 | Memastikan semua indikator pada transformator berfungsi dengan baik | 0 | Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa sistem pelindung untuk memastikan bahwa gangguan lainnya tidak mempengaruhi pengoperasian. Penurunan tegangan bertahap dilakukan setelah gangguan teridentifikasi dan isolasi harus dilakukan jika perlu. Pemutusan aliran dapat dilakukan, namun prioritas pertama adalah memastikan sistem pelindung berfungsi. | A
Tata Cara Operasi (Pengawasan Operasional) | Setelah mengidentifikasi bahwa beberapa peralatan distribusi mengalami penurunan performa dalam beberapa jam terakhir, seorang operator harus segera mengatasi masalah ini untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Mengacu pada pedoman pengawasan operasional, apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan oleh operator setelah menemukan penurunan performa tersebut? | Melakukan analisis dan identifikasi penyebab penurunan performa | 1 | Mengganti peralatan yang teridentifikasi rusak | 0 | Melakukan pengujian ulang untuk memastikan penyebab masalah | 0 | Menurunkan beban sistem agar tidak terjadi kegagalan total | 0 | Melaporkan temuan tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti | 0 | Tindakan yang paling tepat adalah melakukan analisis dan identifikasi penyebab masalah agar solusi yang tepat bisa ditemukan. Mengganti peralatan mungkin diperlukan setelah penyebab diketahui, tetapi tidak sebelum analisis. Pengujian ulang dapat dilakukan setelah analisis. Menurunkan beban hanya jika diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. | A
Tata Cara Operasi (Kelayakan Sistem) | Pada suatu saat, sebuah pembangkit listrik mengalami gangguan pada salah satu unit utama yang menyebabkan kapasitas pembangkitan berkurang hingga 40%. Untuk mengembalikan kapasitas operasional pada tingkat yang diinginkan, langkah apa yang harus diambil oleh operator sesuai dengan prosedur kelayakan sistem dalam operasional pembangkit listrik? | Memperbaiki unit utama yang mengalami kerusakan | 0 | Mengalihkan beban ke pembangkit cadangan untuk menstabilkan sistem | 1 | Mengurangi waktu operasional unit-unit lain untuk memaksimalkan kapasitas | 0 | Mengaktifkan mode pembangkit cadangan dan menghentikan unit utama yang bermasalah | 0 | Menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat kontrol sistem | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah mengalihkan beban ke pembangkit cadangan untuk menstabilkan sistem sambil memperbaiki unit utama. Mengurangi waktu operasional unit lain bukan solusi terbaik, karena kapasitas sistem sudah berkurang. Pembangkitan cadangan bisa diaktifkan untuk memitigasi risiko kerusakan lebih lanjut. Menunggu instruksi tidak akan mengembalikan kapasitas operasional dalam waktu cepat. | B
Tata Cara Operasi (Pengaturan Beban) | Seorang operator diminta untuk mengatur beban listrik pada jaringan distribusi yang mengalami peningkatan beban secara mendadak. Berdasarkan prosedur pengoperasian, apa yang harus dilakukan operator untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan pada sistem kelistrikan? | Menambah kapasitas beban dengan menambah pembangkit listrik | 0 | Mengatur distribusi beban dengan cara meratakan beban ke seluruh jaringan | 1 | Menurunkan beban pada beberapa titik yang terdampak langsung | 0 | Memutuskan sebagian aliran listrik untuk mengurangi beban | 0 | Menunggu beban turun dengan sendirinya untuk mencegah kerusakan | 0 | Langkah yang benar adalah mengatur distribusi beban secara merata ke seluruh jaringan agar tidak terjadi konsentrasi beban pada satu titik. Menambah kapasitas pembangkit tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu cepat, sementara memutuskan sebagian aliran bisa berisiko. Menunggu beban turun juga bukan solusi yang tepat, karena akan memperlambat respons terhadap situasi darurat. | B
Tata Cara Operasi (Penyelesaian Gangguan) | Ketika terjadi gangguan pada sistem distribusi yang menyebabkan pemadaman di beberapa daerah, operator diminta untuk segera menyelesaikan gangguan tersebut. Berdasarkan prosedur penyelesaian gangguan, apa langkah pertama yang harus diambil oleh operator untuk mengidentifikasi sumber gangguan secara efektif? | Menggunakan perangkat monitoring untuk mendeteksi gangguan | 1 | Memutuskan aliran listrik pada seluruh area yang terdampak | 0 | Melakukan pemeriksaan visual langsung pada peralatan distribusi | 0 | Mengaktifkan sistem cadangan untuk menggantikan sementara | 0 | Menghubungi pusat kontrol untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah menggunakan perangkat monitoring untuk mendeteksi gangguan dengan cepat, sehingga dapat diidentifikasi secara efektif. Memutuskan aliran listrik bisa memperburuk situasi dan tidak langsung mengidentifikasi penyebab. Pemeriksaan visual dapat dilakukan setelah menggunakan perangkat monitoring, dan pengaktifan sistem cadangan dilakukan setelah penyebab gangguan diketahui. | A
Tata Cara Operasi (Kebijakan Pemeliharaan) | Seiring dengan meningkatnya usia peralatan kelistrikan di sebuah pembangkit, dilakukan pemeliharaan rutin untuk menghindari kerusakan yang tidak terduga. Berdasarkan kebijakan pemeliharaan yang berlaku, apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pemeliharaan preventif terhadap peralatan pembangkit listrik? | Melakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem kontrol utama | 0 | Memastikan penggantian komponen yang sudah mencapai usia pakai | 1 | Menjaga agar seluruh sistem tetap berjalan tanpa gangguan | 0 | Meningkatkan kapasitas pembangkit untuk mempersiapkan beban masa depan | 0 | Mengalihkan fokus pemeliharaan pada peralatan distribusi | 0 | Prioritas utama dalam pemeliharaan preventif adalah memastikan komponen yang sudah mencapai usia pakai diganti tepat waktu, agar tidak menyebabkan gangguan operasional yang lebih besar. Pemeriksaan menyeluruh pada sistem kontrol utama dilakukan, namun penggantian komponen lebih penting. Meningkatkan kapasitas pembangkit lebih relevan dalam perencanaan jangka panjang, bukan pemeliharaan preventif. | B
Tata Cara Operasi (Keamanan Operasional) | Setelah terjadi kecelakaan kerja pada area distribusi pembangkit, operator diinstruksikan untuk melaksanakan prosedur keselamatan operasional. Apa yang harus dilakukan operator sebagai langkah pertama untuk memastikan keamanan seluruh sistem operasional di lokasi kejadian? | Memastikan bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengancam | 1 | Menilai dampak kecelakaan terhadap operasi sistem secara keseluruhan | 0 | Memutuskan aliran listrik di sekitar area kecelakaan | 0 | Menghubungi pihak berwenang untuk mengatasi situasi darurat | 0 | Menyusun laporan kejadian untuk keperluan evaluasi lebih lanjut | 0 | Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa area yang terkena kecelakaan sudah aman, dan tidak ada bahaya lanjutan yang mengancam keselamatan. Menilai dampak dan memutuskan aliran listrik dilakukan setelah memastikan keselamatan. Menghubungi pihak berwenang penting, namun prioritas pertama adalah memastikan tidak ada bahaya lebih lanjut. | A
Tata Cara Operasi (Manajemen Krisis) | Dalam situasi krisis akibat gangguan besar yang menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah, operator pusat kontrol sistem kelistrikan diminta untuk mengambil keputusan yang cepat. Berdasarkan prosedur manajemen krisis, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan sistem kembali stabil? | Menstabilkan jaringan dengan menurunkan beban secara bertahap | 1 | Mengalihkan seluruh beban ke pembangkit cadangan | 0 | Memutuskan aliran listrik pada area yang paling terdampak | 0 | Melakukan evaluasi langsung terhadap seluruh sistem pembangkit | 0 | Mengaktifkan mode pemulihan otomatis untuk seluruh sistem | 0 | Menstabilkan jaringan dengan menurunkan beban secara bertahap adalah langkah pertama yang benar dalam manajemen krisis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Mengalihkan beban ke pembangkit cadangan bisa terjadi setelah beban stabil, dan pemutusan aliran listrik hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Evaluasi langsung bisa dilakukan setelah pemulihan dimulai. | A
Tata Cara Operasi (Pengaturan Beban) | Pada saat sistem distribusi sedang berada dalam beban puncak, operator pembangkit listrik diminta untuk melakukan pengaturan ulang beban agar distribusi menjadi lebih stabil. Berdasarkan prosedur pengaturan beban, langkah pertama yang harus diambil oleh operator dalam mengelola beban listrik yang sedang tinggi adalah? | Meningkatkan kapasitas pembangkit untuk mengatasi lonjakan beban | 0 | Menurunkan beban pada sistem yang paling terdampak | 0 | Menyebarkan beban secara merata ke seluruh sistem distribusi | 1 | Mengisolasi area dengan beban lebih tinggi untuk mengurangi kerusakan | 0 | Meningkatkan kapasitas pembangkit cadangan untuk mendukung beban | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah menyebarkan beban secara merata ke seluruh sistem distribusi untuk menjaga keseimbangan beban. Meningkatkan kapasitas pembangkit bisa memerlukan waktu dan persiapan. Isolasi area dengan beban tinggi dilakukan setelah analisis, bukan langkah pertama. Penurunan beban pada titik terdampak saja tidak cukup untuk mengelola sistem secara keseluruhan. | C
Tata Cara Operasi (Kewajiban Operator) | Dalam operasi sistem kelistrikan, operator pembangkit listrik memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kestabilan sistem. Salah satu kewajiban operator adalah untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan dilaksanakan secara ketat. Apa yang harus dilakukan oleh operator saat menemukan adanya kelalaian dalam prosedur keselamatan yang dapat membahayakan operasi sistem? | Segera melaporkan kelalaian kepada pihak yang berwenang | 1 | Mengambil tindakan langsung untuk memperbaiki kelalaian tersebut | 0 | Memberitahukan rekan kerja agar dapat mengoreksi prosedur | 0 | Mencatat kelalaian dan melanjutkan operasional tanpa gangguan | 0 | Menghentikan operasional untuk menghindari potensi bahaya lebih lanjut | 0 | Langkah yang benar adalah segera melaporkan kelalaian kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki, karena kelalaian bisa berdampak besar terhadap sistem. Mengambil tindakan sendiri tanpa instruksi lebih lanjut berisiko, sedangkan hanya memberi tahu rekan kerja atau mencatat tidak akan cukup untuk mencegah kerusakan. Menghentikan operasional bisa dilakukan setelah evaluasi lebih lanjut. | A
Tata Cara Operasi (Pengendalian Gangguan) | Ketika terjadi gangguan besar pada sistem distribusi listrik yang mempengaruhi sebagian besar area, operator pembangkit listrik harus segera merespons gangguan tersebut. Berdasarkan prosedur pengendalian gangguan, apa langkah pertama yang harus diambil oleh operator untuk mengatasi gangguan besar tersebut? | Mengidentifikasi lokasi gangguan menggunakan sistem monitoring | 1 | Memutuskan aliran listrik pada seluruh area yang terdampak | 0 | Melakukan pemulihan manual pada peralatan distribusi | 0 | Menurunkan beban pada beberapa titik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut | 0 | Menunggu instruksi dari pusat kontrol untuk tindakan lebih lanjut | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi lokasi gangguan menggunakan sistem monitoring untuk mengetahui penyebab pasti dari gangguan tersebut. Memutuskan aliran listrik bisa dilakukan setelah mengetahui lokasi gangguan. Pemulihan manual atau menurunkan beban bisa dilakukan setelah identifikasi dilakukan. Menunggu instruksi bisa memperlambat pemulihan. | A
Tata Cara Operasi (Keamanan Jaringan) | Dalam pengoperasian jaringan distribusi listrik, operator harus selalu memastikan jaringan aman dari gangguan eksternal. Ketika terjadi gangguan akibat cuaca buruk yang mempengaruhi saluran transmisi, apa langkah pertama yang perlu diambil oleh operator untuk menjaga keamanan jaringan transmisi? | Memutuskan aliran listrik pada saluran transmisi yang terpengaruh | 1 | Menunggu cuaca membaik untuk memastikan jaringan kembali aman | 0 | Mengalihkan beban ke saluran transmisi lain yang tidak terpengaruh | 0 | Mengaktifkan sistem pemulihan otomatis untuk mengalihkan beban | 0 | Melakukan evaluasi terhadap kondisi cuaca dan jaringan transmisi | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah memutuskan aliran listrik pada saluran transmisi yang terpengaruh untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan. Menunggu cuaca membaik tidak menjamin keamanan jaringan, sedangkan pengalihan beban dan pemulihan otomatis dilakukan setelah memutuskan saluran yang terpengaruh. Evaluasi kondisi cuaca harus dilakukan, namun prioritas pertama adalah menjaga keselamatan operasional. | A
Tata Cara Operasi (Pengoperasian Transmisi) | Pada saat terjadi lonjakan beban pada sistem transmisi yang menyebabkan ketidakseimbangan, operator harus segera menyesuaikan distribusi daya untuk menghindari kerusakan pada komponen-komponen penting. Apa tindakan pertama yang harus diambil oleh operator dalam mengatasi lonjakan beban pada sistem transmisi tersebut? | Mengatur ulang aliran daya dengan cara meratakan beban | 1 | Meningkatkan kapasitas sistem transmisi untuk menangani beban lebih besar | 0 | Mengisolasi bagian sistem yang terdampak langsung untuk mengurangi risiko kerusakan | 0 | Menurunkan daya ke beberapa titik untuk menghindari gangguan lebih lanjut | 0 | Melakukan pemeriksaan visual pada sistem transmisi untuk melihat kerusakan | 0 | Tindakan pertama yang tepat adalah mengatur ulang aliran daya dengan meratakan beban untuk menjaga keseimbangan. Meningkatkan kapasitas tidak dapat dilakukan dengan cepat, sedangkan isolasi hanya dilakukan jika perlu. Penurunan daya bisa menjadi solusi sementara setelah pemeriksaan, dan pemeriksaan visual dilakukan setelah langkah-langkah penyesuaian daya dilakukan. | A
Tata Cara Operasi (Prosedur Pemeliharaan) | Pemeliharaan rutin adalah bagian penting dalam menjaga kestabilan dan efisiensi sistem kelistrikan. Ketika operator diminta untuk melakukan pemeliharaan pada peralatan distribusi utama, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memulai prosedur pemeliharaan tersebut? | Memastikan bahwa seluruh sistem dalam keadaan tidak beroperasi | 1 | Mengidentifikasi potensi masalah yang dapat terjadi selama pemeliharaan | 0 | Melakukan uji coba terlebih dahulu pada peralatan yang akan dipelihara | 0 | Memastikan semua prosedur keselamatan sudah diterapkan pada area kerja | 0 | Menyusun laporan pemeliharaan sebelum melaksanakan pekerjaan | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan bahwa seluruh sistem dalam keadaan tidak beroperasi untuk menghindari kecelakaan atau gangguan selama pemeliharaan. Mengidentifikasi masalah dilakukan setelah memastikan kondisi sistem. Uji coba dan menyusun laporan dilakukan setelah langkah pertama diambil. Menjamin prosedur keselamatan harus menjadi prioritas pertama dalam semua tindakan pemeliharaan. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Peralatan Kelistrikan) | Sebuah sistem kelistrikan di pembangkit mengalami penurunan performa karena adanya peralatan yang sudah mencapai usia pakai. Berdasarkan prosedur pemeliharaan yang berlaku, apa yang harus dilakukan oleh teknisi sebagai langkah pertama sebelum mengganti komponen yang telah usang tersebut? | Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan untuk mendeteksi masalah lainnya | 1 | Segera mengganti komponen yang telah usang untuk menghindari kerusakan lebih lanjut | 0 | Mengisolasi peralatan yang rusak dan melanjutkan operasional | 0 | Melakukan perawatan rutin pada peralatan lainnya sebelum mengganti komponen usang | 0 | Menghentikan operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh | 0 | Langkah pertama yang benar adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah lainnya yang bisa mempengaruhi operasional. Mengganti komponen usang dilakukan setelah identifikasi masalah. Isolasi dan perawatan rutin dilakukan setelah evaluasi menyeluruh. Menghentikan operasional hanya diperlukan jika ada risiko besar. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Prosedur Preventif) | Sebelum melaksanakan pemeliharaan preventif pada sistem kelistrikan yang beroperasi, seorang teknisi harus memastikan bahwa prosedur keselamatan dijalankan dengan benar. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan keselamatan sistem sebelum melakukan pemeliharaan preventif? | Memastikan bahwa seluruh sistem dipadamkan dan diisolasi terlebih dahulu | 1 | Mengaktifkan sistem cadangan agar operasional tetap berjalan | 0 | Mengidentifikasi potensi gangguan pada sistem pemeliharaan | 0 | Memeriksa kelengkapan alat pelindung diri sebelum memulai | 0 | Melaporkan prosedur pemeliharaan kepada pihak berwenang | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan seluruh sistem dipadamkan dan diisolasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan saat pemeliharaan. Sistem cadangan baru bisa diaktifkan setelah memastikan tidak ada risiko. Identifikasi gangguan dan pemeriksaan alat pelindung dilakukan setelah persiapan awal dilakukan. Melaporkan prosedur lebih penting dilakukan setelah tindakan keselamatan pertama dilakukan. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Kelayakan Peralatan) | Sebuah transformator mengalami penurunan efisiensi operasional setelah digunakan dalam waktu lama. Dalam rangka menjaga kelayakan operasional, seorang teknisi diminta untuk memeriksa transformator tersebut. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh teknisi dalam memeriksa kelayakan peralatan tersebut? | Memeriksa kondisi fisik transformator dan memeriksa sistem pendinginannya | 1 | Melakukan pengujian beban pada transformator untuk mengetahui batas maksimal | 0 | Mengidentifikasi penyebab penurunan efisiensi berdasarkan data operasional | 0 | Membuka transformator untuk inspeksi menyeluruh secara manual | 0 | Melakukan pembersihan untuk menghilangkan debu dan kotoran | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memeriksa kondisi fisik transformator dan sistem pendinginannya karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja transformator. Pengujian beban dilakukan setelah pemeriksaan fisik. Identifikasi penyebab dilakukan setelah evaluasi kondisi fisik. Inspeksi manual dilakukan jika diperlukan, dan pembersihan adalah prosedur tambahan. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Keamanan Operasional) | Ketika sistem kelistrikan utama mengalami gangguan kecil yang berpotensi mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem, seorang operator harus segera mengimplementasikan prosedur pemeliharaan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator dalam memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasional? | Mengisolasi sistem yang bermasalah dan memastikan tidak ada risiko kelistrikan lebih lanjut | 1 | Menurunkan beban pada sistem agar dapat beroperasi secara aman | 0 | Melakukan analisis untuk menentukan penyebab gangguan sebelum melakukan perbaikan | 0 | Memutuskan aliran listrik pada sistem untuk mencegah kerusakan lebih lanjut | 0 | Mengaktifkan sistem cadangan agar operasional tetap berjalan | 0 | Langkah pertama yang benar adalah mengisolasi sistem yang bermasalah dan memastikan tidak ada risiko kelistrikan lebih lanjut. Penurunan beban dan analisis dilakukan setelah isolasi dilakukan. Pemutusan aliran dan pengaktifan sistem cadangan baru dilakukan jika diperlukan setelah analisis. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Penyelidikan Gangguan) | Ketika gangguan pada sistem kelistrikan terjadi dan menyebabkan penurunan daya distribusi yang signifikan, operator harus menyelidiki penyebab gangguan tersebut. Berdasarkan prosedur penyelidikan gangguan, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator? | Menggunakan sistem monitoring untuk mendeteksi lokasi gangguan | 1 | Menghentikan operasional sistem dan melakukan analisis manual | 0 | Mengidentifikasi semua peralatan yang terhubung dan memeriksa kinerjanya | 0 | Menunggu instruksi dari pusat kontrol untuk tindakan lebih lanjut | 0 | Menyebarkan tim pemeliharaan untuk mengidentifikasi sumber masalah | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah menggunakan sistem monitoring untuk mendeteksi lokasi gangguan, karena ini memungkinkan identifikasi yang lebih cepat dan akurat. Penghentian operasional bisa dilakukan setelah identifikasi dilakukan. Identifikasi peralatan dilakukan setelah menemukan lokasi gangguan. Instruksi pusat kontrol bisa didapatkan setelah deteksi masalah dilakukan. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Pengecekan Komponen) | Sebelum melakukan penggantian komponen pada peralatan kelistrikan yang rusak, seorang teknisi harus melakukan pengecekan terhadap komponen lainnya yang mungkin terdampak. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh komponen? | Memeriksa komponen yang terhubung langsung dengan komponen yang rusak | 1 | Mengganti semua komponen yang sudah tua meskipun tidak rusak | 0 | Menunggu laporan dari operator untuk memutuskan komponen yang perlu diganti | 0 | Melakukan uji coba terhadap sistem setelah mengganti komponen yang rusak | 0 | Memeriksa komponen lain berdasarkan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memeriksa komponen yang terhubung langsung dengan komponen yang rusak untuk memastikan tidak ada masalah lainnya. Mengganti komponen yang tidak rusak hanya akan memperburuk biaya operasional. Menunggu laporan operator tidak akan mengakselerasi proses, dan uji coba dilakukan setelah penggantian komponen. Pemeriksaan berdasarkan jadwal dilakukan setelah pemeriksaan langsung pada komponen terkait. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Perawatan Rutin) | Dalam prosedur perawatan rutin sistem distribusi listrik, seorang teknisi diinstruksikan untuk memeriksa kondisi alat pelindung pada peralatan utama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan bahwa alat pelindung berfungsi dengan baik? | Menguji alat pelindung dengan simulasi gangguan untuk memastikan keakuratannya | 1 | Memeriksa visual kondisi fisik alat pelindung untuk memastikan tidak ada kerusakan | 0 | Memastikan bahwa alat pelindung terhubung dengan sistem monitoring | 0 | Mengganti komponen alat pelindung yang sudah tampak usang | 0 | Melakukan kalibrasi pada alat pelindung untuk memastikan sensitivitasnya | 0 | Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji alat pelindung dengan simulasi gangguan, karena ini memberikan gambaran akurat mengenai kinerja alat pelindung. Pemeriksaan visual dilakukan setelah pengujian. Memastikan konektivitas dilakukan setelah pemeriksaan fisik. Penggantian dan kalibrasi dilakukan setelah pengujian dan pemeriksaan lebih lanjut. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Kelayakan Peralatan) | Sebelum melakukan pemeliharaan pada sistem distribusi yang telah lama beroperasi, seorang teknisi perlu memastikan bahwa kelayakan peralatan masih sesuai dengan standar yang berlaku. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh teknisi untuk memastikan kelayakan peralatan tersebut? | Memeriksa umur pakai dan performa peralatan secara keseluruhan | 1 | Menghentikan operasional dan melakukan inspeksi mendalam pada peralatan | 0 | Memastikan sistem pengendalian dan pelindung berfungsi dengan baik | 0 | Melakukan kalibrasi pada alat pengukur untuk mendapatkan data akurat | 0 | Membandingkan kondisi peralatan dengan standar teknis terbaru | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memeriksa umur pakai dan performa peralatan untuk memastikan apakah peralatan tersebut masih layak beroperasi. Inspeksi mendalam dilakukan setelah pemeriksaan umum. Memastikan sistem pengendalian berfungsi dilakukan setelah memastikan kelayakan peralatan secara keseluruhan. Kalibrasi dilakukan setelah pemeriksaan visual dan data yang diperoleh. Membandingkan peralatan dengan standar teknis digunakan untuk evaluasi lebih lanjut, bukan langkah pertama. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Sistem Kontrol) | Dalam prosedur pemeliharaan sistem kontrol pada pembangkit listrik, seorang teknisi diminta untuk memastikan agar sistem kontrol berfungsi dengan baik. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh teknisi untuk memastikan bahwa sistem kontrol tersebut bekerja secara optimal? | Memeriksa konektivitas antar komponen dalam sistem kontrol | 1 | Menjalankan simulasi untuk mengevaluasi respons sistem kontrol | 0 | Mengganti komponen sistem kontrol yang sudah usang atau rusak | 0 | Memastikan sistem pengukuran dan alat monitoring bekerja dengan baik | 0 | Memeriksa dokumentasi sistem kontrol untuk memastikan kesesuaian | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memeriksa konektivitas antar komponen dalam sistem kontrol untuk memastikan tidak ada gangguan komunikasi. Simulasi dilakukan setelah memastikan konektivitas. Penggantian komponen dan pemeriksaan sistem pengukuran dilakukan setelah analisis. Dokumentasi diperiksa setelah tindakan teknis yang lebih mendesak. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Prosedur Penggantian Komponen) | Ketika teknisi diminta untuk mengganti komponen utama pada sistem distribusi listrik, apa langkah pertama yang harus diambil sebelum penggantian komponen dilakukan? | Memastikan sistem dipadamkan dan area kerja aman untuk pemeliharaan | 1 | Mengidentifikasi komponen yang rusak dan menggantinya langsung | 0 | Menginformasikan kepada operator untuk mengalihkan beban sementara | 0 | Membuat laporan perawatan sebelum melaksanakan penggantian komponen | 0 | Menyusun rencana penggantian komponen dengan memprioritaskan bagian yang paling kritis | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan bahwa sistem dipadamkan dan area kerja aman sebelum mengganti komponen. Penggantian komponen dilakukan setelah memastikan bahwa area aman. Identifikasi dan pengalihan beban dilakukan setelah evaluasi kondisi. Laporan dibuat setelah tindakan pemeliharaan dilakukan, dan perencanaan penggantian komponen dilakukan setelah evaluasi teknis. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Keamanan Selama Pemeliharaan) | Selama pemeliharaan rutin sistem kelistrikan, keselamatan adalah prioritas utama. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti dengan ketat selama proses pemeliharaan? | Memastikan bahwa semua teknisi menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai | 1 | Memeriksa area kerja untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang tersebar | 0 | Melakukan pengecekan ulang terhadap instruksi keselamatan sebelum memulai | 0 | Menyediakan sistem komunikasi yang dapat diakses oleh semua teknisi | 0 | Melakukan simulasi gangguan untuk memastikan sistem pengamanan berfungsi | 0 | Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa semua teknisi menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai untuk menghindari kecelakaan. Pemeriksaan area dilakukan setelah persiapan keselamatan teknisi. Pengecekan ulang terhadap instruksi keselamatan dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Sistem komunikasi dipastikan berfungsi sebelum tindakan perawatan dilakukan. Simulasi gangguan dilakukan setelah memastikan kesiapan teknisi dan area kerja. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Pemeliharaan Preventif) | Dalam prosedur pemeliharaan preventif untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan, seorang operator harus memastikan bahwa semua peralatan utama dalam keadaan siap operasi. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh operator untuk memastikan kesiapan operasional peralatan utama? | Melakukan pemeriksaan visual terhadap peralatan utama | 1 | Memastikan bahwa peralatan cadangan sudah siap untuk digunakan | 0 | Menyusun jadwal pemeliharaan preventif untuk semua peralatan | 0 | Mengupdate catatan pemeliharaan untuk memastikan peralatan terpelihara dengan baik | 0 | Menjalankan uji coba untuk memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah melakukan pemeriksaan visual terhadap peralatan utama untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik. Persiapan peralatan cadangan dilakukan setelah pemeriksaan utama. Penyusunan jadwal pemeliharaan dilakukan setelah evaluasi kesiapan peralatan utama. Pembaruan catatan dilakukan setelah memastikan peralatan utama siap digunakan. Uji coba dilakukan untuk memastikan operasional, tetapi ini dilakukan setelah langkah persiapan awal. | A
Tata Cara Pemeliharaan (Pengelolaan Risiko) | Dalam setiap langkah pemeliharaan peralatan kelistrikan, pengelolaan risiko menjadi sangat penting. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh teknisi untuk memastikan risiko operasional selama pemeliharaan dapat diminimalisir? | Melakukan penilaian risiko terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi selama pemeliharaan | 1 | Memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan ketat | 0 | Mengidentifikasi komponen yang berpotensi gagal dan menggantinya segera | 0 | Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai untuk semua teknisi | 0 | Membuat rencana mitigasi risiko yang mencakup semua aspek pemeliharaan | 0 | Langkah pertama yang benar adalah melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi selama pemeliharaan. Prosedur keselamatan dan penggantian komponen dilakukan setelah penilaian risiko. Alat pelindung diri disediakan setelah evaluasi risiko. Rencana mitigasi risiko dilakukan setelah identifikasi bahaya dan prosedur keselamatan dilakukan. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Multimeter) | Seorang teknisi diminta untuk mengukur tegangan dan arus dalam rangkaian yang terhubung dengan berbagai komponen. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menggunakan multimeter? | Memastikan multimeter dalam posisi pengukuran yang benar (tegangan atau arus) | 0 | Memeriksa baterai multimeter untuk memastikan daya cukup | 0 | Mengatur rentang pengukuran sesuai dengan spesifikasi komponen | 1 | Menyambungkan probe multimeter pada titik pengukuran yang benar | 0 | Memeriksa kelayakan kabel penghubung multimeter sebelum digunakan | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan multimeter dalam posisi pengukuran yang benar. Memeriksa baterai dilakukan setelah memastikan pengaturan posisi alat, mengatur rentang pengukuran dilakukan setelah memastikan posisi benar, dan penyambungan probe dilakukan setelah pengaturan dilakukan. Memeriksa kelayakan kabel adalah langkah terakhir setelah semua pengaturan dilakukan. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Oscilloscope) | Dalam melakukan pemeriksaan pada sistem sinyal listrik, seorang teknisi menggunakan osiloskop untuk memantau bentuk gelombang. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan osiloskop untuk mendapatkan pengukuran yang akurat? | Menyambungkan probe osiloskop dengan benar ke titik pengukuran | 0 | Memeriksa kestabilan frekuensi sinyal yang akan diukur | 0 | Mengatur penguatan sinyal pada osiloskop sesuai kebutuhan | 0 | Menyesuaikan posisi horisontal dan vertikal agar sinyal terlihat jelas | 1 | Memastikan bahwa sinyal yang akan diukur memiliki bentuk yang stabil | 0 | Langkah pertama yang benar adalah menyambungkan probe osiloskop dengan benar agar pengukuran akurat. Setelah itu, teknisi memeriksa kestabilan sinyal. Pengaturan penguatan dilakukan setelah itu, diikuti dengan penyesuaian posisi horisontal dan vertikal. Pemeriksaan stabilitas sinyal dilakukan selama proses pengukuran. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi (Pengukuran Resistansi) | Dalam mengukur resistansi sebuah komponen pada rangkaian, seorang teknisi menggunakan multimeter yang sudah diatur untuk mode resistansi. Apa yang harus dipastikan teknisi sebelum melakukan pengukuran resistansi pada komponen tersebut? | Rangkaian dalam keadaan mati dan tidak ada sumber tegangan | 0 | Memastikan bahwa kabel penghubung multimeter tidak rusak | 0 | Mengatur skala resistansi sesuai dengan nilai yang diharapkan | 0 | Mengukur suhu komponen sebelum melakukan pengukuran | 0 | Memastikan bahwa komponen tidak terhubung dengan rangkaian lain | 1 | Sebelum mengukur resistansi, teknisi harus memastikan rangkaian dalam keadaan mati dan tanpa sumber tegangan untuk menghindari kerusakan alat ukur. Memastikan kabel penghubung tidak rusak dilakukan setelah memastikan rangkaian mati. Pengaturan skala resistansi dilakukan sesuai dengan estimasi nilai resistansi, dan pengukuran suhu dilakukan untuk komponen yang sensitif terhadap suhu. Pemeriksaan komponen untuk memastikan tidak terhubung dengan rangkaian lain dilakukan setelah pengaturan alat. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Termometer Digital) | Dalam mengukur suhu komponen kelistrikan dengan termometer digital, apa yang harus dilakukan untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat? | Mengkalibrasi termometer sebelum digunakan | 0 | Memastikan suhu lingkungan stabil sebelum pengukuran | 1 | Memastikan sensor termometer ditempatkan dengan benar pada komponen | 0 | Mengganti baterai termometer sebelum digunakan | 0 | Menyesuaikan rentang suhu pada termometer sesuai dengan komponen yang diuji | 0 | Untuk pengukuran yang akurat, termometer harus dikalibrasi terlebih dahulu. Memastikan suhu lingkungan stabil membantu mengurangi kesalahan pengukuran, dan penempatan sensor yang tepat sangat penting untuk hasil yang akurat. Penggantian baterai dan penyesuaian rentang suhu dilakukan jika diperlukan setelah kalibrasi dan persiapan lainnya. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Clamp Meter) | Seorang teknisi diminta untuk mengukur arus pada sebuah kabel tanpa memutuskan rangkaian. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengukur arus menggunakan clamp meter? | Menempatkan clamp meter pada bagian yang sesuai dari kabel yang akan diukur | 0 | Mengatur rentang arus yang tepat sesuai spesifikasi kabel | 0 | Memastikan bahwa clamp meter dalam posisi off sebelum digunakan | 1 | Memeriksa kondisi kabel dan memastikan tidak ada gangguan pada arus | 0 | Menghidupkan alat dan memeriksa bacaan pada display clamp meter | 0 | Langkah pertama yang benar adalah menempatkan clamp meter pada bagian kabel yang tepat untuk mengukur arus. Setelah itu, rentang arus diatur sesuai spesifikasi, dan posisi off digunakan sebelum digunakan untuk menghindari pembacaan yang salah. Pemeriksaan kondisi kabel dilakukan setelah penempatan clamp meter, sementara pembacaan hasil dilakukan setelah pengaturan alat. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi (Kalibrasi Alat Ukur) | Dalam memelihara akurasi alat ukur seperti voltmeter atau ammeter, teknisi perlu melakukan kalibrasi secara berkala. Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat melakukan kalibrasi alat ukur? | Memastikan bahwa alat ukur dalam keadaan mati sebelum kalibrasi | 0 | Menyambungkan alat ukur ke sumber kalibrasi yang sesuai | 1 | Menyesuaikan nol alat ukur dengan menggunakan pengaturan yang ada | 0 | Menggunakan standar pengukuran yang diketahui nilainya | 0 | Mengatur rentang pengukuran sesuai dengan kebutuhan kalibrasi | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan alat ukur dalam keadaan mati untuk mencegah kerusakan selama kalibrasi. Sambungan ke sumber kalibrasi dilakukan setelah pemeriksaan awal, diikuti dengan penyesuaian nol dan pengaturan rentang sesuai kebutuhan kalibrasi. Penggunaan standar pengukuran dilakukan setelah langkah-langkah persiapan ini. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Manometer) | Untuk mengukur tekanan dalam sistem tertutup, teknisi menggunakan manometer. Sebelum melakukan pengukuran, apa yang harus dipastikan oleh teknisi untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat? | Memastikan manometer terhubung dengan benar pada titik pengukuran tekanan | 0 | Memastikan sistem dalam keadaan tidak bertekanan sebelum pengukuran | 0 | Mengatur skala pengukuran sesuai dengan tekanan yang diharapkan | 0 | Memastikan manometer tidak terkontaminasi oleh cairan atau debu | 1 | Menggunakan manometer yang memiliki jangkauan tekanan yang sesuai dengan sistem | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan manometer terhubung dengan benar pada titik pengukuran. Sistem tidak boleh bertekanan sebelum pengukuran dilakukan untuk menghindari kerusakan alat. Pengaturan skala dilakukan sesuai tekanan yang diharapkan, dan manometer harus bebas dari kontaminasi untuk akurasi pengukuran. Pemilihan manometer dengan jangkauan yang sesuai dilakukan setelah memastikan semua persiapan dilakukan dengan benar. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Alat Ukur Digital) | Dalam pengukuran tegangan dengan alat ukur digital, apa hal pertama yang harus dipastikan oleh teknisi agar hasil pengukuran tepat dan alat ukur tidak rusak? | Memastikan alat ukur dalam mode pengukuran yang sesuai (tegangan DC atau AC) | 1 | Mengatur rentang tegangan alat ukur sesuai dengan perkiraan tegangan | 0 | Memeriksa kondisi kabel penghubung dan memastikan tidak ada kerusakan | 0 | Menyambungkan alat ukur ke titik pengukuran yang benar | 0 | Menggunakan alat ukur digital yang sudah dikalibrasi | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan alat ukur dalam mode yang sesuai, baik untuk tegangan AC atau DC. Setelah itu, pengaturan rentang dilakukan sesuai perkiraan tegangan, diikuti dengan pemeriksaan kabel dan penyambungan alat ukur ke titik yang tepat. Penggunaan alat yang sudah dikalibrasi dilakukan untuk memastikan akurasi pengukuran. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Gauge Tekanan) | Seorang teknisi harus mengukur tekanan dalam sistem hidrolik menggunakan gauge tekanan. Sebelum melakukan pengukuran, apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan hasil yang akurat dan alat ukur tidak mengalami kerusakan? | Memastikan tidak ada kebocoran di sistem yang dapat mempengaruhi pengukuran | 0 | Memeriksa apakah gauge tekanan dalam keadaan off sebelum digunakan | 0 | Mengkalibrasi gauge tekanan sesuai dengan standar yang berlaku | 0 | Memastikan rentang tekanan pada gauge sesuai dengan tekanan sistem | 0 | Memastikan bahwa gauge tekanan terhubung dengan benar pada titik pengukuran | 1 | Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa tidak ada kebocoran di sistem untuk menghindari hasil yang tidak akurat. Pemeriksaan kondisi alat dilakukan setelah itu, diikuti dengan kalibrasi dan pengaturan rentang sesuai sistem yang diuji. Penyambungan alat dilakukan terakhir setelah memastikan kondisi sistem dan alat siap digunakan. | E
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Data Logger) | Dalam pengumpulan data pengukuran suhu yang dilakukan secara otomatis dalam waktu panjang, teknisi menggunakan data logger. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menggunakan data logger untuk pengukuran suhu? | Memastikan baterai data logger cukup untuk waktu pengukuran yang panjang | 1 | Menyambungkan data logger ke sumber daya eksternal | 0 | Mengatur interval waktu pengukuran pada data logger | 0 | Memastikan sensor suhu terhubung dengan baik pada data logger | 0 | Menyusun jadwal pengukuran agar sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan | 0 | Langkah pertama yang benar adalah memastikan baterai cukup untuk mendukung pengukuran dalam jangka panjang. Setelah itu, data logger disambungkan ke sumber daya eksternal, interval waktu diatur, dan sensor suhu dipastikan terhubung dengan baik. Penyusunan jadwal dilakukan setelah semua pengaturan teknis selesai. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Thermocouple) | Ketika menggunakan thermocouple untuk mengukur suhu tinggi dalam sistem industri, teknisi harus melakukan beberapa persiapan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum penggunaan thermocouple pada pengukuran suhu tinggi? | Memastikan bahwa jenis thermocouple yang digunakan sesuai dengan rentang suhu yang diukur | 0 | Menghubungkan kedua ujung thermocouple pada titik pengukuran yang tepat | 1 | Memastikan kawat thermocouple terlindung dari gangguan luar | 0 | Mengkalibrasi thermocouple sesuai dengan standar pengukuran suhu | 0 | Menyambungkan thermocouple ke alat pengukur suhu yang tepat | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memastikan bahwa jenis thermocouple yang digunakan sesuai dengan rentang suhu yang akan diukur. Setelah itu, teknisi menghubungkan thermocouple pada titik pengukuran yang tepat. Kalibrasi dilakukan setelah langkah persiapan lainnya. Penyambungan alat pengukur suhu dilakukan setelah semua langkah persiapan dilakukan. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Lux Meter) | Seorang teknisi diminta untuk mengukur intensitas cahaya pada ruangan dengan menggunakan lux meter. Sebelum memulai pengukuran, apa yang harus diperhatikan oleh teknisi untuk mendapatkan hasil yang tepat? | Memastikan lux meter dalam posisi yang benar dan tidak terhalang objek lain | 0 | Mengatur skala lux meter sesuai dengan perkiraan intensitas cahaya | 0 | Menyesuaikan filter pada lux meter untuk kondisi cahaya yang berbeda | 0 | Memastikan jarak antara sensor dan sumber cahaya sesuai dengan panduan | 1 | Memeriksa kondisi kabel penghubung antara sensor dan alat | 0 | Langkah pertama adalah memastikan bahwa lux meter dalam posisi yang benar dan tidak terhalang oleh objek lain yang dapat mempengaruhi pengukuran. Setelah itu, pengaturan skala dilakukan sesuai dengan perkiraan intensitas cahaya. Menyesuaikan filter dan memastikan jarak sensor dengan sumber cahaya dilakukan setelah pengaturan awal. Pemeriksaan kabel penghubung dilakukan jika diperlukan. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi (Penggunaan Digital Thermometer) | Dalam melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan digital thermometer pada sistem yang terisolasi, apa yang harus dipastikan oleh teknisi sebelum melakukan pengukuran untuk mencegah kerusakan pada alat dan mendapatkan hasil yang akurat? | Memastikan suhu sistem sudah dalam rentang yang dapat diukur oleh thermometer | 0 | Menyambungkan probe thermometer dengan benar dan rapat pada titik pengukuran | 1 | Memastikan baterai thermometer dalam kondisi baik | 0 | Mengatur mode pengukuran pada thermometer sesuai dengan jenis suhu yang diukur | 0 | Memeriksa kondisi lingkungan sekitar untuk menghindari gangguan eksternal | 0 | Sebelum pengukuran suhu dilakukan, teknisi harus memastikan bahwa suhu sistem sudah dalam rentang yang dapat diukur oleh thermometer. Setelah itu, probe thermometer disambungkan dengan rapat dan benar pada titik pengukuran. Pemeriksaan baterai dan pengaturan mode dilakukan setelah tahap persiapan pertama. Lingkungan sekitar juga perlu dipastikan untuk menghindari gangguan eksternal. | B