## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Regulasi K3 | Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, berapa tahun sekali seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kerja untuk memastikan standar keselamatan? | Setiap 2 tahun | 0 | Setiap 5 tahun | 0 | Setiap 1 tahun | 1 | Setiap 10 tahun | 0 | Setiap 3 tahun | 0 | UU Nomor 1 Tahun 1970 mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kerja setidaknya setiap 1 tahun sekali. | C
Implementasi K3 | Dalam prosedur K3 untuk pengelolaan sistem HVAC di gedung, berapa kali minimal pemeriksaan filter udara harus dilakukan setiap tahunnya? | 4 kali | 0 | 2 kali | 0 | 1 kali | 0 | 6 kali | 0 | 12 kali | 1 | Pemeriksaan filter udara pada sistem HVAC minimal dilakukan 12 kali dalam setahun, yaitu setiap bulan. | E
Inspeksi Sistem Kelistrikan | Berdasarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, panel listrik utama harus diperiksa minimal setiap berapa tahun sekali? | 1 tahun | 0 | 3 tahun | 0 | 5 tahun | 1 | 10 tahun | 0 | 6 bulan | 0 | Menurut Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021, panel listrik utama harus diperiksa minimal setiap 5 tahun sekali. | C
Pemeliharaan Lift dan Eskalator | Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2017, berapa lama interval waktu maksimal antara inspeksi berkala lift dan eskalator? | Setiap 3 bulan | 0 | Setiap 6 bulan | 1 | Setiap 1 tahun | 0 | Setiap 2 tahun | 0 | Setiap 5 tahun | 0 | Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 mensyaratkan inspeksi berkala lift dan eskalator dilakukan setiap 6 bulan. | B
Penerapan K3 dalam Pemeliharaan Elektrikal | Menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, standar keselamatan kerja dalam pemeliharaan sistem elektrikal harus mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti? | Masker gas dan pelindung mata | 0 | Kacamata las dan pelindung wajah | 0 | Helm keselamatan dan pelindung pendengaran | 0 | Sepatu safety dan sarung tangan isolasi | 1 | Jaket tahan api dan sarung tangan pelindung | 0 | Dalam pemeliharaan sistem elektrikal, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti sepatu safety dan sarung tangan isolasi adalah wajib untuk mencegah risiko kecelakaan kerja. | D
Sistem Pengelolaan Limbah B3 | Sesuai dengan Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah B3 harus dipisahkan berdasarkan jenisnya dan dikelola dalam waktu maksimal berapa hari sejak terjadinya? | 1 hari | 0 | 3 hari | 0 | 7 hari | 1 | 14 hari | 0 | 30 hari | 0 | Limbah B3 harus dipisahkan berdasarkan jenisnya dan dikelola dalam waktu maksimal 7 hari sejak terjadinya. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan HVAC | Untuk memastikan sistem HVAC di gedung berfungsi optimal, pembersihan filter udara harus dilakukan setiap? | Setiap bulan | 1 | Setiap 2 bulan | 0 | Setiap 6 bulan | 0 | Setiap 1 tahun | 0 | Setiap 3 bulan | 0 | Pembersihan filter udara pada sistem HVAC harus dilakukan setiap bulan untuk menjaga efisiensi sistem dan kualitas udara dalam ruangan. | A
Penerapan K3 pada Alat Berat | Dalam inspeksi rutin alat berat di gedung, berapa lama interval waktu maksimal yang disarankan untuk memeriksa sistem kelistrikan dan mekanikalnya? | 1 bulan | 0 | 3 bulan | 0 | 6 bulan | 1 | 12 bulan | 0 | 2 bulan | 0 | Inspeksi alat berat harus dilakukan minimal setiap 6 bulan untuk memastikan sistem kelistrikan dan mekanikalnya berfungsi dengan baik dan aman. | C
Sistem K3 pada Gedung | Menurut standar internasional ISO 45001, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di tempat kerja? | Mengabaikan prosedur kerja aman dan hanya mengandalkan perlindungan fisik | 0 | Melakukan evaluasi risiko secara rutin dan mengembangkan prosedur kerja aman yang melibatkan seluruh pekerja | 1 | Mengabaikan evaluasi risiko dan hanya fokus pada peningkatan produktivitas | 0 | Melakukan pelatihan hanya jika terjadi kecelakaan | 0 | Mengurangi pengawasan terhadap keselamatan karena dianggap tidak perlu | 0 | ISO 45001 mensyaratkan evaluasi risiko yang rutin dan pengembangan prosedur kerja yang aman yang melibatkan seluruh pekerja untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja. | B
Penyimpanan Bahan Berbahaya | Berdasarkan regulasi K3, bahan berbahaya dan beracun (B3) harus disimpan di tempat yang? | Terlindung dari panas, lembab, dan paparan sinar matahari langsung | 1 | Terbuka dan mudah diakses | 0 | Dekat dengan area kerja untuk kemudahan akses | 0 | Tidak perlu dilabeli dengan tanda bahaya | 0 | Tidak perlu diberi ventilasi | 0 | Bahan berbahaya dan beracun (B3) harus disimpan di tempat yang terlindung dari panas, kelembaban, dan paparan sinar matahari langsung untuk mencegah reaksi berbahaya. | A
Identifikasi Risiko | Sebagai teknisi sarana dan prasarana yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan fasilitas kritis seperti HVAC, sistem kelistrikan, dan alat berat, Anda diminta untuk melakukan analisis risiko guna mengantisipasi gangguan operasional. Dalam hal ini, risiko apa yang paling tepat dianalisis untuk memastikan kelancaran operasional fasilitas tersebut? | Risiko kerusakan akibat bencana alam seperti gempa atau banjir | 0 | Risiko pergerakan mesin yang tidak terkontrol | 0 | Risiko gangguan operasional dari kecelakaan kerja | 0 | Risiko kegagalan peralatan utama | 1 | Risiko biaya tinggi akibat kerusakan jangka panjang | 0 | Analisis risiko dalam fasilitas seperti HVAC, kelistrikan, dan alat berat harus lebih berfokus pada potensi kegagalan peralatan utama yang dapat mengganggu kelancaran operasional. | D
Mitigasi Bencana | Dalam rangka menyusun rencana mitigasi bencana di fasilitas industri yang rentan terhadap gempa dan banjir, selain mempersiapkan peralatan pelindung diri (APD) untuk pekerja, langkah apa yang juga harus diambil untuk memastikan kelancaran operasional fasilitas dan keselamatan pekerja? | Menginstall sistem deteksi gempa untuk memberikan peringatan dini | 0 | Meningkatkan kualitas alat pelindung diri (APD) | 0 | Memastikan peralatan listrik dapat berfungsi secara otomatis selama bencana | 0 | Memastikan adanya jalur evakuasi yang jelas dan aman | 1 | Meningkatkan penggunaan alat berat untuk keperluan darurat | 0 | Rencana mitigasi bencana harus mencakup jalur evakuasi yang jelas dan aman untuk memastikan keselamatan pekerja dan kelancaran operasional selama bencana. | D
Dokumentasi dan Pelaporan | Sebagai bagian dari tim teknisi yang bertugas mengelola sarana dan prasarana, Anda diharuskan untuk menyusun laporan risiko secara rutin setelah setiap evaluasi fasilitas. Apa tujuan utama dari penyusunan laporan risiko tersebut, dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi terhadap operasional yang lebih baik di masa mendatang? | Untuk memantau perkembangan operasional dan biaya yang dikeluarkan | 0 | Untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan | 1 | Untuk memberikan laporan tahunan kepada pemerintah dan badan audit | 0 | Untuk mengidentifikasi potensi masalah di masa depan tanpa perlu perbaikan langsung | 0 | Untuk memperbaiki masalah teknis dengan solusi jangka pendek saja | 0 | Laporan risiko dan tindak lanjut harus dibuat untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko yang sudah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan fasilitas atau operasional di masa mendatang. | B
Teknologi Modern | Mengingat kebutuhan untuk memonitor kinerja sistem mekanikal dan elektrikal secara real-time untuk meningkatkan efisiensi operasional, sistem teknologi mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam fasilitas sarana dan prasarana Anda? | Sistem manajemen gedung berbasis cloud | 0 | Sistem pemantauan berbasis server lokal yang lebih manual | 0 | Penggunaan aplikasi seluler untuk manajemen fasilitas | 0 | Sistem kontrol otomatis berbasis suhu | 0 | Internet of Things (IoT) untuk pemantauan jarak jauh | 1 | Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang digunakan untuk memantau kinerja sistem mekanikal dan elektrikal secara real-time, yang lebih efisien dibandingkan sistem lainnya. | E
Teknologi Energi Terbarukan | Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung pengelolaan fasilitas yang lebih ramah lingkungan, teknologi apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam fasilitas pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi energi? | Pembangkit listrik tenaga angin | 0 | Penggunaan energi hidroelektrik dalam skala kecil | 0 | Pembakaran biomassa untuk menghasilkan energi | 0 | Penggunaan energi geothermal untuk fasilitas besar | 0 | Pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel | 1 | Panel surya atau sistem tenaga surya adalah solusi yang paling tepat untuk mendukung efisiensi energi dan ramah lingkungan, terutama di fasilitas pemerintahan. | E
Efisiensi Energi | Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Energi Terbarukan di Gedung Pemerintah, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam rangka menganalisis efisiensi penggunaan energi pada sistem pemeliharaan fasilitas? | Melakukan audit energi secara berkala untuk mengevaluasi penggunaan energi | 1 | Mengurangi konsumsi energi melalui pemadaman otomatis peralatan | 0 | Menggunakan generator diesel sebagai cadangan energi | 0 | Memasang sistem lampu hemat energi tanpa memantau penggunaan energi | 0 | Mengganti seluruh sistem kelistrikan dengan sumber energi fosil | 0 | Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, salah satu langkah penting adalah melakukan audit energi secara berkala untuk mengevaluasi penggunaan energi dan implementasi efisiensi energi yang tepat. | A
Pelatihan Tim | Dalam rangka meningkatkan kompetensi tim pengelola sarana dan prasarana untuk dapat beradaptasi dengan perangkat modern, pelatihan apa yang seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola fasilitas secara optimal? | Pelatihan mengenai standar pengelolaan gedung berbasis teknologi | 0 | Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manual peralatan | 0 | Pelatihan tentang penggunaan Building Management System (BMS) | 1 | Pelatihan dalam manajemen anggaran untuk operasional fasilitas | 0 | Pelatihan dalam pengelolaan sumber daya manusia | 0 | Building Management System (BMS) adalah perangkat modern yang perlu dikuasai untuk mengelola sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. | C
Teknologi Pengelolaan Fasilitas | Mengingat perkembangan teknologi dalam pengelolaan fasilitas, perangkat modern seperti apa yang harus dikuasai oleh tim teknisi untuk memastikan sistem sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik, terutama dalam pemeliharaan dan pemantauan sistem mekanikal dan elektrikal? | Penggunaan sistem kontrol manual yang sederhana | 0 | Sistem alarm otomatis untuk sistem kelistrikan | 0 | Penggunaan Building Management System (BMS) yang terintegrasi | 1 | Pemantauan suhu melalui sensor termal tradisional | 0 | Sistem kontrol suhu otomatis untuk menghemat energi | 0 | Building Management System (BMS) merupakan perangkat modern yang digunakan untuk mengelola sarana dan prasarana, yang memungkinkan pemantauan dan kontrol secara efektif terhadap sistem mekanikal dan elektrikal. | C
Dokumentasi Pemeliharaan | Sebagai teknisi sarana dan prasarana, Anda bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas. Apa yang harus Anda kelola dan susun dalam dokumentasi pemeliharaan agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan terorganisir? | Hanya daftar biaya yang dikeluarkan selama perawatan | 0 | Jadwal perawatan yang belum dievaluasi | 0 | Laporan keuangan dari setiap proyek pemeliharaan | 0 | Hasil inspeksi, pemeliharaan, dan perbaikan yang dilakukan | 1 | Daftar bahan bakar yang digunakan dalam peralatan | 0 | Dokumentasi pemeliharaan harus mencakup hasil inspeksi dan perbaikan yang dilakukan untuk mempermudah evaluasi dan pengelolaan lebih lanjut. | D
Evaluasi Infrastruktur | Setelah melakukan analisis data operasional dari hasil pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas, tindakan apa yang harus dilakukan untuk memastikan pengembangan infrastruktur di masa mendatang lebih efektif dan efisien? | Mengurangi jumlah fasilitas yang ada untuk menghemat biaya | 0 | Menyusun rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur berdasarkan analisis data | 1 | Meningkatkan jumlah peralatan tanpa mempertimbangkan analisis data | 0 | Menurunkan standar fasilitas untuk penghematan biaya | 0 | Mengganti seluruh infrastruktur dengan teknologi yang lebih murah | 0 | Setelah analisis data operasional, menyusun rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur adalah langkah yang tepat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas jangka panjang. | B
Pemahaman UU K3 No. 1 Tahun 1970 | UU No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang keselamatan kerja di Indonesia, salah satunya adalah kewajiban pemberi kerja untuk melindungi pekerja dari kecelakaan. Apa yang harus dilakukan pemberi kerja agar sesuai dengan regulasi ini? | Menerapkan prosedur yang dapat mengurangi kecelakaan dengan melibatkan pekerja dalam seluruh proses K3 | 1 | Menyediakan peralatan pelindung diri hanya pada pekerja dengan jabatan tertentu | 0 | Mengurangi pengawasan keselamatan untuk mengurangi biaya operasional | 0 | Menyediakan pelatihan keselamatan hanya saat ada kecelakaan | 0 | Tidak melakukan evaluasi risiko keselamatan selama periode tertentu | 0 | Pemberi kerja wajib melibatkan pekerja dalam setiap langkah untuk meminimalkan kecelakaan, menyediakan pelatihan dan alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan. | A
Pengelolaan Sistem HVAC di Gedung | Untuk memastikan sistem HVAC berfungsi optimal dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan, langkah-langkah perawatan yang tepat harus diterapkan. Apa yang harus dilakukan dalam perawatan sistem HVAC? | Menyaring udara hanya saat ada keluhan dari penghuni gedung | 0 | Tidak memeriksa secara berkala sistem HVAC | 0 | Mengabaikan pemeliharaan kompresor dan pendingin udara karena dianggap tidak penting | 0 | Mengganti filter udara dengan filter yang lebih murah | 0 | Memeriksa kebocoran refrigeran, membersihkan filter udara, dan memastikan aliran udara lancar | 1 | Sistem HVAC harus diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak ada kebocoran refrigeran, filter udara bersih, dan aliran udara berjalan lancar demi kenyamanan dan keselamatan. | E
Standar Keselamatan untuk Lift dan Eskalator | Lift dan eskalator memerlukan pemeliharaan rutin agar tetap aman digunakan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan lift dan eskalator berfungsi dengan baik sesuai standar K3? | Memastikan perawatan dilakukan hanya ketika lift atau eskalator tidak berfungsi | 0 | Melakukan inspeksi dan perawatan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 untuk menghindari kecelakaan | 1 | Mengabaikan perawatan dan memperbolehkan penggunaan alat yang rusak untuk efisiensi biaya | 0 | Menghentikan inspeksi karena lift dan eskalator terlihat berfungsi normal | 0 | Tidak melibatkan pekerja dalam proses perawatan | 0 | Lift dan eskalator harus diperiksa secara berkala dan dirawat sesuai dengan standar Permenaker untuk memastikan operasional yang aman. | B
Pemeliharaan Sistem Listrik di Gedung | Pemeliharaan sistem kelistrikan di gedung sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan sistem listrik di gedung berfungsi dengan aman? | Mengabaikan pemeriksaan kabel dan hanya mengganti peralatan listrik saat ada masalah | 0 | Tidak memeriksa sistem grounding untuk menghindari biaya tambahan | 0 | Memeriksa panel listrik utama dan memastikan instalasi sesuai dengan standar keselamatan ketenagalistrikan | 1 | Menggunakan komponen listrik yang tidak sesuai standar | 0 | Menunda pemeriksaan hingga terjadi gangguan listrik | 0 | Pemeriksaan rutin pada panel listrik, sistem grounding, dan instalasi sesuai dengan standar keselamatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan listrik. | C
Pengelolaan Limbah Berbahaya (B3) | Limbah B3 harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Apa langkah yang tepat dalam pengelolaan limbah B3? | Menyimpan limbah B3 di wadah yang tepat, diberi label bahaya, dan mengelola sesuai standar yang berlaku | 1 | Membuang limbah B3 di tempat terbuka untuk menghemat biaya | 0 | Mencampurkan limbah B3 dengan limbah umum untuk mengurangi volume | 0 | Mengabaikan pengelolaan limbah B3 selama tidak ada insiden | 0 | Menggunakan wadah yang tidak sesuai standar untuk menghemat biaya | 0 | Limbah B3 harus disimpan dengan aman dalam wadah yang sesuai, diberi label, dan dikelola sesuai dengan standar untuk mencegah pencemaran. | A
Pengelolaan Risiko Kebakaran di Gedung | Sebuah gedung harus memiliki sistem penanggulangan kebakaran yang efektif untuk melindungi penghuni. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik? | Mengabaikan simulasi kebakaran karena dianggap tidak penting | 0 | Menyusun rencana tanggap darurat, melakukan simulasi evakuasi, dan memastikan sistem sprinkler serta alarm berfungsi dengan baik | 1 | Menyediakan alat pemadam kebakaran yang tidak terstandarisasi | 0 | Tidak melakukan pelatihan kebakaran rutin | 0 | Memastikan sistem alarm kebakaran hanya diaktifkan setelah terjadinya kebakaran | 0 | Rencana tanggap darurat harus disusun, termasuk simulasi evakuasi, serta memastikan sistem sprinkler dan alarm berfungsi agar dapat menanggulangi kebakaran dengan efektif. | B
Evaluasi dan Audit K3 | Evaluasi dan audit K3 di industri perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif. Apa yang harus menjadi fokus dalam audit K3? | Fokus pada biaya dan efisiensi operasional saja | 0 | Mengabaikan audit tahunan karena tidak ada kecelakaan | 0 | Hanya memeriksa kelengkapan alat pelindung diri tanpa evaluasi prosedur keselamatan lainnya | 0 | Memastikan kepatuhan terhadap prosedur K3, mengevaluasi efektivitas pengendalian bahaya, dan memberikan rekomendasi perbaikan | 1 | Melakukan audit hanya pada bagian yang baru dibangun | 0 | Fokus dalam audit K3 adalah memastikan kepatuhan terhadap prosedur, mengevaluasi efektivitas pengendalian, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah kecelakaan di masa depan. | D
Manajemen Risiko di Sarana dan Prasarana Industri | Manajemen risiko dalam sarana dan prasarana industri penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen risiko adalah? | Mengidentifikasi semua bahaya yang ada dan menilai tingkat risikonya | 1 | Meningkatkan produksi tanpa memperhatikan risiko keselamatan | 0 | Mengabaikan risiko kecil karena dianggap tidak berpengaruh | 0 | Mengurangi biaya operasional dengan mengurangi pengawasan K3 | 0 | Mengidentifikasi hanya risiko yang berhubungan dengan kebakaran | 0 | Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi semua bahaya yang ada dan menilai tingkat risikonya untuk mengembangkan langkah pengendalian yang tepat. | A
Pemeliharaan Sistem Hidrolik di Gedung | Dalam pengelolaan sarana gedung, sistem hidrolik seperti pompa air perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran operasional. Apa yang harus dilakukan dalam pemeliharaan sistem hidrolik? | Mengabaikan pemeriksaan sistem pompa cadangan | 0 | Memeriksa dan memastikan pompa bekerja dengan baik, termasuk pompa cadangan untuk situasi darurat | 1 | Tidak memeriksa sistem pipa dan tekanan air secara rutin | 0 | Menggunakan sistem hidrolik yang sudah rusak untuk menghemat biaya | 0 | Tidak perlu pemeriksaan sistem hidrolik jika tidak ada keluhan | 0 | Pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sistem pompa air sangat penting untuk memastikan distribusi air berfungsi optimal, termasuk memeriksa pompa cadangan untuk kondisi darurat. | B
Keselamatan Kerja (UU No. 1/1970) | Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada bangunan gedung yang sedang direnovasi, siapa yang bertanggung jawab langsung memastikan keselamatan seluruh pekerja dan penghuni gedung selama proses berlangsung? | Pemilik gedung | 0 | Penyedia jasa konstruksi yang ditunjuk | 0 | Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjuk oleh manajemen proyek | 1 | Inspektur keselamatan dari Dinas Tenaga Kerja setempat | 0 | Pihak ketiga independen yang melakukan audit keselamatan | 0 | UU No. 1 Tahun 1970 menetapkan bahwa tanggung jawab utama terkait keselamatan kerja di lokasi proyek berada pada pengawas K3 yang ditunjuk oleh manajemen proyek. | C
Kesehatan Lingkungan Kerja (Permenaker No. 5/2018) | Dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018, salah satu indikator kualitas udara di ruang kerja adalah batas ambang debu partikulat (PM2.5). Berapakah batas maksimal kadar PM2.5 yang diizinkan di lingkungan kerja? | 30 µg/m³ selama 24 jam | 0 | 50 µg/m³ selama 8 jam | 0 | 25 µg/m³ selama 12 jam | 0 | 40 µg/m³ selama 8 jam | 0 | 35 µg/m³ selama 24 jam | 1 | Permenaker No. 5 Tahun 2018 mengadopsi batas 35 µg/m³ selama 24 jam untuk PM2.5 sesuai dengan standar internasional. | E
Pedoman Bangunan Gedung (Permen PUPR No. 24/2007) | Berdasarkan Permen PUPR No. 24 Tahun 2007, apa yang menjadi syarat wajib pada desain sistem drainase gedung untuk mencegah kerusakan lingkungan dan properti? | Kapasitas aliran drainase minimal 1,5 kali curah hujan ekstrem tahunan | 1 | Menggunakan material drainase tahan korosi untuk semua saluran | 0 | Memiliki mekanisme cadangan berupa kolam retensi air | 0 | Harus dilengkapi dengan sumur resapan setiap 10 meter | 0 | Instalasi pompa tambahan untuk antisipasi banjir | 0 | Kapasitas aliran drainase yang memadai adalah syarat wajib dalam desain drainase berdasarkan pedoman teknis yang diatur oleh Permen PUPR No. 24 Tahun 2007. | A
Keselamatan Ketenagalistrikan (Permen ESDM No. 10/2021) | Menurut Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, siapa yang bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi listrik pada bangunan komersial? | Pemilik bangunan | 0 | Konsultan kelistrikan | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi | 0 | Inspektur ketenagalistrikan dari badan sertifikasi terakreditasi | 1 | Pelaksana proyek kelistrikan | 0 | Sertifikat Laik Operasi (SLO) hanya dapat diterbitkan oleh badan sertifikasi terakreditasi yang ditugaskan oleh inspektur ketenagalistrikan sesuai Permen ESDM No. 10 Tahun 2021. | D
SNI Mekanikal dan Elektrikal | Berdasarkan SNI terkait sistem mekanikal dan elektrikal gedung, berapakah efisiensi minimum yang diwajibkan untuk sistem HVAC pada bangunan komersial besar? | 75% | 0 | 80% | 0 | 85% | 1 | 70% | 0 | 65% | 0 | Efisiensi minimum untuk HVAC pada bangunan komersial besar adalah 85% sebagaimana diatur dalam SNI terkait. | C
Pengelolaan Limbah B3 (Permen LHK No. 56/2015) | Sesuai Permen LHK No. 56 Tahun 2015, berapa lama limbah B3 dapat disimpan sebelum wajib dikirim ke tempat pengelolaan akhir? | 90 hari | 1 | 120 hari | 0 | 30 hari | 0 | 180 hari | 0 | 60 hari | 0 | Limbah B3 hanya dapat disimpan maksimal 90 hari berdasarkan peraturan yang berlaku. | A
Keselamatan Kerja (UU No. 1/1970) | Apa tujuan utama inspeksi keselamatan kerja menurut UU No. 1 Tahun 1970? | Memastikan kesejahteraan pekerja selama bekerja | 0 | Mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi bahaya di tempat kerja | 1 | Memverifikasi kepatuhan administrasi perusahaan | 0 | Memberikan pelatihan ulang kepada pekerja | 0 | Menegakkan sanksi kepada pelanggar keselamatan kerja | 0 | Inspeksi keselamatan bertujuan utama mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi bahaya di tempat kerja. | B
Kesehatan Lingkungan Kerja (Permenaker No. 5/2018) | Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018, suhu maksimal ruang kerja kantor agar tetap nyaman adalah? | 30°C | 0 | 25°C | 0 | 24°C | 1 | 28°C | 0 | 27°C | 0 | Permenaker menetapkan suhu maksimal ruang kerja yang ideal adalah 24°C. | C
Pedoman Bangunan Gedung (Permen PUPR No. 24/2007) | Dalam Permen PUPR No. 24 Tahun 2007, apa yang menjadi syarat utama keberlanjutan gedung? | Penggunaan material daur ulang untuk 50% bangunan | 0 | Efisiensi energi gedung minimal 20% dibandingkan rata-rata nasional | 0 | Dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah yang terintegrasi | 1 | Memiliki sertifikasi ramah lingkungan dari pemerintah | 0 | Mampu beroperasi tanpa jaringan listrik eksternal | 0 | Sistem pengelolaan air limbah yang terintegrasi menjadi syarat wajib untuk bangunan yang berkelanjutan. | C
Keselamatan Ketenagalistrikan (Permen ESDM No. 10/2021) | Berdasarkan Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, apa langkah pertama yang harus dilakukan saat terjadi korsleting pada instalasi listrik gedung? | Memutuskan arus utama melalui panel distribusi | 1 | Melaporkan insiden kepada pengawas listrik | 0 | Menggunakan alat pemadam kebakaran untuk menghentikan api | 0 | Memeriksa jalur kabel untuk menemukan penyebab | 0 | Melakukan pemadaman darurat seluruh area gedung | 0 | Memutuskan arus utama adalah langkah pertama untuk mengatasi korsleting sesuai standar keselamatan. | A
Pemahaman Regulasi K3 | Sebuah perusahaan manufaktur baru saja membuka pabrik dan belum memiliki prosedur K3 yang jelas. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus merujuk pada beberapa regulasi terkait keselamatan kerja, termasuk UU Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan oleh perusahaan ini untuk mematuhi regulasi K3 tersebut? | Menyusun prosedur K3 sesuai standar internasional tanpa memperhatikan regulasi lokal | 0 | Mengidentifikasi risiko keselamatan kerja yang ada dan menyusun prosedur K3 yang sesuai dengan UU 1/1970 dan Permenaker 5/2018 | 1 | Mengabaikan regulasi lokal dan hanya mengandalkan sistem K3 internasional | 0 | Menunggu hingga ada kecelakaan kerja untuk kemudian menyesuaikan prosedur K3 | 0 | Mengadopsi prosedur K3 dari perusahaan lain yang dianggap berhasil | 0 | angkah pertama yang benar adalah mengidentifikasi risiko dan menyusun prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. | B
Inspeksi dan Audit K3 | Sebagai bagian dari sistem manajemen K3, sebuah perusahaan melakukan audit rutin terhadap sistem HVAC di gedung perkantorannya. Dalam audit tersebut, ditemukan kebocoran refrigeran yang dapat meningkatkan risiko kebakaran dan kecelakaan kerja. Apa yang harus dilakukan oleh tim K3 dalam situasi ini? | Mengabaikan kebocoran refrigeran dan menunggu perbaikan jika ada laporan kebakaran | 0 | Membiarkan kebocoran refrigeran sampai sistem HVAC dimatikan untuk pemeliharaan berkala | 0 | Melanjutkan operasional sistem HVAC tanpa perbaikan karena kebocoran tidak terlalu besar | 0 | Segera menghentikan operasional sistem HVAC dan melakukan perbaikan kebocoran refrigeran sesuai standar keselamatan K3 | 1 | Hanya melakukan pemeriksaan pada refrigeran tanpa menghentikan sistem HVAC | 0 | Audit yang menemukan masalah teknis seperti kebocoran refrigeran harus segera direspon dengan tindakan perbaikan yang sesuai untuk mencegah risiko kecelakaan. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Kelistrikan | Pada inspeksi berkala, ditemukan adanya potensi gangguan pada sistem kelistrikan di gedung yang dapat mempengaruhi keselamatan penghuni dan pekerja. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, langkah mana yang paling tepat untuk mencegah kecelakaan akibat gangguan sistem kelistrikan tersebut? | Mengabaikan masalah listrik kecil dan hanya memeriksa masalah besar yang berdampak langsung | 0 | Mengabaikan pemeriksaan panel listrik selama tidak ada gangguan | 0 | Mengganti seluruh sistem kelistrikan meski tidak ada indikasi kerusakan | 0 | Menunda perbaikan hingga ada kerusakan lebih besar | 0 | Melakukan pemeriksaan dan perawatan panel listrik serta memastikan sistem grounding berfungsi dengan baik | 1 | Pemeriksaan dan perawatan rutin pada sistem kelistrikan dan memastikan grounding berfungsi dengan baik adalah langkah yang tepat untuk mencegah kecelakaan. | E
Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Industri | Dalam suatu pabrik, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dihasilkan dalam jumlah besar. Menurut Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah B3, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan limbah tersebut dikelola dengan benar? | Membuang limbah B3 secara sembarangan di tempat pembuangan sampah biasa | 0 | Membakar limbah B3 di lokasi pabrik untuk mengurangi volumenya | 0 | Menyusun sistem pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk pemilahan, penyimpanan, dan pengangkutan | 1 | Menyimpan limbah B3 tanpa memberi label atau tanda bahaya | 0 | Mengabaikan pengelolaan limbah B3 karena biaya yang tinggi | 0 | Pengelolaan limbah B3 memerlukan sistem yang tepat, termasuk penyimpanan yang aman dan pengangkutan sesuai dengan regulasi. | C
Implementasi Teknologi untuk Efisiensi Energi | Dalam rangka meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan, sebuah gedung perkantoran mulai memanfaatkan teknologi energi terbarukan dan sistem Internet of Things (IoT) untuk memantau penggunaan energi. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Energi Terbarukan di Gedung Pemerintah, teknologi apa yang dapat diterapkan untuk mendukung tujuan tersebut? | Menggunakan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi gedung | 0 | Memasang panel surya dan menggunakan IoT untuk memantau penggunaan energi secara real-time | 1 | Mengurangi penggunaan energi terbarukan meskipun ada teknologi yang mendukung | 0 | Mengabaikan penggunaan teknologi efisiensi energi selama biaya investasi tinggi | 0 | Menggunakan energi tradisional untuk mengurangi biaya operasional | 0 | Penggunaan energi terbarukan dan teknologi IoT sangat mendukung efisiensi energi di gedung. | B
Peran Sistem K3 dalam Pemeliharaan Alat Berat | Sebuah perusahaan konstruksi melakukan pemeliharaan rutin terhadap alat berat di lapangan, tetapi menemukan bahwa beberapa alat berat menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang dapat berpotensi membahayakan pekerja. Apa tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk mematuhi sistem K3 dan memastikan keselamatan kerja? | Menghentikan penggunaan alat berat yang rusak, melakukan perbaikan, dan memastikan semua perawatan sesuai dengan prosedur K3 yang berlaku | 1 | Membiarkan alat berat beroperasi hingga ada kecelakaan | 0 | Menggunakan alat berat tanpa pemeriksaan karena pekerjaan harus segera diselesaikan | 0 | Hanya melakukan perbaikan ringan tanpa menghentikan alat berat | 0 | Menunggu laporan dari pekerja mengenai kerusakan alat berat sebelum mengambil tindakan | 0 | Alat berat yang menunjukkan kerusakan harus dihentikan dan diperbaiki untuk mencegah kecelakaan. | A
Identifikasi Risiko | Dalam rangka mengidentifikasi risiko pada fasilitas sistem mekanikal dan elektrikal, termasuk HVAC, kelistrikan, dan alat berat, langkah pertama yang seharusnya dilakukan untuk meminimalkan dampak potensial gangguan operasional di masa depan adalah? | Langsung menyusun strategi mitigasi tanpa terlebih dahulu menganalisis data historis dan hasil inspeksi lapangan | 0 | Melakukan pemeriksaan fasilitas secara visual tanpa melibatkan penggunaan teknologi berbasis sensor atau IoT | 0 | Menyusun laporan potensi risiko tanpa melibatkan pengamatan langsung terhadap kondisi fasilitas | 0 | Mengidentifikasi risiko hanya berdasarkan laporan sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan situasi terkini | 0 | Menggunakan data statistik kegagalan sebelumnya untuk memetakan area risiko kritis yang membutuhkan perbaikan segera | 1 | Langkah pertama yang ideal adalah menggunakan data statistik kegagalan sebelumnya untuk menentukan prioritas risiko dan area yang memerlukan perbaikan segera agar upaya mitigasi lebih terarah. | E
Mitigasi Bencana | Dalam menyusun rencana mitigasi bencana seperti gempa atau banjir untuk fasilitas industri, termasuk gedung dan alat berat, apa yang menjadi fokus utama untuk memastikan keselamatan pekerja serta kelangsungan operasional fasilitas selama dan setelah bencana? | Fokus pada pemeliharaan alat berat tanpa memerhatikan keberadaan rencana evakuasi | 0 | Mengandalkan peralatan teknologi tinggi tanpa melibatkan pelatihan langsung bagi pekerja terkait prosedur darurat | 0 | Menyusun peta risiko bencana tanpa menyertakan panduan evakuasi yang jelas | 0 | Menyediakan peralatan keselamatan, seperti APD, dan mengadakan simulasi evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapan pekerja | 1 | Menyusun laporan bencana setiap tahun tanpa memastikan kesiapan fasilitas maupun pekerja terhadap kemungkinan bencana | 0 | Rencana mitigasi bencana yang efektif harus berfokus pada keselamatan pekerja melalui penyediaan APD, panduan evakuasi yang jelas, dan pelatihan atau simulasi rutin agar kesiapan meningkat. | D
Peningkatan Efisiensi Energi | Berdasarkan kebijakan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, gedung pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan sistem energi terbarukan secara optimal. Langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk memastikan efisiensi energi dalam operasional gedung yang mengadopsi teknologi modern? | Melakukan audit energi secara berkala, menganalisis hasilnya, dan mengimplementasikan rekomendasi berupa pemanfaatan panel surya serta perangkat hemat energi | 1 | Menggunakan sistem manajemen energi yang terintegrasi tanpa melibatkan audit berkala atau penggunaan teknologi energi terbarukan | 0 | Mengganti seluruh peralatan listrik lama tanpa memperhitungkan efisiensi energi atau biaya operasional | 0 | Memasang sistem IoT yang memantau energi tanpa menyertakan teknologi energi terbarukan | 0 | Melaporkan hasil efisiensi energi tahunan tanpa adanya tindakan konkret untuk perbaikan | 0 | Langkah strategis yang sesuai Permen ESDM mencakup audit energi berkala untuk mengetahui tingkat efisiensi, diikuti penerapan teknologi seperti panel surya dan penggunaan perangkat hemat energi untuk mendukung operasional gedung. | A
Pelatihan dan Pengembangan Tim | Ketika menyusun program pelatihan berbasis kompetensi bagi pengelola sarana dan prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas mekanikal dan elektrikal, apa elemen yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan tim terhadap penguasaan perangkat modern dan teknologi terbaru? | Mengadakan pelatihan intensif berbasis modul yang dirancang untuk mempelajari penggunaan Building Management System (BMS) dan teknologi IoT secara komprehensif | 1 | Mengajarkan teori dasar pengelolaan fasilitas tanpa menyertakan praktik langsung terkait perangkat modern | 0 | Menyusun program pelatihan yang hanya berfokus pada prosedur administrasi tanpa melibatkan aplikasi teknologi terbaru | 0 | Fokus pada pembelajaran teknologi lama yang sudah tidak relevan dengan standar fasilitas modern | 0 | Memberikan pelatihan hanya kepada sebagian anggota tim tanpa merancang program komprehensif | 0 | Program pelatihan berbasis kompetensi harus memastikan penguasaan teknologi terkini seperti BMS dan IoT melalui modul yang dirancang secara mendalam, termasuk teori dan praktik yang memadai. | A
Dokumentasi dan Pelaporan | Dalam menyusun laporan risiko dan rekomendasi tindak lanjut terkait pemeliharaan sarana dan prasarana, apa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan evaluasi yang terarah dan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu? | Menyusun dokumen pemeliharaan tanpa mengevaluasi kinerja fasilitas atau menyertakan rekomendasi pengembangan | 0 | Membuat laporan yang berisi ringkasan kegiatan tanpa menyertakan data analitik yang relevan | 0 | Mencakup hasil inspeksi secara rinci, data operasional terkini, analisis tren performa fasilitas, dan rekomendasi untuk pengembangan atau mitigasi berdasarkan temuan | 1 | Fokus pada dokumentasi tanpa menyertakan hasil inspeksi atau evaluasi | 0 | Mengelola laporan secara manual tanpa memanfaatkan perangkat lunak pendukung untuk analisis data | 0 | Laporan yang baik harus mencakup data lengkap dari hasil inspeksi, analisis tren operasional, dan rekomendasi pengembangan sehingga dapat menjadi dasar tindakan strategis yang lebih baik. | C