## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam mengelola alat elektromedik, pengawasan terhadap perawatan dan kalibrasi alat memiliki tujuan utama untuk menjaga kualitas dan keamanan. Berdasarkan UU tentang Kesehatan, kalibrasi alat elektromedik harus dilakukan secara berkala dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Mengacu pada hal tersebut, apa yang dimaksud dengan "pengelolaan alat elektromedik"? | Pengawasan dan pengaturan operasional alat elektromedik secara rutin | 1 | Pembaruan serta evaluasi kualitas perawatan alat elektromedik | 0 | Penyusunan pedoman teknis untuk pemeliharaan alat elektromedik | 0 | Pelatihan pengguna alat elektromedik secara berkala | 0 | Pengaturan standar kualitas dan pengawasan teknis terhadap alat elektromedik | 0 | Pengelolaan alat elektromedik mencakup pengawasan operasional, perawatan, kalibrasi, dan pembaruan prosedur teknis untuk memastikan kualitas dan keamanan alat. | A
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Seorang teknisi elektromedis harus mengikuti standar yang ditetapkan dalam regulasi pekerjaan mereka. Menurut peraturan, apa yang harus dilakukan oleh teknisi elektromedis saat menangani alat baru yang belum terkalibrasi? | Mengirim alat untuk perawatan tanpa melakukan kalibrasi | 0 | Menunda penggunaan alat sampai alat terkalibrasi | 1 | Menyimpan alat untuk pengujian lebih lanjut | 0 | Menggunakan alat untuk uji coba dan melaporkan hasilnya | 0 | Menggunakan alat dengan risiko terbatas hanya pada teknisi yang berkompeten | 0 | Menurut regulasi, teknisi elektromedis harus menunda penggunaan alat baru hingga alat tersebut terkalibrasi dengan benar, untuk menghindari risiko kesalahan atau kerusakan pada pasien. | B
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Kebijakan pelayanan elektromedik di rumah sakit tidak hanya mencakup pemeliharaan alat medis, tetapi juga menjamin standar kualitas pelayanan. Apa yang menjadi fokus utama dalam kebijakan pelayanan elektromedik yang baik? | Menjamin ketersediaan alat medis yang selalu siap digunakan | 0 | Memastikan seluruh teknisi memiliki sertifikasi yang relevan | 0 | Mengurangi biaya operasional dengan efisiensi penggunaan alat | 0 | Menjamin kalibrasi dan pemeliharaan alat medis secara berkala | 1 | Mengoptimalkan penggunaan alat medis dengan meningkatkan durabilitas alat | 0 | Kebijakan pelayanan elektromedik yang baik harus menjamin kalibrasi dan pemeliharaan alat medis secara berkala untuk memastikan alat medis berfungsi dengan baik dan aman digunakan untuk perawatan pasien. | D
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Dalam kebijakan pelayanan elektromedik, teknisi harus mengikuti prosedur tertentu untuk menjaga kualitas dan keamanan alat medis. Apa yang menjadi bagian dari prosedur tersebut dalam pengelolaan alat kesehatan di rumah sakit? | Prosedur untuk memastikan alat medis terkalibrasi dengan tepat | 1 | Pengawasan langsung oleh manajer medis terhadap perawatan alat | 0 | Penggunaan alat medis hanya pada shift tertentu | 0 | Pencatatan rutin terhadap kondisi alat setiap hari | 0 | Pelatihan rutin untuk semua teknisi terkait alat medis terbaru | 0 | Prosedur yang mengatur agar alat medis terkalibrasi dengan tepat sangat penting dalam kebijakan pelayanan elektromedik untuk menjaga kualitas dan keselamatan alat, sehingga alat medis berfungsi optimal selama digunakan. | A
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Berdasarkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, perawatan alat elektromedik sangat penting untuk menghindari kerusakan alat yang dapat berakibat fatal. Menurut peraturan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kalibrasi dan pemeliharaan alat elektromedik? | Tenaga medis dengan sertifikasi khusus alat elektromedik | 0 | Teknisi elektromedik yang berkompeten dan terlatih | 1 | Pemilik fasilitas kesehatan yang memiliki alat elektromedik | 0 | Pemerintah melalui lembaga pengawas alat kesehatan | 0 | Semua pihak yang terkait dalam operasional alat elektromedik | 0 | Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, teknisi elektromedik yang terlatih dan berkompeten memiliki tanggung jawab utama dalam perawatan dan kalibrasi alat elektromedik, sedangkan pengawasan dilakukan oleh lembaga terkait. | B
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa alat elektromedik harus berfungsi secara tepat dan aman dalam mendukung pengobatan pasien. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan ketika mendapati alat elektromedik tidak berfungsi dengan baik? | Menyediakan laporan dan rekomendasi perbaikan kepada manajemen | 0 | Menyusun laporan kerusakan dan menyerahkan kepada teknisi | 1 | Melakukan pemeriksaan sementara pada alat dengan menggunakan alat bantu lain | 0 | Menonaktifkan alat dan melaporkan pada pihak pengawas kesehatan | 0 | Menggunakan alat cadangan yang sudah teruji dalam jangka panjang | 0 | Tindakan pertama yang tepat adalah melakukan pemeriksaan kerusakan alat dan melaporkannya kepada teknisi. Setelah itu, perbaikan dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. | B
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses pemeliharaan alat ukur standar, teknisi harus memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik setelah dilakukan pemeliharaan. Apa yang seharusnya dilakukan setelah alat ukur standar selesai dipelihara? | Melakukan pengujian untuk memastikan alat berfungsi sesuai dengan standar | 0 | Menyimpan alat tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Menggunakan alat untuk pengukuran lain tanpa memeriksa kondisi | 0 | Hanya melakukan pemeriksaan visual tanpa pengujian fungsional | 0 | Memperbaiki kerusakan kecil tanpa memeriksa keakuratan alat | 1 | Setelah pemeliharaan alat ukur standar, langkah yang benar adalah melakukan pengujian untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. | D
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Pengembangan karir dalam bidang elektromedis tidak hanya tergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pemahaman tentang regulasi dan manajemen alat kesehatan. Apa langkah pertama yang dapat diambil oleh seorang teknisi elektromedis untuk mempercepat pengembangan karirnya? | Memperluas jaringan profesional dalam komunitas medis | 0 | Menyelesaikan pendidikan formal di bidang kesehatan lain | 0 | Mengikuti pelatihan sertifikasi lanjutan yang relevan | 1 | Berpartisipasi dalam seminar ilmiah dan penelitian medis | 0 | Meningkatkan keterampilan menggunakan perangkat elektromedik | 0 | Pelatihan sertifikasi lanjutan yang relevan sangat penting untuk pengembangan karir elektromedis karena memastikan profesional tersebut memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan dapat menangani alat medis yang lebih kompleks. | C
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Seorang teknisi elektromedis yang telah berpengalaman ingin mengambil peran yang lebih besar dalam rumah sakit. Apa jenis pelatihan lanjutan yang perlu diambil untuk mencapai peran tersebut? | Pelatihan dalam teknik terbaru untuk pemeliharaan alat | 0 | Kursus pemrograman perangkat medis dan alat elektromedik | 0 | Pelatihan manajerial dan kepemimpinan | 1 | Pelatihan dalam layanan pelanggan dan komunikasi medis | 0 | Pendidikan lanjutan di bidang teknik elektro | 0 | Pelatihan manajerial dan kepemimpinan penting untuk teknisi elektromedis yang ingin beralih ke peran lebih tinggi seperti manajer atau supervisor dalam pengelolaan alat kesehatan dan tim. | C
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pemeliharaan alat elektromedik, teknisi juga harus memeriksa keakuratan alat ukur standar. Apa yang harus dilakukan jika alat ukur standar menunjukkan ketidakakuratan selama pemeliharaan? | Melakukan kalibrasi ulang dan pengujian untuk memastikan keakuratannya | 0 | Mengganti alat ukur dengan alat ukur lain yang tersedia | 0 | Mengabaikan ketidakakuratan dan melanjutkan pemeliharaan alat elektromedik | 0 | Memperbaiki alat ukur tanpa menguji ulang keakuratannya | 0 | Menggunakan alat ukur tersebut untuk pengukuran sementara tanpa kalibrasi ulang | 1 | Jika alat ukur standar menunjukkan ketidakakuratan, teknisi harus segera melakukan kalibrasi ulang dan pengujian untuk memastikan alat berfungsi dengan akurat. Ini penting agar pemeliharaan alat elektromedik tidak terganggu. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Jabatan fungsional elektromedis merupakan bagian penting dalam organisasi kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan alat-alat kesehatan. Apa fungsi utama dari jabatan fungsional ini dalam suatu rumah sakit? | Melakukan perawatan dan kalibrasi alat elektromedik secara rutin | 1 | Menyusun laporan keuangan terkait penggunaan alat kesehatan | 0 | Mengembangkan alat medis baru yang digunakan di rumah sakit | 0 | Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kualitas alat medis | 0 | Menyusun dan mengelola anggaran operasional alat medis | 0 | Fungsi utama jabatan fungsional elektromedis adalah melakukan perawatan dan kalibrasi alat secara rutin untuk memastikan alat bekerja dengan baik dan aman digunakan dalam pengobatan pasien. | A
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Proses kalibrasi alat kesehatan sangat penting untuk memastikan alat medis berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apa tujuan utama dari kalibrasi alat kesehatan di rumah sakit? | Menjamin akurasi hasil pengukuran yang dihasilkan oleh alat medis | 1 | Memperpanjang umur pemakaian alat medis | 0 | Mengurangi biaya pemeliharaan alat medis | 0 | Menyederhanakan prosedur perawatan alat medis | 0 | Mengurangi ketergantungan pada alat medis yang ada | 0 | Kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk memastikan akurasi hasil pengukuran dari alat medis, sehingga diagnosa yang diberikan kepada pasien menjadi lebih tepat dan terpercaya. | A
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Dalam prosedur kalibrasi alat kesehatan, standar yang diterapkan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan. Apa langkah yang harus diambil ketika sebuah alat kesehatan menunjukkan ketidakakuratan setelah dilakukan kalibrasi? | Memperbaiki komponen alat yang rusak atau tidak berfungsi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dan memverifikasi hasilnya | 1 | Mengganti alat dengan yang baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Menghentikan penggunaan alat tersebut secara permanen | 0 | Melaporkan ketidakakuratan kepada pihak berwenang tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Langkah yang tepat ketika alat kesehatan menunjukkan ketidakakuratan setelah kalibrasi adalah melakukan kalibrasi ulang dan memverifikasi hasilnya untuk memastikan alat kembali berfungsi dengan akurat sesuai standar. | B
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Dalam unit kompetensi bidang elektromedis, teknisi diharapkan memiliki keterampilan dalam melakukan kalibrasi dan perawatan alat medis. Apa yang menjadi tujuan utama dari kompetensi kalibrasi dalam bidang elektromedis? | Mengurangi risiko kerusakan alat medis selama penggunaan | 0 | Menjamin akurasi pengukuran alat medis dalam diagnosis medis | 1 | Memperpanjang umur alat medis melalui pemeliharaan rutin | 0 | Meningkatkan efisiensi penggunaan alat medis dalam operasi | 0 | Menurunkan biaya operasional dengan menggunakan alat yang lebih murah | 0 | Tujuan utama dari kompetensi kalibrasi adalah untuk memastikan akurasi pengukuran alat medis, agar hasil diagnosis yang diberikan kepada pasien tepat dan dapat dipercaya, sesuai dengan standar yang berlaku. | B
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Unit kompetensi bidang elektromedis mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah pengelolaan pemeliharaan alat medis. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya teknisi elektromedis merencanakan jadwal pemeliharaan alat medis? | Melakukan pemeliharaan berdasarkan frekuensi penggunaan alat | 0 | Mengatur jadwal pemeliharaan berdasarkan usia alat medis | 0 | Menyusun jadwal pemeliharaan tanpa mempertimbangkan kondisi alat | 0 | Mengikuti prosedur pemeliharaan berdasarkan panduan pabrikan | 1 | Menyusun jadwal pemeliharaan dengan menggabungkan data kondisi alat dan rekomendasi dari pabrik alat medis | 0 | Untuk merencanakan pemeliharaan alat medis, teknisi harus mempertimbangkan kondisi alat secara langsung dan mengikuti panduan pabrikan, serta melakukan perawatan berdasarkan kondisi yang terdeteksi selama inspeksi. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam perbaikan alat elektromedik, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengganti komponen yang rusak? | Melakukan analisis kerusakan secara menyeluruh untuk menemukan penyebab utamanya | 1 | Mengganti komponen yang rusak tanpa menganalisis penyebabnya | 0 | Menunggu instruksi dari pihak lain sebelum melakukan perbaikan | 0 | Melakukan perbaikan langsung tanpa memeriksa manual teknis | 0 | Melakukan analisis kerusakan terlebih dahulu untuk memastikan perbaikan yang tepat | 0 | Sebelum mengganti komponen yang rusak, penting untuk melakukan analisis kerusakan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan penyebab masalah. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Setelah melakukan perbaikan pada alat elektromedik, teknisi harus memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan untuk menguji fungsionalitas alat setelah perbaikan? | Menggunakan alat tersebut di lapangan tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Menguji alat pada kondisi operasional yang relevan dan sesuai standar | 1 | Menyerahkan alat ke pengguna tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Hanya melakukan pengujian fisik tanpa mengevaluasi kinerja alat | 0 | Menggunakan alat yang sudah diperbaiki pada kondisi yang lebih ringan | 0 | Pengujian fungsionalitas alat setelah perbaikan sangat penting. Menguji alat pada kondisi operasional yang relevan memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. | D
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Sebuah rumah sakit telah mengimplementasikan standar perawatan alat elektromedik sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009, namun terjadi insiden akibat penggunaan alat yang tidak terkalibrasi dengan benar. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap insiden ini? | Teknisi elektromedik yang melakukan kalibrasi alat | 0 | Kepala rumah sakit yang bertanggung jawab atas operasional | 0 | Pengguna alat yang tidak mematuhi prosedur operasional | 0 | Lembaga pemerintah yang mengatur regulasi alat kesehatan | 1 | Semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian dan pengawasan alat elektromedik | 0 | Berdasarkan regulasi, tanggung jawab pengelolaan dan perawatan alat elektromedik, termasuk kalibrasi, adalah pada teknisi, namun rumah sakit dan lembaga pengawas juga memiliki peran dalam menjamin keselamatan pasien. | E
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa rumah sakit harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan alat elektromedik. Apa tujuan utama dari adanya SOP ini? | Mengurangi risiko penggunaan alat yang tidak sesuai standar | 1 | Mengoptimalkan kinerja alat elektromedik secara maksimal | 0 | Memastikan alat elektromedik hanya digunakan oleh tenaga medis tertentu | 0 | Menjamin bahwa alat elektromedik memenuhi standar kualitas internasional | 0 | Meningkatkan efektivitas operasional rumah sakit secara keseluruhan | 0 | SOP berfungsi untuk mengurangi risiko penggunaan alat yang tidak terkalibrasi atau tidak sesuai prosedur, yang dapat membahayakan pasien dan mempengaruhi kualitas layanan kesehatan. | A
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Dalam alur pelayanan elektromedis di rumah sakit, terdapat prosedur yang harus diikuti untuk memastikan perawatan alat kesehatan dilakukan dengan tepat. Apa langkah pertama dalam alur pelayanan elektromedis saat sebuah alat medis mengalami kerusakan? | Melakukan diagnosis awal terhadap kerusakan alat medis | 1 | Mengirim alat ke departemen lain untuk diperiksa lebih lanjut | 0 | Melakukan perawatan ringan agar alat dapat digunakan kembali | 0 | Melaporkan kerusakan alat kepada manajemen rumah sakit | 0 | Menyusun laporan bulanan mengenai penggunaan alat medis | 0 | Langkah pertama yang benar adalah melakukan diagnosis awal terhadap kerusakan alat medis, untuk menentukan apakah alat tersebut memerlukan perbaikan atau kalibrasi lebih lanjut. | A
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Dalam alur pelayanan elektromedis, setelah diagnosis kerusakan alat dilakukan, langkah selanjutnya adalah tindakan perbaikan atau pemeliharaan. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi elektromedis sebelum memulai perbaikan pada alat? | Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk perbaikan | 1 | Melakukan pengecekan ulang terhadap jenis kerusakan yang terjadi | 0 | Memastikan semua alat medis di sekitar alat yang rusak berfungsi dengan baik | 0 | Mengajukan permintaan penggantian alat yang rusak | 0 | Menghentikan penggunaan alat hingga perbaikan selesai dilakukan | 0 | Sebelum melakukan perbaikan, teknisi elektromedis harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk memastikan perbaikan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam situasi di mana teknisi melakukan perbaikan pada alat elektromedik yang melibatkan penggantian komponen dengan jenis baru, dan alat tidak berfungsi setelah perbaikan, apa yang seharusnya dilakukan oleh teknisi setelah mengganti komponen? | Mengabaikan pengujian alat dan menyerahkannya kepada pengguna tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengganti komponen dengan jenis yang lebih murah untuk menghemat biaya | 0 | Memastikan komponen pengganti memiliki spesifikasi yang tepat dan melakukan pengujian lebih lanjut | 1 | Melakukan perbaikan pada alat lain tanpa memeriksa alat yang telah diperbaiki lebih lanjut | 0 | Memeriksa ulang prosedur dan memastikan bahwa alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan | 0 | Memastikan komponen pengganti memiliki spesifikasi yang tepat dan melakukan pengujian lebih lanjut adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan perbaikan berhasil dan alat berfungsi sesuai standar setelah perbaikan. | C
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa semua perangkat medis, termasuk alat elektromedik, harus memenuhi standar teknis tertentu. Apa yang dimaksud dengan "standar teknis" tersebut? | Persyaratan teknis yang ditetapkan oleh lembaga internasional | 0 | Standar yang mengatur keamanan dan fungsionalitas alat | 1 | Pedoman teknis yang disesuaikan dengan karakteristik alat tertentu | 0 | Standar yang mengatur durasi penggunaan alat elektromedik | 0 | Standar pengoperasian alat yang meminimalkan resiko kecelakaan | 0 | Standar teknis adalah persyaratan yang mengatur kualitas, keamanan, dan fungsionalitas alat elektromedik untuk memastikan alat tersebut dapat berfungsi dengan optimal tanpa membahayakan pengguna. | B
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengkajian teknis alat elektromedik, pemeriksaan terhadap alat ukur standar menjadi hal yang sangat penting. Apa yang harus diperhatikan oleh teknisi elektromedis ketika melakukan pengkajian terhadap alat ukur standar? | Memastikan bahwa alat ukur standar berfungsi dengan akurat dan sesuai dengan spesifikasi pabrik | 1 | Menjaga agar alat ukur tidak mengalami kerusakan selama penggunaan | 0 | Menjaga alat ukur dalam kondisi terbaik tanpa memperhatikan kalibrasi | 0 | Menggunakan alat ukur standar hanya untuk jangka pendek | 0 | Memeriksa alat ukur hanya setelah digunakan beberapa kali | 0 | Pengkajian teknis alat elektromedik harus mencakup pemeriksaan terhadap alat ukur standar untuk memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan akurat dan sesuai dengan spesifikasi pabrik. Hal ini penting untuk menjamin hasil yang tepat. | A
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Penggunaan alat ukur standar sangat penting dalam proses pengukuran alat elektromedik. Apa yang harus dilakukan teknisi elektromedis ketika alat ukur standar menunjukkan ketidakakuratan saat digunakan? | Melakukan kalibrasi ulang terhadap alat ukur standar | 1 | Mengganti alat ukur dengan yang baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan ketidakakuratan dan melanjutkan pengukuran | 0 | Menggunakan alat ukur hanya jika terpaksa untuk sementara waktu | 0 | Menyelesaikan pengukuran dengan cara lain tanpa menggunakan alat ukur standar | 0 | Ketidakakuratan alat ukur standar harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan kalibrasi ulang untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil yang tepat. Hal ini penting untuk keakuratan pengukuran alat elektromedik. | A
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam melakukan pengkajian terhadap alat elektromedik, teknisi harus memeriksa kondisi alat ukur standar secara berkala. Apa langkah lanjutan yang harus diambil jika alat ukur standar menunjukkan adanya penyimpangan hasil pengukuran? | Menyusun laporan penyimpangan dan melaporkan ke pihak berwenang | 0 | Menggunakan alat ukur standar untuk jangka waktu lebih lama | 0 | Melakukan kalibrasi terhadap alat ukur dan menyimpannya dalam kondisi baik | 1 | Membiarkan alat ukur terus digunakan tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengganti alat ukur dengan perangkat alternatif yang tidak terkalibrasi | 0 | Jika ada penyimpangan hasil pengukuran pada alat ukur standar, langkah yang benar adalah melakukan kalibrasi dan memastikan alat tersebut dalam kondisi baik untuk menghindari kesalahan pengukuran. | C
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pentingnya pengembangan profesional di bidang kesehatan juga diatur. Apa yang diatur oleh UU ini terkait pengembangan karir teknisi elektromedis? | Pengakuan terhadap kompetensi internasional di bidang medis | 0 | Wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai standar nasional | 1 | Kewajiban untuk mengikuti pendidikan sarjana di bidang kesehatan | 0 | Diperbolehkannya penggunaan alat baru tanpa pelatihan khusus | 0 | Peran aktif dalam pengawasan peralatan medis dan kesehatan | 0 | UU No. 36 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk teknisi elektromedis, harus memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai standar nasional untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. | B
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses perbaikan alat elektromedik, teknisi menemukan kerusakan pada komponen yang sangat spesifik. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Memeriksa dan mengganti komponen yang rusak sesuai dengan manual teknis alat | 0 | Mengganti komponen tanpa merujuk pada manual teknis alat | 0 | Membiarkan alat tersebut rusak dan melanjutkan perbaikan alat lain | 0 | Menggunakan komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik | 0 | Memeriksa dan mengganti komponen yang rusak sesuai dengan manual teknis alat | 1 | Pemecahan masalah yang benar adalah dengan memeriksa dan mengganti komponen yang rusak sesuai dengan panduan dari manual teknis alat untuk memastikan alat kembali berfungsi dengan baik dan sesuai standar. | D
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Seorang teknisi elektromedis yang ingin memperluas kemampuannya ke bidang manajerial harus memiliki keahlian tambahan. Apa jenis keahlian yang diperlukan untuk transisi ini? | Keahlian dalam merancang alat kesehatan baru | 0 | Keterampilan dalam melakukan diagnosis alat elektromedik | 0 | Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi kesehatan nasional | 0 | Keterampilan dalam manajemen proyek dan pengelolaan tim | 1 | Keahlian dalam merancang alat kesehatan baru | 0 | Keterampilan manajerial, seperti manajemen proyek dan pengelolaan tim, diperlukan bagi teknisi elektromedis yang ingin beralih ke posisi manajerial, karena peran ini melibatkan koordinasi tim dan pengelolaan sumber daya. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Setelah perbaikan alat elektromedik yang melibatkan penggantian beberapa komponen penting, teknisi harus melakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa alat berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar, apa yang harus dilakukan oleh teknisi? | Menyerahkan alat kembali ke pengguna tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Melakukan penggantian komponen lain yang belum teridentifikasi rusak | 0 | Melakukan analisis lebih lanjut pada komponen yang telah diganti dan memeriksa kembali proses perbaikan | 1 | Mengganti seluruh sistem pengukuran alat dengan yang baru | 0 | Mengabaikan pengujian lebih lanjut dan menganggap alat sudah berfungsi | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah melakukan analisis lebih lanjut pada komponen yang telah diganti dan memeriksa kembali seluruh proses perbaikan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian yang terlewat. | C
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam instalasi alat elektromedik, teknisi harus memastikan bahwa semua sambungan dan koneksi berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan sambungan yang tidak sesuai selama instalasi? | Memastikan bahwa sambungan yang tidak sesuai diperbaiki sesuai dengan spesifikasi pabrik | 1 | Mengabaikan sambungan tersebut dan melanjutkan instalasi | 0 | Menggunakan sambungan alternatif yang tidak sesuai dengan standar | 0 | Membiarkan sambungan tersebut terbuka dan melanjutkan proses instalasi | 0 | Melaporkan temuan kepada atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut | 0 | Jika ditemukan sambungan yang tidak sesuai, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sambungan tersebut sesuai dengan spesifikasi pabrik untuk memastikan instalasi yang aman dan sesuai standar. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Ketika melakukan kalibrasi alat elektromedik, teknisi harus memeriksa hasil kalibrasi secara cermat. Apa yang harus dilakukan jika hasil kalibrasi tidak sesuai dengan standar yang diharapkan? | Melakukan kalibrasi ulang dan menyelidiki kemungkinan penyebab ketidakakuratan | 1 | Mengabaikan hasil kalibrasi yang tidak sesuai dan melanjutkan penggunaan alat | 0 | Menggunakan alat yang tidak terkalibrasi hingga masalah teratasi | 0 | Mengganti alat elektromedik dengan yang baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengalihkan tugas pengujian kepada teknisi lain tanpa evaluasi lebih lanjut | 0 | Jika hasil kalibrasi tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, teknisi harus melakukan kalibrasi ulang dan menyelidiki penyebab ketidakakuratan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan benar. | D
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam instalasi alat ukur standar, sangat penting untuk mematuhi prosedur instalasi agar alat dapat berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan teknisi apabila terjadi masalah saat proses instalasi alat ukur standar? | Menghentikan proses instalasi dan memeriksa masalah secara menyeluruh | 1 | Melanjutkan instalasi tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Menghubungi vendor alat ukur standar untuk mendapatkan solusi sementara | 0 | Menggunakan alat ukur standar yang berbeda untuk instalasi sementara | 0 | Membiarkan masalah tersebut dan menyelesaikan instalasi menggunakan prosedur yang ada | 0 | Jika terjadi masalah saat instalasi alat ukur standar, teknisi harus segera menghentikan proses instalasi dan memeriksa masalah secara menyeluruh untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan sesuai standar. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Setelah melakukan penggantian komponen pada alat elektromedik yang menunjukkan kerusakan pada sirkuit kontrol, teknisi melakukan pengujian untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Namun, hasil pengujian tidak sesuai dengan nilai standar. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh teknisi? | Melakukan pemeriksaan kembali pada kabel dan konektor yang terpasang | 0 | Memeriksa ulang komponen yang telah diganti dan memastikan spesifikasi yang tepat | 1 | Melakukan kalibrasi ulang alat tanpa memeriksa kerusakan lebih lanjut | 0 | Mengganti komponen lain yang belum teridentifikasi rusak | 0 | Melakukan perbaikan pada bagian sirkuit kontrol tanpa memeriksa kembali alat secara menyeluruh | 0 | Langkah pertama adalah memeriksa ulang komponen yang telah diganti dan memastikan bahwa komponen tersebut memiliki spesifikasi yang sesuai. Ini akan menghindari ketidaksesuaian hasil pengujian alat dan memastikan fungsi yang optimal. | B
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Berdasarkan regulasi, setiap alat elektromedik yang digunakan di fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan dokumentasi lengkap terkait perawatan dan kalibrasi. Mengapa dokumentasi ini sangat penting? | Untuk mendukung audit dan evaluasi operasional alat | 1 | Untuk memastikan perawatan dan kalibrasi dilakukan secara terjadwal | 0 | Untuk meningkatkan transparansi biaya operasional alat | 0 | Untuk menjamin kualitas pelatihan bagi teknisi alat elektromedik | 0 | Untuk memberikan dasar hukum dalam hal terjadi kecelakaan atau malfungsi alat | 0 | Dokumentasi yang lengkap sangat penting sebagai bukti untuk audit, evaluasi, dan dalam kasus malfungsi alat untuk menelusuri penyebab masalah. Ini juga mendukung pengawasan kualitas dan perawatan alat. | E
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam pengelolaan alat elektromedik, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi rutin terhadap alat di rumah sakit? | Teknisi rumah sakit yang telah disertifikasi dan berkompeten | 1 | Kepala teknisi yang bertanggung jawab terhadap tim teknisi | 0 | Pengawas dari lembaga regulasi kesehatan yang berwenang | 0 | Pihak manajemen rumah sakit yang memiliki kewenangan penuh | 0 | Kepala bagian operasional rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah | 0 | Pengawasan rutin terhadap alat elektromedik adalah tanggung jawab teknisi yang bersertifikat dan berkompeten. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi dan kalibrasi alat. | A
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Menurut UU No. 36 Tahun 2009, setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat elektromedik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apa sanksi bagi fasilitas yang tidak mematuhi ketentuan ini? | Denda administratif dan penghentian izin operasional | 0 | Tuntutan pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab | 1 | Penghentian operasional sementara alat yang tidak terkalibrasi | 0 | Pencabutan izin operasional rumah sakit secara permanen | 0 | Pembekuan dana operasional rumah sakit untuk perawatan alat | 0 | Fasilitas yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai sanksi berupa denda administratif atau penghentian operasional, tergantung pada tingkat pelanggarannya. | B
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Ketika teknisi melakukan perbaikan pada alat ukur standar yang mengalami kesalahan pengukuran, dia harus melakukan beberapa prosedur. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut dilakukan dengan benar dan alat kembali berfungsi sesuai standar? | Menggunakan alat ukur standar lain yang sudah terkalibrasi untuk memverifikasi hasil | 0 | Menyambungkan alat ke jaringan listrik dan menjalankan alat untuk melihat apakah ada masalah lebih lanjut | 0 | Memastikan bahwa alat yang digunakan telah terkalibrasi dengan benar sebelum digunakan kembali | 0 | Menggunakan alat ukur standar lainnya dan membandingkan hasil pengukuran | 1 | Mengganti seluruh sistem pada alat ukur standar dan melakukan verifikasi setelahnya | 0 | Memastikan kalibrasi alat sebelum pengujian adalah hal yang penting, untuk memverifikasi apakah alat berfungsi dengan benar dan sesuai dengan standar. Pengujian dengan alat ukur yang telah terkalibrasi membantu menilai kinerja alat setelah perbaikan. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Dalam struktur jabatan fungsional elektromedis, seorang teknisi elektromedis yang telah berpengalaman memiliki tanggung jawab untuk mengawasi teknisi junior. Apa yang menjadi fokus utama dari tanggung jawab ini? | Menyusun standar operasional prosedur alat medis | 0 | Membimbing teknisi junior dalam penggunaan alat elektromedik | 1 | Melaporkan semua insiden yang melibatkan alat medis kepada manajemen | 0 | Melakukan inspeksi berkala terhadap alat medis | 0 | Mengelola jadwal pemeliharaan alat kesehatan | 0 | Teknisi elektromedis senior memiliki tanggung jawab untuk membimbing teknisi junior dalam penggunaan dan perawatan alat elektromedik yang tepat, serta memastikan bahwa standar prosedur diikuti. | B
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses instalasi alat elektromedik, setelah semua sambungan dan koneksi diperiksa, langkah selanjutnya adalah pengujian. Apa yang harus diperhatikan saat menguji alat elektromedik yang baru dipasang? | Memastikan alat berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan | 1 | Melakukan pengujian hanya pada bagian-bagian yang terlihat fisiknya | 0 | Mengabaikan pengujian alat jika terlihat dalam kondisi baik | 0 | Hanya melakukan pengujian fungsional tanpa pengujian keselamatan | 0 | Memastikan alat telah terkoneksi dengan baik, namun mengabaikan pengujian daya | 0 | Pengujian alat elektromedik yang baru dipasang harus memastikan alat berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, dan juga memastikan keselamatan penggunaan alat tersebut. | A
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Pemeliharaan alat kesehatan secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Apa langkah pertama yang harus diambil dalam melakukan pemeliharaan alat kesehatan? | Memeriksa kondisi fisik alat secara keseluruhan | 0 | Menyusun laporan perawatan untuk manajemen rumah sakit | 0 | Melakukan perawatan hanya pada bagian yang terdeteksi rusak | 0 | Menguji fungsi alat setelah pemeliharaan selesai | 0 | Melakukan pemeriksaan menyeluruh dan kalibrasi sesuai standar operasional | 1 | Langkah pertama dalam pemeliharaan alat kesehatan adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan kalibrasi alat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. | E
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengujian alat elektromedik, salah satu langkah penting adalah kalibrasi. Apa yang harus diperhatikan oleh teknisi saat melakukan kalibrasi alat elektromedik? | Memastikan bahwa alat kalibrasi yang digunakan memiliki sertifikasi dan standar yang valid | 0 | Menggunakan alat kalibrasi yang sudah lama tidak digunakan | 0 | Melakukan kalibrasi secara asal tanpa memperhatikan spesifikasi pabrik | 0 | Menyesuaikan kalibrasi dengan alat kalibrasi yang paling murah | 0 | Memastikan bahwa alat kalibrasi yang digunakan memiliki sertifikasi dan standar yang valid | 1 | Kalibrasi alat elektromedik harus menggunakan alat kalibrasi yang memiliki sertifikasi dan standar yang valid untuk memastikan hasil yang akurat dan sesuai dengan spesifikasi alat elektromedik. | D
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Proses kalibrasi alat ukur standar sangat penting untuk memastikan keakuratannya. Apa yang harus dilakukan teknisi jika alat ukur standar menunjukkan ketidakakuratan setelah kalibrasi? | Mengganti alat ukur standar dengan alat baru | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dan pengujian untuk memastikan keakuratannya | 1 | Mengabaikan ketidakakuratan dan melanjutkan pengujian | 0 | Memperbaiki alat ukur tanpa memeriksa keakuratan lebih lanjut | 0 | Menggunakan alat ukur untuk pengukuran sementara waktu tanpa kalibrasi ulang | 0 | Jika alat ukur standar menunjukkan ketidakakuratan setelah kalibrasi, teknisi harus melakukan kalibrasi ulang dan pengujian untuk memastikan keakuratannya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan hasil pengukuran yang benar. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Berdasarkan regulasi yang berlaku, jabatan fungsional elektromedis tidak hanya terbatas pada pengelolaan alat, tetapi juga melibatkan kewajiban administratif. Apa kewajiban administratif utama seorang teknisi elektromedis? | Melaporkan kegiatan perawatan dan kalibrasi alat kepada manajemen | 1 | Menyusun anggaran untuk pembelian alat kesehatan | 0 | Mengelola data pasien yang terkait dengan alat medis | 0 | Memonitor kinerja teknisi lain dalam perawatan alat | 0 | Mengatur jadwal pengadaan alat medis baru | 0 | Salah satu kewajiban administratif seorang teknisi elektromedis adalah melaporkan hasil perawatan dan kalibrasi alat kepada manajemen rumah sakit untuk keperluan evaluasi dan dokumentasi. | A
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Pemeliharaan alat elektromedik sangat penting untuk menjaga keandalan dan keamanan alat tersebut. Apa yang harus diperhatikan teknisi saat melakukan pemeliharaan alat elektromedik agar alat tetap berfungsi optimal? | Melakukan kalibrasi secara rutin dan memeriksa komponen yang rentan rusak | 0 | Mengganti komponen yang tidak rusak untuk mencegah kerusakan | 0 | Menyimpan alat di tempat yang aman tanpa memeriksa secara rutin | 0 | Mengabaikan perawatan alat jika tidak ada kerusakan yang terlihat | 0 | Menggunakan alat sesuai dengan rekomendasi pabrik tanpa memeriksa kondisi alat | 1 | Pemeliharaan alat elektromedik mencakup kalibrasi rutin dan pemeriksaan komponen-komponen yang rentan rusak. Hal ini untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan optimal dan aman digunakan. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Dalam struktur organisasi rumah sakit, jabatan fungsional elektromedis memiliki keterkaitan dengan jabatan struktural. Apa peran yang umumnya dilakukan oleh teknisi elektromedis dalam hubungan dengan jabatan struktural? | Mengatur kebijakan rumah sakit terkait pengadaan alat medis | 0 | Menetapkan harga sewa alat medis untuk pasien | 0 | Mengelola sumber daya manusia di bagian pemeliharaan alat | 0 | Memberikan laporan teknis tentang kondisi alat kepada manajemen | 1 | Membuat keputusan administratif terkait pengelolaan anggaran alat | 0 | Teknisi elektromedis biasanya memberikan laporan teknis secara rutin kepada manajemen rumah sakit tentang kondisi alat, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan terkait pemeliharaan dan perbaikan alat. | D
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Kode etik nomor 1 mengharuskan teknisi elektromedis untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menjaga keselamatan pasien. Apa yang menjadi tanggung jawab utama teknisi elektromedis sesuai dengan kode etik tersebut? | Menjamin bahwa alat medis yang digunakan aman dan berfungsi dengan baik | 1 | Memastikan alat medis diperbaiki dengan cepat tanpa memeriksa keselamatan | 0 | Menyimpan alat medis tanpa pemeriksaan jika tidak digunakan | 0 | Mengabaikan standar prosedur dalam perawatan alat medis | 0 | Menyusun laporan penggunaan alat medis tanpa memeriksa kondisinya | 0 | Kode etik nomor 1 menekankan pentingnya menjaga keselamatan pasien dengan memastikan bahwa alat medis yang digunakan berfungsi dengan baik dan aman, sesuai dengan standar yang ditetapkan. | A
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Kode etik nomor 2 mengharuskan teknisi elektromedis untuk memberikan pelayanan terbaik. Apa prinsip utama yang harus diikuti teknisi elektromedis berdasarkan kode etik ini? | Mengutamakan kualitas dan keselamatan dalam penggunaan alat medis | 1 | Meningkatkan efisiensi waktu dengan mengurangi pemeriksaan rutin pada alat | 0 | Menggunakan alat medis dengan meminimalkan prosedur keselamatan | 0 | Memfokuskan diri pada pengurangan biaya perawatan alat medis | 0 | Menggunakan alat tanpa memastikan kelayakan alat tersebut | 0 | Kode etik nomor 2 menekankan pentingnya mengutamakan kualitas dan keselamatan dalam memberikan pelayanan medis, dengan memastikan bahwa alat medis berfungsi optimal dan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. | A
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Dalam pemeliharaan alat kesehatan, setelah pemeriksaan dilakukan, teknisi elektromedis harus mengambil tindakan lanjutan yang sesuai. Apa yang seharusnya dilakukan jika alat medis tidak berfungsi dengan baik setelah pemeriksaan? | Menunggu instruksi dari manajemen rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut | 0 | Menghentikan penggunaan alat dan membiarkannya sampai alat baru tersedia | 0 | Membiarkan alat tetap digunakan sementara menunggu perbaikan | 0 | Menggunakan alat sementara dengan pengawasan yang lebih ketat | 0 | Mengidentifikasi masalah secara rinci dan melakukan perbaikan atau penggantian jika diperlukan | 1 | Jika alat medis tidak berfungsi dengan baik, teknisi elektromedis harus mengidentifikasi masalah secara rinci dan melakukan perbaikan atau penggantian alat jika diperlukan, agar alat kembali berfungsi dengan aman dan efektif. | E
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Untuk mengembangkan karir di bidang elektromedis, seorang teknisi harus menguasai berbagai teknologi dan sistem baru. Apa keuntungan utama dari menguasai teknologi terbaru dalam pengelolaan alat elektromedik? | Menjadi lebih kompetitif dalam pasar kerja | 1 | Memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan rumah sakit | 0 | Mengurangi biaya operasional rumah sakit melalui efisiensi alat | 0 | Dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi secara langsung | 0 | Menjadi mentor bagi teknisi lain dengan pengalaman yang lebih sedikit | 0 | Menguasai teknologi terbaru menjadikan seorang teknisi elektromedis lebih kompetitif di pasar kerja dan mempercepat perkembangan karirnya karena kemampuan untuk menangani alat terbaru lebih dihargai oleh rumah sakit. | A