## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam pengelolaan alat elektromedik, regulasi yang mengatur sertifikasi dan perizinan alat tersebut mengacu pada regulasi yang mana? | Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 | 0 | Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 | 0 | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 | 0 | Peraturan Menteri Perindustrian No. 20 Tahun 2015 | 0 | Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2019 | 1 | Regulasi yang mengatur sertifikasi dan perizinan alat elektromedik adalah Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2019 yang berkaitan dengan standarisasi alat kesehatan. | E
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Dalam konteks pengembangan karir untuk jabatan fungsional elektromedis, yang dimaksud dengan "pangkat" adalah? | Jenjang karir berdasarkan usia kerja | 0 | Penetapan jabatan berdasarkan pendidikan dan pelatihan | 0 | Jenjang fungsional yang ditentukan oleh keputusan PPK | 1 | Pengangkatan dalam jabatan fungsional berdasarkan prestasi kerja | 0 | Pembayaran insentif atas dasar kuantitas pekerjaan | 0 | Pangkat dalam jabatan fungsional elektromedis ditentukan oleh penetapan jenjang fungsional yang dilakukan oleh PPK berdasarkan prestasi dan kualifikasi. | C
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Jabatan fungsional elektromedis terdiri dari berbagai tingkatan. Mana di bawah ini yang merupakan tingkatan jabatan fungsional elektromedis? | Elektromedis Muda | 0 | Elektromedis Pertama | 1 | Elektromedis Ahli Pertama | 0 | Elektromedis Madya | 0 | Elektromedis Utama | 0 | Jabatan fungsional elektromedis terbagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk Elektromedis Pertama yang merupakan tingkatan awal dalam karir fungsional. | B
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Kebijakan pelayanan elektromedik dalam rumah sakit harus mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan? | Kalibrasi alat-alat elektromedik | 0 | Pengadaan alat kesehatan | 0 | Pengelolaan tenaga ahli kesehatan elektromedis | 0 | Pelaksanaan perawatan alat dan pelayanan operasional alat medis | 1 | Pelayanan pasien secara umum yang berhubungan dengan alat kesehatan | 0 | Kebijakan pelayanan elektromedik harus mencakup perawatan, kalibrasi, dan operasional alat untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien. | D
Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis | Langkah pertama yang harus diambil untuk menjadi pejabat fungsional elektromedis adalah? | Mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi | 0 | Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun | 0 | Mendaftar melalui sistem aplikasi PPK | 0 | Mendapatkan rekomendasi dari kepala rumah sakit | 1 | Menyelesaikan pendidikan formal dan mengikuti uji kompetensi | E | Langkah pertama menjadi pejabat fungsional elektromedis adalah mengikuti pendidikan formal yang disertai dengan ujian kompetensi terkait jabatan tersebut. | E
Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan | Kegiatan kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk? | Menjamin keakuratan pengukuran alat kesehatan | 1 | Menurunkan biaya operasional peralatan medis | 0 | Meningkatkan umur pakai alat kesehatan | 0 | Mengurangi jumlah alat yang harus diperbaiki | 0 | Meningkatkan kecepatan proses pelayanan alat kesehatan | 0 | Kegiatan kalibrasi bertujuan untuk memastikan keakuratan alat kesehatan, yang penting dalam mendukung pelayanan medis yang tepat. | A
Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis | Dalam proses pelayanan elektromedis, alur perawatan alat medis dimulai dari? | Penanganan keluhan dari pasien terkait alat | 0 | Pengecekan kelayakan administrasi alat | 0 | Pemeriksaan kondisi fisik alat | 1 | Pencatatan laporan bulanan tentang peralatan medis | 0 | Pembelian alat medis baru untuk penggantian | 0 | Alur perawatan alat medis dimulai dari pemeriksaan kondisi fisik alat yang dilanjutkan dengan langkah-langkah lainnya, seperti kalibrasi. | C
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam proses pengelolaan alat elektromedik, aturan tentang kalibrasi mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga? | International Electrotechnical Commission (IEC) | 1 | American Medical Association (AMA) | 0 | World Health Organization (WHO) | 0 | International Organization for Standardization (ISO) | 0 | Food and Drug Administration (FDA) | 0 | Standar kalibrasi alat elektromedik mengacu pada regulasi IEC (International Electrotechnical Commission) yang mencakup standar global alat medis. | A
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Jabatan fungsional elektromedis memiliki peluang pengembangan yang dapat dicapai dengan cara? | Menambah jam kerja dan pengalaman operasional | 0 | Menyelesaikan sertifikasi lebih lanjut dalam bidang terkait | 1 | Mengikuti pendidikan manajerial di bidang kesehatan | 0 | Menambah keanggotaan dalam asosiasi profesional elektromedis | 0 | Membuka praktek mandiri alat kesehatan | 0 | Pengembangan karir elektromedis dapat dicapai dengan menyelesaikan sertifikasi dan pendidikan lanjutan yang terkait dengan bidang elektromedis. | B
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Pelayanan alat elektromedis yang aman dan efektif di rumah sakit harus mematuhi prinsip? | Prinsip kepuasan pasien dan standar pelayanan medis | 0 | Prinsip efisiensi biaya dan waktu pelayanan | 0 | Prinsip efisiensi alat dan pengurangan biaya perawatan | 0 | Prinsip perawatan jangka panjang dan pembaruan alat | 0 | Prinsip keamanan pasien dan efektivitas teknologi | 1 | Kebijakan pelayanan elektromedis harus mengutamakan keamanan dan efektivitas penggunaan alat untuk mendukung pelayanan medis yang optimal. | E
Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan | Pemeliharaan alat kesehatan harus dilakukan secara rutin untuk memastikan alat tersebut berfungsi optimal. Kegiatan yang harus dilakukan dalam pemeliharaan tersebut adalah? | Penggantian bagian alat yang rusak secara berkala | 0 | Kalibrasi ulang alat setiap 6 bulan | 1 | Pembaruan perangkat lunak alat kesehatan | 0 | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsional alat secara berkala | 0 | Penyimpanan alat dalam kondisi suhu stabil dan terkontrol | 0 | Pemeliharaan alat kesehatan melibatkan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsional alat secara berkala untuk memastikan kelayakan operasional alat. | D
Kemampuan Khusus | Dalam rangka meningkatkan kemampuan khusus seorang teknisi elektromedis, mereka harus memiliki keahlian dalam? | Analisis kerusakan alat kesehatan dan pemecahannya | 1 | Penyusunan laporan administrasi peralatan medis | 0 | Pengelolaan dokumentasi kalibrasi alat medis | 0 | Pengadaan alat kesehatan baru yang sesuai regulasi | 0 | Evaluasi risiko alat medis terhadap pasien | 0 | Keahlian utama seorang teknisi elektromedis adalah kemampuan dalam menganalisis dan memperbaiki kerusakan alat kesehatan serta melakukan kalibrasi yang tepat. | A
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar memerlukan prosedur khusus. Salah satu langkah penting dalam pemeliharaan ini adalah? | Pengujian performa alat untuk memastikan akurasi | 0 | Penggantian semua bagian alat yang aus | 0 | Pembaruan perangkat lunak dan firmware untuk alat ukur | 0 | Pengecekan dan pengukuran ulang untuk memastikan standar kalibrasi | 1 | Pelatihan teknisi mengenai cara merawat alat ukur standar | 0 | Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar melibatkan pengecekan dan pengukuran ulang untuk memastikan alat tetap beroperasi sesuai standar kalibrasi. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar membutuhkan pendekatan yang hati-hati. Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam perbaikan tersebut adalah? | Penggantian bagian utama alat yang mengalami kerusakan parah | 0 | Pengecekan fungsionalitas secara berkala selama periode pemeliharaan | 0 | Pencarian masalah secara menyeluruh dan penggantian komponen yang rusak | 1 | Pengujian ulang setelah perbaikan untuk memastikan ketepatan alat | 0 | Menghubungi pihak penyedia alat untuk penggantian komponen | 0 | Langkah perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar melibatkan analisis menyeluruh dan penggantian komponen yang rusak, diikuti dengan pengujian ulang. | C
Pengujian/kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur utama dalam kalibrasi ini adalah? | Pengaturan ulang nilai nol alat setelah pemeriksaan | 0 | Penggantian sensor atau komponen yang berhubungan langsung dengan kalibrasi | 0 | Penyelarasan perangkat lunak dengan standar internasional | 0 | Pembaruan perangkat kalibrasi untuk menyesuaikan parameter baru | 0 | Pengujian alat menggunakan alat ukur yang lebih tinggi akurasinya | 1 | Prosedur kalibrasi melibatkan pengujian alat menggunakan alat ukur yang memiliki akurasi lebih tinggi untuk memastikan alat tersebut memenuhi standar yang berlaku. | E
Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan | Salah satu kegiatan penting dalam pemeliharaan alat kesehatan adalah mengecek semua parameter yang mempengaruhi kinerja alat. Kegiatan ini disebut sebagai? | Pemeriksaan kelayakan operasional alat | 0 | Uji fungsional untuk memastikan alat berfungsi dengan baik | 1 | Penggantian bagian alat yang terkontaminasi | 0 | Pemeriksaan rutin terhadap kabel dan sumber daya alat | 0 | Pencatatan hasil pemeriksaan dan kalibrasi alat | 0 | Pemeriksaan kelayakan operasional alat bertujuan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan memenuhi standar medis yang diperlukan. | B
Kemampuan Khusus | Salah satu kemampuan khusus yang perlu dimiliki oleh seorang teknisi elektromedis adalah kemampuan untuk? | Mengidentifikasi kerusakan dalam sistem perangkat keras | 0 | Menyusun laporan lengkap tentang kualitas pelayanan medis | 0 | Memahami penggunaan dan penanganan perangkat medis canggih | 1 | Menguasai prosedur kalibrasi dan pengujian alat elektromedik | 0 | Menilai dan memilih alat medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien | 0 | Kemampuan khusus seorang teknisi elektromedis mencakup penguasaan prosedur kalibrasi dan pengujian untuk memastikan alat elektromedik berfungsi dengan baik. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar sering kali memerlukan keahlian dalam teknik spesifik. Proses perbaikan ini membutuhkan kemampuan untuk? | Mengganti bagian yang sudah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis | 0 | Menginstal perangkat tambahan untuk meningkatkan fungsi alat | 1 | Melakukan analisis menyeluruh dan perbaikan sesuai standar operasional | 0 | Memperbaiki perangkat lunak untuk memperbaiki kegagalan alat | 0 | Menyusun kembali sistem perangkat dalam alat medis | 0 | Proses perbaikan memerlukan analisis menyeluruh dan perbaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang ditetapkan. | C
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar membutuhkan prosedur yang tepat untuk memastikan alat tetap akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah? | Penggantian alat ukur dengan tipe yang lebih canggih | 0 | Mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak untuk pemeliharaan | 0 | Pelatihan berkelanjutan untuk teknisi yang menangani pemeliharaan | 0 | Melakukan pembaruan alat untuk mengakomodasi perkembangan teknologi | 0 | Pengujian alat untuk menilai kinerja dan memastikan kalibrasi | 1 | Pemeliharaan alat elektromedik mencakup pengujian untuk menilai kinerja dan memastikan kalibrasi alat sesuai dengan standar yang ditetapkan. | E
Pengujian/kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengujian atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah? | Penyesuaian parameter alat agar sesuai dengan standar internasional | 1 | Pengujian alat menggunakan berbagai jenis sumber daya alternatif | 0 | Pengecekan mekanisme perangkat keras pada alat medis | 0 | Evaluasi dan pembaruan perangkat lunak alat secara berkala | 0 | Penggantian seluruh bagian penting yang telah rusak | 0 | Langkah utama dalam kalibrasi adalah penyesuaian parameter alat agar sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan. | A
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar memerlukan pemahaman tentang bagaimana alat tersebut berfungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengkajian ini adalah? | Melakukan kalibrasi untuk menguji akurasi alat | 0 | Menyusun laporan teknis tentang alat yang diuji | 0 | Mengidentifikasi komponen yang membutuhkan perbaikan atau penggantian | 0 | Memeriksa apakah alat tersebut sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku | 1 | Menghubungi produsen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut | 0 | Langkah pertama dalam pengkajian teknis adalah memeriksa apakah alat tersebut sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku untuk memastikan kelayakannya. | D
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek teknis. Salah satu hal yang harus dipastikan sebelum melakukan instalasi adalah? | Melakukan uji coba alat untuk memverifikasi fungsionalitasnya | 0 | Menyusun manual operasional yang mudah dipahami oleh pengguna | 0 | Mengonfigurasi perangkat lunak untuk pengoperasian alat | 0 | Memastikan alat kompatibel dengan perangkat lain di lingkungan rumah sakit | 0 | Kondisi kelistrikan dan sumber daya yang memadai | 1 | Sebelum instalasi, perlu dipastikan bahwa kondisi kelistrikan dan sumber daya alat memadai untuk mendukung kinerja alat. | E
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengkajian teknis alat elektromedik, salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja alat adalah? | Pemantauan penggunaan alat selama masa operasional | 0 | Pengujian fungsional untuk memastikan kinerja alat sesuai standar | 1 | Perbandingan performa alat dengan standar internasional | 0 | Pengecekan kualitas perangkat lunak yang digunakan alat | 0 | Pemeriksaan seluruh rangkaian kabel dan komponen fisik alat | 0 | Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku di industri medis. | B
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Sebelum melakukan instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar, teknisi harus memeriksa apakah alat tersebut memiliki komponen yang perlu disesuaikan. Salah satu komponen yang perlu diperiksa adalah? | Sistem kelistrikan dan konektivitas listrik pada alat tersebut | 0 | Parameter pengaturan perangkat lunak untuk menyelaraskan alat | 0 | Keamanan perangkat dan proteksi terhadap gangguan eksternal | 1 | Pengaturan posisi fisik alat agar sesuai dengan area operasional | 0 | Jumlah dan jenis kabel yang diperlukan untuk pemasangan alat | 0 | Salah satu hal yang perlu diperiksa dalam instalasi alat adalah keamanan perangkat dan perlindungan alat terhadap gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi fungsinya. | C
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar, teknisi perlu memastikan alat dapat berfungsi dengan tepat. Langkah pengujian yang paling tepat untuk menguji akurasi alat adalah? | Menggunakan alat ukur dengan tingkat akurasi lebih tinggi sebagai referensi | 1 | Melakukan pengujian secara manual tanpa menggunakan standar pengujian | 0 | Mengukur parameter performa alat dengan alat yang kurang sensitif | 0 | Menyusun laporan hasil uji coba alat dan menganalisis data secara visual | 0 | Menjalankan alat untuk memverifikasi waktu operasionalnya | 0 | Pengujian akurasi alat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang lebih akurat sebagai referensi untuk memastikan performa alat memenuhi standar yang diinginkan. | A
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Pengelolaan alat elektromedik harus mengikuti regulasi yang berlaku untuk memastikan keselamatan pasien dan kelayakan alat. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah? | Standar Internasional ISO dalam Pengelolaan Alat Kesehatan | 0 | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 0 | Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan | 0 | Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Alat Kesehatan | 1 | Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2015 tentang Alat Kesehatan | 0 | Regulasi utama pengelolaan alat elektromedik di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tata kelola dan standar alat kesehatan. | D
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Pengembangan karir seorang elektromedis sangat bergantung pada peningkatan kemampuan teknis dan profesional. Salah satu cara utama dalam pengembangan karir elektromedis adalah? | Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan di sektor medis | 0 | Mengikuti pelatihan dan sertifikasi profesional | 1 | Melakukan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan tentang alat | 0 | Mengambil tugas-tugas administrasi terkait alat kesehatan | 0 | Menjadi anggota organisasi profesi untuk memperluas jaringan profesional | 0 | Salah satu cara penting dalam pengembangan karir elektromedis adalah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang meningkatkan kompetensi teknis dan profesional. | B
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Kalibrasi alat kesehatan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan alat berfungsi dengan akurat. Proses ini juga memerlukan evaluasi terhadap kondisi alat secara menyeluruh. Salah satu tahapan penting dalam kalibrasi alat kesehatan adalah? | Menggunakan standar kalibrasi internasional selama proses kalibrasi | 0 | Mengganti bagian alat yang sudah usang sebelum kalibrasi | 0 | Memastikan alat dalam kondisi fisik yang baik sebelum kalibrasi | 1 | Melakukan uji coba alat secara acak untuk memastikan ketepatan | 0 | Memeriksa laporan kalibrasi sebelumnya sebelum melakukan kalibrasi | 0 | Tahap penting dalam kalibrasi adalah memastikan alat dalam kondisi fisik yang baik untuk mendapatkan hasil yang akurat. | C
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Alur dan proses pelayanan elektromedis bertujuan untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan maksimal. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam proses pelayanan elektromedis adalah? | Mengidentifikasi alat yang perlu penggantian berdasarkan frekuensi penggunaannya | 0 | Menyusun laporan bulanan tentang status alat medis di rumah sakit | 0 | Menghitung biaya operasional pemeliharaan alat kesehatan | 0 | Melakukan pelatihan teknis kepada pengguna alat | 0 | Melakukan pemeriksaan kelayakan alat sebelum digunakan oleh tenaga medis | 1 | Salah satu langkah dalam proses pelayanan elektromedis adalah pemeriksaan kelayakan alat sebelum digunakan oleh tenaga medis untuk memastikan fungsionalitasnya. | E
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Pengelolaan alat elektromedik harus mematuhi regulasi yang berlaku, salah satunya adalah mengenai pengadaan dan distribusi alat kesehatan. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah? | Peraturan Menteri Kesehatan No. 1198/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pengelolaan Alat Kesehatan | 1 | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 0 | Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengadaan Barang | 0 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2018 tentang Standar Kesehatan | 0 | Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengadaan Alat Kesehatan | 0 | Regulasi yang mengatur pengelolaan alat elektromedik dalam pengadaan dan distribusinya adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 1198/Menkes/Per/XI/2011. | A
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Alur pelayanan elektromedis melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Salah satu tahapan utama dalam alur pelayanan ini adalah? | Pelaksanaan pelatihan teknis bagi pengguna alat di rumah sakit | 0 | Penyusunan laporan teknis hasil pemeriksaan alat | 0 | Pengadaan alat medis baru berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan | 0 | Pemeriksaan fisik dan fungsional alat sebelum digunakan | 1 | Pemantauan berkala terhadap penggunaan alat untuk evaluasi kinerja | 0 | Tahap utama dalam alur pelayanan elektromedis adalah pemeriksaan fisik dan fungsional alat sebelum digunakan untuk memastikan kelayakan operasionalnya. | D
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam pengelolaan alat elektromedik, teknisi harus mematuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Salah satu peraturan yang berfungsi untuk menetapkan standar keselamatan adalah? | Regulasi internasional mengenai alat kesehatan | 0 | Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Alat Kesehatan | 1 | Protokol keselamatan untuk penggunaan alat medis | 0 | Standar operasional prosedur (SOP) untuk pemeliharaan alat medis | 0 | Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang keselamatan penggunaan alat medis | 0 | Standar keselamatan penggunaan alat elektromedik di Indonesia mengacu pada SNI untuk alat kesehatan yang menjamin kualitas dan keamanannya. | B
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Karir elektromedis dapat berkembang dengan menguasai keterampilan teknis yang lebih luas. Salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan ini adalah dengan? | Mengikuti program pelatihan teknis dan sertifikasi bidang elektromedik | 1 | Memperluas pengetahuan melalui studi literatur medis | 0 | Mengambil posisi administratif dalam pengelolaan alat medis | 0 | Mengikuti seminar tentang kebijakan rumah sakit | 0 | Berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ilmiah di bidang kesehatan | 0 | Salah satu cara efektif untuk mengembangkan karir elektromedis adalah mengikuti program pelatihan teknis dan sertifikasi yang meningkatkan keterampilan teknisnya. | A
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Salah satu tugas jabatan fungsional elektromedis adalah untuk memastikan alat medis berfungsi dengan baik. Dalam menjalankan tugas ini, mereka memiliki kewenangan untuk? | Menyusun laporan tahunan tentang kebutuhan alat kesehatan rumah sakit | 0 | Menetapkan kebijakan terkait pengadaan alat medis | 0 | Mengelola anggaran untuk pemeliharaan alat kesehatan | 0 | Menganalisis data kesehatan untuk keputusan manajerial | 0 | Mengawasi pemeliharaan dan perbaikan alat medis secara langsung | 1 | Jabatan fungsional elektromedis memiliki kewenangan dalam mengawasi dan memeriksa pemeliharaan serta perbaikan alat medis untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. | E
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Kebijakan pelayanan elektromedik harus mengikuti standar nasional dan internasional. Salah satu kebijakan penting dalam pelayanan ini adalah? | Pemeliharaan alat medis dengan biaya yang efisien | 0 | Penyusunan pedoman keselamatan bagi pengguna alat medis | 0 | Pelaksanaan kalibrasi alat medis secara berkala sesuai dengan regulasi | 1 | Pengadaan alat medis dengan anggaran terbatas | 0 | Pemberian pelatihan teknis yang berkelanjutan kepada teknisi alat | 0 | Kebijakan pelayanan elektromedik mencakup pelaksanaan kalibrasi alat medis secara berkala sesuai regulasi yang berlaku untuk memastikan keakuratan alat. | C
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Dalam kode etik elektromedis, terdapat beberapa area kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap praktisi elektromedis. Salah satu area kompetensi yang harus dipahami oleh elektromedis adalah? | Memahami etika dalam pemeliharaan alat kesehatan | 1 | Mengembangkan kebijakan pengelolaan alat kesehatan | 0 | Melakukan perbaikan alat dengan mengikuti prosedur yang benar | 0 | Menyusun laporan tentang penggunaan alat medis | 0 | Melakukan audit terhadap penggunaan alat kesehatan di rumah sakit | 0 | Salah satu area kompetensi dalam kode etik elektromedis adalah memahami etika dalam pemeliharaan alat kesehatan, yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dan profesional. | A
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Pemeliharaan alat kesehatan harus dilakukan secara terjadwal untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Salah satu hal yang paling penting dalam pelayanan pemeliharaan alat kesehatan adalah? | Mengganti komponen alat yang rusak segera setelah ditemukan | 0 | Menyusun jadwal perawatan rutin dan preventif untuk semua alat | 1 | Melakukan kalibrasi alat setelah periode pemakaian yang lama | 0 | Memastikan alat selalu siap pakai dan tidak mengganggu operasional | 0 | Memperbarui laporan pemeliharaan alat setelah digunakan oleh tenaga medis | 0 | Pemeliharaan alat kesehatan yang tepat melibatkan penjadwalan perawatan rutin dan preventif untuk menghindari kerusakan dan memastikan keandalan alat. | B
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Unit kompetensi bidang elektromedis sangat penting untuk menentukan sejauh mana seorang elektromedis menguasai kompetensinya. Salah satu unit kompetensi utama adalah? | Evaluasi performa alat medis berdasarkan data penggunaan | 0 | Instalasi alat medis pada instalasi rumah sakit | 0 | Pengadaan alat medis baru sesuai standar yang berlaku | 0 | Pengujian dan kalibrasi alat medis secara berkala | 1 | Pelatihan teknis kepada tenaga medis tentang penggunaan alat | 0 | Salah satu unit kompetensi yang penting dalam bidang elektromedis adalah pengujian dan kalibrasi alat medis secara berkala untuk memastikan alat berfungsi sesuai standar. | D
Kemampuan Khusus: Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar melibatkan berbagai tahapan evaluasi untuk memastikan alat memenuhi standar. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah? | Mengganti komponen alat yang terdeteksi rusak | 0 | Membandingkan hasil pengukuran alat dengan standar yang berlaku | 0 | Memeriksa kondisi fisik dan fungsional alat yang akan diuji | 1 | Melakukan kalibrasi ulang untuk alat yang sudah lama digunakan | 0 | Menghubungi produsen untuk mendapatkan manual operasional | 0 | Langkah pertama dalam pengkajian teknis adalah memeriksa kondisi fisik dan fungsional alat untuk memastikan alat siap diuji dan memenuhi syarat teknis. | C
Kemampuan Khusus: Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengkajian teknis, pengukuran akurasi alat elektromedik sangat penting untuk memastikan alat dapat memberikan hasil yang tepat. Salah satu cara untuk mengukur akurasi ini adalah? | Membandingkan hasil pengukuran dengan standar referensi yang valid | 1 | Melakukan pengujian pada kondisi lingkungan yang tidak stabil | 0 | Menggunakan alat ukur dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah | 0 | Menyusun laporan tentang kesalahan alat berdasarkan pengukuran | 0 | Menghitung rata-rata hasil pengukuran untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat | 0 | Mengukur akurasi alat elektromedik dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran alat dengan standar referensi yang valid untuk memastikan keakuratannya. | A
Kemampuan Khusus: Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar memerlukan perhatian khusus pada prosedur teknis agar alat berfungsi dengan baik. Salah satu hal penting yang harus diperiksa adalah? | Keamanan jaringan komunikasi antara alat dengan perangkat lain | 0 | Ketersediaan daya listrik yang sesuai dengan kebutuhan alat | 1 | Kompatibilitas perangkat lunak yang digunakan alat | 0 | Posisi fisik alat di ruang instalasi untuk memastikan fungsionalitas | 0 | Koneksi kabel yang digunakan untuk menghubungkan alat dengan sumber listrik | 0 | Salah satu hal penting dalam instalasi alat adalah memastikan ketersediaan daya listrik yang sesuai untuk mendukung kinerja alat elektromedik dengan baik. | B
Kemampuan Khusus: Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Salah satu teknik yang digunakan dalam pengkajian teknis alat elektromedik adalah pengujian kinerja alat. Pengujian kinerja ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat dapat bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Langkah awal yang dilakukan dalam pengujian kinerja adalah? | Menghubungkan alat dengan sistem monitoring eksternal | 0 | Mengukur ketelitian hasil alat setelah beberapa kali penggunaan | 0 | Menyusun daftar komponen yang perlu diperiksa selama pengujian | 0 | Memastikan alat berada dalam kondisi operasi yang baik | 1 | Melakukan uji coba terhadap alat dalam kondisi lingkungan yang berbeda | 0 | Langkah awal dalam pengujian kinerja adalah memastikan alat berada dalam kondisi operasi yang baik agar dapat melakukan evaluasi yang akurat. | D
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Dalam kode etik elektromedis, setiap praktisi harus memahami peranannya dalam menjaga kualitas dan keselamatan alat. Salah satu bagian penting dalam kode etik adalah? | Mengadakan pertemuan rutin dengan pengelola rumah sakit terkait penggunaan alat | 0 | Menjaga kerahasiaan data pasien yang berkaitan dengan penggunaan alat | 0 | Memastikan alat medis selalu memenuhi standar teknis yang berlaku | 1 | Mempromosikan penggunaan alat dengan teknologi terbaru | 0 | Membuat laporan tentang kebutuhan alat medis berdasarkan analisis penggunaan | 0 | Kode etik elektromedis menekankan pentingnya memastikan alat medis selalu memenuhi standar teknis yang berlaku untuk menjaga keselamatan pasien. | C
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Pemeliharaan alat kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan medis yang efektif. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan alat adalah? | Melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi kerusakan atau keausan | 1 | Mengganti alat yang sudah tidak terpakai atau tidak sesuai standar | 0 | Melakukan pelatihan kepada staf rumah sakit tentang pemeliharaan alat | 0 | Menghitung biaya perawatan alat dalam anggaran rumah sakit | 0 | Memperbarui sistem informasi yang mengelola jadwal pemeliharaan alat | 0 | Pemeliharaan alat kesehatan melibatkan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi kerusakan atau keausan agar alat dapat berfungsi dengan optimal. | A
Kemampuan Khusus: Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Instalasi alat elektromedik tidak hanya melibatkan pemasangan fisik alat, tetapi juga memastikan alat dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi operasional. Salah satu cara untuk memastikannya adalah? | Menginstruksikan pengguna alat mengenai prosedur operasionalnya | 0 | Menyusun laporan teknis tentang instalasi dan pengoperasian alat | 0 | Menghubungkan alat dengan perangkat lunak yang mendukung operasional | 0 | Mengatur ulang sistem untuk memaksimalkan efisiensi alat | 0 | Melakukan pengujian awal setelah instalasi untuk memastikan fungsionalitas alat | 1 | Setelah instalasi, penting untuk melakukan pengujian awal untuk memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasinya. | E
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar memerlukan pendekatan yang tepat agar alat dapat terus berfungsi optimal. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah? | Melakukan inspeksi berkala terhadap komponen alat untuk mendeteksi kerusakan | 1 | Mengganti baterai alat yang tidak menunjukkan tanda kerusakan | 0 | Memeriksa manual teknis alat setiap enam bulan sekali | 0 | Mengabaikan pemeriksaan setelah alat dinyatakan berfungsi baik | 0 | Melakukan kalibrasi alat setiap kali digunakan | 0 | Pemeliharaan alat elektromedik mencakup inspeksi rutin untuk mendeteksi kerusakan sebelum alat mengalami gangguan yang lebih besar. | A
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Salah satu tantangan dalam pemeliharaan alat elektromedik adalah memastikan alat berfungsi sesuai spesifikasinya setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Apa yang harus dilakukan? | Melakukan uji fungsionalitas alat untuk memastikan semua parameter berfungsi dengan benar | 1 | Mengganti semua komponen alat tanpa melakukan uji fungsionalitas | 0 | Menunda pemeliharaan sampai alat menunjukkan kerusakan yang jelas | 0 | Melakukan kalibrasi tanpa melakukan pemeriksaan fungsional awal | 0 | Membiarkan alat berfungsi dalam kondisi yang telah usang | 0 | Pemeliharaan alat melibatkan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa alat bekerja sesuai spesifikasinya setelah digunakan. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar sangat penting untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat. Salah satu langkah yang harus diikuti dalam kalibrasi alat adalah? | Membandingkan hasil pengukuran alat dengan standar referensi yang berlaku | 1 | Menggunakan alat yang sudah tidak terkalibrasi sebagai referensi | 0 | Mengabaikan ketelitian pengukuran saat kalibrasi | 0 | Menghitung rata-rata hasil pengukuran tanpa memeriksa standar | 0 | Melakukan kalibrasi alat tanpa memverifikasi ketepatan hasil pengukuran | 0 | Langkah penting dalam kalibrasi adalah membandingkan hasil pengukuran alat dengan standar referensi yang berlaku untuk memastikan akurasi. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Pengujian dan kalibrasi alat elektromedik melibatkan banyak tahapan, salah satunya adalah memastikan alat berfungsi dengan baik di bawah berbagai kondisi. Salah satu kondisi yang diuji adalah? | Kondisi suhu dan kelembapan yang ekstrem untuk menguji kestabilan alat | 1 | Hanya menguji alat dalam kondisi standar tanpa variasi lingkungan | 0 | Menggunakan alat kalibrasi yang tidak sesuai standar | 0 | Menguji alat dalam satu kondisi lingkungan tanpa variasi | 0 | Membiarkan alat diuji dalam kondisi operasional normal saja | 0 | Pengujian kalibrasi harus melibatkan variasi kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapan ekstrem, untuk memastikan kestabilan alat. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Salah satu tantangan dalam perbaikan alat elektromedik adalah mengetahui kapan komponen harus diganti dan kapan perbaikan cukup dilakukan. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini adalah? | Kondisi fisik alat dan umur pemakaian komponen yang terpengaruh | 1 | Hanya berdasarkan keluhan pengguna tanpa memeriksa kondisi fisik alat | 0 | Mengganti seluruh bagian alat meskipun hanya satu bagian yang rusak | 0 | Berdasarkan asumsi bahwa semua komponen dalam alat perlu diperbarui | 0 | Menunggu hingga alat benar-benar rusak sebelum melakukan perbaikan | 0 | Keputusan perbaikan alat elektromedik didasarkan pada kondisi fisik alat dan umur pemakaian, untuk menentukan apakah perbaikan atau penggantian diperlukan. | A