## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar | E
Pengambilan contoh uji dan ketidakpastian pengukuran | Dalam suatu pengambilan sampel bahan baku farmasi, penguji harus memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili keseluruhan lot produksi. Jika homogenitas bahan tidak dapat dijamin karena adanya perbedaan ukuran partikel yang signifikan, strategi pengambilan sampel yang paling sesuai adalah... | Menggunakan metode random sampling tanpa mempertimbangkan homogenitas karena seluruh sampel berasal dari batch yang sama | 0 | Menggunakan stratified sampling dengan mempertimbangkan ukuran partikel dan lokasi penyimpanan | 1 | Menggunakan sistem pooling beberapa sampel kecil tanpa mempertimbangkan perbedaan komposisi | 0 | Menggunakan metode systematic sampling berdasarkan urutan produksi tanpa memperhitungkan variasi ukuran partikel | 0 | Menggunakan metode acak tanpa mempertimbangkan faktor fisik bahan karena sudah diuji di tahap sebelumnya | 0 | Homogenitas sampel sangat penting dalam pengujian bahan baku farmasi. Metode stratified sampling memastikan bahwa perbedaan ukuran partikel diperhitungkan dengan benar untuk mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili populasi. | B
Kalibrasi alat ukur dan validasi metode | Dalam pengujian kalibrasi termometer digital, ditemukan bahwa alat memiliki penyimpangan sebesar ±0,3°C pada suhu 37°C dan ±0,5°C pada suhu 100°C dibandingkan dengan standar acuan. Jika ketidakpastian pengukuran standar acuan adalah ±0,2°C, bagaimana interpretasi hasil ini? | Termometer masih dalam batas wajar karena perbedaan dengan standar acuan tidak lebih dari ±1°C | 0 | Kalibrasi perlu dilakukan ulang karena penyimpangan melebihi dua kali ketidakpastian pengukuran acuan | 0 | Penyimpangan termometer sudah melebihi batas ketidakpastian acuan sehingga tidak valid | 0 | Termometer dapat digunakan, tetapi perlu koreksi nilai bacaan saat digunakan | 1 | Penyimpangan kecil pada suhu rendah tidak masalah, tetapi pada suhu tinggi harus diganti dengan alat baru | 0 | Ketidakpastian standar acuan penting dalam menilai keandalan alat. Jika penyimpangan melebihi batas ketidakpastian dua kali lipat, maka nilai koreksi harus diterapkan agar hasil tetap akurat. | D
Verifikasi software pengolahan data hasil uji | Sebuah laboratorium menggunakan perangkat lunak baru untuk mengolah data spektrofotometri serapan atom. Setelah diuji, ditemukan bahwa perbedaan hasil antara perangkat lunak lama dan baru mencapai 5%, meskipun menggunakan data mentah yang sama. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan sebelum menggunakan perangkat lunak baru? | Menggunakan perangkat lunak baru karena perbedaannya masih dalam batas toleransi metode pengujian | 0 | Melakukan validasi perangkat lunak dengan membandingkan hasil terhadap metode manual atau referensi standar | 1 | Menyesuaikan parameter software lama agar sesuai dengan hasil software baru | 0 | Mengubah prosedur pengujian agar sesuai dengan karakteristik software baru | 0 | Menggunakan hasil software baru dengan koreksi manual berdasarkan software lama | 0 | Verifikasi software sangat penting sebelum digunakan secara resmi. Perbedaan 5% perlu divalidasi terhadap referensi manual atau standar untuk memastikan akurasi dan keandalan software. | B
Faktor lingkungan dalam kalibrasi alat ukur | Sebuah laboratorium mendapati bahwa hasil kalibrasi timbangan analitik di pagi hari menunjukkan deviasi ±0,02 g, sedangkan di siang hari meningkat menjadi ±0,08 g. Padahal, semua prosedur sudah dilakukan sesuai SOP dan alat telah dikalibrasi ulang. Faktor lingkungan yang paling mungkin mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah... | Kelembaban udara yang berbeda antara pagi dan siang mempengaruhi kestabilan timbangan | 1 | Kesalahan operator dalam melakukan pengukuran di waktu berbeda | 0 | Timbangan mengalami drift kalibrasi akibat penggunaan terus-menerus sepanjang hari | 0 | Kesalahan metode kalibrasi yang menyebabkan fluktuasi hasil pengukuran | 0 | Gangguan listrik yang tidak stabil di laboratorium menyebabkan kesalahan sistematis | 0 | Kelembaban udara dapat mempengaruhi kestabilan timbangan analitik, terutama dalam kondisi ruangan yang tidak dikontrol dengan baik. Perubahan kelembaban dapat menyebabkan muatan elektrostatik yang berdampak pada akurasi timbangan. | A
Pengaruh ketidakpastian dalam metode pengujian | Seorang analis sedang menguji kadar logam berat dalam sampel air dengan metode spektrometri massa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar logam berat dalam sampel adalah 0,08 mg/L dengan ketidakpastian ±0,03 mg/L, sementara batas maksimum yang diizinkan berdasarkan standar adalah 0,10 mg/L. Bagaimana kesimpulan yang paling tepat mengenai keamanan air ini? | Air dinyatakan tidak aman karena kemungkinan kadar logamnya bisa melebihi batas yang ditetapkan | 1 | Air aman dikonsumsi karena nilai rata-rata masih di bawah ambang batas | 0 | Air harus diuji ulang karena ketidakpastian pengukuran terlalu besar | 0 | Air dianggap aman jika dilakukan pengenceran sebelum dikonsumsi | 0 | Air masih dapat dikonsumsi jika hasil uji dikonfirmasi oleh laboratorium lain | 0 | Dengan ketidakpastian ±0,03 mg/L, kadar sebenarnya bisa mencapai 0,11 mg/L, yang melewati batas aman 0,10 mg/L. Maka, air tidak dapat dinyatakan aman tanpa evaluasi lebih lanjut. | A
Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu dalam Laboratorium | Sebuah laboratorium uji bahan makanan telah menerapkan ISO/IEC 17025, namun ditemukan bahwa hasil uji kadar pestisida dalam sampel yang sama menunjukkan variasi yang signifikan antara dua analis yang berbeda. Apa langkah paling tepat dalam sistem manajemen mutu untuk menangani masalah ini? | Menetapkan standar prosedur kerja yang lebih ketat untuk mengurangi variasi analisis individu | 0 | Mengulang uji dengan analis yang berbeda untuk menentukan hasil yang paling mendekati standar | 0 | Melakukan investigasi terhadap metode pengujian dan validasi ulang kinerja analis sebelum pengujian lebih lanjut | 1 | Menggunakan rata-rata hasil dari kedua analis agar mendapatkan nilai yang lebih representatif | 0 | Menyusun laporan hasil uji dengan menyebutkan adanya perbedaan antara kedua analis untuk transparansi | 0 | ISO/IEC 17025 mengutamakan keandalan data uji. Jika terdapat variasi signifikan, langkah terbaik adalah melakukan investigasi terhadap metode pengujian dan validasi ulang kinerja analis untuk mengidentifikasi sumber kesalahan sebelum melakukan uji ulang. | C
Pengendalian Proses Kalibrasi dalam Sertifikasi | Dalam suatu inspeksi alat ukur tekanan di fasilitas industri, ditemukan bahwa alat yang digunakan untuk pengukuran memiliki sertifikat kalibrasi yang masih berlaku tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten dibandingkan dengan alat referensi standar. Apa tindakan yang paling tepat sesuai prinsip manajemen mutu? | Segera mengganti alat ukur dengan alat baru yang telah dikalibrasi ulang | 0 | Melakukan analisis ketidakpastian dan perbandingan hasil terhadap referensi sebelum menyimpulkan ketidaksesuaian | 1 | Menerima hasil pengukuran sebagai data yang sah karena sertifikat kalibrasi masih berlaku | 0 | Menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten | 0 | Menghentikan seluruh proses inspeksi hingga alat kalibrasi baru diperoleh | 0 | Sertifikat kalibrasi tidak menjamin hasil tetap akurat jika terdapat penyimpangan saat digunakan. Analisis ketidakpastian dan perbandingan dengan alat referensi adalah langkah yang sesuai sebelum menyimpulkan ketidaksesuaian. | B
Manajemen Risiko dalam Pengujian Laboratorium | Sebuah laboratorium sertifikasi menemukan bahwa hasil uji ketahanan bahan bangunan terhadap panas menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan hasil pengujian dari laboratorium lain, meskipun metode dan standar yang digunakan sama. Dalam sistem manajemen mutu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah... | Menghubungi laboratorium lain untuk meminta data metode yang mereka gunakan | 0 | Melakukan analisis mendalam terhadap faktor lingkungan, alat, dan prosedur yang digunakan dalam pengujian | 1 | Mengulang uji dengan menyesuaikan metode agar sesuai dengan hasil dari laboratorium lain | 0 | Menyatakan bahwa hasil yang diperoleh tetap valid karena telah sesuai dengan SOP internal laboratorium | 0 | Mengajukan perubahan standar uji agar lebih fleksibel terhadap perbedaan hasil | 0 | Dalam sistem manajemen mutu, analisis mendalam terhadap faktor lingkungan, alat, dan prosedur adalah langkah awal sebelum menyimpulkan ketidaksesuaian. Ini untuk memastikan bahwa perbedaan hasil tidak disebabkan oleh faktor yang bisa dikendalikan. | B
Validasi Metode dalam Pengujian Laboratorium | Suatu metode pengujian kadar logam dalam air menggunakan spektrofotometri serapan atom telah digunakan selama bertahun-tahun di laboratorium. Namun, setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa metode ini tidak pernah divalidasi ulang setelah adanya perubahan pada sumber cahaya alat spektrofotometri. Apa tindakan yang paling sesuai berdasarkan sistem manajemen mutu? | Melanjutkan penggunaan metode yang ada karena sebelumnya sudah terbukti valid | 0 | Melakukan validasi ulang metode dengan membandingkan hasil terhadap standar referensi terbaru | 1 | Menggunakan metode alternatif untuk sementara waktu hingga metode lama tervalidasi kembali | 0 | Menghentikan semua pengujian hingga metode divalidasi kembali | 0 | Mengabaikan proses validasi ulang karena tidak ada keluhan dari pelanggan terkait hasil uji | 0 | Setiap perubahan pada kondisi alat harus disertai validasi ulang metode. Perubahan sumber cahaya spektrofotometri dapat mempengaruhi hasil uji, sehingga perlu dilakukan validasi ulang dengan membandingkan hasil terhadap standar referensi terbaru. | B
Pengendalian Kualitas dalam Inspeksi Produk | Dalam proses inspeksi kualitas produk elektronik, ditemukan bahwa hasil pengujian terhadap tingkat ketahanan produk terhadap suhu ekstrem memiliki perbedaan yang cukup besar antara batch produksi yang berbeda. Padahal, semua pengujian dilakukan dengan metode dan alat yang sama. Apa kemungkinan penyebab utama perbedaan ini berdasarkan prinsip manajemen mutu? | Variasi bahan baku dalam batch produksi yang berbeda yang dapat mempengaruhi ketahanan produk | 1 | Kesalahan operator dalam melakukan inspeksi pada beberapa batch produk | 0 | Perbedaan waktu uji yang mempengaruhi daya tahan produk | 0 | Kinerja alat uji yang berubah meskipun tidak menunjukkan tanda ketidaksesuaian | 0 | Adanya ketidaksesuaian dalam sistem dokumentasi hasil inspeksi yang menyebabkan data tidak akurat | 0 | Variasi bahan baku adalah faktor utama yang dapat menyebabkan perbedaan hasil uji antar batch. Hal ini sering kali menjadi perhatian dalam sistem manajemen mutu untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. | A
Analisa Kebutuhan Pengembangan Metode Pengujian | Sebuah laboratorium sedang mengembangkan metode baru untuk mengukur kadar logam berat dalam air. Dalam tahap validasi metode, ditemukan bahwa hasil pengujian menunjukkan variasi yang signifikan antara dua alat yang digunakan dengan metode yang sama. Apa langkah paling tepat berdasarkan prinsip validasi metode? | Menggunakan rata-rata dari kedua alat untuk mendapatkan nilai yang lebih representatif | 0 | Menghentikan metode tersebut karena hasilnya tidak konsisten dan mencari metode lain | 0 | Melakukan uji ketertelusuran terhadap standar referensi dan analisis ketidakpastian untuk memastikan keabsahan hasil | 1 | Mengabaikan perbedaan hasil karena metode masih dalam tahap pengembangan | 0 | Menggunakan alat dengan hasil yang lebih mendekati nilai referensi sebagai acuan utama | 0 | Dalam validasi metode, ketertelusuran ke standar referensi dan analisis ketidakpastian adalah langkah utama untuk memastikan metode dapat digunakan secara akurat dan konsisten. | C
Verifikasi Metode Kalibrasi | Sebuah laboratorium kalibrasi menemukan bahwa metode yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur suhu memiliki bias yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain yang diakui secara internasional. Apa tindakan yang paling sesuai berdasarkan sistem manajemen mutu? | Menggunakan metode lain yang lebih akurat tanpa melakukan verifikasi tambahan | 0 | Menghentikan seluruh layanan kalibrasi hingga bias tersebut dapat dikoreksi | 0 | Melakukan analisis perbandingan terhadap metode internasional yang digunakan dan menentukan faktor koreksi yang sesuai | 1 | Melanjutkan penggunaan metode lama karena masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan | 0 | Meningkatkan frekuensi kalibrasi untuk meminimalkan bias dalam jangka panjang | 0 | Dalam sistem manajemen mutu, metode kalibrasi yang menunjukkan bias harus dibandingkan dengan metode standar internasional dan dilakukan koreksi sebelum tetap digunakan. | C
Pengembangan Skema Sertifikasi | Dalam upaya meningkatkan skema sertifikasi produk pangan organik, ditemukan bahwa beberapa produk yang telah disertifikasi memiliki kandungan residu pestisida yang melebihi ambang batas regulasi. Apa tindakan yang paling sesuai untuk menjaga kredibilitas skema sertifikasi ini? | Mencabut sertifikasi dari seluruh produk dalam kategori yang sama hingga investigasi selesai | 0 | Mengubah ambang batas dalam skema sertifikasi agar sesuai dengan realitas industri | 0 | Melakukan audit ulang terhadap produk yang telah disertifikasi serta meninjau kembali persyaratan pengujian residu dalam skema sertifikasi | 1 | Membiarkan produk tetap bersertifikasi karena adanya variasi alami dalam proses produksi | 0 | Mengganti laboratorium pengujian dengan yang memiliki metode lebih fleksibel dalam mendeteksi residu | 0 | Untuk menjaga kredibilitas skema sertifikasi, audit ulang serta peninjauan kembali persyaratan pengujian harus dilakukan agar sertifikasi tetap valid dan dapat dipercaya. | C
Verifikasi Metode Inspeksi | Sebuah perusahaan inspeksi menemukan bahwa hasil inspeksi ketahanan struktur baja menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan hasil inspeksi dari lembaga lain yang menggunakan metode yang sama. Apa langkah yang harus dilakukan berdasarkan prinsip verifikasi metode inspeksi? | Menyesuaikan hasil inspeksi dengan data dari lembaga lain agar seragam | 0 | Mengabaikan perbedaan tersebut karena peralatan inspeksi yang digunakan berbeda | 0 | Melakukan investigasi terhadap parameter pengujian, ketertelusuran kalibrasi alat, dan kompetensi personel inspeksi | 1 | Mengubah metode inspeksi agar hasil lebih konsisten dengan lembaga lain tanpa verifikasi tambahan | 0 | Menggunakan metode baru yang lebih modern tanpa memastikan kompatibilitas dengan standar lama | 0 | Verifikasi metode inspeksi harus mencakup analisis parameter uji, kalibrasi alat, dan kompetensi personel untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. | C
Evaluasi Efektivitas Skema Sertifikasi | Sebuah skema sertifikasi bahan bangunan berkelanjutan telah diterapkan selama lima tahun, tetapi ditemukan bahwa hanya sedikit perusahaan yang mengadopsinya meskipun telah diakui secara resmi. Apa faktor utama yang harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas skema ini? | Menurunkan standar sertifikasi agar lebih mudah dicapai oleh perusahaan | 0 | Melakukan analisis biaya-manfaat bagi perusahaan yang ingin mengadopsi sertifikasi ini | 1 | Memaksa perusahaan untuk mengikuti sertifikasi dengan regulasi pemerintah | 0 | Mengubah skema menjadi lebih fleksibel dengan menghilangkan beberapa persyaratan teknis | 0 | Meningkatkan biaya sertifikasi untuk menambah nilai eksklusivitasnya | 0 | Evaluasi efektivitas skema sertifikasi harus mempertimbangkan faktor ekonomi, termasuk analisis biaya-manfaat bagi perusahaan untuk memastikan adopsi lebih luas. | B
Penyiapan Peralatan dalam Pengujian Mutu Barang | Dalam suatu proses pengujian mutu material konstruksi, ditemukan bahwa alat uji tekan memiliki penyimpangan hasil lebih dari standar toleransi yang diperbolehkan. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan akurasi pengujian? | Menggunakan hasil uji tekan dari alat yang berbeda untuk menghindari bias pengukuran | 0 | Melakukan kalibrasi ulang pada alat uji tekan dengan standar referensi yang terakreditasi | 1 | Melakukan uji ulang dengan metode lain tanpa memperbaiki alat yang bermasalah | 0 | Menghitung rata-rata dari beberapa pengujian untuk mengurangi dampak penyimpangan | 0 | Menggunakan alat tersebut dengan mengabaikan penyimpangan selama masih dalam batas wajar | 0 | Kalibrasi ulang dengan standar referensi yang terakreditasi merupakan langkah utama dalam memastikan akurasi alat pengujian sesuai dengan standar mutu yang berlaku. | B
Penyiapan Contoh Uji | Dalam pengujian bahan kimia yang memerlukan kondisi steril, ditemukan bahwa beberapa contoh uji mengalami kontaminasi sebelum pengujian dilakukan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan hasil pengujian tetap valid? | Melanjutkan pengujian karena kontaminasi tidak selalu mempengaruhi hasil | 0 | Menggunakan sampel baru yang disiapkan dengan prosedur steril yang lebih ketat | 1 | Mengoreksi hasil dengan metode statistik untuk mengurangi efek kontaminasi | 0 | Menyaring kembali contoh uji yang terkontaminasi agar tetap dapat digunakan | 0 | Menyesuaikan metode pengujian agar hasil tetap dapat diterima meskipun ada kontaminasi | 0 | Dalam pengujian yang memerlukan kondisi steril, penggunaan sampel yang telah terkontaminasi dapat menyebabkan hasil yang tidak valid, sehingga persiapan ulang dengan prosedur yang lebih ketat diperlukan. | B
Pengujian Tingkat Kesulitan I | Sebuah laboratorium melakukan uji presisi pada alat spektrofotometer UV-Vis, namun hasil yang diperoleh memiliki deviasi yang signifikan dibandingkan dengan data historis. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan keandalan hasil uji? | Menggunakan alat lain yang memiliki hasil lebih stabil tanpa mengevaluasi alat sebelumnya | 0 | Mengevaluasi sumber deviasi dengan melakukan pengujian ulang menggunakan standar referensi | 1 | Melanjutkan pengujian dengan alat yang sama dan mengabaikan deviasi karena masih dalam batas toleransi | 0 | Menggunakan metode koreksi matematis untuk menyesuaikan hasil pengujian | 0 | Mengabaikan data historis dan mengandalkan hasil terbaru untuk validasi alat | 0 | Evaluasi sumber deviasi dengan pengujian ulang menggunakan standar referensi sangat penting untuk memastikan alat tetap bekerja sesuai dengan spesifikasi teknisnya. | B
Verifikasi Peralatan Kalibrasi | Dalam proses kalibrasi alat ukur massa, ditemukan bahwa beban standar yang digunakan mengalami degradasi fisik akibat korosi. Apa tindakan yang paling tepat untuk memastikan hasil kalibrasi tetap akurat? | Menggunakan beban standar yang sama karena nilai degradasinya kecil | 0 | Melakukan kalibrasi ulang menggunakan beban standar yang masih memenuhi spesifikasi | 1 | Mengkompensasi degradasi dengan perhitungan matematis dalam hasil kalibrasi | 0 | Melakukan pembersihan pada beban standar dan tetap menggunakannya | 0 | Mengganti beban standar hanya jika penyimpangan lebih dari 5% | 0 | Penggunaan beban standar yang telah mengalami degradasi dapat menyebabkan ketidakpastian pengukuran, sehingga diperlukan penggantian dengan beban yang masih memenuhi spesifikasi. | B
Evaluasi Hasil Pengujian Mutu | Dalam pengujian kualitas produk farmasi, hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa kadar zat aktif menurun lebih cepat dari yang diharapkan. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan produk tetap memenuhi standar mutu? | Melanjutkan produksi karena variasi kadar zat aktif masih dalam kisaran normal | 0 | Melakukan analisis penyebab penurunan kadar zat aktif dan meninjau ulang formulasi produk | 1 | Mengoreksi kadar zat aktif dengan menambahkan lebih banyak zat aktif sebelum distribusi | 0 | Mengubah parameter pengujian agar hasil tetap sesuai dengan standar | 0 | Menghentikan seluruh produksi tanpa melakukan investigasi lebih lanjut | 0 | Analisis penyebab penurunan kadar zat aktif dan peninjauan ulang formulasi produk sangat penting untuk memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan. | B
Identifikasi bahan dalam Sistem Manajemen Mutu | Dalam proses identifikasi bahan yang digunakan untuk kalibrasi alat ukur presisi tinggi, ditemukan bahwa bahan acuan yang digunakan memiliki ketidakpastian pengukuran yang lebih tinggi dari yang disyaratkan dalam standar ISO/IEC 17025. Apa tindakan yang paling sesuai untuk memastikan validitas hasil kalibrasi? | Menggunakan bahan acuan yang tersedia dengan mengkompensasi ketidakpastian melalui perhitungan statistik | 0 | Mengganti bahan acuan dengan yang memiliki ketidakpastian lebih rendah sesuai dengan standar yang berlaku | 1 | Melanjutkan kalibrasi dengan bahan acuan tersebut karena masih dalam batas toleransi | 0 | Menggunakan metode kalibrasi alternatif tanpa mengganti bahan acuan | 0 | Mengulang pengujian menggunakan bahan acuan yang sama dengan metode yang lebih ketat | 0 | Dalam ISO/IEC 17025, bahan acuan dengan ketidakpastian yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan dapat mempengaruhi validitas hasil kalibrasi, sehingga diperlukan penggantian dengan bahan yang sesuai. | B
Pengumpulan bahan untuk Pengujian Mutu | Dalam pengujian kualitas material farmasi, laboratorium mendapatkan dua jenis bahan acuan dengan tingkat kemurnian yang berbeda. Jika hanya satu bahan yang dapat digunakan, bagaimana cara memilih bahan yang tepat untuk memastikan akurasi hasil pengujian? | Memilih bahan dengan kemurnian lebih tinggi untuk mengurangi potensi kesalahan analisis | 1 | Memilih bahan dengan kemurnian lebih rendah karena lebih mendekati kondisi sampel yang diuji | 0 | Menggunakan kedua bahan secara bersamaan dan mengambil rata-rata hasil pengujian | 0 | Menggunakan bahan acuan yang lebih sering digunakan dalam pengujian serupa | 0 | Menyesuaikan metode pengujian agar sesuai dengan bahan acuan yang tersedia | 0 | Dalam pengujian mutu, bahan acuan dengan kemurnian lebih tinggi umumnya lebih disarankan karena dapat mengurangi variabilitas dan meningkatkan akurasi hasil pengujian. | A
Implementasi Sistem Manajemen Mutu | Sebuah laboratorium sertifikasi menggunakan metode validasi yang berbeda dari standar internasional dalam pengujian produk elektronik. Apa konsekuensi utama yang mungkin terjadi jika metode tersebut tetap digunakan? | Hasil pengujian bisa saja valid selama metode yang digunakan telah terbukti secara internal | 0 | Hasil sertifikasi dapat dipertanyakan karena tidak sesuai dengan standar internasional yang berlaku | 1 | Laboratorium dapat kehilangan akreditasi karena metode yang digunakan tidak diakui regulator | 0 | Produk yang diuji masih dapat dipasarkan karena diuji dengan metode yang divalidasi internal | 0 | Tidak ada konsekuensi signifikan selama laboratorium memiliki rekam jejak uji yang konsisten | 0 | Dalam sistem manajemen mutu, metode yang tidak sesuai standar internasional dapat menyebabkan hasil sertifikasi diragukan dan berisiko terhadap akreditasi laboratorium. | B
Regulasi dalam Inspeksi Mutu | Dalam inspeksi mutu bahan baku industri makanan, ditemukan bahwa pemasok menggunakan metode pengujian yang tidak diakreditasi tetapi memiliki hasil yang konsisten. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi? | Menerima hasil pengujian karena konsistensi menunjukkan keandalan metode yang digunakan | 0 | Memastikan metode pengujian yang digunakan memiliki akreditasi atau sertifikasi sesuai standar yang berlaku | 1 | Melakukan inspeksi tambahan untuk mengonfirmasi hasil tanpa mempertanyakan metode yang digunakan | 0 | Menggunakan metode laboratorium internal untuk membandingkan hasil tanpa memeriksa akreditasi pemasok | 0 | Menyesuaikan standar inspeksi dengan metode pengujian yang digunakan oleh pemasok | 0 | Regulasi dalam inspeksi mutu mengharuskan metode pengujian yang digunakan harus diakreditasi agar hasilnya dapat diandalkan dan diterima dalam sistem manajemen mutu. | B
Validasi Data dalam Kalibrasi | Dalam proses kalibrasi alat ukur suhu, ditemukan bahwa hasil pengukuran memiliki variasi lebih tinggi dari spesifikasi yang diperbolehkan dalam standar kalibrasi nasional. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil kalibrasi? | Menggunakan metode regresi statistik untuk menyesuaikan hasil agar sesuai dengan spesifikasi | 0 | Melakukan verifikasi ulang dengan bahan acuan yang lebih stabil dan metode pengujian yang lebih presisi | 1 | Menggunakan hasil yang ada dan mencatat variasinya dalam laporan tanpa melakukan koreksi | 0 | Meningkatkan frekuensi kalibrasi untuk menyesuaikan hasil secara bertahap | 0 | Mengandalkan data historis untuk menilai apakah variasi masih dapat diterima dalam jangka panjang | 0 | Variasi hasil pengukuran yang melebihi spesifikasi perlu dievaluasi ulang dengan bahan acuan yang lebih stabil serta metode yang lebih presisi untuk memastikan keabsahan hasil kalibrasi. | B
Identifikasi Data dalam Pengendalian Mutu | Dalam sebuah proses kalibrasi spektrofotometer UV-Vis, ditemukan bahwa nilai absorbansi sampel standar mengalami deviasi yang signifikan dibandingkan nilai referensi yang tercatat dalam sertifikat bahan acuan. Jika alat telah dikalibrasi sebelumnya dan tidak ada indikasi kesalahan pengukuran, faktor apa yang paling mungkin menyebabkan deviasi tersebut? | Variasi suhu lingkungan yang memengaruhi respons optik alat | 1 | Kesalahan dalam pencatatan hasil pengukuran pada sertifikat bahan acuan | 0 | Kondisi kebersihan kuvet yang kurang optimal meskipun telah dibersihkan sebelum pengukuran | 0 | Penggunaan bahan pelarut yang berbeda dengan yang digunakan dalam metode validasi awal | 0 | Gangguan elektromagnetik dari perangkat lain di laboratorium | 0 | Perubahan suhu lingkungan dapat menyebabkan perbedaan dalam indeks bias dan kinerja optik spektrofotometer, yang berpotensi menyebabkan deviasi nilai absorbansi. | A
Penyiapan Peralatan Kalibrasi | Dalam inspeksi alat ukur tekanan pada laboratorium kalibrasi, ditemukan bahwa manometer yang digunakan sebagai standar menunjukkan fluktuasi nilai saat dilakukan pengujian tekanan statis. Apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan sebelum menggunakan alat tersebut dalam proses kalibrasi? | Menggunakan alat dengan prosedur normal karena fluktuasi dapat diabaikan dalam jangka panjang | 0 | Melakukan pengujian ulang dengan meningkatkan stabilitas tekanan sebelum mengambil keputusan | 1 | Menghitung rata-rata nilai fluktuasi untuk menyesuaikan hasil kalibrasi | 0 | Menggunakan metode pengukuran alternatif yang tidak bergantung pada manometer | 0 | Melanjutkan pengujian dengan mencatat fluktuasi sebagai bagian dari ketidakpastian pengukuran | 0 | Fluktuasi pada manometer dapat mengindikasikan masalah stabilitas atau drift alat, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang untuk memastikan keandalan alat sebelum digunakan dalam kalibrasi. | B
Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Uji | Sebuah laboratorium pengujian material konstruksi mengalami peningkatan tingkat kegagalan dalam pengujian kuat tekan beton. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa mesin uji tekan belum menjalani pemeliharaan rutin selama 12 bulan. Apa dampak utama dari kondisi ini terhadap hasil pengujian? | Hasil pengujian masih dapat digunakan selama mesin tidak menunjukkan gejala kerusakan fisik | 0 | Ketidakpastian hasil pengujian meningkat karena kemungkinan adanya penyimpangan pada sistem hidrolik atau sensor tekanan | 1 | Perbedaan hasil uji kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam komposisi sampel beton, bukan kondisi mesin | 0 | Laboratorium dapat tetap menggunakan mesin selama hasilnya masih dalam batas toleransi standar | 0 | Pengujian dapat terus dilakukan dengan menerapkan koreksi terhadap nilai hasil uji berdasarkan riwayat pemakaian mesin | 0 | Kurangnya pemeliharaan pada mesin uji tekan dapat menyebabkan penyimpangan dalam hasil pengujian akibat ketidaktepatan sistem hidrolik atau sensor tekanan, sehingga meningkatkan ketidakpastian hasil pengujian. | B
Perekaman Kondisi Lingkungan | Dalam proses perekaman data suhu dan kelembaban pada ruang kalibrasi alat ukur presisi, ditemukan adanya fluktuasi suhu harian yang signifikan yang tidak sesuai dengan batasan standar ISO/IEC 17025. Apa langkah terbaik untuk memastikan lingkungan tetap sesuai dengan persyaratan akreditasi? | Menyesuaikan prosedur kalibrasi dengan mempertimbangkan fluktuasi suhu yang terjadi | 0 | Menggunakan sistem kontrol suhu dan kelembaban yang lebih ketat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap stabil | 1 | Melakukan kalibrasi alat ukur dengan kondisi suhu yang ada dan mencatat fluktuasi dalam laporan pengujian | 0 | Mengabaikan fluktuasi suhu selama tidak memengaruhi hasil pengujian secara signifikan | 0 | Mengompensasi efek perubahan suhu dengan melakukan kalibrasi lebih sering | 0 | ISO/IEC 17025 mengharuskan lingkungan laboratorium dikontrol secara ketat. Menggunakan sistem kontrol suhu dan kelembaban yang lebih baik dapat memastikan kondisi tetap sesuai standar akreditasi. | B
Validasi Data Kalibrasi | Seorang analis menemukan bahwa hasil kalibrasi sebuah timbangan laboratorium menunjukkan tren penyimpangan yang meningkat seiring waktu meskipun telah dilakukan kalibrasi berkala. Apa yang paling mungkin menyebabkan penyimpangan ini dan tindakan apa yang harus dilakukan? | Penyimpangan terjadi karena metode kalibrasi yang digunakan kurang sensitif, sehingga harus dilakukan dengan teknik yang berbeda | 0 | Drift pada komponen elektronik timbangan akibat faktor usia atau kondisi lingkungan yang kurang stabil, sehingga alat harus diperiksa lebih lanjut | 1 | Timbangan tetap dapat digunakan selama hasil kalibrasi masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan | 0 | Kesalahan ini bisa terjadi akibat variasi bahan uji, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang dengan standar yang berbeda | 0 | Hasil kalibrasi dapat dikompensasi dengan membuat tabel koreksi untuk tiap sesi pengukuran | 0 | Penyimpangan bertahap dalam hasil kalibrasi timbangan sering kali disebabkan oleh drift pada komponen elektronik akibat usia atau lingkungan yang tidak stabil, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum digunakan kembali. | B
Pengambilan Contoh Tingkat Kesulitan I | Dalam sebuah uji kualitas air, seorang analis harus mengambil sampel dari sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi. Jika tujuan pengujian adalah untuk mengidentifikasi logam berat dalam air, metode pengambilan sampel yang paling sesuai adalah... | Menggunakan metode grab sampling pada beberapa titik yang berbeda dan menggabungkannya | 0 | Mengambil sampel dari satu titik yang representatif untuk menghindari variasi hasil | 0 | Menggunakan metode composite sampling dengan mempertimbangkan aliran air dan waktu pengambilan | 1 | Menggunakan metode random sampling dengan interval waktu tertentu | 0 | Mengambil sampel pada saat curah hujan tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal | 0 | Composite sampling mempertimbangkan variasi temporal dan spasial, sehingga lebih representatif untuk analisis logam berat. | C
Penyiapan Contoh dan Pengujian Tingkat Kesulitan II | Seorang analis sedang mempersiapkan sampel untuk pengujian kadar karbon dalam bahan bakar menggunakan metode spektroskopi inframerah. Jika tingkat kelembaban lingkungan tidak dikontrol dengan baik, bagaimana kemungkinan dampaknya terhadap hasil pengujian? | Spektroskopi inframerah tidak dipengaruhi oleh kelembaban sehingga tidak ada dampak signifikan | 0 | Kelembaban dapat menyebabkan gangguan dalam absorbansi spektrum, yang dapat menghasilkan nilai karbon yang lebih rendah atau lebih tinggi dari seharusnya | 1 | Hanya sampel dengan kadar karbon tinggi yang terpengaruh oleh kelembaban, karena reaktivitasnya lebih tinggi | 0 | Hasil pengujian hanya akan bervariasi jika suhu lingkungan juga berubah secara drastis | 0 | Pengaruh kelembaban dapat diabaikan jika peralatan telah dikalibrasi sebelumnya dengan benar | 0 | Kelembaban dapat mengganggu absorbansi spektrum dalam spektroskopi inframerah, menyebabkan bias dalam hasil pengujian. | B
Penghitungan Ketidakpastian Pengukuran (≤2 Variabel) | Dalam pengukuran massa menggunakan timbangan analitik, terdapat dua faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran, yaitu stabilitas alat dan variasi lingkungan (suhu dan kelembaban). Bagaimana cara paling tepat untuk menghitung ketidakpastian total berdasarkan dua faktor ini? | Menggunakan metode kuadrat jumlah individu (root sum square) untuk menggabungkan kedua ketidakpastian | 1 | Menjumlahkan langsung nilai ketidakpastian dari masing-masing faktor tanpa memperhitungkan korelasinya | 0 | Menggunakan metode rata-rata geometrik untuk mendapatkan nilai ketidakpastian total | 0 | Menghitung ketidakpastian terbesar di antara kedua faktor dan menggunakannya sebagai nilai akhir | 0 | Mengabaikan salah satu faktor jika nilainya lebih kecil dari 5% dari total ketidakpastian | 0 | Metode root sum square (RSS) adalah pendekatan standar dalam menghitung ketidakpastian total berdasarkan beberapa sumber ketidakpastian independen. | A
Identifikasi Bahan untuk Manajemen Mutu | Dalam proses validasi metode pengujian cemaran pestisida pada buah-buahan, seorang analis menemukan bahwa bahan standar yang digunakan telah melewati tanggal kedaluwarsa. Berdasarkan ISO/IEC 17025, apa tindakan yang paling sesuai? | Tetap menggunakan bahan standar jika hasil uji masih konsisten dengan data historis | 0 | Mengganti bahan standar dengan yang baru dan melakukan validasi ulang metode sebelum pengujian dilanjutkan | 1 | Menggunakan bahan standar yang kedaluwarsa tetapi mengoreksi hasil berdasarkan faktor degradasi | 0 | Mencampurkan bahan standar lama dengan yang baru untuk memastikan hasil tetap akurat | 0 | Menggunakan bahan standar kedaluwarsa hanya untuk pengujian yang tidak bersifat kritis | 0 | ISO/IEC 17025 mengharuskan penggunaan bahan standar yang valid, sehingga bahan yang kedaluwarsa harus diganti dan metode harus divalidasi ulang. | B
Pengumpulan Bahan untuk Sertifikasi/Inspeksi | Dalam inspeksi laboratorium untuk akreditasi ISO/IEC 17025, auditor menemukan bahwa rekaman kalibrasi alat spektrofotometer tidak tersedia selama periode tiga bulan terakhir. Apa dampak utama dari temuan ini? | Hasil uji tetap dapat digunakan selama alat tidak menunjukkan penyimpangan yang jelas | 0 | Akreditasi dapat terancam karena tidak adanya bukti bahwa alat dalam kondisi valid untuk pengujian selama periode tersebut | 1 | Laboratorium hanya perlu melakukan kalibrasi ulang segera setelah temuan audit untuk memperbaiki masalah | 0 | Selama laboratorium memiliki rekaman kalibrasi terakhir sebelum tiga bulan, maka tidak ada masalah | 0 | Auditor akan memberikan rekomendasi tanpa dampak serius selama metode yang digunakan sudah divalidasi | 0 | Rekaman kalibrasi sangat penting untuk akreditasi ISO/IEC 17025. Ketiadaan rekaman dapat mengancam status akreditasi laboratorium. | B
Identifikasi Data dalam Pengendalian Mutu | Dalam sebuah laboratorium kalibrasi, seorang teknisi harus menentukan ketidakpastian pengukuran dari alat ukur presisi tinggi. Jika terdapat faktor lingkungan seperti kelembaban dan suhu yang berkontribusi terhadap variasi hasil, bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis data tersebut? | Menggunakan metode kuadrat jumlah individu (root sum square) untuk menggabungkan ketidakpastian masing-masing faktor | 1 | Menjumlahkan langsung nilai ketidakpastian dari setiap faktor tanpa mempertimbangkan hubungan antar faktor | 0 | Menggunakan metode regresi linier untuk menghilangkan pengaruh lingkungan terhadap ketidakpastian total | 0 | Mengabaikan faktor lingkungan jika penyimpangan yang ditimbulkan masih dalam batas toleransi alat | 0 | Menghitung rata-rata perubahan dari beberapa percobaan untuk mendapatkan nilai ketidakpastian terendah | 0 | Metode root sum square (RSS) adalah pendekatan standar untuk menggabungkan ketidakpastian dari beberapa sumber yang tidak berkorelasi dalam pengukuran laboratorium. | A
Penyiapan Peralatan dalam Pengendalian Mutu | Dalam sertifikasi alat ukur berbasis spektrofotometri, seorang analis menemukan bahwa sumber cahaya pada alat mengalami penurunan intensitas. Berdasarkan standar kalibrasi internasional, apa langkah terbaik sebelum melakukan pengujian sampel? | Menggunakan faktor koreksi berdasarkan perhitungan deviasi cahaya sebelum melakukan pengukuran | 0 | Mengganti sumber cahaya dengan yang baru dan melakukan kalibrasi ulang sebelum melanjutkan pengujian | 1 | Melakukan penyesuaian terhadap perangkat lunak spektrofotometer agar tetap memberikan hasil akurat | 0 | Menyesuaikan panjang gelombang pengukuran agar efek penurunan intensitas tidak terlalu signifikan | 0 | Mengabaikan penurunan intensitas cahaya jika masih dalam rentang akurasi metode validasi awal | 0 | Penurunan intensitas cahaya dapat menyebabkan bias dalam hasil pengujian, sehingga standar kalibrasi mengharuskan penggantian dan kalibrasi ulang alat sebelum digunakan kembali. | B
Identifikasi Bahan dalam Inspeksi | Dalam inspeksi kualitas farmasi, seorang auditor menemukan bahwa laboratorium menggunakan bahan standar yang disimpan di suhu lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Berdasarkan regulasi GMP (Good Manufacturing Practice), apa konsekuensi dari temuan ini? | Semua hasil pengujian yang menggunakan bahan standar tersebut harus dianulir dan diulang dengan bahan yang baru | 0 | Laboratorium harus melakukan studi stabilitas ulang terhadap bahan standar untuk memastikan masih valid | 1 | Jika hasil pengujian tetap konsisten dengan data historis, maka tidak ada dampak yang signifikan | 0 | Bahan standar tetap dapat digunakan selama belum melewati tanggal kedaluwarsa yang tertera | 0 | Auditor hanya dapat memberikan rekomendasi perbaikan tanpa mempengaruhi status sertifikasi laboratorium | 0 | Menurut GMP, jika bahan standar disimpan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka studi stabilitas harus dilakukan untuk menentukan validitasnya sebelum digunakan lebih lanjut. | B
Identifikasi Data dalam Sertifikasi | Seorang inspektur sedang melakukan audit terhadap laboratorium uji lingkungan dan menemukan bahwa rekaman data kalibrasi spektrofotometer UV-Vis selama 6 bulan terakhir tidak tersedia. Apa dampak utama dari temuan ini terhadap sertifikasi laboratorium? | Laboratorium masih dapat mempertahankan sertifikasi jika dapat membuktikan bahwa alat masih dalam kondisi kerja yang baik | 0 | Tidak adanya rekaman kalibrasi dapat menyebabkan pencabutan sertifikasi karena tidak ada bukti bahwa alat berfungsi dengan akurasi yang dipersyaratkan | 1 | Selama laboratorium memiliki sertifikat kalibrasi terakhir sebelum periode tersebut, maka tidak ada pelanggaran signifikan | 0 | Inspektur dapat merekomendasikan audit tambahan tanpa ada konsekuensi terhadap sertifikasi | 0 | Laboratorium hanya perlu melakukan kalibrasi ulang setelah temuan ini tanpa konsekuensi lebih lanjut | 0 | Rekaman kalibrasi adalah syarat utama dalam sertifikasi laboratorium. Ketiadaan data selama 6 bulan dapat menyebabkan pencabutan sertifikasi karena tidak ada bukti bahwa alat tetap akurat. | B
Penyiapan Peralatan dan Bahan dalam Kalibrasi | Seorang teknisi sedang melakukan kalibrasi mikropipet dengan metode gravimetri. Jika suhu ruangan berfluktuasi selama pengukuran, bagaimana dampaknya terhadap hasil kalibrasi dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? | Tidak ada dampak yang signifikan karena metode gravimetri hanya bergantung pada massa air yang ditimbang | 0 | Fluktuasi suhu dapat menyebabkan perubahan densitas air, yang mengubah hasil pengukuran sehingga suhu harus dikontrol atau dikoreksi berdasarkan tabel densitas air | 1 | Pengaruh suhu dapat diabaikan jika volume air yang digunakan cukup besar untuk menstabilkan efek termal | 0 | Selama timbangan yang digunakan sudah dikalibrasi, efek fluktuasi suhu dapat diminimalkan tanpa koreksi tambahan | 0 | Hasil kalibrasi tetap valid jika standar deviasi pengukuran masih dalam batas ketelitian yang diperbolehkan | 0 | Dalam metode gravimetri, suhu mempengaruhi densitas air, sehingga harus dikontrol atau dikoreksi menggunakan tabel densitas air untuk memastikan hasil akurat. | B
Penghitungan Persediaan Bahan Pembantu | Dalam laboratorium kalibrasi, bahan standar kimia digunakan dalam jumlah terbatas untuk setiap pengujian. Jika bahan tersebut memiliki laju konsumsi yang tidak konstan dan terdapat fluktuasi dalam permintaan pengujian, metode mana yang paling efektif untuk memastikan ketersediaan bahan tanpa kelebihan stok yang berlebihan? | Menggunakan metode First-In First-Out (FIFO) untuk memastikan bahan lama digunakan terlebih dahulu sebelum kedaluwarsa | 0 | Menerapkan sistem Just-In-Time (JIT) untuk hanya memesan bahan saat diperlukan guna menghindari penyimpanan yang berlebihan | 0 | Menggunakan model Economic Order Quantity (EOQ) untuk menentukan jumlah pemesanan optimal berdasarkan permintaan rata-rata dan biaya penyimpanan | 1 | Menghitung persediaan minimum berdasarkan pemakaian bulanan rata-rata dan menetapkan reorder point tetap | 0 | Melakukan pemesanan bahan dalam jumlah besar di awal tahun untuk menghindari keterlambatan pasokan sepanjang tahun | 0 | Model EOQ mempertimbangkan keseimbangan antara frekuensi pemesanan dan biaya penyimpanan, yang optimal untuk bahan dengan fluktuasi permintaan. | C
Verifikasi Kesesuaian Bahan Standar Pengujian | Sebuah laboratorium menggunakan bahan standar bersertifikat (CRM) untuk verifikasi metode uji spektrofotometri. Jika ditemukan bahwa nilai sertifikat bahan standar sedikit berbeda dari nilai yang diharapkan berdasarkan spesifikasi metode, tindakan apa yang paling sesuai? | Menggunakan bahan standar tersebut tanpa modifikasi karena perbedaan kecil masih dalam batas akurasi metode | 0 | Menggunakan faktor koreksi dari deviasi yang ditemukan untuk menyesuaikan hasil pengujian | 0 | Mengkonfirmasi dengan produsen bahan standar apakah deviasi masih dalam batas ketidakpastian yang dapat diterima | 1 | Membuang bahan standar tersebut dan menggantinya dengan yang baru untuk memastikan akurasi uji tetap tinggi | 0 | Mengulang kalibrasi alat sebelum menggunakan bahan standar untuk memastikan bahwa deviasi berasal dari bahan, bukan alat | 0 | Jika ditemukan deviasi nilai sertifikat bahan standar, langkah pertama adalah mengonfirmasi dengan produsen apakah masih dalam batas ketidakpastian sebelum memutuskan langkah lebih lanjut. | C
Penyimpanan Bahan Standar Pengujian | Sebuah laboratorium menemukan bahwa bahan standar referensi telah disimpan pada suhu yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan selama beberapa bulan. Apa langkah yang paling sesuai berdasarkan regulasi Good Laboratory Practice (GLP)? | Menggunakan bahan tersebut dengan catatan bahwa hasilnya akan dibandingkan dengan bahan standar baru dalam pengujian selanjutnya | 0 | Melakukan uji stabilitas untuk menentukan apakah bahan tersebut masih sesuai untuk digunakan dalam pengujian | 1 | Menurunkan suhu penyimpanan kembali ke standar yang direkomendasikan dan menggunakan bahan setelah satu minggu untuk melihat apakah ada perubahan | 0 | Menggunakan bahan tersebut hanya untuk pengujian internal dan tidak untuk pengujian yang memerlukan sertifikasi | 0 | Mengabaikan perubahan kondisi penyimpanan jika hasil uji sebelumnya masih konsisten dengan spesifikasi metode | 0 | Regulasi GLP mengharuskan uji stabilitas dilakukan jika kondisi penyimpanan bahan standar tidak sesuai dengan spesifikasi, sebelum digunakan lebih lanjut. | B
Penghitungan Persediaan dan Kesesuaian Bahan Kalibrasi | Seorang teknisi sedang menghitung kebutuhan bahan kalibrasi untuk spektrofotometer di laboratorium pengujian air. Jika metode uji membutuhkan buffer pH yang stabil dalam periode tertentu dan jumlah pemakaian harian tidak konstan, pendekatan mana yang paling sesuai untuk memastikan ketersediaan bahan tanpa pemborosan? | Memesan buffer dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan bahan meskipun risiko kedaluwarsa meningkat | 0 | Menggunakan metode reorder point berdasarkan konsumsi rata-rata harian dengan faktor pengaman untuk fluktuasi penggunaan | 1 | Menggunakan buffer pH yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa jika nilai pH masih dalam toleransi metode | 0 | Membuat buffer pH sendiri di laboratorium setiap kali diperlukan untuk memastikan kesegaran bahan | 0 | Menggunakan buffer pH alternatif yang memiliki karakteristik mendekati spesifikasi metode tanpa melakukan validasi ulang | 0 | Pendekatan reorder point dengan faktor pengaman memastikan bahwa bahan tersedia tepat waktu tanpa risiko kelebihan stok yang tidak perlu. | B
Penyimpanan dan Verifikasi Bahan Standar Kalibrasi | Dalam inspeksi laboratorium oleh lembaga akreditasi, ditemukan bahwa bahan standar untuk kalibrasi timbangan telah digunakan melewati masa kedaluwarsa yang tertera pada sertifikatnya. Apa dampak utama dari temuan ini terhadap validitas hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bahan tersebut? | Hasil pengujian tetap valid jika bahan standar masih menunjukkan stabilitas berdasarkan pemeriksaan visual | 0 | Semua hasil pengujian yang menggunakan bahan tersebut dapat dianggap tidak valid karena tidak ada jaminan akurasi | 1 | Hasil pengujian masih dapat digunakan jika dibandingkan dengan referensi lain dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan | 0 | Bahan standar dapat tetap digunakan dengan catatan bahwa penggunaannya hanya untuk pengujian non-kritis | 0 | Masa kedaluwarsa bahan standar dapat diperpanjang jika ada dokumentasi bahwa nilai kalibrasi masih dalam batas toleransi | 0 | Masa kedaluwarsa bahan standar dalam kalibrasi merupakan batas mutlak. Jika bahan digunakan setelah masa tersebut, hasil pengujian dapat dianggap tidak valid. | B
Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kurangnya alat pelindung diri yang harusnya disediakan oleh perusahaan, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut menurut hukum? | Pekerja karena ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya sendiri selama bekerja | 0 | Atasan langsung pekerja karena tidak mengawasi penggunaan alat pelindung diri secara ketat | 0 | Perusahaan karena berkewajiban menyediakan alat pelindung diri yang sesuai standar keselamatan kerja | 1 | Pemerintah karena memiliki tugas untuk mengawasi implementasi keselamatan kerja di setiap perusahaan | 0 | Serikat pekerja karena mereka bertugas memastikan kesejahteraan tenaga kerja termasuk keselamatan kerja | 0 | UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 mengatur bahwa perusahaan wajib menyediakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, sehingga tanggung jawab utama ada pada perusahaan. | C
Perjanjian Kerja | Seorang pekerja kontrak telah bekerja selama 4 tahun secara terus-menerus di sebuah perusahaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diperpanjang setiap tahun. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, apakah status hubungan kerja ini sah menurut hukum? | Sah karena perusahaan memiliki hak untuk memperpanjang kontrak kerja selama masih ada kesepakatan antara kedua belah pihak | 0 | Tidak sah karena PKWT hanya boleh diperpanjang satu kali dengan total masa kerja maksimal 3 tahun | 1 | Sah jika pekerja menandatangani kontrak baru setiap tahun tanpa ada protes dari pihak pekerja | 0 | Tidak sah karena semua pekerja yang bekerja lebih dari 2 tahun harus otomatis menjadi karyawan tetap | 0 | Sah jika ada kesepakatan tertulis yang dibuat di hadapan notaris dan disetujui oleh pemerintah setempat | 0 | Menurut Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003, PKWT hanya dapat diperpanjang satu kali dengan total masa kerja maksimal 3 tahun. Jika lebih, pekerja harus menjadi karyawan tetap (PKWTT). | B
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | Seorang pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya sesuai ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, perusahaan menolak pengunduran diri dan tetap mewajibkan pekerja menyelesaikan proyeknya selama 3 bulan ke depan. Bagaimana status hukum pekerja berdasarkan undang-undang? | Pekerja wajib mengikuti keputusan perusahaan karena kontrak kerja masih berlaku sampai proyek selesai | 0 | Pekerja dapat tetap mengundurkan diri setelah 30 hari sesuai ketentuan dalam undang-undang | 1 | Perusahaan berhak menunda pengunduran diri jika alasan pekerja dianggap tidak sah oleh manajemen | 0 | Pekerja harus mencari pengganti terlebih dahulu sebelum dapat meninggalkan pekerjaannya | 0 | Pengunduran diri harus mendapat persetujuan resmi dari serikat pekerja sebelum bisa diproses oleh perusahaan | 0 | Berdasarkan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja yang mengundurkan diri dengan pemberitahuan minimal 30 hari sebelumnya tidak dapat ditahan oleh perusahaan. | B
Upah dan Kesejahteraan Pekerja | Dalam kondisi darurat ekonomi, sebuah perusahaan melakukan pemotongan gaji sebesar 30% terhadap semua karyawannya tanpa adanya kesepakatan sebelumnya dengan pekerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, apakah tindakan ini diperbolehkan? | Diperbolehkan jika perusahaan mengalami kerugian besar dan tidak dapat membayar gaji penuh | 0 | Diperbolehkan jika perusahaan telah melaporkan pemotongan gaji kepada dinas ketenagakerjaan setempat | 0 | Tidak diperbolehkan karena perubahan upah harus melalui kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja | 1 | Tidak diperbolehkan kecuali pemotongan gaji hanya bersifat sementara dan ada kompensasi lain | 0 | Diperbolehkan jika kebijakan ini diterapkan secara merata kepada semua karyawan tanpa diskriminasi | 0 | Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perubahan upah hanya dapat dilakukan atas kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, bukan keputusan sepihak. | C
Waktu Kerja dan Lembur | Seorang pekerja harian diharuskan bekerja selama 12 jam per hari tanpa mendapatkan upah lembur karena ia tidak memiliki kontrak kerja tertulis. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, apakah perusahaan memiliki kewajiban membayar upah lembur? | Tidak, karena pekerja harian tidak memiliki kontrak tertulis sehingga tidak berhak atas lembur | 0 | Ya, karena setiap jam kerja di atas 7 jam per hari harus dibayar dengan upah lembur sesuai ketentuan undang-undang | 1 | Tidak, karena sistem kerja harian dihitung berdasarkan upah harian tanpa perhitungan lembur | 0 | Ya, tetapi hanya jika pekerja telah bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu secara kumulatif | 0 | Tidak, kecuali pekerja telah bekerja lebih dari 12 jam dalam sehari secara berturut-turut selama satu minggu penuh | 0 | Berdasarkan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003, jam kerja maksimal adalah 7 jam per hari (6 hari kerja) atau 8 jam per hari (5 hari kerja). Waktu kerja di atas batas tersebut wajib dibayar dengan upah lembur. | B