## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
uji kompetensi khusus | Sebuah gedung perkantoran memutuskan untuk menggunakan CMMS dalam pengelolaan fasilitasnya. Bagaimana CMMS membantu dalam perpanjangan umur aset? | Membuat keputusan pembelian lebih cepat | 0 | Memonitor kondisi aset dan merencanakan perawatan | 1 | Mengurangi biaya pemeliharaan | 0 | Menambah jumlah teknisi pemeliharaan | 0 | Mempercepat proses penggantian aset | 0 | CMMS membantu memonitor kondisi aset secara real-time dan merencanakan jadwal perawatan berdasarkan data yang dikumpulkan, sehingga dapat memperpanjang umur aset dengan melakukan perawatan tepat waktu. | B
uji kompetensi khusus | Dalam manajemen fasilitas modern, penggunaan CMMS sangat disarankan. Apa fitur utama dari CMMS yang dapat meningkatkan efisiensi operasional? | Pelacakan manual peralatan | 0 | Penjadwalan otomatis pemeliharaan | 1 | Mengurangi jumlah aset yang dimiliki | 0 | Meningkatkan kebutuhan inventaris baru | 0 | Memonitor aktivitas pekerja | 0 | CMMS memiliki fitur penjadwalan otomatis yang memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan tepat waktu, berdasarkan histori dan kondisi peralatan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. | B
uji kompetensi khusus | Bagian pemeliharaan di sebuah rumah sakit ingin memastikan bahwa fasilitas pendingin udara berfungsi optimal. Apa teknik yang paling tepat untuk mengevaluasi kinerja fasilitas ini? | Memeriksa keluhan pasien | 0 | Menggunakan sensor untuk mengukur suhu udara | 1 | Mengganti seluruh sistem pendingin udara | 0 | Menunggu hingga ada masalah | 0 | Menambah unit pendingin udara | 0 | Teknik evaluasi dengan menggunakan sensor suhu membantu memonitor performa fasilitas secara akurat dan real-time, sehingga manajemen dapat menentukan langkah pemeliharaan atau perbaikan dengan tepat. | B
uji kompetensi khusus | Bagaimana cara terbaik untuk memonitor kinerja fasilitas pencahayaan di gedung universitas agar tetap hemat energi dan efektif? | Mengganti semua lampu setiap tahun | 0 | Memeriksa keluhan pengguna gedung | 0 | Memonitor penggunaan energi dan melakukan perawatan berkala | 1 | Meningkatkan jumlah lampu di setiap ruangan | 0 | Mengabaikan kinerja lampu sampai rusak | 0 | Memonitor penggunaan energi secara rutin dan melakukan perawatan berkala pada sistem pencahayaan adalah cara efektif untuk memastikan efisiensi energi serta memperpanjang umur fasilitas. | C
uji kompetensi khusus | Sebuah hotel mengalami peningkatan konsumsi energi yang tidak biasa. Bagaimana cara yang tepat untuk menganalisis penyebabnya menggunakan teknik evaluasi kinerja fasilitas? | Memonitor histori penggunaan energi | 1 | Mengurangi jumlah perangkat listrik | 0 | Mengganti seluruh peralatan listrik | 0 | Menunggu hingga konsumsi energi kembali normal | 0 | Menambah kapasitas listrik di gedung | 0 | Dengan memonitor histori penggunaan energi, manajemen dapat mengidentifikasi anomali dalam konsumsi energi dan menemukan penyebab yang spesifik, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. | A
uji kompetensi khusus | Sebuah perusahaan memiliki armada kendaraan yang digunakan untuk transportasi operasional. Apa metode yang paling efektif untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi optimal? | Mengganti kendaraan setiap 3 tahun | 0 | Membiarkan kendaraan hingga mengalami kerusakan | 0 | Melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala | 1 | Menambah jumlah kendaraan untuk mengurangi beban kerja | 0 | Mengurangi penggunaan kendaraan | 0 | Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala membantu memastikan kendaraan tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi risiko kerusakan mendadak yang dapat mengganggu operasional. | C
uji kompetensi khusus | Sebuah gedung pemerintahan memiliki banyak peralatan IT yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Apa cara yang paling efektif untuk memastikan semua peralatan terkelola dengan baik? | Melakukan audit IT secara rutin | 1 | Mengganti peralatan setiap 6 bulan | 0 | Mengabaikan perawatan peralatan IT | 0 | Menunggu hingga ada kerusakan | 0 | Meningkatkan jumlah pengguna peralatan IT | 0 | Audit IT secara rutin memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kondisi dan performa peralatan, memastikan bahwa semua peralatan yang ada tercatat dan dalam kondisi yang baik, sehingga dapat memaksimalkan operasional. | A
uji kompetensi khusus | Pak Budi sedang memeriksa sistem kelistrikan di gedung kantor yang sering mengalami mati listrik. Setelah diperiksa, ia menemukan bahwa beberapa kabel utama mengalami kerusakan. Langkah apa yang harus diambil Pak Budi untuk mengatasi masalah ini sesuai standar? | Mengganti kabel yang rusak | 0 | Menyalakan generator cadangan | 0 | Mengganti kabel dan memastikan instalasi sesuai standar | 1 | Mematikan seluruh sistem listrik | 0 | Melaporkan masalah tanpa perbaikan | 0 | Pemahaman tentang standar instalasi kelistrikan mencakup perbaikan kabel rusak dan memastikan instalasi kembali aman dan sesuai dengan standar. | C
uji kompetensi khusus | Ibu Rina mengalami kebocoran di saluran air bersih di rumahnya. Sebagai teknisi, apa tindakan pertama yang harus dilakukan untuk memperbaiki kebocoran tersebut? | Membongkar seluruh sistem pipa | 0 | Mengganti pipa yang bocor | 1 | Menutup sementara saluran air | 0 | Menyalakan sistem air untuk melihat aliran | 0 | Meminta bantuan pihak lain | 0 | Penanganan kebocoran pipa air bersih dimulai dengan mengganti bagian yang bocor dan memastikan seluruh aliran air berjalan dengan baik. | B
uji kompetensi khusus | Pak Andi diminta untuk memperbaiki sistem pendingin ruangan (AC) di sebuah gedung. Setelah pemeriksaan, ia menemukan bahwa udara yang keluar tidak dingin. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan? | Mengganti filter udara | 0 | Mematikan sistem AC | 0 | Memeriksa tekanan refrigerant | 1 | Membersihkan unit pendingin | 0 | Mengganti unit AC seluruhnya | 0 | Sistem pendingin yang tidak bekerja optimal biasanya diakibatkan oleh masalah pada tekanan refrigerant. Pemeriksaan ini harus dilakukan sebelum tindakan lebih lanjut. | C
uji kompetensi khusus | Di sebuah gedung perkantoran, ada saluran air limbah yang tersumbat. Pak Anton sebagai teknisi harus segera mengatasi masalah ini. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh Pak Anton? | Menggunakan alat penyedot | 0 | Memperbaiki seluruh sistem perpipaan | 0 | Menggunakan alat untuk membuka penyumbatan | 1 | Membongkar sistem pipa | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Penanganan penyumbatan pada saluran air limbah dilakukan dengan membuka penyumbatan menggunakan alat khusus sebelum memperbaiki sistem perpipaan yang lebih besar. | C
uji kompetensi khusus | Di sebuah rumah sakit, terjadi pemadaman listrik mendadak. Sebagai teknisi, Bu Siti diminta untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan tetap berjalan. Apa yang harus dilakukan Bu Siti? | Memeriksa panel listrik utama | 0 | Menyalakan generator cadangan | 1 | Membongkar panel listrik | 0 | Memeriksa sistem plumbing | 0 | Mematikan seluruh peralatan listrik | 0 | Ketika terjadi pemadaman, langkah yang sesuai adalah menyalakan generator cadangan untuk memastikan kelistrikan tetap berjalan. | B
uji kompetensi khusus | Gedung kantor A mengalami masalah dengan sistem ventilasi udara. Udara di dalam ruangan terasa panas dan pengap. Sebagai teknisi, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem HVAC di gedung tersebut? | Mengganti seluruh sistem ventilasi | 0 | Memeriksa filter dan ventilasi udara | 1 | Menambah unit pendingin udara | 0 | Mematikan seluruh ventilasi | 0 | Memasang kipas tambahan | 0 | Langkah awal dalam memperbaiki masalah ventilasi adalah memeriksa filter dan sistem ventilasi untuk memastikan aliran udara yang baik. | B
uji kompetensi khusus | Di hotel, sistem pipa air bersih sering mengalami penurunan tekanan air. Sebagai teknisi, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? | Mengganti pompa air | 1 | Mengganti seluruh sistem perpipaan | 0 | Menutup sementara saluran air | 0 | Menambah jumlah pipa | 0 | Membersihkan pipa | 0 | Penurunan tekanan air dapat diatasi dengan mengganti pompa air yang rusak agar tekanan air kembali normal. | A
uji kompetensi khusus | Ketika sedang melakukan perbaikan, Pak Joko menemukan bahwa salah satu stop kontak di rumah sering mengalami korsleting. Apa yang harus dilakukan Pak Joko untuk memastikan stop kontak tersebut aman digunakan? | Mengganti stop kontak dan memeriksa instalasi | 1 | Menutup stop kontak | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Membongkar seluruh sistem listrik | 0 | Membiarkan stop kontak tanpa perbaikan | 0 | Langkah yang tepat adalah mengganti stop kontak yang rusak dan memeriksa kembali instalasi kelistrikan untuk memastikan keamanan. | A
uji kompetensi khusus | Di sebuah pusat perbelanjaan, sistem pendingin udara tidak berfungsi dengan baik sehingga suhu di dalam gedung menjadi sangat panas. Sebagai teknisi, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Mengganti unit pendingin udara | 0 | Memeriksa sistem pendingin dan refrigerant | 1 | Mematikan seluruh unit pendingin | 0 | Membongkar sistem pendingin | 0 | Menggunakan kipas angin | 0 | Untuk mengatasi masalah suhu, langkah pertama adalah memeriksa sistem pendingin dan memastikan refrigerant dalam kondisi baik. | B
uji kompetensi khusus | Di sebuah apartemen, saluran air limbah tersumbat menyebabkan air mengalir keluar. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk mengatasi masalah ini dengan cepat? | Mengganti pipa yang bocor | 0 | Menggunakan alat untuk membuka penyumbatan | 1 | Menutup seluruh saluran air | 0 | Membongkar sistem perpipaan | 0 | Menghubungi teknisi lain | 0 | Langkah pertama yang tepat dalam kasus ini adalah menggunakan alat khusus untuk membuka penyumbatan saluran air limbah. | B
uji kompetensi khusus | Di gedung perkantoran, Bu Nia menemukan bahwa sistem alarm kebakaran tidak berbunyi saat ada uji coba kebakaran. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan sistem tersebut bekerja dengan baik? | Memasang ulang seluruh sistem alarm | 0 | Menghubungi teknisi alarm | 0 | Memeriksa dan memperbaiki panel kontrol alarm | 1 | Mematikan seluruh sistem | 0 | Mengganti seluruh kabel alarm | 0 | Memeriksa dan memperbaiki panel kontrol alarm adalah langkah awal yang benar dalam memastikan sistem alarm kebakaran berfungsi dengan baik. | C
uji kompetensi khusus | Pak Ardi sedang melakukan pemasangan jaringan IT di sebuah gedung. Setelah instalasi selesai, ternyata koneksi internet tidak stabil. Apa yang harus dilakukan Pak Ardi untuk memperbaiki masalah ini? | Mengganti kabel jaringan | 1 | Mematikan seluruh sistem jaringan | 0 | Menambah perangkat jaringan baru | 0 | Menghubungi penyedia layanan internet | 0 | Mengganti router lama | 0 | Koneksi internet yang tidak stabil dapat disebabkan oleh masalah pada kabel jaringan, sehingga mengganti kabel adalah solusi yang tepat. | A
uji kompetensi khusus | Pak Doni menemukan retakan kecil pada dinding gedung sekolah yang baru saja dibangun. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Doni untuk memperbaiki keretakan tersebut? | Menambal retakan dengan semen | 1 | Membongkar dinding | 0 | Mengganti seluruh dinding | 0 | Membiarkan retakan | 0 | Menambah lapisan cat | 0 | Penambalan retakan kecil menggunakan semen adalah solusi yang tepat dalam memperbaiki kerusakan struktural ringan pada dinding. | A
uji kompetensi khusus | Di sebuah pusat perbelanjaan, sistem pemadam kebakaran otomatis tidak berfungsi saat terjadi kebakaran kecil. Sebagai teknisi, apa langkah yang harus dilakukan? | Mengganti sistem pemadam otomatis | 0 | Memeriksa tekanan air pada sistem | 1 | Menambah jumlah alat pemadam | 0 | Menutup sistem pemadam | 0 | Menghubungi dinas kebakaran | 0 | Memeriksa tekanan air pada sistem pemadam kebakaran otomatis adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. | B
uji kompetensi khusus | Ibu Lina mengalami masalah dengan sistem telepon di kantornya. Setelah diperiksa, sistem telepon terputus-putus ketika digunakan. Apa langkah awal yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? | Memeriksa sambungan kabel telepon | 1 | Mengganti semua telepon | 0 | Menghubungi provider telepon | 0 | Menambah perangkat telepon | 0 | Mematikan seluruh sistem telepon | 0 | Masalah pada sistem telepon biasanya disebabkan oleh sambungan kabel yang tidak stabil, sehingga langkah pertama yang benar adalah memeriksa kabel tersebut. | A
uji kompetensi khusus | Di sebuah gedung tua, Pak Tono menemukan ada bagian atap yang mulai runtuh. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Mengganti seluruh atap | 0 | Memasang penopang sementara | 1 | Membongkar seluruh atap | 0 | Membiarkan atap runtuh | 0 | Menutup bagian yang runtuh | 0 | Memasang penopang sementara adalah langkah awal yang tepat untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut dan memastikan keselamatan sebelum melakukan perbaikan lebih besar. | B
uji kompetensi khusus | Sistem CCTV di gudang barang sering mengalami gangguan, dan rekaman sering terputus. Sebagai teknisi, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? | Mengganti kamera CCTV | 0 | Memeriksa sambungan kabel CCTV | 1 | Menambah kamera baru | 0 | Menghubungi penyedia CCTV | 0 | Menutup sistem CCTV | 0 | Gangguan pada CCTV sering kali disebabkan oleh masalah pada sambungan kabel, sehingga langkah yang tepat adalah memeriksa kabel CCTV terlebih dahulu. | B
uji kompetensi khusus | Pak Ahmad diminta untuk memasang sistem jaringan telekomunikasi di sebuah gedung baru. Setelah instalasi selesai, beberapa komputer tidak dapat terhubung dengan jaringan. Apa yang sebaiknya dilakukan? | Memeriksa konfigurasi jaringan | 1 | Mematikan komputer | 0 | Menambah perangkat telekomunikasi | 0 | Mengganti router | 0 | Menghubungi penyedia internet | 0 | Masalah koneksi pada jaringan sering kali terjadi karena konfigurasi yang tidak tepat, sehingga memeriksa konfigurasi jaringan adalah langkah awal yang benar. | A
uji kompetensi khusus | Dalam proyek pemeliharaan gedung, Pak Anton harus bekerja sama dengan timnya dan kontraktor. Apa langkah yang harus dia lakukan untuk memastikan semua pihak memahami tugas mereka dengan baik? | Mengabaikan masukan dari kontraktor | 0 | Mengadakan rapat koordinasi | 1 | Memberikan arahan saat proyek sudah berjalan | 0 | Mengirim email ke semua pihak | 0 | Membiarkan kontraktor bekerja tanpa arahan | 0 | Rapat koordinasi sebelum proyek dimulai sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta memperjelas ekspektasi yang ada. | B
uji kompetensi khusus | Pak Ridwan harus menyusun laporan setelah proyek pemeliharaan selesai. Apa yang harus dia cantumkan dalam laporan tersebut untuk memastikan informasi lengkap dan akurat? | Menyusun laporan tanpa data lengkap | 0 | Hanya mencantumkan waktu penyelesaian proyek | 0 | Mencantumkan data yang tidak relevan | 0 | Dokumentasi histori perbaikan | 1 | Hanya mencantumkan kendala dalam proyek | 0 | Dokumentasi histori perbaikan sangat penting dalam laporan untuk digunakan sebagai referensi dalam pemeliharaan berikutnya dan untuk evaluasi lebih lanjut. | D
uji kompetensi khusus | Pak Fajar ditugaskan untuk melakukan audit keselamatan di pabrik. Apa yang sebaiknya dia lakukan untuk memastikan pekerja mematuhi aturan keselamatan kerja? | Tidak memperhatikan laporan kecelakaan kerja | 0 | Membiarkan pekerja bekerja tanpa APD | 0 | Memberikan pelatihan keselamatan secara rutin | 1 | Mengabaikan kesalahan kecil | 0 | Hanya mengaudit pekerja baru | 0 | Memberikan pelatihan keselamatan secara rutin adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. | C
uji kompetensi khusus | Pak Rudi harus menyusun rencana kerja untuk proyek renovasi gedung sekolah. Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal? | Menyusun jadwal kerja yang realistis | 1 | Hanya berfokus pada anggaran tanpa rencana waktu | 0 | Mengabaikan kendala yang mungkin terjadi | 0 | Menunda proyek tanpa alasan | 0 | Memulai proyek tanpa perencanaan | 0 | Menyusun jadwal kerja yang realistis sangat penting agar proyek dapat berjalan sesuai target dan menghindari keterlambatan yang tidak perlu. | A
uji kompetensi khusus | Bu Tia sedang mengelola proyek besar yang memerlukan pengadaan material secara bertahap. Apa yang harus dia perhatikan untuk menghindari kekurangan material saat proyek berlangsung? | Membeli material dari satu sumber saja | 0 | Mengurangi kualitas material untuk menghemat | 0 | Memesan material tanpa perhitungan | 0 | Memesan material sesuai kebutuhan proyek | 1 | Menunggu material habis sebelum memesan lagi | 0 | Memesan material sesuai kebutuhan proyek sangat penting agar proses pemeliharaan atau konstruksi tidak terganggu karena kekurangan material. | D
uji kompetensi khusus | Dalam proyek pembangunan taman kota, Pak Danu harus berkoordinasi dengan beberapa tim. Apa yang harus dia lakukan untuk menjaga komunikasi yang efektif selama proyek berlangsung? | Mengabaikan tim yang berbeda bidang | 0 | Mengandalkan komunikasi lewat chat saja | 0 | Rapat evaluasi secara berkala sangat penting untuk menjaga kelancaran komunikasi dan menyelesaikan masalah atau hambatan yang muncul selama proyek berlangsung. | 0 | Mengadakan rapat evaluasi secara berkala | 1 | Hanya fokus pada komunikasi dengan kontraktor | 0 | Rapat evaluasi berkala sangat penting untuk menjaga kelancaran komunikasi dan menyelesaikan masalah atau hambatan yang muncul selama proyek berlangsung. | D
uji kompetensi khusus | Bu Sinta diminta untuk mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan AC di gedung perkantoran. Apa yang harus dia lakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut bisa digunakan sebagai referensi di masa depan? | Membuat laporan tanpa detail yang jelas | 0 | Mencatat informasi hanya secara lisan | 0 | Menyimpan dokumen secara rapi di sistem digital | 1 | Tidak perlu mencatat hasil pemeliharaan | 0 | Membuang dokumen setelah pemeliharaan | 0 | Menyimpan dokumen pemeliharaan secara rapi dan di sistem digital penting untuk referensi dan evaluasi di masa depan, serta untuk memudahkan akses informasi kapan saja. | C
uji kompetensi khusus | Pak Ahmad memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Apa yang sebaiknya dia lakukan untuk memastikan semua tugas selesai tepat waktu? | Menyelesaikan tugas yang paling mudah terlebih dahulu | 0 | Mengatur jadwal dan menetapkan prioritas | 1 | Menunggu hingga semua tugas menjadi mendesak | 0 | Mengabaikan tugas yang kurang penting | 0 | Melakukan beberapa tugas sekaligus | 0 | Mengatur jadwal dan menetapkan prioritas adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan semua tugas secara efisien dan efektif, menghindari penundaan dan pekerjaan yang menumpuk. | B
uji kompetensi khusus | Dalam pengelolaan gedung modern, apa keuntungan utama dari penerapan teknologi smart building? | Meningkatkan biaya operasional | 0 | Mengurangi efisiensi operasional | 0 | Meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan | 1 | Menambah kompleksitas sistem | 0 | Mengurangi kontrol terhadap fasilitas | 0 | Teknologi smart building dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan dengan mengintegrasikan berbagai sistem cerdas untuk pengelolaan bangunan yang lebih baik. | C
uji kompetensi khusus | Bu Lina sedang merancang sistem otomasi untuk fasilitas gedung. Apa yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan sistem otomasi berfungsi dengan baik? | Hanya memasang perangkat tanpa konfigurasi | 0 | Mengintegrasikan sistem otomasi dengan sistem lainnya | 1 | Memilih perangkat secara acak | 0 | Mengabaikan pelatihan penggunaan sistem | 0 | Mengandalkan perangkat tanpa pemeliharaan | 0 | Mengintegrasikan sistem otomasi dengan sistem lainnya memastikan koordinasi yang baik dan fungsi yang optimal dalam pengendalian fasilitas seperti pencahayaan, HVAC, dan keamanan. | B
uji kompetensi khusus | Pak Suryo ingin menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proyek renovasi gedung. Apa yang harus dipertimbangkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan? | Menggunakan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan | 0 | Menggunakan teknologi energi terbarukan | 1 | Mengabaikan dampak lingkungan dari bahan bangunan | 0 | Mengutamakan biaya rendah daripada keberlanjutan | 0 | Tidak mempertimbangkan daur ulang material | 0 | Menggunakan teknologi energi terbarukan dan bahan bangunan yang ramah lingkungan mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. | B
uji kompetensi khusus | Bu Rina menggunakan drone untuk inspeksi gedung. Apa manfaat utama dari penggunaan drone dalam inspeksi fasilitas? | Mengurangi akurasi inspeksi | 0 | Mempercepat proses inspeksi dan mendeteksi kerusakan | 1 | Menambah biaya operasional | 0 | Mengurangi kemampuan pemantauan | 0 | Membatasi jangkauan inspeksi | 0 | Penggunaan drone dalam inspeksi memungkinkan proses yang lebih cepat dan akurat, serta dapat mendeteksi kerusakan yang sulit terlihat dengan metode inspeksi tradisional. | B
uji kompetensi khusus | Dalam proyek renovasi, Bu Evi menghadapi beberapa tugas dengan tenggat waktu yang ketat. Apa yang harus dia lakukan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu? | Menunda tugas hingga mendekati tenggat waktu | 0 | Mengatur waktu dengan prioritas yang jelas | 1 | Menyelesaikan tugas secara acak | 0 | Mengabaikan beberapa tugas untuk fokus pada yang lain | 0 | Mengandalkan bantuan luar untuk menyelesaikan tugas | 0 | Mengatur waktu dengan prioritas yang jelas adalah strategi yang efektif untuk memastikan setiap tugas selesai tepat waktu dan sesuai dengan rencana proyek. | B
uji kompetensi khusus | Pak Rudi ingin meningkatkan efisiensi energi gedung menggunakan teknologi smart building. Apa yang harus dipertimbangkan untuk implementasi yang berhasil? | Mengabaikan integrasi dengan sistem yang ada | 0 | Memastikan sistem kompatibel dan terintegrasi | 1 | Hanya memilih teknologi terbaru | 0 | Fokus pada pengurangan biaya instalasi | 0 | Mengabaikan pelatihan untuk pengguna sistem | 0 | Memastikan sistem kompatibel dan terintegrasi dengan sistem yang ada adalah langkah kunci untuk keberhasilan penerapan teknologi smart building dalam meningkatkan efisiensi energi. | B
uji kompetensi khusus | Dalam penerapan sistem otomasi untuk pengendalian pencahayaan, apa yang harus dipastikan untuk fungsi yang optimal? | Memasang sensor secara sembarangan | 0 | Mengonfigurasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan | 1 | Mengabaikan pengujian sistem | 0 | Menggunakan hanya satu jenis sensor | 0 | Tidak mempertimbangkan pengaturan waktu otomatis | 0 | Mengonfigurasi sistem otomasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengujian sistem memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik untuk pengendalian pencahayaan yang optimal. | B
uji kompetensi khusus | Bu Nia sedang merancang sistem HVAC baru dengan teknologi ramah lingkungan. Apa yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan sistem? | Menggunakan refrigeran yang berbahaya | 0 | Memilih teknologi yang efisien dan ramah lingkungan | 1 | Mengabaikan efisiensi energi | 0 | Mengandalkan teknologi lama | 0 | Hanya fokus pada biaya instalasi | 0 | Memilih teknologi yang efisien dan ramah lingkungan adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem HVAC mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. | B
uji kompetensi khusus | Pak Budi memanfaatkan sensor untuk pemantauan kondisi gedung secara real-time. Apa manfaat utama dari penggunaan teknologi sensor dalam pemeliharaan gedung? | Meningkatkan biaya pemeliharaan | 0 | Memudahkan deteksi kerusakan dan pemantauan real-time | 1 | Mengurangi kemampuan deteksi | 0 | Menambah kompleksitas pemeliharaan | 0 | Mengurangi efisiensi operasional | 0 | Penggunaan teknologi sensor memungkinkan deteksi kerusakan dan pemantauan kondisi gedung secara real-time, yang membantu mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengoptimalkan pemeliharaan. | B
uji kompetensi khusus | Pak Tono harus menyelesaikan beberapa tugas pemeliharaan dalam waktu yang terbatas. Apa yang harus dilakukan untuk mengatur waktu dan prioritas kerja dengan efektif? | Menyelesaikan tugas yang paling menyenangkan | 0 | Membuat daftar prioritas dan mengikuti jadwal | 1 | Mengabaikan tenggat waktu | 0 | Mengelola waktu secara acak | 0 | Mengandalkan tim untuk mengatur prioritas | 0 | Membuat daftar prioritas dan mengikuti jadwal adalah cara yang efektif untuk memastikan tugas diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. | B
uji kompetensi khusus | Ali sedang bekerja untuk mengembangkan sistem manajemen fasilitas baru di perusahaannya. Ia memutuskan untuk menerapkan inovasi teknologi terbaru. Apa langkah yang harus diambil Ali untuk memastikan sistem ini efektif? | Mengabaikan umpan balik pengguna | 0 | Menghindari pelatihan untuk staf | 0 | Mengintegrasikan teknologi terbaru dengan sistem lama | 1 | Menyimpan semua data secara manual | 0 | Menggunakan sistem yang sudah ada tanpa perubahan | 0 | Ali harus mengintegrasikan teknologi terbaru dengan sistem lama untuk memastikan sistem manajemen fasilitas yang efektif. | C
uji kompetensi khusus | Rita adalah seorang manajer fasilitas yang selalu memastikan standar kualitas kerja tinggi. Suatu hari, ia menerima laporan tentang masalah kecil di fasilitas. Apa yang seharusnya dilakukan Rita? | Memperbaiki masalah segera dan memastikan kualitas | 1 | Mencatat masalah tetapi tidak mengambil tindakan | 0 | Membiarkan staf lain menangani masalah | 0 | Mengabaikan laporan jika tidak ada dampak besar | 0 | Menunda penyelesaian masalah hingga masalah besar muncul | 0 | Rita harus memperbaiki masalah segera dan memastikan kualitas untuk mempertahankan standar profesionalisme. | A
uji kompetensi khusus | Sebagai petugas fasilitas, Joko menerima keluhan dari pengguna tentang peralatan yang rusak. Bagaimana Joko seharusnya menanggapi keluhan tersebut? | Menanggapi keluhan dengan cepat dan mencari solusi efektif | 1 | Mengarahkan pengguna ke departemen lain | 0 | Mengabaikan keluhan dan tidak mengambil tindakan | 0 | Meminta pengguna untuk menunggu tanpa memberikan update | 0 | Memberi jawaban umum tanpa tindak lanjut | 0 | Joko harus menanggapi keluhan dengan cepat dan mencari solusi efektif untuk memastikan pelayanan prima kepada pengguna. | A
uji kompetensi khusus | Anna sedang merencanakan proyek perbaikan fasilitas. Apa yang harus ia pastikan selama proses perencanaan untuk mematuhi hukum dan peraturan? | Mengabaikan persetujuan dari otoritas terkait | 0 | Mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku | 1 | Menggunakan panduan umum tanpa validasi hukum | 0 | Menyusun rencana tanpa mempertimbangkan regulasi | 0 | Mengabaikan regulasi lokal untuk efisiensi | 0 | Anna harus mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku selama perencanaan proyek untuk memastikan kepatuhan. | B
uji kompetensi khusus | Dalam laporan akhir proyek, Budi menemukan beberapa ketidakakuratan yang menguntungkan timnya. Apa yang seharusnya dilakukan Budi? | Mengubah laporan agar terlihat lebih baik | 0 | Mengungkapkan ketidakakuratan dengan jujur dan transparan | 1 | Mengabaikan ketidakakuratan jika tidak ada yang mengeluh | 0 | Menyusun laporan baru tanpa mengoreksi kesalahan | 0 | Menyembunyikan ketidakakuratan untuk keuntungan | 0 | Budi harus mengungkapkan ketidakakuratan dengan jujur dan transparan untuk menjaga integritas dalam laporan. | B
uji kompetensi khusus | Dika ingin meningkatkan keterampilan profesionalnya untuk karir di bidang manajemen fasilitas. Apa yang seharusnya dilakukan Dika? | Mengandalkan pengalaman tanpa pembelajaran baru | 0 | Mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan | 1 | Mengabaikan kesempatan pelatihan dan pendidikan | 0 | Berfokus pada tugas sehari-hari tanpa pengembangan | 0 | Menghindari sertifikasi tambahan | 0 | Dika harus mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi profesionalnya. | B
uji kompetensi khusus | Laila ditugaskan untuk memperbarui sistem manajemen fasilitas. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama Laila untuk meningkatkan kualitas layanan? | Mengadopsi metode yang tidak teruji | 0 | Mengintegrasikan umpan balik pengguna dalam perencanaan | 1 | Menghindari perubahan yang terlalu sering | 0 | Mengurangi investasi dalam teknologi baru | 0 | Mengabaikan umpan balik dari pengguna | 0 | Laila harus mengintegrasikan umpan balik pengguna dalam perencanaan untuk meningkatkan kualitas layanan sistem manajemen fasilitas. | B