## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Regulasi | Berdasarkan regulasi keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku, kewajiban utama pengelola keselamatan ketenagalistrikan adalah... | Mengidentifikasi dan menganalisis bahaya ketenagalistrikan | 1 | Menyusun prosedur operasional standar (SOP) | 0 | Melaksanakan pemeliharaan pada instalasi listrik | 0 | Menyusun laporan keselamatan setiap bulan | 0 | Melakukan audit keselamatan secara rutin | 0 | Kewajiban pengelola keselamatan ketenagalistrikan adalah menganalisis bahaya dan potensi risiko ketenagalistrikan untuk menjaga keselamatan operasional. | A
Regulasi | Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 47 mengatur tentang... | Pengaturan keselamatan instalasi listrik rumah tangga | 0 | Pengaturan kewajiban pengelola sistem ketenagalistrikan | 1 | Pengawasan terhadap standar teknis instalasi listrik | 0 | Pengelolaan energi listrik terbarukan | 0 | Pembinaan dan pengawasan terhadap operator sistem listrik | 0 | Pasal 47 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai pengelolaan dan pengawasan keselamatan oleh pengelola sistem ketenagalistrikan. | B
Regulasi | Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012, dalam melaksanakan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan, petugas harus... | Menghentikan semua operasi listrik selama inspeksi | 0 | Menyampaikan hasil inspeksi kepada pelanggan langsung | 0 | Menggunakan peralatan standar keselamatan tinggi | 0 | Melibatkan pihak asuransi dalam proses inspeksi | 0 | Memiliki sertifikat kompetensi teknisi listrik | 1 | Peraturan Menteri ESDM mewajibkan petugas inspeksi memiliki sertifikat kompetensi agar dapat melaksanakan tugas dengan benar dan aman. | E
Regulasi | Salah satu prosedur dalam menangani bahaya kebakaran pada instalasi listrik adalah... | Mengisolasi sumber arus listrik terlebih dahulu | 1 | Menggunakan alat pemadam api berbasis air | 0 | Menyemprotkan gas karbon dioksida ke sumber api | 0 | Membuka seluruh saluran ventilasi | 0 | Meninggalkan lokasi kebakaran tanpa pemadaman | 0 | Mengisolasi sumber listrik sangat penting untuk menghentikan arus listrik yang menjadi penyebab kebakaran, sebelum melakukan pemadaman lebih lanjut. | A
Regulasi | Dalam regulasi keselamatan ketenagalistrikan, apabila terjadi gangguan pada sistem kelistrikan yang berdampak pada keselamatan manusia, tindakan yang harus diambil adalah... | Melakukan pemulihan cepat untuk mengurangi kerugian | 0 | Menutup seluruh akses listrik pada area terdampak | 0 | Menyediakan sistem cadangan listrik yang aman | 1 | Mengganti peralatan yang rusak segera | 0 | Menghubungi pihak berwenang dan mengikuti prosedur evakuasi | 0 | Salah satu langkah awal adalah menyediakan sistem cadangan listrik agar gangguan tidak memengaruhi keselamatan. | C
Pedoman | Pedoman keselamatan dalam pemasangan instalasi listrik di gedung bertingkat mengharuskan... | Penggunaan kabel dengan rating daya lebih tinggi | 0 | Penggunaan kabel yang dilapisi dengan bahan tahan api | 1 | Penggunaan alat pelindung diri untuk setiap pekerja | 0 | Pemasangan grounding di setiap titik instalasi | 0 | Menyediakan sistem pemadam kebakaran otomatis pada setiap lantai | 0 | Pedoman ini bertujuan untuk memastikan keamanan fisik pekerja dan penggunaan bahan yang sesuai dengan klasifikasi bahaya. | B
Pedoman | Pada saat melakukan audit keselamatan ketenagalistrikan, hal yang perlu diperiksa pertama kali adalah... | Penilaian kinerja operasional instalasi listrik | 0 | Kesesuaian dengan spesifikasi teknis peralatan | 0 | Kondisi kelistrikan pada jalur distribusi utama | 0 | Kesesuaian instalasi dengan standar nasional | 1 | Kondisi gedung dan lingkungan sekitar instalasi | 0 | Audit keselamatan diawali dengan memeriksa kesesuaian instalasi dengan standar yang ditetapkan untuk mencegah kecelakaan. | D
Pedoman | Prosedur yang benar dalam mengatasi korsleting pada instalasi listrik yang mempengaruhi jaringan distribusi adalah... | Menyebabkan penghentian distribusi untuk waktu yang lama | 0 | Melakukan perbaikan sistem kelistrikan secara manual | 0 | Memutuskan sambungan arus listrik secara cepat | 0 | Menggunakan pengaman arus lebih di seluruh sistem | 0 | Mengalihkan beban ke jalur lain jika memungkinkan | 1 | Pengalihan beban ke jalur lain mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan distribusi dan menjaga kestabilan sistem. | E
Pedoman | Salah satu hal yang harus diperhatikan saat menginstalasi sistem pengaman listrik adalah... | Penempatan alat pengaman pada titik sambungan utama | 0 | Penggunaan saklar pengaman dengan harga terjangkau | 0 | Penggunaan isolator dengan daya tahan tinggi | 1 | Penempatan alat pengaman pada titik distribusi akhir | 0 | Menggunakan kabel dengan ukuran lebih besar dari standar | 0 | Sistem pengaman harus dipasang dengan mempertimbangkan daya tahan dan lokasi yang tepat agar efektif dalam mengatasi gangguan listrik. | C
Pedoman | Dalam penanganan instalasi listrik di area rawan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah... | Melakukan penilaian risiko terhadap seluruh area | 1 | Menyediakan alat pelindung diri sebelum bekerja | 0 | Menghentikan seluruh operasi listrik di area tersebut | 0 | Memastikan pemasangan grounding pada semua titik | 0 | Membuka akses penuh ke sistem kelistrikan | 0 | Penilaian risiko yang tepat akan memberikan gambaran area mana saja yang berpotensi terjadi bahaya. | A
Registrasi Sertifikat | Proses registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik dilakukan setelah semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi. Salah satu dokumen penting yang harus disertakan dalam permohonan registrasi adalah... | Surat izin operasional dari pemerintah daerah | 0 | Laporan hasil pemeriksaan teknis instalasi listrik | 1 | Bukti pembayaran tarif registrasi sertifikat | 0 | Fotokopi izin lingkungan hidup | 0 | Surat pernyataan kesesuaian dengan standar SNI | 0 | Laporan hasil pemeriksaan teknis adalah salah satu syarat utama yang harus dilampirkan dalam permohonan registrasi untuk memastikan bahwa instalasi sesuai dengan standar keselamatan. | B
Registrasi Sertifikat | Registrasi sertifikat laik operasi merupakan tahap akhir dari proses pengujian instalasi tenaga listrik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi tersebut memenuhi... | Standar keselamatan yang ditetapkan oleh negara | 0 | Persyaratan administratif yang disusun oleh pengelola | 0 | Ketentuan teknis yang berlaku untuk instalasi listrik | 1 | Permintaan dari pelanggan untuk sertifikasi | 0 | Uji coba operasional yang dilakukan oleh pihak ketiga | 0 | Registrasi sertifikat laik operasi berfokus pada pemenuhan standar keselamatan dan ketentuan teknis agar instalasi dapat beroperasi dengan aman. | C
Registrasi Sertifikat | Dalam permohonan registrasi sertifikat laik operasi, instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kelayakan teknis instalasi tenaga listrik adalah... | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | 0 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 0 | Kementerian Perindustrian | 1 | Pusat Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional | 0 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 0 | Dinas ESDM adalah instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan kelayakan teknis instalasi tenaga listrik sebagai bagian dari prosedur registrasi sertifikat laik operasi. | D
Registrasi Sertifikat | Salah satu tahapan yang penting dalam permohonan registrasi sertifikat laik operasi adalah pemeriksaan teknis yang mencakup pengujian instalasi dan peralatan listrik. Uji ini dilakukan oleh... | Petugas yang bersertifikat kompetensi teknis | 1 | Instansi pengawas ketenagalistrikan | 0 | Pengelola instalasi listrik yang bersangkutan | 0 | Asosiasi Listrik Indonesia (ALI) | 0 | Operator instalasi listrik yang berpengalaman | 0 | Uji teknis harus dilakukan oleh petugas yang bersertifikat kompetensi teknis agar hasilnya valid dan sesuai standar keselamatan. | A
Registrasi Sertifikat | Dalam permohonan registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik, pengelola instalasi diwajibkan untuk menyertakan sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh... | Tenaga ahli yang memeriksa instalasi | 0 | Kepala unit instalasi yang melakukan pengawasan | 0 | Tenaga teknik yang berkompeten di bidang ketenagalistrikan | 0 | Tenaga administrasi yang mengelola dokumen registrasi | 0 | Pengelola sistem kelistrikan yang bertanggung jawab | 1 | Pengelola instalasi harus melibatkan tenaga teknik berkompeten yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mendukung permohonan registrasi laik operasi. | E
Uji Kompetensi | Uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh teknisi sebelum mendapatkan sertifikasi. Salah satu kompetensi yang diuji pada uji kompetensi adalah... | Pengetahuan tentang peraturan dan standar ketenagalistrikan | 0 | Kemampuan melakukan perawatan pada instalasi listrik | 1 | Keterampilan dalam pemrograman sistem kelistrikan | 0 | Penggunaan alat pelindung diri yang tepat | 0 | Kemampuan dalam menangani kecelakaan listrik | 0 | Uji kompetensi menilai berbagai aspek, termasuk keterampilan praktis teknisi dalam memelihara dan mengoperasikan instalasi listrik sesuai standar keselamatan. | B
Uji Kompetensi | Pelaksanaan uji kompetensi untuk tenaga teknik ketenagalistrikan harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh... | Organisasi internasional bidang ketenagalistrikan | 0 | Pemerintah daerah setempat | 0 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 1 | Kementerian Ketenagalistrikan Republik Indonesia | 0 | Asosiasi profesi tenaga teknik listrik | 0 | BNSP adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan uji kompetensi serta sertifikasi profesi di bidang ketenagalistrikan, termasuk tenaga teknik. | C
Uji Kompetensi | Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan adalah... | Kepatuhan terhadap prosedur uji yang telah ditetapkan | 1 | Kecepatan dalam menyelesaikan tes | 0 | Penggunaan peralatan yang sudah tidak terpakai | 0 | Kepemilikan alat uji yang lebih modern | 0 | Kesiapan dalam menghadapai kondisi darurat | 0 | Kepatuhan terhadap prosedur uji sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek kompetensi diuji dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. | A
Uji Kompetensi | Dalam uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, salah satu jenis ujian yang dilakukan adalah ujian praktik yang bertujuan untuk... | Menguji kemampuan teknisi dalam merancang instalasi | 0 | Memastikan teknisi mampu mendiagnosis masalah listrik | 1 | Menguji pengetahuan teknis dasar tentang kelistrikan | 0 | Melakukan percakapan mengenai keselamatan kerja | 0 | Mengukur kemampuan administrasi proyek ketenagalistrikan | 0 | Ujian praktik bertujuan untuk menguji keterampilan teknisi dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan instalasi listrik dan keselamatan kerja. | B
Uji Kompetensi | Uji kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan tidak hanya mencakup ujian tertulis dan praktik, tetapi juga memerlukan... | Evaluasi terhadap kemampuan bekerja dalam tim | 0 | Penilaian terhadap penguasaan bahasa asing | 0 | Sertifikasi yang diberikan oleh lembaga internasional | 0 | Verifikasi sertifikat pendidikan yang dimiliki | 1 | Evaluasi kemampuan dalam menerapkan standar keselamatan kerja | 0 | Uji kompetensi juga melibatkan penilaian terhadap bagaimana teknisi menerapkan standar keselamatan yang berlaku dalam pekerjaan mereka. | D
SNI Wajib Ketenagalistrikan | SNI Wajib ketenagalistrikan menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh semua instalasi tenaga listrik untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasional. Salah satu SNI yang penting terkait keselamatan adalah SNI yang mengatur tentang... | Standar instalasi grounding dan proteksi arus lebih | 1 | Standar pemeliharaan instalasi tenaga listrik | 0 | Standar pengujian peralatan listrik pada instalasi | 0 | Standar prosedur operasional untuk operator | 0 | Standar desain instalasi kelistrikan di kawasan industri | 0 | SNI yang mengatur tentang grounding dan proteksi arus lebih adalah salah satu standar yang wajib dipatuhi untuk mencegah kecelakaan listrik pada instalasi. | A
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Penerapan SNI Wajib dalam instalasi tenaga listrik bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan tenaga kerja. Salah satu aspek yang diatur dalam SNI ini adalah... | Penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja | 0 | Penyediaan sistem pemantauan jarak jauh | 0 | Pembatasan waktu kerja di area berisiko tinggi | 0 | Penggunaan sistem otomatis untuk memutuskan arus listrik | 0 | Penggunaan alat pengaman instalasi listrik | 1 | SNI Wajib mengatur tentang alat pelindung dan sistem pengaman yang harus digunakan untuk melindungi pekerja serta mencegah bahaya dari instalasi listrik. | E
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa instalasi tenaga listrik memenuhi SNI Wajib adalah dengan melakukan pengujian terhadap alat-alat listrik yang digunakan. Pengujian ini bertujuan untuk... | Memastikan bahwa alat berfungsi dengan efisien | 0 | Memastikan alat memiliki sertifikat internasional | 0 | Menjamin bahwa alat aman dan sesuai dengan standar | 1 | Menilai kinerja alat di bawah kondisi ekstrem | 0 | Menentukan umur pakai alat berdasarkan pengujian | 0 | Pengujian alat listrik harus dilakukan untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang disyaratkan. | C
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Pada penerapan SNI Wajib Ketenagalistrikan, instalasi listrik di area publik harus mematuhi standar tertentu yang mengatur tentang keselamatan orang. Standar tersebut mencakup... | Pengaturan arus pendek pada instalasi listrik | 0 | Penggunaan material non-konduktif pada instalasi | 0 | Pembatasan penggunaan listrik di area terbuka | 0 | Penataan instalasi untuk menghindari kecelakaan fisik | 1 | Penyediaan sistem pengaman pada jalur distribusi listrik | 0 | SNI mengatur tentang pengaturan instalasi agar tidak membahayakan keselamatan orang, dengan fokus pada penataan instalasi yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan. | D
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan, salah satu komponen yang wajib diterapkan adalah evaluasi dan pemantauan terhadap keselamatan kerja yang dilakukan oleh... | Tenaga kerja di lapangan | 0 | Pengelola sistem kelistrikan | 0 | Pihak independen yang memiliki sertifikasi keselamatan | 0 | Kementerian Tenaga Kerja | 0 | Tim keselamatan internal dari perusahaan | 1 | Evaluasi keselamatan kerja bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan diterapkan dengan benar dan mencegah kecelakaan kerja. | E
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Pengelola sistem ketenagalistrikan harus memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan. Salah satu pedoman penting adalah penilaian risiko yang mencakup... | Penentuan standar biaya keselamatan | 0 | Evaluasi kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi | 1 | Penentuan peralatan yang harus digunakan dalam operasi | 0 | Pengelolaan kelistrikan yang efisien | 0 | Pembentukan tim yang mengawasi keselamatan | 0 | Penilaian risiko adalah langkah awal dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi di lokasi kerja, sehingga bisa diterapkan prosedur pengendalian yang tepat. | B
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan, setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki prosedur darurat. Prosedur ini bertujuan untuk mengatasi situasi darurat seperti... | Gangguan listrik yang mengancam keselamatan umum | 1 | Kecelakaan tenaga kerja akibat instalasi yang rusak | 0 | Kebocoran gas yang mempengaruhi proses produksi | 0 | Kegagalan sistem kelistrikan di fasilitas besar | 0 | Kebakaran akibat hubungan arus pendek | 0 | Prosedur darurat bertujuan untuk memberikan langkah-langkah yang jelas dalam menangani situasi darurat, seperti gangguan listrik yang dapat membahayakan keselamatan. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Salah satu komponen yang harus diterapkan dalam sistem manajemen keselamatan oleh badan usaha ketenagalistrikan adalah penyuluhan kepada pekerja tentang prosedur keselamatan. Penyuluhan ini mencakup... | Pengetahuan tentang pengoperasian alat pelindung diri | 0 | Pengenalan prosedur untuk pemeliharaan listrik | 0 | Penggunaan alat pengaman dengan teknologi tinggi | 0 | Teknik pemadaman kebakaran pada instalasi listrik | 1 | Rencana evakuasi jika terjadi kegagalan sistem listrik | 0 | Penyuluhan keselamatan harus mencakup berbagai aspek penting yang membantu pekerja mengenal prosedur keselamatan dan memitigasi risiko dalam pekerjaan mereka. | D
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam pengelolaan keselamatan ketenagalistrikan, salah satu langkah yang harus dilakukan oleh badan usaha ketenagalistrikan adalah audit keselamatan yang bertujuan untuk... | Menilai kepatuhan terhadap peraturan keselamatan | 1 | Mengurangi biaya operasional terkait keselamatan | 0 | Mengidentifikasi potensi bahaya pada instalasi listrik | 0 | Menilai kinerja operasional tenaga kerja | 0 | Meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan | 0 | Audit keselamatan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prosedur keselamatan telah diikuti dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk mencegah kecelakaan. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Salah satu elemen penting dalam sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan adalah evaluasi terhadap kebijakan keselamatan yang harus dilakukan secara... | Tahunan | 0 | Bulanan | 0 | Rutin setiap kali ada perubahan sistem operasional | 1 | Setiap kali ada insiden keselamatan yang terjadi | 0 | Berdasarkan kebutuhan peralatan atau fasilitas | 0 | Evaluasi kebijakan keselamatan harus dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dalam menangani risiko yang ada di tempat kerja. | C
Sertifikasi Laik Operasi | Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik diberikan kepada instalasi yang sudah memenuhi semua persyaratan teknis dan keselamatan sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu aspek yang harus diuji sebelum pemberian sertifikasi adalah... | Kepatuhan terhadap prosedur pemeliharaan instalasi | 0 | Standar penggunaan peralatan pelindung diri | 0 | Penilaian terhadap prosedur darurat dan evakuasi | 0 | Kelayakan teknis dan keamanan instalasi listrik | 1 | Proses pengujian sistem kelistrikan dalam kondisi ekstrem | 0 | Sertifikasi laik operasi diberikan setelah melakukan evaluasi menyeluruh terkait kelayakan teknis dan keamanan dari instalasi listrik untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan. | D
Sertifikasi Laik Operasi | Dalam proses sertifikasi laik operasi, instalasi tenaga listrik harus melalui beberapa tahap uji, salah satunya adalah uji ketahanan terhadap gangguan eksternal seperti petir. Pengujian ini bertujuan untuk... | Menilai sejauh mana instalasi dapat berfungsi dalam keadaan darurat | 1 | Memastikan instalasi mampu mengatasi gangguan dari arus lebih | 0 | Menguji ketahanan terhadap perubahan suhu ekstrem | 0 | Menilai keandalan sistem pemutus arus listrik | 0 | Memastikan instalasi aman terhadap gangguan dari luar | 0 | Pengujian ketahanan terhadap gangguan eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi listrik dapat bertahan dan beroperasi secara aman meskipun terjadi gangguan seperti petir. | A
Sertifikasi Laik Operasi | Salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi laik operasi adalah pengujian sistem proteksi yang meliputi proteksi terhadap gangguan hubung singkat, arus lebih, dan... | Proteksi terhadap kegagalan sistem distribusi listrik | 0 | Proteksi terhadap bahaya kebakaran listrik | 0 | Proteksi terhadap arus bocor yang dapat membahayakan | 1 | Proteksi terhadap gangguan listrik di luar jaringan utama | 0 | Proteksi terhadap fluktuasi tegangan listrik yang tinggi | 0 | Proteksi terhadap arus bocor adalah bagian penting yang harus diuji dalam sistem proteksi instalasi untuk mencegah kecelakaan fatal bagi pengguna dan petugas. | C
Sertifikasi Laik Operasi | Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik mengacu pada pemenuhan SNI Wajib dan NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan. Proses sertifikasi ini juga memerlukan laporan hasil pengujian yang memadai dan valid. Laporan ini harus mencakup... | Hasil pengujian peralatan dalam kondisi normal | 0 | Hasil evaluasi terhadap kesesuaian dengan standar SNI | 1 | Proses pemeliharaan yang dilakukan selama uji coba | 0 | Rekomendasi terhadap penambahan kapasitas instalasi | 0 | Catatan tentang keberhasilan prosedur evakuasi | 0 | Laporan hasil pengujian harus mencakup evaluasi teknis yang detail mengenai apakah instalasi sudah sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. | B
Sertifikasi Laik Operasi | Dalam proses sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik, penting untuk memastikan bahwa setiap komponen instalasi telah diuji secara terpisah untuk menjamin keamanannya. Salah satu aspek yang diperiksa adalah... | Pemeliharaan dan pengoperasian peralatan listrik | 0 | Kesesuaian kapasitas sistem dengan kapasitas jaringan | 0 | Keamanan dalam pemrograman sistem kelistrikan | 0 | Keandalan sistem proteksi terhadap gangguan eksternal | 0 | Standar kelayakan sistem distribusi tenaga listrik | 1 | Salah satu tahapan pengujian penting dalam sertifikasi adalah memastikan bahwa setiap komponen instalasi berfungsi sesuai dengan standar yang ada. | E
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan, diatur tentang penerapan manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh badan usaha ketenagalistrikan untuk mengurangi potensi kecelakaan. Manajemen risiko ini mencakup... | Identifikasi bahaya dan analisis risiko kerja | 1 | Penetapan standar biaya keselamatan yang minimal | 0 | Pengaturan jadwal kerja bagi teknisi listrik | 0 | Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan keselamatan | 0 | Pembentukan tim darurat yang terlatih | 0 | Manajemen risiko berfokus pada identifikasi potensi bahaya dan penerapan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan. | A
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan mengharuskan setiap badan usaha ketenagalistrikan untuk memiliki prosedur penanganan kecelakaan yang terstruktur dengan jelas. Prosedur ini mencakup... | Penggunaan teknologi terbaru untuk mendeteksi kecelakaan | 0 | Pembuatan laporan insiden yang detail dan transparan | 0 | Identifikasi penyebab kecelakaan untuk mencegah kejadian serupa | 1 | Pengawasan terhadap implementasi alat pelindung diri | 0 | Pembentukan tim khusus untuk mengawasi kondisi kerja | 0 | Prosedur penanganan kecelakaan harus dilaksanakan dengan jelas dan terstruktur, termasuk identifikasi penyebab dan langkah pencegahan untuk mencegah insiden yang serupa. | D
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Salah satu ketentuan dalam NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan adalah kewajiban evaluasi keselamatan kerja yang harus dilakukan oleh badan usaha ketenagalistrikan setiap tahun. Evaluasi ini bertujuan untuk... | Menentukan anggaran keselamatan yang dibutuhkan | 0 | Menilai tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan | 1 | Menilai efektivitas alat pelindung diri di tempat kerja | 0 | Memastikan pelatihan keselamatan diikuti oleh semua pekerja | 0 | Mengidentifikasi potensi risiko yang belum ditangani | 0 | Evaluasi keselamatan kerja bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. | B
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam implementasi NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan, perusahaan diharuskan untuk memiliki sistem pelaporan keselamatan kerja yang memungkinkan pekerja melaporkan potensi bahaya atau insiden. Sistem ini harus... | Menjamin anonimitas laporan untuk mencegah balas dendam | 1 | Memastikan laporan ditangani dalam 24 jam | 0 | Menyediakan insentif bagi pekerja yang melaporkan bahaya | 0 | Mengharuskan laporan dilakukan secara langsung kepada manajer | 0 | Membatasi laporan hanya untuk kecelakaan besar | 0 | Sistem pelaporan keselamatan harus terbuka dan memungkinkan pekerja untuk melaporkan bahaya atau insiden tanpa rasa takut akan pembalasan. | A
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Salah satu prinsip utama dalam NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan adalah penerapan keselamatan berbasis standar internasional yang harus diikuti oleh badan usaha ketenagalistrikan. Prinsip ini bertujuan untuk... | Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lokal | 0 | Memastikan implementasi teknologi terbaru dalam keselamatan | 1 | Menjaga konsistensi dengan standar internasional | 0 | Mengurangi biaya operasional perusahaan | 0 | Memastikan kecelakaan kerja dapat diminimalkan | 0 | Mengikuti standar internasional membantu perusahaan untuk selalu mengadopsi praktik terbaik dalam keselamatan, sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan yang tidak diinginkan. | C
Aplikasi Pelayanan Sertifikasi Laik Operasi | Aplikasi pelayanan sertifikasi laik operasi memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh sertifikat yang diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan kelayakan operasi instalasi tenaga listrik. Aplikasi ini memungkinkan pemohon untuk... | Mengajukan permohonan dengan dokumen berbentuk fisik | 0 | Mengikuti prosedur pengujian instalasi secara manual | 0 | Menyertakan dokumentasi teknis untuk semua jenis instalasi | 0 | Mengirimkan laporan pengujian dari pihak ketiga | 0 | Mengajukan permohonan secara langsung melalui sistem | 1 | Aplikasi pelayanan sertifikasi mempermudah proses permohonan dengan memungkinkan pengajuan secara elektronik dan pengelolaan dokumen yang lebih efisien. | E
Sertifikasi Instalasi Tegangan Tinggi & Menengah | Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik untuk tegangan tinggi dan menengah memerlukan evaluasi yang mendalam terhadap beberapa faktor teknis dan keselamatan. Proses sertifikasi ini mencakup pemeriksaan terhadap... | Kesesuaian kapasitas trafo dan distribusi energi | 0 | Peralatan proteksi yang digunakan pada instalasi | 1 | Pengujian terhadap kebocoran arus dalam instalasi | 0 | Kelayakan sistem grounding untuk instalasi tegangan tinggi | 0 | Kepatuhan terhadap jadwal pemeliharaan instalasi listrik | 0 | Sertifikasi instalasi tegangan tinggi dan menengah menilai secara detail sistem proteksi dan keselamatan untuk memastikan instalasi aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. | B
Sertifikasi Instalasi Tegangan Tinggi & Menengah | Instalasi penyediaan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah sering kali digunakan dalam sektor industri besar, sehingga sertifikasi laik operasinya harus dilakukan secara periodik. Penilaian sertifikasi mencakup... | Penentuan standar biaya perawatan peralatan listrik | 0 | Uji coba arus lebih untuk peralatan proteksi | 0 | Pemeriksaan terhadap sistem pemutus arus utama | 0 | Analisis risiko kebakaran akibat hubungan pendek | 1 | Pengujian kekuatan struktur instalasi | 0 | Pemeriksaan berkala pada instalasi tegangan tinggi dan menengah mencakup analisis sistem proteksi dan kesiapan untuk menghadapi gangguan yang berpotensi membahayakan. | D
Sertifikasi Instalasi Tegangan Rendah | Instalasi tenaga listrik tegangan rendah memiliki karakteristik berbeda dengan instalasi tegangan tinggi, sehingga sertifikasi untuk jenis instalasi ini berfokus pada... | Penerapan sistem proteksi terhadap gangguan listrik | 1 | Kesesuaian penggunaan kabel dengan spesifikasi teknik | 0 | Penentuan daya yang digunakan dalam instalasi | 0 | Pemeliharaan instalasi berdasarkan pengujian kebocoran | 0 | Pemilihan material berbasis standar internasional | 0 | Sertifikasi instalasi tegangan rendah lebih fokus pada perlindungan pengguna dan pemilihan material yang sesuai agar instalasi beroperasi dengan aman dan sesuai standar keselamatan. | A
Sertifikasi Instalasi Tegangan Rendah | Instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sering digunakan pada pemukiman atau area komersial kecil. Sertifikasi laik operasi pada instalasi ini harus mengevaluasi... | Penggunaan peralatan yang sesuai dengan kapasitas daya | 0 | Pengujian terhadap jalur distribusi listrik di area | 0 | Penjaminan integritas sistem grounding instalasi | 1 | Pengujian terhadap sistem arus pendek dan hubungan singkat | 0 | Pemantauan ketepatan pengaturan tegangan dan arus | 0 | Instalasi tegangan rendah harus dievaluasi dengan teliti, terutama pada pengaturan distribusi dan proteksi untuk memastikan instalasi aman bagi penggunanya. | C
Sertifikasi Instalasi Tegangan Rendah | Proses sertifikasi instalasi tenaga listrik tegangan rendah juga mengharuskan pemeriksaan terhadap kondisi fisik instalasi yang dapat mempengaruhi performa dan keselamatan instalasi tersebut. Pemeriksaan ini mencakup... | Evaluasi terhadap penggunaan material yang aman | 0 | Keberadaan sistem proteksi terhadap kebakaran | 0 | Pengujian keandalan peralatan dalam kondisi ekstrim | 0 | Verifikasi penggunaan alat pelindung diri oleh teknisi | 0 | Kesesuaian instalasi dengan layout bangunan | 1 | Pemeriksaan kondisi fisik instalasi bertujuan untuk mengidentifikasi kerusakan atau potensi masalah yang dapat mengancam keselamatan penggunanya. | E
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan, penghargaan diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi keselamatan. Untuk mendapatkan penghargaan ini, perusahaan harus... | Memiliki sistem pelaporan keselamatan yang efektif | 0 | Menjalankan program pelatihan keselamatan berkala | 1 | Melakukan audit keselamatan secara rutin | 0 | Menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja | 0 | Menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi | 0 | Perusahaan yang mendapatkan penghargaan di bidang keselamatan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan program keselamatan dan pelatihan berkelanjutan untuk semua karyawan. | B
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan diberikan kepada perusahaan yang dapat membuktikan kepatuhan terhadap standar keselamatan ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu kriteria yang dinilai adalah... | Kepatuhan terhadap NSPK keselamatan ketenagalistrikan | 1 | Penggunaan alat pelindung diri oleh teknisi lapangan | 0 | Pemenuhan standar kerja yang ditetapkan perusahaan | 0 | Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan instalasi | 0 | Pembentukan tim keselamatan yang berkompeten | 0 | Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria keselamatan secara menyeluruh, termasuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan, badan usaha diwajibkan untuk menyusun prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini bertujuan untuk... | Menurunkan biaya operasional dalam proses produksi | 0 | Mengurangi waktu downtime akibat gangguan operasional | 0 | Memastikan pengoperasian instalasi listrik sesuai dengan standar keselamatan | 1 | Menyederhanakan prosedur pengujian alat pelindung | 0 | Memudahkan pekerja dalam memahami tugas dan tanggung jawab | 0 | SOP keselamatan ketenagalistrikan memastikan bahwa prosedur yang diterapkan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi risiko keselamatan selama pengoperasian instalasi listrik. | C
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Salah satu aspek yang dinilai dalam penghargaan keselamatan ketenagalistrikan adalah keberhasilan perusahaan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terkait sistem keselamatan yang ada. Perbaikan ini mencakup... | Pemantauan dan evaluasi terhadap setiap insiden kecelakaan | 1 | Penurunan biaya keselamatan yang dibutuhkan perusahaan | 0 | Pembentukan prosedur keselamatan yang baru | 0 | Meningkatkan jumlah peralatan pelindung di area kerja | 0 | Pembenahan sistem operasional yang lebih efisien | 0 | Perbaikan berkelanjutan adalah kunci dalam meningkatkan keselamatan di tempat kerja, terutama melalui pemantauan dan evaluasi insiden yang terjadi. | A