## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam proyek pemasangan pipa air bersih di sepanjang jalan raya, pengaturan jarak antara pipa dan jalur lalu lintas harus memperhatikan beberapa faktor teknis untuk menjaga keamanan dan keandalan pasokan air. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jarak minimal antara pipa dan jalan raya yang harus dipertimbangkan agar tidak mengganggu lalu lintas dan meminimalkan risiko kerusakan pada pipa adalah? | UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | 1 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2011 | 0 | SNI 03-1726-2019 tentang Instalasi Pipa Air Bersih | 0 | UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan | 0 | Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Transportasi Kota | 0 | Jawaban yang benar adalah UU No. 23 Tahun 2014 karena mengatur kewenangan pengelolaan dan pengawasan fasilitas publik yang meliputi infrastruktur utilitas, termasuk jaringan pipa di jalan. | A
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam pembangunan jaringan utilitas terpadu yang melibatkan beberapa jenis utilitas seperti air, gas, dan listrik di bawah tanah, penting untuk memastikan pemisahan saluran yang tepat. Apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam pengaturan saluran distribusi untuk menjaga efisiensi dan menghindari gangguan antar sistem? | Kedalaman Saluran Jaringan Utilitas | 1 | Jarak Antarsaluran Jaringan | 0 | Penggunaan Material Pipa yang Tepat | 0 | Pemisahan Berdasarkan Fungsi Sistem | 0 | Pengaturan Saluran Berdasarkan Zona | 0 | Jawaban yang benar adalah Kedalaman Saluran Jaringan Utilitas karena kedalaman yang tepat mencegah kerusakan akibat beban lalu lintas dan meminimalkan risiko gangguan antar sistem utilitas yang berbeda. | A
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam pemasangan pipa gas dan air bersih di jalan raya, pengawasan terhadap ketepatan jarak dan kedalaman pemasangan sangat penting untuk mencegah kerusakan akibat faktor eksternal. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan jaringan utilitas tersebut? | Pemerintah Pusat | 0 | Pemerintah Daerah | 1 | Penyedia Jasa Konstruksi | 0 | Badan Pengawas Layanan Publik | 0 | Penyedia Layanan Utilitas | 0 | Jawaban yang benar adalah Pemerintah Daerah karena sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi penyelenggaraan layanan publik, termasuk jaringan utilitas. | B
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Pada proyek pembangunan jaringan utilitas terpadu di jalan raya, dilakukan koordinasi antara berbagai penyedia utilitas untuk pemasangan pipa air, gas, dan saluran listrik. Agar koordinasi ini berjalan efektif, faktor apa yang harus diprioritaskan dalam tahap perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih dan gangguan antar jaringan? | Penjadwalan Pemasangan yang Tepat | 1 | Pemilihan Material Pipa yang Sama | 0 | Pengaturan Saluran Berdasarkan Prioritas | 0 | Pemisahan Berdasarkan Jenis Sumber Energi | 0 | Pengawasan Terhadap Proyek Secara Terpadu | 0 | Jawaban yang benar adalah Penjadwalan Pemasangan yang Tepat karena koordinasi yang baik antara penyedia layanan utilitas dimulai dari penjadwalan yang teratur dan terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih atau gangguan selama proses pemasangan. | A
Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Ketika melakukan pemasangan jaringan utilitas seperti pipa gas atau pipa air bersih di bawah jalan raya yang sibuk, risiko kerusakan dan gangguan terhadap lalu lintas harus diminimalkan. Mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, apa tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi dan air selama pekerjaan penggalian berlangsung? | Pengaturan Beban Kerja Tim Pemasang | 0 | Penutupan Lalu Lintas Sementara | 0 | Pemasangan Jaringan Pengaman di Sekitar Saluran | 1 | Pembagian Area Kerja Berdasarkan Zona Keamanan | 0 | Penyediaan Sistem Cadangan Pasokan Energi | 0 | Jawaban yang benar adalah Pemasangan Jaringan Pengaman di Sekitar Saluran, yang merupakan tindakan penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan mengurangi risiko gangguan terhadap utilitas selama pekerjaan berlangsung. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam perencanaan jaringan distribusi air minum untuk kawasan perkotaan, peraturan tentang jarak aman pipa air dari saluran limbah sangat penting untuk mencegah kontaminasi. Berdasarkan SNI dan regulasi yang berlaku, apakah kedalaman minimal yang disarankan untuk pipa distribusi air minum agar terhindar dari kerusakan akibat beban lalu lintas dan mencegah potensi kontaminasi dari saluran limbah? | Kedalaman 1,5 Meter dari Permukaan Jalan | 0 | Kedalaman 1 Meter dari Permukaan Jalan | 0 | Kedalaman 2 Meter dari Permukaan Jalan | 1 | Kedalaman 0,5 Meter dari Permukaan Jalan | 0 | Kedalaman 2,5 Meter dari Permukaan Jalan | 0 | Kedalaman 2 meter adalah kedalaman standar yang disarankan untuk pemasangan pipa distribusi air minum agar terhindar dari kerusakan akibat beban lalu lintas yang tinggi serta untuk menghindari kontaminasi dari saluran limbah yang ada di sekitar jalan raya. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Pada sistem distribusi air minum, tekanan air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pipa dan perangkat pendukung. Berdasarkan peraturan teknis yang ada, berapakah tekanan maksimum yang diperbolehkan dalam jaringan distribusi air minum untuk mencegah kerusakan dan memastikan kenyamanan pengguna? | 10-12 Bar | 0 | 5-6 Bar | 0 | 4-5 Bar | 0 | 8-9 Bar | 0 | 6-7 Bar | 1 | Tekanan air yang optimal untuk distribusi air minum biasanya berada pada rentang 6-7 Bar, karena tekanan ini cukup untuk menjaga pasokan air dengan efisien tanpa memberikan dampak negatif terhadap sistem pipa dan pengguna. Tekanan yang lebih tinggi dari itu dapat menyebabkan kerusakan pada pipa dan perangkat pendukung lainnya. | E
Jaringan Distribusi Air Minum | Pada proses perencanaan jaringan distribusi air minum di daerah perkotaan yang padat, dibutuhkan upaya untuk meminimalisir kerugian air akibat kebocoran dan distribusi yang tidak efisien. Berdasarkan ketentuan yang ada, apa yang harus diprioritaskan dalam mendesain jaringan distribusi untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi penggunaan air? | Pemilihan Pipa dengan Diameter Lebih Besar | 0 | Penggunaan Pipa Plastik untuk Mengurangi Korosi | 0 | Pengaturan Tekanan yang Tepat pada Jaringan | 1 | Mengatur Saluran Pembuangan Air ke Sungai | 0 | Pemeliharaan Berkala untuk Pengecekan Kebocoran | 0 | Pengaturan tekanan yang tepat pada jaringan distribusi air dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Jika tekanan terlalu tinggi, pipa dapat pecah atau bocor, sementara tekanan yang terlalu rendah dapat menyebabkan aliran air yang tidak merata. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Sebuah kota besar sedang merencanakan perluasan jaringan distribusi air minum yang akan melibatkan penggantian pipa-pipa lama dengan pipa baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Berdasarkan SNI dan regulasi yang berlaku, manakah dari bahan pipa yang paling tepat digunakan dalam distribusi air minum, yang juga memperhatikan aspek kesehatan dan ketahanan terhadap korosi? | Pipa PVC (Polyvinyl Chloride) | 0 | Pipa Galvanis | 0 | Pipa HDPE (High-Density Polyethylene) | 1 | Pipa PEX (Cross-Linked Polyethylene) | 0 | Pipa Beton Bertulang | 0 | Pipa HDPE adalah pilihan yang paling tepat untuk jaringan distribusi air minum karena selain memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi, pipa ini juga lebih fleksibel dan aman digunakan untuk distribusi air minum dalam jangka panjang. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam proyek pembangunan jaringan distribusi air minum, salah satu peraturan yang harus diterapkan adalah mengenai pengawasan kualitas air yang didistribusikan. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, apa yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan tetap memenuhi standar kesehatan masyarakat? | Pengujian Kualitas Air Setiap 6 Bulan | 0 | Pengujian Kualitas Air Secara Berkala oleh Lembaga Terkait | 1 | Pengujian Kualitas Air Setiap Tahun | 0 | Menyediakan Alat Penyaring di Setiap Rumah | 0 | Pemasangan Sistem Penyaring di Setiap Titik Distribusi | 0 | Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004, pengujian kualitas air yang dilakukan secara berkala oleh lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa air yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam sistem distribusi tenaga listrik, untuk memastikan keandalan suplai listrik, faktor daya menjadi penting. Berdasarkan peraturan terkait, berapakah batas minimum faktor daya yang disyaratkan pada jaringan distribusi untuk menghindari denda dari regulator, dengan mengingat adanya kerugian daya yang dapat terjadi pada beban induktif? | 0.85 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0.95 | 0 | Menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah dan standar nasional, batas minimum faktor daya yang disyaratkan dalam distribusi tenaga listrik adalah 0,90 untuk mengurangi kerugian daya dan menghindari denda dari regulator. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam pengelolaan distribusi tenaga listrik, pemeliharaan dan pengawasan rutin pada transformator sangat penting. Berdasarkan standar keselamatan yang berlaku, berapakah jarak aman minimal antara transformator dengan area publik atau bangunan yang memiliki potensi risiko kebakaran atau bahaya lain? | 5 Meter | 0 | 10 Meter | 1 | 7 Meter | 0 | 3 Meter | 0 | 15 Meter | 0 | Berdasarkan standar keselamatan kelistrikan, jarak aman minimal antara transformator dengan area publik atau bangunan harus mencapai 10 meter untuk menghindari potensi bahaya kebakaran atau kerusakan lainnya akibat percikan api atau panas yang berlebihan. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Ketika terjadi gangguan pada jaringan distribusi tenaga listrik, salah satu metode pemulihan cepat yang digunakan adalah proteksi sekunder. Berdasarkan peraturan terkait proteksi dalam distribusi tenaga listrik, apa yang harus diperhatikan dalam memilih peralatan proteksi sekunder untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem distribusi? | Pemilihan rating tegangan yang lebih rendah | 0 | Pemilihan peralatan dengan kecepatan respon cepat | 1 | Penggunaan alat dengan kapasitas lebih tinggi dari arus nominal | 0 | Penggunaan relay tanpa setelan pengaman | 0 | Penggunaan peralatan dengan rating daya yang lebih rendah | 0 | Dalam memilih peralatan proteksi sekunder, kecepatan respon sangat penting karena akan meminimalkan kerusakan pada sistem distribusi, menghindari dampak kerugian yang lebih besar, serta mempercepat pemulihan pasokan listrik ke konsumen. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam proses instalasi jaringan distribusi tenaga listrik, penggunaan pipa pelindung kabel harus memenuhi standar tertentu untuk mencegah kerusakan akibat pengaruh eksternal. Berdasarkan standar yang berlaku, berapakah diameter pipa pelindung minimal yang disarankan untuk instalasi kabel tegangan rendah dengan panjang lebih dari 100 meter? | 20 mm | 0 | 25 mm | 1 | 30 mm | 0 | 40 mm | 0 | 50 mm | 0 | Untuk instalasi kabel tegangan rendah dengan panjang lebih dari 100 meter, pipa pelindung yang digunakan harus memiliki diameter minimal 25 mm agar kabel terlindungi dengan baik dari kerusakan fisik dan pengaruh lingkungan. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam desain sistem distribusi tenaga listrik, faktor keselamatan adalah hal yang sangat penting. Apa yang harus diperhatikan ketika merancang sistem distribusi listrik agar mampu bertahan terhadap gangguan cuaca ekstrem seperti angin kencang atau hujan deras? | Penggunaan kabel dengan lapisan pelindung ganda | 0 | Penurunan tegangan secara otomatis saat terjadi gangguan | 0 | Penempatan tiang dengan kedalaman lebih dalam | 1 | Pemasangan saluran udara di bawah tanah | 0 | Pemasangan sistem proteksi di setiap sambungan | 0 | Untuk memastikan sistem distribusi listrik tetap berfungsi dengan baik saat terjadi cuaca ekstrem, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penempatan tiang dengan kedalaman lebih dalam, karena ini memberikan ketahanan lebih terhadap angin kencang dan hujan deras yang dapat merusak tiang. | C
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam perencanaan jaringan distribusi pipa gas, standar keselamatan terkait kedalaman penguburan pipa harus diperhatikan agar terhindar dari potensi bahaya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, berapakah kedalaman minimum penguburan pipa gas yang disarankan untuk menghindari kerusakan akibat tekanan permukaan dan gangguan dari kendaraan yang lewat? | 0,5 Meter | 0 | 1 Meter | 0 | 1,5 Meter | 1 | 2 Meter | 0 | 3 Meter | 0 | Menurut standar keselamatan, kedalaman minimum untuk penguburan pipa gas adalah 1,5 meter. Kedalaman ini cukup untuk melindungi pipa gas dari tekanan permukaan dan gangguan lain seperti lalu lintas kendaraan. | C
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Pengujian kebocoran dalam jaringan distribusi pipa gas adalah prosedur yang penting untuk memastikan keamanannya. Berdasarkan ketentuan yang ada, berapakah frekuensi minimal yang disarankan untuk melakukan uji kebocoran pada sistem distribusi gas di daerah pemukiman yang padat penduduk? | Setiap 6 Bulan | 0 | Setiap 12 Bulan | 1 | Setiap 3 Bulan | 0 | Setiap 18 Bulan | 0 | Setiap 24 Bulan | 0 | Menurut regulasi yang berlaku, pengujian kebocoran pada sistem distribusi gas di daerah pemukiman harus dilakukan setiap 12 bulan sekali untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi kebocoran yang dapat membahayakan. | B
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam pemasangan jaringan distribusi pipa gas, penggunaan bahan pipa harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, bahan pipa yang digunakan untuk distribusi gas pada tekanan menengah harus memenuhi kriteria tertentu. Mana dari bahan pipa berikut yang paling tepat digunakan untuk distribusi gas dengan tekanan menengah? | Pipa PVC | 0 | Pipa HDPE | 0 | Pipa PE | 1 | Pipa Beton | 0 | Pipa Tembaga | 0 | Pipa PE (Polyethylene) adalah bahan yang paling tepat digunakan untuk distribusi gas pada tekanan menengah karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan dapat menahan tekanan yang lebih tinggi dengan ketahanan yang baik. | C
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Salah satu aspek yang penting dalam desain jaringan distribusi gas adalah pemilihan sistem proteksi terhadap korosi. Berdasarkan standar internasional, apa yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan pipa gas dari korosi eksternal dalam kondisi lingkungan yang lembab? | Pemasangan Pelapis Epoxy pada Pipa | 1 | Penggunaan Pipa Stainless Steel | 0 | Penggunaan Pipa Galvanis | 0 | Pemasangan Lapisan Beton pada Pipa | 0 | Pemasangan Sistem Proteksi Katodik | 0 | Salah satu metode yang paling efektif untuk melindungi pipa gas dari korosi eksternal adalah pemasangan pelapis epoxy pada pipa. Pelapis ini dapat mencegah penetrasi air atau kelembaban yang menyebabkan korosi. | A
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan distribusi pipa gas, apa tindakan yang harus dilakukan jika terdeteksi adanya penurunan tekanan yang signifikan dalam sistem pipa gas? | Menghentikan Distribusi Gas Sementara | 1 | Memperbaiki Jaringan Tanpa Menghentikan Aliran Gas | 0 | Melakukan Pengecekan Visual pada Pipa | 0 | Menambahkan Sistem Pipa Baru untuk Menambah Tekanan | 0 | Meningkatkan Pemeliharaan Rutin | 0 | Jika terdeteksi penurunan tekanan yang signifikan, langkah yang harus diambil adalah menghentikan sementara distribusi gas untuk mencegah risiko kebocoran dan memastikan keselamatan sebelum perbaikan dilakukan. | A
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam pengelolaan jaringan distribusi telekomunikasi, pemilihan jenis kabel yang tepat sangat penting untuk memastikan kualitas sinyal dan keandalan sistem. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jenis kabel mana yang paling cocok untuk jaringan distribusi serat optik jarak jauh dengan kecepatan transmisi tinggi? | Kabel Koaksial | 0 | Kabel Twisted Pair | 0 | Kabel Fiber Optik | 1 | Kabel UTP | 0 | Kabel Kabel Tembaga | 0 | Kabel fiber optik adalah pilihan terbaik untuk jaringan distribusi serat optik jarak jauh karena memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan mampu membawa data dalam jarak yang jauh tanpa kehilangan sinyal yang signifikan. | C
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam desain jaringan distribusi telekomunikasi, salah satu masalah yang sering terjadi adalah interferensi sinyal. Berdasarkan regulasi yang berlaku, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi interferensi sinyal dalam jaringan distribusi telekomunikasi dengan menggunakan kabel serat optik? | Penggunaan Kabel Dengan Isolasi Ganda | 0 | Penggunaan Kabel Dengan Lapisan Pelindung Logam | 0 | Penggunaan Pipa Pelindung untuk Kabel | 0 | Penempatan Kabel Jauh dari Sumber Gangguan | 1 | Dalam jaringan distribusi telekomunikasi menggunakan kabel serat optik, penempatan kabel yang jauh dari sumber gangguan elektromagnetik adalah cara terbaik untuk mengurangi interferensi sinyal dan memastikan transmisi data tetap stabil. | 0 | Interferensi sinyal pada kabel serat optik dapat dikurangi dengan menempatkan kabel jauh dari sumber gangguan eksternal. | D
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Salah satu tantangan dalam distribusi sinyal telekomunikasi adalah pengelolaan bandwidth yang efisien. Berdasarkan regulasi yang berlaku, berapakah lebar bandwidth minimum yang disarankan untuk jaringan distribusi data broadband di area urban dengan kepadatan tinggi? | 50 Mbps | 0 | 100 Mbps | 0 | 500 Mbps | 1 | 200 Mbps | 0 | 1 Gbps | 0 | Untuk memastikan jaringan distribusi data broadband berfungsi dengan baik di area urban yang padat, lebar bandwidth minimum yang disarankan adalah 500 Mbps. Ini cukup untuk mendukung jumlah pengguna yang tinggi dan memastikan kualitas layanan. | C
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam pengelolaan sistem distribusi telekomunikasi, penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik pada peralatan yang digunakan. Berdasarkan regulasi keselamatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sumber daya cadangan (UPS) untuk mempertahankan pasokan daya pada sistem distribusi telekomunikasi saat terjadi pemadaman listrik? | 5 Menit | 0 | 15 Menit | 1 | 30 Menit | 0 | 1 Jam | 0 | 2 Jam | 0 | Berdasarkan regulasi keselamatan, sumber daya cadangan atau UPS untuk sistem distribusi telekomunikasi harus mampu mempertahankan pasokan daya minimal selama 15 menit. Waktu ini cukup untuk melakukan prosedur pemulihan atau pengalihan sumber daya lainnya. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam desain dan pengelolaan jaringan distribusi telekomunikasi, pemeliharaan dan pengawasan berkala sangat penting untuk mencegah gangguan layanan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, berapa kali minimal pengujian sistem telekomunikasi harus dilakukan pada jaringan distribusi kabel serat optik untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal? | Setiap 3 Bulan | 0 | Setiap 6 Bulan | 0 | Setiap 12 Bulan | 1 | Setiap 18 Bulan | 0 | Setiap 24 Bulan | 0 | Pengujian berkala setiap 12 bulan sekali adalah standar yang disarankan untuk memastikan kualitas jaringan distribusi serat optik tetap optimal, sehingga gangguan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum menimbulkan masalah serius. | C
Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam pemasangan jaringan utilitas di jalan, kedalaman penguburan pipa sangat penting untuk menghindari kerusakan dan gangguan. Berdasarkan standar yang berlaku, kedalaman minimal penguburan pipa untuk jaringan utilitas yang terletak di jalan raya yang sering dilalui kendaraan besar adalah? | 30 cm | 0 | 50 cm | 0 | 80 cm | 0 | 100 cm | 1 | 120 cm | 0 | Kedalaman penguburan pipa untuk jaringan utilitas di jalan yang sering dilalui kendaraan besar harus minimal 100 cm agar pipa tidak mudah rusak atau terpengaruh oleh beban kendaraan berat. | D
Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Pemasangan jaringan utilitas terpadu yang menggabungkan berbagai jenis jaringan (listrik, telekomunikasi, air, dll.) di dalam satu saluran atau jalur harus mempertimbangkan banyak aspek teknis. Apa yang menjadi prioritas utama dalam merancang jalur untuk jaringan utilitas terpadu ini? | Keamanan dalam pengoperasian | 0 | Keberlanjutan layanan | 0 | Kemudahan akses untuk pemeliharaan | 1 | Penghematan biaya pemasangan | 0 | Pengurangan gangguan terhadap lalu lintas | 0 | Prioritas utama dalam merancang jalur untuk jaringan utilitas terpadu adalah kemudahan akses untuk pemeliharaan. Hal ini memungkinkan perawatan dan perbaikan yang efisien tanpa mengganggu operasional lainnya. | C
Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam proses instalasi jaringan utilitas di jalan, pemilihan material pipa sangat menentukan daya tahan sistem. Berdasarkan peraturan yang ada, pipa jenis apa yang seharusnya digunakan untuk jaringan distribusi gas di area yang memiliki kondisi tanah yang mudah bergerak (labil)? | Pipa Beton | 0 | Pipa PVC | 0 | Pipa PE (Polyethylene) | 1 | Pipa Tembaga | 0 | Pipa HDPE | 0 | Pipa PE (Polyethylene) merupakan pilihan yang tepat untuk jaringan distribusi gas di area dengan kondisi tanah labil karena sifatnya yang fleksibel dan tahan terhadap pergerakan tanah tanpa retak. | C
Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Pemasangan jaringan utilitas di jalan sering melibatkan penggalian. Berdasarkan peraturan yang ada, berapa minimal kedalaman yang dibutuhkan untuk menghindari kerusakan jaringan utilitas pada saat penggalian di daerah padat penduduk? | 50 cm | 0 | 75 cm | 0 | 100 cm | 1 | 150 cm | 0 | 200 cm | 0 | Berdasarkan peraturan yang berlaku, kedalaman minimal untuk pemasangan jaringan utilitas di daerah padat penduduk adalah 100 cm, guna mencegah kerusakan jaringan dan memastikan keamanan lingkungan. | C
Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu | Dalam pemasangan jaringan utilitas di jalan, sistem proteksi terhadap gangguan eksternal seperti kebocoran atau kerusakan mekanis harus diperhatikan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, sistem proteksi mekanis seperti pelindung pipa pada jaringan distribusi gas wajib dipasang pada kedalaman berapa minimal? | 20 cm | 0 | 40 cm | 0 | 60 cm | 0 | 80 cm | 1 | 100 cm | 0 | Sistem proteksi mekanis, seperti pelindung pipa, harus dipasang pada kedalaman minimal 80 cm untuk memastikan perlindungan dari gangguan eksternal seperti kerusakan mekanis yang dapat terjadi akibat aktivitas di permukaan. | D
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam pemasangan jaringan distribusi air minum, pipa yang digunakan harus memiliki ketahanan terhadap tekanan tinggi. Berdasarkan standar teknis yang berlaku, material pipa terbaik untuk jaringan distribusi air minum adalah? | Pipa PVC | 0 | Pipa HDPE | 1 | Pipa Beton | 0 | Pipa Tembaga | 0 | Pipa Besi | 0 | Pipa HDPE (High-Density Polyethylene) adalah material yang sangat kuat, tahan terhadap tekanan tinggi, dan tidak mudah rapuh, sehingga sangat sesuai untuk jaringan distribusi air minum. | B
Jaringan Distribusi Air Minum | Salah satu tantangan dalam pemasangan jaringan distribusi air minum adalah pemilihan kedalaman penguburan pipa. Di daerah dengan kondisi tanah labil dan sering terendam air, kedalaman penguburan pipa air minum yang sesuai adalah? | 40 cm | 0 | 60 cm | 0 | 70 cm | 1 | 100 cm | 0 | 120 cm | 0 | Kedalaman penguburan pipa air minum di daerah dengan tanah labil dan sering terendam air minimal adalah 70 cm, untuk menghindari kerusakan pada pipa akibat pergerakan tanah. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Pemasangan sambungan pipa pada jaringan distribusi air minum harus memperhatikan beberapa faktor teknis, salah satunya adalah tekanan pada pipa. Jenis sambungan pipa yang paling sesuai untuk tekanan tinggi dalam jaringan distribusi air minum adalah? | Sambungan las | 1 | Sambungan sok | 0 | Sambungan ulir | 0 | Sambungan pengelasan | 0 | Sambungan pengelasan | 0 | Sambungan las adalah pilihan yang tepat karena dapat menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan terhadap tekanan tinggi, sehingga aman digunakan pada jaringan distribusi air minum. | A
Jaringan Distribusi Air Minum | Dalam rangka menjaga kualitas air yang didistribusikan, jaringan distribusi air minum harus menggunakan material yang tidak mudah terkorosi. Berdasarkan standar, material apa yang sebaiknya digunakan untuk pipa distribusi air minum yang tahan terhadap korosi? | Pipa PVC | 0 | Pipa HDPE | 0 | Pipa Tembaga | 1 | Pipa Beton | 0 | Pipa Besi | 0 | Pipa tembaga adalah material yang paling tahan terhadap korosi dan dapat menjaga kualitas air yang didistribusikan, sehingga sering digunakan untuk jaringan distribusi air minum. | C
Jaringan Distribusi Air Minum | Pemeliharaan dan pemeriksaan rutin pada jaringan distribusi air minum sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran air. Apa prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah penyumbatan dalam jaringan distribusi air minum yang sudah lama beroperasi? | Penggunaan filter | 0 | Pembersihan pipa | 1 | Penggantian pipa | 0 | Pemasangan valve | 0 | Perawatan pipa secara rutin | 0 | Pembersihan pipa secara berkala sangat penting untuk menghindari penyumbatan dan menjaga aliran air tetap lancar, terutama pada jaringan distribusi yang sudah lama beroperasi. | B
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik, pemilihan kabel memperhatikan ketahanan terhadap suhu tinggi dan arus besar. Kabel paling sesuai untuk distribusi di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi? | XLPE | 1 | PVC | 0 | Aluminium | 0 | Tembaga | 0 | Kuningan | 0 | XLPE (Cross-linked Polyethylene) memiliki ketahanan luar biasa terhadap suhu tinggi dan arus listrik besar, serta cocok untuk distribusi tenaga listrik di daerah perkotaan yang rentan terhadap gangguan lingkungan. | A
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Dalam pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik, sambungan harus mengikuti standar teknis untuk menghindari gangguan. Jenis sambungan paling sesuai untuk jaringan dengan daya tinggi? | Las | 1 | Ulir | 0 | Klem | 0 | Pengelasan | 0 | Tembaga | 0 | Las merupakan sambungan yang paling kuat dan tahan terhadap tekanan serta getaran, sangat diperlukan untuk jaringan distribusi daya tinggi, karena dapat mencegah gangguan atau kebocoran arus. | A
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Pemasangan tiang listrik di daerah yang sering mengalami angin kencang harus mempertimbangkan tinggi tiang yang tepat. Ketinggian tiang paling sesuai untuk distribusi tenaga listrik di daerah tersebut? | 10 meter | 0 | 12 meter | 0 | 14 meter | 1 | 15 meter | 0 | 18 meter | 0 | Tiang dengan ketinggian 14 meter lebih stabil dalam menahan angin kencang, memastikan kestabilan sistem distribusi tenaga listrik di daerah dengan cuaca ekstrem. | C
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Penggunaan material grounding yang tepat sangat penting untuk menghindari kerusakan akibat gangguan arus pendek. Material paling sesuai untuk grounding pada jaringan distribusi tenaga listrik? | Tembaga | 1 | Aluminium | 0 | Baja | 0 | Kuningan | 0 | Perak | 0 | Tembaga dipilih untuk grounding karena daya hantar listrik yang tinggi dan ketahanannya terhadap korosi, memastikan grounding berfungsi dengan baik dan melindungi sistem dari gangguan arus. | A
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Panel distribusi harus dilengkapi dengan perlindungan yang tepat terhadap arus lebih dan konsleting. Jenis panel distribusi paling cocok untuk sistem distribusi tenaga listrik daya tinggi? | MCCB | 0 | ACB | 1 | MCB | 0 | Fuses | 0 | RCB | 0 | ACB (Air Circuit Breaker) lebih cocok untuk distribusi daya tinggi karena memiliki kemampuan untuk memutus arus dengan cepat saat terjadi gangguan, melindungi seluruh sistem distribusi. | B
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam pelaksanaan pemasangan pipa gas bawah tanah di daerah yang sering mengalami gempa bumi, jenis pipa yang paling tepat digunakan untuk mengurangi risiko kerusakan akibat goncangan adalah? | Pipa baja karbon | 0 | Pipa baja galvanis | 1 | Pipa polietilen tekanan tinggi | 0 | Pipa tembaga | 0 | Pipa plastik | 0 | Pipa baja galvanis lebih cocok untuk digunakan di daerah rawan gempa karena lebih tahan terhadap goncangan dan tekanan yang ditimbulkan akibat gempa. Baja galvanis juga memiliki ketahanan terhadap korosi, meningkatkan ketahanan pipa dalam jangka panjang. | B
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam pemasangan jaringan pipa gas di area perkotaan, pipa yang dilalui oleh jalur lalu lintas padat harus dilengkapi dengan perlindungan mekanis tambahan untuk menghindari kerusakan. Jenis pelindung yang paling cocok untuk pipa gas tersebut adalah? | Pelindung beton bertulang | 1 | Pelindung besi cor | 0 | Pelindung baja tahan karat | 0 | Pelindung plastik komposit | 0 | Pelindung tembaga | 0 | Pelindung beton bertulang digunakan untuk melindungi pipa gas yang melalui jalur lalu lintas yang padat. Beton bertulang mampu menahan tekanan mekanis tinggi, melindungi pipa dari kerusakan akibat lalu lintas berat di atasnya. | A
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Penggunaan bahan bakar gas di wilayah perkotaan memerlukan pengaturan distribusi yang tepat. Sesuai dengan regulasi, tekanan dalam pipa distribusi gas untuk wilayah urban harus berada pada kisaran? | 0,5 - 1 bar | 0 | 1 - 5 bar | 0 | 5 - 7 bar | 1 | 7 - 10 bar | 0 | 10 - 15 bar | 0 | Menurut regulasi distribusi gas, tekanan dalam pipa distribusi gas untuk daerah perkotaan harus berada pada rentang 5 - 7 bar untuk menjaga kestabilan dan efisiensi aliran gas. Tekanan yang lebih rendah atau lebih tinggi bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada sistem. | C
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Dalam pengaturan penggunaan pipa gas, sangat penting untuk mematuhi standar keselamatan agar tidak terjadi kebocoran. Dalam hal pemasangan pipa gas yang melewati wilayah yang dilalui banyak saluran air, teknik penyambungan yang digunakan sebaiknya? | Penyambungan dengan flensa | 0 | Penyambungan las listrik | 1 | Penyambungan mekanis | 0 | Penyambungan dengan klem | 0 | Penyambungan las argon | 0 | Penyambungan las listrik digunakan untuk pemasangan pipa gas di wilayah yang dilalui banyak saluran air. Penyambungan las listrik memberikan hasil yang sangat kedap udara, mengurangi potensi kebocoran, dan meningkatkan keamanan pada sistem distribusi gas. | B
Jaringan Distribusi Pipa Gas | Untuk menjaga integritas jaringan distribusi gas, pengujian kebocoran pipa secara berkala wajib dilakukan. Standar pengujian tekanan yang digunakan dalam pemeriksaan kebocoran untuk pipa gas di wilayah urban biasanya menggunakan metode? | Uji tekanan hidrostatik | 1 | Uji tekanan udara | 0 | Uji tekanan vakum | 0 | Uji kebocoran inframerah | 0 | Uji tekanan helium | 0 | Uji tekanan hidrostatik adalah metode yang paling umum digunakan dalam pengujian kebocoran pipa gas. Metode ini menggunakan air bertekanan untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam jaringan distribusi. | A
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Pada pemasangan kabel fiber optik di daerah padat penduduk, jenis kabel yang direkomendasikan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik? | Kabel fiber optik OS2 | 1 | Kabel fiber optik OM4 | 0 | Kabel tembaga belden | 0 | Kabel koaksial RG-6 | 0 | Kabel UTP | 0 | Kabel fiber optik OS2 dirancang untuk penggunaan jarak jauh dan memiliki ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik, cocok untuk daerah padat yang membutuhkan komunikasi stabil. Kabel fiber optik OM4 lebih cocok untuk jarak pendek, sementara kabel tembaga dan koaksial rentan terhadap interferensi. | A
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Pada pemasangan kabel telekomunikasi di bawah tanah, untuk menghindari kerusakan akibat tekanan mekanis dan serangan hewan pengerat, bahan pelindung yang tepat? | Pelindung PVC | 0 | Pelindung baja galvanis | 1 | Pelindung plastik PE | 0 | Pelindung tembaga | 0 | Pelindung komposit serat kaca | 0 | Pelindung baja galvanis memiliki ketahanan tinggi terhadap tekanan mekanis dan gigitannya hewan pengerat. PVC dan PE kurang kuat terhadap tekanan berat, sedangkan pelindung komposit serat kaca lebih mahal dan lebih sulit digunakan untuk aplikasi standar. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam instalasi kabel jaringan telekomunikasi yang melewati gedung bertingkat tinggi, pemasangan kabel utama harus dilakukan pada ketinggian minimal? | 2 meter dari lantai dasar | 0 | 3 meter dari lantai dasar | 1 | 4 meter dari lantai dasar | 0 | 5 meter dari lantai dasar | 0 | 6 meter dari lantai dasar | 0 | Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang instalasi jaringan telekomunikasi, kabel utama harus dipasang minimal pada ketinggian 3 meter untuk menghindari gangguan pada aksesibilitas dan memastikan keselamatan pekerja. | B
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi pada daerah rawan bencana, teknik pemasangan kabel yang paling disarankan untuk menghindari kerusakan akibat tanah longsor? | Pemasangan kabel di dalam pipa HDPE | 1 | Pemasangan kabel menggunakan tiang baja | 0 | Pemasangan kabel di dalam saluran beton | 0 | Pemasangan kabel di dalam saluran kabel udara | 0 | Pemasangan kabel dengan pengecoran tanah | 0 | Pemasangan kabel di dalam pipa HDPE lebih efektif untuk daerah rawan bencana tanah longsor. Pipa HDPE melindungi kabel dari benturan dan tanah yang bergerak, sementara pemasangan kabel di tiang baja atau saluran beton kurang aman terhadap pergerakan tanah. | A
Jaringan Distribusi Telekomunikasi | Dalam pemasangan jaringan distribusi telekomunikasi, standar pengujian kinerja kabel fiber optik untuk memastikan tidak ada gangguan sinyal menggunakan metode? | Uji Attenuation | 1 | Uji Indeks Refraksi | 0 | Uji Reflektivitas | 0 | Uji Impedansi | 0 | Uji Kehilangan Sinyal | 0 | Uji Attenuation digunakan untuk memeriksa kinerja kabel fiber optik dengan mengukur berapa banyak sinyal yang hilang sepanjang kabel, penting untuk memastikan kualitas transmisi sinyal yang stabil. Uji lainnya, seperti uji indeks refraksi dan reflektivitas, lebih berfokus pada karakteristik material kabel, bukan kinerja transmisi. | A