## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Anda diminta untuk melakukan kalibrasi pada alat pengujian yang baru diterima di laboratorium, yang digunakan untuk menguji ketahanan produk terhadap suhu tinggi. Berdasarkan standar internasional, bagaimana Anda harus memastikan bahwa alat tersebut memenuhi kriteria kalibrasi yang benar sebelum digunakan dalam pengujian rutin? | Melakukan kalibrasi dengan alat yang sudah teruji dan menggunakan parameter suhu yang sesuai standar internasional | 1 | Mengandalkan perangkat lunak untuk memverifikasi kalibrasi alat secara otomatis | 0 | Melakukan pengujian hanya pada satu titik suhu untuk efisiensi waktu | 0 | Memastikan alat digunakan tanpa kalibrasi untuk menghemat waktu | 0 | Melakukan kalibrasi secara manual tanpa menggunakan standar internasional | 0 | Kalibrasi alat harus dilakukan dengan peralatan yang sudah terstandarisasi sesuai dengan pedoman internasional, dan pengujian dilakukan pada rentang suhu yang relevan untuk memastikan keakuratan alat. | A
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Dalam pengujian kualitas bahan baku yang digunakan untuk produksi, Anda mendapatkan hasil yang tidak konsisten meskipun telah dilakukan pengambilan sampel secara sistematis. Apa langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa pengujian ini dapat diandalkan dan bahwa perangkat lunak pengolahan data pengujian dapat memproses hasil tersebut dengan benar? | Mengganti bahan baku dengan bahan yang lebih standar | 0 | Meningkatkan jumlah sampel untuk mengurangi ketidakpastian hasil | 0 | Memastikan pengambilan sampel dilakukan oleh personel yang terlatih dan verifikasi algoritma perangkat lunak yang digunakan | 1 | Menyederhanakan metode pengujian untuk mengurangi kompleksitasnya | 0 | Membiarkan hasil pengujian diterima meskipun ada ketidakpastian | 0 | Pengambilan sampel harus dilakukan oleh personel yang kompeten, dan perangkat lunak untuk pengolahan data harus diverifikasi untuk memastikan bahwa pengolahan data dilakukan dengan benar dan konsisten. | C
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Anda sedang memverifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data hasil kalibrasi alat ukur ketahanan produk terhadap suhu. Software ini digunakan untuk menghitung deviasi suhu dan waktu kalibrasi berdasarkan parameter yang dimasukkan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memverifikasi akurasi perangkat lunak ini? | Menguji perangkat lunak dengan beberapa sampel secara acak tanpa memverifikasi hasilnya | 0 | Menggunakan perangkat lunak baru yang lebih cepat dan efisien | 0 | Membiarkan software beroperasi secara otomatis tanpa pengawasan | 0 | Memastikan perangkat lunak sudah sesuai dengan aturan standar dan tidak perlu verifikasi | 0 | Menjalankan software dengan data uji yang diketahui hasilnya dan memeriksa output-nya | 1 | Verifikasi perangkat lunak harus dilakukan dengan cara membandingkan hasil output dengan hasil yang diketahui (ground truth) untuk memastikan akurasi perhitungan yang dihasilkan oleh software. | E
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi | Dalam prosedur pengambilan contoh uji produk yang membutuhkan pengujian suhu tinggi, Anda diwajibkan untuk mengambil sampel dengan cara yang acak namun tetap representatif. Setelah itu, bagaimana Anda akan memastikan bahwa perangkat lunak pengolahan data hasil pengujian dapat memproses data dengan benar dan sesuai dengan standar internasional? | Melakukan pengujian sampel uji secara berulang untuk memastikan konsistensi hasil | 0 | Menggunakan perangkat lunak yang telah divalidasi dan menjalankan simulasi data untuk memverifikasi keakuratan perhitungannya | 1 | Mengganti perangkat lunak dengan aplikasi baru yang lebih canggih namun belum teruji | 0 | Mengandalkan perangkat lunak tanpa melakukan verifikasi jika hasil pengujian konsisten | 0 | Menguji perangkat lunak tanpa kontrol kualitas pada setiap langkah pengolahan data | 0 | Pengolahan data hasil pengujian harus menggunakan perangkat lunak yang sudah terverifikasi dan divalidasi dengan data simulasi untuk memastikan keakuratan hasil pengolahan dan kepatuhan terhadap standar internasional. | B
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam suatu proses pengujian kalibrasi, terdapat temuan ketidaksesuaian antara hasil pengujian dengan standar yang ditetapkan. Sebagai bagian dari tim manajemen mutu, langkah pertama yang perlu diambil adalah... | Menyusun laporan kesalahan dan menghentikan seluruh proses pengujian | 0 | Melanjutkan pengujian dengan asumsi hasil sebelumnya valid | 0 | Memverifikasi ketidaksesuaian dengan prosedur internal dan menentukan apakah proses pengujian harus dihentikan atau diperbaiki | 1 | Melakukan audit eksternal terhadap proses pengujian tanpa melakukan evaluasi internal terlebih dahulu | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian karena hasil pengujian tidak kritis | 0 | Dalam pengelolaan sistem manajemen mutu, langkah pertama adalah memverifikasi ketidaksesuaian dengan prosedur internal dan memastikan bahwa prosedur yang ada dapat mengatasi ketidaksesuaian dengan benar. Langkah ini harus diikuti oleh evaluasi menyeluruh dan perbaikan bila diperlukan. | C
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Saat melakukan audit internal pada sistem manajemen mutu, Anda menemukan adanya penyimpangan dalam prosedur pengujian yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil. Langkah berikutnya yang harus diambil adalah... | Menyusun laporan audit dan merekomendasikan pelatihan ulang bagi tim pengujian | 0 | Menghentikan semua kegiatan pengujian sampai penyimpangan diperbaiki tanpa melakukan analisis mendalam | 0 | Memperbaiki prosedur yang ada dan melakukan pengujian ulang tanpa menginformasikan hasil audit ke manajemen | 0 | Melakukan analisis mendalam mengenai penyimpangan dan menentukan apakah penyimpangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap hasil sebelum membuat rekomendasi perbaikan | 1 | Menyerahkan masalah penyimpangan kepada pihak luar tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut | 0 | Proses audit internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan dalam prosedur. Tindakan pertama yang perlu diambil adalah analisis mendalam mengenai penyimpangan tersebut, untuk menilai apakah penyimpangan mempengaruhi hasil pengujian, dan hanya setelah itu tindakan korektif dapat diputuskan. | D
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam perencanaan sistem manajemen mutu untuk proses pengujian dan kalibrasi, Anda diminta untuk menentukan indikator kinerja utama (KPI) yang dapat mengukur keberhasilan sistem. KPI yang paling tepat untuk menilai efektivitas manajemen mutu adalah... | Jumlah audit yang dilakukan per tahun | 0 | Persentase penyimpangan yang ditemukan dalam audit eksternal | 0 | Waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan pengujian | 0 | Jumlah pelatihan yang diadakan untuk staf pengujian | 0 | Tingkat kepuasan pelanggan dan jumlah pengujian yang memenuhi standar kualitas | 1 | KPI harus mampu mengukur efektivitas sistem manajemen mutu secara holistik, termasuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan pengujian yang memenuhi standar kualitas. Menggunakan KPI yang terlalu sempit seperti jumlah audit atau pelatihan tidak memberikan gambaran yang cukup mengenai efektivitas sistem. | E
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam sistem manajemen mutu yang berkaitan dengan pengujian dan kalibrasi, audit eksternal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan standar internasional. Apa yang harus dilakukan jika hasil audit eksternal menunjukkan bahwa beberapa prosedur pengujian tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan? | Mengabaikan temuan audit eksternal karena perusahaan memiliki prosedur internal yang lebih baik | 0 | Menyusun rencana perbaikan segera dan melibatkan pihak terkait untuk menyesuaikan prosedur pengujian | 1 | Menunda implementasi perubahan prosedur hingga audit berikutnya dilakukan | 0 | Menghentikan seluruh pengujian dan melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh sistem manajemen mutu | 0 | Menyusun laporan yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap proses pengujian | 0 | Jika hasil audit eksternal menunjukkan ketidaksesuaian, tindakan yang tepat adalah menyusun rencana perbaikan segera dan melibatkan pihak terkait dalam penyesuaian prosedur pengujian agar sesuai dengan standar yang berlaku. Penundaan atau pengabaian temuan audit akan merugikan integritas sistem manajemen mutu. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Dalam proses pengujian, Anda mendapati bahwa alat ukur yang digunakan tidak memenuhi toleransi yang telah ditetapkan, meskipun kalibrasi terakhir dilakukan satu bulan yang lalu. Tindakan pengendalian yang paling tepat untuk memastikan keakuratan hasil pengujian adalah... | Menghentikan pengujian dan segera melakukan kalibrasi ulang alat yang digunakan | 1 | Melanjutkan pengujian dengan asumsi hasil pengujian masih dapat diterima | 0 | Menyusun laporan dan melanjutkan pengujian tanpa perubahan | 0 | Mengabaikan masalah ini karena kalibrasi sebelumnya masih dianggap sah | 0 | Mengganti alat yang digunakan dan memulai pengujian ulang menggunakan alat yang baru | 0 | Pengendalian pengujian yang efektif melibatkan pengecekan dan kalibrasi alat secara berkala. Jika ditemukan bahwa alat ukur tidak memenuhi toleransi, langkah yang paling tepat adalah menghentikan pengujian dan melakukan kalibrasi ulang untuk memastikan keakuratan hasil. | A
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Selama inspeksi akhir suatu produk, Anda menemukan beberapa produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Sesuai dengan regulasi pengendalian, langkah pertama yang harus diambil adalah... | Menghentikan seluruh produksi dan memeriksa semua produk yang telah diproduksi | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian produk tersebut karena tidak signifikan | 0 | Menyusun laporan ketidaksesuaian dan mengirimkan produk tersebut ke pihak lain untuk pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Melakukan verifikasi ketidaksesuaian untuk menentukan apakah hal tersebut mempengaruhi kelulusan sertifikasi atau inspeksi | 1 | Menyelesaikan inspeksi tanpa melibatkan perubahan apapun dalam prosedur karena hanya sebagian produk yang tidak sesuai | 0 | Pengendalian dalam proses inspeksi memerlukan langkah-langkah yang terstruktur. Langkah pertama setelah menemukan ketidaksesuaian adalah melakukan verifikasi lebih lanjut untuk menilai dampak ketidaksesuaian terhadap kelulusan sertifikasi atau inspeksi, bukan hanya menghentikan produksi atau mengabaikan masalah tersebut. | D
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Sebagai bagian dari tim pengendalian kualitas, Anda dihadapkan pada situasi di mana kondisi lingkungan pengujian (suhu dan kelembapan) tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam prosedur. Tindakan pengendalian yang tepat dalam hal ini adalah... | Melanjutkan pengujian sambil memantau suhu dan kelembapan untuk melihat apakah ada perubahan yang mempengaruhi hasil | 0 | Menghentikan pengujian, menyesuaikan kondisi lingkungan, dan melanjutkan pengujian hanya setelah kondisi lingkungan memenuhi standar | 1 | Melakukan pengujian dan mencatat kondisi lingkungan saat itu, tanpa perubahan pada proses | 0 | Menghentikan pengujian dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar lingkungan yang ada | 0 | Mengabaikan masalah tersebut karena kondisi pengujian masih dianggap dapat diterima | 0 | Pengendalian pengujian yang efektif mencakup pemastian bahwa semua faktor lingkungan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jika ada ketidaksesuaian, langkah pertama adalah menyesuaikan kondisi lingkungan dan memastikan pengujian dilanjutkan hanya setelah kondisi tersebut memenuhi standar. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Anda sedang melakukan pengujian kalibrasi terhadap alat ukur yang digunakan di laboratorium, dan mendapati bahwa hasil pengujian menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan hasil pengujian sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pengendalian yang tepat adalah... | Menyusun laporan kesalahan dan menghentikan seluruh proses pengujian | 0 | Melanjutkan pengujian dengan alat yang sama, tetapi mencatat hasilnya sebagai referensi untuk pengujian selanjutnya | 0 | Menghentikan pengujian, melakukan kalibrasi ulang alat, dan memverifikasi hasilnya untuk memastikan kesesuaian dengan standar | 1 | Melakukan audit eksternal terhadap prosedur kalibrasi untuk menilai kemungkinan kesalahan sistemik | 0 | Mengabaikan perbedaan tersebut, karena selisih kecil dianggap tidak berpengaruh terhadap hasil akhir | 0 | Dalam pengendalian pengujian kalibrasi, jika terdapat perbedaan signifikan, langkah yang paling tepat adalah menghentikan pengujian, melakukan kalibrasi ulang, dan memverifikasi hasilnya. Langkah ini memastikan bahwa alat tetap memenuhi standar yang ditetapkan. | C
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi | Dalam rangka mengembangkan metode pengujian baru, Anda harus mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbarui atau diubah dalam metodologi yang ada. Faktor mana yang paling relevan untuk dianalisis pertama kali? | Teknologi yang digunakan dalam pengujian, terutama perangkat yang mendukung proses pengujian | 1 | Proses pelaporan dan dokumentasi hasil pengujian yang sering mengalami keterlambatan | 0 | Standar operasional prosedur yang digunakan dalam pengujian yang sudah ada | 0 | Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengujian dan kalibrasi | 0 | Pengaruh perubahan lingkungan fisik pada kondisi pengujian | 0 | Pengembangan metode pengujian yang efektif dimulai dengan menganalisis kebutuhan teknologi yang digunakan, karena kemajuan teknologi sering kali mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pengujian yang lebih akurat dan efisien. | A
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi | Ketika mengembangkan skema sertifikasi baru untuk produk yang lebih kompleks, Anda diminta untuk memastikan bahwa skema tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah... | Menyusun proposal sertifikasi yang hanya mengacu pada regulasi lokal tanpa memperhatikan standar internasional | 0 | Menganalisis biaya pengembangan skema sertifikasi tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku | 0 | Mengidentifikasi target pasar untuk skema sertifikasi tersebut sebelum mempertimbangkan regulasi | 0 | Mengabaikan regulasi yang berlaku karena fokus pada inovasi teknologi | 0 | Memastikan bahwa skema sertifikasi memenuhi semua peraturan dan standar internasional yang relevan | 1 | Pengembangan skema sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus dimulai dengan memastikan bahwa skema tersebut sesuai dengan peraturan dan standar internasional yang relevan, karena ini akan menjadi dasar legitimasi hukum dan teknis skema tersebut. | E
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi | Anda diminta untuk memverifikasi sebuah metode pengujian yang baru diajukan yang melibatkan teknologi canggih dan perangkat baru. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam verifikasi metode tersebut untuk memastikan keefektifan dan kualitasnya? | Melakukan verifikasi hanya pada perangkat yang digunakan tanpa memperhatikan prosedur pengujian secara keseluruhan | 0 | Mengidentifikasi potensi penghematan biaya yang dapat dicapai dengan menggunakan metode baru ini | 0 | Menguji metode baru tersebut hanya dalam kondisi ideal tanpa memperhatikan variabel lain yang mungkin memengaruhi hasil | 0 | Mengevaluasi keakuratan hasil pengujian dengan membandingkannya dengan metode pengujian yang sudah teruji | 1 | Mengabaikan evaluasi hasil pengujian dalam kondisi yang berbeda karena fokus pada teknologi yang digunakan | 0 | Verifikasi metode pengujian harus dimulai dengan evaluasi keakuratan hasil pengujian, termasuk membandingkannya dengan metode yang sudah teruji, untuk memastikan bahwa metode baru tersebut tidak mengurangi kualitas pengujian dan tetap menghasilkan hasil yang valid. | D
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi | Dalam rangka pengembangan metode kalibrasi baru untuk alat ukur yang lebih kompleks, Anda diminta untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperhatikan agar metode kalibrasi tersebut dapat diterima oleh lembaga sertifikasi internasional. Apa aspek utama yang harus diperhatikan pertama kali? | Kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi | 1 | Biaya pengembangan yang terkait dengan penggunaan metode kalibrasi baru | 0 | Penggunaan teknologi terbaru dalam kalibrasi alat untuk meningkatkan akurasi | 0 | Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan metode kalibrasi baru | 0 | Waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan metode kalibrasi baru secara penuh | 0 | Pengembangan metode kalibrasi yang diterima secara internasional harus memperhatikan kepatuhan terhadap standar internasional yang berlaku. Standar internasional menjadi acuan utama agar metode kalibrasi diterima oleh lembaga sertifikasi dan pengujian di tingkat global. | A
Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji, dan pengujian tingkat kesulitan I | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 86 Tahun 2020 tentang Pengujian Mutu Barang, sebelum memilih alat pengujian, seorang penguji mutu harus memastikan bahwa alat tersebut memenuhi kriteria yang spesifik. Kriteria ini mencakup kemampuan alat untuk memenuhi standar yang diakui secara internasional, memastikan akurasi hasil uji, dan sesuai dengan karakteristik barang yang diuji. Dalam konteks ini, syarat utama apa yang harus selalu dipenuhi oleh alat pengujian sebelum digunakan? | Harus sesuai dengan SOP perusahaan | 0 | Harus mampu menguji dengan kecepatan tinggi | 0 | Harus memiliki sertifikasi ISO | 1 | Harus dapat diuji coba oleh tim internal | 0 | Harus berbahan logam tahan karat | 0 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 86 Tahun 2020 menyebutkan bahwa alat pengujian yang digunakan wajib memenuhi standar yang diakui, seperti sertifikasi ISO, untuk memastikan validitas hasil pengujian. | C
Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji, dan pengujian tingkat kesulitan I | Dalam proses pengujian mutu barang, alat pengujian mengalami kerusakan serius saat inspeksi awal, sehingga alat tersebut tidak dapat dikalibrasi ulang sesuai jadwal rutin. Berdasarkan standar operasional dan panduan teknis dalam pelaksanaan pengujian, langkah apa yang harus diambil untuk memastikan pengujian tetap berlangsung tanpa mengorbankan akurasi dan validitas hasil pengujian? | Melakukan perbaikan alat segera | 0 | Mengganti alat dengan unit baru yang bersertifikasi | 1 | Menggunakan alat cadangan tanpa uji coba | 0 | Melaporkan hasil uji tanpa alat tersebut | 0 | Melakukan pengujian dengan manual | 0 | Jika alat pengujian mengalami kerusakan dan tidak dapat dikalibrasi, alat tersebut harus diganti dengan unit baru yang bersertifikasi. Hal ini untuk menjaga keakuratan hasil uji. Jawaban lain bisa menjadi langkah sementara, tetapi tidak memenuhi standar kualitas pengujian. | B
Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji, dan pengujian tingkat kesulitan I | Sebelum menggunakan alat pengujian dalam uji mutu barang, seorang penguji harus melakukan inspeksi menyeluruh terhadap alat untuk memastikan bahwa tidak ada faktor yang dapat memengaruhi hasil pengujian. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi fisik alat, pengaturan ruang pengujian, dan dokumentasi kalibrasi alat tersebut. Di antara faktor-faktor ini, mana yang harus menjadi prioritas utama untuk diperiksa guna memastikan hasil pengujian yang valid dan sesuai standar? | Kebersihan fisik alat | 0 | Sumber daya listrik yang tersedia | 0 | Posisi alat dalam ruang uji | 0 | Kalibrasi terakhir yang dilakukan | 1 | Lokasi alat dalam gudang | 0 | Faktor paling penting yang harus diperiksa adalah kalibrasi terakhir alat, karena memengaruhi keakuratan dan validitas hasil pengujian. Faktor lain, seperti kebersihan atau posisi alat, mendukung tetapi bukan aspek kritis yang utama dalam validasi alat uji sebelum digunakan. | D
Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji, dan pengujian tingkat kesulitan I | Dalam pengujian tingkat kesulitan I untuk barang logam, alat pengujian harus mampu memberikan hasil yang akurat sesuai dengan parameter mutu yang telah ditentukan oleh standar nasional dan internasional. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kekerasan material secara objektif dan konsisten. Alat uji apa yang paling sering digunakan dalam konteks ini untuk mengukur kekerasan material secara efisien dan sesuai standar? | Alat uji spektrofotometer | 0 | Alat uji Brinell | 1 | Alat uji karbon | 0 | Alat uji kerapatan | 0 | Alat uji X-Ray | 0 | Pengujian tingkat kesulitan I pada barang logam untuk kekerasan material biasanya menggunakan alat uji Brinell. Metode ini sesuai standar nasional untuk memberikan hasil yang akurat dan mudah diterapkan. Alat lainnya lebih cocok untuk pengujian karakteristik berbeda dari material logam. | B
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Berdasarkan ISO 9001:2015, dokumen utama yang harus disiapkan oleh tim penguji mutu untuk memastikan implementasi sistem manajemen mutu adalah dokumen yang mencatat proses pengujian, prosedur standar operasional, dan hasil inspeksi sebelumnya. Dari dokumen berikut, mana yang paling penting untuk diidentifikasi dan diverifikasi sebelum proses pengujian? | Catatan kalibrasi alat | 1 | Catatan kinerja laboratorium | 0 | Dokumen pelatihan personel | 0 | Daftar inventarisasi bahan uji | 0 | Daftar peralatan yang digunakan sebelumnya | 0 | Dokumen yang paling penting sesuai ISO 9001:2015 adalah catatan kalibrasi alat, karena memverifikasi bahwa alat yang digunakan sudah sesuai standar dan memberikan hasil yang akurat. Dokumen lain mendukung implementasi mutu, tetapi tidak langsung berkaitan dengan validitas alat pengujian. | A
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 86 Tahun 2020 tentang Sistem Pengujian dan Kalibrasi, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh penguji mutu barang dalam mengumpulkan dokumen untuk sistem manajemen mutu yang sesuai dengan peraturan? Langkah tersebut harus mencakup identifikasi kebutuhan alat, verifikasi data hasil pengujian, dan pelaporan sesuai ketentuan. | Mengidentifikasi dokumen SOP terbaru | 0 | Membuat laporan pengujian barang | 0 | Mengumpulkan sertifikat kalibrasi alat | 1 | Melakukan pelatihan ulang personel | 0 | Menyiapkan daftar barang yang akan diuji | 0 | Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sertifikat kalibrasi alat, karena ini merupakan dokumen utama yang memastikan bahwa peralatan pengujian telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi. Langkah-langkah lain adalah proses lanjutan, tetapi bukan langkah awal sesuai prosedur. | C
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Berdasarkan peraturan yang berlaku, penguji mutu barang harus memastikan bahwa seluruh data yang terkumpul untuk implementasi sistem manajemen mutu dapat dipertanggungjawabkan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan data hasil pengujian memenuhi kriteria tersebut? Langkah ini harus mencakup verifikasi akurasi, penyimpanan sesuai standar, dan keterlacakan data. | Melakukan pencatatan manual | 0 | Menggunakan sistem manajemen data elektronik | 1 | Memastikan data tersedia dalam format cetak | 0 | Membuat cadangan data dalam file offline | 0 | Menyimpan hasil pengujian secara rahasia | 0 | Langkah terbaik adalah menggunakan sistem manajemen data elektronik, yang memungkinkan penyimpanan data secara akurat, terorganisir, dan mudah dilacak. Pencatatan manual atau cadangan offline bersifat opsional, tetapi bukan cara utama untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sistem manajemen mutu modern. | B
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017, laboratorium harus memastikan kompetensi teknis dalam seluruh proses pengujian. Salah satu elemen penting adalah pengumpulan dan validasi bahan uji yang digunakan. Apakah langkah utama yang harus dilakukan penguji mutu barang untuk memastikan bahwa bahan uji yang dikumpulkan memenuhi spesifikasi yang diatur dalam standar internasional dan nasional? | Melakukan inspeksi bahan uji secara visual | 0 | Membuat daftar bahan uji yang tersedia | 0 | Menggunakan bahan uji yang sudah ada | 0 | Menyesuaikan bahan uji dengan hasil akhir | 0 | Memverifikasi dokumen spesifikasi bahan uji | 1 | Langkah utama untuk memastikan bahan uji memenuhi spesifikasi adalah memverifikasi dokumen spesifikasi bahan uji. Dokumen ini mencakup informasi teknis tentang kualitas, kondisi, dan kesesuaian bahan uji dengan metode pengujian. Langkah lain, seperti inspeksi visual atau menyesuaikan bahan uji dengan hasil akhir, mendukung tetapi tidak dapat menggantikan verifikasi dokumen resmi sebagai proses yang diakui dalam standar internasional. | E
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam proses pengendalian mutu, seorang penguji barang diminta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dari alat pengujian tidak hanya akurat tetapi juga memiliki keterlacakan historis. Berdasarkan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu laboratorium, bagaimana cara terbaik untuk memastikan keterlacakan historis data tersebut? | Membuat cadangan data secara berkala | 0 | Menyimpan data di arsip cetak | 0 | Mencatat hasil pengujian di jurnal manual | 0 | Menggunakan sistem manajemen data digital | 1 | Menyediakan salinan hasil pengujian | 0 | Keterlacakan historis data paling baik dijamin dengan menggunakan sistem manajemen data digital. Sistem ini memungkinkan data tersimpan secara terstruktur, mudah dilacak, dan dapat diakses untuk audit eksternal. Langkah lain seperti mencatat di jurnal atau menyimpan arsip cetak adalah pelengkap tetapi tidak dapat menggantikan efisiensi dan kehandalan sistem digital. | D
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam uji mutu barang elektronik, alat pengujian yang digunakan menghasilkan data yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan spesifikasi standar. Penguji barang diminta untuk menentukan apakah ketidaksesuaian ini disebabkan oleh alat atau oleh karakteristik barang yang diuji. Berdasarkan prosedur pengendalian mutu, langkah apa yang harus dilakukan penguji untuk memastikan bahwa alat pengujian bekerja dengan baik? | Melakukan kalibrasi alat sebelum uji ulang | 1 | Mengubah metode pengujian | 0 | Menggunakan alat lain untuk pengujian | 0 | Membandingkan hasil dengan data serupa | 0 | Mengulang uji tanpa penyesuaian | 0 | Langkah utama adalah melakukan kalibrasi alat sebelum melakukan uji ulang. Ini memastikan bahwa alat pengujian memberikan hasil yang akurat. Jika hasil tetap tidak sesuai setelah kalibrasi, barulah penguji dapat mempertimbangkan faktor lain seperti karakteristik barang. Langkah lain tidak langsung memastikan akurasi alat dan bertentangan dengan prosedur pengendalian mutu. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, peralatan pengujian harus dirawat dan dipelihara untuk menjaga akurasi hasil. Apa langkah yang paling penting dalam prosedur pemeliharaan peralatan laboratorium untuk memastikan alat tetap memenuhi standar pengujian? | Melakukan inspeksi visual berkala | 0 | Mengikuti jadwal kalibrasi yang ditentukan | 1 | Membersihkan alat setiap hari | 0 | Mengganti bagian yang aus secara rutin | 0 | Membuat catatan inspeksi manual | 0 | Langkah yang paling penting dalam pemeliharaan peralatan laboratorium adalah mengikuti jadwal kalibrasi yang ditentukan, karena ini memastikan akurasi dan kepatuhan alat terhadap standar pengujian yang berlaku. Inspeksi visual dan catatan manual merupakan langkah tambahan tetapi tidak cukup untuk memastikan performa alat tetap sesuai standar. | B
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 86 Tahun 2020, pemeliharaan alat pengujian harus mencakup pencatatan kondisi lingkungan tempat alat tersebut disimpan. Apa parameter lingkungan yang wajib dicatat untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal sesuai regulasi? | Polusi udara di sekitar laboratorium | 0 | Tingkat pencahayaan di laboratorium | 0 | Suhu dan kelembaban ruang | 1 | Kebisingan di lingkungan | 0 | Jumlah alat yang disimpan | 0 | Suhu dan kelembaban ruang merupakan parameter utama yang wajib dicatat karena kedua hal tersebut secara langsung mempengaruhi kondisi alat pengujian, khususnya alat yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Parameter lain, seperti pencahayaan atau kebisingan, dapat memengaruhi kenyamanan tetapi bukan prioritas utama dalam konteks pemeliharaan alat pengujian. | C
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Seorang penguji menemukan bahwa alat pengujian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan prosedur pengendalian mutu, langkah apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi alat masih layak digunakan, sebelum memutuskan perbaikan atau penggantian? | Melakukan kalibrasi ulang alat | 1 | Memeriksa lingkungan penyimpanan alat | 0 | Membandingkan hasil dengan alat lain | 0 | Mengganti komponen internal alat | 0 | Menunda pengujian hingga alat diperbaiki | 0 | Melakukan kalibrasi ulang alat adalah langkah pertama yang paling tepat untuk memastikan bahwa alat dapat memberikan hasil yang akurat. Jika hasil tetap tidak konsisten setelah kalibrasi, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa kondisi lingkungan atau mempertimbangkan perbaikan. Langkah lainnya tidak langsung memastikan kelayakan alat untuk digunakan. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, laboratorium wajib mencatat semua aktivitas pemeliharaan alat pengujian. Catatan ini mencakup rincian perawatan, tanggal pelaksanaan, serta kondisi alat sebelum dan sesudah pemeliharaan. Apa tujuan utama dari pencatatan ini dalam konteks audit eksternal dan akreditasi laboratorium? | Memastikan alat digunakan secara efektif | 0 | Menunjukkan kepatuhan terhadap standar | 1 | Menyediakan data untuk pembanding hasil | 0 | Mengidentifikasi kebutuhan alat baru | 0 | Mempermudah pelacakan hasil pengujian | 0 | Tujuan utama pencatatan aktivitas pemeliharaan alat adalah menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam ISO/IEC 17025:2017, yang menjadi dasar dalam audit eksternal dan proses akreditasi laboratorium. Jawaban lain adalah manfaat tambahan tetapi bukan inti dari pencatatan yang diwajibkan. | B
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh, dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2 | Berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, dalam konteks laboratorium pengujian, ketidakpastian pengukuran harus dihitung dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi hasil akhir. Jika hanya terdapat dua variabel utama, seperti stabilitas alat ukur dan lingkungan pengujian, bagaimana cara menentukan faktor prioritas yang harus diperhatikan untuk menjaga akurasi? | Menentukan parameter pengukuran dengan tingkat sensitivitas tertinggi terhadap hasil | 0 | Menggunakan rata-rata kedua faktor sebagai nilai akhir ketidakpastian | 0 | Menyamakan nilai ketidakpastian kedua variabel untuk mendapatkan hasil konsisten | 0 | Meminimalkan variabilitas lingkungan tanpa memperhitungkan alat ukur | 0 | Memprioritaskan faktor dengan ketidakpastian relatif terbesar | 1 | Dalam menghitung ketidakpastian dengan dua variabel, ISO/IEC 17025 merekomendasikan untuk memprioritaskan faktor dengan ketidakpastian relatif terbesar, karena pengaruhnya terhadap hasil lebih signifikan. | E
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh, dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 3 | Sebuah laboratorium menguji bahan kimia cair dengan tingkat kesulitan I, di mana sampel harus disimpan pada suhu -10°C ± 2°C. Saat pengambilan contoh di lapangan, suhu penyimpanan turun menjadi -15°C selama 1 jam akibat kerusakan alat transportasi. Jika dilakukan pengujian langsung tanpa stabilisasi, hasil pengujian menunjukkan penyimpangan ±1,5%. Apa langkah terbaik untuk memastikan data tetap valid dan sesuai standar? | Melakukan penyesuaian hasil menggunakan koefisien suhu bahan | 0 | Mengulang pengambilan sampel sesuai protokol standar | 1 | Menggunakan sampel yang sama dengan pengujian tambahan untuk verifikasi | 0 | Menyimpan kembali sampel pada suhu awal selama 24 jam sebelum pengujian | 0 | Menyesuaikan prosedur uji dengan memperbarui standar suhu lingkungan | 0 | Jika suhu penyimpanan menyimpang dari standar selama transportasi, protokol yang benar adalah mengulang pengambilan sampel sesuai standar agar hasil pengujian tetap valid. | B
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh, dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 4 | Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, laboratorium diwajibkan memastikan bahwa setiap proses pengujian dilakukan sesuai standar internasional yang berlaku. Dalam kasus pengambilan contoh tingkat kesulitan I untuk pengujian alat kesehatan, laboratorium menemukan bahwa alat ukur yang digunakan belum dikalibrasi ulang dalam 6 bulan terakhir, padahal frekuensi kalibrasi seharusnya 3 bulan sekali. Apa langkah yang harus dilakukan oleh laboratorium agar tetap memenuhi persyaratan hukum? | Menyusun laporan ketidaksesuaian dan tetap melanjutkan pengujian | 0 | Menggunakan alat yang sama dengan menambahkan faktor koreksi berdasarkan data sebelumnya | 0 | Segera melakukan kalibrasi ulang alat sebelum melanjutkan pengujian | 1 | Mengganti alat yang belum dikalibrasi dengan alat serupa dari vendor lain tanpa dokumen kalibrasi | 0 | Menunda seluruh pengujian hingga semua peralatan dikalibrasi ulang | 0 | UU No. 20 Tahun 2014 mengharuskan laboratorium untuk melakukan kalibrasi ulang alat sebelum melanjutkan pengujian, sehingga hasil tetap sesuai standar yang berlaku. | C
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh, dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 5 | Dalam prosedur penghitungan ketidakpastian pengukuran sesuai ISO/IEC 17025:2017, jika dua variabel utama memengaruhi hasil pengukuran (misalnya, variasi alat ukur dan stabilitas lingkungan), pengujian memerlukan minimal lima kali pengulangan untuk setiap variabel. Jika salah satu variabel menunjukkan penyimpangan 0,02%, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum hasil pengujian disimpulkan? | Menentukan apakah penyimpangan berada dalam batas toleransi alat | 1 | Mengulangi pengujian pada variabel lain untuk memastikan konsistensi | 0 | Menambahkan nilai koreksi berdasarkan data pengujian sebelumnya | 0 | Menghitung ulang ketidakpastian dengan mengurangi pengaruh penyimpangan | 0 | Mengubah metode pengujian sesuai dengan kondisi variabel | 0 | Protokol yang benar adalah menentukan apakah penyimpangan berada dalam batas toleransi alat, karena hal ini memastikan validitas hasil pengujian. | A
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh, dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 6 | Dalam pengujian tingkat kesulitan II pada alat pengukur volumetrik, sampel diuji pada dua kondisi suhu (20°C dan 30°C). Hasil menunjukkan ketidakpastian pengukuran sebesar ±0,003% pada 20°C dan ±0,007% pada 30°C. Jika standar laboratorium menetapkan batas toleransi ketidakpastian maksimal 0,005%, apa langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi standar tersebut? | Memprioritaskan hasil dari suhu 20°C karena berada dalam batas toleransi | 0 | Menurunkan suhu pengujian untuk meminimalkan ketidakpastian | 0 | Menggunakan nilai rata-rata ketidakpastian kedua suhu sebagai data utama | 0 | Melakukan kalibrasi ulang pada alat pengukur yang digunakan untuk kedua suhu | 1 | Mengabaikan data dari suhu 30°C karena tidak relevan dengan standar | 0 | Jika ketidakpastian melebihi batas toleransi pada suhu tertentu, solusi terbaik adalah melakukan kalibrasi ulang alat pengukur untuk memastikan keakuratan hasil. | D
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam sistem manajemen mutu laboratorium, sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017, laboratorium diwajibkan mengidentifikasi kebutuhan bahan pendukung untuk proses pengujian. Salah satu komponen penting adalah pengelolaan dokumen terkait prosedur kerja. Dokumen apa yang harus disiapkan untuk memastikan bahwa pengujian kalibrasi sesuai dengan standar internasional? | Lembar kerja hasil pengujian dan rekaman kalibrasi alat | 1 | Surat persetujuan hasil pengujian dari pihak pengawas mutu | 0 | Prosedur operasional standar tanpa rekaman pengujian | 0 | Daftar bahan dan peralatan yang digunakan selama pengujian | 0 | Jadwal inspeksi peralatan pengujian yang dilakukan secara berkala | 0 | ISO/IEC 17025:2017 mengharuskan laboratorium memiliki lembar kerja hasil pengujian dan rekaman kalibrasi alat untuk menjamin kesesuaian dengan standar internasional. | A
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Sebuah laboratorium sedang mempersiapkan bahan untuk pengujian alat kesehatan dengan tujuan memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan secara efektif. Jika ditemukan bahwa salah satu bahan pengujian telah melewati masa berlaku, namun masih digunakan untuk pengujian awal, apa langkah terbaik yang harus diambil untuk menjaga integritas hasil pengujian? | Menggunakan bahan tersebut hanya untuk pengujian awal dan mencatat penyimpangan | 0 | Menghentikan seluruh pengujian hingga bahan baru tersedia dan validasi dilakukan ulang | 1 | Mengganti bahan yang sudah kedaluwarsa dengan bahan lain tanpa validasi ulang | 0 | Menyesuaikan hasil pengujian berdasarkan potensi penyimpangan dari bahan | 0 | Membuat laporan penyimpangan bahan tanpa mengganti bahan pengujian | 0 | Untuk menjaga integritas hasil pengujian, laboratorium harus menghentikan seluruh pengujian hingga bahan baru tersedia dan validasi dilakukan ulang. | B
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, laboratorium pengujian wajib memiliki bahan dan peralatan yang sesuai dengan standar mutu. Dalam kasus di mana bahan uji tertentu tidak tersedia secara lokal dan harus diimpor, namun dokumen sertifikasi bahan tersebut hilang selama proses pengiriman, apa langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum? | Melanjutkan pengujian dengan catatan penyimpangan pada laporan akhir | 0 | Menggunakan bahan uji tanpa sertifikasi dengan melakukan validasi internal | 0 | Meminta dokumen sertifikasi pengganti dari penyedia bahan uji | 1 | Mengganti bahan uji dengan bahan serupa dari pemasok lokal tanpa sertifikasi | 0 | Menunda pengujian hingga sertifikasi asli ditemukan atau diverifikasi oleh pihak otoritas | 0 | Dalam situasi ini, laboratorium harus meminta dokumen sertifikasi pengganti dari penyedia bahan uji agar tetap mematuhi persyaratan UU No. 20 Tahun 2014. | C
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Untuk melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, laboratorium perlu mengidentifikasi bahan yang akan digunakan selama pengujian. Jika sebuah bahan pengujian baru diperkenalkan, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali untuk memastikan kesesuaian bahan tersebut dengan standar mutu? | Melakukan uji coba internal bahan untuk mengukur efektivitasnya | 0 | Mencatat bahan dalam sistem manajemen mutu tanpa pengujian tambahan | 0 | Menggunakan bahan tersebut langsung dalam pengujian rutin | 0 | Memverifikasi bahan berdasarkan dokumen teknis dari pemasok | 1 | Membandingkan bahan baru dengan bahan yang sebelumnya digunakan tanpa validasi lebih lanjut | 0 | Prosedur yang benar adalah memverifikasi bahan berdasarkan dokumen teknis dari pemasok sebelum digunakan untuk pengujian. | D
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam pengendalian mutu laboratorium, bahan uji yang telah disiapkan harus dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jika dalam proses identifikasi ditemukan bahwa bahan uji memiliki variasi konsentrasi sebesar ±0,02% dari nilai yang ditentukan, apa langkah yang seharusnya dilakukan sebelum pengujian dimulai? | Melanjutkan pengujian dengan mencatat variasi pada laporan | 0 | Menyesuaikan prosedur pengujian untuk memperhitungkan variasi konsentrasi | 0 | Mengganti bahan uji dengan bahan lain tanpa pengujian awal | 0 | Membuat laporan ketidaksesuaian dan melanjutkan pengujian | 0 | Menghitung ulang konsentrasi bahan untuk menentukan dampaknya pada hasil pengujian | 1 | Dalam kasus variasi konsentrasi bahan, laboratorium harus menghitung ulang konsentrasi bahan untuk menentukan dampaknya pada hasil pengujian sebelum melanjutkan proses. | E
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam proses identifikasi data untuk pengendalian mutu pengujian di laboratorium, sesuai ISO/IEC 17025:2017, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyiapkan peralatan adalah apa? | Memastikan seluruh bahan pengujian tersedia di laboratorium | 0 | Memvalidasi data pendukung terkait prosedur pengujian | 1 | Menyiapkan dokumen standar operasional untuk laboratorium | 0 | Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi hasil pengujian | 0 | Memeriksa sertifikasi kalibrasi seluruh peralatan yang digunakan | 0 | Prosedur yang benar adalah memvalidasi data pendukung terkait prosedur pengujian untuk memastikan konsistensi dalam proses pengujian. | B
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Sebuah laboratorium mempersiapkan peralatan untuk pengendalian mutu pengujian. Jika ditemukan bahwa salah satu peralatan tidak sesuai dengan standar kalibrasi terbaru, tetapi tetap digunakan untuk pengujian awal, apa dampak yang dapat terjadi dan langkah mitigasi yang harus diambil? | Pengujian dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan hasil berdasarkan penyimpangan kalibrasi | 0 | Peralatan dapat digunakan jika disertai dengan dokumentasi risiko pada laporan akhir | 0 | Semua pengujian harus dihentikan, dan peralatan dikalibrasi ulang sesuai standar yang berlaku | 1 | Hasil pengujian tetap dapat digunakan selama proses kalibrasi ulang telah dijadwalkan | 0 | Mengganti peralatan dengan alat serupa tanpa kalibrasi ulang | 0 | Untuk menjaga integritas hasil, laboratorium harus menghentikan semua pengujian hingga kalibrasi ulang dilakukan. | C
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, laboratorium harus memastikan bahwa peralatan pengujian memiliki sertifikasi sesuai standar mutu yang berlaku. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan bahwa data pengujian menggunakan peralatan yang belum tersertifikasi? | Hasil pengujian dapat diterima dengan dokumentasi potensi risiko | 0 | Mengulang pengujian menggunakan peralatan bersertifikasi untuk memastikan keabsahan data | 1 | Mengajukan permohonan sertifikasi ulang setelah pengujian selesai | 0 | Membuat laporan ketidaksesuaian tanpa mengulang proses pengujian | 0 | Menyesuaikan data hasil pengujian dengan prosedur kompensasi internal | 0 | Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2014, pengujian harus diulang menggunakan peralatan bersertifikasi untuk menjaga validitas hasil. | B
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam penyiapan peralatan untuk pengendalian mutu sertifikasi, sesuai ISO 9001:2015, apa elemen yang harus diprioritaskan untuk menjamin keakuratan hasil pengujian? | Memastikan bahan pendukung tersedia dalam jumlah cukup | 0 | Melakukan audit internal sebelum setiap pengujian | 0 | Menyiapkan laporan hasil pengujian sebelum proses dimulai | 0 | Memastikan prosedur operasional standar diikuti secara konsisten | 1 | Menyesuaikan peralatan dengan prosedur internal yang ada | 0 | Elemen penting dalam pengendalian mutu adalah memastikan prosedur operasional standar diikuti secara konsisten. | D
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam proses pengendalian mutu inspeksi barang, sebuah alat inspeksi menunjukkan ketidaksesuaian hasil pengukuran sebesar 0,05% dari batas toleransi yang diizinkan. Apa tindakan yang harus diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian ini? | Melanjutkan inspeksi dengan mencatat penyimpangan pada laporan akhir | 0 | Menyusun laporan risiko tanpa menghentikan proses inspeksi | 0 | Menggunakan alat inspeksi serupa tanpa validasi tambahan | 0 | Membuat penyesuaian hasil inspeksi berdasarkan deviasi yang terdeteksi | 0 | Menghentikan seluruh proses inspeksi hingga peralatan diperbaiki atau dikalibrasi ulang | 1 | Dalam kasus seperti ini, laboratorium harus menghentikan seluruh proses inspeksi hingga peralatan diperbaiki atau dikalibrasi ulang untuk menjaga keakuratan hasil. | E
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian, dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Akreditasi Laboratorium, bagaimana seharusnya pengelolaan bahan pembantu untuk kalibrasi dilakukan di laboratorium untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku? | Pengelolaan bahan pembantu dilakukan melalui pengawasan ketat dari lembaga akreditasi yang terlibat dalam kegiatan pengujian | 0 | Pengelolaan bahan pembantu dilakukan dengan menggunakan standar kualitas yang berlaku secara internasional tanpa pengawasan tambahan dari pihak eksternal | 0 | Pengelolaan bahan pembantu dilakukan secara mandiri oleh laboratorium tanpa keterlibatan pihak luar, berdasarkan prosedur internal yang ditetapkan | 0 | Pengelolaan bahan pembantu harus melibatkan pengujian rutin oleh lembaga yang terakreditasi untuk memastikan keandalannya | 1 | Pengelolaan bahan pembantu dapat dilakukan tanpa prosedur ketat, selama pengujian dilakukan sesuai dengan instruksi dari pihak ketiga yang memiliki sertifikasi | 0 | Pengelolaan bahan pembantu harus melibatkan pengujian rutin oleh lembaga yang terakreditasi untuk memastikan keandalannya, karena sesuai dengan peraturan yang ada, agar tetap memenuhi persyaratan standar akreditasi yang berlaku. | D
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian, dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Dalam prosedur pengujian kalibrasi bahan pembantu/standar, seorang penguji diharuskan memastikan bahwa bahan tersebut telah melalui serangkaian pengujian yang ketat sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan standar ISO/IEC 17025, apa yang harus diperhatikan oleh penguji saat melakukan kalibrasi bahan tersebut? | Penguji harus memastikan bahwa bahan pembantu telah melalui kalibrasi yang dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi | 1 | Penguji harus memastikan bahan pembantu masih memiliki daya simpan yang cukup untuk diuji | 0 | Penguji dapat menggunakan bahan pembantu yang sudah terpakai, tanpa perlu verifikasi ulang, asalkan masih sesuai dengan prosedur yang ada | 0 | Penguji harus memeriksa kondisi fisik bahan dan memastikan tidak ada kerusakan pada bahan | 0 | Penguji hanya perlu memeriksa tanggal kadaluarsa bahan pembantu tanpa memperhatikan detail lain | 0 | Penguji harus memastikan bahwa bahan pembantu telah melalui kalibrasi yang dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi, sesuai dengan standar ISO/IEC 17025, untuk memastikan bahwa bahan tersebut memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengujian kalibrasi. | A
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian, dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Pada sebuah laboratorium pengujian, seorang teknisi harus menyiapkan bahan pembantu yang digunakan untuk kalibrasi alat uji. Dalam persiapannya, bahan tersebut harus diverifikasi keabsahannya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh teknisi sebelum bahan tersebut digunakan? | Memeriksa bahan pembantu hanya untuk kesesuaian fisik dan visual saja | 0 | Menyimpan bahan pembantu dalam suhu yang stabil tanpa memerlukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Memeriksa apakah bahan tersebut masih memiliki masa berlaku kalibrasi yang sesuai dengan standar yang berlaku | 1 | Melakukan pengujian langsung tanpa pemeriksaan kelayakan bahan | 0 | Memastikan bahan pembantu telah teruji dan sesuai dengan standar industri yang berlaku | 0 | Memeriksa apakah bahan tersebut masih memiliki masa berlaku kalibrasi yang sesuai dengan standar yang berlaku adalah langkah pertama yang paling penting agar bahan dapat dipastikan memenuhi persyaratan pengujian yang akurat. | C
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian, dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Dalam pengelolaan bahan pembantu yang digunakan untuk pengujian dan kalibrasi, sebuah perusahaan diharuskan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 65/M-DAG/PER/10/2017. Menurut peraturan tersebut, siapa yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kesesuaian bahan pembantu dengan standar yang berlaku? | Penguji atau kalibrator yang melakukan tugas pengujian dan kalibrasi | 0 | Kepala laboratorium atau pengelola sistem manajemen mutu yang berwenang | 1 | Pengelola gudang atau pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan bahan | 0 | Tim administrasi yang mengelola arsip dan dokumentasi pengujian | 0 | Pihak ketiga yang memiliki sertifikasi untuk melakukan kalibrasi ulang bahan | 0 | Kepala laboratorium atau pengelola sistem manajemen mutu yang berwenang bertanggung jawab untuk memverifikasi kesesuaian bahan pembantu dengan standar yang berlaku, untuk menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. | B
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian, dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Seorang petugas di laboratorium pengujian sedang memeriksa kesesuaian bahan pembantu/standar pengujian yang akan digunakan dalam kalibrasi alat. Apa yang perlu diperhatikan oleh petugas untuk memastikan bahan tersebut memenuhi persyaratan kualitas? | Bahan tersebut harus memiliki sertifikat kalibrasi yang sah dari lembaga yang terakreditasi dan sesuai dengan standar internasional | 1 | Bahan tersebut harus bebas dari kerusakan fisik tanpa perlu verifikasi lebih lanjut | 0 | Bahan tersebut dapat digunakan asalkan tidak melampaui batas waktu penyimpanan yang ditentukan | 0 | Bahan tersebut harus digunakan hanya jika sudah digunakan dalam pengujian yang sama sebelumnya | 0 | Bahan tersebut dapat digunakan jika memiliki tanda identifikasi dan label yang jelas | 0 | Bahan tersebut harus memiliki sertifikat kalibrasi yang sah dari lembaga yang terakreditasi dan sesuai dengan standar internasional, untuk memastikan akurasi hasil kalibrasi dan pengujian alat. | A