## Soal_Bimbel_ASN_-_10_Soal__Ting
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 16 Tahun 2020 | Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 25 disebutkan bahwa urusan pemerintah daerah meliputi aspek wajib pelayanan dasar termasuk kebakaran. Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2020, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam penyediaan layanan pemadam kebakaran di kawasan permukiman. Manakah tindakan berikut yang tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota? | Penanganan kebakaran di wilayah industri besar | 0 | Penyediaan alat pemadam kebakaran di tingkat RW | 0 | Penyediaan unit pelatihan pemadam kebakaran lokal | 0 | Penanganan kebakaran hutan yang lintas provinsi | 1 | Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran | 0 | Penanganan kebakaran hutan adalah kewenangan lintas provinsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 25. | D
Teori Segitiga Api | Segitiga api menjelaskan tiga elemen yang diperlukan untuk terjadinya api: panas, bahan bakar, dan oksigen. Dalam kondisi tertentu, api dapat tetap menyala meskipun salah satu elemen tersebut tampak berkurang. Situasi mana yang paling memungkinkan terjadi kebakaran meski salah satu elemen segitiga api tidak optimal? | Kehadiran bahan bakar cair meski suhu belum mencapai titik nyala | 1 | Penghilangan oksigen namun dengan suhu tinggi dan bahan kimia yang sangat reaktif | 0 | Lingkungan dengan oksigen rendah tetapi bahan bakar padat yang terpapar panas | 0 | Lingkungan dengan bahan bakar cair tanpa oksigen dan panas yang cukup | 0 | Kondisi bahan bakar yang tidak terpengaruh panas | 0 | Situasi bahan bakar cair meski suhu belum mencapai titik nyala memungkinkan pembakaran karena bahan bakar cair mudah menguap, memicu gas yang dapat terbakar dengan sedikit panas. | A
Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 | PP No. 16 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk sistem proteksi kebakaran di gedung bertingkat. Manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait kewajiban pemilik gedung menurut aturan ini? | Memastikan seluruh penghuni gedung mengetahui prosedur evakuasi | 0 | Memastikan tersedianya sistem proteksi aktif dan pasif dalam gedung | 1 | Melakukan pengujian sistem proteksi kebakaran setiap dua tahun | 0 | Memastikan hanya gedung komersial yang memiliki proteksi kebakaran | 0 | Mengajukan izin ulang setiap lima tahun untuk sistem kebakaran | 0 | Pemilik gedung wajib menyediakan sistem proteksi aktif (sprinkler, alarm) dan pasif (material tahan api), sesuai PP No. 16 Tahun 2021. | B
Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan Permen PU No. 25 Tahun 2008 | Permen PU No. 25 Tahun 2008 mengatur pedoman teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan sistem proteksi aktif? | Edukasi penghuni bangunan terkait pencegahan kebakaran | 0 | Sistem yang terintegrasi dengan desain arsitektur untuk menahan api | 0 | Pemilihan material bangunan yang tahan api | 0 | Pengaturan lokasi bangunan agar jauh dari zona kebakaran | 0 | Sistem yang berfungsi saat kebakaran terjadi, seperti sprinkler dan hydrant | 1 | Sistem proteksi aktif bekerja untuk mendeteksi dan memadamkan api saat kebakaran, seperti alarm kebakaran, sprinkler, dan hydrant. | E
Teori Segitiga Api | Dalam situasi kebakaran dengan intensitas tinggi, salah satu elemen segitiga api dihilangkan untuk memadamkan api secara efektif. Berdasarkan teori segitiga api, tindakan apa yang paling efektif dilakukan untuk memutus elemen oksigen dalam kebakaran minyak? | Meningkatkan ventilasi untuk mengurangi konsentrasi panas | 0 | Menyiramkan air ke area yang terbakar | 0 | Menutup area kebakaran dengan bahan tahan panas | 1 | Membiarkan bahan terbakar habis secara alami | 0 | Mencampurkan bahan mudah terbakar dengan bahan kimia lain | 0 | Menutup area kebakaran dengan bahan tahan panas (seperti selimut api) efektif karena menghilangkan oksigen yang diperlukan untuk pembakaran. | C
Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008 | Permen PU No. 26 Tahun 2008 mengatur teknis penyelenggaraan sistem penyediaan air untuk proteksi kebakaran. Dalam pengelolaan jaringan hidran kota, apa kewajiban utama pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan ini? | Memastikan aksesibilitas hidran kota pada radius yang ditentukan | 1 | Menyediakan pompa kebakaran cadangan pada setiap titik hidran | 0 | Membiayai pengelolaan jaringan hidran tanpa kontribusi masyarakat | 0 | Menyediakan hydrant di kawasan komersial saja | 0 | Menjadikan hidran sebagai fasilitas yang hanya digunakan saat kebakaran besar | 0 | Permen PU No. 26 Tahun 2008 mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota harus memastikan jaringan hidran memiliki akses yang sesuai dengan radius standar nasional. | A
Teori Segitiga Api | Dalam upaya pencegahan kebakaran di gedung bertingkat, upaya apa yang harus dilakukan agar elemen panas dalam segitiga api tidak tercapai? | Memastikan lokasi gedung jauh dari sumber api | 0 | Menggunakan bahan bangunan yang sulit terbakar | 0 | Mengurangi konsentrasi oksigen di setiap ruangan | 0 | Memasang sistem ventilasi untuk mengurangi akumulasi panas | 1 | Menggunakan alat pendeteksi kebakaran berbasis suhu rendah | 0 | Sistem ventilasi membantu mencegah akumulasi panas sehingga elemen panas pada segitiga api tidak tercapai. | D
Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2020 | Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2020, manakah di antara tindakan berikut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penanganan kebakaran? | Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran rumah tangga | 0 | Penanganan kebakaran di fasilitas umum milik swasta | 0 | Penyediaan pelatihan pemadam kebakaran di tingkat desa | 0 | Pengadaan kendaraan pemadam untuk seluruh kelurahan | 0 | Penanganan kebakaran lintas kabupaten/kota | 1 | Pemerintah provinsi bertanggung jawab menangani kebakaran lintas kabupaten/kota, sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2020. | E
Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung | Berdasarkan Permen PU No. 25 Tahun 2008, siapa yang bertanggung jawab menyediakan peralatan keselamatan kebakaran di gedung bertingkat sebelum gedung tersebut mendapatkan izin operasional? | Pemilik atau pengelola gedung | 1 | Dinas Pemadam Kebakaran setempat | 0 | Penyedia jasa konstruksi yang membangun gedung | 0 | Pemerintah Daerah melalui perangkat teknis | 0 | Penyedia alat keselamatan kebakaran terdaftar | 0 | Permen PU No. 25 Tahun 2008 mengatur bahwa pemilik atau pengelola gedung bertanggung jawab atas penyediaan alat keselamatan sebelum izin operasional diberikan. | A
Sistem Pipa Tegak | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, sistem pipa tegak harus dilengkapi dengan perangkat tambahan tertentu di titik-titik kritis. Perangkat apa yang dimaksud? | Sistem pemantauan tekanan digital | 0 | Katup penutup otomatis pada setiap lantai | 1 | Sensor suhu yang terkoneksi ke alarm kebakaran | 0 | Tangki cadangan air di setiap lantai | 0 | Filter anti-korosi di ujung pipa | 0 | Sistem pipa tegak harus dilengkapi dengan katup penutup otomatis untuk mengontrol aliran air saat terjadi kebakaran. | B
Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung | Apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah terkait penyediaan sarana prasarana pemeriksaan gedung berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014? | Membentuk tim khusus inspeksi kebakaran di setiap kecamatan | 0 | Mengadakan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran setiap bulan | 0 | Menyediakan alat inspeksi yang sesuai standar teknis nasional | 1 | Menyediakan ruang penyuluhan di setiap kelurahan | 0 | Membiayai perawatan alat keselamatan kebakaran di gedung swasta | 0 | UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan alat inspeksi yang sesuai dengan standar teknis untuk mendukung kegiatan pemeriksaan. | C
Sistem Pipa Tegak | Dalam gedung bertingkat, sistem pipa tegak memiliki tiga kelas. Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa perbedaan utama sistem kelas 2 dibandingkan kelas lainnya? | Hanya dapat dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran | 0 | Didesain hanya untuk gedung di atas 30 lantai | 0 | Menggunakan bahan khusus tahan tekanan tinggi | 0 | Dapat digunakan oleh penghuni yang telah menerima pelatihan dasar kebakaran | 1 | Terhubung langsung dengan sistem sprinkler utama | 0 | Sistem kelas 2 dirancang untuk digunakan oleh penghuni yang memiliki pelatihan dasar kebakaran, sehingga lebih fleksibel dibanding kelas 1. | D
Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung | Berdasarkan Permen PU No. 25 Tahun 2008, apa saja yang harus tersedia di ruang kendali kebakaran pada gedung tinggi? | Tangki cadangan air dan alat pelacak penghuni | 0 | Peta gedung, sistem deteksi asap, dan alat proteksi pasif | 0 | Alat pemadam portabel, peralatan medis, dan instrumen pemantau suhu | 0 | Sistem sprinkler, alat deteksi suhu, dan tangga evakuasi tambahan | 0 | Sistem komunikasi darurat, rencana evakuasi, dan alat pemantau kebakaran | 1 | Ruang kendali kebakaran harus dilengkapi dengan sistem komunikasi darurat, rencana evakuasi, dan alat pemantau kebakaran sesuai standar. | E
Sistem Pipa Tegak | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, bagaimana kriteria pipa yang digunakan untuk sistem pipa tegak pada gedung tinggi? | Harus tahan terhadap tekanan air minimal 10 bar | 1 | Harus memiliki diameter minimal 5 cm di setiap lantai | 0 | Harus berbahan dasar logam campuran anti karat | 0 | Harus dipasang di dalam dinding gedung untuk keamanan | 0 | Harus dirancang dengan kapasitas aliran air maksimum | 0 | Permen PU No. 26 Tahun 2008 mengatur bahwa pipa untuk sistem pipa tegak harus mampu menahan tekanan air minimal 10 bar. | A
Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung | Apa tanggung jawab utama petugas pemeriksa gedung terkait keselamatan kebakaran sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2020? | Memberikan pelatihan evakuasi kepada penghuni gedung | 0 | Melakukan evaluasi dan pelaporan kondisi sistem proteksi kebakaran | 1 | Memasang alat keselamatan tambahan jika diperlukan | 0 | Menyusun rencana mitigasi bencana untuk penghuni gedung | 0 | Memastikan seluruh penghuni memahami prosedur penyelamatan | 0 | Permendagri No. 16 Tahun 2020 menetapkan bahwa tugas utama petugas pemeriksa adalah mengevaluasi dan melaporkan kondisi sistem proteksi kebakaran. | B
Sistem Pipa Tegak | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, bagaimana pemeliharaan sistem pipa tegak harus dilakukan? | Hanya perlu diperiksa jika ada kebocoran yang terdeteksi | 0 | Harus diperiksa setiap bulan oleh penghuni gedung | 0 | Dilakukan secara berkala oleh teknisi bersertifikat untuk menjaga tekanan dan kebersihan sistem | 1 | Wajib diganti setiap lima tahun tanpa inspeksi rutin | 0 | Perlu disambungkan dengan sistem sprinkler setiap kali digunakan | 0 | Pemeliharaan sistem pipa tegak dilakukan oleh teknisi bersertifikat untuk memastikan sistem selalu dalam kondisi siap pakai. | C
Sistem Sprinkler Otomatis | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, pada gedung bertingkat, bagaimana sprinkler otomatis bekerja untuk mendeteksi dan memadamkan api pada awal kebakaran? | Memerlukan aktivasi manual oleh petugas keamanan | 0 | Menggunakan detektor asap yang mengaktifkan seluruh sistem | 0 | Dilengkapi dengan timer yang menunda pelepasan air selama 30 detik | 0 | Menggunakan sensor suhu yang memicu pelepasan air secara lokal | 1 | Didesain untuk memadamkan api setelah alarm berbunyi | 0 | Sprinkler otomatis dilengkapi sensor suhu yang memicu pelepasan air secara lokal saat suhu tertentu tercapai. | D
Pompa Pemadam Kebakaran | Berdasarkan Permen PU No. 25 Tahun 2008, pompa pemadam kebakaran di gedung harus memenuhi persyaratan tertentu. Apa salah satu persyaratan utama pompa tersebut? | Didesain untuk beroperasi tanpa perawatan selama satu tahun | 0 | Dilengkapi dengan sistem kontrol manual dan otomatis | 0 | Terintegrasi dengan sistem alarm utama gedung | 0 | Dibuat dari bahan logam tahan karat | 0 | Memiliki kapasitas minimal 500 GPM (Gallon Per Minute) | 1 | Pompa pemadam kebakaran di gedung harus memiliki kapasitas minimal 500 GPM untuk memenuhi kebutuhan tekanan air saat kebakaran. | E
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 1980, berapa jarak maksimum antar APAR dalam suatu ruangan? | 15 meter | 1 | 20 meter | 0 | 25 meter | 0 | 10 meter | 0 | 30 meter | 0 | Permenaker No. 4 Tahun 1980 menetapkan jarak maksimum antar APAR adalah 15 meter untuk memastikan akses cepat saat terjadi kebakaran. | A
Sistem Sprinkler Otomatis | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa tujuan utama penggunaan sistem zonasi pada sprinkler otomatis? | Mempermudah pengawasan manual oleh petugas keamanan | 0 | Meningkatkan tekanan air di seluruh jaringan sprinkler | 0 | Membatasi area yang terkena air agar tidak merusak properti lainnya | 1 | Mengurangi konsumsi air dalam pemadaman kebakaran | 0 | Menghindari pelepasan air pada lantai yang tidak berpotensi terbakar | 0 | Sistem zonasi sprinkler digunakan untuk membatasi area pemadaman agar kerusakan properti di luar area kebakaran dapat diminimalkan. | C
Pompa Pemadam Kebakaran | Berdasarkan Permen PU No. 25 Tahun 2008, berapa waktu maksimum yang diperbolehkan untuk mengaktifkan pompa pemadam kebakaran setelah sistem alarm aktif? | 10 detik | 1 | 30 detik | 0 | 60 detik | 0 | 15 detik | 0 | 45 detik | 0 | Pompa pemadam kebakaran harus aktif dalam waktu maksimum 10 detik setelah alarm kebakaran berbunyi, sesuai Permen PU No. 25 Tahun 2008. | A
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Berdasarkan standar teknis, apa yang harus diperiksa pada APAR setiap tiga bulan? | Berat tabung dan isi ulang | 0 | Tekanan, kondisi tabung, dan segel pengaman | 1 | Lokasi pemasangan dan label pemakaian | 0 | Warna tabung dan nomor registrasi | 0 | Petunjuk penggunaan dan sistem aktivasi | 0 | Pemeriksaan rutin APAR meliputi tekanan, kondisi tabung, dan segel pengaman untuk memastikan fungsi optimal saat digunakan. | B
Sistem Sprinkler Otomatis | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa jenis sprinkler yang harus digunakan pada ruang server gedung? | Sprinkler yang dioperasikan secara manual oleh petugas | 0 | Sprinkler dengan sistem air bertekanan tinggi | 0 | Sprinkler berbahan tahan korosi untuk perlindungan jangka panjang | 0 | Sprinkler otomatis berbasis deteksi asap | 0 | Sprinkler dengan sistem gas untuk mencegah kerusakan peralatan elektronik | 1 | Ruang server membutuhkan sprinkler berbasis gas untuk menghindari kerusakan pada perangkat elektronik akibat air. | E
Pompa Pemadam Kebakaran | Apa fungsi utama pompa jockey dalam sistem pemadam kebakaran? | Mengaktifkan pompa utama saat tekanan rendah | 0 | Menyediakan cadangan air tambahan saat kebakaran | 0 | Mengontrol aliran air ke sprinkler otomatis | 0 | Menjaga tekanan tetap stabil dalam sistem pipa utama | 1 | Mempercepat aliran air ke hydrant luar gedung | 0 | Pompa jockey berfungsi untuk menjaga tekanan air dalam sistem pipa tetap stabil tanpa harus mengaktifkan pompa utama. | D
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 1980, apa kategori APAR yang paling sesuai untuk memadamkan kebakaran kelas B (bahan cair mudah terbakar)? | APAR berbasis bahan kimia kering (dry chemical) | 0 | APAR berbasis air (water) | 0 | APAR berbasis karbon dioksida (CO2) | 0 | APAR berbasis busa (foam) | 1 | APAR berbasis bubuk logam (metal powder) | 0 | Untuk kebakaran kelas B, APAR berbasis busa (foam) paling efektif karena dapat memutus kontak antara bahan bakar cair dan oksigen. | D
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, jika sebuah gedung menggunakan sistem deteksi kebakaran berbasis multi-sensor, apa manfaat utama dari penggunaan teknologi ini dibandingkan sistem deteksi tunggal? | Dapat mendeteksi lebih dari satu jenis kebakaran sekaligus | 1 | Mengurangi kebutuhan pemeliharaan sistem | 0 | Memastikan alarm tidak berbunyi secara tidak sengaja | 0 | Mengurangi biaya pemasangan sistem | 0 | Mempercepat proses pemadaman kebakaran secara otomatis | 0 | Sistem multi-sensor menggabungkan deteksi berbagai jenis kebakaran (asap, panas, gas) untuk keakuratan lebih tinggi. | A
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa konsekuensi hukum bagi pengelola gedung yang tidak memasang sistem deteksi kebakaran sesuai standar? | Pengenaan sanksi pidana terhadap pengelola gedung | 0 | Penutupan sementara gedung hingga persyaratan dipenuhi | 0 | Pengenaan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin operasional | 1 | Pemberian peringatan tertulis dari otoritas pemadam kebakaran | 0 | Penghapusan asuransi kebakaran untuk gedung tersebut | 0 | Pengelola dapat dikenai denda atau pencabutan izin sesuai ketentuan Permen PU. | C
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran | Dalam sistem deteksi kebakaran, apa alasan utama pentingnya melakukan kalibrasi rutin pada sensor detektor? | Untuk meningkatkan efisiensi energi gedung | 0 | Untuk memastikan sensor bekerja dengan akurasi optimal dalam mendeteksi perubahan lingkungan | 1 | Untuk meminimalkan biaya perawatan tahunan | 0 | Untuk memperpanjang masa pakai sistem alarm | 0 | Untuk mencegah gangguan sistem HVAC | 0 | Kalibrasi rutin memastikan sensitivitas sensor tetap sesuai standar operasional. | B
Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa alasan utama penggunaan sistem tekanan positif pada area tangga darurat? | Mengurangi konsumsi energi sistem HVAC gedung | 0 | Memastikan udara segar tersedia selama evakuasi | 0 | Mengurangi suhu udara di tangga darurat | 0 | Meningkatkan kecepatan evakuasi penghuni | 0 | Mencegah masuknya asap ke area tangga darurat selama kebakaran | 1 | Sistem tekanan positif menjaga area tangga bebas asap untuk keamanan penghuni selama evakuasi. | E
Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, bagaimana pengujian sistem ventilasi mekanik harus dilakukan setelah instalasi? | Dengan pengukuran suhu udara setiap jam | 0 | Dengan menyalakan ventilasi selama 24 jam terus-menerus | 0 | Dengan pemeriksaan manual setiap saluran udara | 0 | Dengan simulasi asap untuk mengukur efisiensi aliran udara | 1 | Dengan penggantian filter udara secara berkala | 0 | Pengujian sistem ventilasi dilakukan menggunakan simulasi asap untuk memastikan kinerja optimal. | D
Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap | Apa konsekuensi jika sistem ventilasi mekanik gagal beroperasi selama kebakaran? | Kegagalan dalam memadamkan api dengan alat pemadam otomatis | 0 | Kenaikan suhu ruangan yang mempercepat penyebaran api | 0 | Penyebaran asap ke area evakuasi yang dapat menghambat keselamatan penghuni | 1 | Hilangnya daya listrik seluruh gedung | 0 | Peningkatan kelembapan udara di ruangan | 0 | Sistem ventilasi yang gagal dapat menyebabkan penyebaran asap, membahayakan evakuasi penghuni. | C
Pasangan Konstruksi Tahan Api | Apa perbedaan utama antara pasangan konstruksi tahan api dengan konstruksi standar? | Ketahanan terhadap suhu tinggi dalam waktu tertentu tanpa keruntuhan struktur | 1 | Kemampuan menahan beban lebih berat pada kondisi normal | 0 | Biaya pemasangan yang lebih murah dibanding konstruksi standar | 0 | Proses instalasi yang lebih cepat dibandingkan konstruksi standar | 0 | Penggunaan material ringan yang tidak mempengaruhi struktur | 0 | Pasangan konstruksi tahan api didesain untuk mempertahankan kekuatan selama paparan suhu tinggi. | A
Pasangan Konstruksi Tahan Api | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa fungsi utama dinding pembatas tahan api pada area dengan risiko tinggi kebakaran? | Mengurangi intensitas panas di area risiko tinggi | 0 | Menghambat penyebaran api dan melindungi area lainnya dalam jangka waktu tertentu | 1 | Mengurangi biaya asuransi gedung secara keseluruhan | 0 | Memudahkan pemadam kebakaran dalam menjangkau titik api | 0 | Mengoptimalkan pencahayaan alami di area tersebut | 0 | Dinding pembatas tahan api digunakan untuk menahan penyebaran api ke area lain. | B
Pasangan Konstruksi Tahan Api | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, material apa yang paling efektif untuk digunakan pada konstruksi tahan api pada gedung bertingkat tinggi? | Fiberglass yang dilapisi tahan api | 0 | Kayu keras yang diberi lapisan tahan api | 0 | Aluminium ringan dengan insulasi tahan api | 0 | Plastik komposit dengan penambahan zat tahan api | 0 | Beton bertulang dengan aditif tahan api | 1 | Beton bertulang dengan aditif tahan api adalah material yang umum digunakan untuk ketahanan maksimum. | E
Partisi Penghalang Asap | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, partisi penghalang asap harus dipasang pada area tertentu di dalam gedung. Apa fungsi utama partisi ini dalam situasi kebakaran? | Mengurangi intensitas cahaya api | 0 | Menurunkan suhu ruangan secara langsung | 0 | Mempercepat proses evakuasi penghuni | 0 | Menghambat pergerakan asap ke area evakuasi | 1 | Memudahkan pemadam kebakaran mengakses titik api | 0 | Partisi penghalang asap berfungsi mencegah pergerakan asap ke area aman selama kebakaran. | D
Partisi Penghalang Asap | Apa material terbaik yang dapat digunakan untuk partisi penghalang asap di gedung bertingkat tinggi menurut Permen PU? | Baja ringan tanpa pelapis tambahan | 0 | Kayu dengan lapisan tahan api | 0 | Kaca tahan api dengan sambungan kedap asap | 1 | Aluminium biasa tanpa perlindungan tambahan | 0 | Plastik komposit tahan api | 0 | Kaca tahan api dengan sambungan kedap asap memberikan perlindungan terbaik terhadap asap. | C
Partisi Penghalang Asap | Apa yang harus diuji pada partisi penghalang asap setelah pemasangannya untuk memastikan efektivitasnya? | Ketahanan terhadap tekanan angin | 0 | Ketahanan terhadap penetrasi asap | 1 | Kemampuan menahan panas tinggi | 0 | Kemampuan memantulkan cahaya | 0 | Ketahanan terhadap beban berat | 0 | Pengujian ketahanan terhadap penetrasi asap memastikan partisi berfungsi optimal. | B
Bahan Pelapis Interior | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa karakteristik utama bahan pelapis interior yang digunakan pada ruangan dengan risiko kebakaran tinggi? | Tidak mudah terbakar dan tidak menghasilkan asap beracun | 1 | Berwarna terang untuk memudahkan evakuasi | 0 | Memiliki tekstur yang tahan terhadap abrasi | 0 | Mudah diperbaiki jika rusak | 0 | Memiliki daya serap panas yang rendah | 0 | Pelapis interior harus tidak mudah terbakar dan aman dari asap beracun saat terbakar. | A
Bahan Pelapis Interior | Mengapa penggunaan bahan berbasis PVC dilarang sebagai pelapis interior di area evakuasi? | Karena menghasilkan asap beracun dan korosif saat terbakar | 1 | Karena mudah terbakar meskipun pada suhu rendah | 0 | Karena tidak ekonomis dibandingkan bahan lain | 0 | Karena tidak tahan lama dalam kondisi lembap | 0 | Karena sulit dipasang di dinding beton | 0 | PVC menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi penghuni saat terbakar. | A
Bahan Pelapis Interior | Apa langkah yang wajib dilakukan untuk memastikan bahan pelapis interior memenuhi standar keselamatan kebakaran? | Menerapkan lapisan tambahan pelindung api | 0 | Memeriksa dokumen kelengkapan produk | 0 | Memasang bahan sesuai dengan manual instalasi | 0 | Melakukan inspeksi visual secara berkala | 0 | Menguji bahan di laboratorium dengan simulasi pembakaran | 1 | Pengujian laboratorium memastikan bahan memenuhi standar keselamatan kebakaran. | E
Sarana Jalan Keluar | Berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008, apa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh sarana jalan keluar pada gedung tinggi? | Dilengkapi pintu otomatis berbasis sensor | 0 | Dirancang dengan material ringan untuk efisiensi biaya | 0 | Memiliki akses yang langsung menuju ke tempat aman | 1 | Memiliki lebar minimal 90 cm untuk seluruh pintu keluar | 0 | Dipasang dengan jalur tanda evakuasi bercahaya | 0 | Sarana jalan keluar harus memberikan akses langsung ke tempat aman tanpa hambatan. | C
Sarana Jalan Keluar | Apa fungsi utama dari jalur evakuasi bercahaya pada sarana jalan keluar dalam kondisi darurat? | Memberikan pencahayaan tambahan untuk petugas pemadam kebakaran | 0 | Memastikan penghuni dapat melihat jalur evakuasi meskipun terjadi pemadaman listrik | 1 | Mengurangi waktu evakuasi secara signifikan | 0 | Membantu penghuni membaca peta evakuasi dengan jelas | 0 | Menambah estetika ruangan dalam keadaan normal | 0 | Jalur evakuasi bercahaya memungkinkan penghuni menemukan jalan keluar meski listrik padam. | B
Sarana Jalan Keluar | Apa yang harus diperiksa secara berkala pada sarana jalan keluar untuk memastikan ketersediaannya saat terjadi kebakaran? | Sistem alarm yang dipasang di sekitar jalan keluar | 0 | Warna cat dinding sesuai standar evakuasi | 0 | Tidak ada retakan pada lantai atau dinding | 0 | Bebas dari penghalang seperti furnitur atau peralatan | 1 | Kecepatan pembukaan pintu otomatis | 0 | Pemeriksaan memastikan jalur evakuasi tetap bebas dari penghalang untuk evakuasi cepat. | D
Teknik Dasar Penyuluhan | Apa tantangan utama yang dihadapi saat melakukan penyuluhan keselamatan kebakaran di gedung perkantoran besar yang melibatkan banyak orang? | Mengelola audiens yang besar dan memastikan semua orang terlibat aktif | 1 | Menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu singkat | 0 | Menghadapi audiens yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang kebakaran | 0 | Menyesuaikan dengan waktu yang terbatas | 0 | Menghindari penggunaan alat bantu visual dalam penyuluhan | 0 | Mengelola audiens besar dengan cara yang interaktif dan memastikan setiap orang terlibat adalah tantangan utama. | A
Pencahayaan Darurat | Apa yang harus dilakukan jika pencahayaan darurat di suatu gedung tidak menyala setelah terjadi kebakaran, dan evakuasi masih berlangsung? | Mengabaikan pencahayaan darurat dan melanjutkan evakuasi dengan pencahayaan alami | 0 | Memastikan sumber daya listrik darurat diperiksa dan segera diperbaiki | 1 | Menggunakan senter dan perlengkapan lainnya sebagai pengganti | 0 | Menunggu hingga situasi terkendali dan menggunakan pencahayaan normal | 0 | Memindahkan penghuni ke area dengan sistem pencahayaan darurat yang lebih baik | 0 | Pencahayaan darurat sangat penting dalam memastikan evakuasi berjalan lancar, oleh karena itu perbaikan segera dilakukan. | B
Pencahayaan Darurat | Berdasarkan standar keselamatan kebakaran, berapa minimal jumlah lampu darurat yang harus dipasang di sebuah gedung bertingkat? | 1 lampu untuk setiap 200 m² ruangan | 0 | Sebanyak 1 lampu untuk setiap 100 m² | 0 | Tergantung pada jumlah penghuni dan luas ruang yang ada | 1 | Setiap lantai hanya memerlukan 1 lampu darurat | 0 | 1 lampu untuk setiap 10 meter jalur evakuasi | 0 | Jumlah lampu darurat harus disesuaikan dengan ukuran ruangan dan jumlah penghuni untuk memastikan visibilitas yang cukup. | C
Pencahayaan Darurat | Dalam sistem pencahayaan darurat, mengapa penggunaan lampu LED lebih disarankan dibandingkan dengan lampu pijar biasa? | Karena LED membutuhkan lebih sedikit pemeliharaan dibandingkan lampu pijar | 0 | Karena LED lebih murah dan mudah ditemukan | 0 | Karena LED memberikan cahaya lebih terang tanpa mempengaruhi kualitas udara | 0 | Karena LED lebih hemat energi dan tahan lama dalam kondisi darurat | 1 | Karena LED lebih mudah diinstal dan dapat menyala lebih cepat | 0 | Lampu LED memiliki daya tahan yang lebih baik, efisiensi energi tinggi, dan lebih cocok dalam situasi darurat. | D
Teknik Dasar Penyuluhan | Apa peran simulasi dalam penyuluhan keselamatan kebakaran di tempat kerja, dan mengapa sangat penting dilakukan? | Simulasi hanya dapat digunakan dalam gedung yang besar dan tidak relevan untuk tempat kerja kecil | 0 | Simulasi hanya berfungsi sebagai hiburan untuk audiens | 0 | Simulasi digunakan untuk menunjukkan materi secara visual saja tanpa ada latihan praktis | 0 | Simulasi memperlambat proses penyuluhan dan tidak diperlukan | 0 | Simulasi memberikan pengalaman langsung yang membantu audiens memahami situasi darurat yang mungkin terjadi | 1 | Simulasi adalah alat penting dalam menyampaikan pesan keselamatan dengan cara yang praktis dan meningkatkan pemahaman serta kesiapan audiens. | E
Teknik Dasar Penyuluhan | Dalam melakukan penyuluhan kebakaran, mengapa penting untuk menyampaikan informasi yang bersifat praktis daripada hanya menyampaikan teori? | Agar audiens dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata | 1 | Agar audiens merasa lebih terhibur dan terkesan | 0 | Agar materi lebih mudah dipahami tanpa perlu contoh langsung | 0 | Agar audiens hanya mendengarkan tanpa perlu berinteraksi langsung | 0 | Agar penyuluhan lebih cepat selesai tanpa banyak diskusi | 0 | Penyuluhan yang bersifat praktis memungkinkan audiens memahami dan menerapkan informasi dalam situasi yang sebenarnya. | A
Teknik Dasar Penyuluhan | Mengapa evaluasi setelah penyuluhan sangat penting, terutama dalam konteks keselamatan kebakaran? | Untuk menilai pemahaman audiens dan menentukan apakah mereka siap menghadapi situasi darurat | 1 | Agar audiens merasa puas dengan acara penyuluhan | 0 | Untuk mengetahui apakah audiens menikmati penyuluhan yang diberikan | 0 | Agar penyuluhan lebih mudah diulang di lain waktu | 0 | Untuk menentukan apakah audiens dapat menceritakan kembali informasi secara bebas | 0 | Evaluasi penting untuk memastikan bahwa audiens benar-benar memahami materi dan siap dalam menghadapi keadaan darurat. | A