## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pemahaman Sistem Alarm dan Deteksi Kebakaran | Di sebuah gedung perkantoran, sistem alarm kebakaran aktif saat sensor suhu mendeteksi suhu tinggi. Mengapa sistem ini penting dalam penanganan kebakaran? | Mengingatkan semua penghuni untuk mematikan alat elektronik | 0 | Memberikan peringatan dini kepada penghuni agar dapat segera evakuasi | 1 | Menyediakan waktu bagi petugas untuk mengumpulkan alat pemadam | 0 | Memastikan petugas mengetahui lokasi sumber api | 0 | Mengaktifkan pemadaman otomatis sebelum api menyebar | 0 | Sistem alarm kebakaran yang terintegrasi dengan sensor suhu memberikan peringatan dini sehingga penghuni bisa segera mengevakuasi diri dari lokasi. | B
Teknik Evakuasi di Gedung Tinggi | Kebakaran terjadi di lantai 10 gedung bertingkat. Apa teknik evakuasi paling aman yang harus dilakukan? | Menggunakan lift untuk evakuasi cepat | 0 | Meminta penghuni menuju tangga darurat | 1 | Memecahkan kaca jendela untuk evakuasi | 0 | Menunggu bantuan datang | 0 | Menggunakan helikopter untuk evakuasi | 0 | Pada gedung bertingkat, evakuasi melalui tangga darurat merupakan prosedur paling aman karena lift berisiko mati akibat pemadaman listrik darurat. | B
Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya | Sebuah gudang kimia terbakar dengan melibatkan bahan beracun. Langkah pertama apa yang harus dilakukan petugas pemadam? | Menyiram langsung dengan air untuk memadamkan api | 0 | Menentukan jenis bahan kimia sebelum memulai pemadaman | 1 | Menggunakan APAR air secara langsung | 0 | Menunggu hingga bahan kimia tidak berbahaya | 0 | Menggunakan masker biasa saja | 0 | Memahami jenis bahan kimia penting dilakukan terlebih dahulu agar pemadam dapat memilih metode dan APD yang tepat untuk situasi yang aman dan efektif. | B
Pemahaman Dasar tentang Kebakaran | Ketika sebuah restoran mengalami kebakaran akibat kompor yang meledak, termasuk kelas apa kebakaran tersebut? | Kelas A | 0 | Kelas B | 0 | Kelas C | 0 | Kelas D | 0 | Kelas K | 1 | Kebakaran di dapur yang melibatkan peralatan memasak seperti kompor termasuk dalam Kelas K, yang memerlukan metode pemadaman khusus seperti fire blanket. | E
Teknik Pemadaman di Tempat Terbatas | Sebuah kebakaran terjadi di ruang penyimpanan sempit. Apa yang harus dilakukan agar pemadam tetap aman saat memadamkan api? | Menggunakan SCBA dan melakukan ventilasi terlebih dahulu | 1 | Membiarkan pintu ruang terbuka untuk ventilasi | 0 | Masuk tanpa alat pelindung agar cepat selesai | 0 | Memadamkan api dengan air tanpa APD | 0 | Memakai masker biasa | 0 | Menggunakan SCBA dan ventilasi membantu memastikan petugas mendapatkan oksigen yang cukup dalam area terbatas dan penuh asap. | A
Penggunaan Drone untuk Pemantauan | Kebakaran terjadi di area hutan yang sulit dijangkau. Bagaimana drone dapat membantu dalam situasi ini? | Memantau kondisi kebakaran dari ketinggian untuk menentukan area api | 1 | Menggali parit di sekitar area kebakaran | 0 | Menyemprotkan air secara langsung ke api | 0 | Mengirim bantuan alat pemadam ke lokasi kebakaran | 0 | Mengangkut korban | 0 | Drone digunakan dalam situasi sulit dijangkau untuk memantau kondisi api dan membantu petugas menentukan area yang paling membutuhkan perhatian pemadaman. | A
Penerapan Komando Insiden | Dalam kebakaran besar di area pemukiman, petugas memerlukan struktur komando insiden. Apa tujuan utama dari komando insiden ini? | Membagi petugas menjadi beberapa kelompok untuk kecepatan evakuasi | 0 | Memudahkan koordinasi antar petugas dan memastikan komunikasi yang efektif | 1 | Memantau aktivitas setiap petugas dari jauh | 0 | Mengatur pembagian tugas berdasarkan jenis APD yang dimiliki | 0 | Memberi laporan kepada warga | 0 | Struktur komando insiden membantu memastikan komunikasi yang efektif antar tim dan koordinasi yang lebih baik dalam situasi darurat yang kompleks. | B
Pengelolaan Sistem Pencegahan Kebakaran | Di sebuah gedung bertingkat, petugas memasang jalur evakuasi dan titik kumpul aman. Mengapa sistem ini penting? | Memastikan penghuni tetap berada di gedung | 0 | Memudahkan penghuni mengetahui rute aman untuk evakuasi saat kebakaran | 1 | Mencegah penghuni untuk bergerak terlalu cepat | 0 | Mengurangi kepanikan penghuni | 0 | Memastikan penghuni bergerak perlahan menuju lift | 0 | Jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas memungkinkan penghuni mengamankan diri dengan cepat dan tertib menuju area aman tanpa risiko cedera. | B
Simulasi dan Pelatihan Rutin | Mengapa simulasi rutin kebakaran penting untuk petugas pemadam kebakaran? | Agar petugas selalu siap menghadapi berbagai situasi kebakaran | 1 | Mengurangi anggaran pelatihan | 0 | Menjadikan petugas lebih sering bekerja di lapangan | 0 | Menghindari peralatan pemadam cepat rusak | 0 | Membantu masyarakat untuk ikut serta | 0 | Simulasi dan pelatihan rutin memungkinkan petugas untuk selalu siap dan terlatih menghadapi situasi darurat dengan efektif. | A
Pemberian Pertolongan Pertama pada Korban | Seorang korban kebakaran mengalami luka bakar di tangan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Membalut luka dengan kain tebal | 0 | Membilas luka dengan air bersih untuk mendinginkan kulit | 1 | Memberikan minyak atau salep pada luka | 0 | Menutupi luka dengan kain basah | 0 | Menunggu bantuan medis datang | 0 | Langkah pertama untuk korban luka bakar adalah mendinginkan luka dengan air bersih agar panas berkurang dan mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. | B
Pemahaman Sistem Alarm dan Deteksi Kebakaran | Di sebuah pusat perbelanjaan, alarm kebakaran berbunyi setelah detektor asap mengidentifikasi keberadaan asap di area dapur. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? | Menyalakan sistem sprinkler secara otomatis untuk menahan penyebaran api | 1 | Menunggu hingga api terlihat sebelum bertindak | 0 | Menutup akses menuju dapur | 0 | Mengabaikan alarm karena mungkin ada kesalahan teknis | 0 | Memanggil petugas pemadam hanya jika api meluas | 0 | Sistem sprinkler otomatis membantu mencegah penyebaran api lebih jauh sambil menunggu bantuan tambahan dari petugas pemadam. | A
Teknik Pemadaman dengan Bahan Kimia | Kebakaran terjadi di laboratorium yang memiliki bahan kimia berbahaya. Petugas harus memilih bahan pemadam yang sesuai. Apa pilihan terbaik untuk kondisi ini? | APAR air | 0 | APAR foam | 1 | APAR CO2 | 0 | APAR pasir | 0 | APAR serbuk ringan | 0 | APAR foam efektif dalam memadamkan kebakaran bahan kimia cair, karena lapisan busa dapat memisahkan oksigen dan bahan kimia dari api. | B
Teknik Evakuasi Korban | Saat kebakaran terjadi di gedung tinggi, seorang penghuni berada dalam keadaan panik. Apa tindakan terbaik petugas pemadam? | Mengarahkan penghuni menuju tangga darurat | 1 | Mengarahkan penghuni ke lift | 0 | Meminta penghuni menunggu di dalam ruangan tertutup | 0 | Membawa penghuni keluar tanpa alat keselamatan | 0 | Membawa penghuni ke ruangan yang belum terbakar | 0 | Menggunakan tangga darurat dalam kebakaran gedung tinggi adalah tindakan paling aman karena lift dapat berisiko terjebak atau mati selama kebakaran. | A
Penanganan Kebakaran dengan Bahan Berbahaya | Dalam kebakaran yang melibatkan bahan kimia berbahaya, seorang petugas pemadam mengalami luka di kulit. Apa tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan? | Menyiram luka dengan air selama 15 menit untuk mengurangi efek bahan kimia | 1 | Menutupi luka dengan kain kering | 0 | Menggunakan salep luka sebelum membilas | 0 | Membawa petugas ke area lain tanpa melakukan apa pun | 0 | Menunggu bantuan medis datang | 0 | Bilasan air yang cukup lama penting untuk menghilangkan bahan kimia dari kulit dan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. | A
Penggunaan APAR di Area Terbatas | Dalam sebuah ruangan server yang terbakar, petugas harus menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) yang aman. APAR apa yang paling sesuai? | APAR air | 0 | APAR foam | 0 | APAR CO2 | 1 | APAR serbuk kimia | 0 | APAR pasir | 0 | APAR CO2 efektif di area server, karena dapat memadamkan api tanpa meninggalkan residu atau merusak peralatan elektronik. | C
Keselamatan Kerja di Lokasi Kebakaran | Dalam situasi kebakaran di pabrik, petugas harus memastikan keselamatan kerja bagi semua personel. Apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu? | Menggunakan APD lengkap untuk semua petugas | 1 | Memastikan semua petugas berada di dekat api | 0 | Menggunakan APD hanya untuk petugas utama | 0 | Menunggu petugas lain tanpa alat APD | 0 | Meminta petugas untuk segera masuk tanpa persiapan | 0 | APD lengkap melindungi petugas dari risiko paparan zat berbahaya dan potensi luka saat bekerja di area berisiko tinggi. | A
Manajemen Krisis dan Pemulihan Pasca Kebakaran | Setelah kebakaran besar di gedung apartemen, manajemen krisis perlu dilakukan. Apa langkah pertama yang penting dalam pemulihan pasca kebakaran? | Menyediakan bantuan psikologis untuk korban kebakaran | 1 | Membiarkan penghuni kembali tanpa pemeriksaan | 0 | Menutup lokasi kebakaran tanpa koordinasi | 0 | Menghentikan seluruh aktivitas penghuni | 0 | Membiarkan korban mengurus pemulihan sendiri | 0 | Bantuan psikologis kepada korban membantu mereka mengatasi trauma dan memberikan dukungan awal untuk pemulihan. | A
Kerjasama dengan Lembaga Terkait | Dalam kebakaran yang melibatkan bahan kimia berbahaya, petugas pemadam harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Dengan siapa sebaiknya petugas bekerja sama? | Dinas Kesehatan untuk penanganan korban akibat paparan bahan kimia | 1 | Instansi pendidikan untuk sosialisasi | 0 | Perusahaan untuk mendapatkan alat pemadam tambahan | 0 | Warga setempat untuk memadamkan api | 0 | Kementerian agama untuk edukasi agama | 0 | Kerjasama dengan dinas kesehatan sangat penting untuk menangani korban yang terpapar bahan kimia berbahaya dalam kebakaran. | A
Teknik Pemadaman di Area Terbuka | Sebuah kebakaran terjadi di lahan terbuka dengan angin yang cukup kencang. Teknik apa yang paling tepat digunakan dalam situasi ini? | Menggunakan sekat bakar untuk mengontrol arah api | 1 | Menyiram area kebakaran dengan air | 0 | Membuat parit di sekitar api | 0 | Memotong aliran angin dengan pagar | 0 | Menunggu hingga angin berkurang | 0 | Sekat bakar membantu menghalangi penyebaran api dan efektif untuk mengendalikan api pada lahan terbuka yang luas. | A
Simulasi Rutin dan Latihan Tanggap Darurat | Seorang petugas pemadam mengeluhkan tentang latihan rutin yang sering dilakukan. Apa manfaat utama dari latihan tersebut bagi seorang petugas? | Meningkatkan kemampuan dan kesiapan fisik untuk menghadapi situasi kebakaran | 1 | Mengurangi beban tugas saat penanganan kebakaran | 0 | Mengurangi risiko cedera pada saat pemadaman | 0 | Membantu petugas menurunkan berat badan | 0 | Membuat petugas terbiasa dengan situasi di luar lapangan | 0 | Latihan rutin memastikan kesiapan dan kemampuan fisik petugas dalam menghadapi situasi darurat dengan sigap dan cepat. | A
Penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran | Dalam kebakaran di gudang bahan kering, petugas melihat api membesar di bagian tengah ruangan. Peralatan apa yang paling efektif digunakan? | APAR serbuk kimia kering | 1 | APAR air | 0 | APAR busa | 0 | APAR CO2 | 0 | Fire blanket | 0 | APAR serbuk kimia kering efektif untuk memadamkan kebakaran bahan kering, mencegah oksigen masuk dan mengurangi api tanpa meninggalkan sisa cairan. | A
Penanganan Kebakaran Gedung Tinggi | Dalam kebakaran gedung bertingkat, listrik dimatikan untuk mencegah bahaya korsleting. Apa yang harus dilakukan petugas untuk memudahkan evakuasi? | Menggunakan penerangan darurat | 1 | Mengarahkan penghuni ke lift | 0 | Menunggu hingga listrik menyala | 0 | Menyuruh penghuni menuju lantai paling atas | 0 | Mematikan seluruh sistem alarm | 0 | Penerangan darurat membantu penghuni melihat rute evakuasi dan mencegah kepanikan dalam kondisi listrik yang padam. | A
Pemahaman Dasar tentang Kebakaran | Sebuah kebakaran terjadi di area pertanian dengan bahan jerami kering. Kebakaran ini termasuk dalam kategori apa? | Kelas A | 1 | Kelas B | 0 | Kelas C | 0 | Kelas D | 0 | Kelas K | 0 | Kebakaran bahan organik seperti jerami kering masuk ke dalam Kelas A, yang melibatkan bahan padat mudah terbakar. | A
Teknik Pemadaman dengan Bahan Kimia | Di sebuah laboratorium terjadi kebakaran kecil yang melibatkan bahan kimia cair. Bahan pemadam apa yang sebaiknya dipilih? | Busa | 1 | CO2 | 0 | Serbuk kimia | 0 | Pasir | 0 | Air | 0 | Busa efektif untuk memadamkan kebakaran bahan kimia cair karena dapat memisahkan oksigen dari api dan bahan kimia tersebut. | A
Penggunaan APD di Lokasi Kebakaran | Petugas pemadam kebakaran memasuki gedung yang penuh asap tebal. Alat pelindung apa yang sangat penting digunakan dalam kondisi ini? | Masker biasa | 0 | Kacamata pengaman | 0 | Helm | 0 | SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) | 1 | Sarung tangan | 0 | SCBA sangat penting dalam situasi berasap tebal karena menyediakan pasokan oksigen mandiri sehingga petugas dapat bernapas aman dalam kondisi berbahaya. | D
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan | Kebakaran hutan terjadi di area luas dengan banyak pohon yang mudah terbakar. Apa metode pemadaman yang sebaiknya dilakukan? | Menggunakan sekat bakar untuk mencegah penyebaran api | 1 | Menyiram pohon dengan sedikit air | 0 | Mengabaikan api kecil yang menyebar | 0 | Menunggu hingga api menyebar lebih luas | 0 | Membiarkan api karena sulit dijangkau | 0 | Sekat bakar membantu membatasi area terbakar dan mencegah api menyebar lebih luas di kondisi hutan yang sulit dijangkau. | A
Teknik Evakuasi Korban | Seorang korban kebakaran mengalami sesak napas akibat asap. Langkah pertama apa yang harus dilakukan oleh petugas? | Menyuruh korban duduk di tempat asap | 0 | Membawa korban ke area terbuka yang bebas asap | 1 | Menyuruh korban tetap diam di ruangan | 0 | Menunggu bantuan medis tanpa melakukan tindakan | 0 | Memberikan air kepada korban | 0 | Memindahkan korban ke area terbuka yang bebas asap adalah langkah pertama yang tepat untuk membantunya bernapas lega. | B
Pengelolaan Sistem Pencegahan Kebakaran | Sebuah pabrik baru ingin memastikan sistem pencegahan kebakaran efektif. Apa yang sebaiknya disiapkan terlebih dahulu oleh petugas pemadam kebakaran? | Membuat jalur evakuasi dan titik kumpul aman | 1 | Mengurangi jumlah pekerja di area rawan kebakaran | 0 | Meningkatkan jumlah alat elektronik di sekitar gedung | 0 | Menutup akses keluar masuk ke gedung | 0 | Memasang kaca di setiap pintu keluar | 0 | Jalur evakuasi dan titik kumpul aman adalah komponen penting dalam sistem pencegahan kebakaran, memudahkan evakuasi di saat darurat. | A
Pemanfaatan Teknologi dalam Pemadam Kebakaran | Saat terjadi kebakaran di hutan terpencil, bagaimana teknologi drone dapat membantu petugas pemadam dalam situasi ini? | Mengarahkan aliran air langsung ke titik api melalui drone | 0 | Memantau area kebakaran dari atas dan menentukan arah api | 1 | Menggali parit dengan bantuan drone | 0 | Mengangkat petugas pemadam ke area yang sulit dijangkau | 0 | Memandu petugas untuk berkoordinasi dengan warga | 0 | Drone dapat digunakan untuk pemantauan area kebakaran dan arah penyebaran api, yang membantu petugas mengatur strategi pemadaman dengan efektif. | B
Pemberian Pertolongan Pertama pada Korban | Seorang korban kebakaran menderita luka bakar tingkat pertama pada lengannya. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? | Mengompres luka dengan air dingin selama beberapa menit | 1 | Mengoleskan minyak pada luka | 0 | Mengikat area yang terbakar | 0 | Menyiram luka dengan alkohol | 0 | Mengompres dengan kain kering | 0 | Mengompres luka dengan air dingin membantu mendinginkan area yang terbakar dan mengurangi rasa sakit akibat panas. | A
Pemahaman Dasar tentang Kebakaran | Sebuah restoran mengalami kebakaran di dapur akibat minyak goreng yang tumpah dan terbakar. Apa kelas kebakaran yang terjadi? | Kelas A | 0 | Kelas B | 1 | Kelas C | 0 | Kelas D | 0 | Kelas K | 0 | Kebakaran akibat minyak goreng termasuk dalam kelas B karena melibatkan cairan mudah terbakar. | B
Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran | Di sebuah gedung perkantoran, alarm kebakaran berbunyi. Apa langkah awal yang harus dilakukan oleh petugas pemadam yang datang pertama? | Mengevakuasi penghuni terlebih dahulu | 1 | Langsung mencari sumber api | 0 | Mengabaikan alarm karena mungkin salah | 0 | Menunggu petugas lain datang | 0 | Mematikan alarm untuk mengurangi kepanikan | 0 | Evakuasi adalah langkah pertama untuk memastikan keselamatan penghuni sebelum menangani sumber api. | A
Penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran | Saat kebakaran terjadi di area parkir bawah tanah, asap tebal memenuhi ruangan. Alat pemadam apa yang paling aman digunakan dalam kondisi ini? | APAR air | 0 | APAR CO2 | 1 | Fire hose | 0 | APAR serbuk | 0 | Sistem sprinkler | 0 | APAR CO2 efektif untuk kebakaran di area tertutup karena tidak meninggalkan residu yang merusak atau berbahaya. | B
Penanganan Kebakaran dengan Bahan Kimia | Terjadi kebakaran di laboratorium yang memiliki bahan kimia berbahaya. Apa jenis bahan pemadam yang sesuai untuk mencegah kebakaran membesar? | Busa | 1 | Air | 0 | Pasir | 0 | Alkohol | 0 | Kain kering | 0 | Busa efektif karena mencegah kontak oksigen dengan bahan kimia yang mudah terbakar. | A
Teknik Pemadaman di Tempat Terbatas | Di ruang mesin kapal yang terbakar, petugas harus menggunakan APAR dengan media khusus. APAR apa yang paling cocok untuk kebakaran di ruang mesin? | APAR air | 0 | APAR serbuk kimia | 1 | APAR CO2 | 0 | APAR busa | 0 | APAR pasir | 0 | APAR serbuk kimia efektif untuk memadamkan api di ruang sempit dan mengurangi risiko kerusakan pada peralatan elektronik. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kebakaran | Dalam sebuah kebakaran di area industri, petugas harus menerapkan prosedur K3. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan di lokasi kebakaran? | Menggunakan APD lengkap | 1 | Mematikan semua alat pemadam | 0 | Menunggu petugas medis datang | 0 | Menonaktifkan alat komunikasi | 0 | Menyuruh personel tetap berada di titik api | 0 | Menggunakan APD lengkap melindungi petugas dari cedera dan risiko kesehatan akibat lingkungan berbahaya selama kebakaran. | A
Pemahaman Sistem Alarm dan Deteksi Kebakaran | Di sebuah pusat perbelanjaan, petugas memeriksa sistem deteksi kebakaran. Apa fungsi utama dari sistem detektor asap di lokasi tersebut? | Menurunkan suhu ruangan | 0 | Memberikan peringatan dini terhadap keberadaan asap | 1 | Menyiram air secara otomatis | 0 | Mematikan semua listrik di area tersebut | 0 | Menutup semua ventilasi | 0 | Sistem detektor asap memberikan peringatan dini kepada petugas agar mereka bisa bertindak cepat sebelum api membesar. | B
Teknik Evakuasi Korban | Seorang korban ditemukan tidak sadarkan diri di lantai gedung yang penuh asap. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan petugas pemadam untuk evakuasi? | Memindahkan korban dengan tandu tanpa APD | 0 | Menggendong korban ke area aman menggunakan masker | 1 | Meminta korban bangun dan berjalan sendiri | 0 | Menunggu hingga bantuan medis tiba | 0 | Memindahkan korban ke lift | 0 | Menggunakan masker membantu petugas dan korban terhindar dari asap selama proses evakuasi ke area yang lebih aman. | B
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan | Saat terjadi kebakaran lahan di pegunungan yang sulit dijangkau, metode pemadaman apa yang paling efektif digunakan? | Membuat sekat bakar untuk mencegah penyebaran api | 1 | Menggunakan alat berat untuk menggali tanah | 0 | Membiarkan api agar menyebar secara alami | 0 | Menyiram area sekitar api dengan air tanpa membuat sekat | 0 | Menebang pohon di sekitar api | 0 | Sekat bakar efektif untuk mengendalikan penyebaran api pada kebakaran di area luas yang sulit dijangkau langsung oleh petugas. | A
Simulasi dan Pelatihan Rutin | Di sebuah perusahaan, petugas pemadam kebakaran melakukan latihan rutin simulasi kebakaran. Apa tujuan utama dari pelaksanaan simulasi ini? | Meningkatkan kecepatan penanganan dalam kondisi darurat | 1 | Menambah keterampilan administratif petugas | 0 | Mengurangi jumlah alat pemadam yang digunakan | 0 | Mencegah penyebaran api ke luar ruangan secara langsung | 0 | Memudahkan petugas mengerjakan tugas lain secara bersamaan | 0 | Latihan rutin membantu petugas mengasah keterampilan dan mempercepat respon dalam penanganan kondisi darurat seperti kebakaran. | A
Pemahaman Dasar tentang Kebakaran | Di sebuah pabrik kayu terjadi kebakaran pada bahan-bahan kayu yang tersimpan. Kebakaran ini termasuk dalam kelas apa? | Kelas A | 1 | Kelas B | 0 | Kelas C | 0 | Kelas D | 0 | Kelas K | 0 | Kebakaran pada bahan padat seperti kayu termasuk kelas A, yang melibatkan bahan padat mudah terbakar. | A
Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran | Di sebuah gedung perkantoran, terjadi kebakaran yang menyebabkan asap tebal. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh petugas? | Membunyikan alarm untuk evakuasi | 1 | Mencari sumber api terlebih dahulu | 0 | Mematikan AC untuk mengurangi asap | 0 | Mengarahkan orang ke lift | 0 | Menunggu instruksi dari atasan | 0 | Membunyikan alarm untuk evakuasi adalah langkah pertama agar semua orang menyadari adanya kebakaran dan segera keluar. | A
Penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran | Sebuah laboratorium mengalami kebakaran akibat cairan mudah terbakar yang tumpah. APAR jenis apa yang paling cocok untuk kebakaran ini? | APAR CO2 | 0 | APAR busa | 1 | APAR air | 0 | APAR pasir | 0 | Fire hose | 0 | APAR busa cocok untuk kebakaran yang melibatkan cairan mudah terbakar karena dapat menghambat oksigen yang diperlukan api. | B
Penanganan Kebakaran Gedung dan Pemukiman | Pada kebakaran gedung bertingkat, apa teknik yang paling aman untuk mengarahkan penghuni keluar dari gedung? | Mengarahkan penghuni menggunakan tangga darurat | 1 | Mengarahkan ke lift | 0 | Menggunakan tangga mekanis dari luar gedung | 0 | Menunggu hingga api padam | 0 | Menyuruh mereka tetap di tempat | 0 | Tangga darurat lebih aman daripada lift dalam kebakaran karena lift bisa macet atau menjadi perangkap saat api menyebar. | A
Teknik Pemadaman dengan Bahan Kimia | Kebakaran terjadi di area penyimpanan minyak industri. Apa bahan kimia yang paling efektif untuk memadamkan api ini? | Foam | 1 | CO2 | 0 | Pasir | 0 | Busa | 0 | Air | 0 | Foam (busa) efektif dalam menangani kebakaran minyak karena membentuk lapisan yang memisahkan oksigen dari bahan bakar. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Saat kebakaran terjadi di area industri kimia, petugas harus memastikan keselamatan tim. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi petugas dari paparan bahan berbahaya? | Menggunakan masker gas dan pelindung tubuh lengkap | 1 | Menggunakan pakaian biasa | 0 | Mengandalkan ventilasi alami | 0 | Menunggu hingga api mengecil | 0 | Membawa air untuk menyiram | 0 | Masker gas dan pelindung tubuh lengkap melindungi petugas dari paparan bahan kimia yang mungkin berbahaya dalam situasi kebakaran. | A
Penggunaan APD | Di sebuah lokasi kebakaran gedung, petugas akan memasuki ruangan yang masih penuh asap. Apa APD yang harus dipakai untuk masuk ke dalam ruangan tersebut? | Masker bedah | 0 | SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) | 1 | Sarung tangan biasa | 0 | Penutup kepala | 0 | Kacamata | 0 | SCBA memberikan pasokan oksigen mandiri yang memungkinkan petugas bernapas dengan aman di dalam ruangan penuh asap. | B
Pemahaman Sistem Alarm dan Deteksi | Di pusat perbelanjaan, sistem alarm kebakaran sering berbunyi tanpa sebab. Apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika hal ini dibiarkan? | Mengurangi kewaspadaan penghuni saat alarm berbunyi | 1 | Memudahkan pengunjung merasa aman | 0 | Meningkatkan kepercayaan pengunjung | 0 | Memastikan evakuasi berjalan lancar | 0 | Meningkatkan respon cepat petugas | 0 | Alarm palsu dapat menyebabkan orang mengabaikan peringatan di situasi darurat yang sebenarnya, berisiko menunda evakuasi. | A
Teknik Evakuasi Korban | Seorang korban ditemukan dalam kondisi lemah di lantai gedung yang penuh asap. Bagaimana cara terbaik untuk menyelamatkan korban ini? | Membawa korban ke tempat aman di luar gedung | 1 | Menyuruh korban tetap di tempat | 0 | Meminta korban berjalan ke luar gedung | 0 | Menunggu bantuan medis datang | 0 | Mengarahkan korban ke tangga darurat | 0 | Membawa korban ke tempat aman di luar gedung adalah tindakan yang tepat untuk memastikan keselamatannya dari asap dan api. | A
Manajemen Krisis dan Pemulihan Pasca Kebakaran | Setelah terjadi kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan, manajemen gedung memutuskan untuk menyiapkan langkah pemulihan. Apa langkah utama yang harus dilakukan? | Membersihkan area dari sisa kebakaran | 1 | Menambah jumlah barang di dalam toko | 0 | Mengurangi ventilasi udara | 0 | Membiarkan area tetap tertutup | 0 | Meminta karyawan kembali bekerja | 0 | Membersihkan sisa kebakaran penting agar lingkungan aman dan layak digunakan kembali oleh karyawan dan pengunjung. | A