## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Dalam penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK), komponen apa yang wajib disertakan dalam dokumen sesuai Permen ESDM No. 38 Tahun 2020? | Identifikasi potensi bahaya | 1 | Jadwal inspeksi instalasi listrik | 0 | Daftar nama teknisi | 0 | Laporan kinerja tahunan | 0 | Anggaran pelaksanaan SMKK | 0 | Permen ESDM No. 38 Tahun 2020 Pasal 7 menyebutkan bahwa identifikasi potensi bahaya wajib dimasukkan dalam dokumen SMKK untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif. | A
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur ketentuan keselamatan instalasi listrik di berbagai sektor. Dalam Pasal 44 ayat (1), dijelaskan tanggung jawab siapa terhadap keselamatan ketenagalistrikan? | Pengguna instalasi | 0 | Pemilik instalasi | 0 | Pemerintah daerah | 0 | Pemerintah pusat | 1 | Badan usaha penyedia listrik | 0 | Pasal 44 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa tanggung jawab keselamatan ketenagalistrikan berada pada pemerintah pusat melalui pengawasan dan pengaturan standar keselamatan. | D
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2018, apakah dokumen yang harus dilampirkan oleh badan usaha ketika mengajukan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi tegangan menengah? | Surat permohonan resmi | 0 | Sertifikat kompetensi inspektur | 0 | Bukti pembayaran SLO | 0 | Laporan hasil inspeksi instalasi | 0 | Rekomendasi dari badan sertifikasi | 1 | Dokumen rekomendasi dari badan sertifikasi wajib dilampirkan bersama dokumen administrasi lainnya sesuai Permen ESDM No. 36 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (3). | E
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 mengatur tentang pembagian tanggung jawab inspektur keselamatan ketenagalistrikan. Siapa yang bertanggung jawab atas inspeksi instalasi tegangan tinggi? | Inspektur pemerintah pusat | 1 | Inspektur badan usaha swasta | 0 | Inspektur daerah | 0 | Inspektur teknis khusus | 0 | Inspektur senior | 0 | Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa inspeksi instalasi tegangan tinggi merupakan tanggung jawab inspektur pemerintah pusat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. | A
Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Seorang pengelola keselamatan ketenagalistrikan diminta untuk melakukan inspeksi pada instalasi tegangan rendah. Berdasarkan pedoman inspeksi, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memulai pemeriksaan? | Mengamankan area kerja | 0 | Melakukan pengujian tegangan | 0 | Mengidentifikasi risiko instalasi | 1 | Mencatat detail peralatan | 0 | Mengukur suhu di sekitar instalasi | 0 | Langkah pertama sesuai pedoman kerja adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi pada instalasi listrik. Hal ini memastikan keselamatan inspektur sebelum melakukan langkah teknis lainnya. | C
Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Berdasarkan Permen ESDM No. 36 Tahun 2018, apa yang harus dilakukan oleh badan usaha setelah instalasi tenaga listrik selesai dilakukan sertifikasi awal dan mendapatkan rekomendasi untuk Sertifikat Laik Operasi (SLO)? | Mengajukan permohonan SLO | 0 | Melengkapi dokumen tambahan | 1 | Mengajukan banding terhadap hasil inspeksi | 0 | Melakukan audit ulang | 0 | Melaporkan ke inspektur daerah | 0 | Setelah sertifikasi awal, badan usaha wajib melengkapi dokumen tambahan sesuai ketentuan sebelum mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 36 Tahun 2018. | B
Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Ketika terjadi kecelakaan listrik di sebuah instalasi tegangan rendah, apa langkah prioritas utama berdasarkan pedoman keselamatan ketenagalistrikan? | Menonaktifkan sumber listrik | 1 | Melaporkan kejadian kepada supervisor | 0 | Memberikan pertolongan pertama | 0 | Memindahkan korban ke tempat aman | 0 | Menghubungi pihak berwenang | 0 | Langkah pertama dalam pedoman keselamatan adalah menonaktifkan sumber listrik untuk menghilangkan risiko tambahan sebelum melakukan tindakan lain. Hal ini sesuai dengan SOP keselamatan ketenagalistrikan. | A
Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Dalam pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, bagaimana pengelompokan tingkat kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM? | Berdasarkan jenis tegangan listrik | 0 | Berdasarkan spesifikasi peralatan | 0 | Berdasarkan pengalaman kerja | 0 | Berdasarkan tingkat pendidikan | 0 | Berdasarkan jenis pekerjaan teknis | 1 | Pengelompokan tingkat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan teknis yang akan dilakukan, seperti operator, instalator, atau penguji. Ketentuan ini dijelaskan dalam Permen ESDM terkait uji kompetensi tenaga teknik. | E
Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik | Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, salah satu syarat administratif untuk mengajukan SLO adalah laporan hasil pemeriksaan instalasi yang dilakukan oleh badan inspeksi berlisensi. Selain itu, pengajuan harus melalui aplikasi resmi pemerintah. Apa dokumen tambahan yang wajib dilampirkan oleh pemohon? | Fotokopi sertifikat teknisi penguji | 0 | Dokumen perencanaan instalasi listrik | 1 | Surat izin operasi dari pemerintah | 0 | Bukti pembayaran rekening listrik terakhir | 0 | Fotokopi KTP teknisi penguji | 0 | Dokumen perencanaan instalasi listrik mencakup gambar teknis, analisis beban, dan spesifikasi material yang akan digunakan. Hal ini diatur dalam peraturan teknis terkait sertifikasi laik operasi. | B
Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik | Apa tahapan terakhir dalam proses penerbitan SLO berdasarkan pedoman terbaru? | Pemeriksaan akhir oleh pemohon sendiri | 0 | Penandatanganan oleh badan sertifikasi | 0 | Verifikasi data administrasi di lapangan | 0 | Penerbitan sertifikat oleh badan sertifikasi | 1 | Validasi akhir di aplikasi pemerintah | 0 | Setelah seluruh syarat administratif dan teknis terpenuhi, badan sertifikasi akan menerbitkan SLO sebagai dokumen resmi. Tahap ini membutuhkan konfirmasi final dari badan sertifikasi yang ditunjuk. | D
Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik | Dalam pengajuan SLO, instalasi yang tidak sesuai dengan SNI wajib akan ditolak. Dalam konteks ini, instalasi apa yang paling sering tidak memenuhi persyaratan SNI? | Instalasi tegangan menengah pada rumah tangga | 0 | Instalasi grounding pada bangunan tinggi | 1 | Instalasi jaringan distribusi sekunder | 0 | Instalasi tegangan rendah pada gudang | 0 | Instalasi kabel kontrol di pabrik besar | 0 | Instalasi grounding sering tidak memenuhi SNI karena kelalaian dalam pemilihan material dan kedalaman grounding yang kurang dari standar. Hal ini menyebabkan instalasi tidak aman dari arus bocor dan petir. | B
Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik | Undang-undang Ketenagalistrikan mewajibkan badan sertifikasi terakreditasi untuk memproses SLO. Jika badan tersebut tidak terakreditasi, siapa yang berwenang mengambil alih penerbitan SLO? | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | 1 | Lembaga Inspeksi Teknis Daerah | 0 | Asosiasi Tenaga Teknik Listrik Indonesia | 0 | Pemerintah Daerah | 0 | Komisi Keselamatan Ketenagalistrikan | 0 | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berwenang mengawasi dan mengambil alih penerbitan SLO jika badan sertifikasi yang ada tidak memenuhi akreditasi yang diwajibkan. Hal ini sesuai dengan pedoman pengawasan keselamatan ketenagalistrikan. | A
Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan | Tenaga teknik ketenagalistrikan wajib memahami SNI terkait pengujian dan pemasangan instalasi listrik. Dalam konteks ini, apa fokus utama dari SNI tentang instalasi rumah tangga? | Proteksi arus lebih | 0 | Sistem grounding | 0 | Kabel dan pengaman | 1 | Tata letak instalasi | 0 | Perlindungan dari petir | 0 | SNI instalasi rumah tangga memberikan perhatian utama pada spesifikasi kabel dan pengaman yang digunakan untuk memastikan keamanan dan efisiensi instalasi listrik di lingkungan domestik. | C
Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan | Pada uji kompetensi tenaga teknik, salah satu aspek penilaian adalah kemampuan membaca dan memahami diagram instalasi. Apa yang menjadi prioritas dalam evaluasi ini? | Ketepatan membaca simbol diagram | 0 | Pemahaman tentang fungsi alat | 1 | Kecepatan analisis diagram | 0 | Keakuratan menggambar ulang diagram | 0 | Kemampuan menjelaskan diagram ke pihak lain | 0 | Pemahaman tentang fungsi alat adalah prioritas karena seorang tenaga teknik harus memahami bagaimana komponen dalam diagram berfungsi untuk memastikan instalasi bekerja sesuai spesifikasi. | B
Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan | Dalam uji kompetensi, tenaga teknik wajib menunjukkan pemahaman atas peraturan Menteri ESDM tentang keselamatan ketenagalistrikan. Salah satu poin pentingnya adalah pengelolaan risiko. Risiko apa yang sering diabaikan dalam instalasi tegangan tinggi? | Ketahanan isolasi kabel | 1 | Overload pada transformator | 0 | Korosi pada konduktor | 0 | Penempatan grounding | 0 | Konsumsi daya berlebih pada jaringan | 0 | Ketahanan isolasi kabel adalah risiko utama yang sering diabaikan karena dampaknya tidak langsung terlihat. Kegagalan isolasi dapat menyebabkan bahaya serius seperti korsleting atau kebakaran. | A
Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan | Tenaga teknik yang mengikuti uji kompetensi wajib memahami NSPK. Salah satu poin dalam NSPK adalah pengujian beban listrik. Apa tujuan utama dari pengujian ini? | Mengetahui efisiensi daya instalasi | 0 | Memastikan instalasi bekerja sesuai kapasitas | 1 | Mengidentifikasi kemungkinan gangguan listrik | 0 | Menilai kualitas bahan instalasi | 0 | Memastikan instalasi sesuai standar nasional | 0 | Pengujian beban listrik bertujuan memastikan instalasi mampu beroperasi sesuai kapasitas yang dirancang tanpa risiko kerusakan atau bahaya bagi pengguna. | B
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Berdasarkan SNI Ketenagalistrikan yang berlaku, untuk instalasi listrik pada gedung bertingkat, jenis perlengkapan apa yang wajib diuji secara berkala untuk memastikan keselamatan? | Grounding sistem | 1 | Pemutus sirkuit otomatis | 0 | Kabel tegangan tinggi | 0 | Trafo distribusi | 0 | Sistem pengaman arus bocor | 0 | SNI Ketenagalistrikan mengatur bahwa perlengkapan seperti grounding sistem dan pemutus sirkuit otomatis wajib diuji untuk menghindari kecelakaan. Hal ini berhubungan langsung dengan perlindungan keselamatan pengguna dan pengoperasian instalasi. | A
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Menurut SNI terkait keselamatan ketenagalistrikan, instalasi listrik pada kawasan industri harus memenuhi standar yang lebih ketat. Salah satu aspek yang harus diuji adalah ketahanan isolasi pada kabel tegangan tinggi. Apa kriteria yang digunakan untuk pengujian ini? | Uji ketahanan terhadap suhu tinggi | 0 | Pengujian ketahanan arus lebih | 0 | Uji ketahanan tegangan searah | 0 | Uji ketahanan tegangan bolak-balik | 1 | Pengujian ketahanan terhadap kejutan mekanik | 0 | SNI mewajibkan pengujian ketahanan isolasi pada tegangan tinggi untuk memastikan isolasi tidak rusak akibat tegangan bolak-balik. Hal ini penting agar instalasi tetap aman dalam kondisi operasional yang ekstrim. | D
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Pada saat melakukan uji kelayakan instalasi sesuai dengan SNI, salah satu parameter penting yang diuji adalah tegangan pengenal. Apa dampak langsung yang ditimbulkan jika tegangan pengenal ini melebihi batas yang diizinkan? | Gangguan terhadap sistem komunikasi | 0 | Menurunnya efisiensi energi listrik | 0 | Pemutusan arus pada sistem otomatis | 0 | Terjadinya kebakaran pada instalasi listrik | 0 | Kerusakan pada peralatan listrik | 1 | Tegangan pengenal yang melebihi batas dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat yang terhubung, seperti komponen elektronik dan peralatan listrik lainnya, yang akhirnya dapat berujung pada kebakaran. | E
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Salah satu komponen penting yang diatur dalam SNI untuk instalasi tenaga listrik adalah penggunaan kabel. Jika ditemukan kabel yang tidak memenuhi standar ketahanan terhadap suhu tinggi, apa akibatnya dalam konteks keselamatan instalasi? | Potensi terjadinya kebakaran pada instalasi | 1 | Kerusakan sistem proteksi arus lebih | 0 | Gangguan pada sistem distribusi | 0 | Penurunan efisiensi aliran listrik | 0 | Penurunan kualitas daya pada perangkat | 0 | Kabel yang tidak tahan terhadap suhu tinggi dapat menyebabkan kebakaran karena kabel tersebut mudah terbakar jika terkena panas berlebih. Oleh karena itu, pemilihan kabel sesuai dengan SNI sangat penting untuk mencegah kejadian berbahaya. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan | Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK), bagaimana evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan keamanan dalam instalasi tegangan tinggi? | Membandingkan tegangan dengan kapasitas instalasi | 0 | Mengukur arus listrik pada titik kritis | 0 | Melakukan identifikasi sumber bahaya potensial | 1 | Menilai kapasitas peralatan listrik yang digunakan | 0 | Memastikan keterampilan tenaga kerja | 0 | Evaluasi risiko di dalam SMKK berfokus pada identifikasi sumber bahaya potensial seperti arus lebih, kelebihan tegangan, dan kerusakan pada komponen utama, yang perlu ditangani sebelum instalasi beroperasi. | C
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan | Bagaimana proses pelaporan kecelakaan atau insiden dalam konteks SMKK yang sesuai dengan regulasi yang berlaku? | Dikelola oleh badan sertifikasi terakreditasi | 0 | Dilaporkan langsung ke pemerintah daerah | 0 | Dilaporkan kepada pengelola proyek | 0 | Dilaporkan melalui sistem aplikasi online | 1 | Dilaporkan melalui saluran komunikasi perusahaan | 0 | Pelaporan kecelakaan harus dilakukan segera melalui saluran resmi yang telah ditentukan oleh badan usaha. Proses ini penting untuk mendapatkan analisis lebih lanjut dan perbaikan sistem di masa mendatang. | D
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan | Dalam konteks SMKK, bagaimana badan usaha ketenagalistrikan dapat menerapkan upaya peningkatan berkelanjutan terkait keselamatan tenaga listrik? | Menyusun jadwal perawatan berkala | 0 | Mengadakan pelatihan keselamatan secara rutin | 1 | Memperbaiki fasilitas proteksi listrik | 0 | Meningkatkan kemampuan teknisi melalui ujian | 0 | Meningkatkan jumlah pengawasan lapangan | 0 | Upaya peningkatan berkelanjutan dalam SMKK melibatkan program pelatihan keselamatan secara berkala dan evaluasi performa sistem proteksi listrik untuk memastikan standar keselamatan selalu diperbarui. | B
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan | Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK), bagaimana cara memastikan keterlibatan seluruh tingkat manajerial dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan ketenagalistrikan di perusahaan? | Melakukan audit keselamatan secara rutin | 0 | Membuat rencana anggaran keselamatan yang jelas | 0 | Melibatkan manajer dalam pelatihan keselamatan | 0 | Menentukan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan | 0 | Menyusun laporan kinerja keselamatan tenaga kerja | 1 | Keterlibatan manajer dalam pelatihan keselamatan ketenagalistrikan sangat penting untuk memastikan kebijakan keselamatan diterapkan dengan benar di seluruh tingkat perusahaan. Hal ini juga berkontribusi pada pengelolaan risiko secara lebih efisien. | E
Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan | Proses sertifikasi laik operasi untuk instalasi tenaga listrik melibatkan beberapa tahap kritis. Manakah di bawah ini yang merupakan langkah pertama dalam prosedur tersebut yang wajib dilakukan sebelum inspeksi teknis dilaksanakan? | Pengajuan dokumen registrasi sertifikat | 0 | Pengecekan kelengkapan instalasi listrik | 0 | Pengujian alat pengaman instalasi listrik | 0 | Pemeriksaan administrasi dan kelayakan operasional | 1 | Penilaian kemampuan teknisi instalasi listrik | 0 | Sebelum melakukan inspeksi teknis, langkah pertama adalah pemeriksaan administrasi yang meliputi kelayakan operasional dan dokumen registrasi yang diperlukan. Hal ini menjadi prasyarat bagi langkah berikutnya dalam sertifikasi laik operasi. | D
Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan | Dalam proses sertifikasi laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik, inspeksi teknis dilakukan oleh badan sertifikasi. Apakah tujuan utama dari inspeksi teknis ini pada instalasi yang akan disertifikasi? | Menilai kesesuaian instalasi dengan standar SNI | 1 | Memastikan instalasi sesuai dengan regulasi pemerintah | 0 | Mengidentifikasi potensi bahaya pada instalasi | 0 | Mengevaluasi kapasitas tenaga listrik yang terpasang | 0 | Menguji keandalan alat pelindung instalasi listrik | 0 | Tujuan utama inspeksi teknis dalam proses SLO adalah untuk menilai kesesuaian instalasi dengan standar SNI yang berlaku, memastikan kelayakan dan keselamatan sistem instalasi listrik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. | A
Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan | Sebelum melakukan sertifikasi laik operasi untuk instalasi listrik tegangan tinggi, apa saja hal yang harus dipastikan oleh petugas inspeksi untuk memastikan keselamatan operasional instalasi tersebut? | Verifikasi kapasitas pembangkit listrik | 0 | Pengujian alat pengaman tegangan tinggi | 1 | Pemastian kelayakan jalur distribusi tenaga listrik | 0 | Pemeriksaan izin operasional instalasi | 0 | Evaluasi pemeliharaan instalasi listrik | 0 | Sebelum proses sertifikasi laik operasi, penting untuk memastikan bahwa alat pengaman tegangan tinggi berfungsi dengan baik, untuk menghindari bahaya pada instalasi yang memiliki risiko tinggi. | B
Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan | Dalam proses sertifikasi laik operasi instalasi listrik untuk industri, apa peran penting dari pengujian instalasi terhadap peralatan keselamatan (misalnya pemutus arus dan grounding)? | Menjamin alat pengaman sesuai standar SNI | 1 | Memastikan sistem distribusi listrik bekerja dengan baik | 0 | Mengevaluasi sistem pengamanan dalam kondisi ekstrem | 0 | Menguji keandalan alat dalam kondisi normal | 0 | Menilai tingkat efisiensi energi pada instalasi | 0 | Pengujian instalasi terhadap peralatan keselamatan seperti pemutus arus dan grounding sangat penting untuk menjamin bahwa alat pengaman bekerja sesuai dengan standar SNI, sehingga instalasi dapat berfungsi dengan aman dan efektif. | A
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | NSPK keselamatan ketenagalistrikan adalah acuan penting bagi badan usaha. Apa yang menjadi tujuan utama penerapan NSPK dalam operasional keselamatan ketenagalistrikan di perusahaan distribusi listrik? | Menjaga kualitas tenaga kerja yang kompeten | 0 | Meningkatkan kesesuaian dengan regulasi SNI | 0 | Memastikan keamanan operasional instalasi listrik | 1 | Mengurangi biaya operasional perusahaan | 0 | Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik | 0 | Penerapan NSPK bertujuan utama untuk memastikan bahwa keselamatan operasional instalasi listrik selalu terjaga dengan baik, sesuai dengan standar dan regulasi keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku. | C
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Salah satu bagian penting dari NSPK adalah evaluasi risiko pada sistem instalasi tenaga listrik. Apa yang menjadi langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko-risiko tersebut sesuai dengan pedoman NSPK? | Melakukan simulasi kegagalan sistem instalasi | 0 | Memeriksa kondisi teknis instalasi listrik | 0 | Menyusun laporan audit keselamatan tahunan | 0 | Menghitung beban listrik maksimum | 0 | Melakukan analisis terhadap potensi bahaya | 1 | Langkah pertama dalam identifikasi risiko adalah dengan melakukan analisis terhadap potensi bahaya yang ada, agar risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi dan ditangani dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat. | E
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Mengacu pada NSPK, pelaporan kecelakaan kerja dalam sektor ketenagalistrikan harus dilakukan dengan prosedur yang ketat. Apakah dokumen utama yang harus disertakan dalam laporan kecelakaan kerja pada instalasi listrik? | Formulir laporan kecelakaan kerja yang standar | 1 | Rekaman video kejadian kecelakaan | 0 | Analisis penyebab kecelakaan secara rinci | 0 | Surat keputusan manajemen terkait kejadian | 0 | Rekomendasi perbaikan dan pencegahan kecelakaan | 0 | Dokumen utama dalam pelaporan kecelakaan kerja pada instalasi listrik adalah formulir laporan kecelakaan yang sudah sesuai standar, yang menjelaskan kejadian dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. | A
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam pengaplikasian NSPK untuk keselamatan ketenagalistrikan, apa yang dimaksud dengan "komponen evaluasi berkelanjutan" dalam sebuah sistem manajemen keselamatan perusahaan distribusi listrik? | Rencana peningkatan kapasitas tenaga listrik | 0 | Penilaian ulang terhadap potensi bahaya | 0 | Pengujian kembali sistem pengamanan listrik | 0 | Proses revisi dan pembaruan SOP keselamatan | 1 | Evaluasi ulang kelayakan alat pelindung listrik | 0 | Komponen evaluasi berkelanjutan melibatkan penilaian ulang terhadap potensi bahaya yang ada dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem keselamatan ketenagalistrikan secara berkelanjutan agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar. | D
Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi | Dalam penggunaan aplikasi digital yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk permohonan Sertifikasi Laik Operasi (SLO), apa yang harus dilakukan pemohon setelah mengisi data instalasi pada aplikasi? | Verifikasi data dan dokumen | 1 | Menunggu konfirmasi jadwal inspeksi | 0 | Mengirimkan dokumen via email | 0 | Mencetak sertifikat SLO langsung dari aplikasi | 0 | Menghubungi teknisi untuk melakukan pengecekan | 0 | Setelah mengisi data instalasi dalam aplikasi, pemohon wajib melakukan verifikasi data dan dokumen yang diajukan agar proses lebih lanjut dapat dilanjutkan dengan tepat sesuai prosedur yang ada. | A
Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi | Apa yang menjadi fungsi utama dari aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam proses pengajuan permohonan SLO instalasi tenaga listrik? | Melakukan proses audit terhadap instalasi | 0 | Memfasilitasi pengisian data permohonan SLO | 1 | Menyediakan sertifikat SLO secara otomatis | 0 | Meningkatkan kapasitas teknis instalasi listrik | 0 | Mengirimkan laporan ke badan sertifikasi | 0 | Fungsi utama aplikasi adalah untuk memfasilitasi pengisian data permohonan SLO secara digital, sehingga mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi serta meminimalisir kesalahan administrasi. | B
Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi | Salah satu fitur utama dalam aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi adalah integrasi dengan sistem lain. Sistem manakah yang terintegrasi dalam aplikasi ini untuk mendukung kelancaran proses SLO instalasi listrik? | Sistem pengujian teknis instalasi | 0 | Sistem laporan kecelakaan tenaga listrik | 0 | Sistem manajemen data sertifikat nasional | 1 | Sistem evaluasi risiko kecelakaan listrik | 0 | Sistem pencatatan pengajuan izin operasional | 0 | Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem manajemen data sertifikat nasional, yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap status permohonan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. | C
Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi | Setelah proses pengisian dan verifikasi dokumen selesai dalam aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi, tahap berikutnya adalah? | Pengajuan untuk dilakukan inspeksi lapangan | 1 | Menunggu sertifikat keluar | 0 | Mencetak laporan teknis instalasi | 0 | Menyusun rencana perbaikan instalasi | 0 | Menyusun laporan evaluasi risiko instalasi | 0 | Setelah dokumen selesai diverifikasi, tahap berikutnya adalah pengajuan untuk dilakukan inspeksi lapangan oleh badan sertifikasi yang ditunjuk, untuk menilai kesesuaian instalasi dengan persyaratan yang berlaku. | A
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah | Dalam proses sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, apa yang menjadi syarat utama dari aspek teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon agar instalasi tersebut layak mendapatkan sertifikat? | Instalasi telah menggunakan alat pengaman otomatis | 0 | Memiliki kapasitas daya yang cukup | 0 | Memastikan perangkat terpasang dengan benar | 0 | Instalasi telah diuji sesuai prosedur SNI | 0 | Memenuhi standar kelayakan teknis dari SNI | 1 | Syarat utama untuk mendapatkan sertifikat adalah instalasi harus memenuhi standar kelayakan teknis yang telah ditetapkan dalam SNI, memastikan bahwa sistem tersebut aman dan dapat dioperasikan dengan baik. | E
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah | Untuk sertifikasi instalasi tegangan tinggi, dokumen administratif apa yang harus disertakan oleh pemohon dalam permohonan sertifikasi yang diajukan kepada badan sertifikasi? | Laporan inspeksi teknis dan uji coba instalasi | 1 | Salinan izin operasional instalasi listrik | 0 | Data kapasitas pembangkit listrik | 0 | Rekaman audit keselamatan dan kecelakaan | 0 | Surat rekomendasi dari pihak ketiga | 0 | Dokumen utama yang harus disertakan adalah laporan inspeksi teknis dan uji coba instalasi, yang memastikan bahwa instalasi tersebut telah diuji dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku. | A
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah | Dalam proses sertifikasi untuk instalasi tegangan tinggi dan menengah, salah satu aspek yang dinilai adalah kesesuaian dengan standar teknis terkait perlengkapan instalasi. Manakah yang menjadi perlengkapan utama yang diuji dalam sertifikasi instalasi listrik tegangan tinggi? | Sistem monitoring konsumsi daya listrik | 0 | Panel distribusi daya listrik | 0 | Sistem pemutus arus dan proteksi instalasi | 1 | Alat pengukur kualitas daya listrik | 0 | Sistem komunikasi data antara panel dan pembangkit | 0 | Salah satu perlengkapan utama yang diuji dalam instalasi tegangan tinggi adalah sistem pemutus arus dan proteksi instalasi, yang berfungsi untuk menjaga keselamatan sistem dari gangguan dan bahaya kelistrikan. | C
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah | Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah memerlukan beberapa evaluasi administratif. Apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi administratif tersebut? | Kesesuaian dokumen teknis dan perizinan | 1 | Keandalan instalasi dalam operasional jangka panjang | 0 | Kepatuhan terhadap regulasi keselamatan listrik | 0 | Kesesuaian alat ukur dengan standar SNI | 0 | Ketersediaan peralatan pemeliharaan rutin | 0 | Fokus utama dari evaluasi administratif adalah memastikan bahwa semua dokumen teknis dan perizinan yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. | A
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah | Dalam proses sertifikasi instalasi tenaga listrik tegangan rendah, salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah pengujian instalasi. Apa yang diuji pertama kali pada instalasi tegangan rendah? | Kesesuaian pemasangan kabel sesuai standar SNI | 0 | Keamanan instalasi terhadap gangguan arus pendek | 1 | Pemisahan sistem grounding | 0 | Pengujian ketahanan isolasi instalasi | 0 | Kesesuaian tegangan nominal terhadap sistem | 0 | Pada instalasi tegangan rendah, pengujian pertama yang dilakukan adalah memastikan keamanan instalasi terhadap gangguan arus pendek untuk mencegah kerusakan pada instalasi dan perangkat lain dalam sistem kelistrikan. | B
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah | Apa yang menjadi standar utama yang harus dipenuhi dalam pengujian instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk memastikan keselamatan pengguna dan instalasi? | ISO 14001:2015 | 0 | Standar pengujian kelistrikan JIS | 0 | IEC 60204-1 | 0 | ISO 9001:2015 | 0 | Standar SNI 04-22-2005 | 1 | Standar yang harus dipenuhi dalam pengujian instalasi adalah SNI 04-22-2005 yang mencakup pengujian terhadap sistem instalasi listrik tegangan rendah, termasuk keamanan pengguna dan kestabilan operasional instalasi. | E
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah | Instalasi listrik tegangan rendah harus memenuhi beberapa syarat perlengkapan. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan syarat perlengkapan instalasi yang wajib dalam sertifikasi instalasi tegangan rendah? | Sistem grounding yang baik dan benar | 1 | Penggunaan kabel tembaga berinsulasi PVC | 0 | Pemasangan perangkat pelindung kebocoran arus | 0 | Pemilihan panel distribusi dengan kapasitas tinggi | 0 | Penggunaan perangkat pengukur daya otomatis | 0 | Salah satu syarat utama dalam sertifikasi instalasi tegangan rendah adalah memastikan bahwa instalasi memiliki sistem grounding yang baik dan benar, untuk mengurangi resiko bahaya kebakaran dan sengatan listrik. | A
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah | Dalam proses sertifikasi instalasi tegangan rendah, pengujian dilakukan pada setiap titik sambungan listrik. Apa tujuan utama dari pengujian sambungan instalasi listrik dalam sertifikasi? | Memeriksa kualitas isolasi kabel pada sambungan | 0 | Menjamin keberadaan sistem proteksi kebocoran | 0 | Menyaring gangguan frekuensi sinyal listrik | 0 | Memastikan bahwa sambungan tidak terjadi pemanasan | 1 | Memastikan tegangan output konsisten pada beban | 0 | Pengujian sambungan bertujuan untuk memastikan bahwa sambungan tidak menghasilkan pemanasan yang berlebih, yang dapat berisiko menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada instalasi listrik. | D
Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah | Pada sertifikasi instalasi tegangan rendah, salah satu aspek penting yang diperiksa adalah perlindungan terhadap kejadian arus lebih. Apa alat yang digunakan untuk melindungi instalasi dari kejadian tersebut? | Pemutus arus otomatis (MCB) | 1 | Sistem proteksi arus bocor (RCD) | 0 | Sistem pembatas daya listrik | 0 | Pengaman tegangan lebih (OVP) | 0 | Alat pengukur daya listrik | 0 | Pemutus arus otomatis (MCB) digunakan untuk melindungi instalasi listrik dari kejadian arus lebih, yang dapat merusak peralatan listrik dan meningkatkan risiko kebakaran. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Apa yang menjadi indikator utama dalam evaluasi SMKK untuk penghargaan keselamatan ketenagalistrikan di sektor kelistrikan? | Penggunaan teknologi keselamatan terbaru | 0 | Tingkat kecelakaan yang terjadi | 0 | Kecepatan respon terhadap insiden | 0 | Kualitas pelaporan kecelakaan | 0 | Tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan | 1 | Indikator utama yang dievaluasi dalam penghargaan keselamatan ketenagalistrikan adalah tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang mencakup penerapan standar dan sistem keselamatan yang ada. | E
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Evaluasi untuk penghargaan keselamatan ketenagalistrikan melibatkan berbagai aspek. Salah satunya adalah penerapan pelaporan kecelakaan secara efektif. Apa saja yang perlu dilaporkan dalam sistem pelaporan kecelakaan ketenagalistrikan? | Hanya jenis kecelakaan dan laporan penyelamatan | 0 | Jenis kecelakaan, waktu kejadian, dan penyebabnya | 1 | Jumlah kecelakaan yang terjadi dalam setahun | 0 | Analisis kondisi fisik lokasi kerja | 0 | Waktu dan lokasi kejadian kecelakaan | 0 | Laporan kecelakaan harus mencakup jenis kecelakaan, waktu kejadian, dan penyebabnya untuk mendukung investigasi lebih lanjut dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. | B
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Salah satu syarat dalam mendapatkan penghargaan keselamatan ketenagalistrikan adalah penerapan sistem manajemen yang efisien. Apa yang menjadi komponen utama dari sistem manajemen keselamatan yang efektif? | Pengelolaan risiko keselamatan dan pelatihan rutin | 1 | Pengawasan lapangan dan audit tahunan | 0 | Penetapan standar biaya keselamatan | 0 | Penerapan protokol keselamatan darurat | 0 | Pemantauan kinerja operasional perusahaan | 0 | Sistem manajemen keselamatan yang efektif melibatkan pengelolaan risiko keselamatan dan pelatihan rutin bagi seluruh personel untuk memastikan bahwa standar keselamatan dipenuhi dan diterapkan secara konsisten. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Dalam rangka mendapatkan penghargaan keselamatan ketenagalistrikan, penerapan sistem evaluasi risiko sangat penting. Apa tujuan utama dari evaluasi risiko dalam sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan? | Menentukan kebutuhan asuransi keselamatan | 0 | Mengukur efektivitas alat keselamatan | 0 | Menilai potensi bahaya dan menentukan tindakan preventif | 1 | Mengidentifikasi kelayakan finansial proyek | 0 | Menilai kinerja teknis peralatan listrik | 0 | Tujuan utama dari evaluasi risiko adalah menilai potensi bahaya dan menentukan tindakan preventif untuk mengurangi kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi akibat kecelakaan ketenagalistrikan. | C
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan | Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK), salah satu elemen yang diperhatikan adalah upaya peningkatan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan peningkatan berkelanjutan dalam konteks SMKK? | Pengembangan prosedur keselamatan yang lebih baik | 1 | Meningkatkan jumlah audit tahunan | 0 | Menambah personel keselamatan di lapangan | 0 | Peningkatan anggaran keselamatan | 0 | Penggantian alat keselamatan dengan teknologi baru | 0 | Peningkatan berkelanjutan dalam SMKK berfokus pada pengembangan prosedur keselamatan yang lebih baik untuk menjamin keselamatan dalam jangka panjang serta mengikuti perkembangan teknologi dan standar keselamatan terbaru. | A