## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi | Dalam proses pengambilan contoh uji dari sebuah produk cairan pembersih, ditemukan bahwa viskositas sampel berubah setelah satu jam di suhu ruang. Data hasil uji dari software menunjukkan hasil signifikan yang berbeda dengan data awal. Langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil? | Menggunakan metode pengujian manual untuk mengonfirmasi hasil software. | 0 | Menurunkan suhu ruang agar sampel tetap stabil dan mengulang pengujian. | 0 | Mencatat seluruh perubahan yang terjadi dan mengulang pengujian dengan sampel baru. | 1 | Mengubah parameter software agar sesuai dengan kondisi sampel. | 0 | Menggunakan alat uji lain yang tidak mempengaruhi sifat sampel. | 0 | Perubahan dan mengulang pengujian dengan sampel baru adalah langkah terbaik untuk memastikan hasil yang akurat. | C
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi | Anda sedang melakukan pengujian kadar alkohol dalam produk farmasi. Data software menunjukkan bahwa hasil pengujian dua alat berbeda hanya berbeda 0,01% dari standar yang diizinkan. Namun, Anda menyadari bahwa kalibrasi alat kedua dilakukan menggunakan larutan standar yang hampir habis. Apa langkah terbaik untuk memastikan validitas data? | Mengulang kalibrasi alat kedua dengan larutan standar baru, lalu ulang pengujian. | 1 | Menggunakan hasil alat pertama sebagai hasil akhir. | 0 | Melakukan pengujian tambahan dengan alat ketiga untuk validasi. | 0 | Mengulang pengujian hanya dengan alat kedua setelah kalibrasi. | 0 | Menyatakan data tidak valid dan meminta larutan standar baru sebelum melanjutkan pengujian. | 0 | Memastikan alat dikalibrasi dengan standar yang tepat sebelum melanjutkan pengujian sangat penting. | A
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Sebuah laboratorium baru saja mendapatkan sertifikasi ISO 17025. Namun, selama audit internal, ditemukan bahwa prosedur pengujian belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Apa tindakan yang harus dilakukan agar tetap memenuhi standar sertifikasi? | Membuat SOP baru dan langsung memberlakukan tanpa pengujian tambahan. | 0 | Mengadakan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan pemahaman terhadap prosedur. | 0 | Memastikan dokumentasi prosedur hanya mencakup metode pengujian yang digunakan sehari-hari. | 0 | Melakukan revisi prosedur dan mengujinya sebelum memberlakukan secara resmi. | 1 | Menggunakan standar laboratorium lain sebagai acuan untuk dokumentasi. | 0 | Revisi dan pengujian prosedur sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya sebelum diberlakukan secara resmi. | D
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam pengelolaan sistem manajemen mutu, ditemukan bahwa hasil pengujian sering tertunda karena lambatnya komunikasi antar tim. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini tanpa melanggar standar manajemen mutu? | Menambah jumlah staf untuk mempercepat proses pengujian. | 0 | Membuat aplikasi internal untuk mempermudah komunikasi dan pelacakan pekerjaan. | 1 | Memberikan insentif kepada tim untuk menyelesaikan pengujian lebih cepat. | 0 | Mengurangi jumlah pengujian yang dilakukan dalam satu hari. | 0 | Menggunakan alat komunikasi eksternal yang lebih cepat, seperti aplikasi chatting biasa. | 0 | Solusi teknologi yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan efisiensi tanpa melanggar regulasi. | B
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi | Dalam sebuah pengujian kadar logam berat dalam suatu sampel air minum, data dari alat spektrofotometer menunjukkan adanya nilai yang tidak konsisten antara dua sesi pengujian yang dilakukan pada hari yang sama. Tim penguji menyadari bahwa software pengolahan data mengalami pembaruan di tengah pengujian. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan validitas hasil? | Melakukan uji ulang seluruh sampel dengan software versi lama. | 0 | Menghapus data yang tidak konsisten dan hanya menggunakan data yang terlihat stabil. | 0 | Mengulang pengujian hanya untuk sesi yang datanya tidak konsisten. | 0 | Menghubungi penyedia software untuk meminta klarifikasi teknis atas pembaruan. | 0 | Memverifikasi hasil menggunakan metode pengujian manual untuk pembanding. | 1 | Metode manual dapat menjadi pembanding independen untuk memastikan hasil dari software baru benar-benar valid. | E
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi | Saat menguji kadar protein dalam makanan kemasan, Anda menemukan bahwa hasil dari tiga alat uji berbeda memberikan nilai yang bervariasi. Alat A menunjukkan 20%, alat B menunjukkan 18%, dan alat C menunjukkan 22%. Data dari software menunjukkan adanya faktor koreksi untuk alat B dan C yang belum diterapkan. Apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang paling akurat? | Gunakan nilai rata-rata dari ketiga alat sebagai hasil akhir. | 0 | Terapkan faktor koreksi pada alat B dan C, lalu bandingkan dengan alat A. | 1 | Gunakan hanya alat yang menunjukkan nilai tertinggi. | 0 | Gunakan alat A sebagai referensi karena nilainya stabil. | 0 | Lakukan pengujian ulang menggunakan alat yang berbeda. | 0 | Penerapan faktor koreksi dapat menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan rata-rata langsung. | B
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam inspeksi sebuah fasilitas produksi, ditemukan bahwa catatan hasil inspeksi sebelumnya hilang. Akibatnya, inspeksi lanjutan tidak dapat dilakukan dengan data referensi. Apa langkah terbaik untuk memastikan kelanjutan inspeksi tanpa melanggar standar mutu? | Mengulang inspeksi dari awal dengan prosedur yang sama. | 1 | Melakukan inspeksi berdasarkan laporan verbal dari staf yang hadir sebelumnya. | 0 | Membuat laporan baru berdasarkan estimasi data hilang. | 0 | Menggunakan data inspeksi fasilitas serupa sebagai acuan. | 0 | Menunda inspeksi sampai data ditemukan. | 0 | Mengulang inspeksi memastikan hasil yang diperoleh tetap valid dan sesuai prosedur. | A
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Selama audit eksternal, auditor menemukan bahwa satu laporan kalibrasi tidak memiliki tanda tangan teknisi yang bertanggung jawab. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini agar tetap sesuai standar? | Menandatangani laporan yang hilang dengan persetujuan teknisi. | 0 | Menunda audit hingga masalah ini diperbaiki. | 0 | Mengabaikan laporan tersebut dan fokus pada laporan lain. | 0 | Menggunakan tanda tangan digital sebagai pengganti. | 0 | Membuat laporan kalibrasi baru dengan data asli yang sama. | 1 | Membuat laporan baru memastikan bahwa dokumen resmi sesuai standar tanpa manipulasi. | E
Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi | Anda sedang memverifikasi software baru untuk pengolahan data hasil kalibrasi alat pengukur suhu. Data simulasi menunjukkan bahwa hasil berbeda 0,5°C lebih tinggi dibanding metode manual. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan software valid? | Melakukan pengujian dengan alat lain untuk membandingkan hasil. | 0 | Menggunakan data software sebagai hasil akhir karena perbedaannya kecil. | 0 | Menyesuaikan parameter software agar sesuai dengan hasil metode manual. | 0 | Menghubungi pengembang software untuk memastikan kesesuaian algoritma dengan standar. | 1 | Mengabaikan perbedaan karena berada dalam batas toleransi. | 0 | Menghubungi pengembang memastikan algoritma yang digunakan memenuhi standar kalibrasi. | D
Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam sebuah audit internal, ditemukan bahwa beberapa prosedur kerja yang sudah diperbarui tidak digunakan oleh staf karena merasa prosedur lama lebih praktis. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? | Memaksa staf untuk menggunakan prosedur baru tanpa pengecualian. | 0 | Menghapus prosedur baru dan kembali ke prosedur lama. | 0 | Memberikan pelatihan ulang kepada staf tentang manfaat prosedur baru. | 1 | Membuat prosedur baru berdasarkan masukan dari staf. | 0 | Menggunakan kedua prosedur secara paralel untuk sementara waktu. | 0 | Pelatihan ulang membantu staf memahami manfaat prosedur baru dan memastikan penerapannya. | C
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Dalam inspeksi bahan baku, ditemukan bahwa parameter kelembaban tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, laporan sebelumnya menunjukkan hasil yang konsisten. Apa langkah terbaik untuk memastikan kualitas bahan baku? | Menggunakan data inspeksi sebelumnya karena lebih konsisten. | 0 | Melakukan pengujian ulang dengan metode yang sama. | 0 | Meminta pengujian independen dari pihak ketiga. | 1 | Mengubah standar kelembaban sesuai kondisi bahan. | 0 | Mengabaikan temuan karena data lain sesuai. | 0 | Meminta pengujian independen dapat mengurangi bias dan memastikan integritas hasil dibandingkan hanya mengandalkan data sebelumnya. | C
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Saat inspeksi sebuah mesin produksi, ditemukan alat ukur tekanan yang menunjukkan hasil tidak stabil. Apa langkah pertama untuk memastikan hasil tetap dapat diterima? | Menggunakan alat yang sama dengan hasil rata-rata. | 0 | Mengganti alat ukur dengan alat baru yang telah dikalibrasi. | 1 | Mengabaikan alat ukur dan fokus pada indikator lain. | 0 | Memperkirakan hasil berdasarkan kondisi alat. | 0 | Mengulang inspeksi tanpa menggunakan alat tersebut. | 0 | Mengganti alat ukur dengan alat baru memastikan akurasi hasil sesuai standar pengujian yang berlaku. | B
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Sebuah laboratorium menemukan bahwa hasil kalibrasi alat ukur suhu sering berbeda dengan hasil alat pembanding. Namun, alat pembanding tidak memiliki sertifikat kalibrasi terbaru. Apa langkah terbaik? | Menggunakan hasil alat yang dikalibrasi meskipun ada perbedaan. | 1 | Mengandalkan alat pembanding karena lebih sering digunakan. | 0 | Mengulang kalibrasi dengan alat pembanding lain. | 0 | Mengabaikan hasil kalibrasi karena alat pembanding tidak sah. | 0 | Meminta pihak ketiga untuk memvalidasi kedua alat. | 0 | Menggunakan hasil alat yang dikalibrasi lebih sesuai karena alat tersebut telah memenuhi persyaratan standar. | A
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Dalam inspeksi produk akhir, ditemukan bahwa pengukuran dimensi tidak sesuai toleransi, tetapi data uji sebelumnya menunjukkan hasil sesuai. Apa langkah terbaik untuk memastikan integritas inspeksi? | Menggunakan data uji sebelumnya sebagai acuan. | 0 | Meminta produsen untuk memberikan klarifikasi. | 0 | Mengubah toleransi untuk mengakomodasi hasil saat ini. | 0 | Mengulang inspeksi dengan alat ukur lain. | 1 | Mengabaikan hasil inspeksi karena data sebelumnya sudah sesuai. | 0 | Mengulang inspeksi menggunakan alat ukur lain membantu memastikan hasil akurat dan mengurangi kemungkinan kesalahan alat. | D
Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Selama inspeksi batch produk makanan, ditemukan bahwa satu sampel memiliki kadar air lebih tinggi dari toleransi. Namun, parameter lain sesuai. Apa langkah yang paling bijak? | Membatalkan seluruh batch karena satu sampel tidak sesuai. | 0 | Melaporkan hasil tanpa tindakan lebih lanjut. | 0 | Menggunakan hasil saat ini karena parameter lain sesuai. | 0 | Mengubah toleransi kadar air untuk batch ini. | 0 | Menguji ulang batch dengan pengambilan sampel tambahan. | 1 | Menguji ulang dengan sampel tambahan memberikan validasi lebih baik dan memastikan keputusan berbasis data akurat. | E
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Anda sedang mengembangkan metode baru untuk mengukur kadar bahan aktif dalam obat, tetapi hasil pengujian awal menunjukkan variasi tinggi. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan metode tersebut valid? | Melanjutkan pengujian dengan metode yang ada. | 0 | Memperbaiki metode baru dengan menyesuaikan parameter uji. | 1 | Menggunakan rata-rata hasil sebagai basis validasi. | 0 | Menghapus hasil pengujian yang ekstrem. | 0 | Menguji metode lain yang tersedia. | 0 | Memperbaiki metode baru dengan penyesuaian parameter memastikan hasil lebih akurat dan metode sesuai untuk diterapkan. | B
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Dalam mengembangkan skema sertifikasi untuk produk elektronik baru, ditemukan bahwa teknologi produk tersebut belum tercakup dalam standar internasional. Apa yang harus dilakukan? | Mengembangkan standar baru berdasarkan kebutuhan teknologi. | 1 | Menggunakan standar lama sebagai acuan sementara. | 0 | Meminta pihak terkait untuk menyesuaikan dengan teknologi lama. | 0 | Mengabaikan teknologi baru untuk menghindari kompleksitas. | 0 | Melibatkan pihak independen untuk membuat keputusan. | 0 | Mengembangkan standar baru sesuai kebutuhan teknologi memastikan relevansi skema dengan produk terkini. | A
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Selama verifikasi metode baru untuk pengujian kekuatan material, hasil pengujian menunjukkan konsistensi yang baik tetapi kurang sesuai dengan batas toleransi internasional. Apa yang harus dilakukan? | Menggunakan metode baru karena hasilnya konsisten. | 0 | Meminta pengujian dari pihak ketiga untuk validasi. | 0 | Menyesuaikan metode agar sesuai dengan toleransi internasional. | 1 | Mengabaikan standar internasional untuk kasus ini. | 0 | Menggunakan metode lama untuk sementara waktu. | 0 | Menyesuaikan metode agar sesuai toleransi internasional memastikan pengujian tetap kredibel secara global. | C
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Dalam pengembangan skema inspeksi untuk bahan baku makanan, ditemukan bahwa parameter inspeksi terlalu kompleks untuk diterapkan di lapangan. Apa langkah terbaik? | Mengubah skema inspeksi tanpa evaluasi tambahan. | 0 | Menggunakan parameter yang ada meskipun sulit diterapkan. | 0 | Menghapus parameter yang terlalu kompleks tanpa mengganti. | 0 | Menyederhanakan parameter inspeksi tanpa mengurangi kualitas hasil. | 1 | Meminta pelatihan tambahan untuk tim inspeksi. | 0 | Menyederhanakan parameter inspeksi menjaga efektivitas inspeksi sambil memastikan kualitas tetap terjaga. | D
Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi | Dalam verifikasi metode pengujian baru, hasil menunjukkan bias signifikan dibanding metode lama. Apa langkah terbaik? | Menggunakan metode baru karena lebih modern. | 0 | Menghapus data yang tidak sesuai dari metode baru. | 0 | Mengubah metode lama untuk mencocokkan metode baru. | 0 | Menggunakan rata-rata hasil kedua metode. | 0 | Memvalidasi metode baru dengan pengujian tambahan. | 1 | Memvalidasi metode baru melalui pengujian tambahan memastikan metode dapat diterapkan dengan tepat. | E
Penyiapan peralatan pengujian mutu barang | Dalam pengujian kadar logam berat pada bahan makanan, ditemukan bahwa spektrofotometer tidak memberikan hasil yang stabil setelah digunakan selama dua jam. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan hasil pengujian akurat? | Menggunakan alat yang sama dengan hasil rata-rata. | 0 | Meminta tim teknis untuk memeriksa alat sebelum melanjutkan pengujian. | 1 | Mengulang pengujian dengan alat lain tanpa kalibrasi. | 0 | Mengubah parameter alat agar hasil lebih konsisten. | 0 | Melaporkan hasil meskipun terdapat ketidakstabilan alat. | 0 | Meminta pemeriksaan teknis memastikan alat berfungsi optimal dan memberikan hasil yang akurat. | C
Penyiapan contoh uji | Selama pengambilan sampel air untuk uji mikrobiologi, ditemukan bahwa alat sterilisasi di laboratorium mengalami gangguan. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan untuk memastikan integritas pengujian? | Menggunakan alat sterilisasi lain yang tersedia. | 1 | Mengabaikan proses sterilisasi karena sampel sudah tertutup rapat. | 0 | Melanjutkan pengujian dengan prosedur yang ada. | 0 | Menunda pengujian hingga alat diperbaiki. | 0 | Mengubah metode uji sesuai dengan kondisi. | 0 | Menggunakan alat sterilisasi lain memastikan proses tetap steril tanpa menunda pekerjaan. | A
Penyiapan peralatan dan bahan untuk kalibrasi | Dalam kalibrasi timbangan analitik, bahan standar yang digunakan habis. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk melanjutkan proses kalibrasi? | Menggunakan bahan alternatif dengan nilai mendekati standar. | 0 | Memesan bahan standar baru dan menunda kalibrasi. | 1 | Menghitung ulang nilai kalibrasi berdasarkan hasil sebelumnya. | 0 | Menggunakan timbangan lain tanpa kalibrasi. | 0 | Melanjutkan kalibrasi tanpa bahan standar. | 0 | Memesan bahan standar baru memastikan akurasi proses kalibrasi sesuai dengan standar. | B
Pengumpulan bahan untuk sistem manajemen mutu | Sebuah laboratorium menemukan bahwa dokumen SOP untuk pengujian kadar protein telah kedaluwarsa. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan pengujian sesuai standar? | Menggunakan dokumen SOP lama karena masih relevan. | 0 | Menggunakan metode pengujian alternatif tanpa SOP. | 0 | Mengabaikan dokumen SOP karena tidak mempengaruhi hasil pengujian. | 0 | Melanjutkan pengujian berdasarkan pengalaman teknisi. | 0 | Memperbarui dokumen SOP berdasarkan standar terbaru. | 1 | Memperbarui SOP memastikan semua proses sesuai standar terkini dan valid. | E
Identifikasi data pengendalian mutu | Dalam inspeksi bahan baku, ditemukan perbedaan signifikan antara data supplier dan hasil uji internal. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan keputusan inspeksi? | Menggunakan data supplier sebagai acuan karena lebih detail. | 0 | Menggunakan hasil uji internal tanpa verifikasi. | 0 | Mengubah toleransi hasil untuk mencocokkan data supplier. | 0 | Melakukan pengujian ulang untuk memverifikasi hasil. | 1 | Menggabungkan hasil kedua data untuk mendapatkan nilai tengah. | 0 | Pengujian ulang memberikan validasi yang lebih kuat terhadap hasil pengendalian mutu. | D
Penyiapan alat pengujian | Sebelum menguji kekuatan material, operator menemukan retakan kecil pada permukaan alat uji tekan. Apa langkah yang harus diambil untuk memastikan alat aman digunakan? | Menggunakan alat yang sama karena retakan tidak memengaruhi hasil. | 0 | Memeriksa ulang alat dan meminta perbaikan sebelum digunakan. | 1 | Mengganti alat uji tanpa pemeriksaan lebih lanjut. | 0 | Melanjutkan pengujian dengan hasil rata-rata. | 0 | Mengubah prosedur pengujian untuk menghindari dampak alat. | 0 | Memeriksa ulang alat memastikan keselamatan dan akurasi selama proses pengujian berlangsung. | B
Penyiapan bahan sistem mutu | Dalam pengujian kandungan nutrisi, bahan kimia standar menunjukkan hasil yang berbeda dari spesifikasi. Apa langkah terbaik untuk memastikan bahan standar masih layak digunakan? | Menggunakan bahan standar karena masih dalam masa berlaku. | 0 | Mengubah spesifikasi bahan untuk menyesuaikan hasil. | 0 | Memvalidasi bahan standar melalui pengujian tambahan. | 1 | Menggunakan bahan tanpa validasi lebih lanjut. | 0 | Mengganti bahan standar dengan bahan serupa yang tersedia. | 0 | Memvalidasi bahan melalui pengujian tambahan memastikan hasil tetap akurat. | C
Identifikasi bahan untuk inspeksi | Selama inspeksi gudang, ditemukan bahan baku tanpa label identifikasi. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahan dapat digunakan? | Melabeli bahan berdasarkan dugaan operator. | 0 | Mengembalikan bahan ke supplier tanpa pengujian. | 0 | Menggunakan bahan tersebut untuk pengujian tanpa label. | 0 | Mengisolasi bahan dan melakukan uji identifikasi. | 1 | Melaporkan bahan sebagai tidak layak tanpa pengujian. | 0 | Isolasi bahan dan uji identifikasi memastikan bahan sesuai spesifikasi sebelum digunakan. | D
Penyiapan data pengendalian mutu | Dalam pengumpulan data untuk laporan mutu, ditemukan data hilang pada beberapa parameter penting. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan laporan tetap valid? | Menggunakan data estimasi berdasarkan hasil lain. | 0 | Membuat asumsi nilai berdasarkan pengalaman teknisi. | 0 | Mengabaikan parameter yang hilang karena data lain cukup. | 0 | Menggunakan laporan sebelumnya sebagai pengganti. | 0 | Mengumpulkan data tambahan untuk melengkapi laporan. | 1 | Mengumpulkan data tambahan memastikan laporan lengkap dan valid sesuai kebutuhan sistem mutu. | E
Penyiapan bahan untuk sertifikasi | Dalam pengembangan skema sertifikasi produk, ditemukan bahwa dokumentasi bahan baku tidak lengkap. Apa langkah terbaik untuk memastikan sertifikasi tetap dapat dilanjutkan? | Meminta supplier melengkapi dokumen bahan baku. | 1 | Menggunakan dokumentasi yang tersedia meskipun tidak lengkap. | 0 | Mengubah skema sertifikasi untuk mengakomodasi kekurangan dokumen. | 0 | Melanjutkan sertifikasi tanpa dokumentasi bahan baku. | 0 | Membuat dokumen baru berdasarkan informasi yang ada. | 0 | Meminta dokumen lengkap dari supplier memastikan sertifikasi memenuhi persyaratan standar. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Dalam sebuah ruang kalibrasi yang digunakan untuk pengujian kualitas barang, terdapat perubahan suhu mendadak akibat kesalahan pada sistem pendingin ruangan. Anda diminta untuk segera mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan proses pengujian tetap berjalan dengan valid. Apa yang seharusnya Anda lakukan terlebih dahulu? | Melakukan pengujian ulang setelah suhu stabil dan mencatat setiap variabel yang berubah | 0 | Memeriksa peralatan kalibrasi dan pengujian apakah tetap berfungsi dalam suhu yang tidak stabil | 0 | Memastikan kondisi ruang yang stabil sebelum melakukan kalibrasi lebih lanjut | 1 | Menyesuaikan proses kalibrasi dengan kondisi suhu terkini | 0 | Membatalkan seluruh pengujian karena kondisi tidak terkontrol | 0 | Dalam situasi seperti ini, memastikan kondisi ruang yang stabil adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari gangguan pada hasil pengujian. | C
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan II | Sebuah laboratorium pengujian barang memiliki prosedur standar dalam pengambilan sampel untuk pengujian kimia. Saat proses pengambilan sampel berlangsung, alat pengambil sampel mengalami kerusakan. Anda harus segera memutuskan langkah berikutnya. Apa yang seharusnya Anda lakukan? | Melakukan pengujian tanpa sampel baru dan menggunakan data sebelumnya | 0 | Menggunakan alat pengganti yang tersedia dengan prosedur yang lebih aman | 1 | Menghentikan proses pengujian dan menghubungi pihak pengelola untuk perbaikan | 0 | Menunggu perbaikan alat dan melanjutkan pengujian setelah alat siap | 0 | Menilai apakah pengambilan sampel dengan alat pengganti sudah sesuai dengan standar sebelumnya | 0 | Menggunakan alat pengganti yang sesuai untuk memastikan kelancaran pengujian sambil mengikuti prosedur yang benar. | B
Penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2 | Dalam suatu pengujian ketahanan material, penghitungan ketidakpastian pengukuran dilakukan berdasarkan dua variabel yang saling mempengaruhi. Namun, setelah hasil pengujian, nilai ketidakpastian yang dihitung lebih besar daripada standar yang ditetapkan. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? | Menyusun ulang prosedur pengujian dan menghitung kembali hasilnya dengan asumsi baru | 0 | Meningkatkan jumlah variabel yang dihitung untuk mengurangi ketidakpastian | 0 | Mengabaikan hasil penghitungan ketidakpastian dan melanjutkan pengujian | 0 | Menganalisis kembali pengaruh kedua variabel terhadap hasil pengujian | 1 | Menyesuaikan peralatan pengujian untuk mengurangi variabel yang mempengaruhi | 0 | Ketidakpastian pengukuran harus dihitung secara tepat dengan memperhatikan semua faktor yang relevan. Mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel sangat penting untuk memperbaiki hasil penghitungan. | D
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi | Anda diminta untuk mempersiapkan dokumentasi sistem manajemen mutu pengujian barang. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Apa langkah pertama yang harus Anda ambil untuk memulai proses pengumpulan bahan tersebut? | Mengidentifikasi semua jenis bahan dan data yang diperlukan berdasarkan standar | 1 | Mengumpulkan data dari pengujian terbaru dan menyusunnya dalam laporan | 0 | Menyusun tim untuk memeriksa dokumen yang sudah ada dan memperbarui standar | 0 | Menetapkan prioritas pengumpulan bahan berdasarkan urgensi pengujian | 0 | Menggunakan bahan dari laporan pengujian yang sudah ada tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis bahan dan data yang diperlukan sesuai standar, untuk memastikan proses berjalan efektif. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Sebuah laboratorium pengujian telah melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan selama 6 bulan terakhir. Namun, hasil pengujian menunjukkan adanya ketidakpastian yang tinggi. Bagaimana Anda menyarankan tindakan yang tepat untuk mengidentifikasi penyebabnya? | Meninjau kembali prosedur kalibrasi dan memastikan peralatan sudah sesuai standar | 0 | Menggunakan peralatan baru yang lebih canggih untuk mengurangi ketidakpastian | 0 | Memperbaiki lingkungan ruang pengujian tanpa mengevaluasi proses pengujian | 0 | Menyederhanakan prosedur pengujian untuk mengurangi kompleksitas | 0 | Memastikan perawatan rutin dilakukan sesuai jadwal dan memverifikasi ketepatan pengukuran | 1 | Ketidakpastian pengukuran sering kali berhubungan dengan ketidakakuratan peralatan atau ketidaksesuaian prosedur. Meninjau prosedur kalibrasi dan memverifikasi pengukuran adalah langkah yang tepat. | E
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi Tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2 | Dalam sebuah pengujian material, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi hasil kalibrasi, yaitu suhu dan kelembapan. Berdasarkan prosedur yang ada, apa langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menghitung ketidakpastian pengukuran yang melibatkan kedua faktor ini? | Menentukan pengaruh masing-masing faktor terhadap ketidakpastian secara terpisah dan menjumlahkannya | 0 | Menggunakan pendekatan analisis varians untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing faktor | 1 | Menganggap faktor suhu dan kelembapan sebagai satu variabel tunggal dalam perhitungan ketidakpastian | 0 | Mengabaikan faktor suhu dan kelembapan dalam perhitungan ketidakpastian karena dianggap tidak signifikan | 0 | Menggunakan metode Monte Carlo untuk mensimulasikan ketidakpastian dengan kedua faktor | 0 | Untuk menghitung ketidakpastian pengukuran yang melibatkan dua faktor, analisis varians adalah metode yang tepat untuk memisahkan kontribusi masing-masing faktor. | B
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Sebuah tim sedang mempersiapkan dokumen sistem manajemen mutu untuk sebuah laboratorium pengujian. Mereka memiliki berbagai prosedur dan rekaman dari berbagai sumber. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan bahan yang dikumpulkan tepat guna dan relevan? | Mengelompokkan dokumen berdasarkan sumbernya tanpa memperhatikan relevansi | 0 | Menentukan relevansi setiap dokumen berdasarkan pengalaman praktis para teknisi | 0 | Menyusun daftar semua dokumen yang diperlukan berdasarkan standar internasional | 1 | Mengumpulkan dokumen yang sesuai tanpa memverifikasi kelengkapan atau konsistensinya | 0 | Menyusun dokumen berdasarkan urutan kronologis pelaksanaan pengujian | 0 | Langkah pertama yang benar adalah menyusun daftar dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Ini memastikan semua dokumen relevan dan terstruktur. | C
Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi Tingkat kesulitan II | Sebuah perusahaan pengujian material melakukan pengambilan sampel untuk pengujian ketahanan material. Proses pengambilan sampel dilakukan oleh dua tim yang berbeda dengan prosedur yang hampir identik, namun hasil pengujian menunjukkan perbedaan signifikan. Apa yang perlu diperiksa untuk menentukan penyebab perbedaan tersebut? | Menilai apakah prosedur pengambilan sampel diikuti dengan konsisten oleh kedua tim | 1 | Memeriksa apakah ada perbedaan alat yang digunakan oleh kedua tim dalam pengujian | 0 | Menganggap perbedaan hasil disebabkan oleh faktor eksternal seperti suhu atau kelembapan | 0 | Menyimpulkan bahwa perbedaan disebabkan oleh ketidakmampuan salah satu tim dalam menjalankan prosedur | 0 | Memeriksa pelatihan yang diterima kedua tim untuk memastikan standar kompetensi yang konsisten | 0 | Perbedaan hasil pengujian sering kali disebabkan oleh penerapan prosedur yang tidak konsisten, sehingga penting untuk menilai kesesuaian dengan prosedur standar. | A
Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi | Sebuah ruang pengujian mengalami gangguan dalam pengukuran akurasi alat ukur. Berdasarkan prosedur pemeliharaan, ruang tersebut baru saja dibersihkan, namun suhu dan kelembapan tidak terjaga dengan baik. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah masalah ini terulang di masa depan? | Mengurangi pemeliharaan ruang pengujian untuk menghemat biaya operasional | 0 | Meningkatkan frekuensi pemeliharaan peralatan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan | 0 | Mengabaikan suhu dan kelembapan, dan fokus pada pengujian dengan peralatan lain yang lebih stabil | 0 | Menyesuaikan suhu dan kelembapan ruang pengujian agar tetap stabil dan terkontrol | 1 | Meningkatkan prosedur perekaman data lingkungan tanpa memperhatikan penyebab utama | 0 | Ketidakstabilan suhu dan kelembapan dapat memengaruhi akurasi pengujian, oleh karena itu, pengaturan yang tepat harus dilakukan untuk menjaga lingkungan yang terkendali. | D
Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam rangka menyiapkan sistem manajemen mutu, sebuah laboratorium pengujian harus mengidentifikasi sumber daya dan bahan yang relevan. Apa langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan bahwa bahan yang terkumpul memenuhi standar yang dibutuhkan? | Mengambil sampel acak dari dokumen yang ada tanpa mengelompokkan berdasarkan kategori yang relevan | 0 | Menggunakan referensi dari pengujian sebelumnya yang dilakukan tanpa verifikasi | 0 | Mengumpulkan bahan yang tersedia tanpa memeriksa keabsahan atau relevansinya | 0 | Memilih bahan berdasarkan rekomendasi dari tim internal tanpa perbandingan standar eksternal | 0 | Menyusun daftar referensi dari standar internasional yang relevan dengan kegiatan pengujian | 1 | Bahan yang dikumpulkan harus didasarkan pada standar internasional yang relevan untuk memastikan kualitas sistem manajemen mutu yang baik. | E
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam pengujian kalibrasi, terdapat beberapa peralatan yang membutuhkan pengaturan suhu dan kelembapan khusus. Saat mempersiapkan bahan uji, Anda mengetahui bahwa beberapa bahan pengujian telah terpapar suhu yang tidak sesuai dengan standar. Apa yang seharusnya Anda lakukan? | Menyusun laporan dan menunggu instruksi dari atasan untuk tindakan lebih lanjut | 0 | Memperbaiki suhu bahan dengan menggunakan alat pendingin atau pemanas yang sesuai | 1 | Mengganti seluruh bahan uji dan melanjutkan pengujian tanpa menunggu instruksi | 0 | Menyusun ulang jadwal pengujian tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Membiarkan bahan tersebut tetap digunakan karena kondisi suhu tidak terlalu ekstrem | 0 | Penting untuk memastikan bahan uji tidak terpengaruh oleh suhu yang tidak sesuai. Pengaturan suhu yang tepat harus dilakukan sebelum melanjutkan pengujian. | B
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Sebuah laboratorium pengujian sedang melakukan pemeriksaan bahan kimia. Dalam prosesnya, alat ukur menunjukkan ketidakstabilan hasil. Apa langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan bahwa peralatan tersebut sesuai untuk digunakan dalam pengujian? | Mengkalibrasi ulang alat ukur sesuai dengan prosedur yang ada | 1 | Memeriksa kualitas bahan kimia yang digunakan dan menggantinya jika perlu | 0 | Mengganti alat ukur dengan yang baru untuk menghindari masalah lebih lanjut | 0 | Mengabaikan ketidakstabilan hasil dan melanjutkan pengujian untuk meminimalkan keterlambatan | 0 | Meninjau prosedur pengujian yang digunakan untuk menemukan kemungkinan kesalahan | 0 | Langkah pertama adalah memastikan bahwa alat ukur telah dikalibrasi dengan benar agar hasil pengujian akurat. | A
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Laboratorium pengujian harus memverifikasi kesesuaian bahan standar yang digunakan. Setelah dilakukan penghitungan persediaan, ditemukan bahwa beberapa bahan tidak memenuhi standar kualitas. Apa yang perlu dilakukan? | Memeriksa kembali prosedur pengujian dan melanjutkan tanpa mengganti bahan yang rusak | 0 | Melanjutkan pengujian dengan bahan yang ada karena sudah memenuhi batas toleransi | 0 | Menghentikan pengujian sementara dan mengganti bahan standar yang tidak memenuhi syarat | 1 | Mengganti bahan standar dengan bahan dari batch sebelumnya yang masih tersisa | 0 | Menggunakan bahan standar dari sumber lain yang tidak tercatat dalam inventaris | 0 | Bahan standar yang tidak memenuhi syarat harus segera diganti agar pengujian tetap valid dan sesuai standar. | C
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Anda diberi tugas untuk memastikan semua bahan pembantu pengujian dan standar kalibrasi tersimpan dengan baik. Saat memeriksa kondisi penyimpanan, ditemukan bahan pengujian yang terpapar kelembapan berlebih. Langkah apa yang perlu diambil? | Menyusun laporan dan memeriksa prosedur penyimpanan bahan yang lebih baik | 0 | Menyimpan bahan tersebut kembali tanpa perubahan karena kelembapan tidak berpengaruh signifikan | 0 | Menggunakan bahan yang terpapar kelembapan untuk pengujian tanpa menilai dampaknya | 0 | Mengganti bahan yang terpapar kelembapan dengan bahan cadangan yang sesuai | 1 | Memastikan bahan tetap tersimpan dengan cara yang sama dan melanjutkan pengujian | 0 | Kelembapan dapat memengaruhi bahan pengujian, sehingga bahan yang terpapar kelembapan harus diganti untuk memastikan kualitas pengujian. | D
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Dalam proses penghitungan persediaan bahan standar pengujian, ditemukan bahwa beberapa bahan sudah kedaluwarsa. Apa yang harus dilakukan agar pengujian tetap dapat dilanjutkan? | Mengganti bahan kedaluwarsa dengan bahan pengganti yang tidak sesuai dengan standar | 0 | Menggunakan bahan kedaluwarsa dan melanjutkan pengujian sambil menunggu penggantian bahan | 0 | Menunda seluruh pengujian hingga bahan standar yang baru tersedia | 0 | Melanjutkan pengujian menggunakan bahan kedaluwarsa dengan asumsi sedikitnya pengaruhnya | 0 | Memverifikasi ulang tanggal kedaluwarsa dan mengganti bahan standar yang kedaluwarsa dengan bahan yang masih berlaku | 1 | Bahan yang sudah kedaluwarsa harus diganti dengan bahan yang masih berlaku untuk menjamin akurasi pengujian. | E
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Dalam mengendalikan mutu pengujian, Anda harus memilih peralatan yang sesuai untuk mengukur dimensi suatu bahan. Namun, ada dua jenis alat ukur yang berbeda yang dapat digunakan. Apa yang harus Anda pertimbangkan dalam memilih peralatan yang tepat? | Memilih peralatan berdasarkan standar yang berlaku untuk jenis bahan yang diuji | 1 | Memilih peralatan yang paling cepat digunakan agar pengujian lebih efisien | 0 | Memilih peralatan berdasarkan pengalaman pribadi teknisi yang menjalankan pengujian | 0 | Memilih peralatan berdasarkan biaya yang lebih rendah untuk menghemat pengeluaran | 0 | Memilih peralatan berdasarkan merek yang paling dikenal di pasar | 0 | Peralatan harus dipilih berdasarkan standar yang berlaku untuk memastikan akurasi pengujian dan keandalan hasil. | A
Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi | Ketika mempersiapkan bahan uji untuk pengujian, Anda menyadari bahwa bahan tersebut belum dicatat dalam sistem inventaris. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahan tersebut dapat digunakan dalam pengujian? | Menggunakan bahan tersebut tanpa mencatatnya dalam inventaris untuk menghemat waktu | 0 | Mencatat bahan tersebut terlebih dahulu dalam sistem inventaris sebelum digunakan | 1 | Menunggu persetujuan dari manajer laboratorium untuk mencatat bahan dalam inventaris | 0 | Mengganti bahan tersebut dengan bahan lain yang sudah tercatat di inventaris | 0 | Menggunakan bahan yang tidak terdaftar dan melanjutkan pengujian untuk memenuhi jadwal | 0 | Semua bahan harus dicatat dalam sistem inventaris untuk menghindari kesalahan dan memastikan pengujian dilakukan dengan bahan yang sesuai. | B
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Setelah memverifikasi persediaan bahan standar, Anda menemukan beberapa bahan yang sudah habis. Apa langkah yang paling tepat untuk mengambil tindakan? | Menggunakan bahan pengganti yang tidak sesuai standar untuk menghindari keterlambatan | 0 | Menunggu hingga bahan habis dan melanjutkan pengujian tanpa bahan standar | 0 | Segera memesan bahan baru dan memastikan bahan pengganti tersedia | 1 | Menunda pengujian sampai bahan standar tersedia tanpa alternatif pengganti | 0 | Mengurangi jumlah pengujian untuk menyesuaikan dengan jumlah bahan yang ada | 0 | Ketika bahan standar habis, segera memesan bahan baru atau menggunakan bahan pengganti yang sesuai adalah langkah yang tepat untuk melanjutkan pengujian tanpa menunda proses. | C
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Dalam menyimpan bahan pengujian, Anda menemukan bahwa bahan standar yang digunakan sering terpapar suhu yang tidak sesuai. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal ini? | Menyimpan bahan di tempat yang lebih mudah diakses untuk efisiensi operasional | 0 | Menyimpan bahan dalam wadah tertutup yang tidak terpengaruh suhu | 0 | Mengabaikan suhu penyimpanan karena pengaruhnya dianggap kecil terhadap bahan standar | 0 | Menyediakan ruang penyimpanan yang terkendali dengan suhu dan kelembapan yang sesuai | 1 | Mengganti bahan standar dengan bahan yang lebih tahan terhadap perubahan suhu | 0 | Menyediakan ruang penyimpanan yang terkendali dengan suhu dan kelembapan yang sesuai adalah langkah yang tepat untuk menjaga kualitas bahan standar pengujian. | D
Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi | Dalam melakukan penghitungan persediaan bahan kalibrasi, Anda menemukan bahwa ada beberapa bahan yang mendekati tanggal kedaluwarsa. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan pengujian tetap sesuai standar? | Mempercepat pengujian agar bahan kedaluwarsa dapat segera digunakan sebelum waktunya | 0 | Menunggu hingga bahan habis, lalu memesan bahan baru yang sesuai dengan standar | 0 | Menggunakan bahan kalibrasi yang mendekati kedaluwarsa dengan asumsi bahwa tidak ada pengaruh signifikan | 0 | Menggunakan bahan kalibrasi dengan ketidakpastian pengukuran yang lebih tinggi dari biasanya | 0 | Mengganti bahan kalibrasi yang sudah mendekati kedaluwarsa dengan bahan yang masih baru dan sesuai | 1 | Bahan yang mendekati kedaluwarsa harus segera diganti untuk memastikan hasil pengujian tetap valid dan sesuai dengan standar. | E