## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Dalam pengelolaan sarana dan prasarana gedung yang memiliki beberapa ruang tertutup dengan sistem ventilasi terbatas, langkah apa yang paling tepat untuk mencegah risiko paparan gas berbahaya akibat kebocoran sistem pemanas atau AC? | Menghentikan sistem pemanas/AC dan membuka semua ventilasi yang ada tanpa memeriksa sumber kebocoran gas | 0 | Mematikan sistem pemanas/AC dan menggunakan perangkat deteksi gas secara manual untuk mengidentifikasi sumber kebocoran sebelum membuka ventilasi | 1 | Menggunakan pemanas/AC hanya pada zona yang terdeteksi aman, tanpa mengevaluasi dampak pada seluruh sistem ventilasi | 0 | Mengabaikan deteksi gas dan hanya membuka ventilasi hingga bau gas hilang, meskipun sumber kebocoran belum diketahui | 0 | Menambah ventilasi di seluruh ruangan tanpa memeriksa apakah sistem ventilasi memenuhi standar keamanan | 0 | Mematikan sistem pemanas/AC dan memeriksa sumber kebocoran dengan deteksi gas yang tepat adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah paparan gas berbahaya. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam pemeliharaan sistem HVAC di gedung bertingkat, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan efisiensi dan menghindari kerusakan sistem dalam jangka panjang? | Memeriksa secara manual suhu dan kelembaban pada setiap lantai tanpa memperhitungkan pengaturan otomatis di sistem HVAC | 0 | Mengganti filter udara setiap tiga bulan tanpa memeriksa kecocokan jenis filter dengan spesifikasi sistem HVAC | 0 | Memeriksa secara menyeluruh dan membersihkan saluran udara, memeriksa kompresor, serta memverifikasi pengaturan otomatis untuk efisiensi sistem | 1 | Mengurangi penggunaan sistem HVAC meskipun saluran udara tidak dibersihkan dan sistem tidak diperiksa dengan benar | 0 | Memasang filter udara yang lebih murah untuk menghemat biaya meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis HVAC | 0 | Memeriksa dan membersihkan saluran udara, serta memverifikasi komponen utama untuk efisiensi sistem adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan dan memastikan kinerja optimal. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Saat terjadi kegagalan sistem kelistrikan yang menyebabkan gangguan pada distribusi daya di gedung bertingkat, tindakan mana yang paling tepat untuk memulihkan aliran listrik dengan aman? | Mematikan seluruh sistem listrik di gedung tanpa memeriksa apakah ada sirkuit cadangan atau alternatif pasokan daya | 0 | Memeriksa dan mengidentifikasi pemutus sirkuit yang rusak, serta menggantinya dengan pemutus sirkuit yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan gedung | 1 | Mengaktifkan generator cadangan tanpa memeriksa apakah distribusi daya sudah sesuai dengan kebutuhan peralatan gedung | 0 | Mengalihkan pasokan daya ke beberapa bagian gedung untuk mengurangi beban total tanpa mengganti pemutus sirkuit yang rusak | 0 | Menunggu instruksi dari pusat kontrol untuk memutuskan tindakan selanjutnya tanpa mengevaluasi kerusakan pada panel distribusi | 0 | Memeriksa dan mengganti pemutus sirkuit dengan yang sesuai kapasitasnya adalah langkah yang benar untuk memulihkan aliran listrik dengan aman. | B
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Ketika melakukan pemeliharaan pada ruang yang mengandung bahan kimia berbahaya, apa langkah yang paling tepat untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi atau kecelakaan yang dapat membahayakan pekerja? | Menggunakan masker gas standar tanpa memastikan jenis bahan kimia yang digunakan dalam ruangan | 0 | Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lebih murah meskipun tidak memenuhi standar untuk bahan kimia tertentu | 0 | Melakukan pemeliharaan hanya pada waktu tertentu tanpa memeriksa status ventilasi atau kualitas udara dalam ruang tersebut | 0 | Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis bahan kimia, memastikan ventilasi ruang berfungsi optimal, serta melakukan pemantauan udara secara teratur | 1 | Membuka ventilasi sedikit dan mengabaikan penggunaan APD karena menganggap bahan kimia tersebut tidak berbahaya | 0 | Penggunaan APD yang tepat, ventilasi yang baik, dan pemantauan kualitas udara sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan kecelakaan. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Jika terjadi kebocoran pada sistem pemanas yang sudah beroperasi di gedung bertingkat, langkah yang paling tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem dan struktur gedung adalah? | Memutuskan aliran air ke sistem pemanas dan segera mengganti pipa atau komponen yang rusak sambil memeriksa kerusakan lebih lanjut pada struktur gedung | 1 | Menunggu beberapa jam untuk melihat apakah kebocoran berhenti dengan sendirinya sebelum memeriksa lebih lanjut | 0 | Mengurangi suhu sistem pemanas secara bertahap untuk menghindari kerusakan tanpa memutuskan aliran air | 0 | Melakukan perbaikan sementara menggunakan sealant meskipun aliran air belum dimatikan | 0 | Mengalihkan aliran air ke jalur pipa cadangan tanpa memeriksa potensi kebocoran di bagian lain dari sistem pemanas | 0 | Memutuskan aliran air dan mengganti pipa yang rusak dengan yang lebih tahan lama adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Dalam memelihara sistem kelistrikan di gedung bertingkat, langkah yang paling tepat untuk memastikan keselamatan dan mencegah kerusakan pada sistem distribusi listrik adalah? | Mematikan seluruh sistem kelistrikan untuk menghindari kebakaran meskipun pemutus sirkuit tidak rusak | 0 | Mengganti pemutus sirkuit utama dengan yang lebih murah meskipun tidak sesuai dengan kapasitas kebutuhan sistem gedung | 0 | Mengabaikan pemeriksaan pemutus sirkuit dan hanya mengandalkan perlindungan sementara dari alat pelindung individu | 0 | Menggunakan alat pengukur tegangan untuk memantau secara manual tanpa memeriksa distribusi daya di seluruh gedung | 0 | Memastikan pemutus sirkuit utama berfungsi dengan baik, memeriksa sirkuit cadangan, dan memastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau terjepit | 1 | Memastikan pemutus sirkuit berfungsi dan memeriksa sirkuit cadangan adalah langkah penting untuk menjaga keselamatan dan mencegah kerusakan. | E
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Apa langkah yang harus diambil saat melakukan pemeliharaan pada instalasi pipa yang mengalirkan cairan bertekanan tinggi di gedung bertingkat untuk mencegah potensi kecelakaan akibat ledakan atau kebocoran? | Membuka sistem pipa dan memeriksa secara langsung meskipun tekanan dalam pipa masih tinggi | 0 | Menghentikan aliran cairan bertekanan tinggi dan memeriksa sistem pipa dengan benar sebelum melakukan pemeliharaan | 1 | Menggunakan peralatan sementara untuk menstabilkan tekanan tanpa menghentikan aliran cairan bertekanan tinggi | 0 | Memperbaiki pipa tanpa memastikan bahwa semua komponen pengaman dalam sistem berfungsi dengan baik | 0 | Mengabaikan pengecekan tekanan dan langsung mengganti pipa yang bocor dengan material pengganti sementara | 0 | Menghentikan aliran cairan bertekanan tinggi dan memeriksa sistem pipa adalah tindakan yang paling aman. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Saat melakukan pemeliharaan pada peralatan pemanas air, yang manakah prosedur yang harus diterapkan untuk memastikan sistem bekerja efisien dan aman dalam jangka panjang? | Menambah kapasitas pemanas air tanpa melakukan pemeriksaan terhadap pipa atau saluran yang terhubung | 0 | Menggunakan pemanas cadangan tanpa memeriksa sistem utama untuk efisiensi | 0 | Menurunkan suhu pemanas air dan mengganti beberapa bagian tanpa memeriksa kualitas air yang digunakan dalam sistem | 0 | Memeriksa dan mengganti elemen pemanas yang rusak, membersihkan sistem pemanas, serta memeriksa saluran untuk memastikan aliran air lancar | 1 | Mengabaikan pembersihan saluran air dan hanya fokus pada penggantian elemen pemanas yang rusak | 0 | Memeriksa dan membersihkan sistem pemanas serta mengganti elemen yang rusak adalah langkah terbaik untuk menjaga efisiensi dan keamanan. | D
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Seorang pengawas alat di bidang pertanian sedang memeriksa kondisi alat pemeliharaan bangunan gedung. Dalam situasi ini, apa yang harus menjadi prioritas pertama terkait K3 sebelum memulai pekerjaan? | Memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai | 1 | Memastikan bahwa alat sudah terkalibrasi dengan benar | 0 | Memastikan gedung telah disterilisasi dari bahaya mikroba | 0 | Menyusun laporan kerja untuk tim operasional | 0 | Menyediakan rencana kontinjensi untuk gangguan listrik | 0 | Keamanan pekerja adalah yang utama, jadi APD harus diperiksa terlebih dahulu sebagai prioritas. Tidak hanya kalibrasi alat yang penting, tetapi juga perlindungan terhadap bahaya fisik yang ada di lokasi. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Ketika melakukan pemeliharaan mekanikal pada sistem ventilasi gedung, apa tindakan pertama yang harus diambil oleh pengawas alat? | Memastikan bahwa sistem pendingin ruangan berfungsi optimal | 0 | Memastikan semua komponen terhubung dengan benar | 0 | Memastikan tidak ada komponen yang terhubung ke jaringan listrik | 1 | Memastikan seluruh sistem pemanas telah dimatikan | 0 | Memastikan sistem hidrolik berfungsi dengan baik | 0 | Pemeliharaan mekanikal pada ventilasi memerlukan memastikan bahwa sistem listriknya aman. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil untuk mencegah risiko listrik. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Sebuah gedung memiliki sistem kelistrikan yang mengalami gangguan. Pengawas alat harus menentukan penyebabnya. Bagaimana prosedur yang benar untuk menanganinya? | Mengecek semua saklar untuk memastikan tidak ada yang terputus | 0 | Memastikan adanya isolasi listrik di panel distribusi | 1 | Menyentuh kabel untuk mendeteksi kerusakan | 0 | Menyaring semua sumber listrik yang terhubung ke panel utama | 0 | Memeriksa apakah beban listrik melebihi kapasitas panel | 0 | Inspeksi awal harus memastikan bahwa sistem kelistrikan terisolasi dengan benar untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Keamanan pertama adalah memeriksa isolasi pada panel distribusi untuk mencegah sengatan listrik. | B
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Saat mengoperasikan mesin pemeliharaan bangunan di area dengan ruang terbatas, apa langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan keselamatan kerja? | Menggunakan alat komunikasi dengan tim kerja di lapangan | 0 | Memastikan bahwa mesin tidak memiliki suara berisik | 0 | Memastikan adanya sistem pemadam api di ruang tersebut | 0 | Memastikan ventilasi udara dalam ruang terbatas berfungsi baik | 1 | Menggunakan sistem pemantauan suhu mesin | 0 | Pada ruang terbatas, prioritas utama adalah ventilasi yang baik untuk menghindari keracunan gas atau kekurangan oksigen. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melanjutkan pekerjaan. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan | Seorang petugas Pamong Budaya menemukan bahwa pompa air yang digunakan untuk sistem sprinkler di museum tidak berfungsi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Memeriksa level air di reservoir dan menghubungi teknisi pompa untuk perbaikan segera | 1 | Mengabaikan masalah tersebut karena tidak terjadi kebakaran | 0 | Menghentikan seluruh operasi sprinkler dan melaporkan kerusakan ke atasan untuk penundaan sementara | 0 | Memeriksa kebocoran pada pipa sprinkler tanpa memeriksa pompa air | 0 | Mengganti pompa air dengan unit cadangan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu | 0 | Langkah yang benar adalah memeriksa level air pada reservoir dan menghubungi teknisi untuk perbaikan agar sistem sprinkler dapat berfungsi kembali. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan | Pada saat ada acara besar di museum, sistem penerangan ruang pameran tiba-tiba padam. Petugas K3 harus segera melakukan langkah apa agar situasi tetap terkendali? | Mematikan seluruh sistem listrik di museum untuk menghindari kerusakan lebih lanjut | 0 | Menghubungi teknisi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan sambil menggunakan sumber cahaya alternatif seperti lampu darurat | 1 | Menginstruksikan pengunjung untuk meninggalkan ruangan tanpa informasi lebih lanjut | 0 | Mengganti seluruh lampu yang padam tanpa mengetahui penyebab masalah | 0 | Menunggu hingga acara selesai dan baru melaporkan masalah ke teknisi setelahnya | 0 | Langkah yang benar adalah menghubungi teknisi untuk mengecek dan memperbaiki sistem penerangan sambil menggunakan lampu darurat agar pengunjung tetap aman. | B
K3 Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana | Petugas menemukan bahwa lantai di area pameran museum cukup licin setelah hujan. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan pengunjung? | Menginstruksikan pengunjung untuk berhati-hati tanpa menyediakan tanda peringatan yang jelas | 0 | Membiarkan saja karena tidak ada pengunjung yang melaporkan kecelakaan | 0 | Mengurangi akses ke area tersebut dengan membatasi jumlah pengunjung yang masuk | 0 | Segera membersihkan lantai dengan kain atau alat pembersih dan menempatkan tanda peringatan di sekitar area tersebut | 1 | Menutup sementara seluruh area pameran sampai lantai kering dan aman dari bahaya | 0 | Pembersihan dan penempatan tanda peringatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan akibat lantai licin, menjaga keselamatan pengunjung di museum. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan | Saat memeriksa sistem pemanas ruangan di museum, petugas menemukan bahwa suhu ruangan sangat tinggi karena sistem tidak berfungsi dengan baik. Apa langkah yang harus dilakukan? | Mengurangi penggunaan sistem pemanas tanpa memperbaiki peralatan dengan profesional | 0 | Membiarkan suhu tetap tinggi tanpa melaporkan masalah karena ruangan tidak ada pengunjung | 0 | Mengatur suhu agar kembali ke kondisi normal dengan cara mematikan sementara dan melaporkan kerusakan ke teknisi mekanikal | 1 | Menunggu sistem pemanas mati dengan sendirinya tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut | 0 | Mengatur sistem pemanas secara manual tanpa memahami kerusakan pada sistem tersebut | 0 | Langkah yang benar adalah mematikan sementara sistem pemanas, menghubungi teknisi untuk perbaikan dan memastikan suhu ruangan tetap aman bagi koleksi dan pengunjung. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan | Petugas menemukan adanya gangguan pada sistem kelistrikan yang menyebabkan beberapa lampu pameran mati, tetapi tidak ada tanda kerusakan pada kabel. Apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? | Mengecek panel listrik dan memastikan apakah ada gangguan pada sistem kelistrikan sebelum memanggil teknisi untuk perbaikan lebih lanjut | 1 | Menunggu gangguan tersebut hilang dengan sendirinya | 0 | Mematikan seluruh sistem kelistrikan di museum dan memeriksa kabel di luar ruangan | 0 | Mengganti lampu yang mati tanpa memeriksa sistem kelistrikan lebih lanjut | 0 | Membiarkan masalah tetap ada tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengecek panel listrik adalah langkah yang tepat untuk menentukan sumber masalah, mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem kelistrikan museum. | A
K3 Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana | Ketika sebuah tangki air untuk sprinkler mengalami kebocoran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas K3 adalah? | Mengalihkan aliran air ke sistem sprinkler lain sementara perbaikan dilakukan | 0 | Memperbaiki kebocoran dengan peralatan yang tersedia di tempat tersebut | 0 | Menunggu hingga kerusakan semakin parah dan melaporkan setelahnya | 0 | Menutup seluruh sistem pemadam kebakaran tanpa memastikan apakah kebocoran dapat diperbaiki dengan cepat | 0 | Menghentikan aliran air sementara dan memberi tahu teknisi pemeliharaan untuk perbaikan segera | 1 | Langkah yang benar adalah menghentikan aliran air dan segera melaporkan kebocoran kepada teknisi agar perbaikan dapat dilakukan dengan segera, menjaga sistem pemadam kebakaran berfungsi optimal. | E
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan | Ketika memeriksa sistem pipa di museum, petugas menemukan adanya kebocoran kecil pada saluran pipa utama yang dapat mengganggu sistem air. Apa langkah terbaik yang harus segera diambil? | Memperbaiki kebocoran tersebut dengan segera dan mematikan sumber air untuk mencegah kerusakan lebih lanjut | 1 | Menunggu hingga kebocoran menjadi besar dan melaporkannya pada saat masalah terlihat jelas | 0 | Menunda perbaikan hingga ada waktu luang | 0 | Mengabaikan kebocoran karena tidak berpengaruh pada fungsi sistem yang lain | 0 | Menutup seluruh sistem pipa sementara tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait | 0 | Memperbaiki kebocoran segera adalah langkah yang benar untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem air dan menjaga kelancaran operasional. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan | Dalam situasi tertentu, petugas menemukan bahwa perangkat elektronik di ruang pameran tidak berfungsi setelah petir menyambar. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Menunggu hingga sistem kelistrikan normal kembali sebelum melakukan pengecekan | 0 | Memperbaiki perangkat elektronik tanpa memeriksa panel distribusi terlebih dahulu | 0 | Menghubungi pengunjung untuk segera keluar dan menghentikan semua aktivitas di ruang pameran | 0 | Memeriksa panel distribusi listrik untuk memastikan apakah ada gangguan pada sistem akibat petir dan memutuskan aliran listrik sementara | 1 | Mengganti perangkat elektronik dengan yang baru tanpa memastikan kerusakan pada sistem kelistrikan | 0 | Memeriksa panel distribusi listrik adalah langkah pertama yang benar setelah petir menyambar untuk memastikan masalah kelistrikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan aman. | D
K3 Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana | Seorang petugas Pamong Budaya bertugas memeriksa sarana gedung museum. Dalam kunjungannya, ia menemukan kabel listrik yang tidak terisolasi di area pameran yang sering dilewati pengunjung. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Mengisolasi kabel tersebut dengan bahan tahan panas tanpa mematikan aliran listrik terlebih dahulu untuk menjaga kenyamanan pengunjung | 0 | Melaporkan kondisi tersebut ke bagian teknis untuk penanganan sesuai prosedur standar operasional | 1 | Memberi peringatan sementara di area tersebut dan memanggil teknisi listrik untuk segera memperbaiki | 0 | Mematikan listrik di seluruh bangunan museum hingga perbaikan dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada pengunjung | 0 | Membiarkan kabel tetap terbuka karena akan segera ada renovasi besar-besaran di museum dalam beberapa hari | 0 | Tindakan terbaik adalah melaporkan masalah ini ke bagian teknis atau petugas yang berwenang, agar perbaikan bisa segera dilakukan sesuai prosedur K3. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan | Petugas menemukan bahwa sistem ventilasi otomatis di ruang penyimpanan koleksi tidak berfungsi. Bagaimana langkah yang paling tepat untuk menangani situasi ini? | Mematikan seluruh sistem ventilasi agar tidak ada risiko kebakaran dari listrik yang bermasalah | 0 | Menunggu hingga teknisi tiba, sambil membiarkan ruangan tetap tertutup | 0 | Meminta bantuan staf lain untuk memeriksa secara langsung kondisi koleksi | 0 | Mengatur ventilasi secara manual dengan membuka jendela setiap beberapa waktu | 0 | Menyalakan ventilasi darurat untuk sementara dan melaporkan kerusakan ke teknisi mekanikal bangunan | 1 | Langkah terbaik adalah menyalakan ventilasi darurat dan melaporkan ke teknisi mekanikal. Sistem ventilasi penting untuk menjaga stabilitas suhu dan kelembapan ruang koleksi museum. | E
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan | Di ruang pameran, tiba-tiba listrik padam, dan beberapa alat elektronik mati. Apa yang perlu diperiksa pertama kali oleh petugas K3 dalam pengelolaan listrik? | Mengecek panel listrik utama apakah ada yang tersandung atau me-reset | 1 | Mencabut semua peralatan elektronik dari sumber listrik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut | 0 | Menghubungi teknisi listrik untuk segera datang ke lokasi dan melakukan pengecekan panel utama | 0 | Menyalakan genset secara langsung tanpa melakukan pemeriksaan awal | 0 | Mengeluarkan seluruh pengunjung untuk sementara waktu dari gedung | 0 | Mengecek panel utama adalah langkah awal untuk memastikan apakah masalah ada pada panel atau di tempat lain sebelum tindakan selanjutnya. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan | Ketika ada kejadian lonjakan listrik yang menyebabkan beberapa lampu padam, apa tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang? | Mengurangi penggunaan peralatan elektronik di ruangan tersebut | 0 | Memasang stabilizer listrik untuk mengendalikan lonjakan tegangan yang dapat merusak peralatan elektronik | 1 | Menggunakan alat yang lebih hemat daya dan tahan terhadap lonjakan listrik | 0 | Menghubungi teknisi untuk meningkatkan kapasitas listrik yang disediakan di ruangan tersebut | 0 | Mematikan sebagian alat listrik pada jam sibuk saja | 0 | Memasang stabilizer adalah langkah yang relevan untuk mencegah lonjakan tegangan listrik yang tidak stabil dan melindungi peralatan. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan | Seorang petugas menyadari bahwa AC di ruang koleksi menjadi kurang dingin dan berisik. Apa tindakan yang paling tepat untuk menjaga kondisi ruangan? | Mematikan AC sementara waktu hingga suhu kembali normal | 0 | Membersihkan filter AC secara mandiri tanpa melaporkannya ke teknisi | 0 | Memanggil teknisi AC untuk memeriksa kondisi perangkat tersebut agar suhu dan kelembapan ruang koleksi tetap stabil | 1 | Membiarkan hingga ada jadwal perawatan rutin AC | 0 | Mengganti unit AC dengan peralatan cadangan tanpa melakukan pengecekan | 0 | Memanggil teknisi untuk memperbaiki adalah pilihan tepat karena AC penting untuk menjaga stabilitas suhu dan kelembapan pada ruangan koleksi. | C
K3 Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana | Seorang pengunjung museum merasa pusing akibat asap yang muncul dari ruangan mekanik. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas K3? | Meminta pengunjung keluar dari area berbahaya dan segera menghubungi pemadam kebakaran untuk memastikan tidak ada kebocoran gas | 1 | Menjauhkan pengunjung dari area tersebut tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Menutup area tersebut tanpa melaporkannya ke pihak terkait | 0 | Menghubungi teknisi untuk memeriksa dan melaporkan kejadian kepada atasan | 0 | Menggunakan kipas besar untuk mengeluarkan asap tanpa menutup akses ruangan | 0 | Langkah terbaik adalah mengutamakan keselamatan pengunjung dengan mengevakuasi dan segera menghubungi pihak terkait untuk investigasi lebih lanjut. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan | AC sentral di ruangan pameran utama tiba-tiba mati. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas agar pengunjung tetap nyaman? | Menutup area pameran agar suhu ruangan tetap stabil | 0 | Memeriksa panel AC untuk mengetahui penyebabnya dan menyalakan ventilasi darurat | 1 | Memanggil teknisi AC langsung tanpa pengecekan | 0 | Memberi tahu pengunjung untuk bersabar menunggu perbaikan | 0 | Membiarkan AC mati hingga ada petugas teknis | 0 | Mengecek panel AC terlebih dahulu adalah langkah utama untuk mengetahui sumber masalah, kemudian baru dilakukan tindakan perbaikan lain. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan | Saat proses pameran berlangsung, terjadi percikan listrik di salah satu sudut ruangan. Apa tindakan terbaik yang harus segera diambil oleh petugas? | Menutup area tersebut sementara dan segera memanggil teknisi untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap listrik di lokasi pameran | 1 | Mengalirkan air untuk mengurangi kemungkinan api | 0 | Menyalakan alarm kebakaran agar seluruh pengunjung bisa keluar | 0 | Mematikan listrik di seluruh gedung tanpa memperingatkan pengunjung | 0 | Memberi tahu pengunjung agar menjauhi area tersebut tanpa tindakan selanjutnya | 0 | Menutup area tersebut sementara dan memanggil teknisi adalah tindakan yang benar agar sumber percikan bisa segera diketahui dan ditangani dengan aman. | A
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | Saat melakukan pekerjaan pemeliharaan pada sistem kelistrikan, apabila ditemukan adanya kabel terbuka di area yang rawan terkena air, langkah pertama yang harus dilakukan adalah: | Menutup kabel terbuka dengan isolasi khusus yang tahan air dan pastikan peralatan terhubung dengan ground yang tepat | 0 | Memastikan seluruh area di sekitar kabel dikelilingi dengan pelindung dari material yang tidak mudah terbakar | 0 | Mematikan aliran listrik dan memasang tanda peringatan yang jelas di sekitar area kerja | 1 | Memastikan kabel yang terbuka tetap beroperasi dalam keadaan aman sambil memantau suhu kabel | 0 | Menutup kabel dengan selotip biasa untuk memastikan tidak ada kontak langsung dengan air | 0 | Tindakan yang paling tepat ketika menemukan kabel terbuka di area rawan air adalah mematikan aliran listrik dan memasang tanda peringatan yang jelas di sekitar area kerja untuk menghindari kecelakaan atau sengatan listrik pada pekerja. Segala jenis intervensi lainnya tidak akan menjamin keselamatan. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Ketika merawat sistem HVAC di gedung tinggi, jika ditemukan ada kebocoran pada saluran udara yang terletak pada area terbatas, langkah pertama yang paling tepat adalah: | Memeriksa kembali seluruh sistem pemipaan untuk memastikan saluran udara tidak terputus di tempat lain | 0 | Segera mengganti filter udara pada sistem untuk mencegah masuknya kontaminan lebih lanjut | 0 | Mengisolasi kebocoran dengan duct tape dan melanjutkan pekerjaan tanpa menghentikan sistem | 0 | Memastikan aliran udara tetap optimal dengan memeriksa tingkat kebocoran dan meminimalisirnya | 1 | Menurunkan suhu udara untuk mengurangi risiko kerusakan pada sistem pendingin | 0 | Kebocoran pada saluran udara harus segera diperiksa dan diperbaiki dengan memeriksa seluruh sistem, termasuk pipa dan sambungannya. Menangani kebocoran tanpa memeriksa sumbernya dapat menyebabkan kerusakan sistem yang lebih besar. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Dalam pengelolaan pemeliharaan sistem kelistrikan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika terjadi kegagalan arus pada panel distribusi di gedung bertingkat? | Menghentikan operasional peralatan yang terhubung dengan panel distribusi dan memeriksa apakah ada arus bocor | 1 | Mencari sumber gangguan pada peralatan yang terhubung langsung ke panel dan memperbaikinya tanpa memutuskan daya | 0 | Memutuskan sambungan daya pada seluruh peralatan yang terhubung dan melakukan pengecekan visual | 0 | Memeriksa penggunaan arus listrik pada setiap fase panel distribusi dan menambah kapasitas jika diperlukan | 0 | Menyalakan kembali panel distribusi dengan memeriksa beban total pada panel | 0 | Ketika terjadi kegagalan arus pada panel distribusi, langkah pertama yang harus diambil adalah memutuskan sambungan daya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memeriksa adanya kebocoran arus yang bisa menyebabkan masalah lebih serius, seperti kebakaran atau kerusakan peralatan. | A
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | Sebelum memulai pekerjaan di ruang terbatas yang mengandung bahan kimia berbahaya, apa tindakan yang paling tepat untuk menjamin keselamatan? | Memastikan seluruh bahan kimia dalam ruang tersebut disimpan dengan baik dan aman | 0 | Mengaktifkan sistem ventilasi ruangan untuk memastikan sirkulasi udara yang memadai dan memonitor konsentrasi gas berbahaya | 1 | Menyediakan alat pemadam api di sekitar area kerja dan mempersiapkan alat pelindung diri | 0 | Memastikan semua peralatan yang digunakan dalam kondisi tidak menimbulkan gesekan atau percikan api | 0 | Memeriksa keberadaan sumber air di sekitar ruang terbatas untuk digunakan bila terjadi kebakaran | 0 | Sebelum memulai pekerjaan di ruang terbatas yang mengandung bahan kimia berbahaya, ventilasi yang baik sangat penting untuk memastikan kadar gas berbahaya tetap rendah dan udara di dalam ruang tersebut tetap aman untuk pernapasan pekerja. Hal ini dapat mencegah risiko keracunan atau ledakan. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam perawatan sistem pemanas air (boiler) di gedung tinggi, apa yang harus dipastikan untuk menghindari kerusakan fatal pada sistem pemanas? | Memeriksa sistem pembuangan asap untuk memastikan aliran udara berjalan lancar | 0 | Menambah volume air untuk mengurangi suhu di dalam boiler | 0 | Melakukan pembersihan tangki boiler setiap dua minggu untuk mencegah penumpukan kotoran | 0 | Mengganti semua komponen pengendali suhu secara berkala tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Memastikan tekanan dan suhu air dalam boiler berada dalam rentang yang aman untuk menghindari ledakan | 1 | Untuk menghindari kerusakan fatal, pastikan tekanan dan suhu air di dalam boiler tetap berada dalam rentang yang aman. Melebihi batas ini dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran uap yang berbahaya. | E
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Sebuah perusahaan pertanian baru saja membeli peralatan mesin dan alat pertanian dengan kapasitas besar. Dalam pengoperasian alat tersebut, salah satu pekerja mengalami cedera akibat kelalaian dalam penggunaan alat berat. Untuk mencegah kejadian serupa, apa langkah pertama yang harus diambil dalam penerapan K3? | Menyediakan pelatihan K3 untuk semua pekerja | 1 | Membuat prosedur operasional standar (SOP) | 0 | Memastikan pekerja memakai alat pelindung diri (APD) | 0 | Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran di dekat alat | 0 | Membatasi penggunaan alat agar tidak terjadi kecelakaan | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah menyediakan pelatihan K3 agar pekerja dapat memahami dan menerapkan prosedur keselamatan yang tepat. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Sebuah bangunan gedung bertingkat mengalami masalah pada sistem ventilasi mekanik yang menyebabkan ruangan terasa pengap. Dalam upaya pemeliharaan sistem ventilasi mekanik, apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu? | Kebersihan saluran udara dan filter | 1 | Kondisi motor penggerak ventilator | 0 | Sistem pengaturan suhu ruangan | 0 | Pemasangan ducting pada sistem ventilasi | 0 | Pintu dan jendela yang terpasang dengan benar | 0 | Kebersihan saluran udara dan filter adalah langkah pertama yang harus dilakukan karena debu dan kotoran dapat menghambat aliran udara yang bersih. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Pada saat pemeliharaan mekanikal gedung, ditemukan adanya suara berisik pada sistem pompa air yang digunakan untuk sprinkler. Setelah memeriksa, diketahui bahwa pompa mengalami keausan. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut? | Memeriksa sistem pipa dan saluran air | 0 | Mematikan pompa dan mengganti suku cadang | 1 | Menambah tekanan air pada sistem pompa | 0 | Meningkatkan kecepatan putaran pompa | 0 | Mengganti motor penggerak pompa dengan yang lebih besar | 0 | Mematikan pompa dan mengganti suku cadang adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan sistem pompa berfungsi dengan baik. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Sebuah gedung perkantoran mengalami gangguan listrik pada sebagian besar area karena adanya korsleting. Untuk memperbaiki masalah tersebut, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu setelah memastikan tidak ada bahaya kebakaran? | Memeriksa panel distribusi listrik | 1 | Mengganti semua kabel listrik di gedung | 0 | Menghubungi petugas PLN untuk pemeriksaan | 0 | Memeriksa semua alat elektronik yang terhubung | 0 | Mematikan semua sistem penerangan di gedung | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memeriksa panel distribusi listrik untuk mencari tahu sumber korsleting dan menghindari kerusakan lebih lanjut. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Sistem penerangan di gedung sering mengalami padam mendadak meskipun sistem panel listrik berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Memeriksa dan mengganti lampu yang rusak | 0 | Memeriksa kondisi saklar dan kabel penyambung | 1 | Mengganti semua perangkat elektronik di gedung | 0 | Menambah jumlah generator cadangan | 0 | Memperbaiki sistem ventilasi gedung | 0 | Masalah ini biasanya terkait dengan saklar atau kabel penyambung yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga pemeriksaan sistem tersebut sangat penting. | B
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Selama pemeliharaan mesin pertanian, ditemukan adanya tumpahan bahan kimia yang digunakan dalam sistem pengendalian hama. Apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pekerja? | Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang tepat | 1 | Menyediakan ventilasi yang cukup di area tersebut | 0 | Menghubungi tim pemadam kebakaran untuk segera membersihkan | 0 | Mencegah pekerja mendekati area tersebut | 0 | Menambah jumlah penyedot debu untuk membersihkan tumpahan | 0 | Penggunaan alat pelindung diri yang tepat adalah langkah pertama yang harus diambil untuk melindungi pekerja dari paparan bahan kimia berbahaya. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Saat melakukan pemeriksaan rutin pada sistem pendingin udara, ditemukan kebocoran pada sistem pipa freon. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? | Menambah freon pada sistem pendingin udara | 0 | Mematikan sistem pendingin udara dan memeriksa kebocoran | 1 | Mengganti pipa freon dengan yang baru | 0 | Memperbaiki sirkulasi udara pada ruang pendingin | 0 | Menyemprotkan bahan kimia untuk mencegah bocornya freon | 0 | Mematikan sistem pendingin dan memeriksa kebocoran adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada sistem pendingin. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Dalam pemeliharaan sistem kelistrikan gedung, petugas menemukan adanya peningkatan suhu pada panel distribusi listrik. Apa yang harus segera dilakukan untuk mencegah potensi bahaya kebakaran? | Menambah kapasitas daya pada panel distribusi | 0 | Mengurangi penggunaan beban listrik di gedung | 0 | Memeriksa dan memperbaiki hubungan arus pendek pada panel | 1 | Mengganti semua kabel listrik di gedung | 0 | Memasang alat pemadam kebakaran otomatis pada panel | 0 | Memeriksa dan memperbaiki hubungan arus pendek adalah langkah yang tepat karena suhu tinggi biasanya disebabkan oleh hubungan arus pendek atau beban berlebih. | C
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Saat melakukan inspeksi pada mesin traktor pertanian, ditemukan bahwa mesin sering berhenti secara tiba-tiba. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa penyebabnya adalah kekurangan pelumasan pada bagian mesin tertentu. Apa yang harus dilakukan agar masalah ini tidak berulang? | Memeriksa dan mengganti filter oli secara berkala | 0 | Menambah jumlah pelumas pada bagian mesin yang bermasalah | 1 | Mengganti mesin dengan yang lebih baru | 0 | Mengurangi frekuensi penggunaan traktor | 0 | Melakukan kalibrasi mesin untuk memastikan kinerja optimal | 0 | Memeriksa dan mengganti filter oli adalah langkah yang tepat untuk mencegah kekurangan pelumasan dan memastikan mesin berfungsi dengan baik. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Sebuah gedung perkantoran dengan sistem HVAC mengalami penurunan efisiensi. Setelah diperiksa, diketahui bahwa filter udara sangat kotor dan tidak terawat. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki efisiensi sistem ini? | Mengganti filter udara dengan yang baru | 1 | Menambah kapasitas sistem HVAC | 0 | Memperbaiki saluran udara yang bocor | 0 | Mengganti komponen HVAC dengan model yang lebih modern | 0 | Menambah jumlah unit pendingin udara | 0 | Mengganti filter udara yang kotor adalah langkah pertama yang harus diambil untuk mengembalikan efisiensi sistem HVAC. | A
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | Seorang teknisi sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem ventilasi di sebuah gedung industri. Selama pemeriksaan, ia menemukan adanya kebocoran gas yang dapat membahayakan pekerja. Apa yang sebaiknya dilakukan pertama kali? | Mematikan sistem ventilasi untuk mencegah gas lebih banyak masuk | 0 | Mengidentifikasi sumber kebocoran dan menutupnya | 1 | Mengalirkan udara segar ke seluruh area gedung | 0 | Menunggu petugas pemadam kebakaran datang | 0 | Menghentikan operasional mesin di area yang terdampak | 0 | Soal ini menguji pemahaman tentang tindakan pertama yang benar dalam situasi kebocoran gas. Langkah pertama adalah menutup sumber kebocoran gas. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam suatu gedung, sistem pendingin udara (AC) mengalami penurunan kinerja. Berdasarkan laporan, filter AC belum dibersihkan selama 6 bulan. Apa dampak paling signifikan dari masalah ini terhadap kualitas udara dalam gedung? | Penurunan kelembaban udara yang terlalu tinggi | 0 | Penurunan daya jangkau udara dingin ke ruangan | 0 | Pengurangan suhu udara di seluruh gedung | 0 | Meningkatnya jumlah debu dan partikel berbahaya dalam udara | 1 | Meningkatnya risiko kebakaran pada sistem AC | 0 | Soal ini menguji pemahaman tentang dampak kinerja sistem AC yang buruk akibat filter yang kotor. Filter yang tidak dibersihkan menyebabkan kualitas udara menurun. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Sebuah gedung perkantoran mengalami gangguan aliran listrik yang menyebabkan beberapa perangkat listrik mati. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa trafo utama mengalami kelebihan beban. Apa yang menjadi penyebab utama masalah ini? | Trafo yang tidak terpasang dengan benar | 0 | Kabel penghubung antara trafo dan sistem distribusi rusak | 0 | Konsumsi listrik yang melebihi kapasitas yang ditentukan | 1 | Sistem proteksi pada trafo tidak berfungsi dengan baik | 0 | Pemilihan trafo yang kurang tepat untuk kebutuhan gedung | 0 | Soal ini menguji pengetahuan tentang penyebab kelebihan beban pada trafo, yang umumnya disebabkan oleh konsumsi listrik yang berlebihan. | C
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | Dalam sebuah proyek pemeliharaan gedung, seorang pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai ketika bekerja dengan mesin penggiling beton. Apa akibat yang paling mungkin terjadi? | Pekerja dapat terpapar debu berbahaya yang dapat mengganggu pernapasan | 1 | Pekerja mengalami cedera ringan pada kulit akibat gesekan | 0 | Pekerja kehilangan keseimbangan dan jatuh dari ketinggian | 0 | Mesin penggiling beton mengalami kerusakan | 0 | Pekerja menjadi terpapar radiasi listrik dari mesin | 0 | Soal ini menguji pemahaman tentang risiko kesehatan yang muncul akibat tidak menggunakan APD yang sesuai, terutama dalam pekerjaan yang menghasilkan debu berbahaya. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa sistem pemanas (heater) pada sebuah gedung tidak berfungsi dengan baik. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | Kondisi pipa yang mengalirkan uap panas | 0 | Kapasitas dan ukuran sistem pemanas yang tidak sesuai | 0 | Sumber bahan bakar yang digunakan oleh heater | 0 | Pengaturan thermostat yang tidak tepat | 1 | Kualitas dan kebersihan filter pada sistem pemanas | 0 | Soal ini menguji langkah pertama yang harus dilakukan dalam perawatan sistem pemanas yang tidak berfungsi. Pemeriksaan thermostat adalah langkah awal yang tepat. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Dalam pemeliharaan sistem distribusi listrik gedung, ditemukan adanya arus bocor pada panel listrik. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi pertama kali? | Memeriksa sistem grounding untuk memastikan kelancaran arus listrik | 1 | Memeriksa koneksi kabel yang terhubung ke panel listrik | 0 | Mengganti semua panel listrik dengan panel baru | 0 | Mengalihkan arus ke jalur lain sementara | 0 | Mematikan seluruh sumber listrik untuk mencegah kebakaran | 0 | Soal ini menguji pengetahuan teknis tentang penanganan arus bocor yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya kebakaran. Langkah pertama adalah memeriksa sistem grounding. | A
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | Seorang teknisi sedang melakukan pemeliharaan pada mesin pengolah pangan di pabrik. Mesin tiba-tiba beroperasi kembali meski sudah dimatikan. Apa tindakan yang harus diambil untuk menghindari potensi kecelakaan? | Menyambungkan kembali mesin setelah mematikan panel kontrol | 0 | Mengganti mesin dengan yang baru | 0 | Menunggu operator lain untuk memeriksa mesin | 0 | Memperbaiki sistem kontrol mesin secara langsung | 0 | Memastikan mesin dalam keadaan mati dan melakukan penguncian sistem | 1 | Soal ini menguji prosedur K3 yang tepat dalam situasi di mana mesin tiba-tiba aktif. Tindakan yang benar adalah memastikan mesin dalam keadaan mati dan menguncinya. | E