## Teknisi Elektromedis Terampil
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Pak Rudi, seorang teknisi elektromedis, diminta untuk memastikan alat elektromedik di rumah sakit sesuai regulasi. Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 mengatur tentang apa? | Tata kelola alat kesehatan | 0 | Standar alat elektromedik | 0 | Pengelolaan peralatan elektromedik | 1 | Prosedur pengadaan alat medis | 0 | Penggunaan alat medis | 0 | Peraturan ini mengatur pengelolaan peralatan elektromedik yang mencakup pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan alat. | C
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Bu Sinta adalah operator alat elektromedik yang melaporkan kerusakan alat kepada teknisi. Siapa yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaporan kerusakan alat elektromedik di fasilitas kesehatan? | Teknisi elektromedis | 1 | Kepala instalasi | 0 | Penanggung jawab rumah sakit | 0 | Operator alat | 0 | Manajer teknis | 0 | Teknisi elektromedis bertugas melaporkan kerusakan untuk memastikan pemeliharaan dilakukan tepat waktu. | A
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Pak Andi ingin meningkatkan kompetensinya sebagai teknisi elektromedis di bidang radiologi. Sertifikasi apa yang diperlukan agar dapat menangani peralatan radiologi secara mandiri? | Sertifikasi manajemen alat kesehatan | 0 | Sertifikasi teknisi elektromedis radiologi | 1 | Sertifikasi K3 | 0 | Sertifikasi operasional alat medis | 0 | Sertifikasi teknis | 0 | Teknisi elektromedis yang menangani alat radiologi wajib memiliki sertifikasi teknisi elektromedis radiologi sesuai regulasi terkait. | B
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Pak Budi menemukan alat elektromedik yang tidak layak digunakan di ruang ICU. Berdasarkan PMK No. 54 Tahun 2015, alat tersebut harus dilaporkan kepada siapa di rumah sakit? | Kepala teknis | 0 | Kepala instalasi | 0 | Komite medis | 0 | Komite teknis pengelola alat elektromedik | 1 | Direksi rumah sakit | 0 | Komite teknis pengelola alat elektromedik bertanggung jawab mengevaluasi alat dan menentukan langkah selanjutnya sesuai regulasi. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Bu Tia baru saja diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Terampil di sebuah rumah sakit. Berdasarkan Permenpan No. 44 Tahun 2021, apa tanggung jawab utama jabatan fungsional ini? | Melakukan inspeksi peralatan elektromedik | 1 | Menyusun kebijakan alat kesehatan | 0 | Melatih operator alat medis | 0 | Mengelola anggaran pemeliharaan alat | 0 | Membuat laporan alat | 0 | Teknisi Elektromedis Terampil bertugas memastikan alat elektromedik berfungsi optimal melalui inspeksi rutin. | A
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Pak Adi ingin mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan teknisi elektromedis. Apa nama dokumen yang harus disusun sesuai Permenpan No. 44 Tahun 2021? | Daftar Usulan Penilaian Kinerja | 0 | Rekomendasi Atasan Langsung | 0 | Penilaian Prestasi Kerja | 1 | Catatan Pengembangan Kompetensi | 0 | Laporan Kinerja | 0 | Penilaian Prestasi Kerja diperlukan untuk mengevaluasi pencapaian teknisi elektromedis dalam memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. | C
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Pak Eko melakukan inspeksi alat elektromedik di ruang radiologi. Bagaimana cara menentukan alat elektromedik yang memerlukan kalibrasi ulang? | Berdasarkan laporan operator | 0 | Mengikuti jadwal reguler pemeliharaan | 0 | Hasil inspeksi teknisi elektromedis | 1 | Arahan direksi rumah sakit | 0 | Standar ISO terkait | 0 | Kalibrasi ulang dilakukan berdasarkan hasil inspeksi teknisi elektromedis yang menunjukkan adanya penyimpangan dari spesifikasi alat. | C
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Bu Lala sedang mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Apa yang menjadi dasar perhitungan angka kredit bagi seorang Teknisi Elektromedis Terampil? | Lama pengalaman kerja | 0 | Jumlah pelatihan yang diikuti | 0 | Capaian hasil kerja teknis | 1 | Jumlah alat yang dikelola | 0 | Sertifikasi pendukung | 0 | Capaian hasil kerja teknis yang diakui sesuai butir kegiatan jabatan fungsional merupakan dasar utama dalam perhitungan angka kredit. | C
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Bu Yuni ingin meningkatkan angka kreditnya sebagai teknisi elektromedis. Selain tugas pokok, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka kredit? | Mengikuti seminar teknis | 0 | Memberikan pelatihan kepada kolega | 1 | Menyusun manual pemeliharaan alat | 0 | Melakukan tugas tambahan yang diminta | 0 | Memperbaiki alat rusak | 0 | Memberikan pelatihan atau berbagi pengetahuan kepada kolega merupakan salah satu kegiatan penunjang yang dapat meningkatkan angka kredit seorang teknisi elektromedis. | B
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Pak Iwan sedang menggunakan alat elektromedik yang tiba-tiba gagal berfungsi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Mengganti alat secara langsung | 0 | Menghentikan penggunaan alat dan melaporkan | 1 | Melanjutkan penggunaan alat | 0 | Memperbaiki alat di tempat | 0 | Menghubungi vendor | 0 | Langkah pertama yang harus diambil adalah menghentikan penggunaan alat untuk mencegah risiko lebih lanjut, kemudian melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk penanganan lebih lanjut. | B
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Pak Ali sedang menyusun prosedur kerja untuk teknisi elektromedis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, apa prinsip utama dalam pelayanan elektromedik? | Standar mutu dan keselamatan pasien | 1 | Penghematan biaya | 0 | Kecepatan layanan | 0 | Akurasi dan efisiensi | 0 | Kemudahan pelayanan | 0 | Pelayanan elektromedik harus berorientasi pada standar mutu dan keselamatan pasien, sesuai peraturan yang berlaku. | A
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Bu Ani menemukan alat diagnostik di laboratorium yang menunjukkan hasil tidak akurat. Apa langkah pertama dalam alur pelayanan kalibrasi? | Memeriksa catatan alat | 0 | Melakukan inspeksi awal | 1 | Mengganti alat dengan yang baru | 0 | Melakukan kalibrasi langsung | 0 | Menghubungi vendor untuk perbaikan | 0 | Inspeksi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi alat dan menentukan langkah berikutnya dalam pelayanan kalibrasi. | B
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Pak Doni, teknisi elektromedis, mendapat laporan alat rusak. Apa langkah pertama dalam alur pelayanan perbaikan alat elektromedik? | Melakukan kalibrasi alat | 0 | Menghubungi vendor | 0 | Memverifikasi laporan kerusakan | 1 | Menutup laporan kerusakan | 0 | Mengganti komponen alat | 0 | Verifikasi laporan diperlukan untuk memastikan tingkat kerusakan dan menentukan langkah teknis yang diperlukan. | C
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Bu Sari sedang mengevaluasi pelaksanaan pelayanan elektromedik di rumah sakit. Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelayanan ini? | Lama waktu perbaikan | 0 | Tingkat kepuasan pengguna | 1 | Jumlah alat yang dibeli | 0 | Jumlah alat yang diperbaiki | 0 | Biaya operasional yang dihemat | 0 | Tingkat kepuasan pengguna adalah indikator penting untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pelayanan elektromedik. | B
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Pak Tono melakukan kalibrasi alat ukur tekanan darah. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan hasil kalibrasi valid? | Mengatur ulang alat setelah kalibrasi | 0 | Menggunakan alat yang sama | 0 | Menggunakan alat kalibrasi tersertifikasi | 1 | Membandingkan hasil dengan alat lama | 0 | Melakukan uji coba pada pasien | 0 | Validitas kalibrasi bergantung pada penggunaan alat kalibrasi yang tersertifikasi sesuai standar. | C
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Bu Lina, seorang teknisi elektromedis, menerima alat baru dari vendor. Apa langkah yang harus dilakukan sebelum alat digunakan di rumah sakit? | Menghubungi pengguna alat | 0 | Menyusun SOP penggunaan alat | 0 | Mengkalibrasi dan menguji fungsi alat | 1 | Menyimpan alat di ruang inventaris | 0 | Memasang alat langsung | 0 | Kalibrasi dan pengujian fungsi alat wajib dilakukan untuk memastikan alat sesuai standar sebelum digunakan dalam layanan kesehatan. | C
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Pak Edi sedang mengevaluasi kebijakan penggunaan alat elektromedik di puskesmas. Apa yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini? | Penyederhanaan alur pengadaan | 0 | Penggantian alat usang | 0 | Pemeliharaan berkala | 1 | Penghapusan alat rusak | 0 | Penambahan jumlah alat | 0 | Kebijakan pelayanan elektromedik mengutamakan pemeliharaan berkala untuk menjaga alat tetap berfungsi optimal. | C
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Pak Beni mendapati hasil kalibrasi alat elektromedik tidak sesuai standar. Apa tindakan yang harus diambil? | Mengganti alat langsung | 0 | Mengulang proses kalibrasi dengan teknisi senior | 1 | Menghentikan penggunaan alat | 0 | Melanjutkan kalibrasi pada pasien | 0 | Menyimpan alat sementara | 0 | Jika hasil kalibrasi tidak sesuai, perlu dilakukan pengulangan proses kalibrasi untuk memastikan akurasi. | B
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Bu Dian ditugaskan memperbarui inventaris alat elektromedik. Apa langkah yang diperlukan untuk memastikan data inventaris akurat? | Membandingkan data dengan laporan vendor | 0 | Melakukan audit data alat yang ada | 1 | Memasukkan data alat baru saja | 0 | Menghapus data alat usang | 0 | Menanyakan kepada staf | 0 | Audit data alat diperlukan untuk memperbarui dan memastikan data inventaris sesuai dengan kondisi terkini. | B
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Bu Retno ingin membuat SOP baru untuk pemeliharaan alat elektromedik. Apa yang harus menjadi acuan utama pembuatan SOP ini? | Peraturan internal rumah sakit | 0 | Panduan pabrik alat | 1 | Catatan teknisi sebelumnya | 0 | Jadwal pemeliharaan sebelumnya | 0 | Standar waktu layanan | 0 | Panduan pabrik alat adalah dokumen utama yang dijadikan acuan untuk memastikan SOP sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan alat. | B
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Pak Rudi menerima permintaan dari staf untuk memperbaiki alat elektromedik tanpa dokumen resmi. Apa langkah sesuai kode etik nomor 2? | Memperbaiki alat atas permintaan lisan saja | 0 | Menolak permintaan hingga dokumen lengkap | 1 | Menghubungi vendor langsung | 0 | Meminta izin kepada manajer | 0 | Memperbaiki secara informal | 0 | Kode etik nomor 2 menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen resmi sebelum melakukan tindakan pada alat elektromedik untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas. | B
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Ibu Dina menemukan alat ultrasonografi sering bermasalah saat digunakan. Apa jenis pemeliharaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Pemeliharaan berkala | 0 | Pemeliharaan korektif | 1 | Kalibrasi rutin | 0 | Penggantian komponen | 0 | Pemeliharaan darurat | 0 | Pemeliharaan korektif dilakukan ketika alat mengalami kerusakan atau masalah untuk memastikan alat kembali ke kondisi optimal. | B
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Pak Andi baru saja mendapatkan alat baru untuk instalasi. Apa unit kompetensi yang relevan untuk tugas ini? | Instalasi dan pengujian alat | 1 | Manajemen pengadaan alat | 0 | Kalibrasi alat | 0 | Pelaporan alat | 0 | Pemeliharaan alat | 0 | Unit kompetensi "instalasi dan pengujian alat" mencakup pemasangan alat baru serta pengujian untuk memastikan alat berfungsi sesuai spesifikasi teknis. | A
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Dalam pekerjaan sehari-hari, teknisi elektromedis harus menjaga kerahasiaan informasi alat medis. Ini adalah bagian dari kode etik nomor berapa? | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | Tidak ada ketentuan | 0 | Kode etik nomor 4 menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi alat elektromedik demi melindungi privasi dan keamanan data medis. | D
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Pak Budi menjadwalkan inspeksi rutin alat kesehatan di rumah sakit. Apa tujuan utama dari inspeksi ini? | Menemukan potensi kerusakan dini | 1 | Mengurangi biaya operasional | 0 | Mempercepat waktu penggunaan alat | 0 | Mengganti alat yang rusak | 0 | Membandingkan alat dengan spesifikasi | 0 | Inspeksi rutin bertujuan untuk menemukan potensi kerusakan dini agar dapat segera ditangani dan mencegah kerusakan lebih parah. | A
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Bu Rini mendapat laporan alat ventilator tidak berfungsi. Apa kompetensi teknis yang diperlukan untuk menangani masalah ini? | Pemeliharaan korektif | 1 | Pengelolaan inventaris | 0 | Penyusunan SOP | 0 | Pemantauan penggunaan alat | 0 | Penyusunan laporan | 0 | Pemeliharaan korektif adalah kompetensi teknis yang mencakup identifikasi dan perbaikan kerusakan pada alat elektromedis untuk mengembalikannya ke fungsi normal. | A
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Seorang teknisi elektromedis menerima hadiah dari vendor setelah menyelesaikan pembelian alat. Bagaimana sikap yang sesuai kode etik nomor 3? | Menerima hadiah sebagai penghargaan | 0 | Melaporkan kepada atasan | 1 | Menolak dan tetap merahasiakan | 0 | Menerima dan mendokumentasikan | 0 | Mengembalikan hadiah kepada vendor | 0 | Kode etik nomor 3 menekankan pentingnya transparansi dan pelaporan kepada atasan jika menerima hadiah terkait pekerjaan. | B
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Alat defibrillator menunjukkan tanda-tanda kerusakan saat digunakan. Apa langkah pertama dalam pemeliharaan korektif? | Mengganti baterai alat | 0 | Mematikan alat dan mengisolasi dari sistem | 1 | Menghubungi pihak vendor | 0 | Membersihkan komponen internal | 0 | Mencatat kerusakan di buku laporan | 0 | Langkah pertama pemeliharaan korektif adalah mematikan alat dan mengisolasinya dari sistem untuk mencegah potensi bahaya lebih lanjut. | B
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Pak Bayu sedang mengelola inventaris alat elektromedis di rumah sakit. Apa kompetensi yang paling sesuai untuk tugas ini? | Manajemen data alat kesehatan | 0 | Pengelolaan inventaris | 1 | Penyusunan laporan alat | 0 | Kalibrasi alat | 0 | Perawatan alat | 0 | Kompetensi pengelolaan inventaris mencakup pengaturan dan pemantauan alat untuk memastikan efisiensi dan ketersediaan alat kesehatan. | B
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Bu Ani diminta untuk melakukan perbaikan tanpa mematuhi SOP yang ada. Apa yang harus dilakukan sesuai kode etik nomor 1? | Menolak melakukan perbaikan tanpa SOP | 1 | Melakukan perbaikan sesuai permintaan | 0 | Meminta revisi SOP terlebih dahulu | 0 | Melaporkan permintaan ke manajer | 0 | Menyelesaikan perbaikan secara informal | 0 | Kode etik nomor 1 menekankan bahwa teknisi elektromedis harus mematuhi SOP untuk menjaga integritas dan profesionalisme pekerjaan. | A
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Pak Arman mendapati monitor EKG tidak dapat menampilkan gelombang dengan benar. Apa langkah pertama dalam pengkajian teknis? | Membersihkan permukaan alat | 0 | Mengganti komponen internal | 0 | Kalibrasi menggunakan alat pengukur | 0 | Memeriksa sumber daya listrik | 1 | Mengganti kabel elektroda | 0 | Langkah pertama adalah memeriksa sumber daya listrik karena ini merupakan penyebab umum kerusakan alat elektromedik sebelum pengkajian teknis lebih lanjut. | D
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Alat ventilator baru tiba di rumah sakit. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum instalasi? | Kelengkapan dokumen spesifikasi teknis | 1 | Keberadaan teknisi vendor | 0 | Kepatuhan pengguna alat | 0 | Kesesuaian lokasi instalasi | 0 | Kebersihan alat | 0 | Sebelum instalasi, kelengkapan dokumen spesifikasi teknis harus diperiksa untuk memastikan alat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fasilitas. | A
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Pak Budi menemukan alat infus pump tidak menunjukkan volume infus yang akurat. Apa bentuk pemeliharaan yang diperlukan? | Penggantian komponen | 0 | Pemeliharaan darurat | 0 | Kalibrasi | 1 | Pemeliharaan berkala | 0 | Pembersihan bagian luar | 0 | Kalibrasi diperlukan untuk memastikan alat infus pump memberikan pengukuran volume infus yang akurat dan sesuai standar teknis. | C
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Seorang teknisi menemukan bahwa alat fotometer menghasilkan data tidak konsisten. Apa metode yang tepat untuk pengkajian masalah ini? | Mengukur tekanan ruang sterilisasi | 0 | Mengganti lampu alat | 0 | Memeriksa standar referensi alat | 1 | Melakukan pemeliharaan darurat | 0 | Menyesuaikan pengaturan manual alat | 0 | Memeriksa standar referensi alat memastikan bahwa data yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan tidak terjadi bias pengukuran. | C
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Pak Indra ditugaskan menginstal defibrillator di ruang ICU. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Membersihkan area instalasi | 0 | Memastikan tegangan listrik stabil | 1 | Menghubungkan kabel ke alat | 0 | Mengetes fungsi alat sebelum instalasi | 0 | Mengatur posisi alat | 0 | Memastikan tegangan listrik stabil adalah langkah awal untuk menghindari kerusakan pada alat saat instalasi dilakukan. | B
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Monitor oksigen pasien sering mati mendadak. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu dalam pemeliharaan? | Kalibrasi alat | 0 | Koneksi daya listrik | 1 | Manual penggunaan alat | 0 | Kabel penghubung pasien | 0 | Sensor oksigen alat | 0 | Pemeriksaan koneksi daya listrik adalah langkah awal untuk memastikan alat mendapatkan suplai energi yang cukup untuk bekerja dengan baik. | B
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Seorang teknisi mendapati alat autoclave tidak mencapai suhu yang diinginkan. Apa pengkajian yang tepat untuk kasus ini? | Memeriksa termostat alat | 1 | Mengganti kabel daya | 0 | Mengukur tekanan ruang sterilisasi | 0 | Membersihkan ruang sterilisasi | 0 | Menghubungi vendor alat | 0 | Termostat adalah komponen penting yang mengatur suhu dalam autoclave. Jika suhu tidak tercapai, termostat perlu diperiksa terlebih dahulu. | A
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Setelah instalasi elektrokardiograf (EKG), apa yang harus dilakukan teknisi untuk memastikan alat siap digunakan? | Melakukan uji kalibrasi | 1 | Mengajari pengguna alat | 0 | Mendokumentasikan instalasi | 0 | Mengatur pengaturan standar alat | 0 | Membersihkan area kerja | 0 | Uji kalibrasi memastikan alat EKG bekerja sesuai spesifikasi teknis sehingga siap digunakan oleh pengguna. | A
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Alat nebulizer menghasilkan kabut yang tidak merata. Apa langkah pemeliharaan awal yang harus dilakukan? | Kalibrasi ulang alat | 0 | Mengganti kabel daya | 0 | Mengganti filter alat | 1 | Membersihkan komponen alat | 0 | Memeriksa manual alat | 0 | Filter alat yang kotor sering menjadi penyebab kabut tidak merata pada nebulizer. Mengganti filter adalah langkah awal dalam pemeliharaan. | C
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Pak Joko menemukan bahwa termometer inframerah memberikan hasil pengukuran yang berbeda dengan standar. Apa pengkajian teknis yang dilakukan? | Memeriksa pengaturan suhu | 0 | Mengganti baterai alat | 0 | Membandingkan dengan alat ukur standar | 1 | Membersihkan sensor alat | 0 | Menggunakan alat untuk kalibrasi manual | 0 | Membandingkan hasil termometer dengan alat ukur standar membantu menentukan akurasi pengukuran dan memastikan alat sesuai dengan spesifikasi teknis. | C
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Pak Doni harus menguji ketepatan pengukuran alat tensimeter digital. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses kalibrasi? | Memeriksa manual alat | 0 | Membandingkan dengan alat standar | 1 | Mengganti baterai alat | 0 | Membersihkan layar alat | 0 | Mengatur ulang pengaturan alat | 0 | Membandingkan hasil pengukuran dengan alat standar memastikan akurasi alat sebelum melanjutkan proses kalibrasi lebih lanjut. | B
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Alat defibrillator tidak dapat mengisi daya. Komponen apa yang kemungkinan besar perlu diperiksa terlebih dahulu untuk perbaikan? | Kapasitor | 1 | Resistor | 0 | Fuse (sekering) | 0 | Konektor kabel daya | 0 | Baterai internal | 0 | Kapasitor pada defibrillator sering menjadi penyebab masalah dalam proses pengisian daya jika mengalami kerusakan atau penurunan kapasitas. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Pak Andi sedang melakukan kalibrasi alat inkubator bayi. Apa parameter utama yang perlu diukur untuk memastikan alat berfungsi sesuai spesifikasi? | Tingkat kelembaban | 0 | Suhu di dalam inkubator | 1 | Kecepatan aliran udara | 0 | Kekuatan sinar lampu | 0 | Konsumsi daya alat | 0 | Suhu di dalam inkubator adalah parameter utama yang harus diperiksa karena memengaruhi keamanan dan kenyamanan bayi selama penggunaan alat. | B
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Monitor tekanan darah menunjukkan error pada layar saat digunakan. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu dalam proses perbaikan? | Kondisi sensor tekanan | 1 | Keberadaan cairan di alat | 0 | Suhu lingkungan | 0 | Kondisi layar monitor | 0 | Posisi alat | 0 | Sensor tekanan adalah komponen kunci dalam pengukuran tekanan darah. Kerusakan atau kegagalan sensor sering menjadi penyebab utama error pada layar. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Seorang teknisi perlu memastikan alat pulse oximeter memberikan hasil akurat. Parameter mana yang harus diuji saat kalibrasi alat? | Kecepatan detak jantung | 0 | Tingkat saturasi oksigen | 1 | Tekanan darah | 0 | Suhu tubuh | 0 | Aliran udara pasien | 0 | Tingkat saturasi oksigen adalah fungsi utama pulse oximeter. Kalibrasi harus memverifikasi akurasi pengukuran parameter ini. | B
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Lampu pada alat operasi sering mati mendadak. Apa kemungkinan penyebab utama yang perlu diperiksa dalam perbaikan? | Saklar utama alat | 0 | Kabel daya | 0 | Lampu LED alat | 1 | Driver lampu | 0 | Stabilitas arus listrik | 0 | Lampu LED yang rusak atau aus adalah penyebab umum masalah pada alat dengan pencahayaan utama berbasis LED. | C
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengujian alat ventilator, apa yang harus dilakukan teknisi untuk memastikan fungsi flow meter alat tersebut sesuai? | Membandingkan dengan alat uji standar | 1 | Memastikan alat terhubung ke sumber oksigen | 0 | Mengukur tekanan gas dalam tabung | 0 | Membersihkan bagian luar alat | 0 | Menyesuaikan kecepatan aliran gas | 0 | Membandingkan fungsi flow meter dengan alat uji standar memastikan bahwa ventilator memberikan aliran gas sesuai spesifikasi teknis. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Alat spirometer tidak mendeteksi aliran udara pasien. Apa langkah awal dalam perbaikan alat ini? | Memeriksa sensor aliran udara | 1 | Mengganti layar alat | 0 | Memeriksa tombol kontrol | 0 | Membersihkan casing alat | 0 | Memeriksa manual penggunaan alat | 0 | Sensor aliran udara adalah komponen utama spirometer. Kerusakan atau gangguan pada sensor ini dapat menyebabkan alat tidak dapat mendeteksi aliran udara. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Teknis kalibrasi alat thermometer inframerah dimulai dengan menguji apa? | Jarak sensor dengan objek | 0 | Keselarasan sensor dengan sumber panas | 1 | Tegangan listrik alat | 0 | Konsumsi daya alat | 0 | Kecepatan respon sensor | 0 | Keselarasan sensor dengan sumber panas memastikan alat thermometer inframerah dapat mengukur suhu dengan akurat sesuai spesifikasi teknisnya. | B
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Alat ultrasound tidak memunculkan gambar pada layar. Apa kemungkinan besar penyebab masalah ini? | Kerusakan probe alat | 1 | Kesalahan pengguna | 0 | Kabel penghubung alat | 0 | Tegangan listrik alat | 0 | Pengaturan resolusi layar | 0 | Probe adalah komponen utama pada alat ultrasound untuk menangkap gelombang suara. Kerusakan pada probe dapat menyebabkan alat tidak menampilkan gambar pada layar. | A