## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Perencanaan | Laboratorium anatomi hewan menerima instruksi untuk menyelenggarakan praktikum bedah minor dengan ketentuan spesifik: setiap kelompok harus menggunakan satu set alat steril dan satu objek praktik, serta tidak boleh terjadi kontaminasi silang. Namun, alat steril hanya tersedia terbatas, dan jadwal kampus sedang mengalami restrukturisasi. Di sisi lain, sebagian instruktur meminta waktu tambahan untuk pengarahan awal dan refleksi akhir. Bagaimana sebaiknya PLP menyusun rencana kegiatan agar praktikum berjalan lancar tanpa melanggar aturan biosafety? | Menjadwalkan semua kelompok secara paralel di berbagai ruangan agar alat bisa digunakan secara bersamaan. | 0 | Menyusun jadwal bergantian berdasarkan ketersediaan alat, serta memasukkan sesi pengarahan dan refleksi dalam waktu efektif. | 2 | Membagi kelompok menjadi dua dan membolehkan penggunaan alat yang sama secara bergiliran. | 0 | Menambahkan hari praktikum tanpa menyesuaikan kalender akademik. | 0 | Mengurangi jumlah praktikum agar tidak terjadi konflik alat dan waktu. | 0 | Jawaban B menunjukkan solusi logis dan lengkap. Jadwal disusun mempertimbangkan protokol, efisiensi alat, dan komponen pembelajaran tanpa mengorbankan mutu atau keamanan. | B
Perencanaan | Dalam menghadapi tahun ajaran baru, laboratorium biosains harus mengelola kegiatan praktikum untuk 300 mahasiswa dari berbagai program studi. Sebagian mahasiswa berasal dari luar fakultas yang memiliki jadwal kuliah berbeda. Bahan kimia terbatas, beberapa alat masih dalam pengadaan, dan ruangan praktikum sudah dipesan sebagian untuk kegiatan seminar fakultas. PLP diharapkan mampu menyusun jadwal dan perencanaan yang tidak hanya efisien, namun juga menjamin semua mahasiswa mendapatkan pengalaman praktik setara. Apa langkah terbaik yang harus diambil PLP? | Menentukan satu jadwal tetap untuk semua program studi agar lebih praktis. | 0 | Menyusun kelompok kecil berdasarkan kesesuaian jadwal antarprogram studi dan keterbatasan bahan. | 0 | Mengembangkan sistem rotasi berdasarkan alokasi bahan dan ketersediaan alat secara rinci. | 2 | Menghapus sesi praktik bagi mahasiswa luar fakultas agar tidak terjadi benturan waktu. | 0 | Memberikan praktikum hanya dalam bentuk demonstrasi agar hemat waktu. | 0 | Jawaban C menunjukkan strategi mikro dengan pengelolaan lintas variabel: jadwal, alat, bahan, dan kesetaraan pengalaman praktik. Ini solusi yang terintegrasi dan sangat rasional. | C
Perencanaan | Laboratorium bioteknologi harus menjalankan praktikum fermentasi dalam skala kecil. Masalah muncul karena bahan utama harus difermentasi minimal 5 hari dan tempat penyimpanan terbatas. Jadwal praktikum tumpang tindih dengan kegiatan audit mutu dari Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI). Dosen penanggung jawab meminta hasil praktikum selesai dalam dua minggu. Selain itu, mahasiswa sering belum paham cara penanganan bahan steril dan waktu inkubasi. Apa langkah yang paling bijak untuk dilakukan PLP? | Menyusun jadwal bergilir berdasarkan urutan kelompok dan ketersediaan ruang inkubasi. | 0 | Mengurangi waktu fermentasi agar semua kelompok kebagian ruang penyimpanan. | 0 | Menyusun skenario simulasi praktikum agar proses tetap berlangsung meskipun hasil tidak nyata. | 0 | Menyusun rotasi kelompok dan inkubasi berdasarkan interval waktu fermentasi serta audit LPMI, disertai bimbingan awal untuk mahasiswa. | 2 | Menunda semua kegiatan praktikum sampai audit selesai. | 0 | Jawaban D menggabungkan manajemen waktu, ruang, dan kesiapan peserta. Solusi ini kompleks, mengandung perencanaan teknis dan edukatif yang ideal di tengah keterbatasan. | D
Perencanaan | Laboratorium farmasetika tengah bersiap menggelar praktikum formulasi krim topikal, di mana bahan dasar harus dicampur dalam suhu tertentu dan hanya tersedia dalam jumlah sangat terbatas. Proses ini tidak boleh terganggu selama 30 menit pertama pencampuran. Selain itu, suhu ruangan laboratorium fluktuatif karena masalah pendingin. Mahasiswa sering kesulitan memahami batas waktu pencampuran dan suhu ideal. PLP diminta menyusun kegiatan agar proses berjalan optimal meski kondisi tidak ideal. Apa yang seharusnya dilakukan? | Menjadwalkan praktikum pagi hari saat suhu ruangan masih rendah, disertai penyesuaian kelompok kecil. | 0 | Mengatur jadwal sesuai pengawasan dosen agar semua kelompok diawasi ketat. | 0 | Menyediakan simulasi video agar mahasiswa memahami teori pencampuran. | 0 | Membagi kelompok berdasar kapasitas alat dan suhu ruang paling stabil, disertai pengarahan rinci di awal. | 0 | Menyusun jadwal bertahap dengan rotasi kelompok dan memperhitungkan suhu ruang serta durasi pencampuran secara presisi. | 2 | Opsi E mempertimbangkan banyak aspek teknis: suhu, waktu, bahan, dan logistik, menjadikannya jawaban paling logis dalam konteks perencanaan nyata di laboratorium farmasi. | E
Perencanaan | Laboratorium rekayasa genetik harus mengadakan praktikum isolasi DNA, namun alat sentrifugasi hanya tersedia dua unit. Kegiatan ini melibatkan tahap inkubasi dingin, penggunaan reagen sensitif, serta pengolahan sampel dalam waktu kurang dari 30 menit. Karena kompleksitasnya, dosen pengampu meminta adanya pembagian kelompok maksimal 3 orang. Selain itu, suhu pendingin sering tidak stabil dan belum dapat diperbaiki dalam waktu dekat. Tindakan PLP yang paling efektif untuk menyusun kegiatan adalah? | Mengatur jadwal praktikum berdasarkan urutan reagen datang agar semua tahap bisa dilakukan serempak. | 0 | Membagi kelompok berdasarkan jumlah alat dan waktu pemrosesan sampel, serta membuat skema waktu rinci per tahap. | 2 | Mengadakan praktik simulasi menggunakan sampel nonaktif agar alat tidak kelebihan beban. | 0 | Mengurangi waktu praktikum agar semua kelompok bisa mencicipi semua tahapan meskipun terbatas. | 0 | Menggabungkan kelompok agar alat bisa digunakan dalam skala besar. | 0 | Jawaban B merupakan solusi logis berbasis efisiensi dan presisi waktu, serta menunjukkan perencanaan teknis tinggi dalam kondisi dengan kendala alat dan suhu. | B
Perencanaan | Laboratorium fisiologi hewan harus menyelenggarakan praktikum perekaman aktivitas jantung pada hewan uji, namun alat elektrokardiograf hanya tersedia satu unit. Praktikum ini memerlukan kondisi hewan dalam status sadar dan tenang, serta tidak bisa dilakukan lebih dari 15 menit untuk setiap individu. Beberapa mahasiswa mengalami kesulitan teknis dalam menyiapkan hewan dan membaca alat. Di tengah keterbatasan ini, PLP diminta menyusun kegiatan agar praktikum tetap berjalan optimal. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? | Menyusun jadwal berdasarkan waktu hadir dosen saja. | 0 | Membuat jadwal acak agar semua mahasiswa memiliki kesempatan meskipun alat terbatas. | 0 | Membagi kelompok berdasar kecepatan teknis mahasiswa tanpa memperhatikan kondisi hewan. | 0 | Menyusun rotasi per kelompok berdasarkan kesiapan teknis mahasiswa dan waktu ideal bagi hewan, serta memberikan pelatihan awal. | 2 | Mengubah praktikum menjadi observasi video saja. | 0 | Opsi D menunjukkan logika teknis tinggi dan humanis: mempertimbangkan kondisi hewan, kesiapan mahasiswa, dan waktu optimal. Ini strategi ideal di laboratorium fisiologi. | D
Pengoperasian | Dalam kegiatan praktikum analisis biokimia, penggunaan spektrofotometer UV-Vis menjadi bagian penting untuk pengukuran konsentrasi senyawa berdasarkan absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Alat ini memerlukan proses kalibrasi awal, pemanasan sistem optik, serta pembersihan kuvet sebelum digunakan. Mahasiswa sering melakukan pengukuran tanpa mengecek panjang gelombang atau tidak memperhatikan faktor absorbansi maksimum (λmax), sehingga data tidak akurat. Selain itu, sisa sampel dalam kuvet yang tidak dibilas dengan aquadest dapat menyebabkan deviasi absorbansi yang signifikan. PLP harus memastikan seluruh mahasiswa memahami penggunaan spektrofotometer dengan akurat, termasuk posisi kuvet, arah cahaya, serta cara membaca nilai absorbansi. Dalam konteks ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengoperasian alat dan validitas data? | Mengatur posisi kuvet dalam ruang sampel tanpa memperhatikan arah label pada kuvet. | 0 | Menentukan panjang gelombang berdasarkan data absorbansi tertinggi pada kurva kalibrasi dan membersihkan kuvet sebelum digunakan. | 2 | Membaca nilai absorbansi sebelum menyalakan sumber cahaya untuk menghindari overexposure. | 0 | Memasukkan larutan tanpa homogenisasi ke dalam kuvet untuk mencegah pembentukan gelembung. | 0 | Menyalakan alat hanya saat praktikum sudah dimulai untuk menghemat daya. | 0 | Opsi B menjelaskan prinsip pengukuran yang valid: panjang gelombang sesuai λmax dan kebersihan kuvet sebagai kunci presisi absorbansi. Ini fondasi dasar penggunaan spektrofotometer. | B
Pengoperasian | Dalam laboratorium mikrobiologi, penggunaan autoklaf menjadi hal esensial untuk mensterilkan media, alat, dan limbah infeksius. Autoklaf bekerja dengan tekanan tinggi dan suhu 121°C dalam waktu tertentu, biasanya 15–30 menit, tergantung beban dan volume. PLP sering menghadapi masalah mahasiswa yang salah dalam menyusun alat di dalam autoklaf, seperti menutup rapat tutup botol, menyusun terlalu padat, atau membuka alat saat tekanan belum turun sempurna. Padahal, kesalahan ini tidak hanya menyebabkan proses steril gagal tetapi juga bisa membahayakan keselamatan pengguna. Pengetahuan tentang indikator biologi, strip kontrol, dan prosedur pendinginan wajib dikuasai sebelum mengoperasikan alat ini. Dalam kondisi ini, tindakan teknis yang paling penting dan mendasar sebelum memulai sterilisasi adalah? | Mengatur waktu dan suhu sesuai SOP tanpa memperhatikan volume dan beban alat. | 0 | Menyusun alat secara berdekatan agar tidak banyak ruang kosong di dalam chamber. | 0 | Menutup rapat semua botol dan tabung agar tidak tumpah saat tekanan meningkat. | 0 | Memastikan tutup botol longgar, alat disusun renggang, dan indikator sterilisasi tersedia sebelum proses. | 2 | Membuka pintu autoklaf segera setelah alarm berbunyi agar proses cepat selesai. | 0 | Jawaban D menampilkan standar biosafety dalam pengoperasian autoklaf: ventilasi uap, distribusi panas merata, dan kontrol keberhasilan sterilisasi. Ini prinsip dasar penggunaan autoklaf. | D
Pengoperasian | Laboratorium kimia organik menggunakan rotary evaporator (rotavap) untuk menguapkan pelarut dari campuran reaksi dengan tekanan rendah dan pemanasan terkontrol. Untuk mengoperasikan alat ini, dibutuhkan pemahaman tentang titik didih pelarut, suhu pemanas, tekanan vakum, serta kecepatan rotasi labu. Banyak mahasiswa lupa mengatur tekanan atau memasang klem pengaman sebelum alat dinyalakan. Bahkan ada yang mengosongkan labu penampung sebelum pendingin dinyalakan, sehingga menyebabkan uap larut ke sistem. Kesalahan seperti ini menyebabkan kegagalan pengumpulan pelarut, bahkan kerusakan alat. Apa yang menjadi langkah paling tepat dan urut sebelum memulai evaporasi pelarut menggunakan rotavap? | Menyalakan pompa vakum sebelum air pendingin dinyalakan agar proses berjalan cepat. | 0 | Mengatur suhu pemanas hingga maksimal sebelum menambahkan sampel ke labu. | 0 | Menyalakan sistem pendingin terlebih dahulu, memastikan klem terpasang, lalu mengatur vakum dan suhu sesuai titik didih pelarut. | 2 | Memasukkan sampel ke labu, lalu menyalakan rotasi tanpa memperhatikan tekanan vakum. | 0 | Mengosongkan labu pendingin sebelum mengatur suhu pemanas agar hasil lebih bersih. | 0 | Opsi C menunjukkan langkah sistematis dan aman: pendingin dulu, lalu vakum dan suhu. Ini prosedur standar pada rotary evaporator untuk menghindari uap masuk sistem atau kehilangan pelarut. | C
Pengoperasian | Dalam proses titrasi asam-basa di laboratorium analisis, pemahaman terhadap teknik dasar penggunaan buret, larutan indikator, serta kestabilan reaksi sangat diperlukan. Kesalahan umum yang terjadi antara lain: posisi buret tidak vertikal, larutan tidak homogen, penggunaan indikator terlalu banyak, atau pembacaan volume yang tidak sejajar dengan meniskus. Buret yang belum bebas udara juga sering digunakan langsung, menyebabkan pembacaan awal tidak valid. Selain itu, suhu ruangan mempengaruhi ekspansi cairan, dan pelatihan pengocokan larutan sering kali diabaikan. Dalam kondisi ini, bagaimana prosedur awal yang paling kritis dalam memastikan keakuratan hasil titrasi? | Mengisi buret hingga penuh agar tidak perlu mengisi ulang saat titrasi berlangsung. | 0 | Mengocok larutan dalam erlenmeyer saat titrasi telah selesai agar hasil homogen. | 0 | Memastikan buret bebas gelembung udara, terpasang vertikal, dan larutan diukur dari meniskus bawah. | 2 | Menambahkan indikator sebanyak mungkin agar perubahan warna terlihat jelas. | 0 | Mengatur suhu ruangan agar reaksi berjalan lebih cepat. | 0 | Jawaban C mengandung prinsip pengukuran yang valid dalam titrasi: bebas udara, posisi vertikal, dan pembacaan dari meniskus bawah. Ini esensial dalam proses analitik. | C
Pengoperasian | Penggunaan mikropipet dalam laboratorium biologi molekuler memerlukan presisi tinggi, karena kesalahan sekecil 0.1 µL dapat berdampak pada hasil PCR atau elektroforesis. Banyak mahasiswa tidak memahami perbedaan antara pipet bertipe air displacement dan positive displacement. Kesalahan umum seperti tidak mengganti ujung pipet, menekan plunger hingga titik kedua sebelum menyerap sampel, atau tidak mengatur volume sesuai rentang pipet menyebabkan hasil tidak valid. Selain itu, posisi vertikal saat menyerap cairan dan pelepasan secara perlahan sangat menentukan volume yang diambil. Apa yang harus diperhatikan sebagai prinsip utama saat menggunakan mikropipet agar hasil tetap presisi? | Menekan plunger hingga titik kedua sebelum menyerap cairan agar lebih banyak yang terambil. | 0 | Memastikan ujung pipet baru digunakan untuk setiap sampel, volume sesuai, dan menyerap cairan secara vertikal perlahan. | 2 | Mengatur volume lebih besar dari kebutuhan lalu mengeluarkan sisa cairan di akhir prosedur. | 0 | Menggunakan ujung pipet yang sama jika sampelnya serupa untuk efisiensi. | 0 | Memiringkan pipet saat menyerap cairan agar tidak berbusa. | 0 | Opsi B menjelaskan prinsip operasional mikropipet: sterilisasi, presisi volume, dan teknik pipet yang akurat untuk mencegah kontaminasi atau deviasi hasil. | B
Pengoperasian | Dalam penggunaan laminar air flow (LAF) untuk inokulasi kultur mikroba, PLP harus memastikan bahwa aliran udara steril bekerja optimal dan bebas dari turbulensi. Mahasiswa sering melakukan kesalahan seperti menghalangi aliran dengan tangan, menumpuk peralatan di area kerja, atau menyemprotkan alkohol secara langsung ke filter HEPA. Aliran horizontal LAF bisa terganggu dengan gerakan mendadak atau suara bising. Filter HEPA juga harus diganti secara berkala sesuai jam kerja efektif. Apa tindakan awal yang paling benar sebelum menggunakan LAF agar aktivitas inokulasi berjalan steril dan efisien? | Menyemprot area kerja dengan etanol lalu langsung meletakkan semua alat tanpa urutan tertentu. | 0 | Menyalakan LAF minimal 15 menit sebelum digunakan, memastikan area bersih, dan tidak menghalangi aliran udara. | 2 | Mengaktifkan UV terus menerus selama kegiatan berlangsung agar lebih steril. | 0 | Menyusun alat sebanyak mungkin agar semua bisa dijangkau dalam sekali kerja. | 0 | Menyemprot filter HEPA agar tidak perlu diganti terlalu sering. | 0 | Jawaban B mengandung prosedur biosafety dasar dalam penggunaan LAF: pre-run aliran udara, kebersihan, dan ketepatan posisi alat. Ini kunci dalam inokulasi kultur. | B
Pemeliharaan | Penggunaan alat-alat laboratorium berbahan kaca, seperti tabung reaksi dan gelas beaker, memerlukan perhatian ekstra terhadap kemungkinan kerusakan akibat tekanan atau suhu ekstrem. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mencegah kerusakan adalah dengan memastikan bahwa alat-alat ini dibersihkan dengan benar dan disimpan di tempat yang aman. Namun, banyak praktikan yang sering mengabaikan pentingnya memeriksa kondisi fisik alat sebelum digunakan, sehingga alat yang sudah retak atau tergores tetap digunakan. Apa yang harus dilakukan agar masalah ini tidak terjadi? | Melakukan pemeriksaan visual terhadap alat setiap kali sebelum digunakan. | 2 | Menggunakan alat hanya untuk sekali pakai agar mengurangi kerusakan. | 0 | Menyimpan alat kaca dalam kotak tertutup yang dilengkapi dengan pengaman khusus. | 0 | Memastikan semua alat dibersihkan dengan air panas sebelum digunakan. | 0 | Menyimpan alat-alat laboratorium dalam posisi miring untuk menghindari tekanan langsung. | 0 | Pemeriksaan rutin terhadap alat-alat kaca penting untuk memastikan bahwa alat dalam kondisi baik dan siap digunakan tanpa risiko kerusakan atau kecelakaan. Penyimpanan yang aman dan sesuai dapat memperpanjang usia alat-alat tersebut. | A
Pemeliharaan | Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan peralatan laboratorium adalah pengendalian suhu alat, terutama pada alat yang sensitif terhadap perubahan suhu. Beberapa alat, seperti oven dan inkubator, harus digunakan dalam rentang suhu tertentu untuk memberikan hasil yang akurat. Ketika alat tersebut sering digunakan di luar rentang suhu yang disarankan, dapat mengurangi kinerja alat atau bahkan menyebabkan kerusakan permanen pada komponen internalnya. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan alat adalah apa? | Menggunakan alat dalam suhu yang lebih tinggi dari yang disarankan agar lebih cepat mencapai hasil. | 0 | Menggunakan alat sesuai dengan rentang suhu yang disarankan oleh pabrikan. | 2 | Menggunakan alat secara berkelanjutan tanpa memberi waktu untuk mendinginkan alat. | 0 | Mengganti alat yang rusak secara berkala tanpa memeriksa penyebab kerusakan. | 0 | Menyimpan alat dalam suhu yang stabil dan terlindung dari fluktuasi ekstrem. | 0 | Penggunaan alat sesuai dengan spesifikasi suhu yang diberikan sangat penting untuk menjaga kinerja alat. Penyimpanan yang tepat dan pengaturan suhu yang stabil juga dapat memperpanjang umur dan efektivitas alat tersebut. | B
Pemeliharaan | Alat ukur seperti termometer dan manometer sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama terhadap suhu dan kelembaban. Jika tidak dirawat dengan baik, alat ini dapat memberikan pembacaan yang salah, yang tentunya berdampak pada kualitas hasil percobaan. Oleh karena itu, pemeliharaan alat ukur ini memerlukan ketelitian dalam proses kalibrasi dan penyimpanan yang tepat. Langkah yang paling tepat untuk memastikan keakuratan alat ukur ini adalah apa? | Melakukan kalibrasi alat secara rutin dengan alat kalibrasi yang tepat. | 2 | Menggunakan alat ukur tanpa melakukan kalibrasi ulang setelah penggunaan pertama. | 0 | Menyimpan alat ukur di tempat terbuka untuk memudahkan akses dan pengamatan. | 0 | Memeriksa kondisi fisik alat ukur setiap kali digunakan tanpa memperhatikan suhu. | 0 | Menggunakan alat ukur dengan memperhatikan spesifikasi suhu dan kelembaban yang disarankan. | 0 | Kalibrasi alat ukur secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan hasil yang akurat. Penyimpanan yang tepat juga penting untuk mencegah perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. | A
Pemeliharaan | Dalam laboratorium biologi, mikroskop merupakan alat yang sangat penting untuk melihat preparat di bawah pembesaran tinggi. Mikroskop membutuhkan perawatan rutin, terutama pada bagian lensa objektif dan eyepiece. Bagian-bagian tersebut sangat rentan terhadap kotoran, goresan, dan bahkan kerusakan akibat penggunaan yang tidak hati-hati. Agar mikroskop tetap berfungsi dengan baik, apa yang harus dilakukan? | Menyimpan mikroskop dengan lensa tetap terpasang untuk melindunginya dari debu. | 0 | Melakukan pembersihan lensa secara hati-hati menggunakan kain mikrofiber dan pembersih khusus. | 2 | Menyimpan mikroskop dalam kotak tertutup tanpa memeriksa kondisi lensa. | 0 | Mengganti lensa mikroskop setiap kali digunakan untuk mencegah kontaminasi. | 0 | Menggunakan pembersih cair yang keras untuk membersihkan mikroskop secara menyeluruh. | 0 | Pembersihan mikroskop dengan bahan yang tidak abrasif seperti kain mikrofiber sangat penting untuk menjaga kualitas lensa dan penglihatan. Penyimpanan yang baik akan mencegah debu dan kotoran yang dapat merusak lensa. | B
Pemeliharaan | Salah satu hal yang sering dilupakan dalam perawatan alat laboratorium adalah pembersihan dan perawatan alat ukur volume seperti buret dan pipet. Jika alat-alat tersebut tidak dibersihkan dengan benar, sisa bahan kimia yang menempel dapat mempengaruhi hasil eksperimen berikutnya. Untuk menjaga agar buret dan pipet tetap dalam kondisi optimal, langkah yang tepat adalah apa? | Membilas buret dan pipet hanya dengan air biasa setelah setiap eksperimen. | 0 | Mencuci buret dan pipet dengan pelarut kimia yang keras untuk menghilangkan sisa bahan kimia. | 0 | Menggunakan air suling atau deionisasi untuk membilas buret dan pipet setelah setiap penggunaan. | 2 | Menyimpan buret dan pipet di tempat terbuka agar mudah dibersihkan. | 0 | Mengganti buret dan pipet setiap kali selesai digunakan agar tidak ada sisa bahan kimia yang tersisa. | 0 | Penggunaan air suling atau deionisasi untuk membilas buret dan pipet sangat penting untuk menghindari kontaminasi silang antar bahan kimia. Penyimpanan yang tepat juga mencegah kerusakan pada alat tersebut. | C
Pemeliharaan | Dalam perawatan alat laboratorium berbahan logam seperti gunting dan pisau bedah, tindakan pencegahan sangat penting untuk mencegah karat dan penurunan kualitas alat. Salah satu cara untuk mempertahankan ketajaman dan daya tahan alat logam adalah dengan menggunakan lapisan pelindung atau pelumas. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga alat logam tetap dalam kondisi terbaik? | Menyimpan alat logam dalam kondisi kering dan bebas dari debu. | 0 | Menggunakan pelumas khusus untuk melapisi alat logam setelah setiap penggunaan. | 2 | Menyimpan alat logam dalam kondisi basah untuk mencegah karat. | 0 | Mengganti alat logam yang rusak tanpa memperbaiki atau membersihkannya. | 0 | Menggunakan cairan kimia yang kuat untuk membersihkan alat logam. | 0 | Penggunaan pelumas dan pelindung pada alat logam sangat penting untuk mencegah karat dan kerusakan lainnya. Penyimpanan yang benar di tempat kering juga sangat penting untuk menjaga kualitas alat-alat logam di laboratorium. | B
Pengevaluasian | Dalam satu tahun akademik terakhir, Laboratorium Terpadu mengalami peningkatan jumlah praktikum sebesar 60%, yang tidak diimbangi dengan penambahan alat, ruang, maupun personel PLP. Akibatnya, ditemukan peningkatan komplain dari mahasiswa dan dosen mengenai keterlambatan alat, ketidaksesuaian bahan, serta kekurangan waktu pelaksanaan. Beberapa dosen bahkan menyampaikan bahwa waktu mereka habis hanya untuk mengatur distribusi alat, bukan untuk mengajar. Sebagai PLP yang ditugaskan untuk mengevaluasi sistem kerja secara menyeluruh, Anda harus mempertimbangkan aspek efisiensi, rasionalisasi sumber daya, dan kepatuhan terhadap SOP. Proses evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi sistem kerja baru. Apa pendekatan evaluasi terbaik dalam situasi tersebut? | Menghimpun seluruh keluhan dalam bentuk laporan naratif lalu menyerahkannya ke manajer tanpa analisis. | 0 | Menyusun data berdasarkan pengamatan manual dalam seminggu pertama praktikum untuk digeneralisasi. | 0 | Mengintegrasikan data keluhan, observasi langsung, perbandingan jadwal antar ruang, dan audit SOP ke dalam laporan sistem kerja yang terstruktur. | 2 | Mengandalkan pengalaman pribadi PLP senior dan menjadikan laporan tahun sebelumnya sebagai acuan utama. | 0 | Mengadakan forum diskusi tunggal dengan dosen lalu menarik simpulan secara mayoritas. | 0 | C tepat karena menggunakan pendekatan multi-data yang komprehensif, bukan hanya persepsi atau asumsi sepihak. | C
Pengevaluasian | Laboratorium Kimia Dasar sering kali mengalami kelebihan limbah cair yang tidak terdata dalam catatan harian. Padahal dalam SOP, setiap praktik wajib mencatat volume limbah dan cara pembuangannya. Setelah dilakukan penelusuran awal, diketahui bahwa banyak mahasiswa tidak melaporkan sisa larutan yang tidak terpakai, dan petugas PLP juga belum memiliki sistem khusus untuk mengumpulkan data tersebut secara sistematis. Evaluasi diperlukan agar sistem kerja dalam hal pengelolaan limbah tidak hanya berjalan sesuai SOP, tetapi juga dapat memitigasi risiko pencemaran lingkungan. Jika Anda adalah PLP yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan evaluasi sistem kerja pengelolaan limbah, apa langkah yang paling akurat dan logis secara fungsional? | Meminta laporan praktikum mahasiswa sebagai satu-satunya sumber data pengelolaan limbah dan menyimpulkan dari sana. | 0 | Menggunakan sistem sampling dari dua minggu kegiatan praktikum untuk merepresentasikan keseluruhan data. | 0 | Membandingkan volume bahan kimia awal dan sisa, mencatat inkonsistensi, lalu menyusun sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi. | 2 | Mengandalkan catatan laboran saja dan mengabaikan ketidaksesuaian data antar kelompok. | 0 | Membuat SOP baru tanpa melibatkan analisis data sebelumnya agar cepat diterapkan. | 0 | C adalah pendekatan evaluasi fungsional dan berbasis data nyata serta integrasi sistem pelaporan. | C
Pengevaluasian | Suatu laboratorium mikrobiologi memperkenalkan metode baru desinfeksi alat menggunakan senyawa non-klorin yang diklaim lebih ramah lingkungan dan cepat terurai. Namun, dalam tiga bulan pertama setelah penerapan metode ini, ditemukan peningkatan kasus kontaminasi silang pada hasil praktikum, terutama pada sampel kultur bakteri Gram-negatif. Kepala laboratorium meminta PLP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja sanitasi dan prosedur desinfeksi yang baru diterapkan. PLP harus mengevaluasi kesesuaian metode baru ini dengan jenis mikroorganisme yang digunakan, ketahanan alat terhadap senyawa tersebut, serta efektivitas dibanding metode sebelumnya. Dalam menyusun evaluasi tersebut, pendekatan paling tepat dan profesional adalah? | Menyusun kuesioner persepsi mahasiswa tentang kebersihan alat dan menarik simpulan berdasarkan skor kepuasan. | 0 | Membandingkan hasil praktikum sebelum dan sesudah metode baru diterapkan serta melakukan uji efektivitas desinfeksi pada alat uji. | 2 | Mengembalikan metode lama tanpa pengujian ulang untuk menghindari risiko lanjutan. | 0 | Menyalahkan pengguna alat karena tidak melakukan sterilisasi secara tepat. | 0 | Menunda evaluasi hingga terjadi lebih banyak kasus kontaminasi sebagai bukti. | 0 | Hanya B yang melibatkan data komparatif dan uji efektivitas, sesuai prinsip evaluasi kerja berbasis bukti. | B
Pengevaluasian | Dalam rangka akreditasi, sebuah laboratorium pendidikan melakukan audit sistem kerja yang melibatkan semua staf, termasuk PLP, dosen pengampu, dan mahasiswa. Hasil audit mengungkap bahwa dokumentasi penggunaan alat sangat lemah, terutama pada alat yang digunakan lintas mata kuliah. Hal ini menyebabkan kekeliruan pencatatan pemeliharaan dan kehilangan alat kecil seperti pipet, tabung ukur, dan kaca arloji. Evaluator eksternal menyarankan pembentukan sistem inventaris berbasis QR Code yang dapat dilacak secara real-time oleh semua pengguna. PLP diminta mengevaluasi kesiapan sistem yang ada dan menilai kemungkinan implementasi sistem baru. Apa langkah awal paling tepat dalam menyusun evaluasi sistem kerja tersebut? | Mengusulkan pembelian alat baru sebelum menyelesaikan sistem dokumentasi agar tidak tertunda. | 0 | Menyusun peta alur penggunaan alat, mengevaluasi titik rawan kehilangan, dan mengkaji kesiapan personel terhadap teknologi baru. | 2 | Menyusun laporan singkat berdasarkan opini dua orang PLP senior. | 0 | Melanjutkan sistem manual karena dianggap paling sederhana. | 0 | Menyalin sistem laboratorium lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal. | 0 | B merupakan evaluasi sistem kerja yang memperhatikan kesiapan organisasi dan efisiensi sistem. | B
Pengevaluasian | Dalam kegiatan rutin semesteran, ditemukan bahwa banyak alat praktikum mengalami penurunan performa akibat tidak dilakukannya kalibrasi secara berkala. Kepala laboratorium meminta PLP menyusun laporan evaluasi yang menjelaskan mengapa sistem kalibrasi tidak berjalan dengan baik. Ternyata, tidak ada jadwal kalibrasi resmi yang terdokumentasi, dan sebagian PLP menganggap kalibrasi hanya perlu dilakukan jika alat rusak. Dalam konteks ini, evaluasi sistem kerja kalibrasi harus mampu mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi internal dan budaya kerja. Apa pendekatan evaluasi sistem kerja yang paling tepat? | Melakukan observasi terhadap semua alat, mencatat performa saat ini, lalu menyusun jadwal kalibrasi berbasis prioritas dan risiko alat. | 2 | Membuat pernyataan umum bahwa alat rusak karena umur pakai dan tidak memerlukan evaluasi lanjut. | 0 | Mengandalkan teknisi luar untuk memberi jadwal kalibrasi tanpa audit internal. | 0 | Menyalahkan pengguna praktikum karena tidak memberi laporan kerusakan. | 0 | Menghapus alat yang tidak bisa dikalibrasi dan membeli yang baru. | 0 | A adalah pendekatan evaluatif dan preventif, berbasis prioritas teknis dan kebutuhan nyata alat laboratorium. | A
Pengevaluasian | Sebuah laboratorium pendidikan baru saja mendapatkan peralatan canggih berbasis digital yang digunakan dalam praktikum fisika. Namun, karena tidak ada SOP penggunaan yang jelas, banyak mahasiswa mengalami kesulitan mengoperasikan alat tersebut, bahkan sempat terjadi kerusakan akibat kesalahan prosedur. PLP diminta mengevaluasi sistem kerja dan peran pelatihan awal dalam penggunaan alat-alat digital ini. Evaluasi harus mempertimbangkan kesiapan pengguna, efektivitas instruksi yang diberikan, dan kelengkapan dokumentasi teknis. Dalam konteks ini, pendekatan evaluasi sistem kerja paling profesional adalah? | Mengamati langsung proses penggunaan alat, mewawancarai pengguna, dan menilai kelengkapan SOP serta efektivitas pelatihan yang telah dilakukan. | 2 | Mengandalkan panduan dari vendor sebagai satu-satunya rujukan SOP tanpa validasi pengguna. | 0 | Menyusun SOP baru berdasarkan hasil pencarian internet tanpa melihat spesifikasi alat. | 0 | Memberi sanksi pada mahasiswa yang melakukan kesalahan operasional. | 0 | Mengabaikan pelatihan karena diasumsikan alat digital mudah dipahami. | 0 | Evaluasi yang tepat melibatkan umpan balik pengguna dan audit SOP, seperti | A
Pengembangan | PLP di Laboratorium Fisika diminta untuk mengembangkan modul praktikum berbasis eksperimen menggunakan teknologi virtual reality (VR). Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep teori yang sulit dipraktikkan secara langsung, seperti eksperimen dalam ruang vakum dan pengukuran energi tinggi. Namun, fasilitas untuk VR sangat terbatas dan tidak semua mahasiswa memiliki pengalaman dengan teknologi ini. Bagaimana langkah pertama yang harus diambil PLP dalam merancang kegiatan ini? | Menyusun panduan penggunaan VR serta memberikan pelatihan awal untuk mahasiswa agar familiar dengan teknologi tersebut. | 2 | Langsung mengadakan praktikum menggunakan VR tanpa pengenalan atau pelatihan terlebih dahulu. | 0 | Menggunakan teknologi VR untuk eksperimen lain tanpa mempertimbangkan kesesuaian materi kuliah. | 0 | Menyerahkan seluruh pelatihan kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian VR. | 0 | Mengandalkan mahasiswa untuk mencari tutorial VR sendiri dan langsung diterapkan pada eksperimen. | 0 | A benar karena pelatihan langsung kepada mahasiswa sangat diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi baru dalam pembelajaran. | A
Pengembangan | Dalam rangka menyusun kegiatan laboratorium berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat sekitar, PLP di Laboratorium Kimia diinstruksikan untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Sebagai bagian dari program pengembangan berkelanjutan, PLP perlu mengorganisir kegiatan yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi. Namun, permasalahan muncul ketika tidak semua mahasiswa memiliki keterampilan yang memadai dalam proses kompos. Apa langkah pertama yang tepat untuk memastikan keberhasilan kegiatan ini? | Melakukan pelatihan mengenai pengolahan sampah organik dan pembuatan pupuk kompos di awal kegiatan untuk mahasiswa dan masyarakat. | 0 | Mengalihkan tugas pengolahan sampah sepenuhnya kepada mahasiswa tanpa melibatkan masyarakat. | 2 | Menyusun kegiatan ini tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan sekitar. | 0 | Mengabaikan aspek keilmiahan dan hanya fokus pada aspek praktis pengolahan sampah. | 0 | Mendelegasikan sepenuhnya kepada pihak luar yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. | 0 | keberhasilan kegiatan berbasis masyarakat sangat bergantung pada pelatihan yang memadai untuk semua pihak yang terlibat. | B
Pengembangan | Dalam proses pengembangan kegiatan laboratorium berbasis riset, PLP di Laboratorium Biologi mendapat tugas untuk mendesain kegiatan eksperimen yang melibatkan penggunaan alat-alat canggih seperti PCR dan mikroskop elektron. Namun, alat-alat ini memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi dan hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Untuk itu, PLP perlu merencanakan eksperimen yang efektif tanpa mengorbankan integritas ilmiah. Langkah awal yang paling tepat yang harus dilakukan PLP adalah? | Menyusun eksperimen berbasis prioritas penggunaan alat dan alokasi waktu penggunaan yang efisien. | 0 | Menggunakan semua alat secara serentak tanpa mempertimbangkan penggunaan yang efisien. | 2 | Menyusun eksperimen berdasarkan teori saja tanpa pengujian terlebih dahulu mengenai kelayakan alat. | 0 | Menurunkan standar eksperimen agar lebih mudah dilakukan dengan alat yang terbatas. | 0 | Menunda eksperimen dan lebih fokus pada pengadaan alat yang lebih banyak tanpa mempertimbangkan pembelajaran. | 0 | memaksimalkan penggunaan alat yang terbatas dan memastikan eksperimen tetap efektif. | C
Pengembangan | PLP di Laboratorium Teknik Kimia diminta untuk mengembangkan kegiatan praktikum berbasis teknologi terkini, yaitu penggunaan sensor untuk menganalisis komposisi kimia dalam suatu campuran. Teknologi sensor ini sangat baru dan alat yang tersedia masih terbatas. Untuk itu, PLP harus merancang eksperimen yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis penggunaan sensor, tetapi juga relevansi materi dengan capaian pembelajaran. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh PLP? | Melakukan riset awal untuk menentukan model eksperimen yang paling sesuai dengan keterbatasan alat dan kebutuhan pembelajaran. | 0 | Langsung melaksanakan praktikum tanpa riset terlebih dahulu mengenai aplikasi sensor dalam konteks praktikum. | 0 | Menggunakan sensor meskipun materi yang diberikan belum relevan dengan kompetensi mahasiswa. | 2 | Mengabaikan pelatihan terlebih dahulu mengenai penggunaan sensor. | 0 | Membatasi penggunaan sensor hanya untuk eksperimen di luar kurikulum yang ada. | 0 | riset awal sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi baru efektif dan relevan dengan capaian pembelajaran. | B
Pengembangan | Laboratorium Sains Sosial diminta untuk merancang kegiatan praktikum yang memanfaatkan penelitian lapangan terkait masalah sosial, seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan gender. PLP perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut mengintegrasikan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan latar belakang mahasiswa dalam hal pemahaman metode penelitian yang digunakan. Apa langkah pertama yang perlu diambil PLP untuk mempersiapkan kegiatan ini? | Menyusun panduan metode penelitian yang komprehensif serta mengadakan pelatihan praktis untuk mahasiswa mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. | 0 | Menyerahkan sepenuhnya desain kegiatan kepada dosen tanpa memikirkan kebutuhan pelatihan mahasiswa. | 2 | Membatasi pelatihan hanya untuk teknik kualitatif saja, karena itu yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. | 0 | Menggunakan metode penelitian yang terlalu kompleks tanpa melibatkan mahasiswa dalam desain eksperimen. | 0 | Mengabaikan analisis data yang relevan dan hanya fokus pada penyajian hasil. | 0 | Pemahaman yang baik mengenai metode penelitian adalah kunci utama dalam melaksanakan penelitian berbasis masalah sosial. | C
Pengembangan | Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam riset laboratorium, PLP diminta merancang kegiatan yang mengintegrasikan pemrograman komputer dalam eksperimen laboratorium. Meskipun banyak mahasiswa yang familiar dengan konsep pemrograman, ada beberapa yang tidak terbiasa menggunakan perangkat lunak ilmiah tertentu, seperti MATLAB atau R. Langkah terbaik yang harus diambil oleh PLP dalam merancang kegiatan ini adalah? | Menyediakan modul latihan yang disertai dengan tutorial yang memudahkan mahasiswa dalam memahami penggunaan perangkat lunak untuk analisis data eksperimen. | 0 | Langsung memberikan tugas berbasis perangkat lunak tanpa memberikan pelatihan atau tutorial. | 0 | Menggunakan perangkat lunak yang hanya familiar di kalangan dosen, tanpa melibatkan mahasiswa dalam pengajaran awal. | 2 | Mendelegasikan pelatihan sepenuhnya kepada mahasiswa senior tanpa panduan lebih lanjut. | 0 | Menyerahkan penggunaan perangkat lunak sepenuhnya kepada pihak ketiga yang ahli. | 0 | modul latihan dan tutorial langsung akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan perangkat lunak untuk eksperimen ilmiah. | D
Perencanaan | Dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan laboratorium untuk satu tahun akademik penuh yang mencakup dua semester reguler dan satu semester pendek, seorang Pranata Laboratorium Pendidikan dituntut untuk memproyeksikan seluruh kebutuhan operasional berbasis kurikulum yang telah direvisi oleh tim dosen pengampu. Revisi tersebut menekankan pendekatan berbasis masalah yang lebih aplikatif, sehingga variasi metode praktikum akan meningkat secara signifikan. Di sisi lain, pihak pengelola keuangan meminta agar pengadaan alat dan bahan tidak mengalami pemborosan dan tetap berada dalam koridor efisiensi maksimal. Selain itu, tantangan terbesar adalah ketidakpastian jumlah mahasiswa baru yang diterima pada tahun berjalan karena adanya perubahan kebijakan penerimaan. Dalam kondisi ini, PLP harus mampu mengintegrasikan data historis, proyeksi tren akademik, fleksibilitas logistik, serta perhitungan risiko dalam menyusun dokumen perencanaan kegiatan yang komprehensif. Manakah dari pendekatan berikut yang paling logis, efisien, dan profesional untuk diterapkan dalam kasus ini? | Mengandalkan data tahun sebelumnya sebagai acuan utama tanpa mempertimbangkan kurikulum baru. | 0 | Menyusun perencanaan statis berbasis asumsi maksimal agar seluruh kemungkinan bisa diakomodasi. | 0 | Menyusun rencana dinamis berbasis fleksibilitas modular, mengacu pada skenario variasi praktikum dan estimasi jumlah mahasiswa. | 2 | Mengusulkan penundaan pelaksanaan praktikum hingga data jumlah mahasiswa dan kurikulum benar-benar final. | 0 | Membatasi alat dan bahan hanya untuk mata kuliah wajib sebagai prioritas utama agar lebih efisien. | 0 | Pendekatan dinamis berbasis modular memungkinkan fleksibilitas tanpa kehilangan kendali terhadap efisiensi dan ketepatan. Dengan mempertimbangkan skenario yang mungkin terjadi, PLP dapat mengantisipasi perubahan kurikulum dan jumlah mahasiswa tanpa merancang ulang keseluruhan sistem dari awal. Inilah bentuk perencanaan adaptif berbasis data dan risiko. | C
Perencanaan | Dalam suatu perencanaan laboratorium terpadu, seorang PLP senior diminta menyusun strategi kebutuhan alat dan bahan untuk menunjang pelaksanaan mata kuliah yang berorientasi pada kompetensi kerja industri. Mata kuliah tersebut menggunakan pendekatan simulasi berbasis standar Good Laboratory Practice (GLP), sehingga setiap proses harus terekam, tervalidasi, dan terdokumentasi dengan baik. Namun, laboratorium tempat PLP bekerja masih memiliki keterbatasan dalam sistem dokumentasi elektronik dan manajemen logistik belum sepenuhnya terintegrasi. PLP juga dihadapkan pada kenyataan bahwa mahasiswa tidak memiliki pengalaman awal dalam lingkungan GLP. Dalam menyusun rencana kegiatan, ia perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan awal, alat simulasi, sistem pencatatan, serta strategi monitoring kegiatan laboratorium untuk menjamin kelayakan proses. Jika PLP gagal dalam menyelaraskan semua aspek tersebut, hasil praktikum tidak akan sesuai standar GLP. Maka dari itu, strategi perencanaan seperti apa yang paling memungkinkan untuk diterapkan agar kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip GLP meskipun infrastruktur belum ideal? | Membeli perangkat lunak GLP tanpa pelatihan agar sistem langsung digunakan. | 0 | Menyusun perencanaan berdasarkan sistem manual yang sudah biasa dipakai tanpa penyesuaian. | 0 | Mengandalkan pencatatan manual dan menyewa teknisi eksternal untuk pengawasan mutu. | 0 | Merancang sistem hybrid yang menggabungkan pelatihan GLP, simulasi prosedur, serta pengembangan dokumentasi semi-digital. | 2 | Membatasi jumlah praktikum agar pengawasan bisa lebih optimal. | 0 | Prinsip GLP tidak hanya berbicara tentang alat atau software, melainkan budaya kerja dan sistem pelatihan serta dokumentasi yang benar. Sistem hybrid merupakan pendekatan yang realistis dan bertahap, memungkinkan adaptasi menuju standar tanpa menunggu infrastruktur sempurna. | D
Perencanaan | Ketika menyusun rencana pengadaan alat untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), seorang PLP diharuskan mengintegrasikan kegiatan proyek luar kampus ke dalam sistem laboratorium. Mahasiswa dirancang untuk bekerja dalam tim lintas program studi, dan sebagian besar praktikum dilakukan di luar institusi. Namun, laboratorium tetap bertanggung jawab menyediakan pelatihan dasar, alat pendukung mobilitas, serta logistik cadangan jika terjadi kendala eksternal. Dalam perencanaan, PLP harus memperkirakan kebutuhan transportasi alat, risiko kehilangan, kerusakan di lapangan, serta kebutuhan dokumentasi pelaksanaan. Apabila perencanaan tidak matang, maka potensi kerugian logistik dan penurunan kualitas hasil praktikum bisa terjadi. Dalam hal ini, strategi manakah yang paling mencerminkan perencanaan adaptif berbasis risiko tinggi untuk kegiatan MBKM di laboratorium? | Meminjam alat dari mitra industri tanpa pengawasan internal. | 0 | Menghindari kegiatan di luar kampus dan mengubah praktikum menjadi presentasi laporan studi kasus. | 0 | Merancang sistem logistik dan pelatihan simulasi untuk mengantisipasi mobilisasi alat dan kendala teknis di lapangan. | 2 | Menjadwalkan ulang seluruh kegiatan MBKM agar bisa dilakukan di dalam laboratorium. | 0 | Mengurangi jumlah kelompok mahasiswa agar logistik lebih mudah dikelola. | 0 | Mobilitas MBKM membutuhkan perencanaan taktis yang memperhitungkan risiko transportasi, kehilangan, dan gangguan teknis. Pendekatan pelatihan simulasi dan perencanaan logistik adalah bentuk mitigasi risiko terbaik. | C
Perencanaan | Seorang PLP baru ditugaskan merancang rencana pemakaian laboratorium untuk tahun akademik berikutnya dengan mempertimbangkan adanya integrasi antar laboratorium lintas program studi. Ia harus menyesuaikan kebutuhan antara laboratorium biologi molekuler, kimia dasar, serta mikrobiologi yang masing-masing memiliki karakteristik bahan, alat, dan waktu sterilisasi yang berbeda. Selain itu, ia ditugaskan untuk menjadwalkan praktikum dari enam mata kuliah berbeda yang semuanya menggunakan alat utama yang sama, namun tidak dapat digunakan bersamaan karena risiko kontaminasi silang. Dalam situasi ini, PLP harus mempertimbangkan waktu tunggu sterilisasi, rotasi pemakaian, dan prioritas kurikulum. Apa pendekatan paling efektif untuk menyusun perencanaan pemakaian laboratorium yang kompleks ini? | Menyusun jadwal berdasarkan urutan permintaan dosen tanpa memperhitungkan karakter alat. | 0 | Menetapkan hari khusus per laboratorium agar tidak terjadi tumpang tindih praktikum. | 0 | Membuat sistem rotasi pemakaian berbasis kebutuhan kurikulum dan waktu steril, serta alur logistik pemulihan alat. | 2 | Membatasi mata kuliah yang menggunakan alat utama hanya pada jam pagi. | 0 | Mengatur praktikum hanya berdasarkan jumlah mahasiswa terbanyak terlebih dahulu. | 0 | Pendekatan integratif harus mencerminkan efisiensi logistik, biohazard, dan kebutuhan kurikulum. Pilihan C merupakan bentuk rotasi terencana berbasis teknik steril dan kebutuhan akademik. | C
Perencanaan | Saat menyusun rencana laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian mahasiswa tingkat akhir, PLP harus mempertimbangkan keberagaman metode, kebutuhan bahan dengan klasifikasi khusus (seperti bahan reaktif dan toksik), serta jadwal fleksibel mahasiswa. Di sisi lain, laboratorium sedang dalam proses akreditasi dan semua kegiatan harus sesuai dengan dokumen mutu. PLP dihadapkan pada kondisi di mana sebagian besar bahan belum terdaftar dalam sistem SIMLAB dan belum memiliki data MSDS (Material Safety Data Sheet) lengkap. Dalam situasi kompleks ini, manakah strategi perencanaan yang paling tepat dan berbasis prinsip keselamatan serta mutu laboratorium? | Mengizinkan mahasiswa membawa bahan sendiri dengan tanggung jawab pribadi. | 0 | Menyusun sistem registrasi bahan dan menyelaraskannya dengan pelatihan keselamatan serta perolehan MSDS sebelum bahan digunakan. | 2 | Menunda kegiatan penelitian hingga akreditasi selesai. | 0 | Mengandalkan pengalaman tahun lalu dalam menggunakan bahan serupa tanpa verifikasi baru. | 0 | Menyediakan bahan dengan asumsi bahwa semuanya aman digunakan. | 0 | Sistem manajemen laboratorium harus berbasis data bahan yang tervalidasi. Pendekatan registrasi dan verifikasi MSDS serta pelatihan keselamatan mencerminkan kepatuhan mutu dan tanggung jawab PLP. | B
Perencanaan | Dalam persiapan semester baru, PLP diminta membuat perencanaan berbasis teknologi informasi untuk manajemen kebutuhan bahan praktikum yang terus meningkat. Pihak manajemen mengarahkan agar sistem otomatisasi mulai diterapkan, termasuk penggunaan barcode, inventaris digital, dan pemantauan stok real-time. Namun, laboratorium belum memiliki sistem IT yang lengkap dan hanya memiliki satu komputer yang digunakan bersama. PLP perlu menyusun rencana bertahap, efisien, dan realistis yang mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut tanpa mengganggu operasional harian. Dalam hal ini, strategi manakah yang paling tepat untuk diterapkan? | Mengubah semua sistem menjadi digital dalam waktu singkat dengan pelatihan intensif seluruh staf. | 0 | Menunda implementasi digitalisasi hingga laboratorium mendapat komputer tambahan. | 0 | Mengembangkan sistem semi-digital berbasis spreadsheet dan barcode sederhana sebagai tahapan awal digitalisasi. | 2 | Menggunakan aplikasi kasir toko sebagai sistem stok bahan. | 0 | Mengandalkan pencatatan manual dan mengevaluasi kembali kebutuhan tiap akhir semester. | 0 | Transformasi digital memerlukan pendekatan bertahap. Sistem semi-digital seperti spreadsheet dan barcode sederhana memungkinkan transisi yang aman tanpa mengganggu operasional. | C
Pengoperasian | Dalam pengoperasian autoklaf sebagai alat sterilisasi, penting diketahui bahwa tekanan dan suhu optimal tidak cukup untuk menjamin sterilisasi sempurna apabila prosedur teknis tidak diikuti dengan tepat. Seorang PLP melaporkan bahwa seluruh indikator menunjukkan autoklaf bekerja normal, tetapi pertumbuhan mikroorganisme tetap terjadi pada beberapa media padat. Dari hasil inspeksi, tidak ditemukan kerusakan pada alat. Apa penyebab paling logis dari kegagalan sterilisasi ini? | Autoklaf digunakan tanpa menyisakan ruang antar media sehingga sirkulasi uap terganggu | 2 | Penurunan suhu karena listrik padam sesaat selama proses sterilisasi berlangsung | 0 | Katup tekanan tidak tertutup sempurna yang menyebabkan udara masuk selama sterilisasi | 0 | Waktu sterilisasi hanya 5 menit karena operator salah mengatur waktu proses | 0 | Media tidak didiamkan dalam suhu ruang setelah sterilisasi sehingga langsung dikondensasikan | 0 | Sirkulasi uap sangat bergantung pada ruang antar botol atau media. Jika terlalu padat, uap tidak merata, sehingga menyebabkan area tidak steril meskipun suhu dan tekanan optimal tercapai. Ini adalah kesalahan teknis prosedural yang sangat krusial. | A
Pengoperasian | Penggunaan spektrofotometer UV-Vis dalam mengukur absorbansi suatu senyawa harus memperhatikan pemilihan panjang gelombang maksimum (λmax), kejernihan kuvet, dan kestabilan pelarut. Suatu eksperimen menunjukkan nilai absorbansi yang berubah-ubah meskipun dilakukan pengulangan pengukuran yang identik dan pada suhu ruang stabil. Setelah dianalisis, kemungkinan besar penyebab fluktuasi bukan berasal dari alat ataupun larutan. Maka, penyebab paling logisnya adalah apa? | Pelarut yang digunakan menghasilkan absorbansi latar belakang tinggi yang tidak dikoreksi dengan blanko | 0 | Kuvet yang digunakan buram atau memiliki goresan pada dinding optik | 2 | Spektrum pemindaian tidak menunjukkan puncak yang tajam karena konsentrasi larutan terlalu rendah | 0 | Operator tidak menutup ruang cuvet sehingga cahaya bocor selama pengukuran | 0 | Spektrofotometer tidak dikalibrasi ulang setelah digunakan oleh pengguna sebelumnya | 0 | Kuvet yang buram atau tergores sangat memengaruhi akurasi absorbansi karena cahaya tidak bisa melewati sampel secara optimal. Meski pelarut dan kalibrasi penting, namun kondisi kuvet merupakan faktor langsung terhadap deviasi absorbansi dan sering terabaikan dalam praktik. | B
Pengoperasian | Ketika menyiapkan larutan asam kuat seperti HCl pekat, seorang PLP melakukan pengenceran dengan mencampurkan air ke dalam asam menggunakan beaker kaca tahan panas. Setelah pencampuran, larutan mendidih dan terjadi percikan tajam. Walaupun tidak ada luka, PLP tersebut kebingungan karena sebelumnya ia merasa mengikuti prosedur umum. Jika prosedur lain benar, apa kesalahan paling utama dalam kejadian tersebut? | PLP tidak melakukan proses pengadukan selama pengenceran berlangsung | 0 | Beaker yang digunakan memiliki goresan mikro yang mempercepat reaksi eksoterm | 0 | Suhu pelarut yang terlalu dingin menyebabkan perbedaan suhu yang signifikan | 0 | Urutan penambahan tidak sesuai karena air ditambahkan ke dalam asam | 2 | Tidak dilakukan pendinginan setelah proses pencampuran larutan | 0 | Reaksi eksoterm saat pengenceran asam kuat sangat berbahaya jika prosedur terbalik. Menambahkan air ke dalam asam menyebabkan panas intens dan percikan karena air langsung bereaksi hebat di konsentrasi tinggi. Prosedur benar adalah menuangkan asam secara perlahan ke dalam air. | D
Pengoperasian | Dalam ruang laminar air flow (LAF), prinsip kerja HEPA filter dan arah aliran udara sangat menentukan tingkat sterilisasi area kerja. Seorang PLP melakukan persiapan inokulasi dengan seluruh prosedur tampak steril dan alkohol 70% digunakan untuk semua peralatan. Namun, terjadi kontaminasi silang yang cukup besar. Jika filter HEPA telah dicek dan bekerja normal, kemungkinan terbesar penyebabnya adalah apa? | Permukaan meja tidak dikeringkan setelah disemprot alkohol sehingga uap alkohol mengganggu aliran laminar | 0 | Operator mengatur LAF dalam mode vertikal padahal desain alatnya untuk horizontal flow | 0 | Posisi tangan operator menutupi jalur udara steril sehingga menghalangi aliran menuju media kerja | 0 | Operator berbicara saat inokulasi sehingga droplet masuk ke media | 0 | Operator tidak mensterilkan ujung pipet mikro setelah mengganti tip meskipun menggunakan filter pipet | 2 | Filter pipet bukan jaminan steril jika digunakan berulang tanpa sterilisasi. Ujung pipet mikro sering bersentuhan dengan permukaan media, dan jika tidak dibersihkan setelah setiap penggunaan, sangat berpotensi membawa kontaminan. Inilah penyebab tersering meskipun tidak disadari. | E
Pemeliharaan | Dalam menjaga kualitas dan fungsionalitas alat-alat di laboratorium, perawatan pada alat pemanas (seperti hot plate) harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan akibat pemakaian yang berlebihan. Salah satu pengujian menunjukkan bahwa meskipun alat pemanas sudah dinyalakan dengan suhu yang tepat, hasil pemanasan tidak merata. Setelah pemeriksaan, ditemukan adanya penumpukan residu bahan kimia pada elemen pemanas. Apa tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Membersihkan elemen pemanas dengan kain kering agar residu tidak menempel lebih jauh. | 0 | Menyiram elemen pemanas dengan air untuk melarutkan residu bahan kimia yang ada. | 0 | Menggunakan alat pembersih seperti kuas atau lap basah untuk menghapus sisa residu. | 0 | Memeriksa ulang suhu alat dan menyesuaikan dengan rekomendasi pabrik. | 2 | Membongkar elemen pemanas untuk membersihkan residu dengan hati-hati dan mencegah kerusakan permanen. | 0 | Penumpukan residu pada elemen pemanas dapat mengganggu distribusi panas. Untuk menjaga kinerja alat, membersihkan elemen dengan hati-hati tanpa merusak alat adalah langkah yang tepat. | E
Pemeliharaan | Setelah melakukan pemeriksaan terhadap mesin centrifuge yang digunakan di laboratorium, ditemukan suara yang tidak biasa saat beroperasi, meskipun mesin tersebut sudah dalam kondisi bersih. Ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata ada kelebihan beban pada rotor, yang menyebabkan ketidakseimbangan. Mengingat pentingnya ketelitian, apa tindakan yang harus dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan mesin centrifuge? | Mengurangi beban sampel yang lebih berat untuk menghindari kelebihan beban pada rotor. | 0 | Menyusun sampel dengan ukuran yang lebih kecil dan memeriksa ulang rotor secara manual. | 2 | Mengganti rotor dengan rotor yang baru agar lebih sesuai dengan spesifikasi beban. | 0 | Menambah jumlah cairan pelumas agar rotor berputar lebih halus. | 0 | Meningkatkan kecepatan centrifuge agar sampel terdistribusi secara merata. | 0 | Ketidakseimbangan pada mesin centrifuge disebabkan oleh beban yang tidak sesuai. Mengurangi beban atau memeriksa rotor secara hati-hati adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan kinerja centrifuge. | B
Pemeliharaan | Sebuah alat ukur pH yang sering digunakan dalam percobaan laboratorium mulai menunjukkan hasil pengukuran yang tidak stabil meskipun sering dilakukan kalibrasi dengan larutan standar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya kerusakan pada elektroda pH. Apa langkah yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut tanpa mengganggu akurasi pengukuran? | Menggunakan cairan pembersih untuk membersihkan elektroda dengan menyiramnya langsung. | 0 | Menyimpan elektroda pH dalam larutan penyimpanan sesuai dengan petunjuk pabrik. | 2 | Mengkalibrasi ulang alat pH setelah memastikan elektroda dalam kondisi kering. | 0 | Mengganti elektroda dengan yang baru, meskipun masih berfungsi, untuk hasil yang lebih baik. | 0 | Mencuci elektroda dengan air suling setelah setiap pengukuran untuk menghindari kontaminasi. | 0 | Menyimpan elektroda pH dalam larutan penyimpanan yang tepat mencegah kerusakan dan memastikan pengukuran yang lebih stabil. | B
Pemeliharaan | Sebuah fume hood digunakan di laboratorium untuk menghilangkan asap dan gas berbahaya. Namun, setelah pemeriksaan rutin, ditemukan bahwa efisiensinya menurun karena adanya penurunan aliran udara. Ketika dilihat lebih dekat, ditemukan bahwa filter udara tampak kotor dan penuh debu. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja fume hood kembali? | Mengganti filter udara dengan yang baru untuk memastikan aliran udara optimal. | 2 | Membersihkan filter dengan menggunakan sikat keras untuk menghilangkan debu yang menempel. | 0 | Menambah kecepatan aliran udara dengan mengatur mesin fume hood lebih tinggi. | 0 | Memeriksa saluran udara untuk memastikan tidak ada penyumbatan di sepanjang saluran. | 0 | Menggunakan cairan pembersih untuk menyemprotkan filter guna melarutkan debu. | 0 | Mengganti filter udara adalah solusi yang paling efektif untuk mengembalikan efisiensi fume hood, karena filter yang kotor dapat mengurangi aliran udara yang diperlukan untuk menghilangkan asap dan gas berbahaya. | A
Pengevaluasian | Dalam audit sistem kerja laboratorium imunologi, ditemukan bahwa jadwal kerja shift malam tidak dilengkapi dengan petugas validasi hasil uji, meskipun hasil tetap dicatat. Kegiatan ini dilaksanakan karena keterbatasan tenaga validasi, dan manajemen belum menetapkan SOP khusus terkait kegiatan validasi untuk shift tersebut. Hasil uji malam akan divalidasi keesokan harinya, namun sering kali terlambat karena backlog data. Proses pengambilan keputusan terkait hasil kritis juga tertunda. Personel juga tidak mendapatkan pelatihan spesifik mengenai sistem pengambilan keputusan saat shift malam. Sistem manajemen mutu menunjukkan tidak adanya peninjauan periodik atas kebijakan shift. Evaluasi sistem kerja yang tepat harus mengarah pada peningkatan keamanan keputusan hasil kritis dalam kondisi terbatas. Apa pendekatan terbaik? | Menyusun SOP validasi khusus untuk shift malam yang mencakup pengambilan keputusan kritis | 2 | Menyediakan sistem pengingat digital untuk backlog data shift malam | 0 | Menambah personel tanpa menyesuaikan beban kerja shift pagi | 0 | Mengurangi waktu kerja shift malam menjadi 4 jam per hari | 0 | Mengandalkan petugas shift pagi untuk validasi data malam | 0 | SOP validasi shift malam akan mencegah keputusan tertunda dan mengurangi risiko terhadap data hasil uji kritis secara tepat dan sistematis. | A
Pengevaluasian | Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja laboratorium toksikologi menunjukkan bahwa proses rotasi alat tidak terdokumentasi secara baik. Meskipun alat tersedia dalam jumlah cukup, penggunaannya terfokus pada satu jenis alat saja karena dianggap lebih cepat. Ini menyebabkan penurunan umur pakai alat tersebut. Tim auditor mencatat bahwa alat yang tidak sering digunakan ternyata lebih stabil secara performa. SOP rotasi alat tidak mewajibkan penjadwalan berkala, melainkan berdasarkan inisiatif teknisi. Tidak terdapat pemantauan kinerja alat berbasis waktu pakai. Dalam konteks efisiensi sistem kerja dan keberlanjutan alat, pendekatan evaluasi terbaik adalah: | Mengandalkan teknisi senior untuk memilih alat yang digunakan secara bebas | 0 | Menyusun jadwal rotasi alat berbasis pemantauan performa dan data pemakaian | 2 | Menghapus alat cadangan untuk memusatkan penggunaan | 0 | Menambah jumlah alat dengan tipe serupa | 0 | Mengurangi jam kerja teknisi untuk menghindari kelelahan alat | 0 | Jadwal rotasi berbasis data pemakaian membantu mencegah overuse, menjamin umur pakai alat, dan menjaga keandalan sistem kerja. | B
Pengevaluasian | Dalam pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan, terungkap bahwa SOP desinfeksi ruang uji tidak diperbarui sejak tiga tahun lalu. Perubahan metode uji yang lebih cepat belum diikuti revisi protokol pembersihan. Evaluasi harian ruang uji tidak mendeteksi anomali, namun penurunan kualitas hasil uji mulai tampak dalam bentuk fluktuasi hasil kontrol kualitas. Karyawan baru dilaporkan masih merujuk pada panduan cetak lama, bukan versi digital yang telah diperbarui. Beberapa personel tidak memahami alasan perubahan metode karena kurangnya pelatihan terstruktur. Koordinasi lintas tim hanya dilakukan saat insiden terjadi. Dalam sistem evaluasi berbasis kontrol mutu berkelanjutan, pendekatan sistemik terbaik adalah: | Menetapkan jadwal pembersihan tambahan setiap akhir pekan | 0 | Membentuk tim validasi protokol kebersihan antar lintas divisi | 0 | Melakukan pembaruan SOP disertai pelatihan pemahaman berbasis risiko | 2 | Menghapus SOP lama tanpa uji keterpahaman personel | 0 | Menambahkan wewenang pengawasan ke teknisi baru | 0 | Pembaruan SOP dengan pelatihan akan menyamakan persepsi, meningkatkan kepatuhan, serta menjaga stabilitas hasil uji mikrobiologi. | C
Pengevaluasian | Proses evaluasi kerja laboratorium forensik menemukan bahwa pencatatan hasil uji dilakukan ganda: digital dan manual. Meskipun hal ini meningkatkan ketelitian, data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pencatatan manual memperlambat pelaporan hingga 23%. Evaluator menyimpulkan bahwa personel merasa lebih aman menggunakan sistem ganda karena kurangnya kepercayaan pada sistem digital. Beberapa personel belum mendapat pelatihan tentang keamanan data digital. Selain itu, tidak ada review periodik mengenai efektivitas sistem pencatatan. Dalam situasi ini, langkah evaluasi yang paling tepat berdasarkan efisiensi dan keamanan kerja adalah: | Menghapus pencatatan manual tanpa pelatihan ulang | 0 | Menurunkan jumlah laporan harian untuk mengurangi beban pencatatan | 0 | Menjadwalkan evaluasi mingguan dan meningkatkan kepercayaan melalui pelatihan keamanan data | 0 | Melakukan pelatihan digitalisasi dan evaluasi sistem pencatatan berbasis performa | 2 | Membiarkan personel memilih metode pencatatan sendiri | 0 | Pelatihan dan evaluasi berbasis performa akan mendorong efisiensi tanpa menurunkan kepercayaan personel pada sistem pencatatan digital. | D
Pengevaluasian | Dalam evaluasi sistem kerja laboratorium pengujian bahan pangan, ditemukan bahwa pengawasan terhadap kontaminasi silang masih bergantung pada pengamatan visual. Auditor mencatat bahwa ruang preparasi bahan tidak dipisahkan secara fisik dari ruang uji akhir. SOP hanya mengatur pembersihan alat, namun tidak menyebutkan batas waktu jeda antar kegiatan. Sebagian personel menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan kontaminasi silang dalam setahun terakhir. Selain itu, data insiden kontaminasi tidak direkam secara sistematis, sehingga evaluasi berbasis tren tidak dapat dilakukan. Apa langkah sistemik yang paling tepat dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem kerja laboratorium tersebut? | Menambahkan alat bantu sterilisasi tanpa merombak SOP | 0 | Menurunkan jumlah sampel uji harian tanpa analisis risiko | 0 | Meningkatkan rotasi staf secara acak antar ruang | 0 | Menyusun kembali alur kerja, menambah pelatihan, serta membangun sistem dokumentasi insiden | 0 | Memisahkan fisik ruang preparasi dan ruang uji, disertai SOP jeda waktu dan pelatihan kontaminasi silang | 2 | Pendekatan yang menyeluruh melibatkan desain ruang, SOP, dan pelatihan akan meminimalkan kontaminasi dan meningkatkan kepercayaan hasil uji. | E
Pengevaluasian | Pada laboratorium farmasetika, ditemukan bahwa penggunaan alat spektrofotometer dilakukan tanpa dokumentasi penggunaan harian. Akibatnya, saat terjadi deviasi hasil, tidak dapat ditentukan siapa pengguna terakhir. Evaluator juga mendapati bahwa logbook manual tidak diperiksa supervisor dan hanya diisi ketika alat bermasalah. Tidak ada integrasi sistem log penggunaan dengan pelaporan hasil uji. SOP alat juga tidak mencantumkan prosedur penelusuran pengguna terakhir. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap traceability data. Apa pendekatan paling strategis untuk mengevaluasi sistem kerja dan memastikan pelacakan data valid? | Mengintegrasikan sistem logbook digital dengan identifikasi pengguna berbasis password dan SOP penelusuran | 2 | Menambahkan pengawas harian alat untuk memantau penggunaan | 0 | Menghapus logbook dan mengganti sistem pelaporan manual | 0 | Mengandalkan kesadaran pengguna tanpa SOP | 0 | Menyusun laporan pengguna setiap minggu tanpa integrasi sistem | 0 | Sistem log digital dengan pelacakan identitas pengguna meningkatkan transparansi dan mendukung akuntabilitas data hasil uji. | A