## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis di rumah sakit menemukan kerusakan pada defibrillator yang sangat penting dalam keadaan darurat. Namun, alat tersebut belum bisa diperbaiki dalam waktu cepat karena menunggu suku cadang. Apa tindakan yang seharusnya diambil teknisi tersebut sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009? | Melanjutkan penggunaan dengan memperbaiki seadanya | 0 | Melaporkan kondisi kerusakan kepada manajemen untuk langkah perbaikan segera | 1 | Membongkar alat dan memperbaikinya tanpa persetujuan | 0 | Menggantinya dengan alat lain meski tanpa izin | 0 | Menunggu instruksi dari tim medis tanpa memberi laporan | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, teknisi harus melaporkan kerusakan agar alat bisa segera diperbaiki, demi menjaga keselamatan pasien dalam kondisi darurat dan memastikan peralatan medis berfungsi optimal. | B
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 | Teknisi elektromedis melakukan pemeliharaan pada monitor pasien di ICU. Setelah melakukan kalibrasi, teknisi mencatat hasil kalibrasi dalam buku catatan. Apa tujuan utama pencatatan ini sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015? | Untuk membandingkan performa alat dengan alat lainnya | 0 | Untuk memastikan bahwa alat memiliki riwayat pemeliharaan teratur | 1 | Untuk mencatat hasil tanpa tujuan khusus | 0 | Untuk memenuhi syarat dari produsen alat | 0 | Untuk memastikan alat bekerja lebih cepat | 0 | Sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015, pencatatan kalibrasi adalah bagian dari pengelolaan alat kesehatan di fasilitas medis untuk menjamin alat berfungsi sesuai standar dan memiliki riwayat pemeliharaan yang terdokumentasi dengan baik. | B
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Teknisi menemukan bahwa alat pengukur tekanan darah menunjukkan hasil yang tidak stabil. Untuk memperbaikinya, teknisi menerapkan hukum Ohm untuk mengecek hubungan antara resistansi dan arus listrik dalam alat. Prinsip teknik elektromedis apa yang digunakan oleh teknisi dalam kasus ini? | Prinsip Faraday tentang induksi elektromagnetik | 0 | Hukum Ohm tentang hubungan antara arus dan resistansi | 1 | Hukum Coulomb terkait distribusi muatan listrik | 0 | Teorema Ampere dalam pengukuran medan magnet | 0 | Prinsip Pascal tentang tekanan fluida | 0 | Hukum Ohm relevan dalam pemecahan masalah terkait hubungan antara arus dan resistansi dalam sirkuit listrik alat pengukur tekanan darah, sehingga teknisi dapat memahami penyebab ketidakstabilan hasil pengukuran alat tersebut. | B
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Saat menjalankan pemeliharaan mesin X-ray, teknisi elektromedis melihat ketidakstabilan pada hasil pencitraan. Setelah pemeriksaan, ia menemukan kerusakan pada tabung sinar-X. Apa tindakan terbaik yang perlu dilakukan oleh teknisi untuk memastikan alat aman digunakan kembali? | Memeriksa ulang seluruh perangkat tanpa memperbaiki tabung sinar X | 0 | Mengganti tabung sinar X dan melakukan uji coba kembali | 1 | Menggunakan alat tanpa mengganti tabung sinar X | 0 | Menandai alat sebagai layak pakai tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Meminta tim medis tetap menggunakan alat meskipun kurang optimal | 0 | Dalam pemeliharaan mesin X-ray, tabung sinar X yang rusak perlu diganti dan diikuti dengan pengujian kinerja untuk memastikan alat bekerja optimal dan aman sebelum digunakan dalam diagnosis pasien. | B
Kalibrasi Alat Elektromedis | Seorang teknisi mendapati bahwa alat EEG memberikan hasil yang berbeda dari standar pengukuran. Ia memutuskan untuk melakukan kalibrasi ulang alat tersebut. Apa langkah yang tepat agar hasil pengukuran sesuai dengan standar medis yang berlaku? | Menyesuaikan alat agar sesuai standar setelah pengecekan | 1 | Menggunakan alat dalam kondisi saat ini | 0 | Membiarkan hasil karena hanya sedikit berbeda | 0 | Mengganti alat dengan yang baru | 0 | Menghubungi pengguna alat untuk penjelasan lebih lanjut | 0 | Prosedur kalibrasi yang benar melibatkan penyesuaian alat hingga hasil pengukuran sesuai standar yang berlaku agar memastikan akurasi dan keamanan dalam penggunaannya pada pasien. | A
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Saat memelihara mesin MRI, teknisi menemukan adanya komponen listrik yang tampak panas dan retak. Tindakan keamanan apakah yang harus diambil agar keselamatan terjaga selama proses perbaikan? | Mengganti komponen tanpa mematikan aliran listrik | 0 | Mematikan aliran listrik sebelum menangani komponen | 1 | Melanjutkan pekerjaan dengan cepat tanpa peralatan tambahan | 0 | Mencatat kondisi komponen dan melanjutkan perawatan | 0 | Mengganti komponen saat aliran listrik stabil | 0 | Menonaktifkan aliran listrik sebelum perbaikan merupakan tindakan keamanan yang wajib dilakukan, terutama untuk menghindari risiko sengatan listrik dan menjaga keselamatan teknisi saat menangani komponen yang rusak. | B
Etika dan Hukum dalam Praktik Elektromedis | Saat melakukan pengecekan alat EKG di ICU, teknisi menyadari bahwa hasil EKG pasien menunjukkan kelainan. Apa tindakan yang paling etis yang harus dilakukan teknisi dalam situasi ini? | Melanjutkan pengecekan tanpa mempedulikan hasil pasien | 0 | Melaporkan kondisi hasil EKG ke tim medis yang bertanggung jawab | 1 | Mengabaikan hasil karena bukan tanggung jawab teknisi | 0 | Menghubungi pasien secara langsung untuk mengonfirmasi keluhan | 0 | Mengganti alat tanpa izin jika hasil dianggap tidak normal | 0 | Memberikan informasi mengenai hasil EKG ke tim medis adalah tindakan yang etis dan bertanggung jawab, karena teknisi memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi yang dapat memengaruhi diagnosis dan keselamatan pasien. | B
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis di rumah sakit menemukan bahwa alat radiologi mengalami kerusakan dan sudah melewati batas masa kalibrasi. Menurut UU No. 36 Tahun 2009, tindakan yang paling sesuai adalah? | Memeriksa alat dan melaporkan kerusakan ke kepala teknisi | 1 | Menggunakan alat tersebut dengan hati-hati | 0 | Memperbaiki alat tanpa menunggu izin | 0 | Meminta pasien untuk menggunakan alat di rumah sakit terdekat yang memiliki izin | 0 | Membiarkan alat tersebut tanpa perbaikan dan laporan | 0 | Menurut UU No. 36 Tahun 2009, teknisi bertanggung jawab untuk memastikan peralatan medis dalam kondisi aman sebelum digunakan. Melaporkan kerusakan kepada kepala teknisi adalah langkah pertama yang tepat. | A
Permenkes No. 54 Tahun 2015 | Rumah sakit mengalami kekurangan suku cadang untuk mesin anestesi yang rutin digunakan. Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, langkah pertama yang harus dilakukan teknisi elektromedis untuk memastikan alat tetap dapat digunakan adalah? | Mengambil suku cadang dari alat yang jarang digunakan | 0 | Menggunakan mesin tanpa suku cadang yang rusak | 0 | Mengajukan permintaan pengadaan suku cadang baru | 1 | Membiarkan alat tetap berjalan tanpa perbaikan | 0 | Meminta dokter untuk menggunakan alat lain yang tersedia | 0 | Sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015, teknisi harus melakukan pengadaan suku cadang baru untuk memastikan alat dapat beroperasi dengan baik dan aman. | C
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Sebuah monitor pasien menunjukkan hasil yang tidak akurat setelah digunakan dalam perawatan intensif. Berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis, apa penyebab paling mungkin dari kesalahan ini? | Kerusakan pada sistem kelistrikan monitor | 1 | Masalah pada pengaturan suhu di ruang ICU | 0 | Gangguan pada kondisi pasien yang tidak stabil | 0 | Kelembapan udara yang meningkat di ruang ICU | 0 | Kesalahan teknisi dalam membaca hasil monitor | 0 | Berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis, masalah kelistrikan sering kali menjadi penyebab utama ketidakakuratan alat monitor, khususnya setelah penggunaan intensif. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Medis | Setelah digunakan dalam 10 operasi, mesin anestesi mulai memberikan alarm tanpa sebab yang jelas. Berdasarkan teknik pemeliharaan alat medis, tindakan pertama yang perlu dilakukan teknisi adalah? | Membersihkan sensor mesin | 0 | Memeriksa riwayat perawatan sebelumnya | 1 | Mengabaikan alarm jika tidak ada tanda bahaya | 0 | Mengganti semua komponen mesin anestesi | 0 | Menghubungi dokter untuk menggunakan alat lain | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memeriksa riwayat perawatan mesin, sehingga teknisi dapat mengetahui kemungkinan penyebab alarm dan menentukan langkah perawatan yang tepat. | B
Kalibrasi Alat Elektromedis | Sebuah alat pengukur tekanan darah menunjukkan hasil yang konsisten lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran manual. Berdasarkan prosedur kalibrasi, apa langkah pertama yang perlu dilakukan? | Melaporkan masalah ini ke kepala teknisi | 0 | Menggunakan alat pengukur manual saja | 0 | Mengkalibrasi ulang alat dengan standar yang benar | 1 | Membiarkan hasil tanpa tindakan apa pun | 0 | Mengganti alat pengukur tekanan darah dengan yang baru | 0 | Alat pengukur harus dikalibrasi ulang jika hasil tidak sesuai dengan standar, karena tujuan kalibrasi adalah memastikan alat berfungsi akurat dan sesuai standar medis. | C
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Seorang teknisi sedang bekerja di ruang MRI dan harus memeriksa koneksi listrik alat. Protokol keselamatan kerja apa yang paling penting untuk dipatuhi dalam situasi ini? | Menggunakan pelindung kepala dan sarung tangan | 0 | Menghindari alat berbahan logam | 1 | Memastikan ruangan dalam kondisi dingin | 0 | Menggunakan alat biasa tanpa pengaman tambahan | 0 | Meminta bantuan dari perawat untuk menjaga keselamatan | 0 | Ruang MRI sangat sensitif terhadap benda logam karena potensi medan magnetik tinggi. Maka, menghindari alat dan benda logam adalah langkah keselamatan yang sangat penting. | B
Manajemen Risiko dalam Elektromedis | Mesin EKG menunjukkan error selama penggunaan pertama di ruang ICU setelah dipindahkan dari ruang lain. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan teknisi untuk mengatasi risiko ini? | Melakukan tes fungsional lengkap pada mesin | 1 | Memindahkan mesin kembali ke lokasi semula | 0 | Menghubungi produsen alat untuk mendapatkan solusi | 0 | Mengabaikan error jika tidak ada dampak langsung pada pasien | 0 | Mengganti mesin dengan alat lain di ICU | 0 | Dalam manajemen risiko, tes fungsional diperlukan untuk memastikan mesin dalam kondisi baik, terutama setelah ada pemindahan atau perubahan kondisi penggunaan. | A
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Di rumah sakit, suku cadang untuk mesin ventilator sering kali tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Apa langkah yang paling sesuai yang perlu diambil teknisi untuk mengurangi masalah ini? | Menyediakan cadangan suku cadang sesuai prediksi kebutuhan | 1 | Membatasi penggunaan mesin ventilator hanya untuk pasien tertentu | 0 | Menunggu hingga suku cadang habis baru melakukan pengadaan | 0 | Menghubungi pihak ketiga untuk meminjam suku cadang | 0 | Membeli suku cadang dalam jumlah besar secara bersamaan | 0 | Untuk pengelolaan logistik, menyediakan cadangan sesuai dengan prediksi kebutuhan merupakan cara efektif untuk mengurangi kendala ketersediaan suku cadang. | A
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat | Sebuah ventilator menunjukkan variasi tekanan udara yang tidak stabil selama pengujian. Berdasarkan evaluasi kinerja alat, apa yang harus diperiksa pertama kali oleh teknisi? | Memeriksa tekanan udara ruangan | 0 | Memeriksa komponen internal ventilator | 1 | Mengubah pengaturan ventilator agar lebih stabil | 0 | Mengganti seluruh sistem ventilator | 0 | Membiarkan ventilator tanpa perubahan dan memantau pasien | 0 | Langkah pertama yang penting adalah memeriksa komponen internal ventilator, karena ketidakstabilan tekanan bisa jadi akibat kerusakan internal. | B
Etika dan Hukum dalam Elektromedis | Teknisi elektromedis dihadapkan pada situasi dimana alat MRI baru tiba namun belum dikalibrasi, sementara ada pasien yang segera membutuhkan MRI. Berdasarkan etika dan hukum elektromedis, apa tindakan yang harus dilakukan? | Menggunakan alat tanpa kalibrasi terlebih dahulu | 0 | Menunda pemeriksaan hingga kalibrasi selesai | 1 | Membiarkan alat dalam kondisi siap pakai meskipun belum diuji | 0 | Meminta pasien untuk melanjutkan ke rumah sakit lain dengan alat kalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi seadanya agar alat bisa segera digunakan | 0 | Berdasarkan etika dan hukum dalam elektromedis, sangat penting untuk menunda pemeriksaan dan memastikan alat sudah dikalibrasi sebelum digunakan, karena ini menyangkut keselamatan pasien dan kualitas hasil pemeriksaan. | B
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis di rumah sakit menemukan bahwa alat radiologi mengalami kerusakan dan sudah melewati batas masa kalibrasi. Menurut UU No. 36 Tahun 2009, tindakan yang paling sesuai adalah? | Memeriksa alat dan melaporkan kerusakan ke kepala teknisi | 1 | Menggunakan alat tersebut dengan hati-hati | 0 | Memperbaiki alat tanpa menunggu izin | 0 | Meminta pasien untuk menggunakan alat di rumah sakit terdekat yang memiliki izin | 0 | Membiarkan alat tersebut tanpa perbaikan dan laporan | 0 | Menurut UU No. 36 Tahun 2009, teknisi bertanggung jawab untuk memastikan peralatan medis dalam kondisi aman sebelum digunakan. Melaporkan kerusakan kepada kepala teknisi adalah langkah pertama yang tepat. | A
Permenkes No. 54 Tahun 2015 | Rumah sakit mengalami kekurangan suku cadang untuk mesin anestesi yang rutin digunakan. Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, langkah pertama yang harus dilakukan teknisi elektromedis untuk memastikan alat tetap dapat digunakan adalah? | Mengambil suku cadang dari alat yang jarang digunakan | 0 | Menggunakan mesin tanpa suku cadang yang rusak | 0 | Mengajukan permintaan pengadaan suku cadang baru | 1 | Membiarkan alat tetap berjalan tanpa perbaikan | 0 | Meminta dokter untuk menggunakan alat lain yang tersedia | 0 | Sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015, teknisi harus melakukan pengadaan suku cadang baru untuk memastikan alat dapat beroperasi dengan baik dan aman. | C
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Sebuah monitor pasien menunjukkan hasil yang tidak akurat setelah digunakan dalam perawatan intensif. Berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis, apa penyebab paling mungkin dari kesalahan ini? | Kerusakan pada sistem kelistrikan monitor | 1 | Masalah pada pengaturan suhu di ruang ICU | 0 | Gangguan pada kondisi pasien yang tidak stabil | 0 | Kelembapan udara yang meningkat di ruang ICU | 0 | Kesalahan teknisi dalam membaca hasil monitor | 0 | Berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis, masalah kelistrikan sering kali menjadi penyebab utama ketidakakuratan alat monitor, khususnya setelah penggunaan intensif. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Medis | Setelah digunakan dalam 10 operasi, mesin anestesi mulai memberikan alarm tanpa sebab yang jelas. Berdasarkan teknik pemeliharaan alat medis, tindakan pertama yang perlu dilakukan teknisi adalah? | Membersihkan sensor mesin | 0 | Memeriksa riwayat perawatan sebelumnya | 1 | Mengabaikan alarm jika tidak ada tanda bahaya | 0 | Mengganti semua komponen mesin anestesi | 0 | Menghubungi dokter untuk menggunakan alat lain yang tersedia | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memeriksa riwayat perawatan mesin, sehingga teknisi dapat mengetahui kemungkinan penyebab alarm dan menentukan langkah perawatan yang tepat. | B
Kalibrasi Alat Elektromedis | Sebuah alat pengukur tekanan darah menunjukkan hasil yang konsisten lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran manual. Berdasarkan prosedur kalibrasi, apa langkah pertama yang perlu dilakukan? | Melaporkan masalah ini ke kepala teknisi | 0 | Menggunakan alat pengukur manual saja | 0 | Mengkalibrasi ulang alat dengan standar yang benar | 1 | Membiarkan hasil tanpa tindakan apa pun | 0 | Mengganti alat pengukur tekanan darah dengan yang baru | 0 | Alat pengukur harus dikalibrasi ulang jika hasil tidak sesuai dengan standar, karena tujuan kalibrasi adalah memastikan alat berfungsi akurat dan sesuai standar medis. | C
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Seorang teknisi sedang bekerja di ruang MRI dan harus memeriksa koneksi listrik alat. Protokol keselamatan kerja apa yang paling penting untuk dipatuhi dalam situasi ini? | Menggunakan pelindung kepala dan sarung tangan | 0 | Menghindari alat berbahan logam | 1 | Memastikan ruangan dalam kondisi dingin | 0 | Menggunakan alat biasa tanpa pengaman tambahan | 0 | Meminta bantuan dari perawat untuk menjaga keselamatan | 0 | Ruang MRI sangat sensitif terhadap benda logam karena potensi medan magnetik tinggi. Maka, menghindari alat dan benda logam adalah langkah keselamatan yang sangat penting. | B
Manajemen Risiko dalam Elektromedis | Mesin EKG menunjukkan error selama penggunaan pertama di ruang ICU setelah dipindahkan dari ruang lain. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan teknisi untuk mengatasi risiko ini? | Melakukan tes fungsional lengkap pada mesin | 1 | Memindahkan mesin kembali ke lokasi semula | 0 | Menghubungi produsen alat untuk mendapatkan solusi | 0 | Mengabaikan error jika tidak ada dampak langsung pada pasien | 0 | Mengganti mesin dengan alat lain di ICU | 0 | Dalam manajemen risiko, tes fungsional diperlukan untuk memastikan mesin dalam kondisi baik, terutama setelah ada pemindahan atau perubahan kondisi penggunaan. | A
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Di rumah sakit, suku cadang untuk mesin ventilator sering kali tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Apa langkah yang paling sesuai yang perlu diambil teknisi untuk mengurangi masalah ini? | Menyediakan cadangan suku cadang sesuai prediksi kebutuhan | 1 | Membatasi penggunaan mesin ventilator hanya untuk pasien tertentu | 0 | Menunggu hingga suku cadang habis baru melakukan pengadaan | 0 | Menghubungi pihak ketiga untuk meminjam suku cadang | 0 | Membeli suku cadang dalam jumlah besar secara bersamaan | 0 | Untuk pengelolaan logistik, menyediakan cadangan sesuai dengan prediksi kebutuhan merupakan cara efektif untuk mengurangi kendala ketersediaan suku cadang. | A
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat | Sebuah ventilator menunjukkan variasi tekanan udara yang tidak stabil selama pengujian. Berdasarkan evaluasi kinerja alat, apa yang harus diperiksa pertama kali oleh teknisi? | Memeriksa tekanan udara ruangan | 0 | Memeriksa komponen internal ventilator | 1 | Mengubah pengaturan ventilator agar lebih stabil | 0 | Mengganti seluruh sistem ventilator | 0 | Membiarkan ventilator tanpa perubahan dan memantau pasien | 0 | Langkah pertama yang penting adalah memeriksa komponen internal ventilator, karena ketidakstabilan tekanan bisa jadi akibat kerusakan internal. | B
Etika dan Hukum dalam Elektromedis | Teknisi elektromedis dihadapkan pada situasi dimana alat MRI baru tiba namun belum dikalibrasi, sementara ada pasien yang segera membutuhkan MRI. Berdasarkan etika dan hukum elektromedis, apa tindakan yang harus dilakukan? | Menggunakan alat tanpa kalibrasi terlebih dahulu | 0 | Menunda pemeriksaan hingga kalibrasi selesai | 1 | Membiarkan alat dalam kondisi siap pakai meskipun belum diuji | 0 | Meminta pasien untuk melanjutkan ke rumah sakit lain dengan alat kalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi seadanya agar alat bisa segera digunakan | 0 | Berdasarkan etika dan hukum dalam elektromedis, sangat penting untuk menunda pemeriksaan dan memastikan alat sudah dikalibrasi sebelum digunakan, karena ini menyangkut keselamatan pasien dan kualitas hasil pemeriksaan. | B
Teknologi Terkini dalam Elektromedis | Rumah sakit ingin menerapkan telemedicine dengan menggunakan perangkat elektromedis jarak jauh. Teknisi harus memastikan bahwa perangkat dapat terhubung secara aman dan efisien. Apa yang harus menjadi fokus utama teknisi dalam penerapan ini? | Memastikan perangkat dapat bekerja pada jarak jauh | 0 | Memastikan perangkat memenuhi standar keamanan data pasien | 1 | Memastikan koneksi tidak pernah terputus | 0 | Meminta rumah sakit untuk membeli perangkat baru | 0 | Menghubungi pasien untuk melakukan uji coba perangkat | 0 | Dalam penerapan telemedicine, prioritas utama adalah memastikan perangkat memenuhi standar keamanan data pasien agar terhindar dari kebocoran informasi yang sifatnya sensitif. | B
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis menemukan bahwa alat X-ray di instalasi radiologi mengalami kerusakan dan menimbulkan kebocoran radiasi. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, tindakan paling sesuai yang harus dilakukan adalah? | Memeriksa kerusakan dan memperbaikinya segera | 0 | Melaporkan masalah ini ke bagian pemeliharaan saja | 0 | Menggunakan alat dengan proteksi tambahan | 0 | Menonaktifkan alat dan segera melaporkan ke pimpinan | 1 | Mengganti alat dengan yang baru tanpa melapor | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, teknisi elektromedis bertanggung jawab melaporkan kerusakan serius yang berdampak pada keselamatan pasien, termasuk kebocoran radiasi. Tindakan paling tepat adalah menonaktifkan dan melapor. | D
Permenkes No. 54 Tahun 2015 | Suatu alat ECG menunjukkan hasil tidak akurat karena jarang dilakukan kalibrasi. Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan teknisi? | Menggunakan alat seadanya dengan hasil yang ada | 0 | Mengabaikan hasil jika terlihat tidak wajar | 0 | Menunggu sampai hasil alat menjadi stabil | 0 | Mengganti alat tanpa melakukan kalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sesuai prosedur dan standar | 1 | Permenkes No. 54 Tahun 2015 mengatur bahwa kalibrasi harus dilakukan secara berkala agar alat kesehatan berfungsi sesuai standar. Kalibrasi ulang adalah langkah pertama yang sesuai. | E
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Monitor pasien menunjukkan hasil yang tidak konsisten selama pemantauan di ICU. Berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis, apa penyebab utama yang perlu diperiksa teknisi? | Kabel dan koneksi pada monitor | 1 | Komponen monitor yang berada di lingkungan bersuhu tinggi | 0 | Gangguan peralatan medis lain di sekitar monitor | 0 | Kondisi pasien yang tidak stabil | 0 | Permintaan penggunaan alat yang terus-menerus tanpa jeda | 0 | Dalam teknik elektromedis, koneksi kabel sering menjadi penyebab ketidakakuratan hasil monitor. Memeriksa koneksi adalah langkah pertama yang logis dan tepat dalam situasi ini. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Medis | Mesin anestesi menunjukkan alarm tekanan gas yang rendah saat hendak digunakan pada operasi. Berdasarkan teknik pemeliharaan alat medis, apa yang harus dilakukan teknisi terlebih dahulu? | Mengabaikan alarm jika tidak ada dampak langsung | 0 | Memeriksa sumber suplai gas untuk memastikan kecukupan | 1 | Melakukan pengecekan pada koneksi listrik mesin | 0 | Membatalkan operasi hingga teknisi lain datang | 0 | Mengganti mesin anestesi dengan yang lain | 0 | Pengecekan pada suplai gas adalah langkah paling tepat karena alarm mengindikasikan tekanan rendah. Dalam pemeliharaan alat, suplai gas adalah faktor penting pada mesin anestesi. | B
Kalibrasi Alat Elektromedis | Teknisi diminta melakukan kalibrasi pada alat CT scan yang jarang digunakan. Apa alasan utama mengapa kalibrasi tetap harus dilakukan? | Agar alat tetap dalam kondisi bersih | 0 | Untuk menghindari penggunaan yang berlebihan | 0 | Kalibrasi dilakukan sebagai prosedur pembersihan | 0 | Untuk memastikan akurasi dan keamanan alat selama penggunaan | 1 | Agar perawatan rutin lebih efisien | 0 | Kalibrasi adalah proses untuk memastikan alat bekerja secara akurat dan aman, terutama pada alat yang beresiko tinggi seperti CT scan. | D
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Seorang teknisi elektromedis bekerja di ruang MRI untuk memeriksa kelistrikan alat. Apa yang harus diperhatikan teknisi agar aman selama bekerja di sana? | Menggunakan alat berbahan logam biasa | 0 | Menjaga jarak aman dari area berbahaya | 0 | Menghindari alat dan benda berbahan logam di ruang MRI | 1 | Tidak perlu tindakan khusus karena alat MRI aman | 0 | Menggunakan alat pelindung biasa | 0 | Ruang MRI memiliki medan magnet yang kuat sehingga benda logam dapat membahayakan. Menghindari penggunaan benda logam adalah langkah yang paling penting dalam menjaga keselamatan di ruang MRI. | C
Manajemen Risiko dalam Elektromedis | Alat X-ray baru menunjukkan hasil buram setelah pemasangan. Teknisi ingin memastikan apakah ini masalah alat atau proses pemasangan. Apa langkah yang paling tepat dalam manajemen risiko? | Memeriksa pengaturan kontras pada alat | 0 | Memastikan alat sudah terkalibrasi dengan baik sebelum digunakan lagi | 1 | Melaporkan langsung ke kepala teknisi untuk investigasi lebih lanjut | 0 | Mengganti komponen yang diduga rusak | 0 | Membiarkan alat digunakan sementara tanpa tindakan lanjut | 0 | Manajemen risiko memerlukan langkah kalibrasi ulang untuk memastikan keakuratan alat baru, terutama jika ada indikasi bahwa pemasangan atau kualitas alat belum sempurna. | B
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Rumah sakit sering mengalami kekurangan suku cadang untuk mesin ventilator. Apa langkah terbaik yang dapat diambil teknisi untuk menghindari hal ini? | Menyediakan stok suku cadang sesuai prediksi penggunaan | 1 | Meminta dokter untuk mengurangi penggunaan ventilator | 0 | Membeli suku cadang dalam jumlah sangat besar | 0 | Meminjam suku cadang dari rumah sakit lain | 0 | Menunggu hingga suku cadang habis baru membeli lagi | 0 | Penyediaan stok yang memadai berdasarkan prediksi adalah langkah logistik yang efisien dan dapat membantu mencegah kekurangan yang bisa menghambat perawatan pasien di masa mendatang. | A
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat | Selama pengujian, alat USG menunjukkan hasil gambar yang tidak jelas. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan teknisi dalam evaluasi kinerja alat tersebut? | Membersihkan layar alat agar gambar lebih jelas | 0 | Mengganti komponen internal alat | 0 | Memastikan kabel dan koneksi terpasang dengan benar | 1 | Menggunakan alat seperti biasa jika gambar cukup jelas | 0 | Membawa alat untuk diperiksa ke layanan teknis luar | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah memastikan semua kabel dan koneksi dalam kondisi baik, karena ini adalah penyebab umum ketidakjelasan gambar pada perangkat medis seperti USG. | C
Etika dan Hukum dalam Elektromedis | Seorang teknisi diminta memperbaiki ventilator yang sangat mendesak untuk digunakan dalam perawatan pasien. Namun, alat ini belum diuji dan dikalibrasi. Apa langkah yang paling tepat secara etika dan hukum? | Menggunakan alat tanpa kalibrasi | 0 | Menunda penggunaan sampai alat teruji dan terkalibrasi | 1 | Meminta dokter untuk menggunakan alat lain terlebih dahulu | 0 | Menggunakan alat seadanya tanpa pengujian | 0 | Mengirim alat ke teknisi luar agar cepat digunakan | 0 | Secara etika dan hukum, keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Karena itu, penting untuk memastikan alat telah teruji dan terkalibrasi sebelum digunakan. | B
Teknologi Terkini dalam Elektromedis | Rumah sakit ingin menerapkan sistem telemedicine menggunakan perangkat elektromedis jarak jauh. Apa yang harus menjadi fokus utama teknisi dalam memastikan keberhasilan penerapan ini? | Memastikan perangkat berfungsi pada semua jarak | 0 | Menyediakan akses data yang mudah untuk semua staf kesehatan | 0 | Memastikan perangkat memenuhi standar keamanan dan privasi pasien | 1 | Memastikan koneksi selalu stabil | 0 | Membuat jadwal pelatihan rutin untuk dokter | 0 | Dalam telemedicine, keamanan dan privasi data pasien adalah prioritas utama untuk mencegah kebocoran data. Karena itu, teknisi harus memastikan perangkat telemedicine memenuhi standar keamanan yang ketat. | C
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis mendapati bahwa alat EKG mengalami kerusakan yang menyebabkan hasil pembacaan data tidak akurat. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, apa langkah yang seharusnya dilakukan teknisi elektromedis tersebut? | Menggunakan alat seadanya tanpa memperbaikinya terlebih dahulu | 0 | Meminta perawat untuk terus menggunakannya jika diperlukan | 0 | Menghubungi pihak manajemen rumah sakit untuk segera mengganti alat | 0 | Menghentikan penggunaan alat dan melaporkan kepada atasan untuk tindakan lanjutan | 1 | Melakukan perbaikan sementara tanpa melapor | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, teknisi elektromedis bertanggung jawab dalam memastikan bahwa alat medis aman dan akurat. Menghentikan penggunaan dan melapor adalah langkah yang tepat. | D
Permenkes No. 54 Tahun 2015 | Sebuah alat pengukur suhu tubuh di ruang IGD menunjukkan hasil tidak akurat karena tidak pernah dilakukan kalibrasi. Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh teknisi adalah? | Menunda kalibrasi sampai perbaikan rutin berikutnya | 0 | Mengabaikan masalah selama alat masih berfungsi | 0 | Melakukan kalibrasi segera sesuai standar | 1 | Mengganti alat tersebut tanpa perlu kalibrasi | 0 | Meminta dokter untuk tidak menggunakan alat ini | 0 | Permenkes No. 54 Tahun 2015 menekankan pentingnya kalibrasi rutin untuk memastikan keakuratan alat kesehatan. Oleh karena itu, kalibrasi segera adalah langkah yang sesuai. | C
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Selama perbaikan, seorang teknisi mendapati adanya masalah pada sirkuit utama dari alat EKG yang digunakan untuk pemantauan pasien. Berdasarkan dasar-dasar teknik elektromedis, bagian mana yang harus diperiksa lebih dulu? | Kondisi sirkuit digital dalam alat | 0 | Bagian konduktor dan kabel yang menghubungkan ke sistem | 1 | Area display untuk memastikan alat berfungsi | 0 | Unit daya listrik alat tersebut | 0 | Sistem pemanas alat untuk menghindari gangguan | 0 | Berdasarkan dasar teknik elektromedis, masalah koneksi dan kabel dapat sering menjadi penyebab ketidakakuratan pada alat EKG. Memeriksa kabel dan konduktor adalah langkah pertama yang tepat. | B
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Medis | Mesin ventilator di ICU memberikan alarm bahwa tekanan udara terlalu rendah. Berdasarkan teknik pemeliharaan alat medis, langkah pertama apa yang harus dilakukan teknisi untuk memastikan alat bekerja dengan benar? | Menonaktifkan alat sampai alarm berhenti | 0 | Memeriksa sirkulasi udara pada ventilator terlebih dahulu | 0 | Menunggu hingga tekanan kembali normal | 0 | Memeriksa sumber tekanan gas dan koneksi ventilator | 1 | Membiarkan alat tetap bekerja tanpa perbaikan | 0 | Tekanan udara rendah pada ventilator dapat disebabkan oleh masalah pada sumber tekanan atau koneksi. Oleh karena itu, memeriksa sumber tekanan dan koneksi adalah langkah yang tepat. | D
Kalibrasi Alat Elektromedis | Teknisi di rumah sakit diminta melakukan kalibrasi pada alat X-ray yang jarang digunakan. Apa alasan utama untuk tetap melakukan kalibrasi pada alat ini walaupun tidak digunakan sering? | Agar alat terlihat lebih bersih | 0 | Untuk memelihara bagian luar alat agar tidak berdebu | 0 | Agar dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan | 0 | Untuk memastikan akurasi dan keselamatan alat saat digunakan | 1 | Agar dokter mudah menggunakannya kapan saja | 0 | Kalibrasi adalah prosedur penting untuk memastikan keakuratan dan keselamatan, terutama pada alat yang memiliki risiko tinggi, seperti X-ray. Akurasi dan keselamatan harus tetap dijaga meskipun jarang digunakan. | D
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Seorang teknisi elektromedis bekerja di ruang MRI untuk memeriksa komponen alat. Apa yang seharusnya dilakukan teknisi untuk menjaga keselamatannya selama bekerja di ruang tersebut? | Membawa alat berisi logam agar lebih mudah memperbaiki | 0 | Menggunakan perlindungan alat pelindung diri biasa | 0 | Menghindari alat atau bahan berbahan logam di dalam ruangan MRI | 1 | Menyimpan peralatan logam di dekat mesin MRI | 0 | Memastikan area bebas dari benda berbahaya | 0 | Ruang MRI memiliki medan magnet sangat kuat sehingga benda berbahan logam dapat menjadi berbahaya jika berada di area ini. Oleh karena itu, menghindari alat berbahan logam adalah langkah keselamatan utama. | C
Manajemen Risiko dalam Elektromedis | Alat monitor jantung yang baru dipasang di ruang ICU menunjukkan hasil yang tidak stabil. Apa langkah pertama yang harus dilakukan teknisi dalam upaya manajemen risiko terkait masalah ini? | Melakukan pemeriksaan kabel dan koneksi alat | 1 | Mengganti monitor jantung dengan alat lain | 0 | Menunggu hingga alat berfungsi stabil | 0 | Mematikan alat tanpa melapor | 0 | Mengabaikan masalah ini selama tidak ada efek pada pasien | 0 | Dalam manajemen risiko, langkah pertama adalah memastikan semua koneksi dan kabel dalam kondisi baik sebelum memutuskan penggantian alat. Memeriksa kabel adalah langkah tepat dalam situasi ini. | A
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Rumah sakit mengalami kekurangan suku cadang untuk monitor pasien di ICU. Apa langkah yang seharusnya dilakukan teknisi elektromedis untuk mengatasi masalah ini? | Memesan suku cadang lebih awal sebelum stok habis | 1 | Menunggu sampai semua alat rusak terlebih dahulu | 0 | Meminta dokter untuk mengurangi penggunaan alat | 0 | Meminjam suku cadang dari rumah sakit lain | 0 | Membeli suku cadang dalam jumlah besar tanpa perhitungan | 0 | Proses pengelolaan logistik yang baik meliputi pemesanan stok sebelum habis untuk memastikan ketersediaan suku cadang sesuai kebutuhan. Memesan lebih awal adalah langkah yang efisien. | A
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat | Alat USG menunjukkan gambar yang tidak jelas selama digunakan pada pasien. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan teknisi dalam mengatasi masalah ini? | Menyeka layar untuk membersihkan debu | 0 | Membiarkan penggunaan jika pasien tidak merasa terganggu | 0 | Memastikan kabel dan koneksi alat sudah benar | 1 | Mengganti komponen gambar alat USG | 0 | Mengabaikan masalah jika hasilnya cukup terbaca | 0 | Langkah pertama yang tepat dalam evaluasi kinerja adalah memastikan kabel dan koneksi dalam kondisi baik, karena ini sering menjadi penyebab gambar yang tidak jelas pada perangkat seperti USG. | C
Etika dan Hukum dalam Elektromedis | Seorang teknisi menemukan bahwa mesin anestesi di ruang operasi belum pernah diuji sejak terakhir kali digunakan. Berdasarkan prinsip etika dan hukum, apa langkah yang harus diambil teknisi? | Menggunakan alat meski belum diuji | 0 | Mengabaikan tes karena alat tampak berfungsi | 0 | Menunggu sampai pasien di ruangan tersebut | 0 | Menghentikan penggunaan dan melakukan pengujian terlebih dahulu | 1 | Mengganti alat anestesi dengan alat lain | 0 | Sesuai prinsip etika dan hukum, semua peralatan medis harus diuji untuk memastikan keamanan pasien. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah menghentikan penggunaan dan menguji alat sebelum digunakan. | D
Teknologi Terkini dalam Elektromedis | Rumah sakit berencana untuk menerapkan sistem telemedicine dan membutuhkan perangkat elektromedis jarak jauh. Apa yang perlu diperhatikan teknisi untuk memastikan implementasi berjalan baik? | Memastikan koneksi alat selalu stabil | 0 | Memberikan pelatihan rutin untuk dokter | 0 | Menghubungkan alat dengan mudah ke jaringan rumah sakit | 0 | Memastikan alat memenuhi standar keamanan dan privasi | 1 | Memperbanyak jumlah alat untuk keperluan telemedicine | 0 | Teknologi telemedicine membutuhkan alat yang aman dan memenuhi standar privasi. Hal ini penting karena data pasien harus tetap terjaga kerahasiaannya. | D