## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Dalam penyusunan rencana operasional kegiatan laboratorium, mana yang termasuk dalam aspek yang paling krusial untuk menjamin kelancaran eksperimen yang melibatkan bahan kimia berbahaya? | Menyusun rencana alokasi waktu yang ketat untuk setiap tahapan eksperimen tanpa memperhatikan fleksibilitas | 0 | Mengatur jadwal penggunaan peralatan berdasarkan urutan prioritas eksperimen, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan alat | 0 | Membuat jadwal yang memperhitungkan waktu pengawasan ekstra untuk eksperimen berbahaya, tetapi tanpa memberi ruang untuk penyesuaian waktu | 0 | Mengatur jadwal penggunaan peralatan dan bahan dengan alokasi waktu yang fleksibel serta menyediakan waktu untuk penyesuaian eksperimen secara real-time | 1 | Menetapkan prosedur standar operasional untuk setiap eksperimen, dengan pengawasan ketat dari pengajaran dan pengawasan sepanjang eksperimen | 0 | Pengaturan waktu dan alokasi bahan yang fleksibel serta pengawasan yang memadai sangat penting untuk eksperimen berbahaya, untuk memastikan eksperimen berjalan lancar dan aman. | D
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Dalam merencanakan kegiatan eksperimen di laboratorium dengan peralatan yang sangat sensitif, apa langkah yang harus diutamakan dalam perencanaan untuk memastikan eksperimen berjalan lancar tanpa merusak peralatan tersebut? | Mengalokasikan penggunaan peralatan sensitif secara bergantian antara kelompok eksperimen yang berbeda tanpa pengawasan khusus | 0 | Memilih peralatan yang lebih murah untuk eksperimen guna mengurangi risiko kerusakan pada peralatan sensitif yang mahal | 0 | Mengurangi jumlah eksperimen dalam periode yang sama untuk menghindari penggunaan peralatan sensitif secara berlebihan | 0 | Membagi penggunaan peralatan sensitif ke beberapa tahap eksperimen untuk memastikan tidak ada peralatan yang terpakai secara bersamaan | 0 | Menyusun jadwal penggunaan peralatan sensitif dengan mempertimbangkan jenis eksperimen dan pengawasan ketat terhadap pemeliharaan alat | 1 | Pengawasan ketat dan perencanaan jadwal yang cermat sangat penting dalam penggunaan peralatan sensitif, guna mencegah kerusakan dan memastikan eksperimen berjalan dengan aman. | E
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Dalam rangka memastikan eksperimen di laboratorium dapat berjalan efektif, mana dari langkah berikut ini yang paling tepat dalam hal pengaturan bahan yang digunakan? | Menggunakan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, tanpa memeriksa kesesuaian bahan dengan prosedur eksperimen yang ada | 0 | Mengatur bahan sesuai dengan urutan eksperimen yang telah ditentukan, meskipun tidak mempertimbangkan ketersediaan bahan dalam jumlah yang cukup | 0 | Menyusun bahan eksperimen dengan urutan yang fleksibel, memungkinkan perubahan bahan sesuai dengan kebutuhan eksperimen | 1 | Menggunakan bahan eksperimen dalam jumlah besar sekaligus untuk menghindari pemborosan bahan, meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik eksperimen | 0 | Menghitung kebutuhan bahan berdasarkan jumlah peserta eksperimen, tanpa memperhitungkan ketepatan dosis yang diperlukan dalam eksperimen | 0 | Penyesuaian bahan dengan eksperimen yang tepat dan pengaturan yang fleksibel sangat penting untuk kelancaran eksperimen, memastikan semua bahan tersedia dan sesuai kebutuhan eksperimen. | C
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Untuk eksperimen yang melibatkan pengajaran dan pengawasan yang intensif, aspek apa yang harus diprioritaskan dalam merencanakan kegiatan laboratorium agar dapat berjalan efektif dan aman? | Membatasi jumlah eksperimen dengan mengurangi tingkat kesulitan eksperimen untuk memastikan semuanya dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas | 0 | Meningkatkan pengawasan terhadap eksperimen yang lebih berisiko, sambil memberikan kebebasan kepada peserta untuk menentukan urutan eksperimen | 0 | Menyusun jadwal yang ketat untuk eksperimen tanpa memberi ruang untuk penyesuaian waktu jika eksperimen membutuhkan perhatian lebih | 0 | Menyusun jadwal dan alokasi waktu yang fleksibel dengan pengawasan ketat, memastikan eksperimen dapat dilakukan dengan aman dan efisien | 1 | Mengurangi waktu eksperimen untuk memberikan lebih banyak waktu bagi peserta dalam mengerjakan eksperimen secara mandiri | 0 | Pengawasan ketat dan penjadwalan fleksibel yang memungkinkan penyesuaian selama eksperimen berjalan, sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi dalam eksperimen berisiko tinggi. | D
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Dalam merencanakan kegiatan eksperimen yang melibatkan banyak pihak, baik pengajaran maupun pengawasan, langkah apa yang harus diambil untuk mengatur koordinasi secara efektif? | Mengutamakan pengawasan oleh pengajaran di awal eksperimen, dengan pengawasan lanjutan dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung | 0 | Mengoptimalkan komunikasi antara pengajaran dan pengawasan dengan menentukan waktu koordinasi secara rinci untuk setiap tahap eksperimen | 1 | Mengatur jadwal eksperimen secara terpisah antara pengajaran dan pengawasan, dengan masing-masing pihak bekerja secara independen | 0 | Mengandalkan pengajaran untuk mengatur semua koordinasi, dengan pengawasan minimal untuk memastikan eksperimen berjalan sesuai rencana | 0 | Membuat sistem koordinasi yang lebih sederhana tanpa melibatkan banyak pihak, dengan mengandalkan penilaian diri oleh peserta eksperimen | 0 | Koordinasi yang baik antara pengajaran dan pengawasan sangat penting untuk menjaga kelancaran eksperimen dan memastikan eksperimen berjalan dengan efektif dan aman. | B
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Dalam proses perencanaan kegiatan laboratorium, penting untuk memperhatikan berbagai aspek agar eksperimen dapat berjalan efektif. Saat menyusun jadwal eksperimen yang melibatkan banyak peralatan, apa yang perlu diprioritaskan? | Pengaturan waktu eksperimen yang ketat dengan alokasi peralatan yang sama | 0 | Pemilihan eksperimen yang bisa menggunakan peralatan yang sama untuk menghemat waktu | 1 | Penjadwalan berdasarkan jenis eksperimen yang dilakukan untuk mempercepat proses | 0 | Pembagian waktu berdasarkan urgensi eksperimen tanpa memperhatikan keterbatasan alat | 0 | Menghindari jadwal yang saling bertabrakan antar kelompok | 0 | Dalam perencanaan, penting untuk memperhatikan ketersediaan peralatan serta durasi waktu yang diperlukan oleh setiap eksperimen. | B
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Eksperimen yang menggunakan bahan sensitif memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan. Dalam merencanakan eksperimen dengan bahan yang sensitif terhadap suhu, langkah apa yang perlu diambil? | Menggunakan bahan dalam jumlah besar untuk meminimalkan perubahan suhu | 0 | Menyusun jadwal eksperimen berdasarkan waktu penggunaan bahan tanpa memikirkan suhu | 0 | Mengatur penyimpanan bahan pada suhu yang tepat selama eksperimen dan memonitor secara rutin | 1 | Menyimpan bahan di suhu rendah sebelum eksperimen dan membiarkannya pada suhu ruang selama eksperimen | 0 | Menggunakan bahan langsung tanpa memperhatikan suhu penyimpanan bahan | 0 | Pengaturan suhu yang tepat sangat penting untuk menjaga kestabilan bahan yang digunakan dalam eksperimen. | C
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Dalam perencanaan kegiatan laboratorium, perawatan alat menjadi salah satu komponen penting untuk kelancaran eksperimen. Untuk eksperimen yang membutuhkan instrumen canggih, apa yang harus dilakukan agar instrumen tetap berfungsi optimal? | Memastikan waktu kalibrasi dan perawatan instrumen sebelum eksperimen dilakukan | 1 | Menyusun jadwal ketat tanpa waktu untuk kalibrasi instrumen | 0 | Menggunakan instrumen hanya untuk eksperimen pertama dan menggunakan instrumen biasa untuk sisanya | 0 | Menyediakan cadangan instrumen canggih untuk menghindari kehabisan alat | 0 | Menggunakan instrumen tanpa kalibrasi, mengasumsikan alat tetap berfungsi baik | 0 | Kalibrasi dan perawatan yang teratur sangat diperlukan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik selama seluruh eksperimen berlangsung. | A
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Kegiatan eksperimen dengan bahan berisiko tinggi memerlukan perencanaan yang matang untuk menjaga keselamatan dan efektivitas. Dalam eksperimen yang melibatkan banyak bahan berisiko tinggi, langkah penting yang harus diambil adalah? | Menggunakan bahan dalam jumlah besar agar eksperimen selesai cepat | 0 | Menyusun eksperimen dengan pengawasan ketat, namun mengabaikan keselamatan bahan | 0 | Menyusun eksperimen dengan alokasi bahan sesuai kebutuhan dan pengawasan intensif | 1 | Menggunakan bahan sesuai dengan urutan eksperimen, tanpa memperhatikan keamanan bahan | 0 | Mengatur eksperimen dengan menurunkan jumlah bahan untuk mengurangi risiko | 0 | Pengawasan ketat dan alokasi bahan yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting untuk keselamatan dan keberhasilan eksperimen. | C
Perencanaan Kegiatan Laboratorium | Kolaborasi antara pengajaran dan pengawasan sangat penting dalam laboratorium untuk memastikan eksperimen berjalan lancar. Apa yang harus diprioritaskan dalam pengaturan eksperimen yang melibatkan pengajaran dan pengawasan intensif? | Fokus pada pengajaran dan memberikan sedikit waktu untuk pengawasan eksperimen | 0 | Mengatur waktu eksperimen dan pengajaran secara bergantian dengan sedikit interaksi | 0 | Menyusun waktu pengajaran secara terpisah dengan pengawasan eksperimen | 0 | Menyediakan waktu khusus untuk pengawasan dan mengurangi waktu untuk pengajaran | 0 | Menyusun waktu pengajaran dan pengawasan eksperimen secara terintegrasi agar pengajaran dapat langsung diterapkan selama eksperimen | 1 | Integrasi antara pengajaran dan pengawasan sangat penting untuk memastikan siswa dapat belajar langsung dari eksperimen yang dilakukan. | E
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Dalam penggunaan alat pemanas di laboratorium, sangat penting untuk mematuhi prosedur keselamatan, terutama ketika bekerja dengan bahan yang mudah terbakar. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan sebelum memulai pengoperasian alat pemanas ini? | Mengoperasikan alat langsung setelah dihubungkan ke sumber listrik | 0 | Memastikan bahan-bahan mudah terbakar berada pada jarak yang aman dari alat pemanas | 1 | Menggunakan alat pemanas tanpa memperhatikan jarak bahan karena alat dilengkapi pengaman | 0 | Mengoperasikan alat dalam ruangan tertutup agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya | 0 | Mengabaikan panduan keamanan jika alat digunakan dalam waktu singkat | 0 | Menjaga jarak aman dari bahan mudah terbakar sangat penting dalam pengoperasian alat pemanas untuk mencegah risiko kebakaran. | B
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Dalam penggunaan bahan kimia beracun untuk eksperimen, perlindungan diri adalah prioritas utama. Apa peralatan yang paling tepat digunakan selama eksperimen untuk melindungi diri dari paparan zat beracun tersebut? | Menggunakan sarung tangan biasa tanpa pelindung mata karena bahan beracun tidak mudah menguap | 0 | Hanya menggunakan masker untuk melindungi dari gas beracun, tanpa pelindung mata atau sarung tangan | 0 | Menggunakan sarung tangan saja, karena sudah cukup untuk menghindari kontak langsung | 0 | Menggunakan pelindung mata, sarung tangan khusus, dan masker sesuai dengan petunjuk keamanan bahan | 1 | Tidak menggunakan alat pelindung karena eksperimen berskala kecil | 0 | Menggunakan pelindung mata, sarung tangan, dan masker adalah cara paling aman untuk mencegah paparan zat beracun. | D
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Ketika bekerja dengan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan udara, apa prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan bahan tersebut tidak bereaksi secara tak terduga selama eksperimen? | Membuka wadah bahan kimia dengan cepat untuk menghindari reaksi lambat | 0 | Menggunakan bahan di ruang terbuka agar reaksinya bisa dikendalikan dengan cepat | 0 | Menggunakan bahan kimia di dalam ruangan dengan sistem ventilasi tertutup yang aman | 1 | Membiarkan bahan terekspos udara sesaat sebelum digunakan untuk penyesuaian kondisi lingkungan | 0 | Mengabaikan risiko reaksi karena bahan digunakan dalam jumlah kecil | 0 | Sistem ventilasi tertutup memastikan bahwa bahan yang bereaksi dengan udara dapat digunakan dengan aman tanpa risiko reaksi tak terduga. | C
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Dalam penggunaan bahan berbahaya yang dapat melepaskan gas beracun, peralatan apa yang harus dipastikan bekerja dengan baik untuk menjaga keselamatan selama eksperimen berlangsung? | Menggunakan alat pelindung diri seperti masker tanpa memperhatikan ventilasi ruangan | 0 | Memastikan ventilasi dan alat penyedot udara di laboratorium berfungsi dengan baik sebelum memulai eksperimen | 1 | Membuka jendela ruangan tanpa menggunakan alat penyedot udara karena gas cepat menguap | 0 | Menggunakan ruangan tertutup agar gas tidak menyebar ke lingkungan lain | 0 | Menggunakan masker biasa karena gas hanya berbahaya jika terhirup dalam jumlah besar | 0 | Ventilasi dan alat penyedot udara yang berfungsi baik sangat penting untuk menjaga ruangan bebas dari gas beracun selama eksperimen. | B
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Saat membersihkan peralatan laboratorium setelah penggunaan bahan berbahaya, apa langkah yang paling tepat untuk memastikan peralatan aman digunakan kembali di eksperimen berikutnya? | Membersihkan peralatan dengan air biasa tanpa memperhatikan sisa bahan berbahaya | 0 | Menyimpan peralatan tanpa membersihkan karena digunakan dalam eksperimen serupa berikutnya | 0 | Membersihkan peralatan dengan bahan pembersih umum meskipun ada sisa bahan berbahaya | 0 | Hanya membersihkan peralatan jika ada sisa bahan yang terlihat jelas | 0 | Menggunakan prosedur pembersihan sesuai dengan jenis bahan berbahaya yang digunakan, termasuk sterilisasi jika diperlukan | 1 | Pembersihan sesuai prosedur yang tepat untuk bahan berbahaya sangat penting untuk menghindari kontaminasi dan risiko keselamatan di eksperimen berikutnya. | E
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Penggunaan centrifuge dalam laboratorium menuntut perhatian khusus terhadap penyeimbangan beban untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusakan alat. Apa yang harus dilakukan sebelum memulai pengoperasian centrifuge? | Memastikan sampel dengan berat yang sama ditempatkan berlawanan untuk keseimbangan | 1 | Mengoperasikan centrifuge tanpa memperhatikan berat sampel karena peralatan akan menyeimbangkan otomatis | 0 | Mengisi centrifuge sepenuhnya agar semua slot digunakan untuk distribusi yang merata | 0 | Memasang sampel tanpa memperhatikan posisi karena kecepatan rendah tidak berisiko | 0 | Menggunakan centrifuge hanya untuk sampel berat agar alat tidak bergetar | 0 | Menempatkan sampel dengan berat yang seimbang sangat penting untuk mencegah kerusakan centrifuge dan menjaga keamanannya. | A
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Saat menggunakan bahan kimia yang bersifat korosif di laboratorium, langkah awal apa yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan dalam penggunaan peralatan laboratorium? | Membersihkan semua peralatan sebelum penggunaan bahan korosif agar tidak ada reaksi tak terduga | 0 | Menggunakan alat pelindung diri lengkap dan memastikan bahan tidak bersentuhan langsung dengan peralatan logam | 1 | Menempatkan bahan kimia di wadah apapun yang tersedia untuk efisiensi waktu | 0 | Mengoperasikan alat dengan hati-hati tanpa perlindungan khusus karena efek korosif membutuhkan waktu | 0 | Menggunakan sarung tangan saja tanpa pelindung tambahan karena korosi hanya terjadi pada logam | 0 | Pelindung diri dan pencegahan kontak langsung dengan bahan korosif adalah langkah utama untuk menghindari kerusakan dan bahaya. | B
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Bahan mudah menguap memerlukan prosedur penyimpanan yang ketat untuk menghindari bahaya. Di manakah lokasi penyimpanan yang tepat untuk bahan ini dalam lingkungan laboratorium? | Menyimpan bahan mudah menguap di ruang terbuka agar tidak terkonsentrasi dalam satu area | 0 | Menyimpan bahan di lemari besi tanpa ventilasi untuk menghindari paparan | 0 | Menyimpan bahan di area berdekatan dengan alat pemanas untuk mempermudah akses saat dibutuhkan | 0 | Menyimpan bahan di tempat dengan ventilasi baik dan tertutup untuk mencegah akumulasi uap berbahaya | 1 | Menempatkan bahan di laboratorium biasa tanpa prosedur khusus karena hanya digunakan sesekali | 0 | Penyimpanan bahan mudah menguap harus dilakukan di tempat dengan ventilasi yang baik dan tertutup untuk menghindari akumulasi uap. | D
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Dalam situasi di mana alat laboratorium mengalami kerusakan ringan selama eksperimen, apa langkah paling aman yang harus diambil sebelum melanjutkan eksperimen? | Melanjutkan eksperimen dengan alat yang rusak untuk menyelesaikan uji coba sesegera mungkin | 0 | Menggunakan alat yang rusak jika fungsi dasarnya masih bekerja dengan baik | 0 | Menghentikan eksperimen dan memeriksa kondisi alat dengan teknisi atau mengganti peralatan yang rusak | 1 | Menunda pengecekan alat hingga eksperimen selesai untuk efisiensi waktu | 0 | Memperbaiki alat secara cepat tanpa prosedur formal jika kerusakan tampak kecil | 0 | Menghentikan eksperimen dan memeriksa kondisi alat adalah langkah yang tepat untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. | C
Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan | Saat menggunakan peralatan yang membutuhkan kalibrasi rutin, seperti spektrofotometer, bagaimana prosedur kalibrasi yang benar sebelum digunakan dalam eksperimen? | Menggunakan alat tanpa kalibrasi karena kalibrasi hanya diperlukan jika hasil eksperimen tidak akurat | 0 | Melakukan kalibrasi sesuai panduan pabrikan sebelum setiap penggunaan untuk menjaga akurasi hasil | 1 | Mengabaikan kalibrasi jika alat sering digunakan dan hasil biasanya sudah stabil | 0 | Melakukan kalibrasi hanya setelah alat digunakan beberapa kali untuk menghemat waktu | 0 | Kalibrasi hanya dilakukan jika ada perbedaan mencolok dalam hasil eksperimen sebelumnya | 0 | Kalibrasi sesuai panduan pabrikan sebelum setiap penggunaan sangat penting untuk menjaga akurasi hasil eksperimen. | B
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Dalam jangka waktu tertentu, peralatan laboratorium seperti mikroskop perlu diperiksa kalibrasinya. Mengapa penting melakukan kalibrasi rutin terhadap mikroskop? | Untuk menghindari kerusakan mekanik pada mikroskop | 0 | Untuk memastikan mikroskop dapat digunakan dengan berbagai jenis objek | 0 | Supaya pengguna bisa memahami cara penggunaan yang benar | 0 | Karena peraturan mengharuskan peralatan dikalibrasi setiap bulan | 0 | Agar gambar yang dihasilkan tetap akurat dan sesuai standar | 1 | Kalibrasi rutin mikroskop penting untuk menjaga akurasi gambar yang dihasilkan dan kesesuaian dengan standar laboratorium. | E
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Bahan kimia yang disimpan di laboratorium sering kali memiliki masa simpan terbatas. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu bahan kimia telah kedaluwarsa dan harus dibuang? | Warnanya berubah dari warna asli bahan | 0 | Tertera tanggal kedaluwarsa pada label wadah bahan | 1 | Terdapat endapan pada bahan tersebut | 0 | Tidak ada reaksi kimia saat digunakan | 0 | Bau dari bahan tersebut berubah drastis dari yang seharusnya | 0 | Tanggal kedaluwarsa pada label wadah bahan adalah indikasi yang paling akurat untuk menentukan apakah bahan harus dibuang. | B
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Pemeliharaan rutin peralatan laboratorium elektronik, seperti spektrofotometer, harus memperhatikan apa yang paling penting agar alat tetap berfungsi dengan baik? | Tegangan listrik yang stabil selama penggunaan | 1 | Penggunaan alat hanya oleh operator senior | 0 | Pembersihan alat setiap kali digunakan | 0 | Alat selalu dalam keadaan dinyalakan meskipun tidak digunakan | 0 | Penyimpanan alat di tempat dengan suhu sangat rendah | 0 | Tegangan listrik yang stabil sangat penting untuk menjaga fungsi spektrofotometer agar tidak mudah rusak. | A
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Saat menyimpan bahan laboratorium seperti asam kuat, hal apa yang harus dipertimbangkan untuk mencegah risiko? | Tidak perlu perhatian khusus selama wadah tertutup rapat | 0 | Asam kuat bisa disimpan di sembarang tempat selama dalam jumlah kecil | 0 | Menyimpan asam di dekat alkali untuk menjaga keseimbangan reaksi kimia | 0 | Bahan harus dijauhkan dari sumber panas dan disimpan di area berventilasi | 1 | Bahan kimia yang kuat seperti asam hanya berbahaya saat terbuka | 0 | Asam kuat harus disimpan di tempat berventilasi jauh dari sumber panas untuk mencegah risiko kecelakaan. | D
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Penggunaan bahan kimia korosif memerlukan perhatian khusus agar peralatan tidak rusak. Apa yang menyebabkan kerusakan pada alat-alat logam di laboratorium jika sering digunakan dengan bahan kimia korosif? | Terkena uap air selama penggunaan | 0 | Reaksi kimia antara bahan korosif dan logam | 1 | Suhu lingkungan yang terlalu tinggi | 0 | Adanya debu pada permukaan logam | 0 | Penggunaan alat dalam jangka waktu terlalu lama tanpa istirahat | 0 | Reaksi kimia antara bahan korosif dan logam menyebabkan korosi yang dapat merusak peralatan laboratorium. | B
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Dalam sebuah laboratorium yang menggunakan alat berat seperti autoklaf, penting untuk menjaga peralatan dalam kondisi prima. Apa yang perlu dilakukan jika terlihat adanya penurunan performa pada autoklaf selama penggunaan rutin? | Membersihkan secara menyeluruh tanpa membongkar bagian dalam | 0 | Mengurangi frekuensi penggunaannya untuk memperpanjang usia alat | 0 | Melakukan perawatan berkala dan memeriksa bagian yang aus atau rusak | 1 | Memindahkan autoklaf ke ruangan dengan suhu lebih rendah | 0 | Meningkatkan daya listrik yang dialokasikan untuk alat tersebut | 0 | Autoklaf memerlukan perawatan berkala, dan ketika performanya menurun, pemeriksaan pada bagian yang aus atau rusak perlu dilakukan. | C
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Sebelum menyimpan peralatan laboratorium setelah digunakan untuk eksperimen, kondisi peralatan harus diperiksa. Bagaimana cara yang paling tepat untuk memastikan bahan kimia tidak meninggalkan residu yang dapat merusak alat-alat stainless steel? | Menggunakan lap kering untuk membersihkan bagian luar | 0 | Menyimpan alat tanpa membersihkan jika tidak ada residu yang terlihat | 0 | Menyemprotkan pelarut organik untuk menghilangkan residu | 0 | Menggunakan air sabun dan membilas dengan air biasa | 0 | Membilas dengan air destilasi dan mengeringkan sebelum disimpan | 1 | Stainless steel perlu dibersihkan dengan air destilasi untuk memastikan tidak ada bahan kimia yang dapat menimbulkan korosi. | E
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Ketika bekerja di laboratorium dengan bahan yang mudah teroksidasi, penyimpanan bahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk mencegah oksidasi selama penyimpanan? | Menyimpan di lemari dengan suhu stabil | 0 | Menyimpan bahan dalam wadah kedap udara dengan inert gas seperti nitrogen | 1 | Meletakkan bahan di bawah sinar UV agar terjaga kualitasnya | 0 | Menyimpan di lemari es tanpa membungkus rapat | 0 | Menjaga bahan dalam wadah terbuka untuk memantau kondisi setiap saat | 0 | Bahan yang mudah teroksidasi harus disimpan dalam wadah kedap udara dengan gas inert, seperti nitrogen, untuk mencegah oksidasi. | B
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Setelah eksperimen selesai dilakukan, peralatan laboratorium yang digunakan harus dibersihkan untuk memastikan alat siap digunakan kembali di kemudian hari. Prosedur apa yang paling tepat untuk membersihkan mikropipet yang telah digunakan dengan bahan kimia berbahaya? | Membersihkan ujung pipet saja dan membuang ujung yang kotor | 0 | Menyeka bagian luar pipet tanpa membersihkan bagian dalam | 0 | Mencuci mikropipet dengan air sabun hangat | 0 | Mensterilkan pipet secara keseluruhan menggunakan autoklaf | 1 | Merendam pipet dalam alkohol dan kemudian dikeringkan | 0 | Mikropipet yang telah terkena bahan kimia berbahaya harus disterilkan dengan autoklaf agar aman digunakan kembali. | D
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan | Penyimpanan bahan kimia dengan benar sangat penting untuk menjaga kualitas bahan dan keamanan laboratorium. Jika suatu bahan beracun perlu disimpan dalam jangka panjang, apa yang harus diperhatikan untuk memastikan keamanan penyimpanan? | Bahan disimpan dalam wadah kaca yang rapat dan terlindungi dari sinar matahari langsung | 1 | Bahan disimpan di tempat terbuka agar mudah diawasi | 0 | Bahan diletakkan di lemari besi bersama dengan bahan lain untuk efisiensi tempat | 0 | Bahan dibiarkan di dekat pintu untuk memudahkan akses jika darurat | 0 | Bahan disimpan di ruangan dengan suhu sangat rendah untuk menjaga kualitasnya | 0 | Bahan kimia beracun perlu disimpan dalam wadah kaca yang rapat dan dijauhkan dari sinar matahari langsung agar tidak rusak atau berbahaya. | A
Pengevaluasian sistem kerja laboratorium | Dalam evaluasi sistem kerja laboratorium, salah satu faktor yang penting adalah pengaturan waktu yang tepat agar eksperimen dapat dilakukan secara efisien. Mana dari tindakan berikut yang paling tepat dalam mengoptimalkan pengaturan waktu eksperimen di laboratorium? | Mengabaikan estimasi waktu prosedur demi mempercepat proses eksperimen tanpa pertimbangan kualitas | 0 | Mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap prosedur dengan memperhitungkan kemungkinan kendala teknis dan memberi pelatihan kepada staf | 1 | Menetapkan waktu eksperimen yang terlalu ketat tanpa memperhitungkan variasi eksperimen yang mungkin terjadi | 0 | Mengurangi waktu per prosedur dengan mengorbankan langkah-langkah penting demi mempercepat eksperimen | 0 | Mempercepat eksperimen dengan mengabaikan keselamatan kerja untuk mencapai hasil lebih cepat | 0 | Perencanaan waktu yang realistis dalam eksperimen dan evaluasi terhadap proses yang ada. | B
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Evaluasi terhadap penggunaan peralatan di laboratorium bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Manakah dari langkah berikut yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan peralatan laboratorium dalam proses eksperimen? | Menggunakan alat yang sama untuk semua prosedur meskipun mungkin tidak cocok dengan kebutuhan eksperimen | 0 | Mengurangi penggunaan alat agar dapat mempercepat proses meskipun dapat mempengaruhi kualitas hasil eksperimen | 0 | Memastikan setiap alat digunakan sesuai dengan fungsinya dan melakukan pemeriksaan rutin untuk menghindari kerusakan yang tidak terdeteksi | 1 | Menggunakan alat yang lebih murah meskipun tidak sesuai dengan prosedur untuk menghemat biaya | 0 | Memaksimalkan penggunaan alat dalam waktu yang sangat singkat tanpa memperhatikan prosedur yang tepat | 0 | Penggunaan alat yang tepat untuk setiap prosedur, serta pentingnya pemeriksaan dan perawatan rutin. | C
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Dalam evaluasi sistem kerja laboratorium, pengelolaan bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen harus diperhatikan. Mana di antara opsi berikut yang paling tepat dalam mengevaluasi penggunaan bahan kimia untuk efisiensi dan keselamatan? | Mengurangi jumlah bahan kimia untuk menghemat biaya, meskipun dapat mempengaruhi hasil eksperimen | 0 | Menggunakan bahan kimia yang tidak terstandarisasi untuk meningkatkan efisiensi meskipun ada risiko bagi keselamatan | 0 | Menggunakan bahan kimia dalam jumlah besar untuk mempercepat eksperimen tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan | 0 | Memastikan setiap bahan kimia digunakan dengan jumlah yang tepat sesuai prosedur eksperimen dan dengan pengawasan yang ketat | 1 | Mengabaikan peraturan keselamatan bahan kimia demi mempercepat eksperimen | 0 | Penggunaan bahan kimia yang sesuai dengan prosedur, pengawasan yang ketat, serta keselamatan kerja. | D
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Salah satu tujuan evaluasi sistem kerja laboratorium adalah untuk menilai apakah prosedur keselamatan sudah diterapkan dengan baik. Apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu untuk meningkatkan prosedur keselamatan di laboratorium? | Mengurangi jumlah prosedur keselamatan untuk mempercepat eksperimen tanpa memperhitungkan risikonya | 0 | Mengurangi jumlah alat keselamatan yang digunakan agar proses eksperimen lebih cepat | 0 | Mengandalkan pengawasan minimal terhadap prosedur keselamatan untuk meningkatkan produktivitas | 0 | Meningkatkan eksperimen meskipun hal ini berisiko terhadap keselamatan, dengan asumsi bahwa eksperimen dapat dilakukan dengan lebih cepat | 0 | Menyusun kembali prosedur keselamatan yang lebih detail dan melakukan pelatihan rutin kepada seluruh staf untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan | 1 | Peningkatan prosedur keselamatan dan pentingnya pelatihan serta kesadaran seluruh staf. | E
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Evaluasi sistem kerja laboratorium tidak hanya mengarah pada efisiensi waktu dan penggunaan alat, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia. Manakah dari tindakan berikut yang paling tepat dalam mengelola sumber daya manusia di laboratorium agar eksperimen dapat dilakukan secara efisien? | Memberikan pelatihan yang sesuai untuk setiap anggota laboratorium agar mereka dapat bekerja dengan efisien, serta menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas | 1 | Menambah jumlah staf tanpa pelatihan yang tepat untuk mengurangi waktu eksperimen | 0 | Mengurangi pelatihan staf untuk menghemat waktu dan fokus pada eksperimen tanpa mempedulikan kemampuan teknis staf | 0 | Menambah tugas staf agar mereka dapat menyelesaikan lebih banyak eksperimen meskipun meningkatkan beban kerja | 0 | Mengabaikan distribusi pekerjaan yang tepat agar staf dapat bekerja lebih cepat meskipun mengorbankan kualitas | 0 | Pelatihan dan pembagian tugas yang jelas agar sumber daya manusia bekerja dengan efisien. | A
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Salah satu tujuan evaluasi sistem kerja di laboratorium adalah untuk meningkatkan kualitas eksperimen. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa semua prosedur yang diterapkan di laboratorium dapat menghasilkan hasil eksperimen yang berkualitas tinggi dan efisien? | Menyederhanakan prosedur untuk mempercepat proses eksperimen, tanpa memperhatikan risiko yang dapat terjadi | 0 | Mengubah prosedur kerja secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap keselamatan dan kualitas eksperimen | 0 | Mengikuti prosedur yang sudah ada dengan ketat, serta melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan prosedur dan mengurangi kesalahan | 1 | Menerapkan teknologi baru tanpa melakukan uji kelayakan terhadap prosedur yang ada | 0 | Mempercepat seluruh prosedur untuk meningkatkan jumlah eksperimen meskipun dapat mengurangi akurasi hasil | 0 | Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas eksperimen serta meminimalisir kesalahan. | C
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, evaluasi terhadap peralatan dan bahan kimia sangat penting. Langkah apa yang paling tepat untuk mengevaluasi keselamatan penggunaan peralatan dan bahan kimia? | Menyimpan bahan kimia di tempat sembarangan untuk mempercepat proses eksperimen tanpa memikirkan bahaya yang mungkin timbul | 0 | Melakukan audit rutin terhadap penggunaan bahan kimia dan peralatan untuk memastikan mereka disimpan dengan benar dan digunakan sesuai prosedur keselamatan | 1 | Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan mengganti semua bahan kimia dengan bahan yang lebih murah meskipun kurang efektif | 0 | Menggunakan bahan kimia lebih banyak untuk mempercepat eksperimen tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap keselamatan kerja | 0 | Mengabaikan prosedur keselamatan bahan kimia untuk meningkatkan efisiensi kerja laboratorium | 0 | Audit keselamatan rutin terhadap penggunaan bahan kimia dan peralatan untuk memastikan penggunaan yang aman dan sesuai prosedur. | B
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Dalam rangka evaluasi efisiensi sistem kerja laboratorium, penting untuk menilai aspek pengaturan waktu. Apa yang harus dilakukan agar waktu yang digunakan untuk eksperimen dapat dimaksimalkan tanpa mengurangi kualitas hasil eksperimen? | Mengatur waktu eksperimen secepat mungkin tanpa mempertimbangkan potensi kesalahan yang mungkin terjadi | 0 | Mengurangi waktu untuk evaluasi dan analisis hasil eksperimen untuk mempercepat penyelesaian tugas | 0 | Mempercepat eksperimen dengan mengurangi durasi setiap langkah, meskipun dapat mengurangi ketelitian eksperimen | 0 | Menyusun jadwal yang realistis dan mempertimbangkan setiap tahap eksperimen dengan memperhitungkan kemungkinan kendala yang dapat terjadi | 1 | Membatasi waktu eksperimen hanya berdasarkan estimasi waktu yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di laboratorium | 0 | Merencanakan waktu eksperimen secara realistis dengan mempertimbangkan kemungkinan kendala yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas eksperimen. | D
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Dalam evaluasi sistem kerja di laboratorium, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efisien sangat penting. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan staf di laboratorium dapat bekerja dengan efisien dan mengurangi potensi kesalahan dalam eksperimen? | Melakukan pelatihan yang terus-menerus dan memberikan pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kompetensi masing-masing staf | 1 | Memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi staf untuk mempercepat eksperimen | 0 | Meningkatkan jam kerja staf laboratorium untuk meningkatkan jumlah eksperimen meskipun dapat menambah potensi kesalahan | 0 | Menambah jumlah staf tanpa pelatihan atau pembagian tugas yang jelas untuk mempercepat eksperimen | 0 | Mengurangi jumlah staf agar biaya laboratorium dapat lebih efisien meskipun beban kerja staf meningkat | 0 | Pelatihan dan pembagian tugas yang jelas agar staf dapat bekerja dengan efisien dan mengurangi kesalahan dalam eksperimen. | A
Pengeevaluasian sistem kerja laboratorium | Efektivitas sistem kerja laboratorium juga dipengaruhi oleh faktor pengelolaan bahan dan peralatan yang ada. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola bahan dan peralatan di laboratorium agar eksperimen dapat dilakukan dengan efisien dan aman? | Menggunakan peralatan secara terus-menerus tanpa melakukan perawatan atau kalibrasi untuk menghemat waktu | 0 | Mengabaikan pengelolaan bahan dan peralatan untuk mempercepat eksperimen meskipun dapat meningkatkan risiko kecelakaan | 0 | Melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap peralatan serta memastikan bahan kimia digunakan sesuai prosedur dan disimpan dengan aman | 1 | Mengganti peralatan lama dengan yang lebih murah tanpa mempertimbangkan kecocokan alat dengan prosedur eksperimen | 0 | Menggunakan bahan kimia lebih banyak untuk meningkatkan kecepatan eksperimen tanpa mengutamakan keselamatan | 0 | Perawatan rutin peralatan dan pengelolaan bahan yang sesuai dengan prosedur keselamatan agar eksperimen dapat berjalan dengan aman dan efisien. | C
Pengembangan kegiatan laboratorium | Dalam rangka pengembangan kegiatan laboratorium, penting untuk mengetahui metode eksperimen yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan akurasi hasil. Metode eksperimen yang efisien harus mempertimbangkan berbagai faktor. Apa yang dimaksud dengan metode eksperimen efisien? | Metode yang memerlukan waktu lebih lama untuk memastikan akurasi data yang lebih tinggi | 0 | Metode yang menggunakan peralatan laboratorium yang lebih mahal tanpa mempertimbangkan efektivitas biaya | 0 | Metode yang mengurangi jumlah eksperimen untuk meningkatkan kecepatan proses, namun mengurangi ketelitian hasil | 0 | Metode yang memungkinkan eksperimen dilakukan dengan jumlah sumber daya minimal tanpa mengurangi kualitas hasil | 1 | Metode yang mengabaikan peralatan terbaru untuk tetap menggunakan alat yang sudah ada meskipun sudah usang | 0 | Efisiensi eksperimen dengan mengurangi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. | D
Pengembangan kegiatan laboratorium | Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal di laboratorium, pengembangan kurikulum menjadi sangat penting. Pengembangan kurikulum yang baik harus mengintegrasikan teori dengan praktik secara tepat. Apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum laboratorium? | Menambah jumlah teori yang dibahas di dalam laboratorium | 0 | Menyesuaikan materi eksperimen dengan tujuan pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru | 1 | Mengurangi waktu yang digunakan untuk eksperimen praktikum dan lebih banyak diskusi teori | 0 | Mengurangi interaksi praktikum untuk fokus pada pengembangan perangkat lunak dalam laboratorium | 0 | Menambah alat laboratorium tanpa memperbaharui kurikulum atau prosedur eksperimen | 0 | Pengembangan kurikulum laboratorium bertujuan untuk meningkatkan relevansi eksperimen dengan perkembangan ilmu pengetahuan. | B
Pengembangan kegiatan laboratorium | Teknologi terbaru sering kali diterapkan dalam kegiatan laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi eksperimen. Teknologi yang digunakan harus mendukung peningkatan kualitas hasil eksperimen. Apa yang dimaksud dengan penggunaan teknologi terbaru di laboratorium? | Mempercepat seluruh proses eksperimen tanpa mempertimbangkan kualitas hasil | 0 | Mengurangi peran staf laboratorium dalam pengambilan keputusan terkait eksperimen | 0 | Meningkatkan ketelitian dan efisiensi eksperimen melalui perangkat yang lebih canggih | 1 | Menambah jumlah eksperimen yang dilakukan untuk mempercepat output hasil | 0 | Mengurangi biaya operasional laboratorium meskipun mengorbankan kualitas eksperimen | 0 | Teknologi terbaru di laboratorium berfungsi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi eksperimen. | C
Pengembangan kegiatan laboratorium | Penggunaan bahan dan peralatan yang tepat di laboratorium merupakan aspek penting dalam pengembangan kegiatan laboratorium yang efisien. Pemilihan bahan dan peralatan harus mempertimbangkan berbagai faktor. Apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan dan peralatan yang tepat untuk eksperimen di laboratorium? | Harga bahan dan peralatan yang murah tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan eksperimen | 0 | Kesesuaian bahan dan peralatan dengan tujuan eksperimen serta standar keselamatan yang berlaku | 1 | Jumlah bahan yang digunakan, meskipun bisa mengurangi kualitas hasil | 0 | Ketersediaan bahan dan peralatan tanpa memperhatikan ketepatan fungsinya dalam eksperimen | 0 | Ketahanan bahan dan peralatan meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan | 0 | Pemilihan bahan dan peralatan harus didasarkan pada kesesuaian fungsinya dengan eksperimen dan prosedur keselamatan. | B
Pengembangan kegiatan laboratorium | Peningkatan keterampilan staf laboratorium sangat penting dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan laboratorium. Staf yang terampil dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat dan meningkatkan kualitas eksperimen. Apa tujuan utama dari peningkatan keterampilan staf laboratorium dalam konteks pengembangan kegiatan laboratorium? | Agar staf dapat lebih cepat menyelesaikan tugas meskipun tanpa memperhatikan prosedur yang benar | 0 | Agar staf dapat bekerja dengan perangkat laboratorium terbaru tanpa memahami cara penggunaannya dengan baik | 0 | Agar staf dapat melakukan eksperimen lebih banyak meskipun kualitas hasil eksperimen berkurang | 0 | Agar staf dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk eksperimen tanpa mempertimbangkan kualitas eksperimen | 0 | Agar staf dapat mengidentifikasi masalah secara efektif dan meningkatkan kualitas eksperimen yang dilakukan | 1 | Peningkatan keterampilan staf bertujuan untuk meningkatkan kualitas eksperimen melalui kemampuan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan eksperimen dengan tepat. | E
Pengembangan kegiatan laboratorium | Pengembangan kurikulum laboratorium yang efektif mencakup beberapa elemen penting. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas siswa. Apa yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas siswa dalam kurikulum laboratorium? | Mengarahkan siswa untuk memahami konsep melalui eksperimen langsung yang relevan dengan teori yang dipelajari | 1 | Memberikan lebih banyak teori daripada praktikum untuk memperdalam pemahaman siswa | 0 | Menyediakan eksperimen yang tidak memerlukan penguasaan teori, hanya mengandalkan pengamatan | 0 | Membatasi eksperimen untuk tujuan penghematan biaya meskipun mengurangi kualitas belajar | 0 | Memberikan eksperimen yang sangat teknis tanpa memberikan penjelasan yang cukup | 0 | Peningkatan kapasitas siswa berfokus pada penguatan pemahaman melalui praktik eksperimen yang mendalam dan relevan dengan teori yang diajarkan. | A
Pengembangan kegiatan laboratorium | Dalam rangka pengembangan kegiatan laboratorium, penggunaan metode eksperimen yang efisien sangat penting. Apa yang dimaksud dengan metode eksperimen yang efisien? | Metode eksperimen yang meminimalkan waktu tanpa mempertimbangkan kualitas hasil eksperimen | 0 | Metode eksperimen yang menghasilkan data yang akurat dan relevan sambil mengoptimalkan waktu dan sumber daya | 1 | Metode eksperimen yang lebih murah namun kurang memadai untuk mencapai tujuan eksperimen | 0 | Metode eksperimen yang hanya menggunakan bahan dan alat yang tersedia di laboratorium, meskipun tidak sesuai dengan tujuan eksperimen | 0 | Metode eksperimen yang mengurangi jumlah staf tetapi meningkatkan beban kerja | 0 | Metode eksperimen yang efisien mengutamakan akurasi dan relevansi hasil eksperimen sembari mempertimbangkan waktu dan sumber daya. | B
Pengembangan kegiatan laboratorium | Dalam konteks pengembangan kegiatan laboratorium, pemanfaatan teknologi baru dapat membantu mempercepat proses eksperimen. Apa dampak utama dari pemanfaatan teknologi baru dalam laboratorium? | Mempercepat proses eksperimen tanpa memperhatikan keselamatan kerja | 0 | Memungkinkan eksperimen lebih banyak dilakukan dengan sedikit perhatian pada prosedur yang benar | 0 | Mengurangi biaya peralatan meskipun kualitas eksperimen berkurang | 0 | Mempercepat proses eksperimen dan meningkatkan akurasi hasil eksperimen, namun tetap mempertimbangkan aspek keselamatan | 1 | Mempercepat proses eksperimen tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi | 0 | Teknologi baru mempercepat eksperimen dan meningkatkan akurasi, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama. | D
Pengembangan kegiatan laboratorium | Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan kegiatan laboratorium adalah ketersediaan bahan dan peralatan yang memadai. Apa yang dimaksud dengan ketersediaan bahan dan peralatan dalam konteks ini? | Ketersediaan bahan yang murah dan mudah didapat meskipun tidak selalu sesuai dengan standar | 0 | Ketersediaan bahan dan peralatan yang memenuhi standar kualitas dan mendukung kelancaran eksperimen | 1 | Ketersediaan bahan yang sangat banyak namun tidak memperhatikan kecocokannya dengan eksperimen yang dilakukan | 0 | Ketersediaan peralatan yang paling canggih meskipun tidak relevan dengan eksperimen yang dilakukan | 0 | Ketersediaan bahan yang berlebihan untuk eksperimen dengan tujuan meminimalkan kemungkinan kekurangan | 0 | Ketersediaan bahan dan peralatan yang sesuai dengan standar akan meningkatkan efektivitas dan kualitas eksperimen. | B
Pengembangan kegiatan laboratorium | Untuk mencapai tujuan pengembangan kegiatan laboratorium, penting untuk meningkatkan kolaborasi antarstaf. Apa yang menjadi tujuan utama dari meningkatkan kolaborasi antarstaf di laboratorium? | Agar staf dapat bekerja secara individu tanpa ada interaksi antar mereka | 0 | Agar staf dapat melakukan eksperimen yang lebih cepat meskipun kualitasnya menurun | 0 | Agar staf dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan teknik untuk meningkatkan kualitas eksperimen | 1 | Agar staf lebih banyak bekerja di luar laboratorium untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di dalamnya | 0 | Agar staf lebih fokus pada tugas masing-masing tanpa adanya komunikasi yang intensif | 0 | Kolaborasi antarstaf sangat penting untuk meningkatkan kualitas eksperimen melalui pertukaran pengetahuan dan teknik | C