## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Apa yang harus dipenuhi oleh laboratorium kesehatan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009? | Standar teknis | 1 | Hanya izin operasional | 0 | Hanya peralatan | 0 | Hanya kualifikasi tenaga kerja | 0 | Tidak ada ketentuan | 0 | Laboratorium harus memenuhi standar teknis serta regulasi lainnya. | A
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Berapa tahun sekali laboratorium kesehatan harus dilakukan audit menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009? | Setiap tahun | 0 | Setiap dua tahun | 1 | Setiap lima tahun | 0 | Setiap sepuluh tahun | 0 | Tidak ada ketentuan | 0 | Audit harus dilakukan setiap dua tahun. | B
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Apakah laboratorium kesehatan wajib memiliki sertifikasi sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya untuk laboratorium besar | 0 | Hanya untuk rumah sakit | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Laboratorium kesehatan wajib memiliki sertifikasi untuk operasional. | A
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Apakah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mencakup ketentuan tentang perlindungan data pasien? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya pengaturan fasilitas | 0 | Hanya prosedur laboratorium | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Undang-Undang ini mencakup perlindungan data pasien. | A
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Apakah laboratorium kesehatan diharuskan melaporkan hasil uji kepada pemerintah? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya jika ada kesalahan | 0 | Hanya jika diminta | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Laboratorium harus melaporkan hasil uji kepada pemerintah. | A
Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan | Apakah ada ketentuan khusus tentang pembuangan limbah laboratorium dalam Peraturan ini? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya tentang penyimpanan | 0 | Hanya tentang penggunaan | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Peraturan ini mencakup ketentuan tentang pembuangan limbah laboratorium. | A
Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan | Berapa sering laboratorium kesehatan harus melakukan pemeriksaan kualitas internal? | Setiap bulan | 0 | Setiap tiga bulan | 1 | Setiap enam bulan | 0 | Setiap tahun | 0 | Tidak ada ketentuan | 0 | Pemeriksaan kualitas internal harus dilakukan setiap tiga bulan. | B
Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan | Apakah laboratorium kesehatan diwajibkan menyimpan catatan hasil uji? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya untuk uji tertentu | 0 | Hanya untuk pemeriksaan rutin | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Laboratorium diwajibkan menyimpan catatan hasil uji untuk keperluan audit dan referensi. | A
Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan | Siapa yang harus dilibatkan dalam penyusunan prosedur kerja laboratorium? | Seluruh staf | 0 | Kepala laboratorium | 1 | Tenaga teknis | 0 | Pengguna laboratorium | 0 | Pemerintah | 0 | Penyusunan prosedur kerja melibatkan Kepala laboratorium. | B
Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan | Apakah SOP laboratorium mencakup manajemen mutu? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya untuk analisis | 0 | Hanya untuk pelaporan | 0 | Tidak disebutkan | 0 | SOP laboratorium mencakup manajemen mutu untuk memastikan kualitas hasil. | A
Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan | Apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan di laboratorium? | Menyimpan kejadian | 0 | Melaporkan dan menangani | 1 | Mengabaikan kecelakaan | 0 | Mengganti peralatan | 0 | Tidak ada ketentuan | 0 | Kecelakaan harus dilaporkan dan ditangani sesuai prosedur keselamatan. | B
Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan | Apakah SOP laboratorium mencakup prosedur untuk pelatihan staf? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya untuk penggunaan alat | 0 | Hanya untuk pengambilan sampel | 0 | Tidak disebutkan | 0 | SOP laboratorium mencakup prosedur pelatihan staf untuk memastikan kompetensi. | A
Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan | Apakah SOP laboratorium harus mencakup prosedur untuk pengelolaan limbah? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya untuk penggunaan alat | 0 | Hanya untuk pembuangan sampel | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Pengelolaan limbah harus dicakup dalam SOP laboratorium untuk memenuhi standar keselamatan. | A
Manajemen Mutu di Laboratorium | Apa yang harus dilakukan jika hasil uji tidak memenuhi standar mutu? | Mengabaikan hasil uji | 0 | Mengulang analisis dan menyelidiki | 1 | Mengganti peralatan laboratorium | 0 | Melaporkan tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Tidak ada ketentuan khusus | 0 | Hasil uji yang tidak memenuhi standar harus dianalisis ulang dan penyebabnya diselidiki. | B
Manajemen Mutu di Laboratorium | Apakah sistem manajemen mutu harus mencakup pelatihan untuk staf laboratorium? | Ya | 1 | Tidak | 0 | Hanya untuk kepala laboratorium | 0 | Hanya untuk teknisi laboratorium | 0 | Tidak disebutkan | 0 | Sistem manajemen mutu harus mencakup pelatihan untuk seluruh staf laboratorium. | A
Manajemen Mutu di Laboratorium | Apa peran dari dokumen mutu dalam sistem manajemen mutu? | Menyimpan hasil uji | 0 | Mengatur prosedur dan standar | 1 | Menyimpan catatan pelatihan | 0 | Mengganti alat laboratorium | 0 | Tidak ada peran khusus | 0 | Dokumen mutu berfungsi untuk mengatur prosedur dan standar dalam sistem manajemen mutu. | B
Manajemen Mutu di Laboratorium | Bagaimana cara laboratorium memastikan bahwa prosedur manajemen mutu diterapkan dengan benar? | Mengandalkan laporan eksternal | 0 | Melakukan audit internal | 1 | Mengganti staf secara berkala | 0 | Mengabaikan ketidakpatuhan | 0 | Tidak ada ketentuan khusus | 0 | Laboratorium harus melakukan audit internal untuk memastikan penerapan prosedur dengan benar. | B
Manajemen Mutu di Laboratorium | Apa yang harus dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem manajemen mutu? | Mengabaikan ketidaksesuaian | 0 | Mengidentifikasi dan memperbaiki | 1 | Menyalahkan pihak lain | 0 | Mengganti prosedur tanpa evaluasi | 0 | Tidak ada ketentuan khusus | 0 | Ketidaksesuaian dalam sistem manajemen mutu harus diidentifikasi dan diperbaiki. | B
Teknik dan Prosedur Pengujian Laboratorium | Dalam mikrobiologi, metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri dalam sampel? | Uji koagulasi | 0 | Tidak ada metode khusus | 0 | Uji pH | 0 | Pemeriksaan kadar protein | 0 | Pewarnaan Gram | 1 | Pewarnaan Gram adalah metode utama dalam identifikasi bakteri. | E
Teknik dan Prosedur Pengujian Laboratorium | Dalam imunologi, apa yang dimaksud dengan uji ELISA? | Uji enzim untuk kadar kolesterol | 0 | Tidak ada uji khusus | 0 | Uji darah untuk glukosa | 0 | Uji fungsi hati | 0 | Uji enzim untuk deteksi antigen-antibodi | 1 | Uji ELISA digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi menggunakan enzim. | E
Teknik dan Prosedur Pengujian Laboratorium | Apa fungsi dari kontrol positif dalam pengujian laboratorium? | Mengukur kadar pH | 0 | Tidak ada fungsi khusus | 0 | Mengidentifikasi jenis mikroba | 0 | Mengukur kadar protein | 0 | Memastikan bahwa metode uji berfungsi dengan baik | 1 | Kontrol positif digunakan untuk memastikan bahwa metode uji berfungsi dengan baik. | E
Teknik dan Prosedur Pengujian Laboratorium | Apa yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium? | Memastikan sampel tidak tumpah | 0 | Menyimpan sampel pada suhu yang tepat | 1 | Menggunakan alat yang tidak bersih | 0 | Mengabaikan waktu pengambilan | 0 | Tidak ada ketentuan khusus | 0 | Sampel harus disimpan pada suhu yang tepat untuk menjaga kualitasnya. | B
Teknik dan Prosedur Pengujian Laboratorium | Dalam pengujian kimia klinik, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang? | Menggunakan alat yang bersih | 1 | Menggunakan sampel yang berbeda | 0 | Menggunakan reagen yang sudah kadaluarsa | 0 | Mengabaikan prosedur standar | 0 | Tidak ada ketentuan khusus | 0 | Alat dan bahan harus bersih untuk menghindari kontaminasi silang. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan alat laboratorium? | Teknisi luar laboratorium | 0 | Staf laboratorium yang ditunjuk | 1 | Manajer laboratorium | 0 | Asisten laboratorium | 0 | Tidak ada tanggung jawab khusus | 0 | Pemeliharaan alat laboratorium biasanya dilakukan oleh staf laboratorium yang ditunjuk. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Apa yang harus dilakukan jika ada kerusakan pada alat laboratorium selama operasi? | Mengabaikan kerusakan dan melanjutkan | 0 | Melaporkan kerusakan dan menghentikan penggunaan | 1 | Menggunakan alat tersebut dengan hati-hati | 0 | Mengganti alat tanpa evaluasi | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Kerusakan alat harus dilaporkan dan alat tidak boleh digunakan sampai diperbaiki. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Apa tujuan dari prosedur troubleshooting pada alat laboratorium? | Mengganti alat yang rusak | 0 | Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah | 1 | Mengabaikan masalah yang ada | 0 | Menambah komponen pada alat | 0 | Tidak ada tujuan khusus | 0 | Troubleshooting bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada alat. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Apa yang harus diperiksa selama pemeliharaan rutin alat laboratorium? | Hanya kebersihan alat | 0 | Kondisi fisik dan fungsi alat | 1 | Hanya hasil pengujian alat | 0 | Hanya kalibrasi alat | 0 | Tidak ada pemeriksaan khusus | 0 | Pemeliharaan rutin harus mencakup pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Bagaimana cara terbaik untuk menyimpan alat laboratorium yang sensitif terhadap suhu? | Menyimpannya di ruangan terbuka | 0 | Menyimpannya pada suhu yang direkomendasikan | 1 | Menyimpannya di lemari dengan suhu acak | 0 | Menyimpannya tanpa pengaturan suhu | 0 | Tidak ada cara khusus | 0 | Alat yang sensitif terhadap suhu harus disimpan pada suhu yang direkomendasikan. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium | Apa yang harus dilakukan untuk memastikan lingkungan laboratorium aman dari risiko biologis? | Tidak melakukan pembersihan rutin | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Menyimpan semua bahan di tempat terbuka | 0 | Mengabaikan prosedur keamanan | 0 | Melakukan pembersihan rutin dan menggunakan APD | 1 | Lingkungan laboratorium harus dibersihkan rutin dan APD digunakan untuk mengurangi risiko biologis. | E
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium | Apa yang harus dilakukan sebelum mulai bekerja di laboratorium? | Membaca laporan cuaca | 0 | Tidak ada persiapan khusus | 0 | Menunggu instruksi dari rekan kerja | 0 | Mengabaikan persiapan dan langsung bekerja | 0 | Memeriksa dan menggunakan APD yang sesuai | 1 | APD yang sesuai harus diperiksa dan dipakai sebelum mulai bekerja di laboratorium. | E
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium | Apa yang harus dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya? | Membiarkan bahan kimia terbuka | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Membuang bahan kimia ke tempat sampah biasa | 0 | Mengabaikan pembersihan area kerja | 0 | Menutup dan menyimpan bahan kimia sesuai prosedur | 1 | Bahan kimia harus ditutup dan disimpan sesuai prosedur setelah penggunaan. | E
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium | Bagaimana cara memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan aman? | Tidak memeriksa kondisi alat | 0 | Tidak ada pemeriksaan khusus | 0 | Menggunakan alat yang tidak terkalibrasi | 0 | Mengabaikan prosedur perawatan | 0 | Memeriksa kondisi alat secara rutin dan melakukan perawatan | 1 | Alat harus diperiksa secara rutin dan dirawat untuk memastikan keamanannya. | E
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium | Apa yang harus dilakukan jika alat laboratorium yang digunakan rusak? | Menggunakan alat tersebut meski rusak | 0 | Melaporkan kerusakan dan menghentikan penggunaan alat | 1 | Mengabaikan kerusakan dan melanjutkan penggunaan | 0 | Mengganti alat tanpa mengecek penyebab kerusakan | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Kerusakan alat harus dilaporkan dan alat tidak boleh digunakan sampai diperbaiki. | B
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Apa yang harus dilakukan dengan wadah limbah yang sudah penuh? | Dibuang langsung tanpa penanganan | 0 | Dipindahkan ke fasilitas pembuangan limbah dan diganti dengan wadah baru | 1 | Dibiarkan di laboratorium hingga penuh | 0 | Dibuang di tempat sampah biasa | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Wadah limbah yang penuh harus dipindahkan ke fasilitas pembuangan dan diganti dengan wadah baru. | B
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Apa yang perlu dilakukan untuk menghindari pencemaran silang saat menangani limbah? | Menggunakan alat yang sama untuk semua limbah | 0 | Menggunakan alat dan wadah yang berbeda untuk jenis limbah yang berbeda | 1 | Mengabaikan pembersihan alat | 0 | Menggunakan alat yang tidak bersih | 0 | Tidak ada pencegahan khusus | 0 | Alat dan wadah harus berbeda untuk setiap jenis limbah untuk mencegah pencemaran silang. | B
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Apa langkah pertama yang harus diambil jika limbah laboratorium bocor? | Mengabaikan kebocoran dan melanjutkan pekerjaan | 0 | Mengabaikan pembersihan dan melanjutkan kerja | 0 | Menghapus limbah dan membuangnya ke tempat sampah biasa | 0 | Menutup kebocoran dan melaporkan kejadian kepada supervisor | 1 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Kebocoran limbah harus ditutup dan dilaporkan kepada supervisor untuk penanganan lebih lanjut. | D
Etika dan Hukum dalam Praktik Laboratorium Kesehatan | Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab laboratorium dalam melaporkan hasil uji? | Melaporkan hasil hanya jika pasien meminta | 0 | Melaporkan hasil sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan standar kualitas | 1 | Mengabaikan waktu pelaporan | 0 | Hanya melaporkan hasil kepada dokter | 0 | Tidak ada tanggung jawab khusus | 0 | Laboratorium harus melaporkan hasil sesuai waktu yang dijadwalkan dan standar kualitas. | B
Etika dan Hukum dalam Praktik Laboratorium Kesehatan | Apa yang harus dilakukan jika laboratorium menerima permintaan informasi dari pihak ketiga tanpa izin pasien? | Memberikan informasi sesuai permintaan | 0 | Menolak memberikan informasi tanpa izin pasien dan melaporkan permintaan tersebut | 1 | Memberikan informasi dengan syarat tertentu | 0 | Mengabaikan permintaan tersebut | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Informasi tidak boleh diberikan tanpa izin pasien dan harus dilaporkan jika diminta pihak ketiga. | B
Etika dan Hukum dalam Praktik Laboratorium Kesehatan | Apa prinsip etika yang harus diikuti saat melaksanakan uji laboratorium? | Melaksanakan uji tanpa memperhatikan standar | 0 | Mengikuti prosedur dan standar etika yang berlaku | 1 | Mengabaikan standar etika untuk efisiensi | 0 | Melaksanakan uji tanpa memberikan penjelasan | 0 | Tidak ada prinsip khusus | 0 | Prosedur dan standar etika harus diikuti dalam setiap uji laboratorium. | B
Sistem Informasi Laboratorium | Apa peran LIMS dalam pelaporan hasil uji laboratorium? | Mengirimkan hasil uji melalui email | 0 | Menyediakan pelaporan yang akurat dan tepat waktu | 1 | Menghasilkan laporan hanya secara manual | 0 | Menyediakan laporan dalam format digital dan fisik | 0 | Menerima laporan hasil uji dari laboratorium lain | 0 | LIMS menyediakan pelaporan yang akurat dan tepat waktu untuk hasil uji laboratorium. | B
Sistem Informasi Laboratorium | Apa manfaat utama dari pencatatan digital menggunakan LIMS dibandingkan dengan pencatatan manual? | Pencatatan manual lebih fleksibel | 0 | Meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data | 1 | Pencatatan manual lebih murah | 0 | Mengurangi kebutuhan akan pelatihan | 0 | Mengurangi jumlah data yang disimpan | 0 | Pencatatan digital dengan LIMS meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data laboratorium. | B
Sistem Informasi Laboratorium | Apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih perangkat keras untuk LIMS? | Memilih perangkat keras dengan kapasitas rendah | 0 | Memilih perangkat keras yang murah | 0 | Memilih perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan sistem | 1 | Memilih perangkat keras yang tidak memerlukan pemeliharaan | 0 | Memilih perangkat keras berdasarkan merek | 0 | Perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan sistem harus dipilih untuk LIMS. | C
Sistem Informasi Laboratorium | Apa yang dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam data yang tercatat di LIMS? | Mengabaikan kesalahan | 0 | Menghapus data dan memulai dari awal | 0 | Memperbaiki kesalahan dan memperbarui data | 1 | Menggunakan data yang salah untuk laporan | 0 | Tidak ada tindakan khusus yang diperlukan | 0 | Kesalahan dalam data harus diperbaiki dan diperbarui di LIMS. | C
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Bagaimana cara yang tepat untuk membuang limbah kimia berbahaya? | Membuangnya ke saluran pembuangan umum | 0 | Menggunakan fasilitas pembuangan limbah kimia khusus | 1 | Membuangnya di tempat sampah biasa | 0 | Membakar limbah kimia di laboratorium | 0 | Tidak ada pembuangan khusus | 0 | Limbah kimia berbahaya harus dibuang melalui fasilitas pembuangan limbah kimia khusus. | B
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Apa yang harus dilakukan jika terjadi tumpahan limbah berbahaya di laboratorium? | Mengabaikannya dan melanjutkan kerja | 0 | Membersihkan dengan prosedur yang tepat dan melaporkan kejadian | 1 | Mengabaikan tumpahan dan membiarkannya kering | 0 | Menyimpan tumpahan tanpa tindakan | 0 | Tidak ada tindakan khusus | 0 | Tumpahan limbah berbahaya harus dibersihkan sesuai prosedur dan dilaporkan. | B
Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Uji | Apa saja elemen penting yang harus ada dalam laporan hasil uji laboratorium? | Hanya hasil uji tanpa informasi tambahan | 0 | Hasil uji, metode yang digunakan, tanggal, dan identifikasi sampel | 1 | Informasi hasil uji tanpa metode atau tanggal | 0 | Laporan tanpa data identifikasi sampel | 0 | Hasil uji dengan data tambahan yang tidak relevan | 0 | Laporan harus mencakup hasil uji, metode yang digunakan, tanggal, dan identifikasi sampel. | B
Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Uji | Apa tindakan yang harus dilakukan jika ada kesalahan dalam laporan hasil uji laboratorium? | Mengabaikan kesalahan dan melanjutkan | 0 | Mengoreksi kesalahan dan mengeluarkan laporan revisi sesuai prosedur | 1 | Menghapus laporan dan membuat laporan baru | 0 | Melaporkan kesalahan tanpa revisi | 0 | Menyimpan laporan yang salah tanpa tindakan | 0 | Kesalahan harus dikoreksi dan laporan revisi harus dikeluarkan sesuai prosedur. | B
Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Uji | Apa yang harus dilakukan setelah laporan hasil uji laboratorium diselesaikan? | Membuang salinan laporan setelah laporan selesai | 0 | Menyimpan salinan laporan dan dokumentasi terkait untuk keperluan audit | 1 | Menyimpan laporan hanya dalam format elektronik | 0 | Mengabaikan penyimpanan dokumentasi | 0 | Tidak menyimpan salinan laporan dan dokumentasi | 0 | Salinan laporan dan dokumentasi terkait harus disimpan untuk keperluan audit. | B
Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Uji | Bagaimana cara memastikan bahwa dokumentasi hasil uji laboratorium dapat diakses dengan mudah saat diperlukan? | Menyimpan dokumentasi dalam format yang tidak terstruktur | 0 | Mengorganisasi dokumentasi dengan sistem yang jelas dan terstruktur | 1 | Menyimpan dokumentasi di lokasi yang sulit dijangkau | 0 | Mengabaikan sistem pengarsipan | 0 | Tidak ada standar penyimpanan khusus | 0 | Dokumentasi harus diorganisasi dengan sistem yang jelas dan terstruktur untuk memudahkan akses. | B
Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Uji | Apa yang dimaksud dengan "audit trail" dalam konteks pelaporan hasil uji laboratorium? | Catatan aktivitas pengguna yang menunjukkan perubahan pada data | 1 | Sistem pelaporan hasil uji secara otomatis | 0 | Laporan hasil uji tanpa pencatatan aktivitas | 0 | Proses pemeriksaan manual hasil uji | 0 | Sistem penyimpanan data laboratorium | 0 | "Audit trail" adalah catatan aktivitas pengguna yang menunjukkan perubahan pada data. | A