## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan alat elektromedis di fasilitas pelayanan kesehatan? | Kepala Rumah Sakit | 0 | Tim Manajemen Risiko | 0 | Unit Pelayanan Penunjang | 1 | Tim Perawatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan | 0 | Kepala Divisi Pengadaan | 0 | Berdasarkan Pasal 5, pengelolaan alat elektromedik dikelola oleh unit pelayanan penunjang fasilitas kesehatan. | C
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam pengelolaan alat elektromedis, standar internasional apa yang diacu dalam memastikan keselamatan dan efisiensi alat kesehatan? | ISO 9001 | 0 | ISO 13485 | 1 | ISO 14001 | 0 | ISO 45001 | 0 | IEC 62353 | 0 | ISO 13485 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu alat kesehatan, termasuk alat elektromedis, untuk menjamin keamanan dan efisiensi. | B
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Sebutkan salah satu program pelatihan yang harus diikuti oleh seorang elektromedis untuk mendukung kenaikan pangkatnya dari Ahli Pertama menjadi Ahli Muda, sesuai dengan pedoman kompetensi elektromedis? | Pelatihan Pemeliharaan Alat Ukur Standar | 1 | Pelatihan Pengelolaan Logistik Alat Kesehatan | 0 | Pelatihan Analisis Risiko Keamanan Alat Kesehatan | 0 | Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit | 0 | Pelatihan Dokumentasi Teknis | 0 | Pelatihan Pemeliharaan Alat Ukur Standar merupakan salah satu kompetensi teknis yang diperlukan untuk jenjang Elektromedis Ahli Muda. | A
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019, apakah jenjang karir yang dapat ditempuh seorang elektromedis setelah mencapai jabatan fungsional ahli muda? | Elektromedis Ahli Pertama | 0 | Elektromedis Ahli Madya | 1 | Elektromedis Pelaksana Lanjutan | 0 | Elektromedis Ahli Utama | 0 | Elektromedis Manajerial | 0 | Elektromedis Ahli Muda dapat melanjutkan karir menjadi Elektromedis Ahli Madya sesuai jenjang karir yang diatur dalam PMK RI Nomor 25 Tahun 2019. | B
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Sebutkan tingkat jabatan fungsional elektromedis berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Elektromedis. | Elektromedis Pemula, Elektromedis Terampil, Elektromedis Ahli | 0 | Elektromedis Terampil, Elektromedis Mahir, Elektromedis Penyelia | 0 | Elektromedis Pemula, Elektromedis Terampil, Elektromedis Penyelia | 0 | Elektromedis Pemula, Elektromedis Terampil, Elektromedis Penyelia, Elektromedis Ahli | 1 | Elektromedis Mahir, Elektromedis Ahli, Elektromedis Penyelia | 0 | Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2019, jabatan fungsional elektromedis terbagi menjadi Elektromedis Pemula, Terampil, Penyelia, Ahli. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Dalam pelaksanaan tugas fungsional, seorang Elektromedis Ahli memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan alat elektromedik di fasilitas kesehatan. Sebutkan prosedur teknis untuk memverifikasi alat elektromedik baru sebelum digunakan. | Pemeriksaan fisik, instalasi, pengujian, dan pelaporan | 1 | Pemeriksaan teknis, instalasi, evaluasi manual alat, dan pelaporan | 0 | Instalasi alat, evaluasi hasil, pengujian kinerja alat, dan pelaporan | 0 | Pengujian alat, validasi spesifikasi teknis, dan pelaporan kepada manajer teknis | 0 | Pemeriksaan kinerja alat, evaluasi teknis, pelaporan reguler | 0 | Prosedur teknis mencakup pemeriksaan fisik, instalasi alat, pengujian kinerja untuk akurasi, dan pelaporan sesuai SOP. | A
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Dalam situasi darurat medis, fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa alat elektromedik yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan tepat waktu. Berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, bagaimana regulasi mengenai penggunaan alat kesehatan dalam situasi darurat dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan atau kesalahan medis yang disebabkan oleh kegagalan alat elektromedik? | Peralatan darurat harus selalu baru dan tidak perlu diperiksa | 0 | Pemeriksaan rutin alat kesehatan tidak relevan dalam situasi darurat | 0 | Alat kesehatan harus dilengkapi dengan sertifikasi dan pengujian rutin | 1 | Pemeliharaan hanya diperlukan jika ada laporan kerusakan alat | 0 | Tidak ada kebijakan khusus mengenai penggunaan alat dalam keadaan darurat | 0 | UU No. 36/2009 mengatur penggunaan alat kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan kalibrasi alat elektromedik untuk meminimalkan risiko kesalahan medis, terutama dalam situasi darurat. | C
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Kebijakan lokal di sebuah rumah sakit mengharuskan penggunaan alat elektromedik yang sudah terdaftar dan memenuhi standar nasional yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika rumah sakit ini membeli alat dari luar negeri yang belum terdaftar, apa yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit agar alat tersebut bisa digunakan sesuai kebijakan yang berlaku? | Menggunakan alat tersebut hanya di ruang perawatan khusus | 0 | Menggunakan alat tersebut tanpa mendaftar karena sifat darurat | 0 | Mengganti alat dengan yang terdaftar tanpa melakukan prosedur | 0 | Menyimpan alat dan menunggu proses pendaftaran selesai | 0 | Mendaftarkan alat tersebut ke BPOM untuk mendapatkan sertifikasi | 1 | Sesuai dengan kebijakan lokal, rumah sakit harus mendaftarkan alat yang belum terdaftar untuk memastikan alat tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM sebelum dapat digunakan. | E
Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis | Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional elektromedis, sebuah rumah sakit swasta menerapkan sistem seleksi internal yang mengharuskan calon pejabat fungsional mengikuti pelatihan khusus dan ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan resmi. Mengacu pada peraturan yang berlaku, bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi jalur karir profesional di bidang elektromedis, khususnya dalam memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh jabatan fungsional? | Mempermudah karir tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan | 0 | Menambah waktu untuk memperoleh jabatan karena harus mengikuti pelatihan dan ujian | 1 | Tidak mempengaruhi karir karena sudah memiliki pengalaman | 0 | Menyederhanakan proses seleksi dan langsung mengangkat pejabat fungsional | 0 | Memberikan kemudahan untuk memperoleh jabatan tanpa perlu pelatihan | 0 | Kebijakan ini mempercepat jalur karir karena mempersiapkan calon pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan, meskipun menambah waktu untuk mengikuti pelatihan dan ujian sesuai prosedur yang berlaku. | B
Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis | Berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk menjadi pejabat fungsional elektromedis, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, kompetensi, serta dokumen yang diperlukan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, apakah langkah pertama yang harus diambil oleh seorang profesional kesehatan untuk memperoleh jabatan fungsional elektromedis? | Mengajukan permohonan kepada instansi terkait | 0 | Mengikuti ujian kompetensi dan sertifikasi | 0 | Mempersiapkan dokumen administrasi dan mengikuti proses seleksi | 1 | Menunggu pemberitahuan dari atasan mengenai kesempatan jabatan | 0 | Melakukan verifikasi kelayakan jabatan melalui instansi resmi | 0 | Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, langkah pertama adalah mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan, mengikuti ujian kompetensi, dan mengikuti proses seleksi yang sesuai dengan prosedur jabatan fungsional elektromedis. | C
Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan | Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Kalibrasi Alat Kesehatan, sebuah rumah sakit harus melakukan kalibrasi alat kesehatan secara rutin untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Apa saja prosedur yang harus diikuti oleh rumah sakit tersebut sebelum dan selama pelaksanaan kalibrasi untuk memenuhi standar akurasi alat? | Menyiapkan sertifikat kalibrasi dan menyesuaikan alat dengan standar internasional | 1 | Melakukan pelatihan khusus kepada tenaga medis yang terlibat dalam kalibrasi | 0 | Menyusun laporan pengujian dan kalibrasi yang harus diserahkan kepada kementerian | 0 | Memastikan teknisi yang terlibat dalam kalibrasi memiliki sertifikasi kompetensi | 0 | Memastikan alat kalibrasi bebas dari kesalahan teknis dengan menguji alat secara berkala | 0 | Rumah sakit harus menyusun laporan pengujian dan kalibrasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan melibatkan teknisi bersertifikat yang kompeten, selain melakukan pelatihan bagi tenaga medis yang terlibat untuk memastikan kualitas kalibrasi alat kesehatan. | A
Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan | Dalam kalibrasi alat kesehatan, teknisi harus memastikan bahwa alat yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015, kalibrasi alat kesehatan harus dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi. Apa saja langkah yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut untuk mendapatkan akreditasi dan menjamin kualitas kalibrasi alat yang dilakukan? | Membuat laporan kalibrasi secara berkala yang diserahkan kepada lembaga pemerintah | 0 | Mengikuti ujian sertifikasi untuk setiap teknisi yang terlibat dalam kalibrasi | 0 | Melakukan audit internal untuk memastikan prosedur kalibrasi dilakukan sesuai ketentuan | 0 | Membentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas kalibrasi alat kesehatan | 0 | Mendaftar pada badan akreditasi nasional dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan | 1 | Lembaga akreditasi harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh badan nasional, mengikuti proses audit, dan memberikan bukti bahwa teknisi yang terlibat sudah terlatih serta memiliki sertifikasi yang diperlukan. | E
Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Kalibrasi Alat Kesehatan, proses pelayanan elektromedis mencakup pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan alat. Apa langkah yang harus dilakukan oleh rumah sakit setelah menerima alat elektromedis baru sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku? | Menyusun rencana pemeliharaan untuk alat tersebut | 0 | Melakukan pengujian awal untuk memastikan fungsi alat | 1 | Menghentikan penggunaan alat sampai pengujian dilakukan | 0 | Menyiapkan laporan untuk pihak terkait tentang status alat | 0 | Memberikan pelatihan kepada tenaga medis tentang penggunaan alat | 0 | Langkah pertama yang harus dilakukan setelah menerima alat adalah melakukan pengujian awal untuk memastikan alat berfungsi dengan baik, sesuai dengan SOP yang berlaku di fasilitas kesehatan. | B
Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis | Pada saat memasang alat elektromedis baru di rumah sakit, selain pengujian fungsional, juga diperlukan prosedur lain yang harus diikuti oleh teknisi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015, tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan setelah pemasangan alat elektromedis dalam rangka memastikan alat siap digunakan dalam pelayanan medis? | Kalibrasi alat untuk memastikan akurasi dan kinerja | 1 | Menyusun laporan pemasangan untuk pihak terkait | 0 | Melakukan pelatihan kepada tenaga medis tentang pengoperasian alat | 0 | Melakukan verifikasi alat secara fisik tanpa pengujian | 0 | Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin operasional alat | 0 | Kalibrasi alat elektromedis diperlukan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar akurasi yang telah ditetapkan. Hal ini harus dilakukan segera setelah pemasangan alat. | A
Identifikasi dasar area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5 | Sebagai seorang profesional elektromedis, Anda bertanggung jawab untuk memastikan alat yang digunakan di rumah sakit berfungsi secara optimal dan aman. Berdasarkan kode etik elektromedis, bagaimana cara seorang teknisi harus mengelola dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengoperasian alat kesehatan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keselamatan dan etika profesional yang berlaku? | Mengoperasikan alat tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna | 0 | Melaporkan setiap kerusakan alat tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan prosedur standar apabila tidak ada laporan kerusakan | 0 | Melakukan pengujian rutin dan mendokumentasikan hasilnya | 1 | Memastikan alat berfungsi dengan baik tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Pengoperasian alat kesehatan harus selalu dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan pasien dan tenaga medis, termasuk melakukan pengujian dan mendokumentasikan hasilnya secara sistematis. | D
Identifikasi dasar area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5 | Dalam melaksanakan perbaikan alat elektromedis, seorang teknisi harus mematuhi prinsip-prinsip kode etik yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alat Kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh teknisi elektromedis ketika menghadapi situasi di mana alat yang sedang diperbaiki memiliki risiko kegagalan fungsi yang dapat membahayakan pasien atau pengguna alat tersebut? | Segera menghentikan perbaikan dan mengganti alat dengan yang baru | 1 | Melanjutkan perbaikan dengan pengawasan yang lebih ketat | 0 | Mengalihkan tugas perbaikan ke pihak lain yang lebih berkompeten | 0 | Melakukan perbaikan dengan prosedur yang sama tanpa penilaian ulang | 0 | Menunda perbaikan hingga instruksi lebih lanjut diterima | 0 | Dalam kasus ini, teknisi harus segera menghentikan perbaikan dan mengganti alat yang rusak untuk memastikan keselamatan pasien dan mencegah bahaya lebih lanjut. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesional yang mengutamakan keselamatan. | A
Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan | Dalam pemeliharaan alat kesehatan, seringkali terdapat perbedaan antara pemeliharaan preventif dan korektif yang memiliki tujuan yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alat Kesehatan, bagaimana teknisi harus memperlakukan alat kesehatan yang sudah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan lagi dan mengancam keselamatan pasien? | Menunda penggantian alat dan terus menggunakan alat rusak | 0 | Melakukan pemeliharaan korektif dan mengharapkan alat kembali berfungsi | 0 | Melakukan penggantian alat dengan yang baru dan memastikan sertifikasi alat baru tersebut | 1 | Menggunakan alat rusak dengan memperbaiki bagian yang masih bisa digunakan | 0 | Melakukan perbaikan sementara dan mengabaikan aspek keselamatan pasien | 0 | Jika alat kesehatan mengalami kerusakan berat, langkah yang tepat adalah mengganti alat tersebut dengan yang baru yang terjamin kualitasnya dan sesuai dengan standar sertifikasi yang berlaku, untuk memastikan keselamatan pasien. | C
Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan | Berdasarkan standar yang berlaku dalam pemeliharaan alat kesehatan, termasuk yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), bagaimana cara yang tepat untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan preventif untuk alat kesehatan yang digunakan dalam ruang intensif yang memiliki tingkat keandalan tinggi? | Melakukan pemeriksaan secara acak tanpa mengikuti prosedur standar | 0 | Mengabaikan pemeriksaan rutin karena alat memiliki tingkat keandalan tinggi | 0 | Melakukan pemeriksaan berdasarkan waktu tanpa memperhatikan intensitas penggunaan alat | 0 | Menggantikan alat hanya jika alat tersebut menunjukkan tanda-tanda kerusakan | 0 | Melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh produsen alat | 1 | Pemeliharaan preventif harus dilakukan secara berkala, sesuai dengan panduan produsen alat dan intensitas penggunaan alat, untuk memastikan alat kesehatan tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengancam keselamatan pasien. | E
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam kegiatan pemeliharaan alat elektromedik, seringkali teknisi dihadapkan pada masalah penggantian komponen yang kompleks, seperti sirkuit atau sensor yang rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alat Kesehatan, apa langkah yang harus diambil oleh teknisi untuk memastikan bahwa komponen pengganti yang dipasang dapat bekerja secara optimal dan sesuai dengan standar keamanan alat kesehatan? | Menggunakan komponen yang serupa tetapi tidak memiliki sertifikat kualitas | 0 | Memastikan komponen pengganti memiliki sertifikat kualitas dan disertai dengan manual penggunaan | 1 | Hanya memeriksa kondisi fisik komponen pengganti tanpa mengecek kompatibilitas dengan alat | 0 | Mengganti komponen tanpa memperhatikan kelayakan dan kualitasnya | 0 | Memasang komponen tanpa mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan | 0 | Penggunaan komponen pengganti yang disertai sertifikat kualitas dan manual penggunaan yang sesuai dengan standar keselamatan sangat penting untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan baik dan aman digunakan. | B
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Seorang teknisi melakukan pemeriksaan rutin terhadap alat ukur standar yang digunakan di ruang intensif. Dalam pemeriksaan ini, ditemukan adanya debu yang menumpuk di dalam komponen pengukuran. Berdasarkan pedoman pemeliharaan alat kesehatan yang berlaku, bagaimana cara yang tepat untuk membersihkan debu dari komponen tersebut tanpa merusak komponen alat dan tanpa mengubah hasil pengukuran yang akurat? | Menggunakan kain berserat halus dan cairan pembersih yang disarankan oleh produsen alat | 1 | Menggunakan cairan pembersih yang tidak direkomendasikan dan kain kasar | 0 | Meniupkan debu menggunakan udara yang terkontaminasi untuk membersihkan komponen | 0 | Menggunakan alat pembersih bertekanan tinggi yang dapat merusak komponen internal | 0 | Tidak membersihkan debu dan mengabaikan potensi pengaruh terhadap akurasi pengukuran | 0 | Debu harus dibersihkan dengan menggunakan bahan pembersih yang tepat dan kain halus yang tidak mengandung serat kasar, sesuai dengan pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh produsen alat. Hal ini untuk memastikan bahwa alat tetap akurat dan tidak mengalami kerusakan. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam melakukan perbaikan alat elektromedik, teknisi harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan manual teknis alat. Jika pada sebuah alat pemantau tekanan darah ditemukan kerusakan pada sensor pengukur tekanan yang menyebabkan alat tidak memberikan hasil yang akurat, langkah pertama yang harus diambil teknisi adalah? | Menggunakan sensor pengganti dari alat lain tanpa mengecek kompatibilitas | 0 | Mengganti seluruh bagian sensor tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Memeriksa hanya bagian luar alat tanpa membuka komponen internal | 0 | Membaca kembali manual teknis untuk mengetahui penyebab kerusakan dan langkah perbaikan | 1 | Mencari teknisi lain untuk mengganti komponen tanpa memeriksa kerusakan secara mendetail | 0 | Langkah pertama dalam perbaikan adalah memeriksa manual teknis alat untuk mengetahui penyebab kerusakan dan prosedur yang benar dalam memperbaiki sensor, sebelum mengganti komponen atau melakukan langkah lainnya. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam perbaikan alat elektromedik, seperti alat terapi laser, teknisi menemukan adanya kerusakan pada kabel yang menghubungkan sumber daya ke alat tersebut. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan POM dan BSN, langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan perbaikan dilakukan dengan aman? | Mengganti kabel tanpa mematikan alat terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan | 0 | Menggunakan kabel pengganti sembarangan tanpa memeriksa spesifikasi | 0 | Melanjutkan perbaikan tanpa mengganti kabel yang rusak | 0 | Menggunakan kabel pengganti yang tidak sesuai standar dan tidak kompatibel dengan alat | 0 | Memastikan kabel pengganti yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disarankan dalam manual teknis alat | 1 | Sebelum mengganti kabel yang rusak, teknisi harus memastikan kabel pengganti memiliki spesifikasi yang sesuai dengan alat dan mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku, seperti mematikan alat sebelum perbaikan. | E
Pengujian/kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Pada pengujian kalibrasi alat elektromedik, teknisi harus memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan akurat sesuai standar. Jika pengujian menunjukkan bahwa hasil pengukuran tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), langkah yang tepat untuk dilakukan adalah? | Memperbaiki atau mengganti komponen yang bermasalah sesuai dengan prosedur kalibrasi | 1 | Mengabaikan hasil pengujian dan melanjutkan penggunaan alat | 0 | Mengubah hasil pengujian dengan cara manual agar sesuai dengan standar | 0 | Menunggu instruksi dari supervisor tanpa melakukan tindakan apapun | 0 | Menggunakan alat tanpa memeriksa ulang keakuratannya setelah kalibrasi | 0 | Jika pengujian menunjukkan hasil yang tidak sesuai standar, teknisi harus segera memperbaiki atau mengganti komponen yang bermasalah dan melakukan kalibrasi ulang agar alat kembali sesuai dengan standar yang ditetapkan. | A
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengkajian teknis alat elektromedik, teknisi harus mengevaluasi kelayakan, efektivitas, dan efisiensi alat sebelum digunakan dalam layanan kesehatan. Jika alat tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten meskipun telah dikalibrasi, apa yang harus dilakukan teknisi berdasarkan peraturan yang berlaku? | Menggunakan alat tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Melakukan analisis lebih lanjut terhadap alat untuk mencari penyebab ketidaksesuaian | 1 | Membuang alat tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengganti alat dengan alat baru tanpa evaluasi lebih lanjut | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian alat dan menggunakannya dalam layanan kesehatan | 0 | Sebelum menggunakan alat dalam layanan kesehatan, teknisi harus melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai agar alat dapat digunakan secara efektif dan efisien. | B
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses instalasi alat elektromedik di rumah sakit, teknisi dihadapkan pada pemasangan alat pemantau jantung. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alat Kesehatan, apa yang harus diperhatikan oleh teknisi untuk memastikan instalasi dilakukan sesuai dengan standar keamanan? | Memastikan alat dipasang sesuai dengan manual instalasi dan dilakukan uji coba pasca-instalasi | 1 | Memasang alat tanpa memeriksa kesesuaian lokasi dan sambungan listrik | 0 | Menginstal alat hanya berdasarkan pengalaman tanpa mematuhi pedoman | 0 | Menunda instalasi alat untuk menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak rumah sakit | 0 | Menginstal alat dengan memperhatikan lokasi namun tidak melakukan uji coba | 0 | Instalasi alat harus dilakukan dengan mematuhi manual instalasi dan standar keamanan yang ditetapkan, serta dilakukan uji coba untuk memastikan alat berfungsi dengan baik setelah dipasang. | A
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam pengelolaan alat elektromedik, pengadaan dan penggunaan alat tersebut harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bagaimana pengelolaan alat elektromedik yang tepat menurut regulasi BPOM dalam hal pengujian dan pemeliharaan alat kesehatan tersebut? | Pengujian dan pemeliharaan alat elektromedik harus dilakukan oleh teknisi yang berlisensi dari BPOM | 0 | Pengujian dan pemeliharaan alat elektromedik dilakukan oleh rumah sakit setelah mendapatkan sertifikat dari BPOM | 0 | Setiap alat elektromedik yang telah digunakan lebih dari 5 tahun wajib diperiksa oleh BPOM setiap 3 bulan | 0 | Pengujian dan pemeliharaan dilakukan oleh laboratorium pengujian terakreditasi, yang bekerja sama dengan BPOM dan produsen alat tersebut | 1 | Pengujian alat elektromedik hanya diperlukan jika terdapat keluhan dari pengguna alat dan harus dilakukan oleh tim medis rumah sakit | 0 | Berdasarkan regulasi yang ditetapkan BPOM, pengujian dan pemeliharaan alat elektromedik harus dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi yang bekerja sama dengan BPOM dan produsen alat untuk memastikan alat berfungsi dengan aman. | D
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan alat elektromedik, manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait dengan ketentuan pengelolaan alat elektromedik yang harus diikuti oleh fasilitas kesehatan di Indonesia? | Setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki sertifikasi alat elektromedik dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan alat tersebut memenuhi standar keselamatan | 1 | Alat elektromedik yang digunakan di rumah sakit harus dibeli langsung dari produsen yang terdaftar di Kementerian Kesehatan | 0 | Semua alat elektromedik harus diuji setiap tahun oleh lembaga pengujian terakreditasi untuk memastikan kelayakan fungsinya | 0 | Penggunaan alat elektromedik harus didokumentasikan dengan baik dalam sistem manajemen mutu rumah sakit untuk mematuhi peraturan yang berlaku | 0 | Alat elektromedik hanya boleh digunakan oleh tenaga medis yang memiliki sertifikasi khusus dalam bidang teknologi medis | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, pengelolaan alat elektromedik mencakup pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan pengawasan yang harus sesuai dengan standar yang berlaku. Sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan adalah kewajiban untuk memastikan alat memenuhi standar keselamatan yang berlaku di Indonesia. | A
Identifikasi Pengembangan Karir Elektromedis | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Alat Kesehatan, dalam pengembangan karir teknisi elektromedis, salah satu langkah penting adalah penguatan kompetensi teknis. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan regulasi yang mengatur pengembangan karir teknisi elektromedis di Indonesia? | Teknisi elektromedis dapat berkembang dengan mendapatkan izin praktik independen setelah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun | 0 | Teknisi elektromedis dapat mengembangkan karirnya dengan mengikuti program pendidikan magister dalam bidang teknologi medis untuk mencapai posisi manajerial | 0 | Teknisi elektromedis wajib mengikuti ujian sertifikasi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setiap 2 tahun sekali | 0 | Pengembangan karir teknisi elektromedis dapat dilakukan melalui rotasi jabatan di berbagai rumah sakit besar tanpa memerlukan pelatihan khusus | 0 | Teknisi elektromedis harus mengikuti pelatihan lanjutan dan mendapatkan sertifikasi kompetensi setiap 5 tahun untuk menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi | 1 | Berdasarkan regulasi yang ada, teknisi elektromedis diwajibkan untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan mendapatkan sertifikasi kompetensi secara berkala untuk memastikan keterampilan mereka selalu up-to-date dengan kemajuan teknologi. | E
Identifikasi Pengembangan Karir Elektromedis | Dalam struktur organisasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan, jalur karir teknisi elektromedis dapat berkembang melalui beberapa jenjang jabatan. Manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan jalur karir teknisi elektromedis yang benar menurut standar yang diatur oleh Kementerian Kesehatan? | Teknisi elektromedis yang berprestasi dapat langsung dipromosikan ke posisi direktur rumah sakit setelah memperoleh pengalaman 10 tahun di lapangan | 0 | Jalur karir teknisi elektromedis terbatas hanya pada posisi teknisi dengan tugas pemeliharaan, tanpa peluang untuk berkembang ke posisi manajerial | 0 | Teknisi elektromedis dapat mencapai posisi kepala bagian teknisi medis setelah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dan mengikuti pelatihan lanjutan di bidang manajemen kesehatan | 1 | Teknisi elektromedis hanya dapat naik jabatan jika memenuhi persyaratan pendidikan formal tinggi, seperti gelar Sarjana Kedokteran atau Manajemen Rumah Sakit | 0 | Jalur karir teknisi elektromedis dapat dipercepat jika mereka memiliki sertifikasi internasional dalam bidang teknologi medis | 0 | Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan, teknisi elektromedis yang berkompeten dapat berkembang melalui jenjang karir, mulai dari teknisi junior hingga kepala bagian dengan pengalaman yang memadai dan mengikuti pelatihan yang sesuai. | C
Identifikasi Jabatan Fungsional Elektromedis | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 dan peraturan terkait, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai penghitungan angka kredit dalam jabatan fungsional teknisi elektromedis? | Angka kredit hanya dihitung berdasarkan pelatihan teknis yang diikuti oleh teknisi elektromedis, tanpa memperhitungkan hasil kerja lapangan | 0 | Angka kredit dihitung berdasarkan hasil kerja teknisi elektromedis dalam pemeliharaan dan kalibrasi alat medis, serta dokumentasi kegiatan yang relevan dan disahkan oleh atasan langsung | 1 | Angka kredit tidak berlaku untuk jabatan fungsional teknisi elektromedis karena jabatan ini hanya mempertimbangkan pengalaman kerja praktis tanpa penghitungan angka kredit | 0 | Angka kredit dalam jabatan fungsional teknisi elektromedis dihitung secara otomatis berdasarkan masa kerja, tanpa memperhatikan kualitas atau kuantitas hasil kerja | 0 | Angka kredit dihitung berdasarkan partisipasi teknisi elektromedis dalam konferensi internasional terkait alat kesehatan, tanpa pengaruh dari pekerjaan lapangan | 0 | Berdasarkan regulasi, angka kredit untuk teknisi elektromedis dihitung berdasarkan hasil kerja praktis, seperti pemeliharaan alat medis, dan kegiatan yang relevan lainnya yang disahkan oleh atasan langsung. | B
Identifikasi Jabatan Fungsional Elektromedis | Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, pengelolaan jabatan fungsional teknisi elektromedis harus memperhatikan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan prinsip pengelolaan jabatan fungsional teknisi elektromedis berdasarkan UU tersebut? | Teknisi elektromedis harus mengikuti pelatihan berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan | 1 | Teknisi elektromedis diizinkan untuk mengembangkan karirnya tanpa mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena UU Kesehatan tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut | 0 | Pengelolaan jabatan fungsional teknisi elektromedis tidak melibatkan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, cukup dengan melaksanakan tugas harian tanpa mengacu pada UU Kesehatan | 0 | UU Kesehatan mengatur bahwa teknisi elektromedis dapat mengembangkan karir hanya dengan mengikuti pendidikan formal tingkat lanjut tanpa pelatihan teknis tambahan | 0 | Pengelolaan jabatan fungsional teknisi elektromedis mengutamakan pengalaman kerja lebih dari pelatihan teknis atau sertifikasi sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014, pengelolaan jabatan fungsional teknisi elektromedis menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan profesionalisme teknisi elektromedis. | A
Identifikasi Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Dalam konteks kebijakan pelayanan elektromedik di Indonesia, yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, apakah yang dimaksud dengan pengawasan terhadap pelayanan elektromedik? | Pengawasan hanya dilakukan oleh pihak manajer rumah sakit tanpa melibatkan petugas atau teknisi medis yang terlibat dalam pelayanan elektromedik | 0 | Pengawasan terhadap pelayanan elektromedik hanya mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat medis tanpa melibatkan evaluasi kualitas dan keselamatan pasien | 0 | Pengawasan terhadap pelayanan elektromedik dilakukan secara tidak berkala dan hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan keputusan manajerial fasilitas kesehatan | 0 | Pengawasan hanya mencakup pencatatan pemeliharaan dan kalibrasi alat medis tanpa melibatkan evaluasi terhadap kinerja teknisi elektromedis | 0 | Pengawasan terhadap pelayanan elektromedik mencakup evaluasi berkala terhadap kualitas dan standar pemeliharaan alat medis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta memastikan pemenuhan standar keselamatan pasien yang berlaku | 1 | Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, pengawasan terhadap pelayanan elektromedik mencakup evaluasi berkala dan pemenuhan standar keselamatan pasien yang harus diikuti oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan. | E
Identifikasi Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 dan kebijakan pelayanan elektromedik yang berlaku di Indonesia, kegiatan mana yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan elektromedik di rumah sakit? | Melakukan pelatihan teknis secara berkala untuk teknisi elektromedis, serta evaluasi rutin terhadap penerapan SOP dalam penggunaan dan pemeliharaan alat medis | 1 | Memperkenalkan teknologi baru tanpa memberikan pelatihan tambahan kepada teknisi elektromedis mengenai alat baru tersebut | 0 | Melakukan pemeliharaan alat medis hanya pada alat yang rusak tanpa memperhatikan alat yang masih berfungsi dengan baik | 0 | Memperkenalkan alat kesehatan canggih tanpa memperhatikan kebutuhan teknisi untuk memahami perangkat tersebut | 0 | Meningkatkan jumlah teknisi elektromedis tanpa memberikan pelatihan atau sertifikasi lebih lanjut mengenai perawatan alat medis | 0 | Berdasarkan regulasi yang ada, untuk meningkatkan kualitas pelayanan elektromedik, pelatihan teknis berkala dan evaluasi rutin terhadap penerapan SOP dalam penggunaan dan pemeliharaan alat medis adalah langkah yang harus diambil. | A
Identifikasi Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Menurut ISO 13485:2016 yang berlaku dalam pengelolaan alat kesehatan, apa dampak yang paling signifikan jika kalibrasi alat medis tidak dilakukan secara teratur? | Penggunaan alat yang sudah tidak akurat tidak akan mempengaruhi hasil medis yang diberikan kepada pasien | 0 | Penurunan akurasi alat yang dapat menyebabkan diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak efektif, dan peningkatan risiko keselamatan pasien | 1 | Kalibrasi yang terlambat tidak mempengaruhi keakuratan alat, hanya menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan | 0 | Tidak melakukan kalibrasi alat akan menyebabkan kerusakan alat medis yang cepat, namun tidak berpengaruh langsung terhadap pasien | 0 | Tidak ada dampak signifikan pada pasien atau prosedur medis jika alat tidak dikalibrasi sesuai waktu yang ditentukan | 0 | Menurut standar ISO, kalibrasi alat medis penting untuk memastikan akurasi alat sehingga diagnosis dan pengobatan yang diberikan kepada pasien tepat dan aman. | B
Identifikasi Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Dalam proses kalibrasi alat medis, siapa yang bertanggung jawab memastikan bahwa standar internasional yang ditetapkan dalam ISO 9001 dan ISO 13485 dipatuhi? | Setiap tenaga medis yang menggunakan alat harus bertanggung jawab untuk kalibrasi alat tanpa harus melibatkan teknisi atau manajer kualitas | 0 | Teknisi elektromedis yang melaksanakan kalibrasi alat di lapangan tanpa perlu supervisi dari manajer kualitas atau pihak berwenang | 0 | Manajer kualitas atau personel yang memiliki sertifikasi dan keahlian dalam kalibrasi alat medis sesuai standar internasional | 1 | Penyelia fasilitas kesehatan bertanggung jawab penuh untuk memastikan kalibrasi alat dilakukan sesuai standar tanpa melibatkan pihak lain | 0 | Tidak ada tanggung jawab khusus untuk kalibrasi alat medis karena ini adalah bagian dari pemeliharaan rutin alat | 0 | Kalibrasi alat medis harus dilakukan oleh teknisi yang terlatih dan disupervisi oleh manajer kualitas yang bertanggung jawab untuk memastikan standar internasional seperti ISO diikuti. | C
Identifikasi Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014, apa akibat hukum yang dapat diterima oleh fasilitas kesehatan jika tidak mematuhi prosedur kalibrasi alat medis yang telah ditetapkan? | Sanksi hanya diberikan kepada individu yang bertanggung jawab langsung terhadap perawatan alat medis, bukan kepada fasilitas kesehatan secara keseluruhan | 0 | Tidak ada akibat hukum yang berlaku bagi fasilitas kesehatan yang tidak melakukan kalibrasi alat medis karena hal tersebut hanya berkaitan dengan operasional internal | 0 | Hanya teknisi elektromedis yang dapat dikenakan sanksi hukum karena tidak melaksanakan kalibrasi alat dengan benar | 0 | Fasilitas kesehatan hanya perlu mengganti alat yang rusak tanpa adanya sanksi administratif atau hukum lebih lanjut | 0 | Fasilitas kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan atau denda, serta dapat kehilangan izin operasionalnya jika terbukti menyebabkan kerugian bagi pasien | 1 | Berdasarkan peraturan yang ada, fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi ketentuan kalibrasi alat medis dapat dikenakan sanksi administratif dan denda, serta kehilangan izin operasional. | E
Identifikasi Alur dan Proses Pelayanan Elektromedis | Dalam alur proses pelayanan elektromedis, apa langkah yang paling kritikal untuk memastikan alat medis yang digunakan di rumah sakit berfungsi secara optimal dan aman bagi pasien? | Pengkajian awal terhadap kondisi alat, termasuk pengecekan fungsional dan keselamatan, serta pemeliharaan rutin yang terjadwal | 1 | Hanya melakukan perbaikan alat yang rusak tanpa melakukan pengecekan kondisi fungsional atau keselamatan | 0 | Kalibrasi alat yang teratur sudah cukup untuk memastikan alat medis berfungsi dengan baik tanpa perlu dilakukan pengkajian kondisi alat lainnya | 0 | Proses pelayanan elektromedis hanya berfokus pada perbaikan dan penggantian komponen alat medis yang rusak tanpa mengecek kondisi keseluruhan alat | 0 | Alat medis dapat langsung digunakan tanpa pengkajian atau pemeliharaan lebih lanjut setelah perbaikan dilakukan | 0 | Langkah pertama dalam alur pelayanan elektromedis adalah pengkajian terhadap kondisi alat untuk memastikan bahwa alat medis berfungsi optimal dan aman bagi pasien. | A
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Dalam menjalankan tugasnya, teknisi elektromedis wajib mematuhi kode etik yang mencakup prinsip profesionalisme. Berdasarkan Pedoman Kode Etik Elektromedis Indonesia, manakah pernyataan yang paling sesuai terkait profesionalisme dalam praktik elektromedis? | Profesionalisme dalam praktik elektromedis hanya berfokus pada penguasaan teknis alat tanpa memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan sesama tenaga medis | 0 | Profesionalisme hanya mengharuskan teknisi elektromedis untuk memenuhi syarat administratif tanpa mempedulikan kualitas pelayanan atau keselamatan pasien | 0 | Profesionalisme dalam elektromedis hanya mencakup keterampilan teknis tanpa memperhatikan komunikasi atau interaksi dengan pasien | 0 | Profesionalisme mengharuskan teknisi elektromedis untuk selalu menjaga kualitas pelayanan medis sesuai dengan standar yang berlaku serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merugikan pasien | 1 | Profesionalisme mengharuskan teknisi elektromedis untuk menjaga kerahasiaan data pasien, namun tidak mencakup aspek kualitas pelayanan atau standar alat medis | 0 | Berdasarkan Pedoman Kode Etik Elektromedis Indonesia, profesionalisme melibatkan kualitas pelayanan yang sesuai standar, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pasien. | D
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5 | Menurut kode etik dalam pelayanan elektromedik, prinsip integritas mengharuskan teknisi elektromedis untuk bertindak dengan jujur dan tidak menyembunyikan kesalahan yang terjadi dalam proses perawatan alat medis. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pemeliharaan alat kesehatan? | Teknisi elektromedis harus segera melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan atau pihak terkait dan mendokumentasikan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk memastikan kesalahan tidak terulang | 1 | Teknisi elektromedis sebaiknya menyembunyikan kesalahan tersebut agar tidak mempengaruhi reputasi pribadi atau institusi tempat mereka bekerja | 0 | Teknisi elektromedis dapat menunda pelaporan kesalahan sampai situasi tersebut bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak lain | 0 | Kesalahan dalam pemeliharaan alat medis dapat diperbaiki tanpa perlu melibatkan pihak terkait, asalkan tidak menimbulkan masalah langsung pada pasien | 0 | Teknisi elektromedis dapat memperbaiki kesalahan tanpa melaporkannya, karena ini adalah bagian dari tugas yang bisa diselesaikan sendiri | 0 | Berdasarkan prinsip integritas, teknisi elektromedis wajib melaporkan dan mendokumentasikan kesalahan dalam pemeliharaan alat medis untuk memastikan kualitas pelayanan dan mencegah kesalahan serupa di masa depan. | A
Identifikasi Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Dalam hal pemeliharaan alat medis dengan pendekatan korektif, apakah langkah yang tepat untuk dilakukan oleh teknisi elektromedis setelah mengetahui kerusakan alat yang tidak terduga? | Teknisi elektromedis bisa menunda perbaikan untuk sementara waktu karena alat masih berfungsi meskipun mengalami kerusakan | 0 | Teknisi elektromedis harus segera melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan memastikan dokumentasi yang lengkap untuk mencegah kerusakan lebih lanjut | 1 | Teknisi elektromedis bisa melakukan perbaikan tanpa perlu mencatat atau melaporkan kerusakan tersebut | 0 | Teknisi elektromedis hanya perlu memperbaiki alat medis tanpa perlu memeriksa lebih lanjut apakah kerusakan tersebut dapat berulang | 0 | Teknisi elektromedis harus menghentikan pemakaian alat medis dan melakukan perbaikan tanpa melibatkan pihak lain untuk evaluasi lebih lanjut | 0 | Pemeliharaan korektif mengharuskan perbaikan segera setelah kerusakan terdeteksi, dengan dokumentasi yang tepat dan langkah-langkah preventif untuk mencegah kerusakan di masa depan. | B
Identifikasi Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Dalam prosedur pemeliharaan alat kesehatan di rumah sakit, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan rutin terhadap alat medis? | Pengecekan rutin dilakukan oleh teknisi elektromedis yang harus melaporkan hasil pemeriksaan serta mengatur jadwal perbaikan untuk alat yang ditemukan tidak berfungsi dengan baik | 1 | Pengecekan rutin hanya dilakukan oleh petugas medis tanpa melibatkan teknisi elektromedis yang bertanggung jawab atas alat medis | 0 | Teknisi elektromedis hanya perlu melaporkan kondisi alat medis kepada pihak administrasi tanpa terlibat langsung dalam pengecekan rutin | 0 | Pengecekan alat medis dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memperhatikan kualifikasi teknisi elektromedis | 0 | Pengecekan rutin hanya dilakukan ketika alat medis mengalami kerusakan atau masalah langsung yang mempengaruhi pelayanan | 0 | Teknisi elektromedis bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan rutin dan pemeliharaan alat medis, serta mengatur jadwal perbaikan jika ditemukan kerusakan. | A
Identifikasi Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Berdasarkan standar kompetensi nasional bidang kesehatan, dalam pengoperasian alat elektromedis, teknisi harus memiliki unit kompetensi tertentu. Manakah dari pernyataan berikut yang mencerminkan unit kompetensi yang tepat untuk pengoperasian alat elektromedis berdasarkan standar yang ada? | Teknisi dapat mengoperasikan alat elektromedis dengan memanfaatkan panduan manual dari produsen tanpa memerlukan pelatihan khusus | 0 | Teknisi harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat elektromedis dengan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi | 0 | Teknisi hanya perlu memahami dasar-dasar pengoperasian alat elektromedis tanpa harus mendalami teknis perawatan dan pemeliharaan | 0 | Teknisi harus dapat mengoperasikan alat elektromedis dengan pengetahuan lanjutan mengenai pembaruan perangkat lunak namun tidak perlu mempelajari perangkat keras | 0 | Teknisi harus mampu mengoperasikan alat elektromedis dengan mematuhi prosedur standar operasional (SOP) dan mengidentifikasi potensi kerusakan secara dini | 1 | Berdasarkan standar yang ada, teknisi elektromedis diwajibkan untuk mengoperasikan alat dengan mengikuti SOP dan dapat mengidentifikasi potensi kerusakan agar dapat mengambil tindakan preventif. | E
Identifikasi Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Dalam perbaikan alat elektromedis, terdapat unit kompetensi yang mengatur cara teknisi menangani perbaikan alat. Manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan unit kompetensi yang sesuai untuk perbaikan alat elektromedis? | Teknisi harus mampu melakukan perbaikan pada alat elektromedis dengan menggunakan alat ukur dan mematuhi standar keselamatan yang berlaku | 1 | Teknisi harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki alat elektromedis hanya berdasarkan pengalaman praktis tanpa pelatihan teori | 0 | Teknisi dapat melakukan perbaikan tanpa memerlukan dokumentasi atau prosedur standar karena perbaikan bersifat kasus per kasus | 0 | Teknisi harus dapat memperbaiki alat elektromedis tanpa memerlukan keterampilan teknis yang lebih mendalam jika alat tersebut masih dalam masa garansi | 0 | Teknisi hanya memerlukan pelatihan mengenai dasar-dasar perbaikan alat elektromedis dan tidak diwajibkan untuk mengikuti prosedur audit teknis | 0 | Berdasarkan standar kompetensi bidang elektromedis, teknisi diwajibkan untuk melakukan perbaikan dengan mematuhi prosedur perbaikan yang telah ditetapkan serta menggunakan alat ukur yang tepat dan sesuai. | A
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Alat Kesehatan, teknisi elektromedis wajib melakukan pengkajian teknis terhadap alat elektromedik yang digunakan di fasilitas kesehatan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai kriteria pengkajian teknis alat elektromedik? | Pengkajian teknis dilakukan secara berkala tanpa memeriksa alat secara mendalam, hanya berdasarkan data laporan pemeliharaan sebelumnya | 0 | Pengkajian teknis hanya mencakup pemeriksaan visual terhadap alat, tanpa perlu melakukan uji coba fungsional atau uji ketahanan alat untuk memastikan kesesuaian spesifikasi | 0 | Pengkajian teknis dilakukan dengan membandingkan alat elektromedik dengan alat serupa dari produsen yang berbeda, tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan | 0 | Pengkajian teknis dilakukan dengan memeriksa secara langsung seluruh komponen internal alat dan melakukan uji coba pada setiap fungsi alat untuk memastikan alat sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam manual | 1 | Pengkajian teknis dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki sertifikasi teknisi elektromedis, selama alat berfungsi secara umum | 0 | Berdasarkan regulasi yang ada, pengkajian teknis alat elektromedik melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua komponen dan fungsi alat untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang tertera dalam manual penggunaan. | D
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar | Dalam menganalisis kinerja alat elektromedik, teknisi elektromedis harus memastikan bahwa alat berfungsi secara optimal dan memenuhi standar yang berlaku. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai analisis kinerja alat elektromedik berdasarkan standar yang ada? | Analisis kinerja dilakukan dengan menguji alat menggunakan prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh badan regulasi, serta membandingkan hasil pengujian dengan spesifikasi teknis alat | 1 | Analisis kinerja alat dilakukan dengan memeriksa laporan kinerja alat dari pengguna akhir, tanpa melakukan pengujian langsung terhadap alat | 0 | Analisis kinerja hanya mencakup pemeriksaan penggunaan sehari-hari alat dan tidak melibatkan pengujian teknis atau perbandingan dengan standar nasional | 0 | Analisis kinerja alat elektromedik dilakukan oleh produsen alat, tanpa melibatkan teknisi elektromedis, dan hasilnya digunakan untuk tujuan pemasaran | 0 | Analisis kinerja dilakukan dengan memeriksa alat pada saat keadaan darurat medis, tanpa memperhatikan kondisi dan parameter operasional yang normal | 0 | Berdasarkan standar yang berlaku, analisis kinerja alat elektromedik harus dilakukan dengan prosedur yang tepat, membandingkan hasil uji coba dengan spesifikasi teknis alat sesuai dengan regulasi yang ada. | A
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Sebagai teknisi elektromedis, Anda diminta untuk menginstalasi alat elektromedik canggih yang digunakan dalam prosedur bedah jantung. Berdasarkan pedoman teknis dan standar keamanan yang berlaku, manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk memastikan bahwa pemasangan alat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh produsen dan regulasi kesehatan? | Menyambungkan alat ke sumber daya listrik dan menjalankan sistem secara langsung tanpa memeriksa kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada gangguan pada sistem | 0 | Menginstalasi alat dengan mengikuti petunjuk dari manual pengguna dan hanya memeriksa apakah alat dapat berfungsi tanpa perlu uji fungsi lanjutan | 0 | Memeriksa dan memastikan bahwa semua kabel, konektor, serta bagian alat telah terpasang dengan benar, kemudian melakukan uji fungsi untuk memastikan alat beroperasi dengan benar sesuai spesifikasi | 1 | Mengabaikan prosedur pengujian setelah instalasi alat dan langsung menghubungkan alat ke perangkat medis lainnya | 0 | Menyusun peralatan dengan cara yang efisien namun tanpa mengikuti urutan prosedur standar untuk instalasi yang aman | 0 | Instalasi alat elektromedik harus mengikuti prosedur yang ketat, termasuk pengecekan konektor, kabel, dan komponen lainnya sesuai pedoman teknis dan uji fungsi untuk memastikan bahwa alat bekerja dengan benar dan aman. | C
Instalasi, Pemeliharaan, Pengujian, Kalibrasi, dan Perbaikan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar | Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap alat kesehatan, termasuk alat elektromedik, harus memenuhi standar tertentu dalam hal instalasi, pemeliharaan, pengujian, kalibrasi, dan perbaikan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut? | Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap fasilitas kesehatan harus memiliki satu teknisi yang dapat melakukan semua prosedur teknis terkait alat kesehatan tanpa persyaratan spesialisasi atau sertifikasi | 0 | Setiap langkah dalam pengelolaan alat kesehatan, mulai dari instalasi hingga perbaikan, harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan sesuai dengan standar yang berlaku untuk memastikan keselamatan pasien | 1 | Alat kesehatan dapat dipasang dan digunakan tanpa perlu kalibrasi atau pengujian lebih lanjut jika telah diuji oleh produsen | 0 | Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dapat dilakukan hanya oleh produsen alat tanpa melibatkan tenaga medis atau teknisi terkait | 0 | Undang-Undang tidak mengatur prosedur terkait pengelolaan alat kesehatan, melainkan hanya mengenai distribusi alat kesehatan ke rumah sakit | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, semua proses terkait pengelolaan alat kesehatan, dari instalasi hingga perbaikan, harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan sesuai dengan standar untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. | B
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam rangka memastikan keandalan alat elektromedik yang digunakan dalam ruang perawatan intensif, Anda diminta untuk melakukan pemeliharaan preventif. Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan mengenai pemeliharaan alat kesehatan, langkah mana yang paling tepat untuk pemeliharaan preventif alat tersebut? | Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik alat, mengganti bagian yang aus, serta memastikan bahwa kalibrasi alat sesuai dengan standar yang ditetapkan | 1 | Memastikan alat hanya digunakan sesuai dengan kapasitasnya dan menunda pemeliharaan preventif hingga terjadi kerusakan | 0 | Mengganti bagian yang rusak hanya jika alat tidak berfungsi dengan baik, tanpa melakukan pemeriksaan fisik sebelumnya | 0 | Memeriksa alat sekali dalam setahun tanpa mengikuti standar prosedur yang ditetapkan oleh produsen atau regulasi | 0 | Tidak melakukan pemeliharaan secara berkala dan hanya mengandalkan perbaikan saat alat sudah tidak berfungsi dengan baik | 0 | Pemeliharaan preventif yang tepat melibatkan pemeriksaan berkala, penggantian komponen yang aus, dan kalibrasi sesuai standar yang berlaku untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan baik. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Sebuah alat elektromedik harus diuji dan dikalibrasi agar tetap dapat memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Berdasarkan standar kalibrasi internasional, langkah apa yang paling tepat untuk melakukan kalibrasi pada alat tersebut? | Kalibrasi dilakukan hanya berdasarkan manual pengguna tanpa memperhatikan standar internasional atau metode pengujian lainnya | 0 | Melakukan kalibrasi secara internal tanpa menggunakan alat ukur standar dan hanya mengandalkan hasil pengujian alat elektromedik tanpa standar yang jelas | 0 | Menggunakan alat ukur standar yang terkalibrasi tetapi tidak menguji alat dalam kondisi ekstrem, hanya dalam kondisi normal | 0 | Melakukan kalibrasi tanpa memastikan bahwa alat yang digunakan untuk kalibrasi sudah sesuai dengan standar internasional yang berlaku | 0 | Menggunakan alat ukur standar yang terkalibrasi dan melakukan pengujian terhadap fungsionalitas alat elektromedik dalam kondisi normal dan ekstrem untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional | 1 | Kalibrasi yang tepat melibatkan penggunaan alat ukur standar yang terkalibrasi dan pengujian alat dalam berbagai kondisi untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional. | E
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Saat menghadapi kerusakan pada alat elektromedik yang kompleks, Anda diminta untuk melakukan troubleshooting dan perbaikan. Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam perbaikan alat kesehatan, langkah-langkah mana yang harus Anda ikuti untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar teknis? | Menyusun analisis kerusakan, mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang sesuai spesifikasi, serta melakukan uji fungsi setelah perbaikan | 1 | Melakukan perbaikan hanya berdasarkan perkiraan kerusakan tanpa analisis mendalam dan langsung mengganti komponen tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Mengganti komponen rusak tanpa memeriksa keseluruhan sistem dan tidak menguji alat setelah perbaikan selesai | 0 | Menunda perbaikan hingga alat benar-benar tidak berfungsi dan mengganti komponen secara acak tanpa mengikuti prosedur standar | 0 | Perbaikan dilakukan tanpa memeriksa manual teknis dan hanya berdasarkan pengalaman teknisi tanpa mengikuti regulasi yang ada | 0 | Dalam perbaikan alat elektromedik, penting untuk melakukan analisis kerusakan secara sistematis, mengganti komponen sesuai spesifikasi, dan melakukan uji fungsi untuk memastikan alat beroperasi dengan baik setelah perbaikan. | A