## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Dalam rangka menjaga keselamatan pasien, seorang teknisi elektromedis menemukan bahwa salah satu alat medis di rumah sakit tidak berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009? | Memperbaiki alat tanpa izin | 0 | Melaporkan kepada atasan | 1 | Mengabaikan masalah alat | 0 | Menggantinya dengan alat baru | 0 | Menghentikan penggunaan alat sampai diperbaiki | 0 | Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, teknisi elektromedis harus melaporkan masalah alat kepada atasan untuk memastikan peralatan medis berfungsi dengan baik dan aman. | B
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 | Seorang teknisi elektromedis sedang melakukan pemeliharaan alat X-ray di rumah sakit. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa alat tersebut perlu dikalibrasi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015? | Menghentikan semua aktivitas | 0 | Memeriksa manual alat | 1 | Mengkalibrasi tanpa prosedur | 0 | Mengganti suku cadang terlebih dahulu | 0 | Meminta izin penggunaan alat | 0 | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, langkah pertama adalah memeriksa manual alat untuk memahami prosedur kalibrasi yang benar. | B
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Seorang mahasiswa teknik elektromedis harus memahami prinsip dasar listrik. Dia ditanya mengenai hukum Ohm. Apa yang dinyatakan oleh hukum Ohm yang harus diketahui oleh teknisi elektromedis dalam praktik sehari-hari? | V = I × R | 1 | I = V × R | 0 | R = V + I | 0 | V = R/I | 0 | I = R/V | 0 | Hukum Ohm adalah salah satu konsep fundamental dalam teknik elektromedis yang menyatakan hubungan antara tegangan (V), arus (I), dan resistansi (R) dalam suatu rangkaian listrik. Dalam rumusnya, hukum ini menyatakan bahwa V = I × R. Memahami hubungan ini membantu teknisi dalam mendiagnosis masalah dan memastikan alat medis berfungsi dengan baik dan aman digunakan. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Seorang teknisi elektromedis sedang melakukan pemeliharaan pada mesin anestesi. Dia perlu memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai pemeliharaan ini adalah? | Memeriksa manual penggunaan | 0 | Melakukan kalibrasi | 0 | Mematikan mesin dan mencabut kabel | 1 | Menghubungkan mesin ke sumber listrik | 0 | Melakukan pengujian sebelum pemeliharaan | 0 | Langkah pertama yang harus dilakukan oleh teknisi elektromedis sebelum melakukan pemeliharaan pada alat medis seperti mesin anestesi adalah mematikan mesin dan mencabut kabel dari sumber listrik. Ini adalah langkah keselamatan yang sangat penting untuk melindungi teknisi dari potensi bahaya listrik saat melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat. Setelah itu, teknisi dapat merujuk pada manual penggunaan untuk prosedur pemeliharaan lebih lanjut. | C
Kalibrasi Alat Elektromedis | Dalam sebuah pelatihan, seorang teknisi elektromedis diajarkan tentang pentingnya kalibrasi alat. Mengapa kalibrasi alat medis sangat penting dalam praktik sehari-hari? | Untuk meningkatkan umur alat | 0 | Untuk memastikan akurasi pengukuran | 1 | Agar alat terlihat bagus | 0 | Untuk mempercepat waktu perbaikan | 0 | Untuk mengurangi biaya pemeliharaan | 0 | Kalibrasi alat medis sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran dan fungsi alat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanpa kalibrasi yang tepat, alat medis dapat memberikan hasil yang salah, yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Kalibrasi yang rutin dan tepat juga membantu dalam menjaga kualitas layanan kesehatan dan mencegah kesalahan dalam diagnosis atau perawatan. | B
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya di Lingkungan Elektromedis | Seorang teknisi elektromedis sedang bekerja di ruang instalasi alat. Apa yang harus dilakukan teknisi tersebut untuk memastikan keselamatan kerjanya? | Menggunakan alat pelindung diri (APD) | 1 | Bekerja tanpa APD | 0 | Mengabaikan prosedur keselamatan | 0 | Berkomunikasi dengan pasien | 0 | Menggunakan peralatan yang rusak | 0 | Penggunaan alat pelindung diri (APD) sangat penting bagi teknisi elektromedis untuk melindungi diri dari bahaya saat bekerja dengan alat medis dan di lingkungan yang mungkin berisiko. APD seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata membantu mengurangi risiko paparan terhadap bahan berbahaya, risiko listrik, dan cedera fisik. Selain itu, mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan juga merupakan bagian dari praktik terbaik untuk menjaga keselamatan kerja. | A
Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Alat Elektromedis | Dalam sebuah pertemuan, seorang teknisi elektromedis diminta untuk menjelaskan bagaimana dia mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penggunaan alat elektromedis. Apa langkah pertama yang harus diambil? | Melakukan evaluasi rutin | 0 | Mengabaikan catatan penggunaan | 0 | Mengidentifikasi alat yang sering rusak | 1 | Menghentikan penggunaan alat | 0 | Melaporkan masalah kepada atasan | 0 | Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penggunaan alat elektromedis adalah mengidentifikasi alat yang sering mengalami kerusakan atau masalah. Dengan memahami pola kegagalan alat, teknisi dapat fokus pada mitigasi risiko yang lebih besar yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan efektivitas alat. Setelah itu, teknisi dapat melakukan evaluasi risiko lebih lanjut untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. | C
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik Alat Elektromedis | Seorang teknisi elektromedis ditanya tentang cara terbaik untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan untuk pemeliharaan alat. Apa langkah yang sebaiknya diambil? | Membeli suku cadang secara acak | 0 | Membangun hubungan dengan pemasok | 1 | Mengabaikan permintaan suku cadang | 0 | Menyimpan suku cadang di tempat yang tidak teratur | 0 | Mengandalkan alat yang tidak memerlukan perbaikan | 0 | Membangun hubungan yang baik dengan pemasok suku cadang adalah langkah kunci untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan alat medis. Dengan hubungan yang baik, teknisi dapat memperoleh suku cadang dengan cepat dan efisien saat diperlukan, sehingga meminimalkan waktu alat tidak berfungsi dan menjaga kontinuitas pelayanan kesehatan. Manajemen logistik yang baik juga membantu dalam mengatur inventaris suku cadang secara efektif. | B
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat Elektromedis | Dalam tugasnya, seorang teknisi elektromedis diminta untuk melakukan pengujian kinerja pada alat pencitraan medis. Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? | Memastikan alat dalam kondisi bersih | 0 | Melakukan kalibrasi terlebih dahulu | 1 | Menggunakan alat tanpa pengujian | 0 | Membaca manual penggunaan alat | 0 | Mengabaikan prosedur pengujian | 0 | Sebelum melakukan pengujian kinerja alat pencitraan medis, teknisi harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi memastikan bahwa alat memberikan hasil yang akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah kalibrasi, teknisi dapat melanjutkan dengan pengujian untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Mengabaikan langkah ini dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis dan dampak serius bagi pasien. | B
Undang-Undang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis mendapatkan laporan bahwa alat pemantau jantung di ruang ICU tidak berfungsi dengan baik. Dalam konteks Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan alat tersebut memenuhi standar keselamatan sebelum digunakan kembali? | Memeriksa laporan pemeliharaan sebelumnya | 1 | Meninggalkan alat tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan keluhan dan melanjutkan kerja | 0 | Melakukan kalibrasi tanpa pemeriksaan awal | 0 | Membuat laporan kepada pihak berwenang tanpa tindakan | 0 | Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, teknisi harus memastikan bahwa alat kesehatan berfungsi dengan baik dan aman. Oleh karena itu, langkah pertama yang tepat adalah memeriksa laporan pemeliharaan sebelumnya untuk memahami riwayat dan kondisi alat. Jika ditemukan masalah, teknisi harus segera melakukan perbaikan dan pengujian ulang sebelum alat digunakan kembali. | A
Peraturan Menteri Kesehatan | Dalam sebuah pelatihan mengenai pengelolaan alat kesehatan, seorang teknisi ditanya mengenai pentingnya pemeliharaan rutin alat medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, mengapa pemeliharaan rutin sangat diperlukan dalam pengelolaan alat kesehatan? | Untuk mengurangi biaya operasional | 0 | Agar alat tetap terlihat baru | 0 | Untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan aman | 1 | Untuk meningkatkan jumlah alat yang tersedia | 0 | Untuk menghindari penggantian alat yang mahal | 0 | Pemeliharaan rutin alat kesehatan adalah kunci untuk memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik dan aman. Hal ini mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari yang dapat mengakibatkan kerusakan alat, risiko keselamatan bagi pasien, dan potensi biaya yang lebih tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, pemeliharaan rutin membantu menjaga standar operasional dan keamanan. | C
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis sedang mengevaluasi peran mereka dalam memastikan peralatan medis di rumah sakit berfungsi dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apa yang seharusnya menjadi fokus utama teknisi elektromedis dalam pelayanan kesehatan? | Keamanan peralatan | 0 | Efisiensi biaya | 0 | Pemeliharaan rutin | 1 | Monitoring pasien | 0 | Validasi hasil | 0 | Teknisi elektromedis harus memastikan semua peralatan medis berfungsi dengan baik dan aman untuk melindungi keselamatan pasien. | C
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 | Dalam sebuah fasilitas kesehatan, seorang teknisi menemukan bahwa alat kesehatan yang digunakan mengalami penurunan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, langkah apa yang seharusnya diambil teknisi untuk mengelola alat tersebut? | Mengganti alat baru | 0 | Mengabaikan masalah | 0 | Mengganti suku cadang | 0 | Menunda pemeliharaan | 0 | Membuat alat sendiri | 1 | Langkah yang diambil teknisi harus mengikuti prosedur pemeliharaan yang telah ditetapkan dalam regulasi untuk menjaga keamanan dan efisiensi alat. | A
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Teknisi elektromedis sedang mengajarkan konsep dasar listrik kepada mahasiswa. Apa yang menjadi prinsip dasar yang harus ditekankan terkait arus dan tegangan dalam penerapan teknik elektromedis? | Sumber arus listrik | 0 | Tegangan tetap | 0 | Rangkaian listrik | 1 | Penghentian arus | 0 | Tegangan arus | 0 | Prinsip dasar listrik meliputi pemahaman tentang arus dan tegangan, yang penting untuk operasional alat kesehatan. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam pengoperasian ventilator, seorang teknisi menemukan bahwa monitor tidak memberikan pembacaan yang akurat. Sebutkan langkah troubleshooting yang harus dilakukan teknisi untuk memastikan ventilator berfungsi dengan baik. | Memeriksa kabel | 0 | Memeriksa ventilasi | 0 | Menyalakan mesin | 0 | Mengganti filter | 0 | Menggunakan alat cadangan | 0 | Langkah troubleshooting yang tepat akan memastikan bahwa ventilator kembali berfungsi dengan baik, yang krusial untuk perawatan pasien. | C
Kalibrasi Alat Elektromedis | Seorang teknisi diminta untuk melakukan kalibrasi mesin X-ray di rumah sakit. Apa saja langkah-langkah penting dalam proses kalibrasi untuk memastikan mesin beroperasi dengan akurat? | Tidak perlu kalibrasi | 0 | Kalibrasi seminggu sekali | 0 | Kalibrasi di lokasi | 1 | Kalibrasi tidak diperlukan | 0 | Kalibrasi tidak penting | 0 | Kalibrasi adalah proses penting yang memastikan akurasi mesin dalam memberikan hasil yang benar dan aman. | C
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Seorang teknisi elektromedis baru saja menerima pelatihan tentang keselamatan kerja. Apa saja protokol keselamatan yang wajib diikuti saat bekerja dengan peralatan medis yang berhubungan dengan listrik? | Menggunakan APD | 1 | Tidak menggunakan APD | 0 | Mencegah percikan listrik | 0 | Melakukan pelatihan | 0 | Menggunakan alat berbahaya | 0 | Menggunakan alat pelindung diri sangat penting untuk melindungi teknisi dari potensi bahaya saat bekerja dengan peralatan medis. | A
Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Alat Elektromedis | Dalam suatu rapat, manajer fasilitas menyebutkan pentingnya manajemen risiko. Apa langkah pertama yang harus dilakukan teknisi dalam mengidentifikasi risiko penggunaan alat elektromedis? | Membuat laporan | 0 | Menyusun prosedur | 0 | Mengidentifikasi risiko | 0 | Menetapkan prosedur | 0 | Menunda pengujian | 0 | Identifikasi risiko sangat penting untuk mengurangi potensi bahaya yang dapat muncul selama pemeliharaan alat elektromedis. | C
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Seorang teknisi membutuhkan suku cadang untuk memperbaiki alat medis. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan logistik suku cadang agar proses pemeliharaan berjalan efisien? | Menyimpan suku cadang | 0 | Membeli suku cadang baru | 0 | Mencatat stok | 0 | Tidak perlu suku cadang | 0 | Mencari suku cadang murah | 0 | Pengelolaan logistik yang efisien akan memastikan teknisi memiliki akses cepat terhadap suku cadang yang diperlukan, meminimalkan waktu henti alat. | A
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat Elektromedis | Seorang teknisi sedang melakukan evaluasi kinerja mesin anestesi. Teknik pengujian apa yang harus dilakukan untuk memastikan mesin berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan? | Menguji performa alat | 0 | Menghentikan penggunaan alat | 0 | Pemeriksaan berkala | 1 | Menjaga kecepatan mesin | 0 | Meningkatkan batas toleransi | 0 | Evaluasi kinerja alat harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan alat medis dapat beroperasi sesuai spesifikasi. | C
Etika dan Hukum dalam Praktik Elektromedis | Dalam melakukan praktik elektromedis, seorang teknisi harus memahami etika dan hukum. Apa tanggung jawab utama teknisi dalam melindungi hak pasien dan menjamin keselamatan alat? | Menjaga kerahasiaan data pasien | 0 | Mendapatkan persetujuan pasien | 0 | Menjamin kualitas alat | 1 | Melindungi data pasien | 0 | Melaporkan keluhan pasien | 0 | Tanggung jawab utama teknisi adalah memastikan alat yang digunakan aman dan memenuhi standar, serta melindungi hak pasien. | A
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Seorang teknisi elektromedis diminta untuk menjelaskan kepada tim medis bagaimana undang-undang kesehatan dapat mempengaruhi operasional peralatan medis di rumah sakit. Apa yang harus ditekankan dalam penjelasannya? | Pentingnya akreditasi rumah sakit | 0 | Perlunya pembelian alat medis baru setiap tahun | 0 | Kepatuhan pada regulasi untuk menjamin keamanan alat medis | 1 | Fokus pada pengurangan biaya operasional | 0 | Menyatakan bahwa undang-undang tidak berpengaruh terhadap peralatan medis | 0 | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menekankan pentingnya kepatuhan pada regulasi yang menjamin keamanan alat medis, sehingga teknisi harus paham akan hal ini. | C
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 | Dalam konteks pengelolaan alat kesehatan, seorang teknisi harus melakukan kalibrasi alat medis. Mengapa prosedur ini sangat penting? | Untuk memenuhi syarat akreditasi rumah sakit | 0 | Untuk meningkatkan performa alat pada pengujian | 0 | Untuk memastikan akurasi dan keamanan alat medis | 1 | Untuk mengurangi biaya pemeliharaan | 0 | Untuk mempercepat proses diagnosis pasien | 0 | Kalibrasi alat medis sangat penting untuk memastikan akurasi dan keamanan alat yang berfungsi baik dalam pelayanan kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015. | C
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Seorang teknisi sedang melakukan troubleshooting pada mesin anestesi yang tidak berfungsi. Apa langkah pertama yang harus dia lakukan berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis? | Memeriksa kabel dan koneksi listrik | 1 | Menghubungi produsen alat untuk mengganti alat | 0 | Melakukan pengujian fungsi alat secara keseluruhan | 0 | Mengganti fuse alat secara langsung | 0 | Meninggalkan alat tersebut dan melanjutkan ke alat lain | 0 | Langkah pertama dalam troubleshooting adalah memeriksa kabel dan koneksi listrik karena masalah paling umum sering berasal dari komponen ini. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam melakukan pemeliharaan rutin pada ventilator, seorang teknisi harus memperhatikan beberapa aspek penting. Apa saja yang harus diperiksa secara berkala untuk menjaga fungsi ventilator? | Hanya filter udara | 0 | Tekanan udara dan kalibrasi sensor | 1 | Hanya baterai dan indikator daya | 0 | Fungsi alarm dan suara ventilator saja | 0 | Mengganti semua suku cadang dalam satu waktu | 0 | Pemeliharaan ventilator harus mencakup pemeriksaan tekanan udara dan kalibrasi sensor agar alat berfungsi dengan baik dan aman bagi pasien. | B
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Seorang teknisi elektromedis bekerja di ruang operasi dan harus mematuhi protokol keselamatan. Apa langkah utama yang harus dia ambil untuk melindungi diri dari bahaya listrik selama bekerja? | Menggunakan alat pelindung diri (APD) | 1 | Menghindari area dengan kabel listrik | 0 | Bekerja lebih cepat agar tidak ada waktu terbuang | 0 | Mengandalkan rekan kerja untuk memantau keselamatan | 0 | Mengabaikan penggunaan APD demi kenyamanan kerja | 0 | Penggunaan alat pelindung diri (APD) adalah langkah utama untuk melindungi teknisi dari bahaya listrik, terutama di lingkungan kerja yang berisiko. | A
Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Alat Elektromedis | Dalam pengelolaan alat elektromedis, teknisi harus mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Apa risiko utama yang harus diwaspadai terkait dengan kegagalan alat? | Kerusakan fisik pada alat medis | 0 | Dampak negatif pada keselamatan pasien dan prosedur medis | 1 | Biaya perbaikan yang tinggi | 0 | Komunikasi yang buruk antar tim medis | 0 | Kehilangan kesempatan untuk melakukan inovasi | 0 | Risiko utama dari kegagalan alat adalah dampak negatif pada keselamatan pasien dan prosedur medis, yang bisa berakibat fatal. | B
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik Alat Elektromedis | Seorang teknisi menyadari bahwa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan alat medis tidak tersedia. Apa langkah efisien yang dapat diambil untuk mengatasi situasi ini? | Memesan suku cadang secara mendesak dari luar negeri | 0 | Membangun hubungan baik dengan supplier untuk ketersediaan suku cadang | 1 | Menggunakan suku cadang dari alat lain yang tidak terpakai | 0 | Menunda perbaikan hingga suku cadang tiba | 0 | Mengabaikan masalah hingga alat mengalami kerusakan lebih parah | 0 | Membangun hubungan baik dengan supplier untuk memastikan ketersediaan suku cadang adalah langkah efisien agar teknisi tidak terhambat saat melakukan perbaikan. | B
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat Elektromedis | Dalam mengevaluasi kinerja alat X-ray, teknisi harus melakukan serangkaian pengujian. Apa yang paling penting untuk diuji agar alat tersebut berfungsi sesuai spesifikasi? | Kebersihan alat dan kondisi fisik | 0 | Ketepatan dosis radiasi yang dihasilkan | 1 | Suara bising yang dihasilkan oleh alat | 0 | Fungsi lampu indikator | 0 | Prosedur kalibrasi yang telah lama tidak dilakukan | 0 | Ketepatan dosis radiasi adalah hal terpenting dalam pengujian alat X-ray, untuk memastikan keamanan pasien dan keakuratan hasil diagnostik. | B
Etika dan Hukum dalam Praktik Elektromedis | Seorang teknisi elektromedis dihadapkan pada situasi di mana peralatan yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan. Apa tindakan etis yang seharusnya diambil? | Melaporkan kepada atasan dan menghentikan penggunaan alat | 1 | Mengabaikan situasi tersebut jika tidak ada keluhan dari pasien | 0 | Mencari alasan untuk tetap menggunakan alat | 0 | Meminta izin dari pasien untuk melanjutkan penggunaan alat | 0 | Mencari solusi yang lebih murah untuk alat baru | 0 | Tindakan etis yang benar adalah melaporkan kepada atasan dan menghentikan penggunaan alat yang tidak memenuhi standar, demi keselamatan pasien. | A
Teknologi Terkini dalam Elektromedis | Seorang teknisi mendengar tentang tren telemedicine yang semakin berkembang. Apa manfaat utama dari penerapan teknologi ini dalam praktik medis sehari-hari? | Memudahkan komunikasi antara dokter dan pasien | 1 | Mengurangi biaya alat kesehatan | 0 | Mempercepat proses pendaftaran pasien | 0 | Meningkatkan jumlah pasien di rumah sakit | 0 | Mengurangi kebutuhan akan tenaga medis | 0 | Manfaat utama dari telemedicine adalah memudahkan komunikasi antara dokter dan pasien, yang dapat meningkatkan akses layanan kesehatan. | A
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Sebuah rumah sakit mengalami peningkatan komplain dari pasien terkait kualitas alat medis di ruang ICU. Manajer ingin memastikan bahwa keluhan tersebut dapat diatasi. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, apa peran utama seorang teknisi elektromedis dalam situasi ini? | Memeriksa dan menyesuaikan jadwal kalibrasi dan pemeliharaan alat | 1 | Melaporkan situasi ini kepada direktur rumah sakit | 0 | Mengganti alat yang dianggap rusak | 0 | Meminta pasien bersabar karena alat akan segera diperbaiki | 0 | Mengurangi penggunaan alat tersebut agar umur pakainya bertahan lama | 0 | Sesuai UU No. 36 Tahun 2009, teknisi harus memastikan alat kesehatan selalu berfungsi dengan baik dan aman. Memeriksa dan menyesuaikan jadwal pemeliharaan adalah langkah yang sesuai dalam memastikan peralatan kesehatan dalam kondisi optimal. | A
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 | Seorang teknisi menemukan alat X-ray yang mengalami masalah ketepatan hasil gambar. Sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2015, tindakan apa yang paling sesuai dilakukan oleh teknisi elektromedis untuk memastikan alat tersebut memenuhi standar? | Membersihkan lensa kamera X-ray | 0 | Menghubungi pemasok alat untuk mengganti bagian yang rusak | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dan pengujian kinerja alat sesuai dengan standar yang berlaku | 1 | Mengganti perangkat lunak alat | 0 | Meminta teknisi lain mengecek alat secara bergantian | 0 | Permenkes No. 54 Tahun 2015 menegaskan pentingnya kalibrasi dan pengujian alat untuk memastikan kualitas kinerja. Kalibrasi dan pengujian kinerja alat sesuai standar adalah langkah yang sesuai untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. | C
Dasar-Dasar Teknik Elektromedis | Alat defibrillator di unit gawat darurat tiba-tiba mengalami kerusakan. Teknisi mendeteksi adanya arus listrik yang tidak stabil di rangkaian alat tersebut. Apa langkah pertama yang harus diambil berdasarkan prinsip dasar teknik elektromedis? | Mengganti sumber daya pada alat defibrillator | 0 | Memutus arus listrik yang mengalir di dalam alat | 1 | Membongkar alat untuk memeriksa komponen dalamnya | 0 | Melaporkan kerusakan kepada kepala unit | 0 | Mengganti kabel penghubung yang rusak | 0 | Dalam teknik elektromedis, keselamatan adalah prioritas utama. Memutus aliran listrik sebelum perbaikan adalah langkah paling penting untuk mencegah risiko kecelakaan dan memastikan alat benar-benar aman diperiksa. | B
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Sebuah monitor pasien menunjukkan hasil yang tidak akurat. Ketika diperiksa, ternyata perawatan rutin alat tersebut sudah melewati jadwal. Langkah apa yang paling tepat bagi teknisi untuk memastikan monitor kembali bekerja sesuai standar? | Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan segera sesuai prosedur | 1 | Meminta dokter menggunakan monitor lain sampai alat diperbaiki | 0 | Mengganti monitor pasien tersebut dengan model yang sama | 0 | Menambah perangkat pendingin untuk mencegah panas berlebih | 0 | Mengurangi intensitas penggunaannya | 0 | Mengikuti prosedur pemeliharaan rutin sangat penting dalam menjaga alat berfungsi optimal. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan sesuai jadwal akan memastikan monitor bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat sesuai standar. | A
Kalibrasi Alat Elektromedis | Dalam rangka inspeksi rutin, seorang teknisi menemukan alat EKG yang hasilnya tidak konsisten dengan standar pengukuran. Apa yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan alat ini memberikan hasil yang akurat? | Mengubah pengaturan sensitivitas alat | 0 | Melakukan kalibrasi alat EKG dengan metode pengukuran standar | 1 | Mengganti alat tersebut dengan yang baru | 0 | Membersihkan kabel konektor alat | 0 | Menurunkan tingkat penggunaan alat di ICU | 0 | Kalibrasi diperlukan untuk memastikan alat berfungsi sesuai standar dan memberikan hasil yang akurat. Melakukan kalibrasi menggunakan metode pengukuran standar adalah pilihan yang tepat dalam situasi ini. | B
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Saat memperbaiki ventilator di ICU, seorang teknisi menemukan adanya kebocoran gas. Berdasarkan protokol keselamatan, tindakan pertama apa yang seharusnya diambil untuk mencegah risiko lebih lanjut? | Mematikan sumber gas dan listrik alat ventilator | 1 | Menyalakan ventilator dan memonitor kinerjanya | 0 | Melanjutkan perbaikan dengan cepat untuk mencegah masalah berlanjut | 0 | Mengisolasi ruang ICU agar tidak ada yang masuk | 0 | Memakai pelindung wajah dan melanjutkan perbaikan | 0 | Dalam keselamatan kerja, tindakan pertama adalah menghentikan sumber risiko. Mematikan sumber gas dan listrik adalah langkah pertama untuk mencegah bahaya lebih lanjut dan melindungi diri serta pasien di sekitar. | A
Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Alat Elektromedis | Dalam manajemen risiko, teknisi menemukan alat infus otomatis yang rentan mengalami error pada perangkat lunaknya. Apa langkah mitigasi yang sebaiknya diambil untuk memastikan keselamatan pasien? | Mengganti alat tersebut dengan versi yang lebih baru | 0 | Menambahkan pengawasan manual saat alat digunakan | 1 | Mengurangi penggunaan alat tersebut pada pasien tertentu | 0 | Menghubungi produsen untuk mengganti perangkat lunak | 0 | Melaporkan kepada pihak manajemen dan menunggu perbaikan | 0 | Pengawasan manual saat alat infus otomatis digunakan dapat mencegah dampak buruk bagi pasien selama error perangkat lunak terjadi, sebagai langkah mitigasi dalam manajemen risiko. | B
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Sebuah alat radiologi membutuhkan suku cadang tertentu yang sering habis di gudang, sehingga menyebabkan alat sering tidak dapat digunakan. Apa strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? | Menyediakan stok suku cadang yang cukup sesuai kebutuhan alat | 1 | Mengurangi penggunaan alat radiologi secara bertahap | 0 | Mengganti alat radiologi tersebut dengan yang tidak membutuhkan suku cadang | 0 | Menghentikan sementara penggunaan alat saat suku cadang habis | 0 | Menghubungi vendor setiap kali suku cadang habis | 0 | Penyediaan stok suku cadang yang cukup merupakan langkah logistik yang efektif untuk memastikan alat medis tetap berfungsi sesuai kebutuhan operasional, tanpa menunggu proses pemesanan ulang. | A
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat Elektromedis | Seorang teknisi melakukan pengujian pada mesin MRI untuk memastikan performanya sesuai dengan spesifikasi. Namun, hasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan dari spesifikasi standar. Apa langkah yang sebaiknya diambil teknisi? | Menghentikan penggunaan mesin dan melakukan kalibrasi segera | 1 | Menyesuaikan parameter mesin MRI agar sesuai spesifikasi | 0 | Membiarkan alat tetap digunakan dengan catatan | 0 | Mengganti komponen mesin MRI | 0 | Melaporkan hasil ke divisi teknisi lain untuk didiskusikan | 0 | Pengujian dan evaluasi kinerja yang menunjukkan perbedaan besar dari standar mengharuskan teknisi menghentikan penggunaan alat dan melakukan kalibrasi untuk memastikan mesin MRI aman dan sesuai spesifikasi. | A
Etika dan Hukum dalam Praktik Elektromedis | Saat melakukan perawatan rutin, teknisi menemukan bahwa alat CT scan menunjukkan anomali dalam hasil pencitraan. Karena jadwal penggunaan alat penuh, teknisi diberi pilihan memperbaiki alat tersebut di hari berikutnya. Apa langkah terbaik dalam situasi ini? | Menunda perawatan dan membiarkan alat tetap digunakan | 0 | Menginformasikan kepada dokter dan pasien terkait potensi ketidakakuratan hasil | 1 | Mengganti alat dengan model yang sama dari unit lain | 0 | Melakukan pemeriksaan cepat tanpa menghentikan penggunaan | 0 | Mengganti suku cadang alat untuk memperbaikinya di hari berikutnya | 0 | Dalam praktik etika, teknisi wajib memberikan informasi kepada pihak terkait tentang potensi ketidakakuratan alat, karena keselamatan pasien adalah prioritas utama, meskipun ada tekanan dari jadwal penggunaan alat. | B
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Dalam menjalankan tugasnya, seorang teknisi elektromedis menemukan bahwa ada sebuah alat medis yang rusak dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Apa langkah yang paling sesuai yang harus dilakukan teknisi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009? | Melakukan pembongkaran alat secara total tanpa izin | 0 | Melaporkan kerusakan kepada pihak berwenang untuk langkah perbaikan dan penggantian alat | 1 | Menggunakan alat tersebut setelah perbaikan seadanya | 0 | Mengembalikan alat ke distributor tanpa pemberitahuan | 0 | Memperbaiki alat dengan suku cadang yang tersedia tanpa dokumentasi resmi | 0 | UU No. 36 Tahun 2009 mengamanatkan keselamatan pasien, yang mencakup tindakan teknisi dalam melaporkan kerusakan agar segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang guna menghindari risiko pada pasien. | B
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 | Seorang teknisi elektromedis melakukan pemeliharaan rutin pada alat pencitraan medis di sebuah rumah sakit. Setelah melakukan kalibrasi, ia mencatat hasil kalibrasi tersebut. Apa tujuan utama dari pencatatan kalibrasi ini sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015? | Untuk memastikan bahwa alat memiliki riwayat pemeliharaan yang teratur | 0 | Untuk mengecek efisiensi energi dari alat medis | 0 | Untuk memenuhi ketentuan pengelolaan alat medis di fasilitas kesehatan | 1 | Untuk menandai alat tersebut sebagai bebas dari kesalahan pemeliharaan | 0 | Untuk membandingkan performa alat dengan alat medis lainnya di rumah sakit | 0 | Menurut Permenkes No. 54 Tahun 2015, pencatatan kalibrasi adalah bagian dari pengelolaan alat medis untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. | C
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Teknisi menemukan bahwa mesin X-ray tidak berfungsi optimal karena adanya ketidakstabilan pada gambar hasil scan. Setelah pemeriksaan, diketahui terjadi kesalahan pada tabung sinar X. Langkah pemeliharaan apakah yang paling tepat dilakukan oleh teknisi ini? | Mengganti tabung sinar X tanpa prosedur tambahan | 0 | Memperbaiki bagian yang rusak dan melakukan uji kinerja | 1 | Membersihkan mesin secara keseluruhan untuk memastikan kebersihan | 0 | Menyetel ulang mesin dan melanjutkan penggunaan | 0 | Menggunakan mesin hanya pada setelan tertentu yang stabil | 0 | Dalam pemeliharaan mesin X-ray, penting untuk memperbaiki komponen yang rusak dan melakukan pengujian kinerja untuk memastikan kualitas hasil dan keamanan alat sebelum kembali digunakan. | B
Kalibrasi Alat Elektromedis | Dalam proses kalibrasi, teknisi elektromedis mendapati alat pengukur tekanan darah menunjukkan hasil yang berbeda dari standar pengukuran yang berlaku. Apa yang seharusnya dilakukan teknisi ini untuk mengatasi masalah tersebut? | Merekam perbedaan sebagai data perbandingan dengan alat lainnya | 0 | Mengganti alat pengukur dengan yang baru | 0 | Menyesuaikan alat pengukur hingga sesuai standar | 1 | Membiarkan perbedaan karena hanya kecil | 0 | Menghubungi pabrik untuk instruksi teknis | 0 | Kalibrasi membutuhkan kesesuaian hasil pengukuran dengan standar untuk memastikan akurasi. Menyesuaikan alat hingga sesuai standar adalah langkah tepat agar hasil pengukuran akurat. | C
Keselamatan Kerja dan Pencegahan Bahaya | Saat melakukan pemeliharaan mesin MRI, seorang teknisi elektromedis mendeteksi adanya komponen listrik yang panas dan terlihat retak. Apa tindakan keselamatan terbaik yang harus dilakukan teknisi ini? | Mengganti komponen tanpa mematikan aliran listrik | 0 | Menonaktifkan alat terlebih dahulu sebelum memperbaiki kerusakan | 1 | Memperbaiki kerusakan secara cepat tanpa peralatan tambahan | 0 | Melanjutkan pekerjaan dengan hati-hati | 0 | Membiarkan komponen tersebut dan melaporkannya kemudian | 0 | Menonaktifkan alat saat perbaikan adalah langkah tepat untuk memastikan keamanan saat penanganan komponen yang berpotensi bahaya, seperti risiko sengatan listrik dan kerusakan lebih lanjut. | B
Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Alat Elektromedis | Pada sebuah sesi pemeliharaan, teknisi menemukan bahwa monitor pasien sering kali mengalami kegagalan saat dioperasikan. Apa langkah mitigasi risiko yang paling tepat untuk dilakukan? | Mengganti semua suku cadang pada monitor | 0 | Menyelidiki penyebab utama dan memperbaikinya sesuai protokol | 1 | Melakukan reset sistem untuk memperbaiki kegagalan | 0 | Menghubungi pengguna untuk memastikan cara penggunaan | 0 | Mengalihkan pemakaian ke alat serupa lainnya | 0 | Mengidentifikasi penyebab utama adalah bagian dari manajemen risiko untuk mencegah kegagalan alat serupa di masa mendatang, dan memastikan bahwa alat sudah sesuai standar pemakaian sebelum digunakan. | B
Pengelolaan Suku Cadang dan Logistik | Saat melakukan perbaikan pada alat EKG, teknisi menyadari bahwa suku cadang utama habis. Berdasarkan prosedur pengelolaan logistik, apa yang harus dilakukan teknisi ini? | Mengambil komponen dari alat lain secara darurat | 0 | Melaporkan kebutuhan komponen kepada bagian logistik untuk segera dipenuhi | 1 | Menunggu hingga ada sisa komponen yang dapat digunakan | 0 | Menggunakan komponen alternatif tanpa sepengetahuan pihak manajemen | 0 | Meminta langsung pada distributor tanpa melalui logistik | 0 | Sesuai prosedur pengelolaan logistik, teknisi harus melaporkan kebutuhan kepada bagian logistik agar suku cadang dapat disediakan sesuai prosedur, menjaga efisiensi dan keteraturan dalam ketersediaan suku cadang. | B
Pengujian dan Evaluasi Kinerja Alat Elektromedis | Dalam evaluasi performa alat pemantau jantung, teknisi menemukan adanya perbedaan data pada pengukuran detak jantung. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan akurasi alat ini? | Mengganti alat dengan model terbaru | 0 | Memverifikasi data dengan alat kalibrasi sesuai standar | 1 | Menyusun catatan perbedaan data untuk perbandingan | 0 | Mengabaikan hasil karena tidak signifikan | 0 | Menghubungi pabrik untuk memastikan ketepatan alat | 0 | Melakukan verifikasi dengan alat kalibrasi merupakan langkah tepat untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran alat sesuai standar medis. | B
Etika dan Hukum dalam Praktik Elektromedis | Saat melakukan perawatan alat EKG di ruang ICU, teknisi menyadari bahwa salah satu pasien sedang menggunakan alat tersebut dan mendapat hasil abnormal. Apa yang sebaiknya dilakukan teknisi? | Melanjutkan perawatan tanpa memperhatikan hasil | 0 | Memberikan laporan kepada tim medis terkait hasil abnormal untuk ditindaklanjuti | 1 | Meninggalkan ruangan karena bukan tanggung jawab teknisi | 0 | Menghubungi pasien terkait untuk memastikan kondisi | 0 | Membuat pengaturan alat tanpa memberitahu tim medis | 0 | Memberikan informasi kepada tim medis agar mereka dapat menindaklanjuti hasil tersebut adalah tindakan yang etis dan sesuai hukum, mengutamakan keselamatan dan hak pasien sesuai prinsip medis. | B