## Pengelola Keselamatan Ketenagal
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Sebagai bagian dari regulasi keselamatan ketenagalistrikan, Undang-Undang Ketenagalistrikan menetapkan perlunya melakukan inspeksi rutin terhadap instalasi listrik untuk mencegah kecelakaan akibat listrik. Lembaga yang berwenang untuk melakukan inspeksi ini adalah... | Dinas Pekerjaan Umum | 0 | Badan Pengawas Ketenagalistrikan | 1 | Kementerian Kesehatan | 0 | Dewan Keselamatan Kerja Nasional | 0 | Asosiasi Kelistrikan Nasional | 0 | Badan Pengawas Ketenagalistrikan merupakan lembaga yang diamanatkan untuk mengawasi keselamatan di bidang ketenagalistrikan. | B
Pedoman dan prosedur kerja terkait keselamatan ketenagalistrikan | Ketika bekerja di lokasi bertegangan tinggi, setiap teknisi diwajibkan menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah kecelakaan kerja. Salah satu peralatan wajib yang digunakan untuk melindungi dari risiko kejutan listrik adalah… | Helm keselamatan yang tebal | 0 | Kacamata pelindung khusus | 0 | Sarung tangan isolasi | 1 | Sepatu tahan air | 0 | Rompi anti-radiasi | 0 | Sarung tangan isolasi digunakan sebagai alat pelindung diri utama untuk mencegah kontak langsung dengan tegangan listrik. | C
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Instalasi listrik harus memenuhi persyaratan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin keamanan dan efektivitas operasional. Standar ini diberlakukan terutama untuk mengatur… | Ketahanan material dan umur komponen | 1 | Perawatan peralatan dan inspeksi berkala | 0 | Penempatan kabel di sekitar instalasi | 0 | Sistem aliran udara di dalam instalasi listrik | 0 | Jumlah personel dalam tim pengawas | 0 | Standar Nasional Indonesia (SNI) berfokus pada ketahanan material dan keamanan komponen agar operasional listrik berjalan dengan aman. | A
Pedoman dan prosedur kerja terkait keselamatan ketenagalistrikan | Dalam keadaan darurat pada jaringan listrik, prosedur keselamatan ketenagalistrikan mewajibkan teknisi untuk memutus aliran listrik pada area terdampak. Alat utama yang digunakan untuk melaksanakan prosedur ini adalah... | Penghantar sekering utama | 0 | Transformator sirkuit | 0 | Sakelar utama | 1 | Kabel isolasi | 0 | Relay proteksi | 0 | Sakelar utama adalah alat yang digunakan untuk memutus aliran listrik secara cepat di area yang terdampak untuk mencegah kecelakaan. | C
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Kebijakan dalam peraturan keselamatan ketenagalistrikan mengharuskan adanya pemeriksaan ulang pada semua peralatan sebelum digunakan di lapangan. Pemeriksaan ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa... | Tegangan pada peralatan selalu konsisten | 0 | Semua peralatan sesuai dengan standar keamanan | 1 | Ukuran kabel telah sesuai standar instalasi | 0 | Jenis pelindung sudah cukup | 0 | Tanggal perawatan masih berlaku | 0 | Pemeriksaan peralatan bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan. | B
Pedoman dan prosedur kerja terkait keselamatan ketenagalistrikan | Selama bekerja di area yang berpotensi terkena percikan listrik, pedoman keselamatan ketenagalistrikan menyarankan penggunaan pakaian khusus. Pakaian yang sesuai untuk melindungi dari percikan listrik bertegangan tinggi adalah... | Pakaian anti air | 0 | Jas hujan | 0 | Pakaian berbahan tahan api | 1 | Jaket tebal | 0 | Rompi berbahan poliester | 0 | Pakaian tahan api dipakai untuk melindungi teknisi dari percikan listrik bertegangan tinggi. | C
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Peraturan dalam bidang keselamatan ketenagalistrikan mewajibkan semua instalasi listrik di area umum memiliki sistem perlindungan untuk mencegah kebocoran listrik. Salah satu sistem perlindungan yang umum dipasang adalah… | Penutup beton | 0 | Grounding listrik | 1 | Sakelar otomatis | 0 | Peringatan visual | 0 | Kabel berpelindung anti air | 0 | Grounding listrik adalah metode perlindungan dari risiko kebocoran listrik di instalasi umum. | B
Pedoman dan prosedur kerja terkait keselamatan ketenagalistrikan | Selama pekerjaan perbaikan sistem kelistrikan, prosedur keselamatan mengharuskan adanya pengujian tanpa beban untuk memverifikasi integritas sistem sebelum dinyatakan aman. Metode pengujian yang umumnya digunakan adalah... | Pengujian dengan voltmeter | 0 | Pengujian isolasi dengan megger | 1 | Pengujian dengan kabel uji | 0 | Pengujian dengan air tekanan tinggi | 0 | Pengujian dengan lampu indikator | 0 | Megger merupakan alat untuk menguji isolasi dan memastikan integritas sistem listrik sebelum dinyatakan aman digunakan. | B
Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan | Pada instalasi listrik yang memerlukan pengawasan khusus, regulasi keselamatan ketenagalistrikan mengharuskan adanya inspeksi berkala untuk mendeteksi potensi bahaya. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa... | Tegangan instalasi berada dalam kisaran yang aman | 1 | Ukuran peralatan telah memenuhi standar | 0 | Personel dilengkapi dengan peralatan yang memadai | 0 | Jumlah teknisi yang cukup | 0 | Keamanan operasional tetap terjaga | 0 | Kisaran tegangan yang aman adalah salah satu poin utama yang diawasi dalam inspeksi keselamatan instalasi listrik. | A
Pedoman dan prosedur kerja terkait keselamatan ketenagalistrikan | Penggunaan peralatan listrik yang berkualitas sesuai dengan standar keselamatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Standar kualitas yang diterapkan untuk peralatan listrik ini disebut dengan... | ISO 9001 | 0 | SNI 04-0225 | 1 | IEC 60076 | 0 | ANSI Z133 | 0 | CE Marking | 0 | SNI 04-0225 adalah standar nasional Indonesia yang digunakan untuk menilai kualitas dan keselamatan peralatan listrik di Indonesia. | B
Pengetahuan registrasi sertifikat laik operasi | Pada proses pengajuan registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi tenaga listrik, dokumen apa yang harus disertakan untuk memastikan bahwa instalasi tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan? | Salinan sertifikat teknik tanpa inspeksi lapangan | 0 | Bukti pembayaran pengajuan SLO dari perusahaan penyedia tenaga listrik | 0 | Hanya laporan pengujian teknis yang disediakan oleh pihak ketiga yang berlisensi | 0 | Dokumen sertifikat inspeksi lapangan, laporan teknis, dan hasil pengujian dari lembaga sertifikasi terakreditasi | 1 | Hanya menyertakan surat permohonan pengajuan registrasi tanpa sertifikat inspeksi lapangan | 0 | Proses SLO membutuhkan hasil pemeriksaan teknis, inspeksi lapangan, serta sertifikasi dari lembaga terakreditasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelayakan operasi | D
Pelaksanaan uji kompetensi teknik ketenagalistrikan | Tenaga teknik ketenagalistrikan yang hendak memperoleh sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan ketentuan, uji kompetensi tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk: | Mengisi kelengkapan administrasi sertifikat kompetensi | 0 | Meningkatkan jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang lapangan | 0 | Menambah pengetahuan tanpa menguji praktik lapangan | 0 | Memastikan tenaga teknik memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai standar yang ditetapkan | 1 | Mempermudah tenaga teknik mendapat pengakuan dari berbagai instansi | 0 | Uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga tersebut memenuhi standar kompetensi yang diperlukan sesuai NSPK | D
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK) pada perusahaan ketenagalistrikan, apa yang menjadi fokus utama dari SMKK ini? | Penerapan standar administrasi tanpa inspeksi lapangan | 0 | Peningkatan efisiensi tenaga kerja tanpa memperhatikan keselamatan | 0 | Penggunaan perangkat yang hemat biaya dalam proses operasional perusahaan | 0 | Menjaga keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan ketenagalistrikan | 1 | Meningkatkan produksi listrik melalui instalasi tambahan | 0 | SMKK berfokus pada keselamatan di area ketenagalistrikan untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari risiko kecelakaan atau kerusakan instalasi | D
Sertifikasi laik operasi instalasi listrik | Instalasi tenaga listrik yang baru dibangun harus memperoleh sertifikasi laik operasi sebelum dioperasikan. Apa fungsi utama dari sertifikasi laik operasi ini? | Memberikan izin tanpa pemeriksaan fisik lapangan | 0 | Menambah jumlah instalasi tanpa inspeksi lebih lanjut | 0 | Mempermudah pelaporan kepada pihak yang berwenang | 0 | Memastikan bahwa instalasi telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasi sebelum digunakan oleh masyarakat | 1 | Mengurangi waktu pengecekan kualitas | 0 | Sertifikasi laik operasi berfungsi memastikan instalasi ketenagalistrikan memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan sesuai aturan yang berlaku. | D
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam penerapan NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan, aspek apa yang paling diprioritaskan dalam pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan? | Mengurangi jumlah pekerja dalam setiap proyek | 0 | Menurunkan biaya operasional perusahaan melalui penghematan alat | 0 | Mempermudah prosedur pelaporan hasil proyek instalasi | 0 | Keselamatan tenaga kerja, masyarakat sekitar, dan pemenuhan standar keselamatan peralatan dan prosedur | 1 | Menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa mempertimbangkan pengawasan keselamatan alat kerja | 0 | Prioritas dalam penerapan NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan adalah keselamatan tenaga kerja, masyarakat, dan pemenuhan standar keselamatan operasional | D
Aplikasi pelayanan SLO | Dalam menggunakan aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi (SLO), perusahaan instalasi listrik harus memenuhi beberapa persyaratan teknis sebelum pengajuan SLO dapat diterima. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan perusahaan adalah: | Menyertakan dokumen teknis tambahan dari lembaga yang tidak berlisensi | 0 | Memasukkan laporan teknis yang telah diproses secara mandiri | 0 | Melaporkan kondisi operasional alat tanpa inspeksi | 0 | Menyediakan seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui sebelum mengajukan sertifikasi laik operasi | 1 | Mengabaikan prosedur teknis selama proses pengajuan SLO | 0 | Penyediaan dokumen teknis yang lengkap merupakan salah satu syarat mutlak untuk mengajukan Sertifikasi Laik Operasi di aplikasi pelayanan SLO | D
Sertifikasi instalasi tegangan tinggi dan menengah | Untuk memperoleh sertifikasi laik operasi pada instalasi tegangan tinggi dan menengah, salah satu syarat teknis yang harus dipenuhi adalah: | Menggunakan perangkat tegangan rendah pada instalasi yang ada | 0 | Melakukan pengecekan peralatan tanpa memperhatikan standar instalasi | 0 | Menggabungkan alat tegangan rendah dan tinggi tanpa pemeriksaan tambahan | 0 | Memenuhi standar pengujian dan inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku pada instalasi tegangan tinggi dan menengah sebelum dioperasikan | 1 | Mengurangi waktu pemeriksaan demi mempercepat proses sertifikasi | 0 | Sertifikasi instalasi tegangan tinggi dan menengah mensyaratkan uji teknis serta inspeksi sesuai standar yang ditetapkan sebelum dioperasikan. | D
Sertifikasi instalasi tegangan rendah | Saat perusahaan hendak mengajukan sertifikasi untuk instalasi tegangan rendah, apa prosedur yang harus dilakukan agar sertifikasi dapat diterbitkan? | Menggunakan komponen tegangan tinggi pada instalasi tegangan rendah | 0 | Mengajukan sertifikasi tanpa pemeriksaan teknis lebih lanjut | 0 | Meminta sertifikasi tanpa memperhatikan kondisi instalasi | 0 | Melakukan pemeriksaan kondisi dan uji instalasi tegangan rendah sesuai standar keselamatan dan teknis ketenagalistrikan yang berlaku | 1 | Mengajukan permohonan sertifikasi hanya dengan bukti administrasi | 0 | Instalasi tegangan rendah wajib memenuhi standar teknis dan keselamatan melalui uji inspeksi sesuai peraturan yang berlaku sebelum menerima sertifikasi | D
Sistem Manajemen Keselamatan untuk penghargaan | Dalam rangka memperoleh penghargaan di bidang keselamatan ketenagalistrikan, apa yang harus dilakukan oleh badan usaha ketenagalistrikan terkait implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK)? | Meningkatkan jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan pelatihan keselamatan | 0 | Mengurangi jumlah inspeksi untuk menekan biaya operasional | 0 | Mengajukan penghargaan tanpa adanya laporan evaluasi dari tenaga ahli | 0 | Mengimplementasikan SMKK sesuai standar keselamatan yang berlaku, disertai bukti kinerja keselamatan yang baik, dan laporan evaluasi ahli | 1 | Menggunakan standar pengelolaan biasa tanpa menerapkan standar SMKK resmi | 0 | Untuk memperoleh penghargaan, badan usaha perlu membuktikan implementasi SMKK yang baik, meliputi pelatihan, inspeksi, dan kinerja keselamatan yang diaudit oleh ahli | D
Pengetahuan registrasi sertifikat laik operasi | Dalam proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi tenaga listrik, terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap standar. Salah satu persyaratan mutlak yang harus diperhatikan sebelum SLO diterbitkan adalah: | Menyertakan dokumen identitas pemohon saja | 0 | Menyediakan surat keterangan dari pihak yang tidak berlisensi | 0 | Mengisi formulir aplikasi tanpa melampirkan dokumen tambahan | 0 | Memastikan bahwa instalasi sudah terhubung tanpa inspeksi lebih lanjut | 0 | Menyertakan dokumen pemeriksaan teknis dan laporan hasil uji dari lembaga sertifikasi terakreditasi sebagai bukti kelayakan operasi | 1 | Pengajuan SLO wajib menyertakan bukti pemeriksaan teknis dari lembaga yang terakreditasi agar memenuhi standar keselamatan dan kelayakan. | E
Pelaksanaan uji kompetensi teknik ketenagalistrikan | Tenaga teknik ketenagalistrikan perlu memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai standar dalam melakukan pekerjaan mereka. Salah satu aspek penting dalam uji kompetensi adalah: | Melakukan pengujian pada level administrasi saja | 0 | Mengabaikan aspek keamanan untuk mempercepat proses uji | 0 | Mengikuti pelatihan saja tanpa perlu mengikuti uji kompetensi | 0 | Melakukan pengujian teknis tanpa evaluasi praktik lapangan | 0 | Melakukan pengujian sesuai standar, termasuk evaluasi teknis dan praktik lapangan untuk memastikan pemenuhan kompetensi | 1 | Uji kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga tersebut memiliki kemampuan sesuai standar dalam praktik lapangan. | E
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Salah satu SNI yang mengatur mengenai instalasi sistem kelistrikan pada bangunan adalah SNI 04-22-2002, yang mencakup aspek desain, pelaksanaan, dan pengawasan instalasi. Dalam konteks ini, apa saja elemen yang harus diperhatikan dalam pemilihan perangkat kelistrikan yang sesuai dengan SNI untuk bangunan bertingkat tinggi? | Pemilihan perangkat kelistrikan yang sesuai dengan SNI harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas beban, jenis bahan isolasi, dan proteksi terhadap gangguan listrik. | 1 | Pemilihan perangkat kelistrikan hanya berdasarkan pada harga dan ketersediaan produk di pasaran, tanpa memperhatikan kesesuaian teknis atau keselamatan. | 0 | Pemilihan perangkat kelistrikan lebih difokuskan pada faktor efisiensi energi, meskipun tanpa mengacu pada standar keselamatan atau prosedur proteksi yang diperlukan. | 0 | Pemilihan perangkat kelistrikan mengabaikan kesesuaian produk dengan kondisi cuaca dan iklim setempat yang bisa memengaruhi performa sistem kelistrikan pada bangunan tinggi. | 0 | Pemilihan perangkat kelistrikan hanya mempertimbangkan desain estetika bangunan dan bukan fungsionalitas atau keselamatan. | 0 | Dalam penerapan SNI untuk instalasi kelistrikan pada bangunan bertingkat tinggi, pemilihan perangkat harus berdasarkan pada standar teknis yang mencakup faktor keselamatan, kapasitas beban, dan pengamanan terhadap gangguan listrik untuk memastikan kinerja optimal dan melindungi penghuni dari potensi bahaya listrik. | A
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Di dalam sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan, setiap badan usaha ketenagalistrikan wajib menerapkan prosedur keselamatan untuk melindungi pekerja dan masyarakat sekitar. Langkah utama dalam pelaksanaan sistem ini adalah: | Mengurangi frekuensi inspeksi lapangan untuk efisiensi | 0 | Mengganti prosedur standar dengan prosedur yang lebih sederhana | 0 | Mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghemat biaya | 0 | Memastikan prosedur hanya pada level administrasi tanpa verifikasi lapangan | 0 | Mengimplementasikan prosedur keselamatan yang komprehensif termasuk inspeksi lapangan dan pelaporan sesuai standar keselamatan yang berlaku | 1 | Sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan memerlukan penerapan prosedur keselamatan dan pelaporan yang sesuai standar untuk melindungi seluruh pihak. | E
Sertifikasi laik operasi instalasi listrik | Instalasi listrik yang sudah selesai dibangun harus mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebelum dapat digunakan. Fungsi utama dari SLO ini adalah: | Memudahkan pemilik instalasi dalam pengelolaan administrasi | 0 | Menurunkan biaya perawatan instalasi listrik | 0 | Mendorong penggunaan peralatan yang lebih murah | 0 | Mempercepat proses instalasi listrik di lokasi baru | 0 | Memastikan instalasi listrik memenuhi persyaratan keselamatan dan layak untuk digunakan oleh masyarakat | 1 | Fungsi utama SLO adalah untuk menjamin bahwa instalasi listrik yang sudah terpasang memenuhi standar keselamatan sebelum digunakan. | E
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan, pedoman NSPK wajib diterapkan oleh badan usaha untuk menjaga keselamatan tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Salah satu komponen penting dalam NSPK adalah: | Menyederhanakan prosedur tanpa mempertimbangkan keselamatan | 0 | Menurunkan biaya pemeliharaan dengan mengurangi inspeksi | 0 | Menambah jumlah alat yang terpasang tanpa mengutamakan pengujian kualitas | 0 | Mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghemat biaya | 0 | Melakukan pemantauan berkala dan menjaga standar keselamatan pada setiap tahap proses ketenagalistrikan | 1 | Penerapan NSPK dalam keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin keselamatan dengan melakukan pemantauan dan menjaga standar pada setiap proses. | E
Aplikasi pelayanan SLO | Dalam pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) melalui aplikasi pelayanan SLO, terdapat langkah-langkah yang harus diikuti sesuai standar. Setelah dokumen dan data teknis diunggah, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah: | Menunggu konfirmasi tanpa verifikasi | 0 | Melanjutkan tanpa verifikasi | 0 | Mencatat laporan instalasi tanpa pengecekan lebih lanjut | 0 | Menyimpan data tanpa mengirimkan permohonan untuk verifikasi | 0 | Mengirim permohonan ke lembaga sertifikasi terakreditasi untuk verifikasi kelayakan operasi sesuai standar | 1 | Setelah data teknis diunggah, permohonan SLO harus dikirim ke lembaga sertifikasi terakreditasi untuk memastikan verifikasi kelayakan operasi yang sesuai. | E
Sertifikasi instalasi tegangan tinggi dan menengah | Dalam pengajuan sertifikasi laik operasi untuk instalasi tegangan tinggi dan menengah, standar uji dan inspeksi harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan keselamatan. Standar apa yang harus dipenuhi? | Pemeriksaan fisik alat instalasi tanpa standar uji khusus | 0 | Pemasangan peralatan tanpa memperhatikan pengujian dan verifikasi | 0 | Memastikan penghematan biaya pengadaan tanpa inspeksi tambahan | 0 | Mempercepat proses instalasi dengan mengurangi langkah verifikasi | 0 | Melakukan uji teknis dan inspeksi sesuai standar keselamatan dan teknis untuk memastikan kelayakan dan keamanan operasional | 1 | Standar sertifikasi tegangan tinggi dan menengah mensyaratkan uji teknis dan inspeksi untuk memastikan keamanan dan kelayakan instalasi sebelum digunakan. | E
Sertifikasi instalasi tegangan rendah | Instalasi tegangan rendah perlu mendapatkan sertifikasi laik operasi sebelum digunakan untuk menjamin keselamatan dan fungsi yang optimal. Salah satu syarat utama untuk memperoleh sertifikasi adalah: | Melampirkan dokumen administrasi saja tanpa pemeriksaan teknis | 0 | Mendaftarkan sertifikasi tanpa bukti kelengkapan pengujian | 0 | Melakukan instalasi tanpa mengecek komponen utama | 0 | Menyederhanakan prosedur dengan melewatkan uji teknis | 0 | Melakukan pemeriksaan dan uji kelayakan sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku | 1 | Sertifikasi tegangan rendah hanya diterbitkan jika instalasi tersebut lulus pemeriksaan dan uji kelayakan sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan. | E
Sistem Manajemen Keselamatan untuk penghargaan | Untuk memperoleh penghargaan di bidang keselamatan ketenagalistrikan, badan usaha harus menunjukkan komitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK). Salah satu bukti komitmen ini adalah: | Mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya | 0 | Meningkatkan hasil produksi tanpa memperhatikan inspeksi keselamatan | 0 | Menjalankan proyek tanpa pedoman keselamatan yang ditetapkan | 0 | Melakukan inspeksi hanya pada level administrasi tanpa penerapan standar lapangan | 0 | Melaksanakan SMKK dengan melakukan pelatihan, inspeksi lapangan, serta audit keselamatan yang terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku | 1 | Untuk mendapatkan penghargaan, badan usaha perlu membuktikan bahwa SMKK diterapkan dengan konsisten melalui pelatihan, inspeksi lapangan, dan audit keselamatan. | E
Registrasi Sertifikat Laik Operasi | Dalam proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi tenaga listrik, salah satu dokumen yang wajib disertakan untuk memastikan kelayakan adalah laporan hasil inspeksi teknis. Selain laporan inspeksi teknis, dokumen apa yang harus dilampirkan? | Hanya surat pengantar dari perusahaan | 0 | Identitas pemohon tanpa tambahan dokumen teknis | 0 | Bukti hasil pengujian teknis dari lembaga terakreditasi yang menunjukkan kelayakan instalasi | 1 | Pernyataan lisan dari pengawas instalasi | 0 | Rekomendasi dari pihak ketiga yang tidak memiliki sertifikasi | 0 | Dokumen hasil pengujian teknis dari lembaga terakreditasi merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pengajuan SLO. | C
Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknik | Untuk menjaga keselamatan dan kualitas kerja, tenaga teknik ketenagalistrikan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Sertifikat yang diterbitkan setelah uji kompetensi menyatakan bahwa tenaga teknik tersebut: | Hanya mengikuti uji administrasi tanpa perlu latihan praktek | 0 | Berhak melakukan pekerjaan tanpa pengawasan | 0 | Telah memenuhi standar kompetensi teknis dan siap melakukan pekerjaan ketenagalistrikan sesuai prosedur yang berlaku | 1 | Diizinkan bekerja tanpa memenuhi prosedur keselamatan | 0 | Diperbolehkan bekerja di segala bidang ketenagalistrikan | 0 | Uji kompetensi memastikan tenaga teknik telah memenuhi standar teknis yang berlaku agar dapat bekerja dengan aman dan sesuai prosedur. | C
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib diterapkan pada instalasi ketenagalistrikan di Indonesia untuk menjaga kualitas dan keamanan instalasi. Manfaat utama penerapan SNI dalam ketenagalistrikan adalah untuk: | Mempermudah proses pengadaan barang | 0 | Meningkatkan efisiensi waktu instalasi | 0 | Memastikan standar keamanan dan kualitas pada setiap instalasi sesuai regulasi | 1 | Mengurangi biaya produksi | 0 | Menambah jumlah instalasi dalam waktu singkat | 0 | Penerapan SNI dalam ketenagalistrikan memastikan setiap instalasi memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. | C
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK) mewajibkan setiap badan usaha ketenagalistrikan untuk menerapkan standar keselamatan yang sesuai regulasi. Dalam sistem ini, salah satu tindakan preventif yang harus dilakukan adalah: | Mengurangi jumlah tenaga kerja agar lebih efisien | 0 | Mengurangi inspeksi lapangan untuk mempercepat proyek | 0 | Melakukan pemantauan dan inspeksi keselamatan secara berkala pada semua tahap proses ketenagalistrikan | 1 | Mengabaikan tahap pelaporan untuk percepatan proses | 0 | Menggunakan peralatan berbiaya rendah | 0 | SMKK mewajibkan setiap badan usaha ketenagalistrikan untuk menerapkan prosedur pemantauan dan inspeksi agar memastikan keselamatan kerja di lapangan. | C
Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Listrik | Instalasi tenaga listrik harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti telah memenuhi standar kelayakan dan keselamatan. Salah satu fungsi utama dari SLO adalah untuk: | Mengurangi biaya pemeliharaan secara signifikan | 0 | Mempercepat waktu penyelesaian instalasi | 0 | Memastikan instalasi aman dan memenuhi persyaratan teknis sebelum digunakan oleh masyarakat | 1 | Memastikan penghematan waktu dalam pengadaan instalasi | 0 | Mengizinkan penggunaan instalasi tanpa uji teknis lebih lanjut | 0 | Sertifikasi laik operasi memastikan bahwa instalasi listrik yang sudah dipasang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan sebelum digunakan. | C
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang keselamatan ketenagalistrikan diterapkan untuk menjamin keamanan operasional di lapangan. Salah satu aspek yang wajib dilakukan oleh badan usaha sesuai NSPK adalah: | Mengurangi jumlah tenaga kerja untuk penghematan biaya | 0 | Menyederhanakan prosedur tanpa mempertimbangkan keselamatan | 0 | Melakukan pemantauan berkala dan menjaga standar keselamatan pada setiap tahapan ketenagalistrikan | 1 | Mengabaikan prosedur keselamatan tertentu dalam instalasi | 0 | Mengutamakan biaya rendah dalam pelaksanaan instalasi | 0 | Penerapan NSPK dalam keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk memastikan keselamatan tenaga kerja dan masyarakat sekitar melalui pemantauan dan standar keselamatan. | C
Aplikasi Pelayanan SLO | Pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) melalui aplikasi pelayanan SLO harus mengikuti beberapa tahap sesuai prosedur. Setelah pengajuan berkas lengkap dan data teknis diunggah, langkah berikutnya adalah: | Melanjutkan proses tanpa verifikasi | 0 | Menyimpan data tanpa tindakan lanjutan | 0 | Mengajukan permohonan verifikasi kelayakan operasi ke lembaga sertifikasi terakreditasi | 1 | Menunggu konfirmasi tanpa verifikasi tambahan | 0 | Mengirim data ke pihak lain tanpa pemeriksaan teknis | 0 | Setelah dokumen diunggah, langkah selanjutnya adalah mengirim permohonan ke lembaga terakreditasi untuk memverifikasi kelayakan operasi sesuai standar yang berlaku. | C
Sertifikasi Instalasi Tegangan Tinggi/Menengah | Pengajuan sertifikasi laik operasi untuk instalasi listrik tegangan tinggi dan menengah memerlukan pengujian dan inspeksi sesuai standar yang ditetapkan. Salah satu tujuan utama dari proses sertifikasi ini adalah untuk: | Meningkatkan jumlah instalasi tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Mengurangi biaya operasional tanpa memperhatikan keselamatan | 0 | Memastikan instalasi aman dan layak operasi untuk melindungi tenaga kerja serta masyarakat yang ada di sekitarnya | 1 | Mempermudah proses pengadaan peralatan instalasi | 0 | Mempercepat waktu penyelesaian instalasi | 0 | Sertifikasi tegangan tinggi dan menengah memastikan bahwa setiap instalasi listrik memenuhi standar keamanan agar aman digunakan dan tidak membahayakan tenaga kerja atau masyarakat. | C
Sertifikasi Instalasi Tegangan Rendah | Instalasi listrik tegangan rendah yang digunakan dalam fasilitas publik memerlukan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk memastikan keselamatan dan fungsi yang optimal. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah: | Melampirkan dokumen administrasi tanpa pengujian teknis | 0 | Mendaftarkan sertifikasi tanpa bukti kelayakan operasi | 0 | Menyediakan laporan hasil pengujian teknis dari lembaga sertifikasi yang telah diakui secara resmi | 1 | Mengabaikan dokumen bukti inspeksi kelayakan | 0 | Menggunakan hasil verifikasi dari pihak yang tidak terakreditasi | 0 | Instalasi tegangan rendah membutuhkan laporan hasil pengujian teknis dari lembaga terakreditasi untuk memastikan bahwa instalasi aman dan layak digunakan. | C
Sistem Manajemen Keselamatan untuk Penghargaan | Untuk mendapatkan penghargaan di bidang keselamatan ketenagalistrikan, badan usaha harus membuktikan komitmen mereka dalam menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK). Salah satu langkah yang harus diambil adalah: | Mengurangi pelatihan keselamatan untuk menghemat waktu | 0 | Menjalankan proyek tanpa pengawasan keselamatan | 0 | Melakukan inspeksi lapangan secara berkala serta pelatihan untuk memastikan standar keselamatan selalu dipenuhi oleh seluruh tenaga kerja | 1 | Mengabaikan inspeksi lapangan agar lebih efisien | 0 | Menghindari pelatihan lanjutan untuk menghemat biaya | 0 | Untuk mencapai penghargaan, perusahaan harus menerapkan inspeksi lapangan dan pelatihan secara teratur guna memastikan keselamatan di lingkungan kerja. | C
Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa setiap badan usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan wajib mematuhi regulasi keselamatan untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah: | Melakukan audit keselamatan secara tahunan | 0 | Memastikan instalasi memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi dan melakukan pemeriksaan lapangan secara rutin | 1 | Menyusun laporan yang tidak mencakup pemeriksaan keselamatan lapangan | 0 | Melakukan perbaikan hanya pada instalasi yang sudah rusak | 0 | Mengurangi pemeriksaan untuk efisiensi biaya operasional | 0 | Kewajiban badan usaha adalah memastikan instalasi memenuhi standar keselamatan yang diatur dan melakukan pemeriksaan rutin untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. | B
Prosedur Kerja Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam pelaksanaan prosedur kerja ketenagalistrikan, tenaga teknik diwajibkan untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan. Salah satu langkah penting dalam prosedur ini adalah: | Melakukan pemeriksaan hanya pada komponen yang dianggap krusial | 0 | Melaksanakan pemeriksaan menyeluruh pada seluruh peralatan dan instalasi untuk memastikan keselamatan operasional | 1 | Mengabaikan pemeriksaan komponen kecil yang tidak terlihat jelas | 0 | Menunda inspeksi sampai ada keluhan atau kerusakan | 0 | Mengurangi pemeriksaan jika tidak ada indikasi bahaya | 0 | Prosedur kerja mengharuskan tenaga teknik melakukan pemeriksaan menyeluruh pada seluruh peralatan untuk mengurangi risiko dan memastikan keselamatan operasional. | B
Pedoman Keselamatan dalam Uji Kompetensi | Dalam uji kompetensi untuk tenaga teknik ketenagalistrikan, salah satu aspek yang diuji adalah penguasaan terhadap prosedur keselamatan. Untuk memenuhi standar keselamatan dalam pelaksanaan uji kompetensi, tenaga teknik harus: | Membaca manual keselamatan tanpa melakukan latihan praktis | 0 | Memahami dan mengaplikasikan prosedur keselamatan dengan benar dalam situasi praktis di lapangan | 1 | Hanya mengikuti ujian teori tanpa memahami prosedur keselamatan praktik | 0 | Melakukan ujian praktis tanpa memperhatikan keselamatan | 0 | Hanya mengetahui definisi keselamatan tanpa mempraktikkannya | 0 | Uji kompetensi mengharuskan tenaga teknik untuk memahami dan mengaplikasikan prosedur keselamatan secara praktis, tidak hanya teoritis. | B
SNI Wajib Ketenagalistrikan | Setiap instalasi ketenagalistrikan wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). Penerapan SNI ini bertujuan untuk memastikan: | Menyusun laporan keselamatan tanpa validasi teknis | 0 | Memastikan instalasi memenuhi standar SNI untuk keamanan dan efisiensi operasional | 1 | Mengurangi waktu pengecekan untuk menghemat biaya operasional | 0 | Mengabaikan bagian-bagian kecil dari instalasi yang tidak terdeteksi | 0 | Membuat laporan hanya dengan mengandalkan perhitungan administratif | 0 | Penerapan SNI dalam instalasi ketenagalistrikan bertujuan memastikan seluruh komponen memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan kerja dan keberlanjutan operasional. | B
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan | Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMKK) digunakan untuk memastikan bahwa setiap instalasi ketenagalistrikan memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Dalam hal ini, badan usaha wajib: | Melakukan dokumentasi administrasi tanpa verifikasi lapangan | 0 | Melakukan pemantauan keselamatan secara berkala dan memastikan bahwa seluruh prosedur kerja aman | 1 | Menyusun laporan yang tidak mencakup bukti pemeriksaan lapangan | 0 | Melaksanakan sistem manajemen tanpa perencanaan keselamatan yang matang | 0 | Mengurangi pemeriksaan keselamatan untuk efisiensi biaya | 0 | SMKK mensyaratkan pemantauan keselamatan secara rutin dan menyeluruh untuk memastikan standar keselamatan selalu dipatuhi dalam operasional ketenagalistrikan. | B
Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Listrik | Dalam regulasi ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO) diperlukan untuk memastikan bahwa instalasi listrik memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. SLO dapat diterbitkan setelah instalasi listrik: | Hanya mematuhi standar administrasi tanpa verifikasi di lapangan | 0 | Diuji dan diperiksa untuk memastikan instalasi memenuhi semua standar keselamatan dan kelayakan operasional | 1 | Tidak melalui proses verifikasi lapangan | 0 | Tidak ada pengujian instalasi setelah pemasangan | 0 | Melakukan pengujian dengan kelengkapan yang tidak memadai | 0 | SLO dikeluarkan setelah instalasi diuji dan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan ketenagalistrikan. | B
NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) keselamatan ketenagalistrikan adalah pedoman yang harus diikuti oleh setiap badan usaha untuk menjaga keselamatan kerja. Dalam hal ini, badan usaha wajib: | Mengabaikan prosedur keselamatan untuk efisiensi | 0 | Mematuhi NSPK secara penuh dan memastikan setiap prosedur diterapkan dengan benar | 1 | Mengurangi pelaksanaan NSPK untuk menghemat biaya operasional | 0 | Mengabaikan pelatihan keselamatan bagi pekerja | 0 | Menyederhanakan prosedur keselamatan agar lebih cepat dalam pelaksanaan | 0 | NSPK ketenagalistrikan mengharuskan badan usaha mematuhi standar keselamatan dan prosedur yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan operasional dalam setiap tahap proses kerja. | B
Aplikasi Pelayanan SLO | Proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) memiliki tahapan yang harus dilakukan dengan benar. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah: | Mengabaikan verifikasi teknis saat pengajuan | 0 | Mengajukan verifikasi kepada lembaga sertifikasi yang diakui untuk memastikan kelayakan instalasi | 1 | Menyederhanakan proses pengajuan tanpa verifikasi yang cukup | 0 | Hanya mengandalkan data administratif dalam pengajuan | 0 | Tidak melakukan pemeriksaan teknis terhadap instalasi yang diajukan | 0 | Pengajuan SLO memerlukan verifikasi teknis oleh lembaga sertifikasi untuk memastikan instalasi aman dan sesuai standar. | B
Sertifikasi Instalasi Tegangan Tinggi/Menengah | Instalasi listrik tegangan tinggi dan menengah memerlukan sertifikasi laik operasi. Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi ini adalah: | Mengurangi pengujian untuk efisiensi waktu | 0 | Menyertakan bukti hasil pengujian dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kelayakan instalasi | 1 | Menyediakan laporan tanpa pengujian lapangan | 0 | Mengabaikan standar keselamatan dalam pengujian | 0 | Mempercepat proses pemasangan tanpa pengecekan kelayakan instalasi | 0 | Sertifikasi instalasi tegangan tinggi dan menengah mensyaratkan pengujian dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan instalasi memenuhi standar keselamatan yang diatur. | B
Sertifikasi Instalasi Tegangan Rendah | Sertifikasi laik operasi diperlukan untuk instalasi listrik tegangan rendah agar memastikan instalasi tersebut aman untuk digunakan. Syarat utama untuk memperoleh sertifikasi ini adalah: | Hanya mengandalkan laporan administratif tanpa verifikasi lapangan | 0 | Memastikan instalasi listrik diuji secara menyeluruh oleh tenaga teknik yang berkompeten | 1 | Mengurangi inspeksi keselamatan untuk efisiensi | 0 | Membuat laporan tanpa melakukan pengujian kelayakan | 0 | Mengabaikan pengecekan instalasi untuk menghemat biaya | 0 | Instalasi tegangan rendah harus melalui pengujian menyeluruh oleh tenaga teknik yang berkompeten guna memastikan kelayakan dan keselamatan instalasi sesuai standar ketenagalistrikan. | B
Pedoman dan Prosedur Kerja Keselamatan Ketenagalistrikan | Dalam melaksanakan pekerjaan ketenagalistrikan, prosedur keselamatan harus dipatuhi untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan semua pekerja. Salah satu hal yang sangat penting adalah: | Menyusun prosedur kerja yang mengutamakan perlindungan pekerja dan sesuai dengan regulasi keselamatan ketenagalistrikan | 1 | Melakukan pekerjaan tanpa prosedur keselamatan yang jelas dan terdokumentasi | 0 | Mengabaikan prosedur keselamatan hanya untuk efisiensi waktu | 0 | Mengandalkan prosedur lama meskipun sudah ada peraturan yang lebih baru | 0 | Menyusun prosedur kerja tanpa melibatkan tenaga teknik yang kompeten | 0 | Dalam keselamatan ketenagalistrikan, sangat penting untuk menyusun prosedur yang mengutamakan perlindungan bagi pekerja serta memastikan prosedur tersebut sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan. | A