## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, sebutkan langkah paling awal dalam pengelolaan alat elektromedik setelah alat diterima di fasilitas kesehatan, terutama untuk memastikan alat tersebut dapat digunakan dengan aman? | Melakukan kalibrasi awal pada alat sebelum distribusi | 0 | Memverifikasi spesifikasi teknis alat sesuai kontrak pengadaan | 1 | Melakukan inspeksi visual dan operasional alat | 0 | Menyusun jadwal pemeliharaan alat berdasarkan manual alat | 0 | Memastikan alat dilengkapi dokumen penunjang seperti manual pengguna dan sertifikat | 0 | Langkah awal sesuai regulasi adalah memverifikasi spesifikasi teknis alat untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak pengadaan sebelum langkah lainnya dilakukan. | B
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Menurut regulasi terkait, apa yang harus dilakukan oleh teknisi elektromedis ketika mendapati alat elektromedik tidak lolos inspeksi berkala dalam pemeriksaan fungsi dasar? | Mengembalikan alat ke vendor untuk klaim garansi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang pada alat | 0 | Menandai alat dengan label khusus dan mengeluarkannya dari layanan | 1 | Membuat laporan insiden kepada pimpinan dan vendor | 0 | Mengajukan pembelian alat baru | 0 | Regulasi mengharuskan teknisi untuk menandai alat yang tidak lolos inspeksi agar tidak digunakan dan mengeluarkannya dari layanan untuk keamanan pasien. | C
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam inspeksi alat elektromedik, dokumen mana yang paling penting untuk dijadikan acuan teknisi guna memastikan parameter fungsi alat sesuai standar, terutama pada alat yang baru saja dikalibrasi? | Dokumen kontrak pengadaan | 0 | Buku manual alat | 0 | Sertifikat kalibrasi terbaru | 1 | Dokumen catatan pemeliharaan alat | 0 | Formulir inspeksi rutin | 0 | Sertifikat kalibrasi merupakan dokumen utama untuk memastikan parameter fungsi sesuai standar setelah alat dikalibrasi. | C
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Berdasarkan Permenpan No. 36 Tahun 2013, apa syarat minimal yang harus dipenuhi oleh teknisi elektromedis untuk dapat naik jenjang dari teknisi trampil ke teknisi mahir? | Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja | 0 | Mengikuti pelatihan teknis yang terakreditasi | 0 | Memenuhi target angka kredit minimal sesuai tabel pada lampiran regulasi | 0 | Memiliki sertifikat kompetensi lanjutan di bidang elektromedis | 1 | Telah bekerja selama 5 tahun di bidang elektromedis | 0 | Sertifikat kompetensi lanjutan di bidang elektromedis merupakan syarat utama untuk kenaikan jenjang sesuai regulasi yang berlaku. | D
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Berdasarkan UU ASN, bagaimana seorang teknisi elektromedis dapat memenuhi angka kredit dalam kategori pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat? | Melaksanakan seminar atau pelatihan yang relevan | 1 | Melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan alat secara rutin | 0 | Menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal kesehatan | 0 | Melaporkan seluruh kegiatan harian secara tertulis kepada atasan | 0 | Menyusun laporan akhir tahun | 0 | Mengikuti seminar atau pelatihan adalah salah satu cara memenuhi angka kredit dalam kategori pengembangan profesi sesuai regulasi ASN. | A
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Apa indikator keberhasilan pengembangan kompetensi teknisi elektromedis yang paling signifikan untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan? | Peningkatan jumlah alat yang dapat diperbaiki secara mandiri | 0 | Penurunan frekuensi kerusakan alat elektromedik | 0 | Penurunan biaya operasional pemeliharaan alat | 0 | Peningkatan kepuasan pasien terhadap fasilitas kesehatan | 0 | Adanya inovasi atau modifikasi alat untuk meningkatkan efisiensi layanan | 1 | Inovasi atau modifikasi alat yang mendukung efisiensi layanan adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan pengembangan kompetensi teknisi. | E
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Apa peran utama seorang teknisi elektromedis trampil sesuai deskripsi dalam Permenpan RB No. 36 Tahun 2013, khususnya dalam mendukung layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Melaksanakan manajemen operasional alat elektromedik | 0 | Melakukan pemeliharaan dan inspeksi berkala alat elektromedik | 1 | Mengelola pengadaan alat elektromedik | 0 | Menyusun laporan tahunan terkait alat elektromedik | 0 | Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan alat elektromedik | 0 | Pemeliharaan dan inspeksi berkala adalah tugas utama teknisi elektromedis trampil sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. | B
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Dalam struktur organisasi fasilitas kesehatan, bagaimana teknisi elektromedis trampil berkoordinasi dengan tim teknis lain untuk memastikan alat elektromedik berfungsi optimal? | Memberikan pelatihan penggunaan alat kepada pengguna alat | 0 | Berkoordinasi dengan tim pengadaan untuk pemeliharaan alat | 0 | Melaporkan hasil inspeksi alat kepada atasan langsung | 0 | Bekerja sama dengan teknisi dari unit lain untuk memastikan kelengkapan dokumen teknis | 1 | Meminta instruksi lanjutan terkait perbaikan alat yang rusak | 0 | Bekerja sama dengan teknisi lain untuk memastikan dokumen teknis alat lengkap adalah bentuk koordinasi yang mendukung fungsi optimal alat. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Berdasarkan Permenpan No. 36 Tahun 2013, apa saja tanggung jawab teknisi elektromedis trampil dalam konteks pemeliharaan alat yang telah digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Melakukan inspeksi harian dan pemeliharaan berkala pada alat | 1 | Mengajukan rekomendasi pengadaan alat baru kepada pimpinan | 0 | Melaporkan hasil kalibrasi kepada vendor alat | 0 | Melakukan pelatihan teknis kepada pengguna alat | 0 | Mengelola semua dokumen manual pengguna | 0 | Inspeksi harian dan pemeliharaan berkala adalah tanggung jawab utama yang diatur dalam regulasi teknisi elektromedis trampil. | A
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, apa yang menjadi tanggung jawab teknisi elektromedis dalam menjamin keselamatan pasien saat menggunakan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Memastikan alat telah memiliki sertifikat kalibrasi yang valid | 1 | Melaporkan seluruh kondisi alat kepada pimpinan | 0 | Melakukan pengadaan alat sesuai kebutuhan fasilitas | 0 | Melaksanakan pemeliharaan alat kesehatan | 0 | Memberikan pelatihan penggunaan alat kepada tenaga medis | 0 | Sertifikat kalibrasi adalah bukti bahwa alat kesehatan memenuhi standar keamanan dan fungsionalitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. | A
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Apa saja kebijakan yang perlu diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015 untuk mendukung pelayanan elektromedis yang optimal? | Menyusun SOP pemeliharaan alat | 0 | Menyediakan anggaran untuk pengadaan alat baru | 0 | Mengelola sistem informasi inventarisasi dan pemeliharaan alat | 1 | Melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh alat kesehatan | 0 | Membuat laporan tahunan terkait penggunaan alat | 0 | Sistem informasi yang terkelola baik membantu memonitor kondisi alat secara real-time dan mendukung pelayanan elektromedis yang optimal. | C
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Dalam konteks pelayanan elektromedik, apa tindakan paling prioritas yang harus dilakukan ketika mendapati alat kesehatan tidak memenuhi standar keselamatan berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015? | Mengganti alat dengan yang baru | 0 | Mengeluarkan alat dari operasional pelayanan | 1 | Melaporkan kondisi alat kepada pihak vendor | 0 | Melakukan inspeksi ulang pada alat | 0 | Mengajukan pengadaan alat pengganti | 0 | Mengeluarkan alat dari operasional adalah langkah prioritas untuk mencegah risiko terhadap keselamatan pasien dan pengguna alat. | B
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, apa langkah pertama dalam proses kalibrasi alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan alat bekerja sesuai standar? | Memastikan alat telah bersih dan bebas kontaminasi | 0 | Memverifikasi dokumen manual alat | 0 | Melakukan pengujian awal pada alat | 0 | Mengidentifikasi parameter yang akan diuji | 1 | Menghubungi teknisi kalibrasi bersertifikat | 0 | Langkah awal dalam proses kalibrasi adalah mengidentifikasi parameter yang akan diuji untuk memastikan prosedur berjalan sesuai dengan standar. | D
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Apa yang harus diperhatikan oleh teknisi elektromedis ketika memilih pihak penyedia jasa kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku? | Pihak penyedia memiliki akreditasi dari lembaga terkait | 1 | Biaya jasa kalibrasi sesuai dengan anggaran | 0 | Lokasi penyedia jasa dekat dengan fasilitas kesehatan | 0 | Penyedia jasa dapat memberikan layanan tambahan seperti reparasi alat | 0 | Penyedia jasa memiliki teknisi yang berpengalaman lebih dari 5 tahun | 0 | Pihak penyedia jasa harus memiliki akreditasi resmi untuk memastikan hasil kalibrasi sesuai dengan standar dan regulasi. | A
Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan | Apa dokumen yang wajib diserahkan oleh penyedia jasa kalibrasi kepada fasilitas kesehatan setelah proses kalibrasi selesai dilakukan? | Manual teknis alat yang diperbarui | 0 | Sertifikat kalibrasi dengan parameter hasil pengukuran | 1 | Dokumen kontrak kerja antara penyedia jasa dan fasilitas kesehatan | 0 | Laporan teknis tentang kondisi alat setelah kalibrasi | 0 | Jadwal pemeliharaan berikutnya | 0 | Sertifikat kalibrasi yang mencantumkan hasil pengukuran menjadi bukti bahwa alat telah diuji dan memenuhi standar yang berlaku. | B
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Dalam proses pelayanan elektromedis, apa yang menjadi tanggung jawab teknisi untuk memastikan alat yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan layanan? | Memberikan pelatihan singkat kepada tenaga medis | 0 | Memastikan alat telah dikalibrasi dalam waktu enam bulan terakhir | 0 | Melaporkan alat yang sudah digunakan kepada atasan | 0 | Mengajukan pembelian alat baru jika alat tidak berfungsi | 0 | Melakukan pemeriksaan kondisi fisik alat sebelum digunakan | 1 | Pemeriksaan kondisi fisik alat adalah langkah awal untuk memastikan alat sesuai dan aman digunakan dalam layanan kesehatan. | E
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Apa langkah terakhir yang harus dilakukan oleh teknisi elektromedis setelah menyelesaikan inspeksi alat kesehatan sesuai regulasi terkait? | Menyusun SOP baru untuk pemeliharaan alat | 0 | Melaporkan hasil inspeksi kepada atasan | 0 | Mengajukan pengadaan alat jika ditemukan kerusakan | 0 | Melakukan kalibrasi ulang pada alat jika ditemukan ketidaksesuaian | 0 | Menyimpan hasil inspeksi dalam sistem informasi | 1 | Penyimpanan hasil inspeksi dalam sistem informasi memastikan data tercatat dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan untuk evaluasi. | E
Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis | Apa saja yang harus dipertimbangkan oleh teknisi elektromedis dalam menyusun jadwal pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2015? | Prioritas alat yang paling sering digunakan | 0 | Riwayat kalibrasi dan pemeliharaan sebelumnya | 1 | Ketersediaan teknisi untuk melakukan pemeliharaan | 0 | Lokasi alat dalam fasilitas kesehatan | 0 | Jenis alat yang memerlukan inspeksi berkala | 0 | Riwayat kalibrasi dan pemeliharaan sebelumnya memberikan dasar untuk menentukan jadwal pemeliharaan yang sesuai untuk alat tersebut. | B
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Dalam Kode Etik Elektromedis yang diatur oleh organisasi profesi, apa kewajiban utama seorang teknisi elektromedis dalam menjaga hubungan profesional dengan pengguna alat kesehatan? | Memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain | 0 | Melaporkan setiap permasalahan alat kepada pihak pengelola fasilitas | 0 | Memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien semata | 1 | Menyusun laporan berkala tentang kinerja alat kesehatan | 0 | Memastikan alat yang digunakan selalu dalam kondisi optimal | 0 | Kewajiban utama adalah memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien semata, sesuai dengan prinsip etika profesi. | C
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Berdasarkan area kompetensi elektromedis yang tercantum dalam Kode Etik Elektromedis, apa yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Memastikan alat berfungsi sesuai spesifikasi pabrikan | 0 | Melakukan pemeliharaan alat secara berkala | 0 | Menyimpan semua dokumen manual alat dengan baik | 0 | Mengutamakan keselamatan pasien dan tenaga medis dalam setiap proses pelayanan | 1 | Melakukan kalibrasi ulang pada alat yang tidak memenuhi standar | 0 | Prinsip dasar dalam pengelolaan alat adalah mengutamakan keselamatan pasien dan tenaga medis untuk mencegah risiko berbahaya. | D
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 | Dalam Kode Etik Elektromedis, apa yang dimaksud dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien, dan bagaimana teknisi elektromedis harus melaksanakannya? | Tidak menyebarkan informasi alat yang digunakan pasien tanpa izin | 1 | Menyimpan catatan penggunaan alat dengan aman | 0 | Melaporkan seluruh data alat kesehatan kepada pihak pengelola fasilitas | 0 | Memberikan akses penuh data kepada tenaga medis yang bersangkutan | 0 | Menyusun dokumen catatan terkait alat yang telah digunakan | 0 | Menjaga kerahasiaan informasi pasien berarti tidak menyebarluaskan data tanpa izin yang dapat merugikan privasi pasien. | A
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015, apa yang harus menjadi prioritas seorang teknisi elektromedis dalam proses pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Menyusun jadwal inspeksi berkala untuk seluruh alat | 0 | Memastikan seluruh alat yang telah diperbaiki memenuhi standar | 0 | Memastikan alat yang sering digunakan tetap berfungsi optimal | 0 | Melaporkan hasil pemeliharaan kepada pimpinan fasilitas | 0 | Melakukan pemeliharaan alat dengan prioritas alat yang kritis | 1 | Prioritas utama dalam pemeliharaan adalah alat yang bersifat kritis dan sangat memengaruhi keselamatan pasien. | E
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Dalam konteks pemeliharaan alat kesehatan, apa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh teknisi elektromedis sebelum memulai proses perbaikan alat yang mengalami kerusakan? | Melakukan diagnosis awal terhadap alat | 0 | Memastikan alat tidak sedang terhubung dengan sumber listrik | 1 | Menyiapkan alat bantu yang diperlukan untuk perbaikan | 0 | Melaporkan kondisi alat kepada atasan | 0 | Meminta persetujuan pemeliharaan dari pengguna alat | 0 | Memastikan alat tidak terhubung dengan sumber listrik adalah langkah awal untuk mencegah risiko kecelakaan selama proses perbaikan. | B
Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan | Apa dokumen yang wajib disusun oleh teknisi elektromedis setelah menyelesaikan proses pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Laporan rinci tentang kondisi alat setelah pemeliharaan | 1 | Sertifikat yang menunjukkan alat telah memenuhi standar | 0 | Daftar alat yang masih memerlukan perbaikan tambahan | 0 | Jadwal pemeliharaan berikutnya | 0 | Surat pernyataan dari teknisi terkait kondisi alat | 0 | Laporan rinci diperlukan sebagai bukti bahwa alat telah diperiksa dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. | A
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Dalam unit kompetensi elektromedis, apa yang menjadi tanggung jawab utama teknisi elektromedis dalam memastikan alat kesehatan bekerja optimal di fasilitas pelayanan kesehatan? | Mengajukan pembelian alat baru jika diperlukan | 0 | Melaporkan kondisi alat kepada vendor | 0 | Menyusun daftar alat berdasarkan tingkat kerusakan | 0 | Melakukan pengujian fungsional pada alat | 1 | Memberikan pelatihan tentang penggunaan alat kepada tenaga medis | 0 | Pengujian fungsional menjadi langkah utama teknisi elektromedis untuk memastikan alat bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. | D
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Berdasarkan standar kompetensi elektromedis, apa langkah yang wajib dilakukan teknisi sebelum melakukan instalasi alat kesehatan baru di fasilitas pelayanan kesehatan? | Melaporkan pengadaan alat kepada pimpinan fasilitas | 0 | Menyiapkan dokumen manual alat | 0 | Memastikan alat sesuai dengan spesifikasi teknis dari pabrikan | 1 | Melakukan simulasi penggunaan alat kepada pengguna | 0 | Memastikan tempat instalasi memenuhi syarat teknis | 0 | Memastikan alat sesuai spesifikasi teknis adalah langkah awal untuk menjamin instalasi berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. | C
Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis | Dalam unit kompetensi teknisi elektromedis, apa yang menjadi langkah paling penting dalam menyusun laporan bulanan terkait kinerja alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Melaporkan data alat yang memerlukan penggantian | 0 | Menyusun laporan berdasarkan jumlah alat yang tersedia | 0 | Melampirkan dokumen manual alat yang relevan | 0 | Melakukan inspeksi ulang sebelum menyusun laporan | 0 | Memastikan data alat telah diperbarui sesuai dengan hasil pemeliharaan terakhir | 1 | Memperbarui data alat sesuai hasil pemeliharaan menjadi langkah penting untuk memastikan laporan akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. | E
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Ketika melakukan pengkajian teknis terhadap alat elektromedik baru, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan alat sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan? | Melakukan pengujian daya tahan alat terhadap penggunaan intensif | 0 | Memverifikasi spesifikasi teknis alat sesuai dokumen pabrikan | 1 | Melakukan uji coba alat pada kondisi beban maksimal | 0 | Menyiapkan laporan hasil pengkajian untuk pihak pengelola fasilitas | 0 | Melakukan konsultasi dengan vendor alat sebelum penggunaan | 0 | Langkah pertama dalam pengkajian teknis adalah memverifikasi spesifikasi teknis sesuai dokumen pabrikan untuk memastikan alat sesuai kebutuhan. | B
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses pengkajian teknis alat ukur standar, apa indikator utama yang harus dipenuhi agar alat dapat dinyatakan layak digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Memenuhi persyaratan sertifikasi kalibrasi yang valid | 1 | Berfungsi optimal saat digunakan oleh pengguna | 0 | Tidak mengalami kerusakan selama proses pengujian | 0 | Mampu menghasilkan data akurat dengan tingkat deviasi minimal | 0 | Memiliki daya tahan tinggi dalam kondisi operasional berat | 0 | Indikator utama kelayakan alat ukur standar adalah memiliki sertifikasi kalibrasi yang valid untuk memastikan hasil pengukuran akurat. | A
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Apa yang harus dilakukan teknisi elektromedis jika dalam pengkajian teknis ditemukan bahwa alat elektromedik memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan? | Mengembalikan alat kepada vendor untuk penggantian | 0 | Melakukan uji coba tambahan untuk memastikan kondisi sebenarnya alat | 0 | Menyusun rekomendasi modifikasi alat agar sesuai kebutuhan | 0 | Melaporkan hasil pengkajian kepada pimpinan fasilitas | 1 | Membuat laporan kerusakan alat yang detail | 0 | Langkah yang harus dilakukan adalah melaporkan hasil pengkajian kepada pimpinan fasilitas untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. | D
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pengkajian teknis, bagaimana teknisi memastikan bahwa alat elektromedik memenuhi standar keamanan listrik sesuai regulasi yang berlaku? | Melakukan pengukuran resistansi isolasi alat | 1 | Memastikan alat dilengkapi dengan sertifikat uji keamanan dari pabrikan | 0 | Melakukan inspeksi visual terhadap komponen alat | 0 | Melakukan simulasi penggunaan alat pada kondisi sebenarnya | 0 | Membandingkan alat dengan spesifikasi alat lain yang serupa | 0 | Pengukuran resistansi isolasi adalah langkah utama untuk memastikan alat elektromedik memenuhi standar keamanan listrik. | A
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses instalasi alat elektromedik baru, apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa alat tersebut dapat digunakan dengan aman di fasilitas pelayanan kesehatan? | Melakukan pelatihan pengguna sebelum instalasi selesai | 0 | Menyusun dokumen manual untuk penggunaan alat | 0 | Melakukan uji fungsional pada seluruh komponen alat | 1 | Memastikan seluruh aksesori alat telah dipasang dengan benar | 0 | Membuat laporan instalasi untuk pihak pengelola | 0 | Uji fungsional seluruh komponen menjadi langkah penting untuk memastikan alat elektromedik dapat digunakan dengan aman. | C
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Apa yang harus dilakukan teknisi elektromedis jika alat ukur standar yang baru diinstalasi menunjukkan hasil pengukuran yang tidak konsisten? | Mengganti alat dengan unit baru yang telah dikalibrasi ulang | 0 | Memastikan kembali bahwa alat telah dikalibrasi sesuai standar | 1 | Melaporkan kondisi alat kepada vendor untuk diperbaiki | 0 | Melakukan inspeksi ulang pada semua koneksi alat | 0 | Menyusun laporan hasil instalasi untuk pimpinan fasilitas | 0 | Langkah utama adalah memastikan kembali bahwa alat telah dikalibrasi sesuai standar untuk mendapatkan hasil pengukuran yang konsisten. | B
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Berdasarkan regulasi yang berlaku, apa yang menjadi tanggung jawab teknisi elektromedis setelah instalasi alat elektromedik selesai dilakukan? | Memberikan pelatihan kepada pengguna alat | 0 | Melakukan inspeksi tambahan untuk memastikan alat bekerja optimal | 0 | Melakukan pengujian ulang terhadap semua fitur alat | 0 | Memastikan alat telah didaftarkan dalam inventaris fasilitas | 0 | Menyusun laporan hasil instalasi yang lengkap | 1 | Tanggung jawab utama setelah instalasi adalah menyusun laporan hasil instalasi sebagai dokumentasi resmi proses tersebut. | E
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses instalasi alat ukur standar, apa prosedur penting yang harus dilakukan untuk memastikan alat berfungsi sesuai dengan spesifikasi pabrikan? | Memastikan alat terhubung dengan jaringan listrik yang stabil | 0 | Menyusun panduan penggunaan alat untuk pengguna | 0 | Memeriksa seluruh komponen alat secara visual | 0 | Mengukur akurasi alat dalam kondisi operasional standar | 0 | Melakukan pengujian awal dengan metode yang direkomendasikan pabrikan | 1 | Pengujian awal dengan metode yang direkomendasikan pabrikan adalah langkah penting untuk memastikan alat bekerja sesuai spesifikasi. | E
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pemeliharaan rutin alat elektromedik, apa langkah utama yang harus dilakukan teknisi untuk memastikan alat tetap bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan? | Melakukan inspeksi terhadap seluruh koneksi dan komponen alat | 0 | Memastikan pengguna alat memahami prosedur penggunaan dengan benar | 0 | Menyusun laporan bulanan terkait kondisi alat | 0 | Mengukur ulang akurasi alat dengan alat ukur standar | 1 | Melakukan kalibrasi tambahan jika diperlukan | 0 | Mengukur ulang akurasi alat menjadi langkah utama dalam pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitas kerja alat elektromedik. | D
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses pemeliharaan alat ukur standar, apa dokumen yang harus disusun oleh teknisi elektromedis untuk mencatat seluruh aktivitas pemeliharaan yang telah dilakukan? | Dokumen jadwal pemeliharaan berikutnya | 0 | Laporan hasil pemeliharaan dan kalibrasi alat | 1 | Panduan penggunaan alat untuk tenaga medis | 0 | Daftar komponen yang memerlukan penggantian | 0 | Dokumen rekomendasi perbaikan untuk vendor | 0 | Laporan hasil pemeliharaan adalah dokumen wajib untuk mencatat seluruh aktivitas yang telah dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas. | B
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Apa langkah pertama yang harus dilakukan teknisi elektromedis sebelum memulai proses pemeliharaan alat elektromedik di fasilitas pelayanan kesehatan? | Menghubungi vendor untuk mendapatkan panduan pemeliharaan | 0 | Melakukan inspeksi visual terhadap kondisi luar alat | 0 | Memastikan alat tidak sedang digunakan dan terhubung dengan jaringan listrik | 1 | Menyusun daftar alat yang akan diperbaiki | 0 | Melaporkan rencana pemeliharaan kepada pimpinan fasilitas | 0 | Langkah pertama sebelum pemeliharaan adalah memastikan alat tidak sedang digunakan dan terhubung dengan jaringan listrik untuk mencegah risiko. | C
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Berdasarkan standar pemeliharaan alat elektromedik, kapan waktu yang tepat untuk melakukan kalibrasi ulang pada alat yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Setiap alat menunjukkan penurunan kinerja berdasarkan inspeksi | 1 | Setelah alat digunakan lebih dari 6 bulan | 0 | Jika ada permintaan khusus dari vendor | 0 | Sebelum alat digunakan untuk keperluan diagnostik pasien | 0 | Jika alat telah diperbaiki oleh teknisi | 0 | Waktu yang tepat untuk kalibrasi ulang adalah ketika alat menunjukkan penurunan kinerja, berdasarkan hasil inspeksi. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Ketika melakukan kalibrasi alat elektromedik, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh teknisi untuk memastikan pengujian berjalan sesuai prosedur? | Menyiapkan dokumen spesifikasi alat untuk panduan pengujian | 1 | Melakukan inspeksi visual terhadap kondisi alat sebelum pengujian | 0 | Memastikan alat sudah tersambung dengan jaringan listrik | 0 | Membuat catatan awal tentang kondisi lingkungan pengujian | 0 | Menghubungi vendor untuk mendapatkan manual terbaru alat | 0 | Langkah pertama dalam kalibrasi adalah menyiapkan dokumen spesifikasi alat sebagai panduan teknis untuk memastikan pengujian sesuai standar. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Apa yang menjadi tujuan utama dari proses kalibrasi alat ukur standar di fasilitas pelayanan kesehatan? | Memastikan pengguna dapat memahami fungsi alat dengan benar | 0 | Meningkatkan umur pakai alat melalui perawatan tambahan | 0 | Mencatat seluruh aktivitas pengujian dalam laporan rutin | 0 | Memastikan alat bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan pabrikan | 1 | Mengidentifikasi kerusakan pada alat selama penggunaan | 0 | Tujuan utama kalibrasi alat ukur standar adalah memastikan alat bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh pabrikan. | D
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses pengujian alat elektromedik, apa parameter utama yang harus diperiksa untuk memastikan alat aman digunakan oleh pasien dan tenaga medis? | Tegangan listrik yang digunakan alat | 0 | Resistansi isolasi dan kebocoran arus listrik | 1 | Tingkat efisiensi alat selama pengujian | 0 | Daya tahan alat dalam kondisi beban maksimal | 0 | Ketahanan alat terhadap kelembaban lingkungan kerja | 0 | Parameter utama yang diperiksa dalam pengujian alat elektromedik adalah resistansi isolasi dan kebocoran arus listrik untuk memastikan keamanan. | B
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam regulasi yang berlaku, berapa kali sebaiknya alat elektromedik dikalibrasi untuk memastikan akurasi dan keamanannya? | Setiap enam bulan | 0 | Setiap alat menunjukkan deviasi lebih dari batas toleransi | 1 | Setiap tahun sesuai jadwal pemeliharaan | 0 | Ketika alat baru digunakan pertama kali | 0 | Setelah alat diperbaiki atau mengalami kerusakan | 0 | Kalibrasi dilakukan ketika alat menunjukkan deviasi melebihi batas toleransi untuk memastikan akurasi dan keamanan alat sesuai standar. | B
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Apa dokumen yang harus disusun oleh teknisi elektromedis setelah proses kalibrasi selesai dilakukan untuk alat elektromedik tertentu? | Dokumen manual penggunaan alat | 0 | Laporan inspeksi alat sebelum kalibrasi | 0 | Sertifikat hasil kalibrasi yang mencantumkan nilai deviasi | 1 | Rekomendasi untuk penggantian alat | 0 | Jadwal pemeliharaan berikutnya untuk alat | 0 | Dokumen yang disusun setelah kalibrasi adalah sertifikat hasil kalibrasi yang mencantumkan nilai deviasi untuk dokumentasi dan evaluasi. | C
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses perbaikan alat elektromedik, apa yang harus dilakukan teknisi jika ditemukan bahwa kerusakan berasal dari komponen elektronik yang sudah usang? | Menunda perbaikan hingga komponen tersedia | 0 | Menghubungi vendor untuk meminta saran perbaikan | 0 | Melaporkan kondisi alat kepada pimpinan fasilitas | 0 | Melakukan inspeksi lebih lanjut terhadap sistem internal alat | 0 | Menggantinya dengan komponen baru yang sesuai | 1 | Langkah pertama adalah mengganti komponen usang dengan yang baru yang sesuai untuk memastikan alat dapat berfungsi kembali dengan optimal. | E
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Ketika alat ukur standar mengalami kerusakan pada fungsi kalibrasinya, apa yang menjadi prioritas utama dalam proses perbaikan? | Mengidentifikasi penyebab kerusakan secara menyeluruh | 1 | Membongkar seluruh komponen alat untuk pemeriksaan visual | 0 | Menghubungi pihak vendor untuk permintaan penggantian alat | 0 | Membuat laporan awal terkait kondisi kerusakan alat | 0 | Menggunakan alat pengganti sementara selama perbaikan | 0 | Prioritas utama adalah mengidentifikasi penyebab kerusakan secara menyeluruh untuk menentukan langkah perbaikan yang sesuai. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam perbaikan alat elektromedik, apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan alat telah berfungsi kembali dengan baik setelah perbaikan selesai? | Memastikan pengguna memahami cara penggunaan alat | 0 | Menyusun laporan hasil perbaikan yang lengkap | 0 | Menyimpan alat kembali ke ruang penyimpanan utama | 0 | Melakukan uji fungsional alat pada kondisi normal | 1 | Memasang kembali semua aksesori alat | 0 | Uji fungsional alat pada kondisi normal adalah langkah penting untuk memastikan alat berfungsi kembali dengan baik setelah perbaikan selesai. | D
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Berdasarkan regulasi, apa yang menjadi tanggung jawab teknisi setelah proses perbaikan alat ukur standar selesai dilakukan? | Melakukan kalibrasi ulang pada alat setelah perbaikan | 1 | Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan fasilitas | 0 | Membuat dokumen penggunaan alat untuk teknisi lain | 0 | Menyiapkan alat untuk inspeksi berikutnya | 0 | Mengatur jadwal penggunaan alat | 0 | Tanggung jawab teknisi setelah perbaikan adalah melakukan kalibrasi ulang untuk memastikan alat kembali ke kondisi kerja yang akurat. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam situasi di mana alat elektromedik terus mengalami kerusakan meskipun telah diperbaiki beberapa kali, apa langkah terakhir yang sebaiknya diambil oleh teknisi? | Mengganti alat dengan unit baru | 1 | Melakukan analisis mendalam terhadap pola kerusakan | 0 | Meminta panduan tambahan dari vendor | 0 | Melaporkan kondisi alat kepada regulator setempat | 0 | Menyusun rekomendasi untuk pemeliharaan rutin yang lebih sering | 0 | Jika alat terus mengalami kerusakan, langkah terakhir adalah mengganti alat dengan unit baru untuk memastikan layanan tidak terganggu. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Berdasarkan regulasi, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pengujian ulang alat elektromedik setelah dilakukan perbaikan komponen penting di dalamnya? | Setelah satu minggu alat digunakan kembali | 0 | Sebelum alat digunakan kembali di ruang pelayanan | 1 | Setelah pemeliharaan berkala berikutnya | 0 | Saat jadwal inspeksi tahunan berlangsung | 0 | Ketika muncul keluhan dari pengguna terkait performa alat | 0 | Pengujian ulang alat elektromedik dilakukan sebelum alat digunakan kembali di ruang pelayanan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan aman sesuai standar. | B