## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam pengaplikasian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagaimana alur regulasi terkait perencanaan pengadaan alat elektromedik di RSUD? | Pengajuan kebutuhan → Evaluasi → Pengadaan → Instalasi → Penggunaan | 1 | Perencanaan anggaran → Evaluasi kebutuhan → Pembelian alat → Instalasi → Kalibrasi alat | 0 | Perencanaan alat → Pembelian alat → Pelatihan staf → Kalibrasi → Instalasi | 0 | Pengajuan anggaran → Pengadaan alat → Pengujian alat → Kalibrasi → Instalasi | 0 | Penilaian kebutuhan → Pengadaan alat → Pemasangan alat → Kalibrasi → Pelaporan | 0 | Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2009 mengatur bahwa pengadaan alat kesehatan mengikuti alur: kebutuhan → evaluasi → pengadaan → instalasi → penggunaan. | A
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Dalam regulasi internasional, standar IEC 60601 mengatur aspek apa dari alat elektromedik yang wajib dipenuhi? | Prosedur penggunaan alat | 0 | Kesesuaian fungsi dan desain alat | 0 | Ketahanan material alat | 0 | Keselamatan listrik dan elektromagnetik | 1 | Sistem pendokumentasian teknis | 0 | IEC 60601 adalah standar yang mengatur keselamatan listrik dan elektromagnetik alat elektromedis untuk memastikan alat tidak membahayakan pasien atau operator. | D
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, apa peran utama elektromedis dalam mendukung pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit? | Memastikan alat elektromedis bekerja dengan optimal | 1 | Mengelola logistik dan inventarisasi alat kesehatan | 0 | Menyusun laporan administratif terkait alat kesehatan | 0 | Melatih tenaga medis menggunakan alat kesehatan | 0 | Mengadakan pengadaan alat baru | 0 | Elektromedis bertugas memastikan alat elektromedis bekerja dengan optimal untuk mendukung akurasi pelayanan kesehatan sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2014. | A
Identifikasi pengembangan karir elektromedis | Dalam pedoman pengembangan kompetensi elektromedis, terdapat poin bahwa seorang Ahli Muda harus memahami dasar-dasar kalibrasi alat kesehatan. Berapa frekuensi minimum kalibrasi alat elektromedis yang direkomendasikan oleh WHO untuk perangkat kelas II? | Setiap 3 bulan | 0 | Setiap 6 bulan | 0 | Setiap tahun | 0 | Setiap 2 tahun | 1 | Setiap 5 tahun | 0 | WHO merekomendasikan kalibrasi alat kelas II, seperti EKG, dilakukan setiap dua tahun untuk memastikan akurasi dan keamanannya. | D
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, apa peran spesifik elektromedis dalam pelayanan kesehatan dan pengelolaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat menengah? | Pengadaan, pemeliharaan, dan pengujian kinerja alat kesehatan | 0 | Pelayanan, pemeliharaan rutin, pengujian alat, dan evaluasi teknis | 1 | Pengadaan alat, pengujian kinerja, perbaikan ringan, dan pelaporan | 0 | Kalibrasi alat, evaluasi teknis, dan pelaporan kerusakan alat | 0 | Pemeliharaan alat, pengujian, dan evaluasi kinerja secara berkala | 0 | Berdasarkan UU No. 36/2014, elektromedis bertanggung jawab atas pemeliharaan alat, pengujian teknis, dan evaluasi alat untuk menjamin kelayakan. | B
Identifikasi jabatan fungsional elektromedis | Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015, apa saja tugas utama Elektromedis Ahli Pertama dalam lingkup pengelolaan alat elektromedik di rumah sakit tipe B? | Pengadaan, pemeliharaan, kalibrasi, dan pelaporan alat elektromedik | 0 | Pemeliharaan, instalasi, dan evaluasi kinerja alat elektromedik | 0 | Instalasi, kalibrasi, pemeliharaan berkala, dan pelaporan teknis | 1 | Pengadaan alat, instalasi, kalibrasi, dan pelaporan | 0 | Evaluasi manual, instalasi, dan pemeliharaan alat elektromedik | 0 | Elektromedis Ahli Pertama bertugas melaksanakan instalasi, kalibrasi, pemeliharaan berkala, dan membuat laporan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. | C
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Berdasarkan kebijakan nasional yang berlaku, alat elektromedik yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar sertifikasi dan pemeliharaan berkala. Jika ditemukan alat yang tidak terkalibrasi atau tidak memenuhi standar, tindakan apa yang harus diambil oleh pihak fasilitas kesehatan untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku? | Menangguhkan penggunaan alat tersebut hingga diperbaiki | 0 | Menyelesaikan perbaikan sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga | 0 | Mengalihkan tugas alat ke fasilitas lain yang lebih terkelola | 0 | Mengganti alat dengan yang baru tanpa pemeriksaan | 0 | Menyusun laporan dan melaporkan kepada instansi terkait | 1 | Berdasarkan kebijakan yang ada, fasilitas kesehatan harus segera melaporkan ketidaklayakan alat tersebut kepada instansi terkait untuk tindakan lebih lanjut. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan dan pemeliharaan alat elektromedik sesuai standar nasional. | E
Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik | Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan elektromedik, sebuah rumah sakit besar menerapkan kebijakan pelayanan yang mengharuskan semua alat elektromedik yang digunakan di ruang rawat inap untuk diperiksa secara rutin setiap bulan. Bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi keberlanjutan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, khususnya dalam hal efisiensi biaya dan kinerja pelayanan? | Efisiensi biaya meningkat dengan pengurangan biaya perbaikan | 0 | Kinerja pelayanan meningkat karena alat selalu dalam kondisi optimal | 1 | Biaya pemeliharaan meningkat meski perbaikan lebih jarang dilakukan | 0 | Penggunaan alat menjadi lebih lambat, memperlambat pelayanan | 0 | Biaya untuk pemeliharaan dan pemeriksaan menjadi tidak terkendali | 0 | Kebijakan pemeriksaan rutin meningkatkan efisiensi biaya jangka panjang karena mencegah kerusakan berat dan memperpanjang umur alat, sementara kinerja pelayanan tetap optimal dengan alat yang selalu terjaga. | B
Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis | Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk menjadi pejabat fungsional elektromedis, seorang profesional kesehatan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti jenjang pendidikan yang relevan, pengalaman kerja, serta hasil ujian kompetensi. Dalam hal ini, dokumen administrasi apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pejabat fungsional elektromedis sebelum mengajukan pengangkatan jabatan? | Ijazah pendidikan terakhir dan bukti pengalaman kerja | 1 | Surat izin dari atasan langsung dan laporan tugas harian | 0 | Sertifikat pelatihan dan dokumen medis terkait | 0 | Kartu identitas profesional dan dokumen pribadi lainnya | 0 | Dokumen pernyataan tidak terikat kontrak dengan pihak lain | 0 | Sebagai calon pejabat fungsional elektromedis, calon harus menyiapkan dokumen administrasi utama berupa ijazah pendidikan terakhir, bukti pengalaman kerja, serta dokumen yang menunjukkan keahlian yang relevan seperti sertifikat pelatihan. | A
Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis | Seorang calon pejabat fungsional elektromedis yang telah memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi diminta untuk mengikuti seleksi terbuka yang diadakan oleh instansi pemerintah. Bagaimana mekanisme yang harus dilakukan instansi terkait untuk memastikan bahwa proses seleksi ini sesuai dengan regulasi dan adil bagi semua calon pejabat fungsional elektromedis yang berkompeten? | Melakukan seleksi berdasarkan hasil evaluasi peringkat kompetensi | 0 | Menggunakan penilaian subjektif dari atasan langsung | 0 | Menerapkan ujian tertulis dan wawancara tanpa pengawasan ketat | 0 | Mengabaikan hasil ujian sebelumnya dan menggunakan pengalaman kerja semata | 0 | Menyusun komite seleksi yang berkompeten dan independen | 1 | Mekanisme seleksi harus memastikan transparansi dan keadilan dengan membentuk komite seleksi independen yang berkompeten dan mematuhi regulasi yang berlaku. | E
Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan | Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Kalibrasi Alat Kesehatan, salah satu tujuan dari kalibrasi alat kesehatan adalah untuk menjaga akurasi dan kinerja alat medis yang digunakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Apabila ditemukan alat yang tidak terkalibrasi dengan benar, apa langkah pertama yang harus diambil oleh pengelola fasilitas kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP)? | Melakukan pengujian ulang untuk memastikan hasil kalibrasi sebelumnya salah | 0 | Mengganti alat dengan unit yang lebih baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Melaporkan kepada kementerian kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut | 0 | Menghentikan penggunaan alat tersebut sampai kalibrasi dilakukan | 1 | Menunggu instruksi lebih lanjut dari teknisi yang berkompeten | 0 | Alat yang tidak terkalibrasi harus dihentikan pemakaiannya untuk mencegah kesalahan dalam diagnosis atau perawatan pasien, dan segera dilakukan kalibrasi ulang sesuai SOP yang berlaku. | D
Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan | Untuk memastikan akurasi alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit, pengelola fasilitas kesehatan harus mengikuti prosedur kalibrasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015, apa saja indikator yang harus dipertimbangkan oleh tenaga medis dan teknisi dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kalibrasi pada alat medis tertentu? | Frekuensi pemakaian dan umur alat | 1 | Tingkat kerusakan fisik alat | 0 | Laporan ketepatan alat yang diterima dari pengguna | 0 | Permintaan dari pengguna alat medis | 0 | Revisi terbaru terhadap standar medis nasional | 0 | Indikator utama untuk menentukan waktu kalibrasi adalah frekuensi pemakaian dan umur alat, karena alat yang sering digunakan dan telah mencapai batas umur tertentu rentan terhadap kesalahan akurasi. | A
Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis | Setelah pemasangan alat elektromedis selesai, pemeliharaan alat menjadi langkah penting untuk menjaga kinerjanya. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015, kegiatan pemeliharaan yang baik melibatkan beberapa tahapan. Tahapan mana yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam rangkaian pemeliharaan alat elektromedis yang telah terpasang selama satu tahun di rumah sakit? | Memeriksa kondisi fisik alat tanpa melakukan pengujian fungsional | 0 | Mengganti komponen alat yang sering digunakan | 0 | Melakukan pemeriksaan berkala terhadap alat untuk mencegah kerusakan | 1 | Melakukan audit tahunan terhadap sistem pelayanan alat medis | 0 | Melaporkan kondisi alat kepada pihak terkait tanpa melakukan tindakan | 0 | Pemeriksaan berkala terhadap alat harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja alat elektromedis, dan harus mencakup pengujian fungsional untuk memastikan alat berfungsi dengan akurat. | C
Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis | Dalam proses pemeliharaan alat elektromedis, setiap tindakan harus didasarkan pada standar prosedur yang sudah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Kalibrasi Alat Kesehatan, setelah pemeliharaan, apa langkah berikutnya yang harus diambil oleh pengelola rumah sakit untuk memastikan bahwa alat elektromedis siap kembali digunakan dalam pelayanan medis? | Melakukan uji coba penggunaan alat oleh tenaga medis | 1 | Menghentikan penggunaan alat selama proses pemeriksaan fisik | 0 | Memastikan laporan pemeliharaan sudah disetujui oleh pihak berwenang | 0 | Mengganti alat yang telah dipelihara dengan unit baru | 0 | Menyiapkan dokumentasi pemeliharaan untuk pengajuan izin operasional alat | 0 | Setelah pemeliharaan dilakukan, uji coba penggunaan oleh tenaga medis sangat penting untuk memastikan bahwa alat siap digunakan kembali dalam pelayanan medis dengan kualitas yang terjaga. | A
Identifikasi dasar area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5 | Menurut kode etik elektromedis, seorang profesional di bidang ini harus menjaga kerahasiaan data medis pasien saat melakukan pengoperasian dan pemeliharaan alat elektromedis. Apa saja langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa data pasien yang terkait dengan alat kesehatan tetap terjaga kerahasiaannya dan sesuai dengan standar perlindungan data pribadi yang berlaku? | Tidak melakukan langkah pencegahan terkait data pasien | 0 | Menyimpan data pasien di tempat terbuka untuk memudahkan akses | 0 | Mengabaikan perlindungan data dan membiarkan akses terbuka | 0 | Mengandalkan pengawasan manual untuk data pasien | 0 | Menggunakan sistem elektronik yang aman untuk menyimpan data pasien | 1 | Untuk menjaga kerahasiaan data medis pasien, teknisi harus menggunakan sistem penyimpanan data yang aman dan terproteksi serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. | E
Identifikasi dasar area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5 | Seorang teknisi elektromedis diminta untuk melakukan pengujian alat medis yang baru dibeli oleh rumah sakit. Berdasarkan kode etik elektromedis, tindakan apa yang harus diambil oleh teknisi dalam situasi ini untuk memastikan bahwa pengujian alat dilakukan secara profesional dan tidak menyalahi aturan yang ada, terutama terkait dengan prinsip akurasi dan keamanan dalam penggunaan alat kesehatan? | Melakukan pengujian sesuai standar yang ditetapkan oleh produsen alat | 1 | Melakukan pengujian berdasarkan intuisi dan pengalaman pribadi | 0 | Menguji alat tanpa mempertimbangkan instruksi penggunaan dari produsen | 0 | Menunda pengujian alat karena alasan ketidaksesuaian standar | 0 | Membiarkan alat diuji oleh pihak lain tanpa pengawasan teknisi | 0 | Pengujian alat medis harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh produsen alat dan memastikan akurasi serta keselamatan pengguna alat, sesuai dengan kode etik yang mengutamakan keselamatan pasien dan pengguna alat. | A
Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan | Dalam prosedur pemeliharaan alat kesehatan, dikenal dua jenis pemeliharaan yang utama, yaitu pemeliharaan preventif dan korektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Peralatan Kesehatan, bagaimana teknisi harus menentukan jenis pemeliharaan yang tepat untuk alat kesehatan yang mengalami penurunan kinerja secara bertahap, yang dapat berdampak pada kualitas layanan medis di rumah sakit? | Mengabaikan prosedur pemeliharaan dan hanya mengganti alat yang rusak | 0 | Menunggu alat mengalami kerusakan parah sebelum melakukan perbaikan | 0 | Langsung melakukan pemeliharaan korektif tanpa pemeriksaan awal | 0 | Melakukan pemeliharaan preventif secara berkala | 1 | Melakukan pemeriksaan mendalam untuk menentukan pemeliharaan preventif atau korektif yang diperlukan | 0 | Pemeliharaan preventif dilakukan untuk mengidentifikasi masalah potensial lebih awal dan memperpanjang umur alat, sedangkan pemeliharaan korektif dilakukan setelah alat rusak. Pemeliharaan preventif harus dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan alat berfungsi optimal. | D
Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan | Sebagai seorang teknisi elektromedis, Anda dihadapkan pada alat kesehatan yang sudah mengalami kerusakan minor dan tidak mempengaruhi fungsi utamanya, namun kerusakan ini berulang. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan alat kesehatan, apa langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa alat tersebut dapat berfungsi dengan baik tanpa menambah risiko bagi pasien dan tenaga medis? | Mengabaikan kerusakan minor karena tidak mempengaruhi fungsi utama alat | 0 | Melakukan pemeliharaan korektif segera setelah kerusakan minor terdeteksi | 1 | Melakukan pemeliharaan preventif tanpa evaluasi mendalam terhadap kerusakan | 0 | Menunggu konfirmasi lebih lanjut dari supervisor mengenai kerusakan alat | 0 | Membiarkan alat terus digunakan dengan kerusakan minor sambil menunggu perbaikan besar | 0 | Kerusakan minor harus segera diatasi untuk mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Pemeliharaan korektif diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam SOP pemeliharaan alat kesehatan. | B
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam pemeliharaan alat elektromedik, banyak jenis komponen yang harus diperiksa secara berkala untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Berdasarkan Pedoman Pemeliharaan Alat Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014, bagaimana teknisi harus memeriksa dan membersihkan komponen internal alat elektromedik seperti sensor atau sirkuit untuk menghindari kerusakan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi hasil diagnosa? | Memeriksa dan membersihkan komponen hanya jika alat mengalami kerusakan | 0 | Melakukan pembersihan komponen internal menggunakan bahan kimia keras yang tidak sesuai dengan pedoman | 0 | Memeriksa komponen dengan hati-hati dan membersihkannya sesuai prosedur yang ditetapkan dalam pedoman pemeliharaan | 1 | Menunggu jadwal pemeliharaan preventif untuk memeriksa dan membersihkan komponen | 0 | Mengabaikan komponen internal dan hanya membersihkan bagian luar alat | 0 | Pembersihan dan pemeriksaan komponen internal alat elektromedik harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai atau pembersihan yang tidak tepat dapat merusak komponen alat dan mempengaruhi fungsinya. | C
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam melakukan pemeliharaan ringan terhadap alat elektromedik, misalnya, alat pengukur tekanan darah otomatis, teknisi harus mengganti komponen tertentu yang mengalami keausan. Berdasarkan standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), bagaimana prosedur yang tepat untuk mengganti komponen seperti selang pengukur atau kabel pada alat tersebut tanpa mengganggu akurasi pengukuran? | Memastikan komponen pengganti memiliki kualitas dan spesifikasi yang sesuai dengan standar alat tersebut | 1 | Menggunakan komponen pengganti sembarangan yang tidak sesuai dengan standar | 0 | Hanya mengganti komponen apabila terjadi kerusakan yang serius pada alat | 0 | Mengabaikan standar kualitas dalam mengganti komponen, asal bisa dipasang | 0 | Mengganti komponen dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar pabrikan | 0 | Prosedur yang tepat adalah mengganti komponen dengan yang memiliki kualitas dan spesifikasi yang sesuai dengan standar pabrik, agar akurasi pengukuran tetap terjaga dan alat dapat berfungsi dengan baik. | A
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Seorang teknisi menemukan bahwa alat pemantau suhu tubuh digital tidak memberikan pembacaan yang konsisten saat digunakan pada pasien yang berbeda. Sebelum melakukan perbaikan, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan pada alat ini? | Mengganti komponen alat tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Mengganti baterai dan menganggap alat sudah berfungsi normal | 0 | Menggunakan alat lain untuk menghindari pemakaian alat yang rusak | 0 | Mengabaikan ketidakakuratan hasil pembacaan dan melanjutkan penggunaan | 0 | Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sensor dan koneksi kabel alat | 1 | Untuk memperbaiki alat, teknisi harus memeriksa secara mendalam bagian yang rusak, seperti sensor atau koneksi kabel, agar dapat mengidentifikasi penyebab ketidakakuratan dan melakukan perbaikan yang tepat. | E
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam proses perbaikan alat elektroterapi, teknisi mendapati kabel penghubung yang rusak. Dalam hal ini, apa yang harus diperiksa lebih lanjut oleh teknisi sebelum mengganti kabel tersebut dengan kabel baru? | Memastikan kabel pengganti sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam manual teknis | 1 | Mengganti kabel tanpa memeriksa kesesuaian dengan alat | 0 | Menggunakan kabel apa adanya tanpa memeriksa kompatibilitas | 0 | Memperbaiki kabel yang rusak tanpa menggantinya | 0 | Mengganti kabel tanpa memeriksa apakah alat masih berfungsi setelah perbaikan | 0 | Sebelum mengganti kabel, teknisi harus memastikan kabel pengganti sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam manual teknis alat dan melakukan uji coba untuk memastikan alat berfungsi dengan baik setelah perbaikan. | A
Pengujian/kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Setelah melakukan pengujian pada alat pengukur tekanan darah otomatis, teknisi menemukan bahwa pembacaan alat tidak sesuai dengan standar kalibrasi yang telah ditetapkan oleh BSN. Langkah pertama yang tepat untuk dilakukan oleh teknisi adalah? | Memperbaiki alat tanpa melakukan kalibrasi ulang | 0 | Mengabaikan hasil pengujian dan melanjutkan penggunaan alat | 0 | Mengubah hasil pembacaan untuk mencocokkan dengan standar | 0 | Menyesuaikan alat dengan prosedur kalibrasi dan menguji ulang | 1 | Menghentikan penggunaan alat tanpa mencari tahu penyebabnya | 0 | Jika pembacaan alat tidak sesuai standar, teknisi harus segera menyesuaikan alat dengan prosedur kalibrasi yang benar dan melakukan uji coba ulang untuk memastikan alat kembali sesuai standar. | D
Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar | Sebelum alat ventilator baru digunakan dalam pelayanan rumah sakit, teknisi melakukan analisis kelayakan alat. Dalam hal ini, jika alat menunjukkan ketidaksesuaian dalam kinerja meskipun telah dikalibrasi, langkah yang tepat adalah? | Menghentikan penggunaan alat tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Menggunakan alat tanpa memperbaiki ketidaksesuaian yang ada | 0 | Melakukan analisis teknis lebih lanjut dan konsultasi dengan produsen alat | 1 | Menunggu instruksi dari rumah sakit untuk melakukan perbaikan | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian dan mengganti alat tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Sebelum alat digunakan dalam layanan kesehatan, jika terdapat ketidaksesuaian setelah kalibrasi, teknisi harus melakukan analisis teknis lebih lanjut untuk mencari penyebab masalah dan berkonsultasi dengan produsen untuk perbaikan. | C
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Sebelum menginstal alat CT Scan di rumah sakit, teknisi harus memastikan alat terpasang dengan benar sesuai dengan standar keamanan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa alat terpasang dengan aman dan sesuai dengan spesifikasi? | Memastikan alat terpasang sesuai dengan manual instalasi dan melakukan pengecekan keamanan | 1 | Mengabaikan pengecekan sambungan listrik dan hanya memasang alat di ruang yang tersedia | 0 | Menginstal alat berdasarkan pengalamannya tanpa mengikuti manual instalasi | 0 | Membiarkan alat terpasang sementara dan mengujinya nanti setelah selesai | 0 | Menggunakan alat yang belum terpasang dengan benar untuk mempercepat operasional | 0 | Instalasi alat harus dilakukan dengan memperhatikan manual instalasi yang ditetapkan oleh pabrikan dan memastikan bahwa semua sambungan serta alat pengaman telah dipasang dengan benar dan diuji sebelum digunakan. | A
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Alat Kesehatan, regulasi terkait pengelolaan dan pemeliharaan alat elektromedik menjelaskan hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan. Manakah langkah berikut yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut? | Menyusun jadwal kalibrasi dan pemeliharaan alat elektromedik setiap enam bulan sekali oleh teknisi yang kompeten | 0 | Melakukan pemeriksaan kelayakan alat elektromedik secara rutin oleh tenaga medis untuk memastikan bahwa alat tersebut tidak membahayakan pasien | 1 | Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis yang menggunakan alat elektromedik untuk memastikan keterampilan mereka selalu up-to-date | 0 | Menyediakan sertifikasi bagi teknisi yang memelihara alat elektromedik, yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan | 0 | Menyediakan alat pengganti sementara jika alat elektromedik mengalami kerusakan berat selama proses pemeliharaan | 0 | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014, pemeliharaan alat elektromedik harus dilakukan dengan prosedur yang ketat oleh tenaga teknis yang kompeten, namun pemeriksaan kelayakan alat seharusnya dilakukan oleh teknisi, bukan tenaga medis. | B
Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik | Menurut peraturan yang ada, alat elektromedik yang akan disimpan dalam gudang rumah sakit atau fasilitas kesehatan harus mengikuti prosedur tertentu. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan prosedur penyimpanan alat elektromedik yang benar? | Alat elektromedik harus disimpan dalam ruangan yang kering, bersih, dan terlindung dari sinar matahari langsung, dengan suhu ruangan yang terkendali antara 18–25°C | 1 | Alat elektromedik harus disimpan di tempat yang dapat diakses dengan mudah oleh semua staf rumah sakit untuk memudahkan penggunaan darurat | 0 | Alat elektromedik hanya boleh disimpan di tempat dengan akses terbatas bagi teknisi medis yang memiliki izin khusus | 0 | Alat elektromedik tidak perlu dilindungi dari kelembaban asalkan disimpan dalam kemasan aslinya | 0 | Semua alat elektromedik harus disimpan di ruang yang dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu secara otomatis untuk menjaga performa alat | 0 | Berdasarkan peraturan terkait penyimpanan alat elektromedik, alat tersebut harus disimpan di ruangan yang terkontrol dari kelembapan dan suhu serta terlindung dari paparan langsung sinar matahari untuk menjaga kinerja dan kualitas alat. | A
Identifikasi Pengembangan Karir Elektromedis | Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, pengembangan kompetensi teknisi elektromedis harus memenuhi standar tertentu. Manakah dari opsi berikut yang paling sesuai dengan syarat pengembangan kompetensi untuk teknisi elektromedis? | Teknisi elektromedis dapat mengembangkan kompetensi hanya dengan memperoleh sertifikasi internasional dalam waktu kurang dari 5 tahun | 0 | Teknisi elektromedis wajib mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi setiap tahun untuk memastikan keahlian mereka dalam bidang alat kesehatan | 0 | Teknisi elektromedis dapat mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh produsen alat kesehatan tanpa adanya regulasi tambahan dari pemerintah | 0 | Pengembangan kompetensi teknisi elektromedis hanya memerlukan pelatihan internal yang diselenggarakan oleh rumah sakit atau klinik tempat mereka bekerja | 0 | Teknisi elektromedis harus memperoleh pendidikan tinggi dan pelatihan teknis sesuai dengan standar kompetensi nasional yang berlaku untuk alat kesehatan | 1 | Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan regulasi terkait, pengembangan kompetensi teknisi elektromedis harus sesuai dengan standar kompetensi nasional yang telah ditetapkan untuk alat kesehatan. | E
Identifikasi Pengembangan Karir Elektromedis | Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengembangan karir teknisi elektromedis juga dipengaruhi oleh regulasi yang ada dalam UU tersebut. Apa yang diatur oleh UU Kesehatan mengenai kompetensi dan pengembangan karir tenaga kesehatan seperti teknisi elektromedis? | UU No. 36 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai pengembangan karir teknisi elektromedis karena hal ini sepenuhnya diatur oleh Kementerian Kesehatan | 0 | UU No. 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa teknisi elektromedis harus mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi yang diakui negara untuk dapat bekerja di fasilitas kesehatan | 0 | UU No. 36 Tahun 2009 mengatur bahwa pengembangan karir teknisi elektromedis hanya dilakukan melalui pelatihan internal di rumah sakit yang bersangkutan | 0 | UU No. 36 Tahun 2009 mengatur bahwa semua tenaga kesehatan, termasuk teknisi elektromedis, harus memiliki kompetensi yang terstandarisasi untuk menjamin keselamatan pasien | 1 | UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kompetensi teknisi elektromedis tidak perlu dipertahankan setelah mendapatkan sertifikasi awal karena teknologi medis sudah dianggap stabil | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, semua tenaga kesehatan, termasuk teknisi elektromedis, wajib memiliki kompetensi yang terstandarisasi untuk memastikan keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan. | D
Identifikasi Jabatan Fungsional Elektromedis | Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit, dalam jabatan fungsional teknisi elektromedis, kegiatan apa yang paling mendukung perolehan angka kredit yang sesuai dengan standar? | Partisipasi dalam seminar nasional terkait teknologi medis tanpa kontribusi nyata dalam bidang teknis yang relevan | 0 | Penyusunan laporan kinerja tahunan yang mencakup pencapaian target layanan pemeliharaan alat kesehatan tanpa mencantumkan bukti kerja | 0 | Pelaksanaan pemeriksaan, kalibrasi, dan pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tercatat secara formal dalam laporan teknis | 1 | Pengawasan teknis alat kesehatan di fasilitas kesehatan tanpa melibatkan kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi staf lainnya | 0 | Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) alat kesehatan yang tidak pernah digunakan dalam praktik langsung di fasilitas kesehatan | 0 | Berdasarkan regulasi yang ada, kegiatan seperti pemeriksaan, kalibrasi, dan pemeliharaan alat kesehatan yang dilaporkan secara formal dalam laporan teknis adalah kegiatan yang sangat relevan untuk mendukung angka kredit jabatan fungsional teknisi elektromedis. | C
Identifikasi Jabatan Fungsional Elektromedis | Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam jabatan fungsional teknisi elektromedis, manakah yang paling tepat menggambarkan struktur jabatan fungsional yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan peran teknisi elektromedis dalam fasilitas kesehatan? | Jabatan fungsional teknisi elektromedis memiliki jenjang karir yang terdiri dari teknisi junior, teknisi senior, hingga kepala teknisi medis dengan kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit dan pengalaman kerja | 1 | Jabatan fungsional teknisi elektromedis tidak memiliki jenjang karir yang jelas karena hanya mengandalkan pendidikan formal sebagai dasar kenaikan jabatan | 0 | Teknisi elektromedis di rumah sakit hanya dapat memiliki jabatan struktural, tanpa adanya sistem jabatan fungsional yang terkait dengan pengembangan kompetensi teknis | 0 | Struktur jabatan fungsional teknisi elektromedis terdiri hanya dari teknisi pemula yang tidak memiliki jenjang karir lebih tinggi meskipun telah memiliki sertifikasi | 0 | Jabatan fungsional teknisi elektromedis hanya menilai kompetensi teknis dalam penggunaan alat medis, tanpa mempertimbangkan kegiatan pelatihan atau sertifikasi lebih lanjut | 0 | Berdasarkan regulasi yang ada, jabatan fungsional teknisi elektromedis memiliki jenjang karir mulai dari teknisi junior hingga kepala teknisi medis, yang kenaikan pangkatnya bergantung pada angka kredit yang diperoleh dan pengalaman kerja. | A
Identifikasi Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Elektromedik, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai prosedur operasional standar (SOP) dalam pelayanan elektromedik? | SOP hanya mencakup prosedur kalibrasi alat medis dan tidak mencakup pemeliharaan atau pemakaian alat kesehatan lainnya yang penting | 0 | SOP dalam pelayanan elektromedik harus mencakup langkah-langkah yang jelas dalam pemeliharaan, kalibrasi, dan pemakaian alat medis, yang harus dipatuhi oleh semua teknisi elektromedis di fasilitas pelayanan kesehatan | 1 | SOP pelayanan elektromedik hanya perlu memuat pengoperasian alat kesehatan, tanpa mencakup aspek pemeliharaan dan keselamatan pasien terkait alat medis | 0 | SOP pelayanan elektromedik hanya disusun untuk fasilitas rumah sakit besar dan tidak berlaku di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas | 0 | SOP dalam pelayanan elektromedik hanya berfokus pada perawatan alat medis yang sudah rusak, tanpa mencakup aspek pencegahan kerusakan alat | 0 | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, SOP pelayanan elektromedik harus mencakup langkah-langkah yang jelas untuk pemeliharaan, kalibrasi, dan penggunaan alat medis yang harus dipatuhi di fasilitas pelayanan kesehatan. | B
Identifikasi Kebijakan Pelayanan Elektromedik | Sesuai dengan kebijakan pelayanan elektromedik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014, kegiatan manakah yang paling tidak diperbolehkan dilakukan oleh teknisi elektromedis tanpa pengawasan langsung? | Kalibrasi dan pemeliharaan alat medis tanpa melibatkan petugas medis yang berkompeten dalam prosedur medis terkait | 1 | Pelaksanaan pelatihan teknis alat medis oleh teknisi elektromedis yang memiliki sertifikasi tanpa pengawasan langsung dari atasan | 0 | Penggantian komponen alat kesehatan yang sudah usang dengan komponen yang baru tanpa melibatkan tenaga medis untuk pengecekan alat | 0 | Pencatatan dan dokumentasi pemeliharaan alat medis yang sudah dilakukan oleh teknisi elektromedis dalam buku layanan | 0 | Pemeriksaan rutin alat medis yang dilakukan tanpa kehadiran petugas medis yang memiliki pengetahuan tentang prosedur pengoperasian | 0 | Berdasarkan peraturan yang ada, kalibrasi dan pemeliharaan alat medis harus dilakukan di bawah pengawasan petugas medis yang memiliki kompetensi terkait untuk menghindari kesalahan yang dapat membahayakan pasien. | A
Identifikasi Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Berdasarkan standar internasional dan peraturan yang berlaku, manakah yang tidak termasuk dalam prosedur kalibrasi alat medis yang tepat? | Melakukan kalibrasi alat hanya pada waktu tertentu tanpa memperhitungkan kondisi alat yang sudah dipakai dalam jumlah waktu yang banyak atau intensitas penggunaannya | 0 | Menyusun jadwal kalibrasi alat medis berdasarkan penggunaan alat dan memastikan kalibrasi dilakukan sesuai standar setiap tahun | 1 | Menggunakan alat kalibrasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi alat medis yang akan dikalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi alat di luar fasilitas rumah sakit yang tidak memiliki sertifikasi atau akreditasi sesuai standar yang berlaku | 0 | Kalibrasi alat hanya dilakukan berdasarkan laporan kerusakan, tanpa mempertimbangkan prosedur kalibrasi terjadwal | 0 | Kalibrasi harus dilakukan secara berkala, mempertimbangkan tingkat penggunaan alat, dan harus dilakukan oleh teknisi yang berkompeten menggunakan alat yang sesuai standar internasional. | B
Identifikasi Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan | Apa yang menjadi dasar utama dalam pengaturan kalibrasi alat medis menurut ISO 17025, yang diterapkan di fasilitas kesehatan? | ISO 17025 mengatur kalibrasi alat medis dengan standar yang tidak memerlukan sertifikasi atau akreditasi internasional untuk teknisi yang melakukan kalibrasi | 0 | Kalibrasi alat medis hanya mengacu pada standar yang diterapkan oleh rumah sakit tanpa memperhatikan standar internasional | 0 | Kalibrasi alat medis dilakukan hanya berdasarkan kebijakan internal rumah sakit tanpa pedoman atau referensi standar dari badan internasional | 0 | Kalibrasi dilakukan hanya apabila alat tersebut sudah tidak berfungsi, tanpa mempertimbangkan ketersediaan standar pengukuran yang tepat | 0 | Pengaturan kalibrasi harus mengikuti standar nasional atau internasional yang menjamin akurasi pengukuran dan kesesuaian alat medis dengan tujuan medisnya | 1 | ISO 17025 menetapkan bahwa kalibrasi harus dilakukan dengan mengacu pada standar internasional atau nasional yang memastikan alat medis memenuhi ketepatan pengukuran yang dibutuhkan. | E
Identifikasi Alur dan Proses Pelayanan Elektromedis | Apa tujuan utama dari evaluasi yang dilakukan setelah kalibrasi alat medis di rumah sakit, berdasarkan standar internasional dan peraturan yang berlaku? | Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang rusak atau perlu diganti, bukan untuk menilai keselamatan atau keakuratan alat | 0 | Evaluasi hanya bertujuan untuk memastikan bahwa alat telah dipasang dengan benar, tanpa memperhatikan keakuratan atau keselamatan pasien | 0 | Untuk memastikan bahwa alat medis telah kembali berfungsi dengan akurat, sesuai dengan standar internasional, dan siap digunakan tanpa menimbulkan risiko keselamatan pasien | 1 | Evaluasi hanya melibatkan pemeriksaan administratif tanpa mempertimbangkan kinerja atau akurasi alat medis | 0 | Tujuan utama evaluasi adalah untuk memastikan alat medis terjamin kinerjanya, tetapi tidak untuk menilai risiko keselamatan bagi pasien | 0 | Evaluasi setelah kalibrasi bertujuan untuk memastikan alat medis berfungsi dengan akurat, sesuai dengan standar internasional, dan siap digunakan dengan aman. | C
Identifikasi Alur dan Proses Pelayanan Elektromedis | Mengacu pada proses pelayanan elektromedis yang telah ditetapkan oleh UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, siapa yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dan pengawasan kualitas alat medis yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan? | Kepala unit pelayanan medis atau manajer rumah sakit yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh alat medis yang digunakan memenuhi standar kualitas dan keselamatan pasien | 1 | Teknisi elektromedis yang bertanggung jawab penuh atas evaluasi alat medis tanpa melibatkan pihak manajerial atau medis lainnya | 0 | Setiap dokter yang menggunakan alat medis bertanggung jawab untuk evaluasi dan kalibrasi alat yang digunakan dalam prosedur medis | 0 | Pengawasan kualitas alat medis hanya tanggung jawab petugas administratif yang bertugas di fasilitas rumah sakit | 0 | Tidak ada pengawasan khusus untuk kualitas alat medis karena alat medis dianggap sudah memenuhi standar sebelum digunakan | 0 | Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, pengawasan kualitas alat medis dilakukan oleh kepala unit pelayanan medis atau manajer rumah sakit yang memastikan standar kualitas dan keselamatan pasien terpenuhi. | A
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-6 | Berdasarkan peraturan yang berlaku, bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam praktik elektromedis dalam kaitannya dengan pelayanan alat kesehatan di rumah sakit? | Akuntabilitas dalam praktik elektromedis hanya mencakup pencatatan aktivitas pemeliharaan alat medis, tanpa melibatkan evaluasi hasil atau efektivitas tindakan yang dilakukan | 0 | Akuntabilitas hanya mengharuskan teknisi elektromedis untuk melaporkan kerusakan alat medis kepada pihak atasan setelah beberapa waktu berlalu | 0 | Akuntabilitas dalam pelayanan elektromedis tidak perlu melibatkan laporan kepada atasan, asalkan teknisi mengetahui kondisi alat medis yang sedang ditangani | 0 | Akuntabilitas mengharuskan teknisi elektromedis untuk bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan memberikan laporan yang transparan terkait status pemeliharaan atau kerusakan alat medis yang ditangani | 1 | Akuntabilitas mengharuskan teknisi elektromedis untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang diselesaikan, namun tidak memerlukan laporan yang mendetail atau transparan | 0 | Akuntabilitas mengharuskan teknisi elektromedis untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kondisi alat medis yang ditangani dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. | D
Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-7 | Prinsip kerahasiaan dalam kode etik elektromedis mengharuskan teknisi elektromedis untuk menjaga informasi yang diperoleh selama perawatan alat medis. Bagaimana cara teknisi elektromedis menjaga kerahasiaan data pasien terkait alat medis yang digunakan? | Teknisi elektromedis bisa mengungkapkan informasi pasien terkait alat medis jika informasi tersebut dianggap penting untuk rekan-rekan tenaga medis lainnya | 0 | Teknisi elektromedis harus memastikan bahwa semua data pasien yang berkaitan dengan alat medis disimpan dengan aman, tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang, dan hanya digunakan untuk kepentingan perawatan medis | 1 | Teknisi elektromedis dapat memberikan informasi kepada pihak ketiga yang meminta, asalkan ada izin dari pasien atau keluarga pasien | 0 | Kerahasiaan hanya berlaku untuk data pasien yang berkaitan langsung dengan pengobatan medis, bukan data yang terkait dengan penggunaan alat medis | 0 | Teknisi elektromedis hanya perlu menjaga kerahasiaan informasi medis alat jika pasien mengajukan permintaan khusus | 0 | Berdasarkan prinsip kerahasiaan dalam kode etik, teknisi elektromedis harus menjaga keamanan data pasien dan memastikan informasi hanya digunakan untuk kepentingan medis yang sah. | B
Identifikasi Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014, manakah yang merupakan tindakan preventif yang tepat dalam pemeliharaan alat kesehatan? | Mengabaikan prosedur standar dalam pemeliharaan alat medis karena alat masih berfungsi dengan baik | 0 | Hanya memperbaiki alat yang sudah rusak tanpa melakukan pemeriksaan rutin atau kalibrasi | 0 | Memastikan alat medis dalam keadaan rusak sebelum melakukan pemeliharaan atau kalibrasi | 0 | Menunda pemeliharaan alat medis selama alat masih berfungsi meskipun sudah melewati batas waktu pemeliharaan | 0 | Melakukan kalibrasi secara berkala dan memeriksa alat medis secara rutin untuk memastikan kinerja alat tetap optimal | 1 | Tindakan preventif melibatkan pemeriksaan rutin, kalibrasi, dan pemeliharaan alat medis untuk menjaga kinerja alat tetap optimal dan mencegah kerusakan lebih lanjut. | E
Identifikasi Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan | Dalam pengelolaan pemeliharaan alat medis, apa yang seharusnya dilakukan oleh teknisi elektromedis jika menemukan alat medis yang sering rusak walaupun sudah diperbaiki berkali-kali? | Teknisi elektromedis harus melakukan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan yang berulang dan merekomendasikan penggantian komponen atau alat medis jika diperlukan | 1 | Teknisi elektromedis dapat melanjutkan pemeliharaan rutin tanpa perlu mengevaluasi penyebab kerusakan berulang tersebut | 0 | Teknisi elektromedis dapat memperbaiki alat tersebut tanpa menganalisis kerusakan, karena alat tersebut masih dapat digunakan dalam kondisi terbatas | 0 | Teknisi elektromedis hanya perlu melaporkan kerusakan berulang kepada atasan tanpa melakukan analisis atau perbaikan lebih lanjut | 0 | Teknisi elektromedis tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut karena kerusakan tersebut tidak mempengaruhi operasi alat secara signifikan | 0 | Jika alat medis sering rusak meskipun sudah diperbaiki berkali-kali, teknisi elektromedis harus melakukan evaluasi mendalam dan mungkin merekomendasikan penggantian alat atau komponen. | A
Identifikasi Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Audit teknis dalam bidang elektromedis sangat penting untuk memastikan alat bekerja dengan baik dan sesuai standar. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan unit kompetensi audit teknis dalam bidang elektromedis? | Audit teknis hanya mencakup pemeriksaan fungsionalitas dasar alat tanpa memperhatikan dokumentasi atau kepatuhan terhadap peraturan keselamatan | 0 | Teknisi hanya perlu melakukan audit teknis pada alat elektromedis yang mengalami kerusakan dan tidak perlu memeriksa alat yang berfungsi dengan baik | 0 | Teknisi harus dapat melakukan audit teknis terhadap alat elektromedis dengan memeriksa kinerja, memverifikasi dokumentasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan | 1 | Teknisi tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan audit teknis, karena audit hanya melibatkan prosedur pemeriksaan sederhana | 0 | Audit teknis hanya dilakukan oleh manajer teknis atau supervisor dan tidak melibatkan teknisi yang bertanggung jawab atas perawatan alat | 0 | Berdasarkan standar kompetensi, audit teknis mengharuskan teknisi untuk memeriksa kinerja alat, verifikasi dokumentasi terkait, serta memastikan kesesuaian alat dengan standar keselamatan yang berlaku. | C
Identifikasi Unit Kompetensi Bidang Elektromedis | Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Alat Kesehatan, manakah unit kompetensi yang diatur dalam undang-undang tersebut yang berhubungan langsung dengan pengoperasian dan perbaikan alat elektromedis? | Undang-undang mengatur bahwa teknisi harus mengoperasikan alat elektromedis berdasarkan pengalaman praktis, tanpa memerlukan standar yang lebih ketat dalam pengoperasian atau audit | 0 | Berdasarkan undang-undang, teknisi hanya perlu memiliki pengetahuan dasar tentang alat elektromedis dan tidak diwajibkan untuk mengikuti prosedur audit atau perbaikan alat | 0 | Menurut undang-undang, teknisi diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi hanya sekali pada saat awal pengoperasian alat elektromedis dan tidak memerlukan audit berkelanjutan | 0 | Pengoperasian alat elektromedis harus dilakukan dengan memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar teknis yang ditetapkan dalam regulasi pemerintah, serta harus melalui audit berkala untuk memastikan kepatuhan | 1 | Menurut peraturan, teknisi tidak diwajibkan untuk melakukan perbaikan alat elektromedis, karena tugas tersebut sepenuhnya berada di tangan manajer rumah sakit | 0 | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014, pengoperasian alat elektromedis harus mematuhi standar teknis yang ditetapkan pemerintah dan harus dilakukan audit secara berkala. | D
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar | Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan Alat Kesehatan, setiap alat elektromedik yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknis yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan persyaratan kesesuaian spesifikasi alat elektromedik? | Kesesuaian spesifikasi alat elektromedik hanya diperiksa setelah ada laporan kerusakan dari pengguna akhir, tanpa adanya pengujian teknis sebelumnya | 0 | Alat elektromedik tidak perlu memiliki sertifikat standar, tetapi harus memenuhi spesifikasi teknis yang tertera dalam manual penggunaan yang diterbitkan oleh produsen | 0 | Alat elektromedik dapat digunakan meskipun tidak memiliki sertifikat kesesuaian standar, selama alat tersebut berfungsi dengan baik selama satu tahun pertama | 0 | Kesesuaian spesifikasi alat elektromedik hanya diuji pada saat alat pertama kali diterima di rumah sakit, tanpa ada pengujian berkala selama masa pakai alat | 0 | Alat elektromedik harus memiliki sertifikat yang menyatakan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan oleh badan nasional yang berwenang dan harus diuji secara berkala untuk memastikan kesesuaian spesifikasi | 1 | Berdasarkan regulasi yang berlaku, alat elektromedik harus memiliki sertifikat yang menyatakan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan dan diuji secara berkala untuk memastikan alat berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. | E
Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar | Dalam penerapan standar alat ukur di klinik, teknisi elektromedis harus memastikan bahwa alat ukur yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai penggunaan alat ukur di fasilitas kesehatan menurut regulasi yang ada? | Alat ukur yang digunakan di fasilitas kesehatan harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional, serta diuji secara berkala untuk memastikan keakuratannya | 1 | Alat ukur dapat digunakan meskipun tidak terkalibrasi, asalkan masih dalam masa garansi dan tidak ada laporan kesalahan pengukuran dari pengguna | 0 | Alat ukur harus diuji setiap kali digunakan, tanpa mempertimbangkan sertifikasi atau kalibrasi yang ada sebelumnya | 0 | Pengujian dan kalibrasi alat ukur dilakukan hanya pada saat pertama kali alat diterima di rumah sakit, tanpa ada pengujian ulang selama masa pakai alat | 0 | Alat ukur yang digunakan di fasilitas kesehatan tidak perlu mengikuti standar kalibrasi yang ditetapkan, asalkan hasil pengukuran tidak menunjukkan perbedaan signifikan | 0 | Berdasarkan regulasi yang berlaku, alat ukur di fasilitas kesehatan harus terkalibrasi dengan benar sesuai standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional dan diuji secara berkala untuk memastikan keakuratannya. | A
Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Anda diminta untuk menginstalasi sebuah alat elektromedik yang digunakan dalam prosedur medis canggih di rumah sakit, yang memerlukan integrasi dengan sistem rumah sakit yang lebih besar. Berdasarkan pedoman yang berlaku, langkah pertama dalam proses instalasi alat tersebut adalah: | Langsung menghubungkan alat ke sistem tanpa melakukan inspeksi ruang instalasi sebelumnya | 0 | Melakukan inspeksi menyeluruh terhadap ruang instalasi untuk memastikan alat dapat terpasang dengan aman tanpa mengganggu sistem lain yang ada | 1 | Menginstalasi alat menggunakan konektor yang tidak sesuai dengan standar pabrik, namun mengandalkan pengujian alat setelah pemasangan | 0 | Melakukan uji fungsi sebelum memastikan kondisi fisik ruang dan kabel alat | 0 | Memasang alat tanpa memperhatikan dampaknya pada sistem medis lain yang ada di ruang tersebut | 0 | Instalasi alat elektromedik yang kompleks harus diawali dengan inspeksi menyeluruh terhadap ruang instalasi dan sistem lain yang ada di sekitarnya untuk memastikan tidak ada interferensi atau kerusakan pada sistem medis lainnya. | B
Instalasi, Pemeliharaan, Pengujian, Kalibrasi, dan Perbaikan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar | Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, langkah-langkah pengelolaan alat elektromedik, mulai dari instalasi, pemeliharaan, hingga perbaikan, harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tertentu. Manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut? | Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan tentang instalasi atau pemeliharaan alat kesehatan, hanya mengatur distribusi alat ke rumah sakit | 0 | Pengelolaan alat kesehatan hanya memerlukan tenaga teknis yang dapat melakukan perbaikan tanpa memperhatikan prosedur instalasi atau kalibrasi | 0 | Pengelolaan alat kesehatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki alat dan perangkat terkait tanpa memerlukan pelatihan khusus | 0 | Pengelolaan alat kesehatan harus dilakukan oleh tenaga teknis yang terlatih, sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan | 1 | Pengelolaan alat kesehatan hanya mengatur bagaimana cara perawatan alat setelah alat digunakan, tanpa melibatkan langkah-langkah instalasi atau pengujian | 0 | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengatur bahwa pengelolaan alat kesehatan harus dilakukan oleh tenaga teknis yang terlatih sesuai dengan standar yang berlaku untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. | D
Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam prosedur pemeliharaan preventif alat elektromedik, Anda menemukan bahwa beberapa komponen alat perlu diganti untuk mempertahankan kinerjanya. Berdasarkan pedoman pemeliharaan yang berlaku, langkah-langkah mana yang paling tepat dalam mengganti komponen tersebut? | Memastikan bahwa komponen pengganti sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh pabrik dan melakukan pengujian kembali setelah penggantian | 1 | Mengganti komponen dengan komponen yang mirip namun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak melakukan pengujian setelah penggantian | 0 | Mengganti komponen yang rusak tanpa memeriksa apakah alat membutuhkan kalibrasi setelah penggantian | 0 | Mengabaikan pengujian setelah penggantian komponen dan hanya mengandalkan alat untuk berfungsi dengan normal | 0 | Melakukan penggantian komponen dengan menunda pengujian untuk waktu yang lama setelah perbaikan selesai | 0 | Pemeliharaan preventif yang tepat melibatkan penggantian komponen dengan yang sesuai spesifikasi dan pengujian kembali setelah penggantian untuk memastikan alat tetap berfungsi optimal. | A
Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar | Seorang teknisi elektromedis harus melakukan kalibrasi pada alat elektromedik yang digunakan dalam ruang radiologi untuk memastikan akurasi pengukurannya. Berdasarkan pedoman standar kalibrasi internasional, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kalibrasi dimulai? | Melakukan kalibrasi langsung tanpa memeriksa alat kalibrasi terlebih dahulu | 0 | Menggunakan alat kalibrasi tanpa memeriksa kondisi atau sertifikasinya, asalkan alat tersebut bekerja dengan baik | 0 | Memastikan bahwa alat yang digunakan untuk kalibrasi telah terkalibrasi sebelumnya dan memiliki sertifikat yang sesuai dengan standar internasional | 1 | Memastikan alat kalibrasi hanya sesuai dengan standar lokal tanpa mengacu pada standar internasional | 0 | Menunda pemeriksaan alat kalibrasi hingga setelah kalibrasi dilakukan, tanpa memastikan kesesuaiannya terlebih dahulu | 0 | Sebelum melakukan kalibrasi alat elektromedik, pastikan bahwa alat kalibrasi yang digunakan telah terkalibrasi dan memiliki sertifikat yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil kalibrasi. | C
Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar | Dalam menghadapi kerusakan pada alat elektromedik yang kompleks, seorang teknisi harus mengikuti prosedur troubleshooting yang benar. Berdasarkan regulasi yang berlaku, langkah apa yang paling tepat dalam mendiagnosis masalah alat? | Menggunakan prosedur troubleshooting yang sistematis berdasarkan manual teknis, melakukan uji coba pada setiap bagian yang dicurigai rusak, dan mengganti komponen sesuai dengan spesifikasi | 1 | Menggunakan pendekatan percakapan dengan pengguna alat untuk mengidentifikasi kerusakan tanpa melakukan pemeriksaan fisik atau pengujian alat | 0 | Mengganti komponen tanpa memeriksa secara menyeluruh dan tidak mengikuti prosedur troubleshooting yang benar | 0 | Melakukan perbaikan hanya berdasarkan dugaan teknisi tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kerusakan | 0 | Tidak mengikuti prosedur troubleshooting yang standar dan langsung mengganti komponen tanpa pengujian lebih lanjut | 0 | Dalam perbaikan alat elektromedik, prosedur troubleshooting yang benar melibatkan langkah-langkah sistematis, uji coba bagian yang dicurigai rusak, dan penggantian komponen sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh produsen. | A