## Mahkamah Agung Teknisi Sarana d
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Peraturan Mahkamah Agung dan Tata Kelola Sarana Prasarana | Apa yang menjadi fokus utama dari peraturan Mahkamah Agung terkait pengelolaan sarana prasarana? | Peningkatan keterampilan karyawan | 0 | Pemeliharaan fasilitas umum | 1 | Penambahan jumlah pegawai | 0 | Penyusunan anggaran | 0 | Pengembangan software baru | 0 | Fokus utama peraturan Mahkamah Agung adalah pemeliharaan fasilitas umum agar tetap berfungsi dengan baik dan aman. | B
Manajemen Aset dan Inventaris Kantor | Apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan inventaris kantor tercatat dengan baik? | Melakukan pencatatan berkala | 1 | Mengabaikan penghitungan rutin | 0 | Mengurangi jumlah inventaris | 0 | Membeli peralatan baru | 0 | Mengganti peralatan lama | 0 | Pencatatan berkala sangat penting untuk memastikan semua aset kantor tercatat dan dikelola dengan baik. | A
Peraturan Mahkamah Agung dan Tata Kelola Sarana Prasarana | Siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan Mahkamah Agung terkait sarana prasarana? | Hanya teknisi sarana prasarana | 0 | Tim audit eksternal | 0 | Seluruh pegawai | 1 | Hanya kepala bagian | 0 | Pihak berwenang dalam organisasi | 0 | Seluruh pegawai di Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan terkait sarana prasarana demi keberlangsungan dan keamanan operasional. | C
Manajemen Aset dan Inventaris Kantor | Mengapa penting untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap inventaris kantor? | Agar terlihat lebih baik | 0 | Agar bisa dibagikan | 0 | Agar dapat dibeli kembali | 0 | Untuk menjaga kondisi dan fungsi barang | 1 | Agar mudah dipindahkan | 0 | Pemeliharaan rutin penting untuk menjaga kondisi dan fungsi barang inventaris kantor agar tetap efektif digunakan. | D
Peraturan Mahkamah Agung dan Tata Kelola Sarana Prasarana | Apa yang harus dilakukan jika ada pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sarana prasarana? | Menghentikan semua kegiatan | 0 | Melaporkan kepada atasan | 1 | Mengabaikannya | 0 | Memperbaiki pelanggaran sendiri | 0 | Meningkatkan efisiensi kerja | 0 | Jika terjadi pelanggaran, langkah yang tepat adalah melaporkan kepada atasan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. | B
Manajemen Aset dan Inventaris Kantor | Dalam manajemen aset, apa yang dimaksud dengan 'inventarisasi'? | Proses penjualan aset | 0 | Proses pencatatan dan pengelolaan aset | 1 | Proses perbaikan barang | 0 | Proses pengadaan | 0 | Proses pembelian barang baru | 0 | Inventarisasi adalah proses pencatatan dan pengelolaan aset yang ada di kantor agar dapat dikelola dengan baik. | B
Peraturan Mahkamah Agung dan Tata Kelola Sarana Prasarana | Apa tujuan utama dari regulasi mengenai pengelolaan sarana prasarana di Mahkamah Agung? | Meningkatkan jumlah pegawai | 0 | Mengurangi pengeluaran | 0 | Meningkatkan anggaran | 0 | Memastikan efisiensi dan efektivitas | 1 | Mengurangi biaya operasional | 0 | Tujuan utama dari regulasi adalah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sarana prasarana di Mahkamah Agung. | D
Manajemen Aset dan Inventaris Kantor | Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan rutin atas perangkat IT di kantor? | Hanya bagian IT | 0 | Seluruh pegawai yang menggunakan | 1 | Tim teknis saja | 0 | Hanya manajer IT | 0 | Pemangku kepentingan eksternal | 0 | Seluruh pegawai yang menggunakan perangkat IT bertanggung jawab untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan prosedur yang ada. | B
Peraturan Mahkamah Agung dan Tata Kelola Sarana Prasarana | Apa yang harus dilakukan jika terjadi kerusakan pada sarana prasarana di Mahkamah Agung? | Melaporkan kerusakan | 1 | Mengabaikannya | 0 | Memperbaiki sendiri | 0 | Mengurangi penggunaan | 0 | Menunggu perbaikan | 0 | Jika terjadi kerusakan, langkah yang tepat adalah melaporkan kerusakan agar segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. | A
Manajemen Aset dan Inventaris Kantor | Bagaimana cara yang tepat untuk mengelola inventaris peralatan kantor agar tidak terjadi kehilangan? | Menyimpan barang di tempat yang aman | 0 | Mengabaikan pengawasan | 0 | Melakukan pencatatan dan pengawasan | 1 | Mengurangi jumlah barang | 0 | Membeli peralatan baru | 0 | Melakukan pencatatan dan pengawasan secara rutin sangat penting untuk mengelola inventaris agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan. | C
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor | Apa yang harus dilakukan dalam pemeliharaan rutin gedung dan fasilitas kantor? | Memeriksa kondisi bangunan secara berkala | 1 | Mengabaikan kondisi gedung | 0 | Meningkatkan jumlah pegawai | 0 | Hanya melakukan perbaikan saat ada kerusakan | 0 | Membangun gedung baru | 0 | Pemeliharaan rutin gedung dan fasilitas kantor sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan aman digunakan. | A
Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor | Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan kebersihan dan keamanan lingkungan kerja? | Hanya petugas kebersihan | 0 | Seluruh pegawai | 1 | Hanya petugas keamanan | 0 | Manajer saja | 0 | Pengunjung gedung | 0 | Seluruh pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja dengan berkoordinasi dengan petugas kebersihan dan keamanan. | B
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor | Mengapa penting untuk melakukan pengecekan instalasi listrik dan air secara rutin? | Mencegah kerusakan lebih lanjut | 1 | Untuk memenuhi target pekerjaan | 0 | Agar terlihat rapi | 0 | Mengurangi biaya operasional | 0 | Meningkatkan efisiensi kerja | 0 | Pengecekan instalasi listrik dan air secara rutin dapat mencegah kerusakan yang lebih serius dan memastikan keselamatan di lingkungan kerja. | A
Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor | Apa yang sebaiknya dilakukan jika ada masalah kebersihan di lingkungan kantor? | Mengabaikannya | 0 | Melaporkan kepada petugas kebersihan | 1 | Menangani sendiri tanpa izin | 0 | Mengurangi penggunaan fasilitas | 0 | Menunggu perbaikan | 0 | Jika ada masalah kebersihan, penting untuk segera melaporkan kepada petugas kebersihan agar masalah dapat ditangani dengan cepat. | B
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor | Apa yang harus diperhatikan saat melakukan pemeliharaan gedung? | Hanya fokus pada bagian luar | 0 | Memastikan semua sistem berfungsi baik | 1 | Hanya memperbaiki yang rusak | 0 | Mengabaikan aspek keselamatan | 0 | Membangun tambahan | 0 | Dalam pemeliharaan gedung, penting untuk memastikan bahwa semua sistem, seperti listrik, air, dan keamanan, berfungsi dengan baik. | B
Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor | Bagaimana cara efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja? | Mengadakan rapat setiap minggu | 0 | Berkoordinasi dengan petugas kebersihan | 1 | Mengurangi jumlah pegawai | 0 | Menggunakan lebih banyak fasilitas | 0 | Mengabaikan kebersihan | 0 | Untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja, perlu adanya koordinasi yang baik dengan petugas kebersihan untuk memastikan bahwa kebersihan terjaga. | B
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor | Apa langkah awal yang harus diambil jika ditemukan kerusakan pada gedung? | Mengabaikannya | 0 | Melaporkan kerusakan ke atasan | 1 | Memperbaiki sendiri tanpa izin | 0 | Mengurangi penggunaan gedung | 0 | Menunggu perbaikan | 0 | Jika ditemukan kerusakan, langkah awal yang tepat adalah melaporkan kepada atasan agar dapat segera ditangani. | B
Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor | Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem keamanan di gedung? | Mengabaikan prosedur keamanan | 0 | Menerapkan prosedur keamanan yang ketat | 1 | Mengurangi jumlah petugas keamanan | 0 | Hanya memasang kamera tanpa izin | 0 | Mengurangi biaya operasional | 0 | Untuk meningkatkan sistem keamanan, perlu diterapkan prosedur keamanan yang ketat dan memastikan semua petugas mematuhi aturan yang ada. | B
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor | Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari risiko kebakaran di gedung? | Menyimpan barang berbahaya dengan sembarangan | 0 | Melakukan pelatihan K3 secara rutin | 1 | Mengabaikan pemeliharaan sistem listrik | 0 | Mengurangi jumlah petugas keamanan | 0 | Menggunakan lebih banyak bahan mudah terbakar | 0 | Untuk menghindari risiko kebakaran, penting untuk melakukan pelatihan K3 secara rutin dan memeriksa kondisi instalasi listrik secara berkala. | B
Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor | Mengapa penting untuk berkoordinasi dengan petugas keamanan? | Agar tidak ada pencurian | 1 | Untuk membuat laporan keuangan | 0 | Agar terlihat profesional | 0 | Untuk mengurangi jumlah petugas | 0 | Mengabaikan prosedur keamanan | 0 | Koordinasi dengan petugas keamanan penting untuk mencegah pencurian dan menjaga keselamatan seluruh pegawai di gedung. | A
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Apa yang harus dilakukan jika terdapat gangguan pada instalasi listrik di kantor? | Mengabaikan gangguan | 0 | Mengganti seluruh instalasi listrik | 0 | Melaporkan kepada teknisi listrik | 1 | Hanya menunggu sampai ada yang melaporkan | 0 | Memperbaiki sendiri tanpa izin | 0 | Jika ada gangguan pada instalasi listrik, langkah yang tepat adalah melaporkan kepada teknisi listrik agar perbaikan dapat dilakukan dengan aman dan tepat. | C
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Mengapa penting melakukan pemeliharaan berkala pada sistem HVAC? | Mengganti lampu tanpa memeriksa kabel | 0 | Agar terlihat profesional | 0 | Agar sistem tetap berfungsi optimal | 1 | Mengabaikan perawatan sistem | 0 | Menunggu hingga ada keluhan | 0 | Pemeliharaan berkala pada sistem HVAC penting untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, efisien, dan dapat menghindari kerusakan yang lebih serius. | C
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Bagaimana cara memastikan sistem penerangan di kantor berfungsi dengan baik? | Hanya memeriksa lampu yang padam | 0 | Mengandalkan laporan pegawai lain | 0 | Melakukan pemeriksaan rutin pada semua lampu dan instalasi | 1 | Mengabaikan peraturan keselamatan | 0 | Membangun sistem penerangan baru | 0 | Pemeriksaan rutin pada semua lampu dan instalasi sangat penting untuk memastikan sistem penerangan berfungsi dengan baik dan aman. | C
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Apa yang sebaiknya dilakukan jika sistem AC tidak berfungsi dengan baik? | Mengurangi penggunaan AC | 0 | Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan | 1 | Mengabaikan masalah | 0 | Mengganti seluruh sistem HVAC | 0 | Menunggu hingga ada keluhan | 0 | Jika sistem AC tidak berfungsi, langkah yang tepat adalah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. | B
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Apa yang harus diperhatikan dalam instalasi listrik di kantor? | Mengganti lampu tanpa memeriksa | 0 | Mengabaikan peraturan keselamatan | 0 | Memastikan keamanan dan standar instalasi | 1 | Hanya fokus pada estetika | 0 | Mengganti seluruh sistem listrik | 0 | Dalam instalasi listrik, penting untuk memastikan bahwa semua instalasi sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku. | C
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan? | Menyimpan jendela tertutup | 0 | Memastikan sistem ventilasi berfungsi baik | 1 | Mengabaikan ventilasi | 0 | Mengurangi penggunaan pendingin udara | 0 | Mengurangi penggunaan pendingin udara | 0 | Untuk menjaga kualitas udara, penting untuk memastikan sistem ventilasi berfungsi dengan baik dan cukup udara segar masuk ke dalam ruangan. | B
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Apa yang harus dilakukan jika lampu di kantor berkedip? | Mengabaikannya | 0 | Mengganti lampu tanpa memeriksa | 0 | Hanya menunggu sampai ada yang melaporkan | 0 | Memeriksa dan memperbaiki instalasi | 1 | Membangun sistem penerangan baru | 0 | Jika lampu berkedip, penting untuk memeriksa dan memperbaiki instalasi listrik untuk mencegah masalah yang lebih besar. | D
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pemeliharaan pada sistem HVAC? | Mengandalkan pegawai lain | 0 | Mematikan sistem terlebih dahulu | 1 | Mengabaikan instruksi keamanan | 0 | Menunggu sampai sistem mati sendiri | 0 | Mengurangi jumlah penggunaan AC | 0 | Sebelum melakukan pemeliharaan, penting untuk mematikan sistem HVAC terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan teknisi dan efektivitas perawatan. | B
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan sistem penerangan berfungsi di kantor? | Hanya teknisi listrik | 0 | Semua pegawai | 1 | Manajer saja | 0 | Pengunjung kantor | 0 | Petugas kebersihan | 0 | Seluruh pegawai memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem penerangan berfungsi dengan baik dengan melaporkan jika ada masalah yang terjadi. | B
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Di sebuah gedung Mahkamah Agung, sistem pendingin udara mengalami penurunan performa setelah beberapa bulan digunakan. Setelah melakukan pengecekan, Anda menemukan bahwa evaporator pada unit AC sudah ditutupi oleh es. Apa penyebab paling mungkin dari masalah ini, dan bagaimana cara mengatasinya? | Mengganti unit AC secara keseluruhan | 0 | Memeriksa dan mengganti filter udara yang kotor | 1 | Menambah freon pada AC | 0 | Mengatur ulang thermostat ke suhu yang lebih rendah | 0 | Menambah unit AC tambahan di ruangan | 0 | Es yang menumpuk pada evaporator umumnya disebabkan oleh filter udara yang kotor atau sirkulasi udara yang terhambat. Membersihkan atau mengganti filter biasanya akan mengatasi masalah ini. | B
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Sebuah kantor di Mahkamah Agung mengalami gangguan listrik. Anda ditugaskan untuk mengecek instalasi listrik. Setelah memeriksa, Anda menemukan kabel utama terkelupas dan berpotensi menyebabkan korsleting. Apa tindakan pertama yang harus Anda lakukan untuk memastikan keamanan? | Memeriksa sekring di panel utama terlebih dahulu | 0 | Mengganti kabel yang terkelupas tanpa mematikan listrik | 0 | Memutus aliran listrik dari sumber utama | 1 | Melaporkan masalah tanpa melakukan apa pun | 0 | Menggunakan alat isolasi sementara tanpa memutus listrik | 0 | Memutus aliran listrik dari sumber utama adalah langkah paling penting untuk mencegah korsleting dan cedera. Setelah listrik dimatikan, baru dilakukan perbaikan. | C
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Sebuah ruangan di gedung Mahkamah Agung mengalami suhu yang terlalu panas, meskipun AC dinyalakan. Setelah pengecekan awal, Anda menemukan filter udara sangat kotor dan kipas tidak berfungsi maksimal. Apa langkah terbaik yang perlu diambil untuk memperbaiki masalah ini? | Membersihkan atau mengganti filter udara | 1 | Menambah freon pada AC | 0 | Memperbaiki thermostat | 0 | Menaikkan kapasitas listrik AC | 0 | Membiarkan sistem bekerja untuk waktu lebih lama | 0 | Filter udara yang kotor sering menyebabkan masalah aliran udara yang buruk, yang mengakibatkan sistem HVAC tidak berfungsi optimal. | A
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Setelah pemasangan sistem penerangan di ruang sidang, beberapa lampu mengalami mati mendadak. Anda menemukan masalah pada rangkaian listrik yang mengalami overload. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hal ini di masa mendatang? | Memasang kabel berdiameter lebih kecil | 0 | Menggunakan MCB (Miniature Circuit Breaker) dengan kapasitas yang sesuai | 1 | Menambah lebih banyak lampu di satu rangkaian | 0 | Mengganti semua lampu dengan daya lebih tinggi | 0 | Menyambungkan rangkaian ke jalur listrik lain | 0 | MCB digunakan untuk memutus aliran listrik jika terjadi kelebihan beban. Dengan MCB yang sesuai, instalasi lebih aman. | B
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Sebuah gedung di Mahkamah Agung menggunakan sistem ventilasi otomatis. Namun, aliran udara di beberapa ruangan terasa kurang segar. Anda menemukan bahwa ventilasi tersumbat debu. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan ventilasi kembali berfungsi dengan baik? | Menambah lubang ventilasi di setiap ruangan | 0 | Menambah AC di setiap ruangan | 0 | Membersihkan ventilasi secara menyeluruh | 1 | Mengubah pengaturan sistem otomatis | 0 | Mengganti kipas ventilasi tanpa membersihkan | 0 | Ventilasi yang tersumbat debu menyebabkan aliran udara tidak optimal. Membersihkan secara teratur dapat memastikan sistem berfungsi baik. | C
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Dalam pemeriksaan berkala di Mahkamah Agung, Anda menemukan bahwa beberapa sakelar lampu mengalami panas berlebih saat digunakan. Apa penyebab paling mungkin dari masalah ini? | Jenis lampu yang digunakan tidak sesuai | 0 | Beban listrik yang terlalu besar di satu rangkaian | 1 | Kurangnya ventilasi di ruangan tersebut | 0 | Lokasi sakelar terlalu jauh dari sumber listrik | 0 | Kondisi cuaca ekstrem mempengaruhi sistem listrik | 0 | Beban listrik yang terlalu besar dapat menyebabkan sakelar mengalami panas berlebih, yang bisa berbahaya. | B
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Sistem AC di kantor Mahkamah Agung secara tiba-tiba berhenti beroperasi, dan suhu di ruangan menjadi tidak terkendali. Setelah memeriksa, Anda menemukan bahwa motor kipas AC rusak. Apa langkah terbaik untuk menangani masalah ini? | Mengatur ulang thermostat | 0 | Membersihkan filter udara tanpa mengganti motor | 0 | Mengganti motor kipas yang rusak | 1 | Menambah freon pada AC | 0 | Membiarkan sistem beristirahat sejenak dan mencoba lagi | 0 | Motor kipas yang rusak harus diganti untuk memastikan aliran udara berjalan dengan baik. | C
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Sebuah ruangan di gedung Mahkamah Agung mengalami penurunan kualitas penerangan, walaupun semua lampu sudah diganti. Setelah diperiksa, Anda menemukan bahwa sistem kabelnya sudah tua dan berkarat. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah penerangan ini? | Mengganti lampu dengan jenis yang berbeda | 0 | Mengganti instalasi kabel dengan yang baru | 1 | Menambah daya lampu pada sistem yang ada | 0 | Memasang sakelar tambahan | 0 | Mengatur ulang posisi lampu di ruangan | 0 | Kabel yang berkarat dapat mengurangi efisiensi penerangan dan berbahaya. Mengganti instalasi kabel adalah solusi yang tepat. | B
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Dalam sebuah inspeksi sistem HVAC di Mahkamah Agung, ditemukan bahwa beberapa komponen sistem ventilasi otomatis mengalami penurunan fungsi. Anda menemukan adanya akumulasi debu yang menghambat sirkulasi udara. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi di masa mendatang? | Menambah kapasitas kipas pada sistem ventilasi | 0 | Menutup ventilasi yang jarang digunakan | 0 | Melakukan pemeliharaan dan pembersihan berkala | 1 | Mengganti sistem ventilasi otomatis dengan sistem manual | 0 | Memperpanjang jam operasi sistem ventilasi | 0 | Pembersihan dan pemeliharaan berkala dapat mencegah masalah pada sistem ventilasi. | C
Pengelolaan Jaringan Listrik dan Sistem Penerangan | Sebuah gedung di Mahkamah Agung baru saja mengalami gangguan listrik yang menyebabkan beberapa peralatan elektronik rusak. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa sistem grounding tidak berfungsi. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal ini? | Mengganti peralatan elektronik yang rusak | 0 | Memastikan sistem grounding diperbaiki dan berfungsi baik | 1 | Menambah MCB dengan kapasitas lebih tinggi | 0 | Mengatur ulang instalasi listrik tanpa perbaikan grounding | 0 | Menyambung peralatan ke sumber listrik lain | 0 | Grounding berfungsi untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan listrik. Jika grounding tidak berfungsi, harus segera diperbaiki. | B
Pemeliharaan dan Pengoperasian Sistem HVAC | Dalam inspeksi berkala di Mahkamah Agung, ditemukan bahwa suhu di beberapa ruangan tidak merata meskipun sistem HVAC beroperasi. Setelah pengecekan, ternyata sensor suhu tidak berfungsi dengan baik. Apa langkah terbaik yang bisa diambil? | Membersihkan filter udara pada AC | 0 | Mengganti sensor suhu yang rusak | 1 | Mengubah pengaturan sistem secara manual | 0 | Mengurangi penggunaan sistem HVAC | 0 | Menambah unit AC tambahan di setiap ruangan | 0 | Sensor suhu yang rusak harus segera diganti untuk memastikan suhu ruangan terjaga dengan baik. | B
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Di sebuah kantor Mahkamah Agung, server utama yang mengelola jaringan internal tiba-tiba mati secara mendadak, mengganggu koneksi seluruh komputer di gedung. Setelah pengecekan, diketahui UPS (Uninterruptible Power Supply) tidak berfungsi. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? | Menghidupkan ulang server tanpa memperbaiki UPS | 0 | Mengganti server dengan yang baru | 0 | Memeriksa kondisi UPS dan mengganti jika rusak | 1 | Mematikan seluruh komputer terlebih dahulu | 0 | Menghubungi penyedia layanan jaringan | 0 | UPS berfungsi untuk memberikan cadangan daya jika listrik mati. Memeriksa dan mengganti UPS yang rusak adalah langkah pertama yang tepat sebelum menghidupkan ulang server. | C
Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran dan Sistem Keamanan | Dalam pemeriksaan berkala, Anda menemukan bahwa salah satu alat pemadam api ringan (APAR) di Mahkamah Agung tidak memiliki tekanan yang cukup. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan alat tersebut dapat digunakan dalam keadaan darurat? | Mengganti APAR dengan yang baru tanpa memeriksa lebih lanjut | 0 | Mengisi ulang tekanan dan memeriksa indikator tekanan | 1 | Mengganti alat tersebut dengan alat yang berukuran lebih besar | 0 | Memindahkan alat ke lokasi lain yang lebih aman | 0 | Menambah alat pemadam api baru di sekitar lokasi | 0 | APAR yang tekanan udaranya rendah harus segera diisi ulang dan diperiksa indikatornya agar tetap siap digunakan. | B
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Sebuah komputer di ruangan sidang Mahkamah Agung mengalami masalah tidak dapat terhubung ke jaringan internal. Setelah dicek, tidak ada kerusakan pada kabel jaringan. Apa yang mungkin menjadi penyebab masalah ini? | Kerusakan pada sistem operasi komputer | 0 | Pengaturan IP komputer yang salah | 1 | Kerusakan pada layar monitor | 0 | Komputer perlu dimatikan dan dihidupkan kembali | 0 | Koneksi Wi-Fi tidak stabil | 0 | Salah satu penyebab komputer tidak bisa terhubung ke jaringan internal adalah pengaturan IP yang tidak sesuai dengan jaringan. Pengaturan ini harus diperiksa terlebih dahulu. | B
Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran dan Sistem Keamanan | Saat melakukan pengecekan sistem CCTV di Mahkamah Agung, Anda menemukan bahwa beberapa kamera tidak merekam dengan baik karena kabel data yang rusak. Apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? | Mengubah pengaturan pada DVR (Digital Video Recorder) | 0 | Mematikan seluruh sistem CCTV sementara | 0 | Mengganti seluruh unit CCTV yang ada | 0 | Memindahkan kamera ke lokasi yang berbeda | 0 | Mengganti kabel data yang rusak | 1 | Kabel data yang rusak harus segera diganti agar sistem CCTV bisa merekam dengan baik dan menjaga keamanan. | E
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Di sebuah kantor Mahkamah Agung, jaringan internet mengalami gangguan. Setelah dicek, perangkat router berfungsi normal, namun tidak ada akses internet. Apa penyebab yang mungkin terjadi dan langkah pertama yang harus diambil? | Memeriksa koneksi ke ISP (Internet Service Provider) | 1 | Mengganti kabel jaringan seluruhnya | 0 | Mengganti perangkat komputer pengguna | 0 | Mengganti router dengan perangkat baru | 0 | Mereset seluruh perangkat jaringan tanpa pemeriksaan | 0 | Jika router berfungsi normal namun tidak ada akses internet, masalah bisa terjadi pada koneksi ISP. Langkah pertama adalah memeriksa koneksi dengan ISP. | A
Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran dan Sistem Keamanan | Sistem alarm kebakaran di Mahkamah Agung berbunyi tanpa ada kebakaran yang terdeteksi. Setelah pemeriksaan, Anda menemukan sensor asap terdeteksi oleh debu yang menumpuk. Apa langkah yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? | Mematikan alarm secara permanen | 0 | Mengganti seluruh sistem alarm kebakaran | 0 | Membersihkan sensor asap dari debu yang menumpuk | 1 | Mengabaikan alarm jika tidak ada kebakaran | 0 | Memindahkan sensor asap ke lokasi lain | 0 | Sensor asap yang kotor dapat memicu alarm palsu. Membersihkannya adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. | C
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Sebuah printer jaringan di Mahkamah Agung tidak dapat mencetak, meskipun komputer terhubung dengan baik. Setelah pengecekan, ditemukan bahwa driver printer belum terpasang di komputer. Apa langkah yang harus diambil? | Mengganti kabel printer | 0 | Memeriksa apakah kertas di printer sudah habis | 0 | Menginstal driver printer yang sesuai di komputer | 1 | Mematikan printer dan menyalakannya kembali | 0 | Mengganti printer dengan model baru | 0 | Driver yang belum terpasang menyebabkan printer tidak dapat dikenali oleh komputer. Menginstal driver adalah solusi yang tepat. | C
Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran dan Sistem Keamanan | Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa sistem pemadam kebakaran otomatis di Mahkamah Agung tidak berfungsi saat pengujian. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan sistem ini bekerja saat dibutuhkan? | Mengganti seluruh sistem pemadam kebakaran | 0 | Memeriksa sumber daya dan sistem sensor | 1 | Menghubungi teknisi eksternal tanpa pemeriksaan | 0 | Mengganti nozzle pemadam dengan yang baru | 0 | Mengurangi jumlah sensor pada sistem | 0 | Sumber daya dan sensor merupakan bagian penting dari sistem pemadam kebakaran otomatis. Memeriksa keduanya adalah langkah awal yang tepat. | B
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Sebuah server di Mahkamah Agung mengalami overheating karena sistem pendingin di ruangan server rusak. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada server? | Mempercepat kinerja server untuk menyelesaikan tugas lebih cepat | 0 | Mematikan server sementara sampai sistem pendingin diperbaiki | 1 | Menambahkan kipas portabel di ruangan server | 0 | Mengganti server dengan yang baru | 0 | Mengganti seluruh perangkat di ruangan server | 0 | Server yang mengalami overheating bisa rusak parah. Mematikan server sementara adalah langkah terbaik untuk menghindari kerusakan lebih lanjut sampai sistem pendingin diperbaiki. | B
Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran dan Sistem Keamanan | Selama inspeksi keamanan di Mahkamah Agung, Anda menemukan bahwa beberapa pintu darurat terkunci dari luar dan tidak bisa dibuka. Apa yang harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan gedung? | Memindahkan pintu darurat ke lokasi lain | 0 | Mengganti seluruh kunci pintu darurat | 0 | Menambahkan lebih banyak pintu darurat di area lain | 0 | Memastikan semua pintu darurat dapat dibuka dari dalam | 1 | Memasang alarm di setiap pintu darurat | 0 | Pintu darurat harus bisa dibuka dari dalam untuk memastikan evakuasi aman jika terjadi keadaan darurat. Ini adalah langkah yang harus segera dilakukan. | D