## Sarana Prasarana Dinas PUPR
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
K3 Sarana Prasarana | Dalam proyek pembangunan jembatan, Pak Joko, pengawas proyek, menemukan bahwa beberapa pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Apa langkah strategis yang harus diambil Pak Joko untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan APD di masa depan? | Mengalihkan perhatian ke pekerjaan lain yang lebih mendesak, meskipun keselamatan tetap penting | 0 | Mengadakan sesi pelatihan tentang APD dan prosedur keselamatan | 1 | Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APD di lapangan | 0 | Mengurangi jumlah pekerja yang tidak mematuhi, dengan mempertimbangkan dampak pada proyek | 0 | Memberikan teguran yang lebih tegas kepada pekerja | 0 | Pak Joko harus mengadakan sesi pelatihan tentang pentingnya APD dan risiko yang dihadapi untuk meningkatkan kesadaran pekerja. | B
K3 Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Dalam pemeliharaan sistem elektrikal bangunan gedung, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan perbaikan? | Mematikan sumber listrik | 1 | Menggunakan alat pelindung diri | 0 | Menginformasikan kepada semua penghuni gedung | 0 | Melakukan pemeriksaan visual terhadap kerusakan | 0 | Menghubungi teknisi listrik profesional | 0 | Mematikan sumber listrik adalah langkah pertama yang penting untuk mencegah kecelakaan saat melakukan perbaikan pada sistem elektrikal. | A
K3 Sarana Prasarana | Dalam proyek pembangunan gedung, Ibu Siti, manajer proyek, menerima laporan bahwa seorang pekerja mengalami kecelakaan akibat terjatuh dari ketinggian. Apa langkah pertama yang seharusnya diambil Ibu Siti setelah kejadian tersebut? | Menghukum pekerja yang terlibat agar menjadi contoh bagi yang lain | 0 | Mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi untuk menentukan penyebab kecelakaan | 1 | Mengalihkan perhatian ke proyek lain yang lebih mendesak | 0 | Mengabaikan kejadian dan melanjutkan pekerjaan karena merasa sudah ada prosedur yang ada | 0 | Meningkatkan jumlah pekerja yang ada di lokasi tersebut | 0 | Ibu Siti harus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Joni memeriksa sistem pemanas air di gedung perkantoran yang tidak berfungsi dengan baik. Apa yang harus diperiksa lebih dahulu? | Fungsi saklar otomatis pada pemanas | 0 | Fungsi elemen pemanas dan kabel yang terhubung | 1 | Kapasitas listrik yang diterima unit pemanas | 0 | Panel distribusi daya yang mengalirkan listrik ke pemanas | 0 | Sistem proteksi arus lebih pada pemanas | 0 | Pembahasan: Kerusakan pada elemen pemanas atau kabel dapat menyebabkan pemanas air tidak berfungsi dengan baik. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Dimas melakukan pengecekan pada sistem kelistrikan gedung. Tiba-tiba, ada bau terbakar dari panel distribusi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? | Memeriksa kapasitas panel distribusi listrik | 0 | Memastikan sistem grounding berfungsi dengan baik | 0 | Memastikan tidak ada beban berlebih pada panel | 0 | Memeriksa kondisi isolasi kabel dan panel | 1 | Mengganti pemutus arus lebih (overcurrent) pada panel | 0 | Pembahasan: Bau terbakar biasanya menunjukkan masalah dengan isolasi kabel atau panel yang terlalu panas akibat beban berlebih. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Eko menemukan bahwa sistem proteksi overcurrent pada panel listrik gedung tidak berfungsi. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | Fungsi indikator pada panel | 0 | Tegangan masuk ke panel distribusi | 0 | Kualitas dan kapasitas pemutus sirkuit | 1 | Fungsi sistem grounding pada panel | 0 | Kabel distribusi yang terhubung ke panel | 0 | Pembahasan: Proteksi overcurrent bergantung pada pemutus sirkuit yang berfungsi dengan baik untuk mencegah kerusakan akibat arus lebih. | C
K3 Sarana Prasarana | Dalam proyek pemeliharaan jalan, teknisi Ibu Rina menemukan bahwa alat berat yang digunakan tidak memiliki sertifikasi keselamatan yang valid. Apa tindakan yang harus diambilnya? | Menggunakan alat meskipun tidak ada sertifikasi karena merasa tidak ada masalah | 0 | Menghentikan penggunaan alat sampai sertifikasi diperoleh, meskipun ada tekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan | 1 | Mengalihkan perhatian ke alat lain yang lebih mendesak untuk diperiksa | 0 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan penggunaan alat karena merasa sudah terbiasa | 0 | Meningkatkan risiko kecelakaan dengan tidak melakukan tindakan apapun | 0 | Tindakan yang harus diambil adalah menghentikan penggunaan alat sampai sertifikasi keselamatan yang valid diperoleh. | B
K3 Sarana Prasarana | Saat melakukan pemeliharaan, Pak Agus, seorang teknisi, menemukan bahwa area kerja tidak memiliki tanda peringatan yang jelas mengenai bahaya. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di area tersebut? | Memasang tanda peringatan yang jelas dan mencolok di area kerja, meskipun ada risiko keterlambatan | 1 | Mengalihkan perhatian ke proyek lain yang lebih mendesak, meskipun keselamatan tetap penting | 0 | Mengurangi jumlah pekerja di area tersebut agar lebih mudah mengawasi | 0 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan karena merasa tidak ada yang berbahaya | 0 | Meningkatkan risiko kecelakaan dengan tidak melakukan tindakan apapun | 0 | Untuk meningkatkan keselamatan, teknisi harus memasang tanda peringatan yang jelas dan mencolok di area kerja. | A
K3 Sarana Prasarana | Dalam proyek pembangunan, Pak Budi, manajer proyek, menemukan bahwa beberapa pekerja tidak mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Budi? | Mengurangi jumlah pekerja yang tidak mematuhi untuk mengurangi risiko | 0 | Mengabaikan pelanggaran dan melanjutkan pekerjaan karena merasa sudah ada prosedur yang mengatur | 0 | Memberikan pelatihan ulang tentang prosedur keselamatan kepada pekerja untuk memastikan kepatuhan | 1 | Mengalihkan perhatian ke proyek lain yang lebih mendesak, meskipun keselamatan tetap penting | 0 | Meningkatkan risiko kecelakaan dengan tidak melakukan tindakan apapun | 0 | Pak Budi seharusnya memberikan pelatihan ulang tentang prosedur keselamatan kepada pekerja untuk memastikan kepatuhan. | C
K3 Sarana Prasarana | Seorang pekerja, Pak Rudi, mengalami cedera akibat terjatuh dari tangga yang tidak stabil. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengawas untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan karena merasa sudah ada prosedur yang ada | 0 | Memastikan semua peralatan dan tangga dalam kondisi baik sebelum digunakan | 1 | Mengurangi jumlah pekerja yang menggunakan tangga agar lebih aman | 0 | Mengalihkan perhatian ke proyek lain yang lebih mendesak | 0 | Meningkatkan risiko kecelakaan dengan tidak melakukan tindakan apapun | 0 | Pengawas harus memastikan semua peralatan dan tangga dalam kondisi baik sebelum digunakan untuk mencegah cedera. | B
K3 Terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Di sebuah laboratorium, Pak Joko menemukan bahwa beberapa bahan kimia tidak disimpan dengan benar. Apa yang harus dia lakukan? | Mengabaikan karena tidak ada yang mengeluh | 0 | Mengatur ulang penyimpanan bahan kimia sesuai prosedur | 1 | Menghentikan semua eksperimen di laboratorium | 0 | Mengingatkan staf untuk lebih berhati-hati | 0 | Melaporkan kepada atasan dan meminta audit keselamatan | 0 | Mengatur ulang penyimpanan bahan kimia sesuai prosedur adalah langkah penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Adi memeriksa panel distribusi daya di gedung, dan mendapati pemutus arus sering trip meskipun tidak ada beban berlebih. Apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu? | Panel distribusi yang digunakan | 0 | Kondisi pemutus arus dan kontaknya | 1 | Sistem proteksi terhadap lonjakan tegangan | 0 | Kualitas kabel distribusi yang terhubung ke panel | 0 | Tegangan yang diterima oleh panel distribusi | 0 | Pembahasan: Pemutus arus yang sering trip tanpa beban berlebih biasanya disebabkan oleh kerusakan atau masalah pada kontak pemutus arus. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Fadil sedang memeriksa sistem kelistrikan gedung yang menggunakan instalasi kabel bawah tanah. Apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu jika terjadi gangguan? | Panel distribusi yang mengalirkan daya ke kabel | 0 | Kualitas kabel bawah tanah yang digunakan | 0 | Sistem proteksi arus lebih pada panel | 0 | Kondisi isolasi kabel dan sambungan | 1 | Tegangan yang diterima oleh kabel | 0 | Pembahasan: Gangguan pada instalasi kabel bawah tanah sering disebabkan oleh kerusakan pada isolasi atau sambungan kabel. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Hari melakukan pemeliharaan pada sistem HVAC di gedung dan mendapati unit pendingin tidak berfungsi dengan baik. Apa yang harus diperiksa lebih lanjut? | Panel distribusi daya yang mengalirkan listrik ke HVAC | 0 | Fungsi motor dan kapasitor pada unit pendingin | 1 | Kabel distribusi yang menghubungkan unit HVAC | 0 | Kapasitas listrik yang diterima unit HVAC | 0 | Kualitas refrigeran pada unit HVAC | 0 | Pembahasan: Masalah pada motor atau kapasitor sering menjadi penyebab utama ketidakberfungsian unit pendingin HVAC. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Ketika melakukan pemeliharaan lift, Ibu Rina menemukan bahwa sensor pintu tidak berfungsi dengan baik. Mengingat pentingnya keselamatan, apa yang harus dilakukan untuk memastikan sistem lift berfungsi dengan baik? | Mengizinkan lift beroperasi dengan sensor yang tidak berfungsi sambil memantau | 0 | Melakukan pengujian menyeluruh pada semua komponen sistem lift | 1 | Mengganti sensor pintu tanpa memeriksa komponen lainnya | 0 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pemeriksaan lift lainnya | 0 | Melaporkan masalah kepada manajemen tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Tindakan yang paling tepat adalah melakukan pengujian menyeluruh pada semua komponen sistem lift untuk memastikan keselamatan pengguna. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam pemeliharaan sistem pemanas, Pak Andi menemukan bahwa tekanan air terlalu rendah. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan efektif? | Menghubungi penyedia layanan untuk perbaikan tanpa pemeriksaan | 0 | Memeriksa dan mengisi ulang sistem dengan air serta memeriksa kebocoran | 1 | Mengganti seluruh sistem pemanas tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Melakukan pemeriksaan visual tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan lain | 0 | Untuk mengatasi tekanan air yang rendah, teknisi harus memeriksa dan mengisi ulang sistem dengan air serta memeriksa adanya kebocoran. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam proses pemeliharaan sistem ventilasi, Ibu Maya menemukan bahwa saluran udara tersumbat. Apa langkah yang harus diambil untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan efisien? | Mengganti seluruh sistem ventilasi tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Melaporkan masalah kepada manajemen tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Melakukan pembersihan menyeluruh pada saluran udara dan memeriksa aliran udara | 1 | Mengizinkan sistem beroperasi meskipun tersumbat sambil memantau | 0 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan lain | 0 | Langkah yang tepat adalah melakukan pembersihan menyeluruh pada saluran udara dan memeriksa aliran udara untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Adi melakukan pemeliharaan pada panel distribusi gedung, dan mendapati beberapa saklar utama berkarat. Apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? | Penggantian saklar utama | 1 | Pembersihan karat pada saklar | 0 | Pemeriksaan tegangan listrik yang masuk ke panel | 0 | Memeriksa kabel distribusi yang menghubungkan panel | 0 | Perbaikan pada pemutus sirkuit | 0 | Pembahasan: Karat pada saklar utama dapat mengganggu aliran listrik dan mempengaruhi fungsinya, sehingga penggantian atau pembersihan saklar sangat diperlukan. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Tono mendapati lampu di ruang kantor sering berkedip meskipun sudah mengganti bohlam baru. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memeriksa masalah ini? | Memeriksa kualitas kabel yang terhubung ke lampu | 0 | Memeriksa kondisi soket dan terminal lampu | 0 | Mengecek tegangan listrik pada sirkuit yang terhubung | 1 | Memeriksa saklar dan pemutus arus pada panel | 0 | Mengganti bohlam dengan jenis yang lebih sesuai | 0 | Pembahasan: Masalah kedipan lampu sering disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil atau tidak sesuai, sehingga perlu memeriksa tegangan listrik. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Hasan sedang memeriksa sistem penerangan di gedung kantor. Ia mendapati beberapa lampu LED padam secara bersamaan. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | Panel listrik utama dan pemutus arus | 0 | Sistem grounding pada instalasi listrik | 0 | Kualitas sumber daya listrik yang mengalir | 1 | Kabel distribusi yang terhubung ke lampu LED | 0 | Perangkat pengatur daya atau driver LED | 0 | Pembahasan: Lampu LED sering kali mati jika sumber daya listrik yang diterima tidak stabil atau terputus, sehingga kualitas daya listrik harus diperiksa terlebih dahulu. | C
K3 Terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Di sebuah lokasi konstruksi, Ibu Sinta melihat pekerja tidak menggunakan pelindung mata saat memotong material. Apa yang harus dia lakukan? | Menghentikan pekerjaan sampai pelindung mata tersedia | 1 | Memberikan pelindung mata kepada pekerja | 0 | Mengabaikan masalah karena pekerjaan harus cepat selesai | 0 | Mengingatkan pekerja untuk lebih berhati-hati | 0 | Mengadakan pelatihan keselamatan | 0 | Menghentikan pekerjaan sampai pelindung mata tersedia adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan pekerja dari cedera. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Tono melakukan pemeliharaan pada sistem penerangan luar gedung yang menggunakan lampu LED. Namun, beberapa lampu tetap mati meski sudah diganti. Apa yang sebaiknya diperiksa lebih lanjut? | Saklar dimmer yang tidak berfungsi | 0 | Kabel penghubung antara soket dan lampu LED | 0 | Sistem proteksi overcurrent pada sirkuit penerangan | 0 | Panel distribusi daya yang mengalirkan listrik ke lampu | 1 | Kondisi lampu yang tidak terpasang dengan baik | 0 | Pembahasan: Masalah sering terjadi pada panel distribusi yang mengalirkan daya yang tidak terdistribusi dengan baik. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Saat memeriksa sistem kontrol suhu di ruang server, Pak Farhan mendapati bahwa AC tidak berfungsi optimal meskipun kompresor bekerja. Apa yang sebaiknya diperiksa pertama kali? | Kapasitas listrik yang diterima unit AC | 0 | Kondisi refrigeran dan tekanan dalam sistem AC | 1 | Pengkabelan pada panel kontrol suhu | 0 | Fungsi alarm suhu di unit pendingin | 0 | Kipas pendingin pada unit AC | 0 | Pembahasan: Tekanan refrigeran yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan fungsi pendinginan meski kompresor berfungsi. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Yudi mendapati bahwa trafo utama pada gedung perkantoran mengalami getaran yang berlebihan setelah beberapa tahun digunakan. Apa yang harus diperiksa lebih lanjut? | Kapasitas arus yang diterima oleh trafo | 0 | Fungsi pemutus arus lebih (overcurrent) pada trafo | 0 | Sistem pendinginan trafo | 1 | Kondisi jalur kabel yang terhubung ke trafo | 0 | Kondisi panel distribusi yang mengalirkan daya ke trafo | 0 | Pembahasan: Getaran yang berlebihan pada trafo sering disebabkan oleh masalah dengan sistem pendinginan atau pelumasannya. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Dedi mengecek instalasi listrik di gedung perkantoran dan mendapati bahwa ada gangguan pada saklar otomatis. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | Fungsi indikator pada saklar | 0 | Kondisi saklar dan kontaknya | 1 | Tegangan listrik yang diterima saklar | 0 | Sistem proteksi arus lebih pada sirkuit | 0 | Kabel distribusi yang terhubung ke saklar | 0 | Pembahasan: Kerusakan pada saklar otomatis sering terjadi pada komponen kontak yang aus atau kotor. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Andi diminta untuk memeriksa sistem deteksi kebakaran berbasis listrik di gedung komersial. Ketika sistem deteksi tidak aktif meski saklar dalam posisi hidup, apa yang harus diperiksa? | Kualitas sensor yang digunakan dalam detektor | 0 | Koneksi kabel dan soket pada sistem deteksi | 1 | Sistem proteksi terhadap lonjakan arus pada detektor | 0 | Fungsi baterai cadangan pada unit deteksi | 0 | Panel kontrol dan pengaturan pada sistem deteksi | 0 | Pembahasan: Masalah sering terjadi pada kabel atau soket yang longgar atau tidak terhubung dengan baik pada sistem deteksi kebakaran. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Rudi sedang memeriksa panel listrik gedung perkantoran dan menemukan bahwa pemutus arus lebih sering trip. Apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? | Memeriksa kualitas proteksi tanah pada panel | 0 | Memeriksa kapasitas panel distribusi listrik | 0 | Memastikan tidak ada beban berlebih pada panel | 0 | Memeriksa beban arus dan distribusinya pada panel | 1 | Memeriksa tegangan masuk ke panel distribusi | 0 | Pembahasan: Beban arus yang tidak terdistribusi dengan baik bisa menyebabkan trip pada pemutus arus lebih. | D
K3 Sarana Prasarana | Di lokasi proyek, Andi, seorang teknisi, sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik. Dia menemukan bahwa beberapa kabel tidak terpasang dengan baik. Apa langkah yang harus diambilnya untuk memastikan keselamatan? | Mengalihkan perhatian ke instalasi lain, meskipun ada risiko kebakaran | 0 | Memperbaiki pemasangan kabel tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan | 1 | Melaporkan masalah kepada atasan tetapi tidak melakukan perbaikan | 0 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pemeriksaan karena merasa tidak ada yang berbahaya | 0 | Meningkatkan risiko kebakaran dengan tidak melakukan tindakan apapun | 0 | Langkah yang harus diambil adalah memperbaiki pemasangan kabel sebelum melanjutkan pemeriksaan untuk memastikan keselamatan. | B
K3 Sarana Prasarana | Dalam pelatihan K3, peserta diajarkan tentang pentingnya identifikasi bahaya di tempat kerja. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam proses identifikasi bahaya? | Mengandalkan laporan dari satu orang saja, karena merasa itu lebih efisien | 0 | Mengabaikan laporan dari pekerja karena merasa sudah cukup berpengalaman | 0 | Melibatkan semua pekerja dalam proses identifikasi bahaya untuk mendapatkan masukan yang komprehensif | 1 | Mengurangi perhatian terhadap masalah keselamatan karena merasa tidak ada risiko | 0 | Mengabaikan data statistik kecelakaan karena merasa tidak relevan untuk proyek ini | 0 | Fokus utama dalam proses identifikasi bahaya adalah melibatkan semua pekerja untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. | C
K3 Sarana Prasarana | Dalam proyek konstruksi, seorang pekerja, Pak Dedi, mengalami kelelahan akibat bekerja terlalu lama tanpa istirahat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengawas untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? | Menetapkan jadwal kerja yang seimbang dengan waktu istirahat yang cukup untuk para pekerja | 1 | Mengalihkan perhatian ke proyek lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan | 0 | Mengabaikan kebutuhan istirahat pekerja karena merasa mereka bisa mengatur diri sendiri | 0 | Meningkatkan jam kerja agar proyek selesai lebih cepat | 0 | Mengurangi jumlah pekerja di lapangan agar lebih mudah mengawasi | 0 | Pengawas harus menetapkan jadwal kerja yang seimbang dengan waktu istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan pekerja. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Alex sedang memeriksa sistem penerangan gedung yang mengalami fluktuasi cahaya. Apa yang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu? | Pemutus arus lebih pada panel listrik | 0 | Pemutus sirkuit pada panel utama | 0 | Tegangan listrik yang diterima oleh sistem | 1 | Kabel distribusi yang mengalirkan daya ke lampu | 0 | Fungsi saklar otomatis pada sistem penerangan | 0 | Pembahasan: Fluktuasi cahaya dapat disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil, sehingga perlu memeriksa sumber listrik terlebih dahulu. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Budi mendapat laporan bahwa beberapa outlet listrik di kantor tidak dapat digunakan. Apa yang harus diperiksa pertama kali? | Panel distribusi yang mengalirkan daya ke outlet | 0 | Koneksi kabel pada soket outlet | 1 | Pemutus sirkuit pada panel utama | 0 | Tegangan listrik pada outlet | 0 | Sistem grounding pada outlet | 0 | Pembahasan: Kerusakan pada kabel atau koneksi soket outlet sering menjadi penyebab utama gangguan pada outlet listrik. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Rudi sedang melakukan pemeriksaan pada sistem kelistrikan gedung yang menggunakan generator cadangan. Apa yang harus diperiksa jika generator tidak berfungsi? | Fungsi pemutus sirkuit utama | 0 | Kondisi filter udara pada generator | 0 | Generator tidak berfungsi akibat kualitas bahan bakar | 1 | Tegangan output yang dihasilkan oleh generator | 0 | Sistem kontrol otomatis generator | 0 | Pembahasan: Generator yang tidak berfungsi sering kali disebabkan oleh masalah bahan bakar atau sistem pembakaran. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Ibu Siti, seorang teknisi pemeliharaan, sedang memeriksa sistem pemanas air di gedung apartemen. Ia menemukan adanya kebocoran pada pipa yang terletak di area yang sulit dijangkau. Apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan setelah menemukan kebocoran tersebut, mengingat risiko kerusakan lebih lanjut? | Mengganti seluruh pipa meskipun tidak semua bagian rusak | 0 | Menutup aliran air dan melakukan perbaikan segera tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Menggunakan alat deteksi kebocoran untuk menentukan lokasi kebocoran | 1 | Melaporkan kepada manajer gedung dan menunggu instruksi lebih lanjut | 0 | Melakukan penutupan sementara pipa tanpa pemeriksaan yang memadai | 0 | Tindakan yang paling tepat adalah menggunakan alat deteksi kebocoran untuk menentukan lokasi kebocoran sebelum melakukan perbaikan yang tepat. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam rangka meningkatkan efisiensi energi, sebuah gedung baru dipasang dengan sistem pencahayaan otomatis. Namun, Ibu Maya, teknisi yang bertanggung jawab, menemukan bahwa sistem ini sering mengalami malfungsi. Apa langkah pertama yang harus diambil Ibu Maya untuk mendiagnosis masalah ini? | Mengganti seluruh sistem pencahayaan tanpa menganalisis gejala malfungsi | 0 | Mengizinkan sistem beroperasi meskipun ada malfungsi sambil memantau | 0 | Melakukan audit sistem untuk mengevaluasi pengaturan dan sensor yang ada | 1 | Memeriksa semua kabel dan koneksi secara acak untuk menemukan masalah | 0 | Menghubungi penyedia sistem untuk mendapatkan penjelasan | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah melakukan audit sistem untuk mengevaluasi pengaturan dan sensor yang ada, yang dapat membantu mengidentifikasi masalah. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam sebuah audit energi, Pak Joko, seorang teknisi, ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada gedung. Ia menemukan bahwa penggunaan energi meningkat secara signifikan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai proses audit ini? | Mengabaikan data historis dan langsung melakukan pengukuran di lokasi | 0 | Mengumpulkan data penggunaan energi dari tagihan listrik dan menganalisis pola konsumsi | 1 | Melakukan wawancara dengan penghuni gedung untuk mengetahui kebiasaan penggunaan energi | 0 | Memeriksa semua peralatan listrik tanpa rencana yang jelas | 0 | Menghitung biaya energi tanpa mempertimbangkan faktor lain | 0 | Langkah pertama yang tepat adalah mengumpulkan data penggunaan energi dari tagihan listrik untuk memahami pola konsumsi sebelum melakukan analisis lebih lanjut. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Iwan menemukan bahwa sistem pemadam kebakaran otomatis tidak aktif meskipun sudah dihidupkan. Apa yang perlu diperiksa lebih lanjut? | Pemutus arus lebih pada panel | 0 | Fungsi saklar pada unit pemadam | 0 | Koneksi kabel dan sensor pada sistem pemadam | 1 | Fungsi pemutus arus lebih pada panel | 0 | Tegangan listrik yang diterima oleh sistem | 0 | Pembahasan: Sistem pemadam kebakaran otomatis bergantung pada kabel dan sensor yang berfungsi dengan baik untuk mendeteksi kebakaran. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Ivan menemukan adanya kebocoran arus listrik pada gedung yang menyebabkan gangguan pada alat elektronik. Apa yang perlu diperiksa pertama kali? | Kondisi grounding pada sistem kelistrikan | 1 | Kualitas kabel yang digunakan pada sistem | 0 | Panel distribusi yang mengalirkan daya | 0 | Pemutus arus lebih pada panel | 0 | Tegangan listrik yang diterima oleh alat elektronik | 0 | Pembahasan: Kebocoran arus listrik sering disebabkan oleh masalah pada sistem grounding yang tidak berfungsi dengan baik. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Nardi menemukan bahwa sistem pencahayaan darurat tidak menyala saat pemadaman listrik. Apa yang sebaiknya diperiksa lebih lanjut? | Fungsi saklar otomatis pada sistem pencahayaan | 0 | Panel distribusi daya yang mengalirkan listrik ke pencahayaan darurat | 0 | Kualitas kabel distribusi pada sistem pencahayaan | 0 | Fungsi baterai cadangan pada sistem pencahayaan darurat | 1 | Pemutus arus lebih pada sistem pencahayaan | 0 | Pembahasan: Masalah umum pada pencahayaan darurat adalah kegagalan pada baterai cadangan yang digunakan untuk pemadaman listrik. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Pak Rudi, seorang teknisi, sedang melakukan pemeriksaan pada sistem sprinkler kebakaran. Ia menemukan bahwa beberapa kepala sprinkler tidak berfungsi. Apa tindakan yang harus diambil untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik? | Mengganti seluruh sistem sprinkler tanpa analisis yang memadai | 0 | Segera melakukan pengujian sistem secara menyeluruh dan mengganti kepala sprinkler yang tidak berfungsi | 1 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pemeriksaan | 0 | Melaporkan masalah kepada manajemen tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Mengizinkan sistem beroperasi meskipun ada kerusakan | 0 | Tindakan yang tepat adalah segera melakukan pengujian sistem secara menyeluruh dan mengganti kepala sprinkler yang tidak berfungsi. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Dalam rangka meningkatkan keselamatan, gedung baru dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran otomatis. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Lila, seorang teknisi, untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan? | Mengganti seluruh sistem tanpa analisis yang memadai | 0 | Melakukan pengujian rutin dan pemeliharaan sistem secara berkala | 1 | Mengizinkan sistem beroperasi tanpa pengujian sambil memantau | 0 | Melaporkan masalah kepada manajemen tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan sistem setelah instalasi selesai | 0 | Untuk memastikan sistem alarm kebakaran berfungsi dengan baik, teknisi harus melakukan pengujian rutin dan pemeliharaan secara berkala. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung | Pak Dimas menemukan bahwa sistem drainase di gedung sering tersumbat. Apa langkah yang harus diambil untuk mencegah masalah ini di masa depan dengan efektif? | Mengganti seluruh sistem drainase tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Melakukan pembersihan rutin dan pemeriksaan sistem drainase serta mengidentifikasi penyebab utama penyumbatan | 1 | Mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan lain | 0 | Melaporkan masalah kepada manajeman tanpa tindakan lebih lanjut | 0 | Mengizinkan sistem beroperasi meskipun tersumbat | 0 | Langkah yang tepat adalah melakukan pembersihan rutin dan pemeriksaan sistem drainase serta mengidentifikasi penyebab utama penyumbatan untuk mencegah masalah di masa depan. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Anwar menemukan bahwa alat pemanas air (water heater) di gedung perkantoran tidak menyala meskipun indikator menunjukkan daya masuk. Apa yang harus diperiksa pertama kali? | Pemutus arus pada panel utama | 0 | Tegangan listrik yang diterima oleh alat pemanas | 1 | Sistem kontrol otomatis pada water heater | 0 | Kabel penghubung dari alat pemanas ke panel distribusi | 0 | Fungsi thermocouple pada alat pemanas | 0 | Pembahasan: Pemanas air yang tidak menyala meskipun ada daya masuk sering kali disebabkan oleh masalah pada sistem pengatur suhu atau kontrol otomatisnya. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Deni melihat bahwa pemutus arus listrik di ruang server sering trip meskipun tidak ada beban berlebih. Apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu? | Kualitas kabel distribusi yang digunakan | 0 | Panel distribusi dan pemutus sirkuit | 0 | Kondisi pemutus arus dan terminalnya | 1 | Sistem proteksi terhadap lonjakan tegangan | 0 | Kinerja perangkat server yang terhubung | 0 | Pembahasan: Pemutus arus yang sering trip meskipun tanpa beban berlebih bisa disebabkan oleh kerusakan pada pemutus arus atau masalah pada terminal. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Budi menghadapi gangguan pada sistem pendingin ruangan (AC) di gedungnya, yang tidak menghasilkan udara dingin. Apa yang perlu diperiksa pertama kali? | Panel distribusi daya untuk AC | 0 | Fungsi kompresor dan kapasitor pada AC | 1 | Kualitas refrigeran pada sistem AC | 0 | Kondisi motor dan kipas pada unit AC | 0 | Tegangan listrik yang diterima oleh AC | 0 | Pembahasan: Kerusakan pada kompresor atau kapasitor sering menyebabkan AC tidak bisa mendinginkan udara, sehingga kedua komponen ini harus diperiksa terlebih dahulu. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Giri menemukan adanya bau terbakar pada panel listrik di lantai 2 gedung perkantoran. Apa yang perlu diperiksa pertama kali? | Kualitas kabel yang terhubung ke panel | 1 | Pemutus arus pada panel listrik | 0 | Tegangan yang diterima oleh panel distribusi | 0 | Sistem grounding pada panel | 0 | Kondisi saklar utama pada panel distribusi | 0 | Pembahasan: Bau terbakar sering disebabkan oleh kabel yang terlalu panas akibat arus yang lebih besar dari kapasitas atau masalah pada koneksi kabel. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Sandi memeriksa instalasi listrik di gedung dan mendapati beberapa peralatan listrik tidak berfungsi meskipun sudah terhubung ke sumber daya. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | Tegangan listrik yang diterima oleh perangkat | 1 | Pemutus arus dan saklar yang terhubung | 0 | Kualitas kabel yang terpasang | 0 | Kondisi soket dan colokan yang digunakan | 0 | Panel distribusi yang mengalirkan daya | 0 | Pembahasan: Perangkat yang tidak berfungsi meskipun terhubung ke sumber daya biasanya disebabkan oleh masalah tegangan listrik yang tidak sesuai atau tidak stabil. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Hendra mendapati panel listrik di gedungnya sering menghasilkan suara berdenging. Apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu? | Fungsi pemutus sirkuit dan terminal panel | 1 | Sistem proteksi terhadap lonjakan tegangan | 0 | Kualitas kabel yang digunakan pada panel | 0 | Tegangan listrik yang diterima panel | 0 | Kondisi sistem grounding pada panel | 0 | Pembahasan: Suara berdenging sering menunjukkan adanya masalah pada pemutus sirkuit atau terminal pada panel listrik yang perlu segera diperiksa dan diperbaiki. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Rizky melakukan pemeriksaan pada generator cadangan, dan menemukan bahwa mesin tidak mau menyala meskipun sudah ada bahan bakar. Apa yang harus diperiksa pertama kali? | Sistem pemutus arus pada generator | 0 | Kualitas bahan bakar dan sistem penyaringan | 1 | Kualitas sistem pengapian pada generator | 0 | Tegangan listrik yang diterima generator | 0 | Kondisi motor starter pada generator | 0 | Pembahasan: Mesin generator yang tidak menyala sering disebabkan oleh masalah pada sistem pengapian atau kualitas bahan bakar yang buruk. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung | Pak Arif memeriksa sistem kelistrikan di gedung dan menemukan bahwa beberapa lampu dinding di ruang tunggu tidak menyala meskipun saklar dihidupkan. Apa yang harus diperiksa lebih lanjut? | Sistem pemutus sirkuit pada panel listrik | 0 | Kondisi soket dan kabel yang terhubung ke lampu | 0 | Kualitas lampu dinding yang digunakan | 1 | Kondisi kabel distribusi yang menghubungkan lampu | 0 | Panel distribusi yang mengalirkan daya | 0 | Pembahasan: Masalah lampu yang tidak menyala sering terjadi karena lampu atau kabel yang digunakan sudah rusak atau tidak terhubung dengan baik. | C